РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«_31_» марта 2009г.                                                           № 460

г. Калининград

О мероприятиях по подготовке

городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2009-2010г.г.

В соответствии со ст.16 Закона РФ от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «Об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» (утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации), в целях своевременной и качественной подготовки организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения городского округа «Город Калининград» к работе в зимних условиях 2009-2010г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке и устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2009-2010г.г.:

1.1.   Объектов жилищно-коммунального хозяйства (приложения №№ 1-4).

1.2. Улиц, дворовых территорий, дорожного покрытия, городского пассажирского транспорта (приложения №№ 5-6).

1.3. Учреждений социальной сферы-здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки населения (приложение № 7).

2.  МУП «Калининградтеплосеть» (Фесик В.А.), другим организациям всех форм собственности, обеспечивающим теплоснабжением и горячим водоснабжением жилищный фонд, объекты социальной сферы (школы, больницы, детские сады и т.д.) своевременно произвести ремонт и подготовку источников теплоснабжения, тепловых пунктов и сетей к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г. и создать нормативный запас топлива к началу отопительного сезона.

2

3. Главам     администраций      районов       А.В. Булкину,     А.А. Лебедеву,

Ю. А. Смирнову, и.о.главы администрации А.В. Гвоздеву, и.о.главы администрации Н.А.Агаеву заместителю главы администрации городского округа «Город Калининград» по социальным вопросам В. В.  Петроченко, заместителю главы администрации городского округа «Город Калининград», председателю комитета архитектуры и строительства П. Г. Саркисову,  руководителям муниципальных предприятий МУП «Калининградтеплосеть» В. А. Фесику, МУП КХ «Водоканал» С. В. Мельникову, МКП  «Муниципальные общежития» А. М. Малкову:

3.1. В срок до 25.05.09 г. создать  и  утвердить  своими  распоряжениями комиссии по контролю за ходом подготовки городского хозяйства (жилищного фонда, внутридомовых систем, подвалов, объектов социальной сферы, улиц, дворовых территорий, дорожного покрытия, источников теплоснабжения, тепловых пунктов, сетей, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, общежитий) к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 г.г., руководствуясь нормативными правилами и требованиями.

3.2. Обеспечить своевременную подготовку городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.

3.3. Разработать и утвердить графики промывки и опрессовки внутридомовых отопительных  систем,  выполнение которых рассматривать на заседаниях комиссий.

3.4. Организовать первоочередную работу по устранению причин некачественного теплоснабжения отдельных квартир, выявленных в период прошедшего отопительного периода 2008-2009г.г.

3.5.   Представлять отчеты 25 числа каждого месяца, начиная с 1 июня 2009г., форма №1-жкх (зима) срочная, по приложениям 1-7, 9 о ходе выполнения утвержденных мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г.

3.6. В срок до 15.10.2009 года оформить паспорта готовности по установленной форме по итогам комиссионной проверки о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2009-2010г.г.

4.   Товариществам собственников жилья, осуществляющим управление многоквартирными домами, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах запретить проведение в жилищном фонде и на объектах социальной сферы реконструкций в системах тепловодообеспечения, не имея на это письменных технических условий МУП «Калининградтеплосеть» и  МУП КХ «Водоканал».

5. Утвердить состав городской комиссии для координации мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2009-2010г.г. (приложение № 8).

5.1. Комиссии ежемесячно координировать взаимодействие администраций районов, организаций и муниципальных предприятий для выполнения

3

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010г.г.

6. Комитету экономики финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» (Мухомор С.Б.) осуществлять своевременное финансирование мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях в пределах смет расходов бюджетных ассигнований главных распорядителей и бюджетополучателей 2009г.

7. Срок   завершения  подготовки  к  зиме городского   хозяйства установить

1 октября 2009г.

8. Считать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Калининград» от 12.05. 2008 № 863  «О мероприятиях по   подготовке   городского  хозяйства   к    работе    в осенне-зимний период 2008-2009 г.г.»

9. Управляющему делами администрации городского округа «Город Калининград» С.В.Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 								           Ф.Ф.Лапин

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

« __31_»___марта__2009г._№  460

ПЛАН

Мероприятий по подготовке многоквартирных домов г. Калининграда  к эксплуатации

В зимних условиях   2009-2010г.г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объем работ | Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделенные для подготовки к зиме из них: капитальный ремонт. (млн.руб) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 1. | Жилищный фонд всего: | Зд./тыс. м 2 | 11858 / 9847,8 | 169,146 | 01.10.2009г. |
|  | Муниципальный | квартир/тыс. м 2 | 19463 / 1235,7 | 9,106 |  |
|  | государственный | квартир./тыс. м 2 | 4722 / 299,8 |  |  |
|  | частный | Зд/ тыс. м 2 | 4250 / 8312,3 |  |  |
| 2 | Оформление паспортов готовности жилых домов | ед. | 7608 |  |  |

* Сроки сдачи отчетности устанавливаются распорядительными документами органа местного самоуправления.

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

« __31_»___марта__2009г._№  460

ПЛАН

Мероприятий по подготовке маневренного фонда г. Калининграда  к эксплуатации

в зимних условиях   2009-2010г.г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объем работ | Стоимость работ ( тыс. руб.) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 1. | Жилищный фонд всего: | Зд./тыс. м 2 | 11/15,0 | 9105,801 | 01.10.09г. |
| 2. | Ремонт кровли капитальный | Зд./тыс. м 2 | 2/1,52 | 1123,152 |  |
| 3. | Ремонт фасадов | Зд/тыс.кв.м | 8/6,119 | 4738,467 |  |
| 4. | Ремонт инженерного оборудования : Котелковое отопление и горячее водоснабжение | Зд/тыс.п.м | 5/2,9 | 1376,9715 |  |
| 5. | Газопроводы: | зд | 5 | 1867,2105 |  |
| 9 | Оформление паспортов готовности жилых домов | ед. | 11 |  |  |

* Сроки сдачи отчетности устанавливаются распорядительными документами органа местного самоуправления.

Приложение № 3

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

« __31_»___марта__2009г._№  460

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2009-2010 г.г.

МУП «Калининградтеплосеть»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная cтоимость тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | К-во | ВСЕГО | В том числе из бюджета |  |  |
| РТС-1 «СЕВЕРНЫЙ» |
| 1 | Теплосеть от ТК 1-59 до ТК 1-59-2 по ул.Чекистов в 1 Д 125 | пм | 78 | 252,60 |  | 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 2 | Теплосеть от ТК-12 до ТК-13 по пер.Калужскому 1 1 Д 100 | пм | 95 | 391,88 |  | 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 3 | Теплосеть от ТК-1 до ТК-2 по ул. Краснов в 1Д 80 | пм | 116 | 341,04 |  | с 1.05 до начала ото- пительного сезона | Подрядная организация |
| 4 | Теплосеть от ТК 1-55 до жд №18 по ул. Родителева в 1 Д80 | пм | 36 | 105,84 |  | с 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 5 | Теплосеть от ТК 1-42-2 до ТК 1-42-4 по ул.Войнич в 1д 80 | пм | 126 | 370,44 |  | с 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 6 | Теплосеть от ТК 1-40-3 до жд №34-38 по ул.Леонова в 1д 80 | пм | 50 | 147,00 |  | с 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 7 | Теплосеть от ТК 1-66-1 ДО ЖД №141 по ул.Чекистов в 1Д 70 мм | пм | 98 | 285,18 |  | с 1.05 до начала ото-пительного сезона | Подрядная организация |
| 8 | Теплосеть от опуска под землю до жд №13 по ул.Маяковского в 1Д50мм | пм | 40 | 108,00 |  | С 1.05 до начала ото-пит.сезона | Подрядная организация |
| 9 | Теплосеть от ТК 3-41-1 до ТК 3-41-3 по ул. Минской в 1Д 400 мм | пм | 96 | 1064,4 |  | с 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 10 | Теплосеть от жд №85 до жд №87 по ул.Нарвской в 1Д 125 | пм | 88 | 284,99 |  | с 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 11 | Теплосеть от ТК 8-14-1 до ТК 8-14-2 по ул.Рокоссовского в 1Д 125 | пм | 320 | 1060,52 |  | С 1.07-30.08 | Подрядная организация |
| 12 | Теплосеть от жд № 23-27 до жд №19 по ул.А.Невского в 1Д 50 | пм | 120 | 324 |  | С 1.07-30.08 | Подрядная организация |
|  | ИТОГО по Тепловым сетям РТС-1 «СЕВЕРНЫЙ» | пм | 1263 | 4735,8 |  |  |  |
| РТС – 2 «ЮЖНЫЙ» |
| 1 | Теплосеть от ТК 10-12 переход ул. Дзержинского в 1Д 500мм | пм | 50 | 270 |  | с11.06-30.08 | Подрядная организация |
| 2 | Теплосеть от ТК 10-18 до ТК 10-18А В 1Д 500мм | пм | 70 | 378 |  | С 11.06-8.09 | Подрядная организация |
| 3 | Теплосеть от ЖБИ до жд №18 по ул.Белгородской в 1Д | пм | 220 | 1106,33 |  | С11.06-8-09 | Подрядная организация |
| 4 | Теплосеть от ТК 3 до жд №13-15 по ул.Октябрьской в1Д 150 | пм | 150 | 545,13 |  | С11.06-8.09 | Подрядная организация |
| 5 | Теплосеть от ТК 3 до жд №13-15 по ул.Октябрьской в 1Д125 | пм | 50 | 161,93 |  |  | Подрядная организация |
| 6 | Теплосеть от ТК3 до жд№13-15 по ул.Октябрьской в1Д70 | пм | 95 | 276,45 |  | С11.06-8.09 | Подрядная организация |
| 7 | Теплосеть от ЦТП «Черниговское» до ТК 10-4-2 В1Д 250 | пм | 160 | 885,94 |  | С 11.06-8.08 | Подрядная организация |
| 8 | Теплосеть от РТС «Заводская» до жд №32 по ул.Товарной в 1Д150 | пм | 300 | 1508,63 |  | Сс11.06-8.08 | Подрядная организация |
| 9 | Теплосеть от жд №38 до ТК ро ул.Дзержинского в 1Д 70 | пм | 300 | 1038,63 |  | с 11.06-8.08 | Подрядная организация |
|  | ИТОГО по тепловым сетям РТС «ЮЖНЫЙ» | пм | 1395 | 6171,03 |  |  |  |
| РТС-3 «ВОСТОЧНАЯ» |
| 1 | Теплосеть в районе жд №4а-4б по ул. Колоскова (увеличение пропускной способности) в1Д 400 | пм | 88 | 598,45 |  | с13.07-17.08 | Подрядная организация |
| 2 | Теплосеть от ТК 3-1-6 до ТК 3-1-8 по ул. Буткова в 1Д 200 | пм | 203 | 1278,65 |  | с13.07-30.08 | Подрядная организация |
| 3 | Теплосеть от ТК 3-47 до жд 64-70 по ул.9 Апреля в 1Д 100 | пм | 90 | 371,25 |  | С22.07-23.08 | Подрядная организация |
| 4 | Теплосеть от магистрали Д 400 мм до жд №91 по ул.. Ялтинской в 1Д 50 | пм | 160 | 452,7 |  | 22.07-17.09 | Подрядная организация |
| 5 | Сети горячего водоснабжения от ЦТП «Буткова» в 1Д 150 | ем | 110 | 543,43 |  | 13.08-17.09 | Подрядная организация |
| 6 | Сети гарячего водоснабжения от ЦТП «Буткова» в 1Д 125 | пм | 110 | 496,35 |  | 13.08-17.09 | Подрядная организация |
| 7 | Сети гарячего водоснабжения от ЦТП «Буткова» в1Д 100 | пм | 166 | 684,75 |  | 13.07-17.09 | Подрядная организация |
| 8 | Сети горячего водоснабжения от ЦТП «Буткова» в 1Д 80 | пм | 190 | 758,1 |  | 13.07-17.09 | Подрядная организация |
| 9 | Тепловые сети от ЦТП «Буткова» в 1Д 100 | пм | 308 | 1270,5 |  | 13.07-17.09 | Подрядная организация |
|  | ИТОГО по тепловым сетям РТС-3 «ВОСТОЧНАЯ» | пм | 1425 | 6454,17 |  |  |  |
| Участок «Красносельский» |
| 1 | Теплосеть от ТК 21 до ТК 22 В 1Д 150 | пм | 60 |  |  | 1.08- 31.08 | Собственными силами |
| 2 | Теплосеть от ТК 22 до ТК 23 В 1д 150 | пм | 60 |  |  | 1.08- 31.08 | Собственными силами |
| 3 | Теплосеть от ТК 23 до ТК 24 В 1Д 150 | пм | 30 |  |  | 1.08-31.08 | Собственными силами |
| 4 | Теплосеть от ТК 23 до ТК 24 в 1Д 80 | пм | 20 |  |  | 1.08-31.08 | Собственными силами |
| 5 | Теплосеть от ТК 24 до жд №88/90 по пр. Победы в 1Д88 | пм | 110 |  |  | 1.08-31.08 | Собственными силами |
| 6 | Теплосеть от ТК 24 до ж.д. №5-7 по ул.Красносельской в 1Д 80 | пм | 25 |  |  | 1.08-31.08 | Собственными силами |
| 7 | Теплосеть от глухой врезки до жд №1-3 по ул.Красно-сельской в 1Д 80 | пм | 40 |  |  | 1.08-31-08 | Собственными силами |
|  | ИТОГО по тепловым сетям участка «Красносельский» | пм | 345 |  |  |  |  |
| 1 | Замена оборудования согласно перечню |  |  | 2000 |  | 1.05-31.09 | Собственными силами |
| 2 | Кап.ремонт мягкой кровли и парапетов ЦТП, ТП | м2 | 200 | 800 |  |  |  |
|  | Всего по тепловым сетям КТС | пм | 4428 | 20161,08 |  |  |  |
| План капитального ремонта источников |
| РТС «СЕВЕРНАЯ» |
| 1 | Замена распред.устройств в фильтрах Ду 3400 мм ХВО | шт | 2 | 400 |  | август | Рем. Группа РТС ОМТС |
| 2 | Замена задвижки Ду 600 Ру 25 на СЭН № 2 | шт | 1 | 550 |  | июнь | Подрядная организация |
| 3 | Замена мазутного насоса | шт | 1 | 399 |  | май | Рем. Группа РТС |
| 4 | Монтаж нового сетевого насоса №6 1Д1250-630 | шт | 1 | 1768 |  | май | ОМТС Подрядная организация |
| 5 | Монтаж электрической части нового сетевого насоса 1Д1250 – 630 кабель АппВнг 1×120/35 | м.п. | 400 | 400 |  | май | Рем. группа РТС Эл.цех |
| 6 | Замена задвижек мазутного хозяйства Ду50 Ру25 Ду100Р425 | Шт. Шт. | 4 4 | 80 |  | Май- сентябрь | Рем. Группа РТС |
|  | Итого |  |  | 3597 |  |  |  |
| РТС «ЗАВОДСКАЯ» |
| 1 | Замена конденсатопровода Ду 133 мм | м.п. | 80 | 450 |  | май | Подрядная организация |
| 2 | Замена 4 водоводяных подогревателей Ду 325 мм | шт | 4 | 346 |  | август | Рем. Группа РТС |
| 3 | Замена 2 паровых подогревателей (пучки) | шт | 2 | 410 |  | август | Подрядная организация |
| 4 | Замена канализационной трубы Ду 219 мм | пм | 20 |  |  | июнь | Рем. Группа РТС |
| 5 | Ремонт освещения котлов ДЕ 16/14 с заменой кабеля, осветительных приборов | м.п. шт. | 200 10 | 60 |  | Апрель- сентябрь | Рем. Группа РТС |
|  | Итого |  |  | 1266 |  |  |  |
| РТС «ДЮННАЯ» |
| 1 | Замена водоводяных подог- ревателей | шт. | 4 | 800 |  | июль | Подрядная организация |
| 2 | Ремонт паровых подогревате-лей №5,6 | шт. | 2 | 20 |  | август | Рем.Группа РТС |
| 3 | Зачистка производственной канализации | м | 200 |  |  | Май- сентябрь | Рем. Группа РТС |
| 4 | Замена задвижки Ду 250 Ру25 | шт. | 1 | 50 |  | Май- сентябрь | Рем.группа РТС |
|  | Итого |  |  | 870 |  |  |  |
| РТС «ВОСТОЧНАЯ» |
| 1 | Зачистка производственной канализации | м.п. | 100 | 100 |  | апрель | Подрядная организация |
| 2 | Замена мазутного подогревателя | шт | 1 | 200 |  | сентябрь | Рем. Группа РТС |
| 3 | Монтаж ПСА тепломехани- ческая, строительная часть | шт. | 1 | 2030 |  | Март- август | Подрядная организация |
| 4 | Монтаж ПСА (Электро.часть, КИПиА) | шт. | 1 | 500 |  | Июль- август | Эл.цех КИПиА |
| 5 | Ремонт освещения котельного цеха с заменой кабеля, осветительных приборов | м.п. шт. | 200 10 | 50 |  | Май- сентябрь | Рем. Группа РТС |
| 6 | Частичная замена окон котельного цеха | м2 | 20 | 100 |  | Июль- август | Подрядная организация |
|  | Итого |  |  | 2980 |  |  |  |
| РТС «ЦЕПРУСС» |
| 1 | Замена питательного узла, питательного и рециркуляционного трубопровода ПК №7 | шт. м.п. | 1 100 | 600 |  | Июль— август | Подрядная организация |
| 2 | Монтаж резервного питательного насоса №2 | шт | 1 | 280 |  | август | Подрядная организация |
| 3 | Замена РОУ | шт. | 1 | 300 |  | август | Подрядная организация |
| 4 | Замена конденсатной линии от бойлерной до деаэратора | м.п. | 100 | 280 |  | Август- сентябрь | Подрядная организация |
| 5 | Замена импульсных линий парового котла Е 50/40 | м.п. | 150 | 70 |  | Май- сентябрь | Рем. Группа РТС |
|  | Итого |  |  | 1530 |  |  |  |
| РТС «БАЛТИЙСКАЯ» |
| 1 | Замена регуляторов питания деаэроторов | шт. | 5 | 50 |  | Май- сентябрь | Рем. Группа РТС |
|  | Итого |  |  | 50 |  |  |  |
| СР «ПРИБРЕЖНЫЙ» |
| 1 | Изготовление и монтаж бака деаэратора №2 | шт | 1 | 490 |  | Март- сентябрь | Подрядная организация |
| 2 | Замена предохранительных клапанов на паровых котлах | шт. | 4 | 220 |  | Август | Рем. Группа СР |
| 3 | Ремонт электрооборудования с заменой автоматов питания на ЦТП и станции технической воды | шт. | 5 | 70 |  | Май- сентябрь | Рем. Группа СР |
|  | итого |  |  | 780 |  |  |  |
| СР «КОСМОДЕМЬЯНОВСКИЙ» |
| 1 | Замена ветхих сетей отопления Ду 100-150 пм сталь | пм | 150 | 350 |  | Июль- август | Рем. Группа СР |
| 2 | Замена задвижки Ду 100 | шт. | 4 | 60 |  | Май- сентябрь | Рем. Группа РТС |
|  | Итого |  |  | 410 |  |  |  |
| СР «Б.КАМСКАЯ» |
| 1 | Замена ветхих сетей отопления по ул. Садовой диаметром 80 мм | пм | 80 | 200 |  | август | Рем. Группа СР |
| 2 | Замена предохранительных клапанов водогрейных котлов | шт. | 4 | 40 |  | Май- сентябрь | Рем. Группа СР |
|  | Итого |  |  | 240 |  |  |  |
|  | Всего по ИСТОЧНИКАМ |  |  | 11723 |  |  |  |
| План капитального ремонта квартальных КОТЕЛЬНЫХ |
| 1. Капитальный ремонт котельных с заменой котлов |
| 1 | Гагарина 50-52 Замена ВК №3 КВС-0,6 Замена насоса НМШ | шт шт | 1 1 | 450 25 |  | Май Май | ООО «Римко» Рем.группа ПСРиК |
| 2 | Чувашская,4 Замена ВК№5,6 КВС-0,8 | шт | 2 | 450 |  | Сентябрь | ПСРиК |
| 3 | Танковая,4 Замена ВК №1 «Универсал-5» | шт | 1 | 120 |  | Апрель | ПСРиК |
| 4 | А.Невского,188 Замена ВК№5 КВС-0,8 | шт | 1 | 220 |  | Июнь | ПСРиК |
| 5 | А.Невского,9а Замена ВК№1,2 Минск | шт | 2 | 335 |  | Июнь | ПСРиК |
| 6 | К.Маркса,50 Замена ВК№1 «Универсал-5» | шт | 1 | 120 |  | Май | ПСРиК |
| 7 | Офицерская,15 Замена ВК№2 «Универсал-5» | шт | 1 | 170 |  | Апрель | ПСРиК |
| 8 | Каштановая аллея,68 Замена ВК№1 КЧ-1 | шт | 1 | 130 |  | Май | ПСРиК |
| 9 | Радищева,81 Замена ВК№2 КСВ-0,8 | шт | 1 | 230 |  | Июль | ПСРиК |
| 10 | Пр.Победы,117 Замена ВК№2 «Универсал-6» | шт | 1 | 180 |  | Май | ПСРиК |
| 11 | Энгельса,4 Замена ВК№1 «Универсал-5» | шт | 1 | 100 |  | Июнь | ПСРиК |
| 12 | Емельянова,92 Замена ВК№2 КСВ-0,8 | шт | 1 | 220 |  | Июль | ПСРиК |
| 13 | Киевская,101-103 Замена ВК№7,2 КСВ-0,8 | шт | 2 | 430 |  | Июль | ПСРиК |
| 14 | П.Морозова,115 Замена ВК№4 КСВ-0,8 | шт | 1 | 220 |  | Сентябрь | ПСРиК |
| 15 | П.Морозова,5 Замена ВК№6 КСВ-0,6 | шт | 1 | 220 |  | Август | ПСРиК |
| 16 | Тихорецкая,32 Замена ВК№3,4 ТВГ-1,5 | шт | 2 | 610 |  | Август | ПСРиК |
| 17 | Тихорецкая,32 Замена насоса НМШ | шт | 1 | 25 |  | Май | ПСРиК |
| 18 | Тихорецкая,32 Замена цирк. насоса тип 1Д | шт | 2 | 310 |  | Май | ПСРиК |
| 19 | Тенистая аллея,38 Замена дымососа типа Д №9 | шт | 1 | 110 |  | Сентябрь | ПСРиК |
| 20 | Летняя,50а Замена дымососа типа Д №7 | шт | 1 | 100 |  | Сентябрь | ПСРиК |
| 21 | Аллея Смелых,152 Замена ВК№2,3 (топочное устройство) | шт | 2 | 50 |  | Сентябрь | ООО «Римко» |
| 22 | Солнечногорская,59б Замена ВК№4 (топочное устройство) | шт | 1 | 50 |  | Август | ООО «Римко» |
|  | Итого: Кап. ремонт 22 котельных с заменой 20 котлов |  | 4875 |  |  |  |
| 2. Перекладка тепловых сетей от котельных |
| 23 | Чкалова,29 Замена ТС от ТК до Вивария (отопление и ГВС) диаметром 2d89 2d57 | Пм пм | 50 50 | 31,212 16,095 |  | Май | ПСРиК |
| 24 | Емельянова,92 Замена ТС от ТК№3 до ж.д. ул.Емельянова,88а диаметром d108 d89 | пм | 30 30 | 9,136 9,364 |  | Май | ПСРиК |
| 25 | Пр.Победы,105 Замена ТС от ТК ж.д. пер.Ремонтный,2-3 до ж.д. ул.Радищева,108-110 диаметр 2d76 | пм | 128 | 58,250 |  | Май | ПК «Вега-1» |
| 26 | Энгельса,51 Замена ТС от котельной до ТК№1 диаметром 2d108 | пм | 75 | 45,080 |  | Июль | ПСРиК |
| 27 | Тихорецкая,32 Замена ТС от ТК до ж.д. ул.Тихорецкая,43 диаметром 2d108 d89 d57 | пм | 50 50 50 | 30,454 15,606 7,930 |  | Август | ПСРиК |
| 28 | Тихорецкая,32 Замена ТС от ТК№2 до ТК на ул.Великолукская 2d219 d108 d89 | пм | 20 20 20 | 52,960 6,090 6,243 |  | Август | ПСРиК |
| 29 | Тенистая аллея,38 ТК№10 до ж.д144в,г Победы. d108 2d89 d57 | пм | 35 35 35 | 10,658 10,925 5,633 |  | Июль | ПСРиК |
| 30 | Тенистая аллея,38 ТС от ТК№12 до ТК№13 2d133 d108 d89 | пм | 30 30 30 | 35,619 9,136 9,364 |  | Июль | ПК «Вега-1» |
| 31 | Емельянова,300 Замена ТС ж.д.№258-268 2d159 d108 d76 | пм | 120 120 120 | 178,388 36,545 27,305 |  | Сентябрь | ПСРиК |
| 32 | Емельянова,300 Замена ТС (ГВС) в ж.д.№284-292 диаметром d159 d108 | пм | 110 110 | 81,761 33,500 |  | Сентябрь | ПСРиК |
| 33 | Суворова,41 Замена ТС от котельной к ж.д. ул.Суворова,37-39 диаметром 2d89 | пм | 30 | 18,730 |  | Апрель | ПСРиК |
|  | Итого перекладка т/с от котельных в 2Д-1378 пм |  |  | 745,984 |  |  |  |
|  | Итого ПСРиК кап.ремонт котельных, замена т/сетей от котельных |  | 5620,984 |  |  |  |
|  | Всего по плану мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2009 -2010 гг В том числе : |  |  |  |  | 37505,064 тыс.руб. |
| 1 | Перекладка магистральных тепловых сетей в 1 диаметр | пм | 4428 |  |  | 20161,08 тыс.руб. |
| 2 | Источники: 6 РТС, 3 СР. | шт | 9 |  |  | 11723,00 тыс.руб. |
| 3 | Кап.ремонт квартальных котельных с заменой 20 котлов | шт | 22 |  |  | 4875,00 тыс.руб. |
| 4 | Перекладка тепловых сетей от котельных в 2 диаметра | пм | 1378 |  |  | 745,984 тыс.руб. |

Приложение №  4

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

« __31_»___марта__2009г._№  460

| План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2009-2010 г.г. МУП КХ «Водоканал» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная стоимость тыс. руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
|  |  | Ед. изм. | К-во | Всего | В том числе из бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 11 587,30 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: |  |  | 8 385,00 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт: |  |  | 3 202,30 |  |  |  |
| 1 | ЦВС и система водопитания |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Ремонт скорых фильтров зала фильтров ЦВС | шт | 1 | 100,00 |  | 3 кв. | Собственными силами ЦВС |
| 1,2 | Установка ж/б крышек на колодцы самотечного водовода в. Школьный системы водопитания ЦВС. | шт. | 11 | 3,00 |  | 1-3 кв. | Собственными силами стройучастка |
| 1,3 | Промывка РЧВ №1. | шт. | 1 | 115,00 |  | 2-3 кв | Собственными силами ЦВС |
| 2 | ЮВС-1 с водозабором из р. Преголя. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Промывка резервуара (РЧВ). | шт. | 1 | 24,50 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ЮВС-1 |
| 2,2 | Очистка приемного колодца водозабора | шт. | 1 | 38,10 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ЮВС-1 |
| 2,3 | Работы по обслуживанию и ремонту оборудования. | т.р. |  | 12,10 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ЮВС-1 |
| 3 | ЮВС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Установка новых приборов учета расхода воды и уровнемеры на ЮВС-2. | шт. | 6 | 50,00 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ЮВС-2 |
| 3,2 | Капитальный ремонт фильтра зала фильтров ЮВС-2. | шт. | 1 | 250,00 |  | 3 кв. | Собственными силами ЮВС-2 |
| 3,3 | Определение места повреждения и ремонт КЛ-6 кВ от ячейки №16 до конденсаторной установки в ТП на ЮВС-2. | 86,00 |  | 1 кв. | подрядчик |
| 4 | ВВС со скважинным водозабором |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Ремонт лазовых и монтажных люков скважин. | шт. | 52 | 15,30 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ВВС |
| 4,2 | Подготовка отопительной системы и котлов станции | шт. | 4 | 79,70 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ВВС |
| 5 | Цех водопровода |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Замена домовых вводов | п.м. | 1800 | 2 714,00 |  | 1-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,2 | Ремонт водопроводной сети Д100-800мм, в том числе замена задвижек, ПГ. | п.м. | 605 | 3 000,00 |  | 1-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,3 | Восстановление дорожного покрытия | м2 | 500 | 1 345,00 |  | 1-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,4 | Текущий ремонт колодцев | шт. | 868 | 49,30 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,5 | Текущий ремонт пожарных гидрантов | шт. | 1155 | 50,50 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,6 | Текущий ремонт задвижек | шт. | 1315 | 50,70 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,7 | Задвижки магистральные | шт. | 617 | 23,80 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,8 | Задвижки 'гидрантовые | шт. | 698 | 26,90 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,9 | Промывка сетей | км | 101,2 | 273,20 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 5,10 | Промывка тупиков | км | 39 | 105,30 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех водопровода |
| 6 | ЦВНС |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Работы по обслуживанию и ремонту оборудования. | т.р. |  | 15,70 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ЦВНС |
| 7 | Цех канализации |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Капитальный ремонт колодцев | шт. | 50 | 266,00 |  | 1-3 кв. | Собственными силами цех канализации |
| 7,2 | Капитальный ремонт канализационной сети. | п.м. | 110 | 238,00 |  | 1-3 кв. | Собственными силами цех канализации |
| 7,3 | Выборочный ремонт бровок отводного канала с креплением стенок шпунтом. | п.м. | 100 | 67,10 |  | 2-3 кв. | Собственными силами стройучасток |
| 7,4 | Подготовка санитарной зоны на канале. | п.м. |  | 46,10 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех канализации |
| 7,5 | Чистка песколовок | шт. | 2 | 87,00 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех канализации |
| 7,6 | Текущий ремонт канализационных колодцев | шт. | 125 | 7,10 |  | 2-3 кв. | Собственными силами стройучасток,РМЦ |
| 7,7 | Наружный осмотр канализационной сети | км | 550 | 27,30 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех канализации |
| 7,8 | Глубокий технический осмотр | км | 340 | 118,00 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех канализации |
| 7,9 | Смена чугунного люка с разборкой мостовой и ее устройством. | шт. | 27 | 6,70 |  | 2-3 кв. | Собственными силами цех канализации |
| 8 | Цех КНС |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Ремонт кабельной линии 10 кВ на КНС-9 по ул. Сибирякова. |  |  | 133,00 |  | 1 кв. | подрядчик |
| 8,2 | Ремонт электропроводки между машинным залом и резервуаром на КНС-6. | м2 | 20 | 200,00 |  | 2 кв. | Собственными силами электроцех |
| 8,3 | Технический ремонт и обслуживание оборудования | т.р. |  | 2,30 |  | 2-3 кв. | Собственными силами электроцех |
| 9 | ВКЦ |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Работы по обслуживанию и ремонту оборудования ВКУ пос. А. Космодемьянского | т.р. |  | 10,00 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ВКЦ |
| 9,2 | Промывка сетей водопровода и канализации, скважины | т.р. |  | 8,60 |  | 2-3 кв. | Собственными силами ВКЦ |
| 10 | Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Обеспечение углем производственных котельных. | тн | 485 | 1 832,00 |  | 2-3 кв. | Собственными силами Отдел снабжения |
| 10,2 | Подготовка автотранспорта для работы в зимних условиях. | а/м | 22 | 110,00 |  | 2-3 кв. | Гараж |

Приложение № 5

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

« __31_»___марта__2009г._№  460

|  | План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2009- 2010 гг. МКП "ГДСР" |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная стоимость тыс. руб. | Срок исполнения | Исполни тель |
|  |  | Ед. изм. | К-во | всего | в том числе из бюджета |  |  |
| капитальный ремонт тротуаров |
| Ленинградский район |
| 1 | Правая набережная (музей Мирового океана) | кв.м | 975 | 1950 | 1950 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 2 | ул. Боткина | кв.м | 1100 | 2200 | 2200 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 3 | ул. Ю. Маточкина | кв.м | 150 | 300 | 300 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 4 | ул. Лесная (от ул. Молодежной до ул. Островского четная сторона) | кв.м | 660 | 1320 | 1320 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 5 | ул. Арсенальная | кв.м | 200 | 400 | 400 | в соответствии с м/контрактом |  |
| Центральный район |
| 1 | ул. Шиллера | кв.м | 1275 | 2 550 | 2 550 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 2 | ул.Красная (от ул. Чекистов до ул. Щорса) | кв.м | 484 | 968 | 968 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 3 | ул. Косм. Пацаева | кв.м | 980 | 1960 | 1960 | в соответствии с м/контрактом |  |
| Московский район |
| 1 | ул. Подп.Емельянова (от ул. Дзержинского до ж/д № 46) | кв.м | 576 | 1152 | 1152 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 3 | ул. Подп. Емельянова, 272-282 (пос. Борисово) | кв.м | 165 | 330 | 330 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 4 | ул. Подп. Емельянова от 2-го Ржевского | кв.м | 405 | 810 | 810 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 5 | ул. Судостроительная, 116а-158 | кв.м | 480 | 960 | 960 | в соответствии с м/контрактом |  |
| Балтийский район |
| 1 | ул. Автомобильная | кв.м | 600 | 1320 | 1320 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 2 | ул. Восточная | кв.м | 500 | 1000 | 1000 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 3 | ул.Батальная | кв.м | 360 | 720 | 720 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 4 | ул. П. Морозова | кв.м | 725 | 1450 | 1450 | в соответствии с м/контрактом |  |
| Октябрьский район |
| 1 | ул. Серж. Мишина (от пр. Мира до ж/д № 75) | кв.м | 780 | 1560 | 1560 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 3 | ул. Менделеева (четная ) | кв.м | 300 | 600 | 600 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 4 | ул.Д.Донского (детская обл. больница) | кв.м | 990 | 1980 | 1980 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 5 | ул. Белинского | кв.м | 585 | 1170 | 1170 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 6 | ул. Дубинина | кв.м | 150 | 300 | 300 | в соответствии с м/контрактом |  |
|  | ИТОГО: |  | 12440 | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |
| капитальный ремонт улично-дорожной сети |
| Ленинградский район |
| 1 | ул. Глинки | кв.м | 1823 | 4400 | 4400 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 2 | ул. Куйбышева | кв.м | 1014 | 13000 | 13000 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 3 | ул.Пролетарская, 79-87 (дворовой проезд) | кв.м | 880 | 2200 | 2200 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 4 | ул.Рокоссовского, 1-7; 9-17 (дворовой проезд) | кв.м | 1200 | 3000 | 3000 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 5 | ул. Госпитальная, 20-26 | кв.м | 560 | 1300 | 1300 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 6 | ул. Стекольная (от ул. Грига) | кв.м | 1560 | 3800 | 3800 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 7 | ул. А. Невского, 188 - 1,2,3 корп. | кв.м | 1050 | 2625 | 2625 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 8 | Проезд по ул. А.Невского, 54 - 54 "б" | кв.м | 480 | 900 | 900 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 9 | пер. Куйбышева | кв.м | 1152 | 2880 | 2880 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 10 | Московский пр. (Пост ДПС) | кв.м | 1400 | 6000 | 6000 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 11 | ул. Озерная | кв.м | 2800 | 7000 | 7000 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 12 | пер. Крылова | кв.м | 1500 | 3800 | 3800 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 13 | ул.Пролетарская, 55-61"а" (дворовой проезд) | кв.м | 604 | 1512 | 1512 | в соответствии с м/контрактом |  |
| Центральный район |
| 1 | ул. Авиационная | кв.м | 1400 | 4200 | 4200 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 2 | ул. Гавриленко (от ул. Хрисанфова до ж/д с устройством дождевой канализации) | кв.м | 1040 | 1700 | 1700 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 3 | ул. Горького, 1-9, ул. Юношеская, 6-8 (дворовой проезд) | кв.м | 850 | 2125 | 2125 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 4 | ул. Каменная | кв.м | 1968 | 5100 | 5100 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 5 | ул. Спортивная | кв.м | 6120 | 18000 | 18000 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 6 | ул. Косм.Леонова, 34-38"а" (дворовой проезд) | кв.м | 250 | 625 | 625 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 7 | ул. Лукашова | кв.м | 2000 | 5064 | 5064 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 8 | пр. Мира, 64 - ул.Комсомольская, 2 (дворовой проезд) | кв.м | 700 | 1750 | 1750 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| Московский район |
| 1 | ул. Возрождения | кв.м | 1200 | 3000 | 3000 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 2 | ул. Ангарская (от ул. Ал. Смелых до ул. Яхромской) | кв.м | 1620 | 4050 | 4050 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 4 | пер. Клинской | кв.м | 1230 | 3198 | 3198 | в соответствии с м/контрактом |  |
| 5 | ул.У.Громовой,109, 111 (дворовой проезд) | кв.м | 1100 | 2400 | 2400 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 6 | ул. Тихорецкий тупик | кв.м | 720 | 2000 | 2000 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 7 | ул. Багратиона, 35-37, 39-41(дворовой проезд) | кв.м | 500 | 1260 | 1260 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 8 | Типографская (от ул. З. Космодемьянской до ул. К. Назаровой, от ж/д. № 5 до ул. З. Космодемьянской с тротуарами) | кв.м | 1610 | 3685 | 3685 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 9 | ул.Дзержинского,100-100 "в",106 "а"-106 "д" | кв.м | 540 | 1340 | 1340 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 11 | ул. Севастопольская | кв.м | 700 | 2600 | 2600 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 12 | Дорога к водохранилищу ЮВС-2 | кв.м | 4800 | 11000 | 11000 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 13 | Ленинский пр. 133-154, Б.Хмельницкого, 17-19 (дворовой проезд) | кв.м | 721 | 1350 | 1350 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 14 | ул. Машиностроительная, 74-84 (дворовй проезд) (1-я очередь) | кв.м | 12010 | 3020 | 3020 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 15 | ул. Ген. Павлова, 26-28, 32-34 (дворовой проезд) | кв.м | 1080 | 2700 | 2700 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| Балтийский район |
| 1 | ул. Тихорецкая | кв.м | 4000 | 10000 | 10000 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 2 | ул. Ген. Толстикова | кв.м | 1166 | 2500 | 2500 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 3 | ул. Г. Тимофеевой | кв.м | 2028 | 4700 | 4700 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 4 | ул. Заводская - ул.Береговая (перекресток п.Прибрежный) | кв.м | 1890 | 4740 | 4740 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 5 | ул. Бабаева (пос. Чапаево) | кв.м | 1800 | 4500 | 4500 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 6 | Дорога к д/саду № 4 по ул. Заводская,16 | кв.м | 1045 | 2300 | 2300 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 7 | ул.Эльблонгская, 23,25,27,29 (дворовой проезд) | кв.м | 1760 | 4200 | 4200 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 8 | пер. Серпуховский | кв.м | 1165 | 2800 | 2800 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 9 | пер. Камский (дорога к д/дому "Надежда") | кв.м | 300 | 750 | 750 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 10 | ул.Батальная, 24-36, ул. Автомобильная, 2-12, ул. Альпийская, 21-31,пер. Альпийский, 3-12 (дворовой проезд) | кв.м | 3200 | 8000 | 8000 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 11 | ул. Печатная (дорога к д/ саду) | кв.м | 240 | 600 | 600 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| Октябрьский район |
| 1 | ул. Вагоностроительная, 31-47(дождевая канализация дворовой территории) |  |  | 2200 | 2200 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 2 | Дорога в пос. Прегольский | кв.м. | 5000 | 14000 | 14000 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 3 | пр.Победы, 126-140 - ул.С. Мишина, 8 -ул.Тенистая аллея,13-19 | кв.м. | 1140 | 2800 | 2800 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 4 | Путепровод по ул.Вагоностроительная | кв.м. |  | 31551 | 31551 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 5 | Проезд по ул. Д. Донского | кв.м. | 100 | 250 | 250 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 83016 | 228475 | 228475 |  |  |  |  |
| ремонт внутриквартальных и дворовых проездов |
| Ленинградский район |
| 1 | Московский пр., 68-74 |  |  | 1450 | 1450 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 2 | Московский пр., 76-100 |  |  | 750 | 750 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| Балтийский район |
| 1 | ул. Коммунистическая, 61-79 |  |  | 900 | 900 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 2 | ул. Нансена,35-49, ул. Чаадаева |  |  | 1100 | 1100 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 3 | ул.У.Громовой,40-50 |  |  | 1300 | 1300 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| Октябрьский район |
| 1 | Балтийское шоссе,106 |  |  | 1390 | 1390 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 2 | ул. Бассейная,49-51 |  |  | 1630 | 1630 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| Московский район |
| 1 | ул. Емельянова,284-298 |  |  | 2500 | 2500 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 2 | ул.Черниговская,31а |  |  | 900 | 900 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 3 | ул.Половца,6-12 |  |  | 750 | 750 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 4 | ул. Октябрьская,61-63,65-69 |  |  | 1140 | 1140 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 5 | ул. Интернациональная,32-44 |  |  | 826 | 826 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| Центральный район |
| 1 | ул. Г-л. Озерова,12-16 |  |  | 375 | 375 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 2 | ул. Пугачева.17-33, ул.Офицерская,22-40 |  |  | 975 | 975 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 3 | ул. Каменная,16-22 |  |  | 850 | 850 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
| 4 | ул. Красная,7-9 |  |  | 1270 | 1270 | в соответствии с м/контрактом |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 18106 | 18106 |  |  |  |  |
| Реконструкция |
| 1 | ул. Ю.Гагарина от ул. Литовский вал до ул. Орудийной |  |  | 185003 | 185003 | 31.10.2009г. | ООО "СТРОЭКС" |
| капитальный ремонт путепровода |
| 1 | п/пр ул. Вагоностроительная |  |  | 23449 | 23449 | 31.12.2009 г. | ОАО "Вестмост" |
|  | ВСЕГО: |  | 95456 | 480033 | 480033 |  |  |  |  |

План мероприятий подготовки МКП «ТТП» к работе в зимних условиях 2009-2010г.г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная ст-ть, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подготовить подвижной состав к работе в осенне-зимний период - трамваев - троллейбусов | ед. | 45 30 | 1800,0 720,0 | - | 15.11.09г. | Нач. трамв. депо Нач.тролл.депо |
| 2. | Подготовить рельсовые снегоочистители в объеме текущего ремонта | ед. | 2 | 200,0 | - | 01.11.09г. | Нач. трамв. депо Нач. ВРМ |
| 3. | Подготовить к работе в зимних условиях: - автогрейдер - трактор | ед. ед. | 1 2 | 50,0 100,0 | - | 15.11.09г. | Нач. АТЦ |
| 4. | Подготовить к работе в осенне-зимний период трамвайные пути | км. | 76 | 2500,0 | - | 01.11.09г. | Нач. службы пути |
| 5. | Произвести ревизию и ремонт систем отопления, водопровода и канализации во всех подразделениях |  |  | 200,0 | - | 15.10.09г. | Начальники подразделений |
| 6. | Подготовить к работе в зимних условиях тяговые подстанции | ед. | 18 | 300,0 |  | 15.11.09г. | Нач. службы энергохозяйства |
|  | ИТОГО: |  |  | 5870,0 |  |  |  |

План мероприятий подготовки к работе МКП  «ПАТП» в зимних условиях 2009-2010г.г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная ст-ть, тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Подготовить подвижной состав к работе в осеннее - зимний период: - годовой техосмотр, плановое сезонное ТО | ед. | 53 | 807,0 | - | сентябрь- октябрь | Нач. ПТО, Инженер ОМТС, |
| 2. | Промыть систему и выполнить профилактический ремонт систем отопления АЗС; - произвести ревизию запорной арматуры; - заменить задвижки; - частично заменить утеплитель теплотрассы | ед. ед. м.кв. | 98 3 26 | 300,0 | - | сентябрь | Главный механик |
| 3. | Произвести очистку желобов водостоков на всех зданиях, очистку колодцев ливневой канализации, восстановить два слива колодца | п.м. ед. | 750 16 | 38,0 | - | сентябрь | Главный механик |
| 4. | Произвести ревизию ТПЖ в зоне заявочного ремонта, создание запаса ДТ. | литр | 3000 | 52,0 | - | ноябрь | Главный механик |
| 5. | Подготовка зданий; - застеклить, утеплить окна и двери административного здания, РМ, ОГМ; - косметический ремонт адм. здания, ОСВ. | ед. | 14 | 185,0 | - | октябрь | Главный механик |
|  | ИТОГО: |  |  | 1382,0 |  |  |  |

* Примечание: Мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период 2009-2010г.г. МКП «ТТП», МКП «ПАТП» не подтверждены бюджетным финансированием, выполняются за счет собственных средств   предприятий.

Приложение № 6

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

« __31_»___марта__2009г._№  460

## План мероприятий

по подготовке к зимнему содержанию дорог и тротуаров

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1. | Подготовка техники для зимней уборки | ед. | 51 | 1500,0 | - | 15 октября | МУП «Чистота» (Селезнёв Б.Н.) |
|  | Заготовка противогололедных материалов: - пескосоляной смеси (ПСС) - реагентов (соли) - пескосоляной смеси (ПСС) - пескосоляной смеси (ПСС) - пескосоляной смеси (ПСС) - пескосоляной смеси (ПСС) - пескосоляной смеси (ПСС) - реагентов (соли) | Тн Тн Тн Тн Тн тн тн тн | 4000 625 642,85 1818,82 6,34 360,0 13000 300 | 3395,44 3270,53 545,69 1543,92 5,38 305,59 11700,0 1650,0 | - - - - - - | 1.10 – 31.12.09г 1.10 – 31.12.09г 1.10 – 31.12.09г 1.10 – 31.12.09г 1.10 – 31.12.09г 1.10 – 31.12.09г 01.01-01.04.10г 01.01-01.04.10г | МУП «Чистота» (Селезнёв Б.Н.) МУП «Чистота» (Селезнёв Б.Н.) ООО «Габарит» (Раудсепп К.А) ООО «Зауберкайт» (Маттерн Э.А) МКП «ЖКХ «Чкаловск» (Щепкин А.Б.) ООО «Франкония-39»(Маттерн Э.А) Подрядные организации по итогам аукциона |
|  | Итого ПСС | тн | 19828,01 | 17496,02 |  |  |  |
|  | Итого реагентов | тн | 925 | 4920,53 |  |  |  |
| 3. | Подготовка проекта распоряжения «О переходе на зимний режим работы по уборке дорог, тротуаров и дворовых проездов» | меро-приятия |  |  |  | 15.10 – 1.11.09г | Комитет городского хозяйства Главы администраций районов МУ «Службы заказчика» |
| Итого: 22416,55 |

Приложение № 7

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

«« __31_»___марта__2009г._№  460

План мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях 2009-2010 г.г.

объектов здравоохранения городского округа «Город Калининград»

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Примечание ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. из бюджета |  |  |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 2 | МУЗ «Городская больница № 1» : |  |  | 200 | 200 |  |  |
|  | Профилактический ремонт отопительных котлов | ед. | 2 | 200 | 200 | 30.08.09 | По итогам запроса котировок цен |
|  | МУЗ«Городская больница № 5»: |  |  | 121,2 | 121,2 |  |  |
|  | Чистка желобов и водостоков | М п | 400 | 31,2 | 31,2 | 07.05.09 | По договору подряда |
|  | Промывка отопительной системы | М п | 500 | 90,0 | 90,0 | 15.09.09 | По договору подряда |
| 3 4 | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  | Частичный ремонт системы отопления | объект | 1 | 250,0 | 250,0 | 30.08.09 | По итогам запроса котировок цен |
|  | МУЗ «Центральная городская больница» : |  |  | 132,00 | 132,0 |  |  |
|  | Ремонт задвижек на отопительном трубопроводе административного, хирургического корпусов | шт. | 3 | 12,0 | 12,0 | 15.09.09 | По договору подряда |
|  | Ремонт, промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | объект | 1 | 100,0 | 100,0 | 15.09.09 | По итогам запроса котировок цен |
|  | Ревизия отопительного котла | ед. | 1 | 20,0 | 20,0 | 15.09.09 | По договору подряда |
| 5 | МУЗ «Городская поликлиника № 1 Ленинградского района» |  |  | 47,0 | 47,0 |  |  |
|  | Ремонт и замена радиаторов и трубопроводов отопления | Шт М п | 12 9 | 47,0 | 47,0 | 20.09.09 | По договору подряда |
| 6 | МУЗ «Городская поликлиника № 2 Ленинградского района» |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | объект | 1 | 20,0 | 20,0 | 01.11.09 | По договору подряда |
|  | МУЗ «Городская поликлиника № 6 »: |  |  | 105,0 | 105,0 |  |  |
|  | Установка теплового счетчика | шт. | 1 | 105,0 | 105,0 | 1.11.09 | По итогам запроса котировок цен |
| 7 8 | МУЗ «Дом сестринского ухода» |  |  | 96,0 | 96,0 |  |  |
|  | Замена оконных блоков в палатах | М кв | 33 | 90,0 | 90,0 | 31.07.09 | По договору подряда подряда |
|  | Чистка дымоходов | М п | 4 | 6,0 | 6,0 | 30.09.09 | По договору подряда |
|  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 4»: |  |  | 261,717 | 261,717 |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли филиала по ул.У.Громовой, 12 | М кв | 100 | 221,717 | 221,717 | 30.09.09 | По итогам конкурсных процедур |
|  | Прочистка боровов и дымоходов в котельной | объект | 1 | 30,0 | 30,0 | 15.09.09 | По договору подряда |
|  | Прочистка желобов здания филиала на ул.М.Новикова, 1 | М п | 38 | 10,0 | 10,0 | 10.10.09 | По договору подряда |
| 9 | МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»: |  |  | 97,0 | 97,0 |  |  |
|  | Замена желобов и водостоков | М п | 120 | 57,0 | 57,0 | 1.08.09 | По договору подряда |
|  | Прочистка дымоходов, боровов | объект | 2 | 40,0 | 40,0 | 1.09.09 | По договору подряда |
| 10 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 6»: |  |  | 15,8 | 15,8 |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | объект | 1 | 15,8 | 15,8 | 1.09.09 | По договору подряда |
| 11 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | Чистка газового отопительного котла | объект | 1 | 10,0 | 10,0 | 31.08.09 | По договору подряда |
|  | Чистка дымохода | объект | 1 | 30,0 | 30,0 | 1.06.09 | По договору подряда |
| 12 | МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника » |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Работы по подготовке теплоузла: ревизия задвижек, промывка и испытания отопительной системы | объект | 1 | 50,0 | 50,0 | 1.08.09 | По договору подряда |
| 13 | МУЗ «Родильный дом № 2» |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | Замена вентилей на радиаторах отопления | шт. | 20 | 10,0 | 10,0 | 30.09.2009 | По договору подряда |
|  | Замена радиаторов | шт. | 4 | 20,0 | 20,0 | 30.09.09 | По договору подряда |
| 14 | МУЗ «Родильный дом № 3» |  |  | 1026,5 | 1026,5 |  |  |
|  | Капитальный ремонт крыши здания отделения паталогии беременности | М кв | 120 | 1 000,0 | 1000,0 | 31.10.09 | По итогам конкурсных процедур |
|  | Ремонт электропроводки, труб, ревизия насосов в котельной | объект | 1 | 20,0 | 20,0 | 30.09.09 | По договору подряда |
|  | Частичный ремонт электропроводки здания хозяйственного корпуса | объект | 1 | 6,5 | 6,5 | 30.09.09 | По договору подряда |
| 15 | МУЗ «Городская больница № 3»: |  |  | 462,0 | 462,0 |  |  |
|  | Замена оконных блоков | М кв | 112 | 400,0 | 400,0 | 30.07.09 | По итогам конкурсных процедур |
|  | Прокладка трубопровода системы водоснабжения из полиэтиленовых материалов | М п | 30 | 32,0 | 32,0 | 30.09.09 | По договору подряда |
|  | Промывка отопительной системы | объект | 1 | 30,0 | 30,0 | 30.09.09 | По договору подряда |
| 16 | МУЗ Родильный дом № 4» |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |
|  | Промывка системы отопления | объект | 1 | 30,0 | 30,0 | 1.08.09 | По договору подряда |
|  | Опрессовка и ремонт теплообменника | шт. | 1 | 25,0 | 25,0 | 1.08.09 | По договору подряда |
|  | Опрессовка наружного трубопровода | М п | 50 | 30,0 | 30,0 | 1.08.09 | По договору подряда |
| 17 | МУЗ «Детская городская больница № 3»: |  |  | 2580,0 | 2580,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли и замена желобов | М кв м п | 102,4 182 | 2500,0 | 2500,0 | 1.11.09 | По итогам конкурсных процедур |
|  | Чистка дымоходов и боровов 2-х котлов | объект | 1 | 20,0 | 20,0 | 1.09.09 | По договору подряда |
|  | Профилактические работы отопительной системы | объект | 1 | 60,0 | 60,0 | 30.09.09 | По договору подряда |
| 18 | МУЗ «Городская поликлиника № 8 »: |  |  | 76,0 | 76,0 |  |  |
|  | Промывка и опрессовка отопительной системы | объект | 1 | 31,0 | 31,0 | 30.09.09 | По договору подряда |
|  | Установка вентилей на трубопроводы | шт. | 17 | 45,0 | 45,0 | 1.09.09 | По договору подряда |
|  | Всего |  |  | 5695,217 | 4188,117 |  |  |

|  | План мероприятий по подготовке подведомственных учреждений комитету по образованию |
| --- | --- |
| к отопительному сезону 2009-2010гг. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная стоимость тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
|  |  | Ед.изм. | К-во | Всего | Втом числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МОУ СОШ № 33 |  |  |  |  |  | по итогам конкурсных процедур |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 370 | 260 | 260 | июль-август |  |
|  | Ремонт системы отопления: | учр. | 1 | 100 | 100 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 360 | 360 |  |  |
| 2 | МОУ СОШ № 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 290 | 250 | 250 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 250 | 250 |  |  |
| 3 | МОУ СОШ №44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 500 | 350 | 350 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 350 | 350 |  |  |
| 4 | МОУ гимназия №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 60,5 | 191 | 191 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 191 | 191 |  |  |
| 5 | МОУ лицей №17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 400 | 237 | 237 | август |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 54,72 | 328 | 328 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 565 | 565 |  |  |
| 6 | МОУ гимназия №40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 1495 | 1 300 | 1 300 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 300 | 1 300 |  |  |
| 7 | МОУ СОШ №25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 23 | 78 | 78 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 78 | 78 |  |  |
| 8 | МОУ СОШ №31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 80 | 259 | 259 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 259 | 259 |  |  |
| 9 | МОУ СОШ №11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 82,21 | 480 | 480 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 480 | 480 |  |  |
| 10 | МОУ лицей №18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 47,46 | 289 | 289 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 289 | 289 |  |  |
| 11 | МОУ СОШ №43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 50,43 | 303 | 303 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 303 | 303 |  |  |
| 12 | МОУ СОШ №50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 102,98 | 500 | 500 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 13 | МОУ СОШ №9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 79 | 332 | 332 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 332 | 332 |  |  |
| 14 | МОУ СОШ №39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 26,68 | 154 | 154 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 154 | 154 |  |  |
| 15 | МОУ СОШ №28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 59 | 354 | 354 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 354 | 354 |  |  |
| 16 | МОУ СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 52 | 312 | 312 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 312 | 312 |  |  |
| 17 | МОУ ООШ №15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 54 | 324 | 324 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 324 | 324 |  |  |
| 18 | МОУ СОШ №47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления: | учр. | 1 | 490 | 490 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 490 | 490 |  |  |
| 19 | МОУ СОШ №26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления: | учр. | 1 | 800 | 800 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 800 | 800 |  |  |
| 20 | МДОУ №16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 138 | 220 | 220 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 220 | 220 |  |  |
| 21 | МДОУ №23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 440 | 1 400 | 1 400 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 400 | 1 400 |  |  |
| 22 | МДОУ №68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 400 | 900 | 900 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 900 | 900 |  |  |
| 23 | МДОУ №121 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 116 | 200 (обл) | 0 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 200 | 0 |  |  |
| 24 | МДОУ №13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 438 | 960 | 960 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 960 | 960 |  |  |
| 25 | МДОУ №4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 200 | 200 | 200 | август |  |
|  | Ремонт котельных: | кот | 1 | 400 | 400 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 600 | 600 |  |  |
| 26 | МДОУ №40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 1112 | 2 300 | 2 300 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 300 | 2 300 |  |  |
| 27 | МДОУ №90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 929,7 | 1 800 | 1 800 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 800 | 1 800 |  |  |
| 28 | МДОУ №44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 244,8 | 282 | 282 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 282 | 282 |  |  |
| 29 | МДОУ №52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 684,3 | 576 | 576 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 576 | 576 |  |  |
| 30 | МДОУ №53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реомонт кровли: | м2 | 120 | 100 | 100 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 31 | МДОУ №115 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельных: | кот | 1 | 400 | 400 | август |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 18 | 108 | 108 | июнь |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 508 | 508 |  |  |
| 32 | МДОУ №33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 12 | 48 | 48 | август |  |
|  | Ремонт системы отопления: | учр. | 1 | 300 | 300 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 348 | 348 |  |  |
| 33 | МДОУ №18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 26,8 | 745 | 745 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 745 | 745 |  |  |
| 34 | МДОУ №20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 22 | 100 (обл) | 0 | июнь |  |
|  | Электромонтажные работы: | учр. | 1 | 180 | 180 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 280 | 180 |  |  |
| 35 | МДОУ №22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 19,2 | 240 | 240 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 240 | 240 |  |  |
| 36 | МДОУ №51 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 7,8 | 231 | 231 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 231 | 231 |  |  |
| 37 | МДОУ №5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 50 | 300 | 300 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 38 | МДОУ №19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 50 | 300 | 300 | июнь |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 39 | МДОУ №64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 24,9 | 149 | 149 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 149 | 149 |  |  |
| 40 | МДОУ №130 |  |  |  |  | июль |  |
|  | Замена оконных блокров: | м2 | 60 | 360 | 360 | июнь |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 360 | 360 |  |  |
| 41 | МДОУ №11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления: | учр. | 1 | 40 | 40 | август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 40 | 40 |  |  |
| 42 | МДОУ №76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления: | учр. | 1 | 35 | 35 | июнь |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 35 | 35 |  |  |
| 43 | МДОУ №7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада | учр. | 1 | 1 660 | 1 660 | июль-август |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 660 | 1 660 |  |  |
| 44 | МОУ ГЦО |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления: | учр. | 1 | 90 | 90 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 90 | 90 |  |  |
| 45 | МОУ ДДТ "Родник" |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы: | учр. | 1 | 100 | 100 | июль |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | ИТОГО по комитету по образованию |  |  | 22 415 | 22 115 |  |  |

План мероприятий

по подготовке муниципальных учреждений культуры  к  работе в зимних условиях 2009 – 2010 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра: - Профилактический ремонт и чистка котла - Замена оконных блоков - Чистка дымоходов - Чистка желобов и водостоков | шт. м.² шт. м. | 2 9,8 2 65 | 146,0 60,0 36,0 20,0 30,0 | 146,0 60,0 36,0 20,0 30,0 | июль июнь август октябрь | По договору подряда - «- - « - - « - |
| 2. | Детская музыкальная школа им.Э.Т.А.Гофмана - Профилактическая чистка котла - Промывка системы отопления | шт. шт. | 1 2 | 38,0 15,0 23,0 | 38,0 15,0 23,0 | июль август | По договору подряда По договору подряда |
| 3. | Детская художественная школа: - Промывка системы отопления - Чистка желобов и водостоков | шт. м. | 1 55 | 38,0 18,0 20,0 | 38,0 20,0 20,0 | сентябрь август | По договору подряда По договору подряда |
| 4. | Детская школа искусств «Гармония» -Замена отопительной системы | ед. | 1 | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 | август | По итогам конкурсных процедур |
| 5. | Детская музыкальная школа им. Глинки М.И. - Капитальный ремонт кровли | м.² | 340 | 764,2 764,2 | 764,2 764,2 | август | По итогам аукциона |
| 6. | Калининградская централизованная библиотечная система: - Прочистка дымоходов в филиалах №1,2,3,7,14 - Промывка отопительной системы в библиотеках-филиалах - Капитальный ремонт систем отопления в библиотеках-филиалах № 5, 12, 15 | шт. шт. шт. | 5 12 3 | 454,2 22,0 154,0 278,2 | 454,2 22,0 154,0 278,2 | сентябрь август август | По договору подряда По итогам запроса котировок По итогам запроса котировок |
| 7. | Зоопарк: - Ремонт зимних вольеров для животных - Профилактический ремонт тепловых пунктов, тепловых узлов | шт. шт. | 30 4 | 100,0 90,0 10,0 | 100,0 90,0 10,0 | Май-октябрь июль | Отдел ремонтно-строительных работ зоопарка По договору подряда |
| 8. | Концертно-театральный комплекс «Дом искусств»: -Профилактика, наладка, промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 70,0 70,0 | 70,0 70,0 | сентябрь | По договору подряда |
| 9. | Дворец культуры «Машиностроитель» - Замена оконных блоков | м.² | 48 | 132,6 132,6 | 132,6 132,6 | август | По итогам запроса котировок |
| Всего: | 2243,0 | 2243,0 |  |  |

ПЛАН

мероприятий комитета социальной поддержки населения подготовки  учреждений к работе в зимних условиях 2009 – 2010 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ориентировочная стоимость тыс.руб. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальная гостиница (г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 67) |
|  | ОГУСО «Калининградский Центр социально-трудовой реабилитации |  |  | 11,8 |  |  |  |
| 1 | Ревизия контроль – измерительных приборов элеваторного узла: - замена манометров и их установка | шт. | 2 | 2,0 | - | 27.07.2009 | Договор Подряда |
| 2 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 1,5 | - | 29.09.2009 | Договор Подряда |
| 3 | Утепление оконных блоков | шт. | 20 | - | - | 01.10.2009 |  |
| Дом ночного пребывания (г. Калининград, пос. А. Космодемьянского, ул. 2-ая Алтайская, д.1) |
| 1 | Застекление окон | шт. | 7 | 1,8 | - | 24.07.2009 | Договор Подряда |
| 2 | Утепление оконных рам | шт. | 20 | - | - | 01.10.2009 |  |
| 3 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 6,5 | - | 28.10.2009 | Договор Подряда |
| Администрация Центра (г. Калининград, ул. Коммунальная, д. 6) |
| 1 | Утепление оконных рам | шт. | 13 | - | - | 01.10.2009 |  |
|  | ОГУСО « Комплексный Центр социального обслуживания населения в городе Калининграде |  |  | 68 |  |  |  |
| 1 | Тепловые источники: - техническое обслуживание газовой колонки (ул. Ольштынская, 18/22) | шт. | 1 | 1 | - | апрель | Договор Подряда |
| 2 | Тепловые сети: -обследование и обслуживание стояков и системы отопления в офисном помещении ( ул. Ольштынская, 18/22); - обследование стояков и системы отопления ( ул. Загорская, 1) | п.м. п.м. | 50 87,5 | 14 12 | - - | апрель-июнь апрель-июнь | Договор Подряда |
| 3 | Водоснабжение, в том числе: - замена водопровода в помещении туалета ( ул. Ольштынская 18/22); - замена водопровода (частичная) | п.м. п.м. | 5 2 | 4 3 | - - | май июнь | Договор Подряда |
| 4. | Косметический ремонт: 1. Помещение по ул. Ольштынской, 18/22: - частичный косметический ремонт фасада (покраска); - замена линолеума в приемной с установкой половых плинтусов. 2. Помещение по ул. Маршала Новикова, 30: - ремонт потолка в туалетной комнате; - установка половых плинтусов. 3. Помещение по пр. Победы, 127: - утепление окон и дверных проемов. 4. Помещение по Московскому проспекту, 144: - утепление окон и дверных проемов. | кв.м. кв.м. кв.м. п.м. кв.м. кв.м. | 60 25 6 10 30 10 | 14 6 3 1 5 5 | - - - - - - | май сентябрь август август октябрь октябрь | Договор Подряда |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Ориентировочная ст-ть (тыс.руб.) | Срок исполнения | Исполнитель |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2 ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям в г. Калининграде» |  |  | 23,7 | 23,7 |  |  |
| Главный офис (Наб. Баграмяна,18) |
| 1.Тепловые источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Технический осмотр и обследование системы центрального отопления и водоснабжения внутридомовых сетей в помещениях Центра | Шт. | 1 | - | - | июль |  |
| 1.2. | Замена и чистка фильтров в системе водоснабжения | Шт. | 5 | 0,5 | 0,5 | июнь | Договор Подряда |
| 2.Хозяйственные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена входной металлической двери | Шт. | 1 | 12,0 | 12,0 | август | Договор Подряда |
| 2.2. | Окраска металлических решёток на окнах | Шт. | 10 | 0,8 | 0,8 | август | Договор Подряда |
| 2.3. | Очистка светотехнической арматуры (светильники) | Шт. | 19 | 0,4 | 0,4 | июль | Договор Подряда |
| 2.4. | Ремонт и закуп инвентаря для уборки территории | Шт. | 8 | 1,2 | 1,2 | август | Договор Подряда |
| Отделение Московского р-на (ул. Мукомольная,31) |
| 1.Тепловые источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Плановая проверка приборов безопасности газового котла | Шт. | 1 | 3,5 | 3,5 | май | Договор Подряда |
| 1.2. | Ревизия системы отопления и контрольная топка газового котла | Шт. | 1 | - | - | август |  |
| 2.Хозяйственные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Очистка светотехнической арматуры (светильники) | Шт. | 8 | - | - | сентябрь |  |
| 2.2. | Утепление входной двери и окон | Шт. | 5 | 0,2 | 0,2 | сентябрь | Договор Подряда |
| Отделение Ленинградского р-на (ул. Коперника,2) |
| 1.Тепловые источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Технический осмотр и обследование системы центрального отопления и водоснабжения внутридомовых сетей в помещениях Центра | Шт. | 1 | - | - | июль |  |
| 2.Хозяйственные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт стен внутри помещений, поврежденных в результате нарушения гидро-изоляции | м2 | 140 | 4,0 | 4,0 | июнь | Договор Подряда |
| 2.2. | Очистка светотехнической арматуры (светильники) | Шт. | 14 | - | - | август | Договор Подряда |
| Отделение Балтийского района (ул. Тихорецкая,43) |
| 1.Тепловые источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Технический осмотр и обследование системы центрального отопления и водоснабжения внутридомовых сетей в помещениях Центра | Шт. | 1 | - | - | июль |  |
| 1.2. | Замена и чистка фильтров в системе водоснабжения | Шт. | 5 | 0,5 | 0,5 | август | Договор Подряда |
| 2.Хозяйственные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Очистка светотехнической арматуры (светильники) | Шт. | 14 | - | - | сентябрь |  |
| 2.2. | Утепление входной двери и окон | Шт. | 15 | 0,6 | 0,6 | сентябрь | Договор Подряда |
|  | Итого: |  |  | 23,7 | 23,7 |  |  |

ОГУСО «Социальный приют для детей и подростков в г. Калининграде»

(ул. Тургенева,53)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Ориентировочная ст-ть (тыс.руб.) | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ОГУСО «Социальный приют для детей и подростков в г. Калининграде» (ул. Тургенева,53) |  |  | 9 | 9 |  |  |
| 1. | Ревизия запорной арматуры по внутренней системе отопления | Шт. | 4 | 2 | 2 | III квартал сентябрь | Договор Подряда |
| 2. | Испытание и промывка внутренней системы отопления | Шт. | 1 | 2 | 2 | III квартал сентябрь | Договор Подряда |
| 3. | Гидравлическое испытание тепловых сетей | Шт. | 1 | 2 | 2 | III квартал сентябрь | Договор Подряда |
| 4. | Ремонт оконных шпингалетов | Шт. | 6 | 0,5 | 0,5 | III квартал июль-сентябрь | Договор Подряда |
| 5. | Замена разбитых оконных стёкол | Шт. | 4 | 2 | 2 | III квартал июль-сентябрь | Договор Подряда |
| 6. | Приобретение лопат и мётел для уборки снега, заготовка песка | Шт. | 5 | 0,5 | 0,5 | III-IV квартал сентябрь-ноябрь | Договор Подряда |
|  | Итого: | - | - | 9 | 9 | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём работ | Ориентировочная ст-ть (тыс.руб.) | Срок исполнения | Исполнитель |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | МУ «Забота» (ул. Князева,3) |  |  | 469,0 | 469,0 |  |  |
| 1. | Ремонт кровли текущий |  |  | 419,0 | 419,0 | Апрель-сентябрь | На конкурс |
| 2. | Обслуживание внутридомовых теплосетей |  |  | 20,0 | 20,0 | постоянно | Договор Подряда |
| 3. | Регулировка, промывка и испытание внутридомовой системы центрального отопления |  |  | 30,0 | 30,0 | Май-август | Договор Подряда |
|  | Всего: | - | - | 581,5 | 581,1 | - | - |

Приложение № 8

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград»

« ______» __________2009г._№___

Состав

городской комиссии для координации мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2009-2010г.г.

Председатель комиссии

Д.О.Смирнова                        -    заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства

Заместитель председателя комиссии

А.Е.Хазак                               -   заместитель председателя комитета городского хозяйства

Члены комиссии:

С.Б.Мухомор  -                        - заместитель главы администрации, председатель комитета экономики финансов и

контроля

В.В.Петроченко-                      -  заместитель главы администрации по социальным вопросам

П.Г.Саркисов                            -  заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и

строительства

Ю.Л.Кондратьев-                      - заместитель председателя комитета городского хозяйства

Т.Н.Урядникова-                       - начальник жилищного управления комитета городского хозяйства

В.А.Фесик-                                 -директор МУП «Калининградтеплосеть»

С.В.Мельников-                         - директор МУП КХ «Водоканал»

Б.Н.Селезнев-                             - директор МУП «Чистота»

С.Л.Лизунов                              - и.о.начальника отдела организации обеспечения коммунальными ресурсами УКХ

комитета городского хозяйства

Т.А.Швырялкина                        - начальник отдела городских жилищных программ жилищного управления

комитета городского хозяйства

Приложение № 9

к постановлению главы администрации

городского округа «Город Калининград

« __ » ______2009г._№___

Форма отчета №1-ЖКХ зима (срочная)

| Показатель | Номер строки | Един. | Код по | Всего | Задание по подготовке | Подготов-лено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконст-рукции, замене | % выпол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измер. | ОКЕИ |  |  |  |  | зада- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 1 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | тыс.м2 | 58 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 58 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 58 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 58 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 26 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 36 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | тыс. м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.кв.м | 58 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.кв.м | 58 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед.. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 8 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь | 60 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м3 | 168 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| приливные | 65 | кВт |  |  |  |  |  |  |
| солнечные | 66 | кВт |  |  |  |  |  |  |
| ветровые | 67 | кВт |  |  |  |  |  |  |
| термальные | 68 | кВт |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ. | 78 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе | 80 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| уголь | 81 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| жидкое топливо | 82 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| газ | 83 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| теплоэнергию | 84 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| электроэнергию | 85 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |