«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.В. Черноиванов /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т № 1-1	
	
На выполнение  пусконаладочных работ  по капитальному ремонту  системы электроснабжения МКД №36-40  по ул. Грига  в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	30	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1.12	
3.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Вед. Инженер ОК МКУ «КР МКД»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Начальника ОК МКУ «КР МКД»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)