| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ №13» |
| ___________ /Русович С.Б./ | _____________ / Кислый О.Н. / |
| «______»______________ 2017г. | «______»_________________ 2017г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Комсомольская, 80 (по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград») |
| Сметная стоимость: | 1 719.647 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.032 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 178.106 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.1281 | 6 900.71 | 883.98 | 59 048.03 | 7 564 | 8.557 |
|  |  | Объем: 183*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 31.173135 | 8.820 | 274.95 | 149.970 | 4 675 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 5.302059 | 11.429 | 60.60 | 194.614 | 1 032 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 5.027925 | 95.16 | 478.46 | 468.45 | 2 355 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 56.46 | 191.22 | 961 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.165249 | 8.58 | 1.42 | 35.88 | 6 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.274134 | 139.36 | 38.20 | 1 430.52 | 392 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.13 | 256.87 | 70 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 15.083775 | 6.03 | 90.96 | 8.99 | 136 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 348.97 | 88% | 5 022 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 201.33 | 48% | 2 739 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 434.28 |  | 15 326 |  |
| 2. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 23.058 | 3.71 | 85.55 | 36.66 | 845 | 9.877 |
|  |  | Объем: 12.81*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 23.058 | 16.40 | 378.15 | 145.95 | 3 365 | 8.899 |
|  |  | Объем: 12.81*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 4. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1524 | 4 846.79 | 738.65 | 49 459.80 | 7 538 | 10.205 |
|  |  | Объем: 381*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.298192 | 8.280 | 19.03 | 140.760 | 323 | 17 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.647688 | 15.080 | 100.25 | 256.870 | 1 708 | 17.034 |
| 4. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 5.071872 | 112.40 | 570.08 | 1 144.08 | 5 803 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 76.48 | 256.87 | 1 303 | 17.034 |
| 4. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.575816 | 93.88 | 147.94 | 890.86 | 1 404 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.76 | 256.87 | 405 | 17.034 |
| 4. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.006096 | 263.51 | 1.61 | 1 266.59 | 8 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 113.32 | 81% | 1 645 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 51.29 | 34% | 691 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 903.26 |  | 9 874 |  |
| 5. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 243.84 | 16.40 | 3 998.98 | 145.95 | 35 588 | 8.899 |
|  |  | Объем: 152.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1524 | 344.93 | 52.57 | 3 421.73 | 521 | 9.911 |
| 6. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.455676 | 8.280 | 3.77 | 140.760 | 64 | 17 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.496824 | 15.080 | 7.49 | 256.870 | 128 | 17.034 |
| 6. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.496824 | 93.88 | 46.64 | 890.86 | 443 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.49 | 256.87 | 128 | 17.034 |
| 6. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.010668 | 126.43 | 1.35 | 1 018.85 | 11 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.14 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 6. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003048 | 263.51 | 0.80 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.70 | 81% | 156 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.84 | 34% | 65 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.11 |  | 742 |  |
| 7. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.762 | 2 520.14 | 1 920.35 | 17 348.53 | 13 220 | 6.884 |
|  |  | Объем: 381*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 11.97864 | 8.510 | 101.94 | 144.650 | 1 733 | 16.998 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 10.57656 | 14.301 | 151.26 | 243.333 | 2 574 | 17.015 |
| 7. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.26898 | 102.57 | 335.30 | 835.60 | 2 732 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 36.71 | 191.22 | 625 | 17.028 |
| 7. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.34874 | 139.36 | 187.96 | 1 430.52 | 1 929 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20.34 | 256.87 | 346 | 17.034 |
| 7. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.39496 | 223.58 | 1 206.21 | 1 170.91 | 6 317 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 86.91 | 273.99 | 1 478 | 17.007 |
| 7. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.56388 | 133.41 | 75.23 | 763.85 | 431 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.30 | 219.76 | 124 | 16.983 |
| 7. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.81 | 3.60 | 13.72 | 20.52 | 78 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 359.54 | 121% | 5 211 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 205.09 | 65% | 2 800 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 484.99 |  | 21 231 |  |
| 8. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 83.82 | 104.66 | 8 772.60 | 516.66 | 43 306 | 4.937 |
|  |  | Объем: 76.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.381 | 61 088.01 | 23 274.53 | 523 248.53 | 199 358 | 8.566 |
| 9. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 14.08176 | 8.670 | 122.09 | 147.370 | 2 075 | 16.998 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 15.98295 | 14.601 | 233.36 | 248.282 | 3 968 | 17.005 |
| 9. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.51638 | 102.57 | 155.54 | 835.60 | 1 267 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 17.03 | 191.22 | 290 | 17.028 |
| 9. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.98679 | 93.88 | 92.64 | 890.86 | 879 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.88 | 256.87 | 253 | 17.034 |
| 9. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.15621 | 139.36 | 21.77 | 1 430.52 | 223 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.36 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 9. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.6957 | 76.06 | 281.09 | 517.81 | 1 914 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47.82 | 219.76 | 812 | 16.983 |
| 9. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 8.25246 | 110.81 | 914.46 | 779.38 | 6 432 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 132.95 | 273.99 | 2 261 | 17.007 |
| 9. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.12776 | 133.41 | 150.45 | 763.85 | 861 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14.59 | 219.76 | 248 | 16.983 |
| 9. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.24765 | 127.56 | 31.59 | 698.95 | 173 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.73 | 256.87 | 64 | 17.034 |
| 9. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.715 | 400.56 | 2 289.20 | 3 333.65 | 19 052 | 8.322 |
| 9. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 72.009 | 266.28 | 19 174.56 | 2 308.69 | 166 246 | 8.67 |
| 9. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 11.43 | 3.60 | 41.15 | 20.52 | 235 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 504.74 | 121% | 7 312 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 287.91 | 65% | 3 928 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 067.18 |  | 210 598 |  |
| 10. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1905 | 14 953.22 | 2 848.59 | 73 400.04 | 13 983 | 4.909 |
|  |  | Объем: 381*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.939165 | 11.972 | 11.24 | 203.871 | 191 | 17.029 |
| 10. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.75819 | 102.57 | 77.77 | 835.60 | 634 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.51 | 191.22 | 145 | 17.028 |
| 10. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.180975 | 139.36 | 25.22 | 1 430.52 | 259 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.73 | 256.87 | 46 | 17.034 |
| 10. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 19.431 | 141.30 | 2 745.60 | 673.68 | 13 090 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15.96 | 121% | 231 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9.10 | 65% | 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 873.66 |  | 14 338 |  |
| 11. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -19.431 | 141.30 | -2 745.60 | 673.68 | -13 090 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.1905)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 19.431 | 280.61 | 5 452.53 | 2 121.17 | 41 216 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.1905)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 38.1 | 144.07 | 5 488.89 | 2 196.06 | 83 670 | 15.244 |
| 13. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 449.58 | 10.360 | 4 657.65 | 176.300 | 79 261 | 17.017 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 2.286 | 12.085 | 27.63 | 205.490 | 470 | 17.004 |
| 13. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 102.57 | 117.24 | 835.60 | 955 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 12.84 | 191.22 | 219 | 17.028 |
| 13. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 133.41 | 152.49 | 763.85 | 873 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14.79 | 219.76 | 251 | 16.983 |
| 13. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 21.717 | 10.08 | 218.91 | 13.73 | 298 | 1.362 |
| 13. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 101.31 | 115.80 | 999.00 | 1 142 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14.79 | 219.76 | 251 | 16.983 |
| 13. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.905 | 104.66 | 199.38 | 516.66 | 984 | 4.937 |
| 13. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 7.62 | 3.60 | 27.43 | 20.52 | 156 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 653.10 | 121% | 96 475 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 795.08 | 65% | 51 825 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 937.06 |  | 231 970 |  |
| 14. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 388.62 | 82.62 | 32 107.78 | 480.02 | 186 545 | 5.81 |
|  |  | Объем: 381*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 15. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.017 | 4 846.79 | 82.40 | 49 459.80 | 841 | 10.206 |
|  |  | Объем: 68*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.25636 | 8.280 | 2.12 | 140.760 | 36 | 17 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.74154 | 15.080 | 11.18 | 256.870 | 190 | 17.034 |
| 15. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.56576 | 112.40 | 63.59 | 1 144.08 | 647 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.53 | 256.87 | 145 | 17.034 |
| 15. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.17578 | 93.88 | 16.50 | 890.86 | 157 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.65 | 256.87 | 45 | 17.034 |
| 15. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00068 | 263.51 | 0.18 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12.64 | 81% | 183 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.72 | 34% | 77 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 100.75 |  | 1 101 |  |
| 16. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 27.2 | 16.40 | 446.08 | 145.95 | 3 970 | 8.9 |
|  |  | Объем: 17*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.017 | 344.93 | 5.86 | 3 421.73 | 58 | 9.898 |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.05083 | 8.280 | 0.42 | 140.760 | 7 | 17 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.05542 | 15.080 | 0.84 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 17. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.05542 | 93.88 | 5.20 | 890.86 | 49 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.84 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 17. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00119 | 126.43 | 0.15 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 17. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00034 | 263.51 | 0.09 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.20 | 81% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.54 | 34% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.60 |  | 82 |  |
| 18. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.136 | 2 520.14 | 342.74 | 17 348.53 | 2 359 | 6.883 |
|  |  | Объем: 68*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.13792 | 8.510 | 18.19 | 144.650 | 309 | 16.998 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.88768 | 14.301 | 27.00 | 243.333 | 459 | 17.015 |
| 18. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.58344 | 102.57 | 59.84 | 835.60 | 488 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.55 | 191.22 | 112 | 17.028 |
| 18. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.24072 | 139.36 | 33.55 | 1 430.52 | 344 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.63 | 256.87 | 62 | 17.034 |
| 18. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.96288 | 223.58 | 215.28 | 1 170.91 | 1 127 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 15.51 | 273.99 | 264 | 17.007 |
| 18. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.10064 | 133.41 | 13.43 | 763.85 | 77 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.30 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 18. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.68 | 3.60 | 2.45 | 20.52 | 14 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 64.17 | 121% | 929 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 36.60 | 65% | 499 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 443.51 |  | 3 787 |  |
| 19. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 14.96 | 104.66 | 1 565.71 | 516.66 | 7 729 | 4.936 |
|  |  | Объем: 13.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.034 | 14 953.22 | 508.41 | 73 400.04 | 2 496 | 4.909 |
|  |  | Объем: 68*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.16762 | 11.972 | 2.01 | 203.871 | 34 | 17.029 |
| 20. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.13532 | 102.57 | 13.88 | 835.60 | 113 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.52 | 191.22 | 26 | 17.028 |
| 20. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0323 | 139.36 | 4.50 | 1 430.52 | 46 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.49 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 20. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 3.468 | 141.30 | 490.03 | 673.68 | 2 336 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.85 | 121% | 41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.63 | 65% | 22 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 512.89 |  | 2 559 |  |
| 21. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -3.468 | 141.30 | -490.03 | 673.68 | -2 336 | 4.767 |
|  |  | Объем: (0.034)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 3.468 | 280.61 | 973.16 | 2 121.17 | 7 356 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.034)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.8 | 144.07 | 979.64 | 2 196.06 | 14 933 | 15.243 |
| 23. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 80.24 | 10.360 | 831.29 | 176.300 | 14 146 | 17.017 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.408 | 12.085 | 4.93 | 205.490 | 84 | 17.004 |
| 23. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.204 | 102.57 | 20.92 | 835.60 | 170 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.29 | 191.22 | 39 | 17.028 |
| 23. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.204 | 133.41 | 27.22 | 763.85 | 156 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.64 | 219.76 | 45 | 16.983 |
| 23. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.876 | 10.08 | 39.07 | 13.73 | 53 | 1.362 |
| 23. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.204 | 101.31 | 20.67 | 999.00 | 204 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.64 | 219.76 | 45 | 16.983 |
| 23. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.34 | 104.66 | 35.58 | 516.66 | 176 | 4.937 |
| 23. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.36 | 3.60 | 4.90 | 20.52 | 28 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 187.43 | 121% | 17 218 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 677.34 | 65% | 9 250 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 844.41 |  | 41 401 |  |
| 24. | С2. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 69.36 | 63.68 | 4 416.84 | 369.98 | 25 662 | 5.81 |
|  |  | Объем: 68*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 25. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0114 | 4 846.79 | 55.25 | 49 459.80 | 564 | 10.208 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.3+38*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.171912 | 8.280 | 1.42 | 140.760 | 24 | 17 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.497268 | 15.080 | 7.50 | 256.870 | 128 | 17.034 |
| 25. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.379392 | 112.40 | 42.64 | 1 144.08 | 434 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.72 | 256.87 | 97 | 17.034 |
| 25. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.117876 | 93.88 | 11.07 | 890.86 | 105 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.78 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 25. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000456 | 263.51 | 0.12 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8.47 | 81% | 123 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.84 | 34% | 52 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.56 |  | 739 |  |
| 26. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 18.24 | 16.40 | 299.14 | 145.95 | 2 662 | 8.899 |
|  |  | Объем: 11.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0114 | 344.93 | 3.93 | 3 421.73 | 39 | 9.924 |
| 27. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.034086 | 8.280 | 0.28 | 140.760 | 5 | 17 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.037164 | 15.080 | 0.56 | 256.870 | 10 | 17.034 |
| 27. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.037164 | 93.88 | 3.49 | 890.86 | 33 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.56 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 27. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000798 | 126.43 | 0.10 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 27. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000228 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.80 | 81% | 12 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.36 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.09 |  | 56 |  |
| 28. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0724 | 2 520.14 | 182.46 | 17 348.53 | 1 256 | 6.884 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.2+38*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.138128 | 8.510 | 9.69 | 144.650 | 165 | 16.998 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.004912 | 14.301 | 14.37 | 243.333 | 245 | 17.015 |
| 28. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.310596 | 102.57 | 31.86 | 835.60 | 260 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.49 | 191.22 | 59 | 17.028 |
| 28. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.128148 | 139.36 | 17.86 | 1 430.52 | 183 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.93 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 28. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.512592 | 223.58 | 114.61 | 1 170.91 | 600 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.26 | 273.99 | 140 | 17.007 |
| 28. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.053576 | 133.41 | 7.15 | 763.85 | 41 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.69 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 28. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.362 | 3.60 | 1.30 | 20.52 | 7 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 34.17 | 121% | 496 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19.49 | 65% | 267 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 236.11 |  | 2 019 |  |
| 29. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 7.96 | 104.66 | 833.09 | 516.66 | 4 113 | 4.937 |
|  |  | Объем: 7.24*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.03 | 5 013.40 | 5 163.80 | 32 447.66 | 33 421 | 6.472 |
| 30. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 78.3624 | 8.970 | 702.91 | 152.560 | 11 955 | 17.008 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.7004 | 15.080 | 10.56 | 256.870 | 180 | 17.034 |
| 30. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.7004 | 113.70 | 79.64 | 810.77 | 568 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.56 | 256.87 | 180 | 17.034 |
| 30. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0412 | 101.31 | 4.17 | 999.00 | 41 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.53 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 30. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00103 | 10 705.00 | 11.03 | 54 434.60 | 56 | 5.085 |
| 30. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1751 | 960.26 | 168.14 | 3 126.47 | 547 | 3.256 |
| 30. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 6.077 | 685.00 | 4 162.75 | 3 302.36 | 20 068 | 4.821 |
| 30. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0618 | 569.06 | 35.17 | 2 995.86 | 185 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 013.13 | 121% | 14 683 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 577.91 | 65% | 7 888 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 754.84 |  | 55 992 |  |
| 31. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 103 | 76.13 | 7 841.39 | 342.67 | 35 295 | 4.501 |
| 32. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.38 | 937.76 | 356.35 | 12 783.98 | 4 858 | 13.633 |
| 32. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 28.9104 | 8.970 | 259.33 | 152.560 | 4 411 | 17.008 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.2584 | 15.080 | 3.90 | 256.870 | 66 | 17.034 |
| 32. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2584 | 113.70 | 29.38 | 810.77 | 210 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.90 | 256.87 | 66 | 17.034 |
| 32. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0152 | 101.31 | 1.54 | 999.00 | 15 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.20 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 32. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00038 | 10 705.00 | 4.07 | 54 434.60 | 21 | 5.085 |
| 32. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0646 | 960.26 | 62.03 | 3 126.47 | 202 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 373.79 | 121% | 5 417 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 213.22 | 65% | 2 910 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.35 |  | 13 185 |  |
| 33. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0075 | 569.06 | 4.27 | 2 995.86 | 22 | 5.152 |
|  |  | Объем: (0.38)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.9281 | 685.00 | 1 320.75 | 3 302.36 | 6 367 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.38)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 38 | 34.14 | 1 297.32 | 185.77 | 7 059 | 5.441 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 109 446.11 |  | 782 353 | 7.148 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 104 238.21 |  | 735 923 | 7.06 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 64 585.44 |  | 364 670 | 5.646 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32) |  |  |  |  | 10 704.97 |  | 155 173 | 14.495 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32) |  |  |  |  | 6 091.29 |  | 83 148 | 13.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 121 034.47 |  | 974 244 | 8.049 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 207.90 |  | 46 430 | 8.915 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 207.90 |  | 46 430 | 8.915 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 126 242.37 |  | 1 020 674 | 8.085 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 701.59 | 2.14 | 21 842 | 8.085 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 128 943.96 |  | 1 042 516 | 8.085 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 578.88 | 2 | 20 850 | 8.085 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 131 522.84 |  | 1 063 366 | 8.085 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 23 674.11 | 18 | 191 406 | 8.085 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 155 196.95 |  | 1 254 772 | 8.085 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 704.97 |  | 155 173 | 14.495 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 091.29 |  | 83 148 | 13.65 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 36. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.026 | 4 846.79 | 126.02 | 49 459.80 | 1 286 | 10.205 |
|  |  | Объем: 65*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.39208 | 8.280 | 3.25 | 140.760 | 55 | 17 |
| 36. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.13412 | 15.080 | 17.10 | 256.870 | 291 | 17.034 |
| 36. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.86528 | 112.40 | 97.26 | 1 144.08 | 990 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.05 | 256.87 | 222 | 17.034 |
| 36. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.26884 | 93.88 | 25.24 | 890.86 | 239 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.05 | 256.87 | 69 | 17.034 |
| 36. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00104 | 263.51 | 0.27 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.33 | 81% | 280 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.75 | 34% | 118 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154.10 |  | 1 684 |  |
| 37. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 41.6 | 16.40 | 682.24 | 145.95 | 6 072 | 8.9 |
|  |  | Объем: 26*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.026 | 344.93 | 8.97 | 3 421.73 | 89 | 9.922 |
| 38. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.07774 | 8.280 | 0.64 | 140.760 | 11 | 17 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.08476 | 15.080 | 1.28 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 38. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.08476 | 93.88 | 7.96 | 890.86 | 76 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.28 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 38. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00182 | 126.43 | 0.23 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 38. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00052 | 263.51 | 0.14 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.82 | 81% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.83 | 34% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.62 |  | 127 |  |
| 39. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.13 | 2 520.14 | 327.62 | 17 348.53 | 2 255 | 6.883 |
|  |  | Объем: 65*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.0436 | 8.510 | 17.39 | 144.650 | 296 | 16.998 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.8044 | 14.301 | 25.81 | 243.333 | 439 | 17.015 |
| 39. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.5577 | 102.57 | 57.20 | 835.60 | 466 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.26 | 191.22 | 107 | 17.028 |
| 39. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.2301 | 139.36 | 32.07 | 1 430.52 | 329 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.47 | 256.87 | 59 | 17.034 |
| 39. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.9204 | 223.58 | 205.78 | 1 170.91 | 1 078 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 14.83 | 273.99 | 252 | 17.007 |
| 39. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0962 | 133.41 | 12.83 | 763.85 | 73 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.24 | 219.76 | 21 | 16.983 |
| 39. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.65 | 3.60 | 2.34 | 20.52 | 13 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 61.34 | 121% | 889 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 34.99 | 65% | 478 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 423.96 |  | 3 622 |  |
| 40. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 14.3 | 104.66 | 1 496.64 | 516.66 | 7 388 | 4.936 |
|  |  | Объем: 13*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.065 | 61 088.01 | 3 970.72 | 523 248.53 | 34 011 | 8.565 |
| 41. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 2.4024 | 8.670 | 20.83 | 147.370 | 354 | 16.998 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 2.72675 | 14.601 | 39.81 | 248.282 | 677 | 17.005 |
| 41. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.2587 | 102.57 | 26.53 | 835.60 | 216 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.91 | 191.22 | 49 | 17.028 |
| 41. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.16835 | 93.88 | 15.80 | 890.86 | 150 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.54 | 256.87 | 43 | 17.034 |
| 41. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.02665 | 139.36 | 3.71 | 1 430.52 | 38 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.40 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 41. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 0.6305 | 76.06 | 47.96 | 517.81 | 326 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.16 | 219.76 | 139 | 16.983 |
| 41. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 1.4079 | 110.81 | 156.01 | 779.38 | 1 097 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 22.68 | 273.99 | 386 | 17.007 |
| 41. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.1924 | 133.41 | 25.67 | 763.85 | 147 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.49 | 219.76 | 42 | 16.983 |
| 41. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.04225 | 127.56 | 5.39 | 698.95 | 30 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.64 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 41. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 0.975 | 400.56 | 390.55 | 3 333.65 | 3 250 | 8.322 |
| 41. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 12.285 | 266.28 | 3 271.25 | 2 308.69 | 28 362 | 8.67 |
| 41. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 1.95 | 3.60 | 7.02 | 20.52 | 40 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 86.11 | 121% | 1 248 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 49.12 | 65% | 670 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 105.95 |  | 35 929 |  |
| 42. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0325 | 14 953.22 | 485.98 | 73 400.04 | 2 386 | 4.91 |
|  |  | Объем: 65*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.160225 | 11.972 | 1.92 | 203.871 | 33 | 17.029 |
| 42. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.12935 | 102.57 | 13.27 | 835.60 | 108 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.45 | 191.22 | 25 | 17.028 |
| 42. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.030875 | 139.36 | 4.30 | 1 430.52 | 44 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 42. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 3.315 | 141.30 | 468.41 | 673.68 | 2 233 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.73 | 121% | 40 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.56 | 65% | 21 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 490.26 |  | 2 447 |  |
| 43. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -3.315 | 141.30 | -468.41 | 673.68 | -2 233 | 4.767 |
|  |  | Объем: (0.0325)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 3.315 | 280.61 | 930.22 | 2 121.17 | 7 032 | 7.56 |
|  |  | Объем: (0.0325)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.5 | 144.07 | 936.42 | 2 196.06 | 14 274 | 15.243 |
| 45. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 76.7 | 10.360 | 794.61 | 176.300 | 13 522 | 17.017 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.39 | 12.085 | 4.71 | 205.490 | 80 | 17.004 |
| 45. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 102.57 | 20.00 | 835.60 | 163 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.19 | 191.22 | 37 | 17.028 |
| 45. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 133.41 | 26.01 | 763.85 | 149 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.52 | 219.76 | 43 | 16.983 |
| 45. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.705 | 10.08 | 37.35 | 13.73 | 51 | 1.362 |
| 45. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 101.31 | 19.76 | 999.00 | 195 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.52 | 219.76 | 43 | 16.983 |
| 45. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.325 | 104.66 | 34.01 | 516.66 | 168 | 4.937 |
| 45. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.3 | 3.60 | 4.68 | 20.52 | 27 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 135.03 | 121% | 16 458 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 647.45 | 65% | 8 841 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 718.90 |  | 39 574 |  |
| 46. | С3. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 66.3 | 82.62 | 5 477.71 | 480.02 | 31 825 | 5.81 |
|  |  | Объем: 65*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00198 | 4 846.79 | 9.60 | 49 459.80 | 98 | 10.208 |
|  |  | Объем: 22*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0298584 | 8.280 | 0.25 | 140.760 | 4 | 17 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0863676 | 15.080 | 1.30 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 47. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0658944 | 112.40 | 7.41 | 1 144.08 | 75 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.99 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 47. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0204732 | 93.88 | 1.92 | 890.86 | 18 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.31 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 47. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000792 | 263.51 | 0.02 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.47 | 81% | 21 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.67 | 34% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.74 |  | 128 |  |
| 48. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 3.168 | 16.40 | 51.96 | 145.95 | 462 | 8.891 |
|  |  | Объем: 1.98*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00198 | 344.93 | 0.68 | 3 421.73 | 7 | 10.294 |
| 49. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0059202 | 8.280 | 0.05 | 140.760 | 1 | 17 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0064548 | 15.080 | 0.10 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 49. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0064548 | 93.88 | 0.61 | 890.86 | 6 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.10 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 49. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0001386 | 126.43 | 0.02 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 49. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000396 | 263.51 | 0.01 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.14 | 81% | 2 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.06 | 34% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.89 |  | 10 |  |
| 50. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0132 | 2 520.14 | 33.27 | 17 348.53 | 229 | 6.883 |
|  |  | Объем: 22*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.207504 | 8.510 | 1.77 | 144.650 | 30 | 16.998 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.183216 | 14.301 | 2.62 | 243.333 | 45 | 17.015 |
| 50. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.056628 | 102.57 | 5.81 | 835.60 | 47 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.64 | 191.22 | 11 | 17.028 |
| 50. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.023364 | 139.36 | 3.26 | 1 430.52 | 33 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.35 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 50. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.093456 | 223.58 | 20.89 | 1 170.91 | 109 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 1.51 | 273.99 | 26 | 17.007 |
| 50. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.009768 | 133.41 | 1.30 | 763.85 | 7 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.13 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 50. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.066 | 3.60 | 0.24 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6.23 | 121% | 91 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3.56 | 65% | 49 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.06 |  | 369 |  |
| 51. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 1.45 | 104.66 | 151.76 | 516.66 | 749 | 4.935 |
|  |  | Объем: 1.32*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.22 | 5 013.40 | 1 102.95 | 32 447.66 | 7 138 | 6.472 |
| 52. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 16.7376 | 8.970 | 150.14 | 152.560 | 2 553 | 17.008 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.1496 | 15.080 | 2.26 | 256.870 | 38 | 17.034 |
| 52. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1496 | 113.70 | 17.01 | 810.77 | 121 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.26 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 52. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0088 | 101.31 | 0.89 | 999.00 | 9 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.11 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 52. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00022 | 10 705.00 | 2.36 | 54 434.60 | 12 | 5.085 |
| 52. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0374 | 960.26 | 35.91 | 3 126.47 | 117 | 3.256 |
| 52. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 1.298 | 685.00 | 889.13 | 3 302.36 | 4 286 | 4.821 |
| 52. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0132 | 569.06 | 7.51 | 2 995.86 | 40 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 216.41 | 121% | 3 135 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 123.44 | 65% | 1 684 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 442.80 |  | 11 957 |  |
| 53. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 22 | 76.13 | 1 674.86 | 342.67 | 7 539 | 4.501 |
| 54. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны)) | 1 т конструкций |  | 0.225 | 1 237.01 | 278.33 | 11 645.94 | 2 620 | 9.413 |
| 54. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 7.28325 | 9.980 | 72.69 | 169.690 | 1 236 | 17.003 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 1.269 | 15.106 | 19.17 | 257.313 | 327 | 17.033 |
| 54. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01575 | 134.97 | 2.13 | 2 085.69 | 33 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.27 | 292.54 | 5 | 16.998 |
| 54. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.027 | 113.70 | 3.07 | 810.77 | 22 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.41 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 54. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.22625 | 109.83 | 134.68 | 770.83 | 945 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.49 | 256.87 | 315 | 17.034 |
| 54. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.216 | 1.86 | 0.40 | 6.99 | 2 | 3.758 |
| 54. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.378 | 1.52 | 0.57 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 54. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 2.1645 | 14.19 | 30.71 | 96.41 | 209 | 6.794 |
| 54. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.08775 | 7.34 | 0.64 | 42.71 | 4 | 5.819 |
| 54. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.06525 | 5.85 | 0.38 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 54. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.04275 | 101.31 | 4.33 | 999.00 | 43 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.55 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 54. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000225 | 42 199.00 | 0.95 | 204 231.36 | 5 | 4.84 |
| 54. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.30825 | 13.15 | 4.05 | 51.59 | 16 | 3.923 |
| 54. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000675 | 5 233.80 | 0.04 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 54. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0004365 | 5 919.30 | 2.58 | 38 886.83 | 17 | 6.569 |
| 54. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.0009 | 13 134.00 | 11.82 | 48 876.68 | 44 | 3.721 |
| 54. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000225 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 54. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.09225 | 8.54 | 0.79 | 47.09 | 4 | 5.514 |
| 54. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000135 | 14 737.00 | 1.99 | 79 545.15 | 11 | 5.398 |
| 54. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00023175 | 2 214.00 | 0.51 | 9 095.06 | 2 | 4.108 |
| 54. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00006975 | 20 496.00 | 1.43 | 72 156.04 | 5 | 3.52 |
| 54. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000225 | 18 473.00 | 4.16 | 92 065.62 | 21 | 4.984 |
| 54. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0042075 | 89.00 | 0.37 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 82.67 | 77% | 1 204 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 66.14 | 58% | 907 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 427.14 |  | 4 730 |  |
| 55. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0036 | 78 519.04 | 282.67 | 461 141.02 | 1 660 | 5.873 |
| 55. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 2.153736 | 9.050 | 19.49 | 154.380 | 332 | 17.059 |
| 55. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.067032 | 15.024 | 1.01 | 255.918 | 17 | 17.034 |
| 55. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.063396 | 97.19 | 6.16 | 1 104.78 | 70 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.96 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 55. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.002664 | 113.70 | 0.30 | 810.77 | 2 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 55. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.000972 | 102.57 | 0.10 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.01 | 191.22 |  | 17.028 |
| 55. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.104976 | 2.21 | 0.23 | 10.22 | 1 | 4.624 |
| 55. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.003096 | 3.42 | 0.01 | 13.62 |  | 3.982 |
| 55. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.003888 | 101.31 | 0.39 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 55. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00027432 | 5 233.80 | 1.44 | 51 322.60 | 14 | 9.806 |
| 55. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 0.27 | 34.52 | 9.32 | 146.02 | 39 | 4.23 |
| 55. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.000108 | 10 705.00 | 1.16 | 54 434.60 | 6 | 5.085 |
| 55. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.00252 | 1 373.00 | 3.46 | 6 009.15 | 15 | 4.377 |
| 55. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.23436 | 33.38 | 7.82 | 226.78 | 53 | 6.794 |
| 55. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 0.3672 | 632.95 | 232.42 | 3 046.19 | 1 119 | 4.813 |
| 55. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0002952 | 1 208.60 | 0.36 | 11 305.46 | 3 | 9.354 |
| 55. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.0015264 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 21.53 | 89% | 311 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 11.28 | 44% | 154 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315.47 |  | 2 124 |  |
| 56. | С4.Цена поставщ | Диван на мет.ножках | шт. |  | 2 | 1 900.17 | 3 800.34 | 11 039.99 | 22 080 | 5.81 |
| 57. | С5.Цена поставщ | Урна ж/б + вставка | шт. |  | 1 | 619.62 | 619.62 | 3 599.99 | 3 600 | 5.81 |
| 58. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.7 | 2 168.55 | 1 517.99 | 14 380.30 | 10 066 | 6.631 |
| 58. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 28 | 8.430 | 236.04 | 143.350 | 4 014 | 17.005 |
| 58. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 10.5 | 122.09 | 1 281.95 | 576.42 | 6 052 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 271.45 | 98% | 3 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 181.75 | 61% | 2 449 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 971.19 |  | 16 448 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 59. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0406 | 4 846.79 | 196.78 | 49 459.80 | 2 008 | 10.204 |
|  |  | Объем: 11.7+28.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.612248 | 8.280 | 5.07 | 140.760 | 86 | 17 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.770972 | 15.080 | 26.71 | 256.870 | 455 | 17.034 |
| 59. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.351168 | 112.40 | 151.87 | 1 144.08 | 1 546 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20.38 | 256.87 | 347 | 17.034 |
| 59. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.419804 | 93.88 | 39.41 | 890.86 | 374 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.33 | 256.87 | 108 | 17.034 |
| 59. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001624 | 263.51 | 0.43 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 30.19 | 81% | 438 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 13.67 | 34% | 184 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 240.64 |  | 2 630 |  |
| 60. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 64.96 | 16.40 | 1 065.34 | 145.95 | 9 481 | 8.9 |
|  |  | Объем: 40.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0406 | 344.93 | 14.00 | 3 421.73 | 139 | 9.929 |
| 61. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.121394 | 8.280 | 1.01 | 140.760 | 17 | 17 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.132356 | 15.080 | 2.00 | 256.870 | 34 | 17.034 |
| 61. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.132356 | 93.88 | 12.43 | 890.86 | 118 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.00 | 256.87 | 34 | 17.034 |
| 61. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.002842 | 126.43 | 0.36 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 61. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000812 | 263.51 | 0.21 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.86 | 81% | 41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.29 | 34% | 17 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.15 |  | 198 |  |
| 62. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.308 | 1 275.59 | 392.88 | 7 478.89 | 2 303 | 5.862 |
|  |  | Объем: (24.05+2.25*3)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.1416 | 8.670 | 27.24 | 147.370 | 463 | 16.998 |
| 62. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.1078 | 11.230 | 1.21 | 191.220 | 21 | 17.028 |
| 62. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.1078 | 102.57 | 11.06 | 835.60 | 90 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.21 | 191.22 | 21 | 17.028 |
| 62. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 3.388 | 104.66 | 354.59 | 516.66 | 1 750 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 36.99 | 111% | 537 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 21.62 | 61% | 295 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 451.49 |  | 3 135 |  |
| 63. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.37 | 4 720.75 | 1 746.68 | 33 246.27 | 12 301 | 7.043 |
|  |  | Объем: 8+29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 12.7761 | 9.980 | 127.51 | 169.690 | 2 168 | 17.003 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 5.1837 | 16.090 | 83.40 | 273.642 | 1 418 | 17.007 |
| 63. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0333 | 99.46 | 3.31 | 642.01 | 21 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.43 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 63. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 5.1504 | 260.34 | 1 340.86 | 1 752.75 | 9 027 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 82.97 | 273.99 | 1 411 | 17.007 |
| 63. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 3.5964 | 74.38 | 267.50 | 285.73 | 1 028 | 3.841 |
| 63. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0333 | 101.31 | 3.37 | 999.00 | 33 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.43 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 63. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 1.147 | 3.60 | 4.13 | 20.52 | 24 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 274.18 | 111% | 3 980 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 160.29 | 61% | 2 187 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 181.15 |  | 18 469 |  |
| 64. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 37.37 | 99.74 | 3 727.28 | 632.54 | 23 638 | 6.342 |
|  |  | Объем: 37*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 3 | 272.74 | 818.23 | 3 241.81 | 9 725 | 11.885 |
| 65. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 51.03 | 9.630 | 491.42 | 163.850 | 8 361 | 17.015 |
| 65. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.003 | 43 816.00 | 131.45 | 137 492.94 | 412 | 3.138 |
| 65. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.003 | 658.11 | 1.97 | 6 047.99 | 18 | 9.19 |
| 65. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.195 | 660.97 | 128.89 | 3 151.63 | 615 | 4.768 |
| 65. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.003 | 569.06 | 1.71 | 2 995.86 | 9 | 5.265 |
| 65. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.6 | 104.66 | 62.80 | 516.66 | 310 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 638.85 | 111% | 9 281 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 373.48 | 61% | 5 100 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 830.56 |  | 24 106 |  |
| 66. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.06 | 25 012.57 | 1 500.75 | 175 879.77 | 10 553 | 7.032 |
| 66. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 10.2678 | 9.160 | 94.05 | 155.940 | 1 601 | 17.024 |
| 66. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.596 | 15.080 | 24.07 | 256.870 | 410 | 17.034 |
| 66. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.596 | 113.70 | 181.47 | 810.77 | 1 294 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.07 | 256.87 | 410 | 17.034 |
| 66. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0228 | 35.39 | 0.81 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 66. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0492 | 101.31 | 4.98 | 999.00 | 49 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.64 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 66. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.003 | 2 391.70 | 7.18 | 17 963.39 | 54 | 7.511 |
| 66. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0012 | 43 816.00 | 52.58 | 137 492.94 | 165 | 3.138 |
| 66. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00054 | 4 680.00 | 2.53 | 33 391.91 | 18 | 7.135 |
| 66. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000426 | 987.52 | 0.42 | 6 638.00 | 3 | 6.722 |
| 66. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000012 | 10 705.00 | 0.13 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 66. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00096 | 1 507.80 | 1.45 | 5 982.82 | 6 | 3.968 |
| 66. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.0846 | 592.90 | 50.16 | 2 889.07 | 244 | 4.873 |
| 66. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.054 | 685.00 | 36.99 | 3 302.36 | 178 | 4.821 |
| 66. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.024 | 569.06 | 13.66 | 2 995.86 | 72 | 5.265 |
| 66. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0027 | 4 284.77 | 11.57 | 17 505.91 | 47 | 4.086 |
| 66. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.164 | 547.15 | 636.88 | 3 003.58 | 3 496 | 5.49 |
| 66. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1656 | 1 876.90 | 310.81 | 17 020.17 | 2 819 | 9.068 |
| 66. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000015 | 1 208.60 | 0.02 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 66. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0144 | 609.46 | 8.78 | 4 883.09 | 70 | 8.012 |
| 66. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000042 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 66. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 2.328 | 37.07 | 86.30 | 185.97 | 433 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 153.56 | 111% | 2 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 89.77 | 61% | 1 227 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744.08 |  | 14 012 |  |
| 67. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.164 | 547.15 | -636.88 | 3 003.58 | -3 496 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1656 | 1 876.90 | -310.81 | 17 020.17 | -2 819 | 9.07 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 70. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 71. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132.49 | 789.54 | 790 | 5.963 |
| 72. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264.06 | 2 070.08 | 2 070 | 7.839 |
| 73. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 74. | Е23-03-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0.14 | 24 124.43 | 3 377.42 | 160 213.48 | 22 430 | 6.641 |
|  |  | Объем: 0.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 158.68 | 22.2152 | 9.630 | 213.93 | 163.850 | 3 640 | 17.015 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.61 | 2.7454 | 15.080 | 41.40 | 256.870 | 705 | 17.034 |
| 74. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 19.61 | 2.7454 | 113.70 | 312.15 | 810.77 | 2 226 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 41.40 | 256.87 | 705 | 17.034 |
| 74. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.76 | 0.1064 | 35.39 | 3.77 | 101.14 | 11 | 2.858 |
| 74. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8 | 0.672 | 101.31 | 68.08 | 999.00 | 671 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.70 | 219.76 | 148 | 16.983 |
| 74. 6. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.1 | 0.014 | 2 447.30 | 34.26 | 24 380.60 | 341 | 9.962 |
| 74. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.072 | 0.01008 | 43 816.00 | 441.67 | 137 492.94 | 1 386 | 3.138 |
| 74. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.018 | 0.00252 | 4 680.00 | 11.79 | 33 391.91 | 84 | 7.135 |
| 74. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.008 | 0.00112 | 987.52 | 1.11 | 6 638.00 | 7 | 6.722 |
| 74. 10. | С101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.017 | 0.00238 | 14 000.00 | 33.32 | 76 014.03 | 181 | 5.43 |
| 74. 11. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.25 | 0.175 | 592.90 | 103.76 | 2 889.07 | 506 | 4.873 |
| 74. 12. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.1 | 0.574 | 685.00 | 393.19 | 3 302.36 | 1 896 | 4.821 |
| 74. 13. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.72 | 0.1008 | 512.30 | 51.64 | 2 666.65 | 269 | 5.205 |
| 74. 14. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0445 | 0.00623 | 4 284.77 | 26.69 | 17 505.91 | 109 | 4.086 |
| 74. 15. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 15.07 | 2.1098 | 547.15 | 1 154.38 | 3 003.58 | 6 337 | 5.49 |
| 74. 16. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.94 | 0.2716 | 1 876.90 | 509.77 | 17 020.17 | 4 623 | 9.068 |
| 74. 17. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.21 | 0.0294 | 609.46 | 17.92 | 4 883.09 | 144 | 8.012 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 331.93 | 111% | 4 823 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 194.05 | 61% | 2 650 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 903.40 |  | 29 903 |  |
| 75. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -2.1098 | 547.15 | -1 154.38 | 3 003.58 | -6 337 | 5.49 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-15.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.2716 | 1 876.90 | -509.77 | 17 020.17 | -4 623 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-1.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 345.39 | 690.78 | 2 374.46 | 4 749 | 6.875 |
| 78. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 361.29 | 722.58 | 2 601.60 | 5 203 | 7.201 |
| 79. | С403-8271 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 254.91 | 509.82 | 1 806.42 | 3 613 | 7.087 |
| 80. | С403-8228 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 340.73 | 681.46 | 2 460.77 | 4 922 | 7.223 |
| 81. | С403-8296 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 86.83 | 173.66 | 673.99 | 1 348 | 7.762 |
| 82. | С101-2536 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные тяжелые | шт. |  | 2 | 669.54 | 1 339.08 | 5 249.16 | 10 498 | 7.84 |
| 83. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.3056 | 704.46 | 215.28 | 11 963.43 | 3 656 | 16.983 |
|  |  | Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 27.0456 | 7.960 | 215.28 | 135.180 | 3 656 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 172.22 | 68% | 2 486 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 81.81 | 31% | 1 133 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 469.31 |  | 7 275 |  |
| 84. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 30.564 | 104.66 | 3 198.83 | 516.66 | 15 791 | 4.936 |
|  |  | Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 43 201.88 |  | 298 499 | 6.909 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 396.73 |  | 256 226 | 6.852 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 23 412.07 |  | 139 120 | 5.942 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=121 - по стр. 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=89 - по стр. 55; %=98 - по стр. 58; %=111 - по стр. 62, 63, 65, 66, 74; %=68 - по стр. 83) |  |  |  |  | 3 464.37 |  | 50 255 | 14.506 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=65 - по стр. 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=44 - по стр. 55; %=61 - по стр. 58, 62, 63, 65, 66, 74; %=31 - по стр. 83) |  |  |  |  | 1 999.43 |  | 27 279 | 13.643 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 860.53 |  | 333 760 | 7.787 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 278.33 |  | 2 620 | 9.413 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54) |  |  |  |  | 82.67 |  | 1 204 | 14.564 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54) |  |  |  |  | 66.14 |  | 907 | 13.713 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 427.14 |  | 4 731 | 11.076 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 727.28 |  | 23 638 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 727.28 |  | 23 638 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 799.54 |  | 16 015 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 799.54 |  | 16 015 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 48 814.49 |  | 378 144 | 7.747 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 044.63 | 2.14 | 8 092 | 7.746 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 49 859.12 |  | 386 236 | 7.747 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 997.18 | 2 | 7 725 | 7.747 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 50 856.30 |  | 393 961 | 7.747 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 154.13 | 18 | 70 913 | 7.747 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 60 010.43 |  | 464 874 | 7.747 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 547.04 |  | 51 459 | 14.508 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 065.57 |  | 28 186 | 13.646 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 152 647.99 |  | 1 080 852 | 7.081 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 141 634.94 |  | 992 149 | 7.005 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 87 997.51 |  | 503 790 | 5.725 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=89 - по стр. 55; %=98 - по стр. 58; %=111 - по стр. 62, 63, 65, 66, 74; %=68 - по стр. 83) |  |  |  |  | 14 169.34 |  | 205 428 | 14.498 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=44 - по стр. 55; %=61 - по стр. 58, 62, 63, 65, 66, 74; %=31 - по стр. 83) |  |  |  |  | 8 090.72 |  | 110 427 | 13.649 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 163 895.00 |  | 1 308 004 | 7.981 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 278.33 |  | 2 620 | 9.413 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54) |  |  |  |  | 82.67 |  | 1 204 | 14.564 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54) |  |  |  |  | 66.14 |  | 907 | 13.713 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 427.14 |  | 4 731 | 11.076 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 727.28 |  | 23 638 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 727.28 |  | 23 638 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 7 007.44 |  | 62 445 | 8.911 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 7 007.44 |  | 62 445 | 8.911 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 175 056.86 |  | 1 398 818 | 7.991 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 746.22 | 2.14 | 29 935 | 7.991 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 178 803.08 |  | 1 428 753 | 7.991 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 576.06 | 2 | 28 575 | 7.991 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 182 379.14 |  | 1 457 328 | 7.991 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 32 828.25 | 18 | 262 319 | 7.991 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 215 207.39 |  | 1 719 647 | 7.991 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 14 252.01 |  | 206 632 | 14.498 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 8 156.86 |  | 111 334 | 13.649 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |