| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО « УК Старый город» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /Е.В. Шулепко / |
| «______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| Объект: | ул. Черепичная 19-19а |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № п1 |
| на Капитальный ремонт крыши МКД по ул. Черепичная, 19-19в |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 17.95 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 17.95 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 2.968 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.46 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 16 |
| 6. | Разборка кирпичных стен (мауэрлат) | 1 м3 | 1.87 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.086 |
| 8. | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (мауэрлат) | 100 м3 кладки | 0.0187 |
| 9. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.548 |
| 10. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 52.74 |
| 11. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.565 |
| 12. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 254.32 |
| 13. | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 17.95 |
| 14. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 209.8 |
| 15. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.04 |
| 16. | Установка люка выхода на кровлю | 100 м2 проемов | 0.0224 |
| 17. | Окно-люк |  | 2.24 |
| 18. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов | 100 м2 | 1.42 |
| 19. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.331 |
| 20. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 1.39 |
| 21. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала) | 100 м труб | 0.054 |
| 22. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.119 |
| 23. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала) | 100 м труб | 0.085 |
| 24. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.561 |
| 25. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов) | 100 м труб | 0.098 |
| 26. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.862 |
| 27. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов) | 100 м труб | 0.094 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 1.034 |
| 29. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 1.42 |
| 30. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.42 |
| 31. | Устройство бетонных оголовников | 1 м3 | 1.387 |
| 32. | Разборка обшивки стен вентшахт | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 1.44 |
| 33. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.678 |
| 34. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2.48 |
| 35. | Вата минеральная | м3 | 2.48 |
| 36. | Обшивка вентшахт досками | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.48 |
| 37. | Обивка вентшахт кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.48 |
| 38. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.2112 |
| 39. | Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.6 |
| 40. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.1136 |
| 41. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 2.15 |
| 42. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.15 |
| 43. | Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.763 |
| 44. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 2.15 |
| 45. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.2 |
| 46. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 47. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 48. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 49. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1 |
|  | Брандмауэрная стена |
| 50. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.2 |
| 51. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.13 |
| 52. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 14.84 |
| 53. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 1.13 |
| 54. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм | м2 | 124.3 |
| 55. | Улучшенная штукатурка брандмауэрной стены цементно-известковым раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.13 |
| 56. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 1.13 |
| 57. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.13 |
| 58. | Окраска брандмауэрной стены акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.13 |
| 59. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 83.5002 |
| 60. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 83.5002 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |