«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы по проведению капитального ремонта сетей электроснабжения многоквартирного дома
 № 121-123 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	16	
2.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	шт	16	
3.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0.16	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»               Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  ОК МКУ «КР МКД»               Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)