«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 382.00	руб.	Смета на сумму:	12 382.00	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы по проведению капитального ремонта сетей электроснабжения многоквартирного дома № 121-123 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	12.382	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.030	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.611	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		16	4.10	65.56	74.53	1 192	18.18	
1. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	2.56	12.920	33.08	235.190	602	18.2	
1. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	2.56	12.690	32.49	230.610	590	18.17	
		Накладные расходы				65%	42.61	55%	656		
		Сметная прибыль				40%	26.22	32%	381		
		Всего с НР и СП					134.40		2 229		
	
2.	Ц101-03-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	шт		16	13.53	216.46	246.00	3 936	18.18	
		Начисления: Н5= 0.8	
2. 1.	З2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.72	11.52	9.620	110.82	175.080	2 017	18.2	
2. 2.	З3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.72	11.52	9.170	105.64	166.590	1 919	18.17	
		Накладные расходы				65%	140.70	55%	2 165		
		Сметная прибыль				40%	86.58	32%	1 260		
		Всего с НР и СП					443.74		7 360		
	
3.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0.16	165.95	26.55	3 018.38	483	18.19	
3. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	1.0368	12.920	13.40	235.190	244	18.2	
3. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	1.0368	12.690	13.16	230.610	239	18.17	
		Накладные расходы				65%	17.26	55%	266		
		Сметная прибыль				40%	10.62	32%	155		
		Всего с НР и СП					54.43		903		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					308.57		5 611	18.18	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					308.57		5 611	18.18	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					200.57		3 086	15.39	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					123.43		1 796	14.55	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					632.57		10 493	16.59	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					632.57		10 493	16.59	
	НДС 18%				18	113.86	18	1 889	16.59	
	ВСЕГО С НДС					746.43		12 382.00	16.59	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					200.57		3 086	15.39	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					123.43		1 796	14.55	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                         Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)