| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 13 822 821 | руб. | Смета на сумму: | 13 822 821 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.0 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на благоустройство дворовой территории МКД по ул. Чекистов, д 24-ул. Комсомольская д. 78; ул. Комсомольская д.80; ул. Комсомольская д. 82-82а; ул. Комсомольская, д.84-88; ул. Комсомольская, д. 90; ул. Комсомольская, д.92-ул. Молочинского, д. 51-53 в г. Калининграде по ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" |
| Сметная стоимость: | 13 822.821 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 8.444 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 456.923 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ул. Чекистов д.24- ул. Комсомольская. д.78 |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.3052 | 6 900.71 | 2 106.10 | 59 048.03 | 18 021 | 8.557 |
|  |  | Объем: 436*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 74.27042 | 8.820 | 655.07 | 149.970 | 11 138 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 12.632228 | 11.429 | 144.37 | 194.614 | 2 458 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 11.9791 | 95.16 | 1 139.93 | 468.45 | 5 612 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 134.53 | 191.22 | 2 291 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.393708 | 8.58 | 3.38 | 35.88 | 14 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.653128 | 139.36 | 91.02 | 1 430.52 | 934 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.85 | 256.87 | 168 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 35.9373 | 6.03 | 216.70 | 8.99 | 323 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 831.42 | 88% | 11 964 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 479.66 | 48% | 6 526 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 417.18 |  | 36 512 |  |
| 2. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 54.94 | 3.71 | 203.83 | 36.66 | 2 014 | 9.881 |
|  |  | Объем: 30.52*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 54.94 | 16.40 | 901.02 | 145.95 | 8 018 | 8.899 |
|  |  | Объем: 30.52*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 4. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1876 | 4 846.79 | 909.26 | 49 459.80 | 9 279 | 10.205 |
|  |  | Объем: 469*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.829008 | 8.280 | 23.42 | 140.760 | 398 | 17 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 8.183112 | 15.080 | 123.40 | 256.870 | 2 102 | 17.034 |
| 4. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.243328 | 112.40 | 701.75 | 1 144.08 | 7 143 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 94.15 | 256.87 | 1 604 | 17.034 |
| 4. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.939784 | 93.88 | 182.11 | 890.86 | 1 728 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 29.25 | 256.87 | 498 | 17.034 |
| 4. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007504 | 263.51 | 1.98 | 1 266.59 | 10 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 139.48 | 81% | 2 025 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 63.13 | 34% | 850 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 111.87 |  | 12 154 |  |
| 5. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 300.16 | 16.40 | 4 922.62 | 145.95 | 43 808 | 8.899 |
|  |  | Объем: 187.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1876 | 344.93 | 64.71 | 3 421.73 | 642 | 9.921 |
| 6. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.560924 | 8.280 | 4.64 | 140.760 | 79 | 17 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.611576 | 15.080 | 9.22 | 256.870 | 157 | 17.034 |
| 6. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.611576 | 93.88 | 57.41 | 890.86 | 545 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.22 | 256.87 | 157 | 17.034 |
| 6. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.013132 | 126.43 | 1.66 | 1 018.85 | 13 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 6. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003752 | 263.51 | 0.99 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13.17 | 81% | 191 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.96 | 34% | 80 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.84 |  | 913 |  |
| 7. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.938 | 2 520.14 | 2 363.89 | 17 348.53 | 16 273 | 6.884 |
|  |  | Объем: 469*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 14.74536 | 8.510 | 125.48 | 144.650 | 2 133 | 16.998 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 13.01944 | 14.301 | 186.20 | 243.333 | 3 168 | 17.015 |
| 7. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 4.02402 | 102.57 | 412.74 | 835.60 | 3 362 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 45.19 | 191.22 | 769 | 17.028 |
| 7. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.66026 | 139.36 | 231.37 | 1 430.52 | 2 375 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 25.04 | 256.87 | 426 | 17.034 |
| 7. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.64104 | 223.58 | 1 484.80 | 1 170.91 | 7 776 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 106.99 | 273.99 | 1 820 | 17.007 |
| 7. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.69412 | 133.41 | 92.60 | 763.85 | 530 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.98 | 219.76 | 153 | 16.983 |
| 7. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.69 | 3.60 | 16.88 | 20.52 | 96 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 442.59 | 121% | 6 414 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 252.46 | 65% | 3 446 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 058.94 |  | 26 133 |  |
| 8. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 103.18 | 104.66 | 10 798.82 | 516.66 | 53 309 | 4.937 |
|  |  | Объем: 93.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.469 | 61 088.01 | 28 650.28 | 523 248.53 | 245 404 | 8.566 |
| 9. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 17.33424 | 8.670 | 150.29 | 147.370 | 2 555 | 16.998 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 19.67455 | 14.601 | 287.26 | 248.282 | 4 885 | 17.005 |
| 9. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.86662 | 102.57 | 191.46 | 835.60 | 1 560 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 20.96 | 191.22 | 357 | 17.028 |
| 9. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.21471 | 93.88 | 114.04 | 890.86 | 1 082 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.32 | 256.87 | 312 | 17.034 |
| 9. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.19229 | 139.36 | 26.80 | 1 430.52 | 275 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.90 | 256.87 | 49 | 17.034 |
| 9. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 4.5493 | 76.06 | 346.02 | 517.81 | 2 356 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 58.87 | 219.76 | 1 000 | 16.983 |
| 9. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 10.15854 | 110.81 | 1 125.67 | 779.38 | 7 917 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 163.65 | 273.99 | 2 783 | 17.007 |
| 9. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.38824 | 133.41 | 185.21 | 763.85 | 1 060 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 17.96 | 219.76 | 305 | 16.983 |
| 9. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.30485 | 127.56 | 38.89 | 698.95 | 213 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.60 | 256.87 | 78 | 17.034 |
| 9. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 7.035 | 400.56 | 2 817.94 | 3 333.65 | 23 452 | 8.322 |
| 9. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 88.641 | 266.28 | 23 603.33 | 2 308.69 | 204 645 | 8.67 |
| 9. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 14.07 | 3.60 | 50.65 | 20.52 | 289 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 621.32 | 121% | 9 002 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 354.42 | 65% | 4 836 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 626.02 |  | 259 242 |  |
| 10. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.2345 | 14 953.22 | 3 506.53 | 73 400.04 | 17 212 | 4.909 |
|  |  | Объем: 469*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.156085 | 11.972 | 13.84 | 203.871 | 236 | 17.029 |
| 10. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.93331 | 102.57 | 95.73 | 835.60 | 780 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10.48 | 191.22 | 178 | 17.028 |
| 10. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.222775 | 139.36 | 31.05 | 1 430.52 | 319 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.36 | 256.87 | 57 | 17.034 |
| 10. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 23.919 | 141.30 | 3 379.75 | 673.68 | 16 114 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 19.65 | 121% | 286 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11.21 | 65% | 153 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 537.39 |  | 17 651 |  |
| 11. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -23.919 | 141.30 | -3 379.75 | 673.68 | -16 114 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.2345)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 23.919 | 280.61 | 6 711.91 | 2 121.17 | 50 736 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.2345)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 46.9 | 144.07 | 6 756.66 | 2 196.06 | 102 995 | 15.243 |
| 13. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 553.42 | 10.360 | 5 733.43 | 176.300 | 97 568 | 17.017 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 2.814 | 12.085 | 34.01 | 205.490 | 578 | 17.004 |
| 13. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.407 | 102.57 | 144.32 | 835.60 | 1 176 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 15.80 | 191.22 | 269 | 17.028 |
| 13. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.407 | 133.41 | 187.71 | 763.85 | 1 075 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.21 | 219.76 | 309 | 16.983 |
| 13. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 26.733 | 10.08 | 269.47 | 13.73 | 367 | 1.362 |
| 13. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.407 | 101.31 | 142.54 | 999.00 | 1 406 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.21 | 219.76 | 309 | 16.983 |
| 13. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.345 | 104.66 | 245.43 | 516.66 | 1 212 | 4.937 |
| 13. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 9.38 | 3.60 | 33.77 | 20.52 | 192 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 189.76 | 121% | 118 757 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 671.63 | 65% | 63 795 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 618.05 |  | 285 547 |  |
| 14. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 478.38 | 82.62 | 39 523.76 | 480.02 | 229 632 | 5.81 |
|  |  | Объем: 469*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 15. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0203 | 4 846.79 | 98.39 | 49 459.80 | 1 004 | 10.204 |
|  |  | Объем: 81*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.306124 | 8.280 | 2.53 | 140.760 | 43 | 17 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.885486 | 15.080 | 13.35 | 256.870 | 227 | 17.034 |
| 15. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.675584 | 112.40 | 75.94 | 1 144.08 | 773 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.19 | 256.87 | 174 | 17.034 |
| 15. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.209902 | 93.88 | 19.71 | 890.86 | 187 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.17 | 256.87 | 54 | 17.034 |
| 15. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000812 | 263.51 | 0.21 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 15.09 | 81% | 219 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6.83 | 34% | 92 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120.30 |  | 1 315 |  |
| 16. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 32.48 | 16.40 | 532.67 | 145.95 | 4 740 | 8.899 |
|  |  | Объем: 20.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0203 | 344.93 | 7.00 | 3 421.73 | 69 | 9.857 |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.060697 | 8.280 | 0.50 | 140.760 | 9 | 17 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.066178 | 15.080 | 1.00 | 256.870 | 17 | 17.034 |
| 17. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.066178 | 93.88 | 6.21 | 890.86 | 59 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.00 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 17. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001421 | 126.43 | 0.18 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 17. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000406 | 263.51 | 0.11 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.43 | 81% | 21 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.65 | 34% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.07 |  | 99 |  |
| 18. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.162 | 2 520.14 | 408.26 | 17 348.53 | 2 810 | 6.883 |
|  |  | Объем: 81*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.54664 | 8.510 | 21.67 | 144.650 | 368 | 16.998 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.24856 | 14.301 | 32.16 | 243.333 | 547 | 17.015 |
| 18. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.69498 | 102.57 | 71.28 | 835.60 | 581 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7.80 | 191.22 | 133 | 17.028 |
| 18. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.28674 | 139.36 | 39.96 | 1 430.52 | 410 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.32 | 256.87 | 74 | 17.034 |
| 18. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.14696 | 223.58 | 256.44 | 1 170.91 | 1 343 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 18.48 | 273.99 | 314 | 17.007 |
| 18. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.11988 | 133.41 | 15.99 | 763.85 | 92 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.55 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 18. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.81 | 3.60 | 2.92 | 20.52 | 17 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 76.44 | 121% | 1 107 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 43.60 | 65% | 595 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 528.30 |  | 4 512 |  |
| 19. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 17.82 | 104.66 | 1 865.04 | 516.66 | 9 207 | 4.937 |
|  |  | Объем: 16.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0405 | 14 953.22 | 605.61 | 73 400.04 | 2 973 | 4.909 |
|  |  | Объем: 81*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.199665 | 11.972 | 2.39 | 203.871 | 41 | 17.029 |
| 20. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.16119 | 102.57 | 16.53 | 835.60 | 135 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.81 | 191.22 | 31 | 17.028 |
| 20. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.038475 | 139.36 | 5.36 | 1 430.52 | 55 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.58 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 20. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 4.131 | 141.30 | 583.71 | 673.68 | 2 783 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.39 | 121% | 50 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.94 | 65% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.94 |  | 3 049 |  |
| 21. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -4.131 | 141.30 | -583.71 | 673.68 | -2 783 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.0405)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.131 | 280.61 | 1 159.20 | 2 121.17 | 8 763 | 7.56 |
|  |  | Объем: (0.0405)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 8.1 | 144.07 | 1 166.93 | 2 196.06 | 17 788 | 15.243 |
| 23. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 95.58 | 10.360 | 990.21 | 176.300 | 16 851 | 17.017 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.486 | 12.085 | 5.87 | 205.490 | 100 | 17.004 |
| 23. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.243 | 102.57 | 24.92 | 835.60 | 203 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.73 | 191.22 | 46 | 17.028 |
| 23. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.243 | 133.41 | 32.42 | 763.85 | 186 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.14 | 219.76 | 53 | 16.983 |
| 23. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 4.617 | 10.08 | 46.54 | 13.73 | 63 | 1.362 |
| 23. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.243 | 101.31 | 24.62 | 999.00 | 243 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.14 | 219.76 | 53 | 16.983 |
| 23. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.405 | 104.66 | 42.39 | 516.66 | 209 | 4.937 |
| 23. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.62 | 3.60 | 5.83 | 20.52 | 33 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 414.43 | 121% | 20 511 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 806.82 | 65% | 11 018 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 388.19 |  | 49 317 |  |
| 24. | С2. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 82.62 | 63.68 | 5 261.24 | 369.98 | 30 568 | 5.81 |
|  |  | Объем: 81*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 25. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01272 | 4 846.79 | 61.65 | 49 459.80 | 629 | 10.203 |
|  |  | Объем: 114*0.3*0.3+44*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1918176 | 8.280 | 1.59 | 140.760 | 27 | 17 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5548464 | 15.080 | 8.37 | 256.870 | 143 | 17.034 |
| 25. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.4233216 | 112.40 | 47.58 | 1 144.08 | 484 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.38 | 256.87 | 109 | 17.034 |
| 25. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1315248 | 93.88 | 12.35 | 890.86 | 117 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.98 | 256.87 | 34 | 17.034 |
| 25. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0005088 | 263.51 | 0.13 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9.46 | 81% | 138 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.28 | 34% | 58 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.39 |  | 825 |  |
| 26. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 20.352 | 16.40 | 333.77 | 145.95 | 2 970 | 8.898 |
|  |  | Объем: 12.72*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01272 | 344.93 | 4.39 | 3 421.73 | 44 | 10.023 |
| 27. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0380328 | 8.280 | 0.31 | 140.760 | 5 | 17 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0414672 | 15.080 | 0.63 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 27. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0414672 | 93.88 | 3.89 | 890.86 | 37 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.63 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 27. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0008904 | 126.43 | 0.11 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 27. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002544 | 263.51 | 0.07 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.89 | 81% | 13 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.40 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.69 |  | 62 |  |
| 28. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0807 | 2 520.14 | 203.38 | 17 348.53 | 1 400 | 6.884 |
|  |  | Объем: 114*0.3*0.2+44*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.268604 | 8.510 | 10.80 | 144.650 | 184 | 16.998 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.120116 | 14.301 | 16.02 | 243.333 | 273 | 17.015 |
| 28. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.346203 | 102.57 | 35.51 | 835.60 | 289 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.89 | 191.22 | 66 | 17.028 |
| 28. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.142839 | 139.36 | 19.91 | 1 430.52 | 204 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.15 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 28. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.571356 | 223.58 | 127.74 | 1 170.91 | 669 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 9.20 | 273.99 | 157 | 17.007 |
| 28. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.059718 | 133.41 | 7.97 | 763.85 | 46 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.77 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 28. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.4035 | 3.60 | 1.45 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 38.08 | 121% | 553 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 21.72 | 65% | 297 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.19 |  | 2 250 |  |
| 29. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 8.88 | 104.66 | 929.38 | 516.66 | 4 588 | 4.937 |
|  |  | Объем: 8.07*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.14 | 5 013.40 | 5 715.27 | 32 447.66 | 36 990 | 6.472 |
| 30. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 86.7312 | 8.970 | 777.98 | 152.560 | 13 232 | 17.008 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.7752 | 15.080 | 11.69 | 256.870 | 199 | 17.034 |
| 30. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.7752 | 113.70 | 88.14 | 810.77 | 629 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.69 | 256.87 | 199 | 17.034 |
| 30. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0456 | 101.31 | 4.62 | 999.00 | 46 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.59 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 30. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00114 | 10 705.00 | 12.20 | 54 434.60 | 62 | 5.085 |
| 30. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1938 | 960.26 | 186.10 | 3 126.47 | 606 | 3.256 |
| 30. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 6.726 | 685.00 | 4 607.31 | 3 302.36 | 22 212 | 4.821 |
| 30. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0684 | 569.06 | 38.92 | 2 995.86 | 205 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 121.33 | 121% | 16 252 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 639.63 | 65% | 8 730 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 476.23 |  | 61 972 |  |
| 31. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 114 | 76.13 | 8 678.82 | 342.67 | 39 064 | 4.501 |
| 32. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.44 | 937.76 | 412.61 | 12 783.98 | 5 625 | 13.633 |
| 32. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 33.4752 | 8.970 | 300.27 | 152.560 | 5 107 | 17.008 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.2992 | 15.080 | 4.51 | 256.870 | 77 | 17.034 |
| 32. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2992 | 113.70 | 34.02 | 810.77 | 243 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.51 | 256.87 | 77 | 17.034 |
| 32. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0176 | 101.31 | 1.78 | 999.00 | 18 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 32. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00044 | 10 705.00 | 4.71 | 54 434.60 | 24 | 5.085 |
| 32. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0748 | 960.26 | 71.83 | 3 126.47 | 234 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 432.79 | 121% | 6 273 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 246.87 | 65% | 3 370 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 092.27 |  | 15 267 |  |
| 33. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0087 | 569.06 | 4.95 | 2 995.86 | 26 | 5.253 |
|  |  | Объем: (0.44)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 2.2326 | 685.00 | 1 529.33 | 3 302.36 | 7 373 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.44)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 44 | 34.14 | 1 502.16 | 185.77 | 8 174 | 5.441 |
| 36. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 3 | 198.52 | 595.55 | 1 671.00 | 5 013 | 8.417 |
| 36. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 8.670 | 45.26 | 147.370 | 769 | 16.998 |
| 36. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 101.31 | 15.20 | 999.00 | 150 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.94 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 36. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 588.14 | 14.12 | 2 080.79 | 50 | 3.538 |
| 36. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 6 | 86.83 | 520.98 | 673.99 | 4 044 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 47.07 | 88% | 677 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 27.16 | 48% | 369 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.78 |  | 6 059 |  |
| 37. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.208 | 466.00 | 96.93 | 5 151.65 | 1 072 | 11.06 |
| 37. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 3.82928 | 8.970 | 34.35 | 152.560 | 584 | 17.008 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.1144 | 15.080 | 1.73 | 256.870 | 29 | 17.034 |
| 37. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.1144 | 113.70 | 13.01 | 810.77 | 93 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.73 | 256.87 | 29 | 17.034 |
| 37. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.24544 | 101.31 | 24.87 | 999.00 | 245 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.18 | 219.76 | 54 | 16.983 |
| 37. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.01664 | 839.12 | 13.96 | 5 438.81 | 91 | 6.482 |
| 37. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.0014976 | 1 548.45 | 2.32 | 21 024.29 | 31 | 13.578 |
| 37. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 2.08 | 4.05 | 8.42 | 13.18 | 27 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 51.23 | 121% | 742 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 29.22 | 65% | 398 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177.39 |  | 2 212 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 134 628.46 |  | 969 336 | 7.2 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 127 734.55 |  | 907 786 | 7.107 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 77 964.61 |  | 441 440 | 5.662 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37) |  |  |  |  | 13 469.03 |  | 195 193 | 14.492 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37) |  |  |  |  | 7 667.60 |  | 104 654 | 13.649 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 148 871.18 |  | 1 207 633 | 8.112 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 893.91 |  | 61 550 | 8.928 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 893.91 |  | 61 550 | 8.928 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 155 765.09 |  | 1 269 183 | 8.148 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 333.37 | 2.14 | 27 161 | 8.148 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 159 098.46 |  | 1 296 344 | 8.148 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 181.97 | 2 | 25 927 | 8.148 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 162 280.43 |  | 1 322 271 | 8.148 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 29 210.48 | 18 | 238 009 | 8.148 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 191 490.91 |  | 1 560 280 | 8.148 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 13 469.03 |  | 195 193 | 14.492 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 667.60 |  | 104 654 | 13.649 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
| 38. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны)) | 1 т конструкций |  | 0.225 | 1 237.01 | 278.33 | 11 645.94 | 2 620 | 9.413 |
| 38. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 7.28325 | 9.980 | 72.69 | 169.690 | 1 236 | 17.003 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 1.269 | 15.106 | 19.17 | 257.313 | 327 | 17.033 |
| 38. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01575 | 134.97 | 2.13 | 2 085.69 | 33 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.27 | 292.54 | 5 | 16.998 |
| 38. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.027 | 113.70 | 3.07 | 810.77 | 22 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.41 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 38. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.22625 | 109.83 | 134.68 | 770.83 | 945 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.49 | 256.87 | 315 | 17.034 |
| 38. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.216 | 1.86 | 0.40 | 6.99 | 2 | 3.758 |
| 38. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.378 | 1.52 | 0.57 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 38. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 2.1645 | 14.19 | 30.71 | 96.41 | 209 | 6.794 |
| 38. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.08775 | 7.34 | 0.64 | 42.71 | 4 | 5.819 |
| 38. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.06525 | 5.85 | 0.38 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 38. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.04275 | 101.31 | 4.33 | 999.00 | 43 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.55 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 38. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000225 | 42 199.00 | 0.95 | 204 231.36 | 5 | 4.84 |
| 38. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.30825 | 13.15 | 4.05 | 51.59 | 16 | 3.923 |
| 38. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000675 | 5 233.80 | 0.04 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 38. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0004365 | 5 919.30 | 2.58 | 38 886.83 | 17 | 6.569 |
| 38. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.0009 | 13 134.00 | 11.82 | 48 876.68 | 44 | 3.721 |
| 38. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000225 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 38. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.09225 | 8.54 | 0.79 | 47.09 | 4 | 5.514 |
| 38. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000135 | 14 737.00 | 1.99 | 79 545.15 | 11 | 5.398 |
| 38. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00023175 | 2 214.00 | 0.51 | 9 095.06 | 2 | 4.108 |
| 38. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00006975 | 20 496.00 | 1.43 | 72 156.04 | 5 | 3.52 |
| 38. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000225 | 18 473.00 | 4.16 | 92 065.62 | 21 | 4.984 |
| 38. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0042075 | 89.00 | 0.37 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 82.67 | 77% | 1 204 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 66.14 | 58% | 907 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 427.14 |  | 4 730 |  |
| 39. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0036 | 78 519.04 | 282.67 | 461 141.02 | 1 660 | 5.873 |
| 39. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 2.153736 | 9.050 | 19.49 | 154.380 | 332 | 17.059 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.067032 | 15.024 | 1.01 | 255.918 | 17 | 17.034 |
| 39. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.063396 | 97.19 | 6.16 | 1 104.78 | 70 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.96 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 39. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.002664 | 113.70 | 0.30 | 810.77 | 2 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 39. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.000972 | 102.57 | 0.10 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.01 | 191.22 |  | 17.028 |
| 39. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.104976 | 2.21 | 0.23 | 10.22 | 1 | 4.624 |
| 39. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.003096 | 3.42 | 0.01 | 13.62 |  | 3.982 |
| 39. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.003888 | 101.31 | 0.39 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 39. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00027432 | 5 233.80 | 1.44 | 51 322.60 | 14 | 9.806 |
| 39. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 0.27 | 34.52 | 9.32 | 146.02 | 39 | 4.23 |
| 39. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.000108 | 10 705.00 | 1.16 | 54 434.60 | 6 | 5.085 |
| 39. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.00252 | 1 373.00 | 3.46 | 6 009.15 | 15 | 4.377 |
| 39. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.23436 | 33.38 | 7.82 | 226.78 | 53 | 6.794 |
| 39. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 0.3672 | 632.95 | 232.42 | 3 046.19 | 1 119 | 4.813 |
| 39. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0002952 | 1 208.60 | 0.36 | 11 305.46 | 3 | 9.354 |
| 39. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.0015264 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 21.53 | 89% | 311 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 11.28 | 44% | 154 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315.47 |  | 2 124 |  |
| 40. | С3.Цена поставщ | Диван на мет.ножках | шт. |  | 2 | 1 900.17 | 3 800.34 | 11 039.99 | 22 080 | 5.81 |
| 41. | С4.Цена поставщ | Урна ж/б + вставка | шт. |  | 1 | 619.62 | 619.62 | 3 599.99 | 3 600 | 5.81 |
| 42. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.70049 | 2 168.55 | 1 519.05 | 14 380.30 | 10 073 | 6.631 |
| 42. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 28.0196 | 8.430 | 236.21 | 143.350 | 4 017 | 17.005 |
| 42. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 10.50735 | 122.09 | 1 282.84 | 576.42 | 6 057 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 271.64 | 98% | 3 937 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 181.88 | 61% | 2 450 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 972.57 |  | 16 460 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 43. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0554 | 4 846.79 | 268.51 | 49 459.80 | 2 740 | 10.204 |
|  |  | Объем: 11.7+43.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.835432 | 8.280 | 6.92 | 140.760 | 118 | 17 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.416548 | 15.080 | 36.44 | 256.870 | 621 | 17.034 |
| 43. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.843712 | 112.40 | 207.23 | 1 144.08 | 2 109 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 27.80 | 256.87 | 474 | 17.034 |
| 43. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.572836 | 93.88 | 53.78 | 890.86 | 510 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.64 | 256.87 | 147 | 17.034 |
| 43. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002216 | 263.51 | 0.58 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 41.19 | 81% | 599 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 18.64 | 34% | 251 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.35 |  | 3 590 |  |
| 44. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 88.64 | 16.40 | 1 453.70 | 145.95 | 12 937 | 8.899 |
|  |  | Объем: 55.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0554 | 344.93 | 19.11 | 3 421.73 | 190 | 9.942 |
| 45. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.165646 | 8.280 | 1.37 | 140.760 | 23 | 17 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.180604 | 15.080 | 2.72 | 256.870 | 46 | 17.034 |
| 45. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.180604 | 93.88 | 16.96 | 890.86 | 161 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.72 | 256.87 | 46 | 17.034 |
| 45. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.003878 | 126.43 | 0.49 | 1 018.85 | 4 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 45. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001108 | 263.51 | 0.29 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.89 | 81% | 56 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.76 | 34% | 23 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24.75 |  | 269 |  |
| 46. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.3475 | 1 275.59 | 443.27 | 7 478.89 | 2 599 | 5.863 |
|  |  | Объем: (28+2.25*3)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.5445 | 8.670 | 30.73 | 147.370 | 522 | 16.998 |
| 46. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.121625 | 11.230 | 1.37 | 191.220 | 23 | 17.028 |
| 46. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.121625 | 102.57 | 12.48 | 835.60 | 102 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.37 | 191.22 | 23 | 17.028 |
| 46. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 3.8225 | 104.66 | 400.06 | 516.66 | 1 975 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 41.73 | 111% | 605 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 24.40 | 61% | 332 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 509.40 |  | 3 536 |  |
| 47. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.56 | 4 720.75 | 2 643.62 | 33 246.27 | 18 618 | 7.043 |
|  |  | Объем: 18+38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 19.3368 | 9.980 | 192.98 | 169.690 | 3 281 | 17.003 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 7.8456 | 16.090 | 126.23 | 273.642 | 2 147 | 17.007 |
| 47. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0504 | 99.46 | 5.01 | 642.01 | 32 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.65 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 47. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 7.7952 | 260.34 | 2 029.40 | 1 752.75 | 13 663 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 125.58 | 273.99 | 2 136 | 17.007 |
| 47. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 5.4432 | 74.38 | 404.87 | 285.73 | 1 555 | 3.841 |
| 47. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0504 | 101.31 | 5.11 | 999.00 | 50 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.65 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 47. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 1.736 | 3.60 | 6.25 | 20.52 | 36 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 414.97 | 111% | 6 025 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 242.60 | 61% | 3 311 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 301.19 |  | 27 954 |  |
| 48. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 56.56 | 99.74 | 5 641.29 | 632.54 | 35 776 | 6.342 |
|  |  | Объем: 56*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 3 | 272.74 | 818.23 | 3 241.81 | 9 725 | 11.885 |
| 49. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 51.03 | 9.630 | 491.42 | 163.850 | 8 361 | 17.015 |
| 49. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.003 | 43 816.00 | 131.45 | 137 492.94 | 412 | 3.138 |
| 49. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.003 | 658.11 | 1.97 | 6 047.99 | 18 | 9.19 |
| 49. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.195 | 660.97 | 128.89 | 3 151.63 | 615 | 4.768 |
| 49. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.003 | 569.06 | 1.71 | 2 995.86 | 9 | 5.265 |
| 49. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.6 | 104.66 | 62.80 | 516.66 | 310 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 638.85 | 111% | 9 281 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 373.48 | 61% | 5 100 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 830.56 |  | 24 106 |  |
| 50. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.06 | 25 012.57 | 1 500.75 | 175 879.77 | 10 553 | 7.032 |
| 50. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 10.2678 | 9.160 | 94.05 | 155.940 | 1 601 | 17.024 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.596 | 15.080 | 24.07 | 256.870 | 410 | 17.034 |
| 50. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.596 | 113.70 | 181.47 | 810.77 | 1 294 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.07 | 256.87 | 410 | 17.034 |
| 50. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0228 | 35.39 | 0.81 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 50. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0492 | 101.31 | 4.98 | 999.00 | 49 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.64 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 50. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.003 | 2 391.70 | 7.18 | 17 963.39 | 54 | 7.511 |
| 50. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0012 | 43 816.00 | 52.58 | 137 492.94 | 165 | 3.138 |
| 50. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00054 | 4 680.00 | 2.53 | 33 391.91 | 18 | 7.135 |
| 50. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000426 | 987.52 | 0.42 | 6 638.00 | 3 | 6.722 |
| 50. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000012 | 10 705.00 | 0.13 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 50. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00096 | 1 507.80 | 1.45 | 5 982.82 | 6 | 3.968 |
| 50. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.0846 | 592.90 | 50.16 | 2 889.07 | 244 | 4.873 |
| 50. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.054 | 685.00 | 36.99 | 3 302.36 | 178 | 4.821 |
| 50. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.024 | 569.06 | 13.66 | 2 995.86 | 72 | 5.265 |
| 50. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0027 | 4 284.77 | 11.57 | 17 505.91 | 47 | 4.086 |
| 50. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.164 | 547.15 | 636.88 | 3 003.58 | 3 496 | 5.49 |
| 50. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1656 | 1 876.90 | 310.81 | 17 020.17 | 2 819 | 9.068 |
| 50. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000015 | 1 208.60 | 0.02 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 50. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0144 | 609.46 | 8.78 | 4 883.09 | 70 | 8.012 |
| 50. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000042 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 50. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 2.328 | 37.07 | 86.30 | 185.97 | 433 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 153.56 | 111% | 2 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 89.77 | 61% | 1 227 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744.08 |  | 14 012 |  |
| 51. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.164 | 547.15 | -636.88 | 3 003.58 | -3 496 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1656 | 1 876.90 | -310.81 | 17 020.17 | -2 819 | 9.07 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 54. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 55. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132.49 | 789.54 | 790 | 5.963 |
| 56. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264.06 | 2 070.08 | 2 070 | 7.839 |
| 57. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 58. | Е23-03-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0.14 | 24 124.43 | 3 377.42 | 160 213.48 | 22 430 | 6.641 |
|  |  | Объем: 0.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 158.68 | 22.2152 | 9.630 | 213.93 | 163.850 | 3 640 | 17.015 |
| 58. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.61 | 2.7454 | 15.080 | 41.40 | 256.870 | 705 | 17.034 |
| 58. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 19.61 | 2.7454 | 113.70 | 312.15 | 810.77 | 2 226 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 41.40 | 256.87 | 705 | 17.034 |
| 58. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.76 | 0.1064 | 35.39 | 3.77 | 101.14 | 11 | 2.858 |
| 58. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8 | 0.672 | 101.31 | 68.08 | 999.00 | 671 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.70 | 219.76 | 148 | 16.983 |
| 58. 6. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.1 | 0.014 | 2 447.30 | 34.26 | 24 380.60 | 341 | 9.962 |
| 58. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.072 | 0.01008 | 43 816.00 | 441.67 | 137 492.94 | 1 386 | 3.138 |
| 58. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.018 | 0.00252 | 4 680.00 | 11.79 | 33 391.91 | 84 | 7.135 |
| 58. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.008 | 0.00112 | 987.52 | 1.11 | 6 638.00 | 7 | 6.722 |
| 58. 10. | С101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.017 | 0.00238 | 14 000.00 | 33.32 | 76 014.03 | 181 | 5.43 |
| 58. 11. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.25 | 0.175 | 592.90 | 103.76 | 2 889.07 | 506 | 4.873 |
| 58. 12. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.1 | 0.574 | 685.00 | 393.19 | 3 302.36 | 1 896 | 4.821 |
| 58. 13. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.72 | 0.1008 | 512.30 | 51.64 | 2 666.65 | 269 | 5.205 |
| 58. 14. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0445 | 0.00623 | 4 284.77 | 26.69 | 17 505.91 | 109 | 4.086 |
| 58. 15. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 15.07 | 2.1098 | 547.15 | 1 154.38 | 3 003.58 | 6 337 | 5.49 |
| 58. 16. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.94 | 0.2716 | 1 876.90 | 509.77 | 17 020.17 | 4 623 | 9.068 |
| 58. 17. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.21 | 0.0294 | 609.46 | 17.92 | 4 883.09 | 144 | 8.012 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 331.93 | 111% | 4 823 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 194.05 | 61% | 2 650 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 903.40 |  | 29 903 |  |
| 59. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -2.1098 | 547.15 | -1 154.38 | 3 003.58 | -6 337 | 5.49 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-15.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.2716 | 1 876.90 | -509.77 | 17 020.17 | -4 623 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-1.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 345.39 | 690.78 | 2 374.46 | 4 749 | 6.875 |
| 62. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 361.29 | 722.58 | 2 601.60 | 5 203 | 7.201 |
| 63. | С403-8271 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 254.91 | 509.82 | 1 806.42 | 3 613 | 7.087 |
| 64. | С403-8228 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 340.73 | 681.46 | 2 460.77 | 4 922 | 7.223 |
| 65. | С403-8296 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 86.83 | 173.66 | 673.99 | 1 348 | 7.762 |
| 66. | С101-2536 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные тяжелые | шт. |  | 2 | 669.54 | 1 339.08 | 5 249.16 | 10 498 | 7.84 |
| 67. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.4369 | 704.46 | 307.78 | 11 963.43 | 5 227 | 16.983 |
|  |  | Объем: 55.4-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 38.66565 | 7.960 | 307.78 | 135.180 | 5 227 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 246.22 | 68% | 3 554 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 116.96 | 31% | 1 620 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 670.96 |  | 10 402 |  |
| 68. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 43.692 | 104.66 | 4 572.80 | 516.66 | 22 574 | 4.937 |
|  |  | Объем: 55.4-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 30 996.74 |  | 209 243 | 6.75 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 623.42 |  | 157 910 | 6.684 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 15 054.85 |  | 91 370 | 6.069 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 39; %=98 - по стр. 42; %=81 - по стр. 43, 45; %=111 - по стр. 46, 47, 49, 50, 58; %=68 - по стр. 67) |  |  |  |  | 2 165.50 |  | 31 422 | 14.51 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 39; %=61 - по стр. 42, 46, 47, 49, 50, 58; %=34 - по стр. 43, 45; %=31 - по стр. 67) |  |  |  |  | 1 254.81 |  | 17 120 | 13.643 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 043.73 |  | 206 452 | 7.634 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 278.33 |  | 2 620 | 9.413 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38) |  |  |  |  | 82.67 |  | 1 204 | 14.564 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38) |  |  |  |  | 66.14 |  | 907 | 13.713 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 427.14 |  | 4 731 | 11.076 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 641.29 |  | 35 776 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 641.29 |  | 35 776 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 453.70 |  | 12 937 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 453.70 |  | 12 937 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 34 565.86 |  | 259 896 | 7.519 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 739.71 | 2.14 | 5 562 | 7.519 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 35 305.57 |  | 265 458 | 7.519 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 706.11 | 2 | 5 309 | 7.519 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 36 011.68 |  | 270 767 | 7.519 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 482.10 | 18 | 48 738 | 7.519 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 42 493.78 |  | 319 505 | 7.519 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 248.17 |  | 32 626 | 14.512 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 320.95 |  | 18 027 | 13.647 |
|  | Раздел 3. ул. Комсомольская д. 80 |
| 69. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.1281 | 6 900.71 | 883.98 | 59 048.03 | 7 564 | 8.557 |
|  |  | Объем: 183*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 31.173135 | 8.820 | 274.95 | 149.970 | 4 675 | 17.003 |
| 69. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 5.302059 | 11.429 | 60.60 | 194.614 | 1 032 | 17.028 |
| 69. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 5.027925 | 95.16 | 478.46 | 468.45 | 2 355 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 56.46 | 191.22 | 961 | 17.028 |
| 69. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.165249 | 8.58 | 1.42 | 35.88 | 6 | 4.182 |
| 69. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.274134 | 139.36 | 38.20 | 1 430.52 | 392 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.13 | 256.87 | 70 | 17.034 |
| 69. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 15.083775 | 6.03 | 90.96 | 8.99 | 136 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 348.97 | 88% | 5 022 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 201.33 | 48% | 2 739 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 434.28 |  | 15 326 |  |
| 70. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 23.058 | 3.71 | 85.55 | 36.66 | 845 | 9.877 |
|  |  | Объем: 12.81*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 23.058 | 16.40 | 378.15 | 145.95 | 3 365 | 8.899 |
|  |  | Объем: 12.81*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 72. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1524 | 4 846.79 | 738.65 | 49 459.80 | 7 538 | 10.205 |
|  |  | Объем: 381*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.298192 | 8.280 | 19.03 | 140.760 | 323 | 17 |
| 72. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.647688 | 15.080 | 100.25 | 256.870 | 1 708 | 17.034 |
| 72. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 5.071872 | 112.40 | 570.08 | 1 144.08 | 5 803 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 76.48 | 256.87 | 1 303 | 17.034 |
| 72. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.575816 | 93.88 | 147.94 | 890.86 | 1 404 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.76 | 256.87 | 405 | 17.034 |
| 72. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.006096 | 263.51 | 1.61 | 1 266.59 | 8 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 113.32 | 81% | 1 645 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 51.29 | 34% | 691 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 903.26 |  | 9 874 |  |
| 73. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 243.84 | 16.40 | 3 998.98 | 145.95 | 35 588 | 8.899 |
|  |  | Объем: 152.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1524 | 344.93 | 52.57 | 3 421.73 | 521 | 9.911 |
| 74. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.455676 | 8.280 | 3.77 | 140.760 | 64 | 17 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.496824 | 15.080 | 7.49 | 256.870 | 128 | 17.034 |
| 74. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.496824 | 93.88 | 46.64 | 890.86 | 443 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.49 | 256.87 | 128 | 17.034 |
| 74. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.010668 | 126.43 | 1.35 | 1 018.85 | 11 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.14 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 74. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003048 | 263.51 | 0.80 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.70 | 81% | 156 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.84 | 34% | 65 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.11 |  | 742 |  |
| 75. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.762 | 2 520.14 | 1 920.35 | 17 348.53 | 13 220 | 6.884 |
|  |  | Объем: 381*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 11.97864 | 8.510 | 101.94 | 144.650 | 1 733 | 16.998 |
| 75. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 10.57656 | 14.301 | 151.26 | 243.333 | 2 574 | 17.015 |
| 75. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.26898 | 102.57 | 335.30 | 835.60 | 2 732 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 36.71 | 191.22 | 625 | 17.028 |
| 75. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.34874 | 139.36 | 187.96 | 1 430.52 | 1 929 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20.34 | 256.87 | 346 | 17.034 |
| 75. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.39496 | 223.58 | 1 206.21 | 1 170.91 | 6 317 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 86.91 | 273.99 | 1 478 | 17.007 |
| 75. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.56388 | 133.41 | 75.23 | 763.85 | 431 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.30 | 219.76 | 124 | 16.983 |
| 75. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.81 | 3.60 | 13.72 | 20.52 | 78 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 359.54 | 121% | 5 211 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 205.09 | 65% | 2 800 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 484.99 |  | 21 231 |  |
| 76. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 83.82 | 104.66 | 8 772.60 | 516.66 | 43 306 | 4.937 |
|  |  | Объем: 76.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.381 | 61 088.01 | 23 274.53 | 523 248.53 | 199 358 | 8.566 |
| 77. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 14.08176 | 8.670 | 122.09 | 147.370 | 2 075 | 16.998 |
| 77. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 15.98295 | 14.601 | 233.36 | 248.282 | 3 968 | 17.005 |
| 77. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.51638 | 102.57 | 155.54 | 835.60 | 1 267 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 17.03 | 191.22 | 290 | 17.028 |
| 77. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.98679 | 93.88 | 92.64 | 890.86 | 879 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.88 | 256.87 | 253 | 17.034 |
| 77. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.15621 | 139.36 | 21.77 | 1 430.52 | 223 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.36 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 77. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.6957 | 76.06 | 281.09 | 517.81 | 1 914 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47.82 | 219.76 | 812 | 16.983 |
| 77. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 8.25246 | 110.81 | 914.46 | 779.38 | 6 432 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 132.95 | 273.99 | 2 261 | 17.007 |
| 77. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.12776 | 133.41 | 150.45 | 763.85 | 861 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14.59 | 219.76 | 248 | 16.983 |
| 77. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.24765 | 127.56 | 31.59 | 698.95 | 173 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.73 | 256.87 | 64 | 17.034 |
| 77. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.715 | 400.56 | 2 289.20 | 3 333.65 | 19 052 | 8.322 |
| 77. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 72.009 | 266.28 | 19 174.56 | 2 308.69 | 166 246 | 8.67 |
| 77. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 11.43 | 3.60 | 41.15 | 20.52 | 235 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 504.74 | 121% | 7 312 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 287.91 | 65% | 3 928 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 067.18 |  | 210 598 |  |
| 78. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1905 | 14 953.22 | 2 848.59 | 73 400.04 | 13 983 | 4.909 |
|  |  | Объем: 381*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.939165 | 11.972 | 11.24 | 203.871 | 191 | 17.029 |
| 78. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.75819 | 102.57 | 77.77 | 835.60 | 634 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.51 | 191.22 | 145 | 17.028 |
| 78. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.180975 | 139.36 | 25.22 | 1 430.52 | 259 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.73 | 256.87 | 46 | 17.034 |
| 78. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 19.431 | 141.30 | 2 745.60 | 673.68 | 13 090 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15.96 | 121% | 231 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9.10 | 65% | 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 873.66 |  | 14 338 |  |
| 79. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -19.431 | 141.30 | -2 745.60 | 673.68 | -13 090 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.1905)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 19.431 | 280.61 | 5 452.53 | 2 121.17 | 41 216 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.1905)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 38.1 | 144.07 | 5 488.89 | 2 196.06 | 83 670 | 15.244 |
| 81. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 449.58 | 10.360 | 4 657.65 | 176.300 | 79 261 | 17.017 |
| 81. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 2.286 | 12.085 | 27.63 | 205.490 | 470 | 17.004 |
| 81. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 102.57 | 117.24 | 835.60 | 955 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 12.84 | 191.22 | 219 | 17.028 |
| 81. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 133.41 | 152.49 | 763.85 | 873 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14.79 | 219.76 | 251 | 16.983 |
| 81. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 21.717 | 10.08 | 218.91 | 13.73 | 298 | 1.362 |
| 81. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.143 | 101.31 | 115.80 | 999.00 | 1 142 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14.79 | 219.76 | 251 | 16.983 |
| 81. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.905 | 104.66 | 199.38 | 516.66 | 984 | 4.937 |
| 81. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 7.62 | 3.60 | 27.43 | 20.52 | 156 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 653.10 | 121% | 96 475 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 795.08 | 65% | 51 825 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 937.06 |  | 231 970 |  |
| 82. | С5. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 388.62 | 82.62 | 32 107.78 | 480.02 | 186 545 | 5.81 |
|  |  | Объем: 381*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 83. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.017 | 4 846.79 | 82.40 | 49 459.80 | 841 | 10.206 |
|  |  | Объем: 68*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.25636 | 8.280 | 2.12 | 140.760 | 36 | 17 |
| 83. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.74154 | 15.080 | 11.18 | 256.870 | 190 | 17.034 |
| 83. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.56576 | 112.40 | 63.59 | 1 144.08 | 647 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.53 | 256.87 | 145 | 17.034 |
| 83. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.17578 | 93.88 | 16.50 | 890.86 | 157 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.65 | 256.87 | 45 | 17.034 |
| 83. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00068 | 263.51 | 0.18 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12.64 | 81% | 183 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.72 | 34% | 77 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 100.75 |  | 1 101 |  |
| 84. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 27.2 | 16.40 | 446.08 | 145.95 | 3 970 | 8.9 |
|  |  | Объем: 17*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.017 | 344.93 | 5.86 | 3 421.73 | 58 | 9.898 |
| 85. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.05083 | 8.280 | 0.42 | 140.760 | 7 | 17 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.05542 | 15.080 | 0.84 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 85. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.05542 | 93.88 | 5.20 | 890.86 | 49 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.84 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 85. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00119 | 126.43 | 0.15 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 85. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00034 | 263.51 | 0.09 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.20 | 81% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.54 | 34% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.60 |  | 82 |  |
| 86. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.136 | 2 520.14 | 342.74 | 17 348.53 | 2 359 | 6.883 |
|  |  | Объем: 68*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.13792 | 8.510 | 18.19 | 144.650 | 309 | 16.998 |
| 86. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.88768 | 14.301 | 27.00 | 243.333 | 459 | 17.015 |
| 86. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.58344 | 102.57 | 59.84 | 835.60 | 488 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.55 | 191.22 | 112 | 17.028 |
| 86. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.24072 | 139.36 | 33.55 | 1 430.52 | 344 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.63 | 256.87 | 62 | 17.034 |
| 86. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.96288 | 223.58 | 215.28 | 1 170.91 | 1 127 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 15.51 | 273.99 | 264 | 17.007 |
| 86. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.10064 | 133.41 | 13.43 | 763.85 | 77 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.30 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 86. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.68 | 3.60 | 2.45 | 20.52 | 14 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 64.17 | 121% | 929 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 36.60 | 65% | 499 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 443.51 |  | 3 787 |  |
| 87. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 14.96 | 104.66 | 1 565.71 | 516.66 | 7 729 | 4.936 |
|  |  | Объем: 13.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.034 | 14 953.22 | 508.41 | 73 400.04 | 2 496 | 4.909 |
|  |  | Объем: 68*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.16762 | 11.972 | 2.01 | 203.871 | 34 | 17.029 |
| 88. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.13532 | 102.57 | 13.88 | 835.60 | 113 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.52 | 191.22 | 26 | 17.028 |
| 88. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0323 | 139.36 | 4.50 | 1 430.52 | 46 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.49 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 88. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 3.468 | 141.30 | 490.03 | 673.68 | 2 336 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.85 | 121% | 41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.63 | 65% | 22 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 512.89 |  | 2 559 |  |
| 89. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -3.468 | 141.30 | -490.03 | 673.68 | -2 336 | 4.767 |
|  |  | Объем: (0.034)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 3.468 | 280.61 | 973.16 | 2 121.17 | 7 356 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.034)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.8 | 144.07 | 979.64 | 2 196.06 | 14 933 | 15.243 |
| 91. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 80.24 | 10.360 | 831.29 | 176.300 | 14 146 | 17.017 |
| 91. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.408 | 12.085 | 4.93 | 205.490 | 84 | 17.004 |
| 91. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.204 | 102.57 | 20.92 | 835.60 | 170 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.29 | 191.22 | 39 | 17.028 |
| 91. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.204 | 133.41 | 27.22 | 763.85 | 156 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.64 | 219.76 | 45 | 16.983 |
| 91. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.876 | 10.08 | 39.07 | 13.73 | 53 | 1.362 |
| 91. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.204 | 101.31 | 20.67 | 999.00 | 204 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.64 | 219.76 | 45 | 16.983 |
| 91. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.34 | 104.66 | 35.58 | 516.66 | 176 | 4.937 |
| 91. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.36 | 3.60 | 4.90 | 20.52 | 28 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 187.43 | 121% | 17 218 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 677.34 | 65% | 9 250 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 844.41 |  | 41 401 |  |
| 92. | С6. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 69.36 | 63.68 | 4 416.84 | 369.98 | 25 662 | 5.81 |
|  |  | Объем: 68*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 93. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0114 | 4 846.79 | 55.25 | 49 459.80 | 564 | 10.208 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.3+38*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.171912 | 8.280 | 1.42 | 140.760 | 24 | 17 |
| 93. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.497268 | 15.080 | 7.50 | 256.870 | 128 | 17.034 |
| 93. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.379392 | 112.40 | 42.64 | 1 144.08 | 434 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.72 | 256.87 | 97 | 17.034 |
| 93. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.117876 | 93.88 | 11.07 | 890.86 | 105 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.78 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 93. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000456 | 263.51 | 0.12 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8.47 | 81% | 123 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.84 | 34% | 52 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.56 |  | 739 |  |
| 94. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 18.24 | 16.40 | 299.14 | 145.95 | 2 662 | 8.899 |
|  |  | Объем: 11.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0114 | 344.93 | 3.93 | 3 421.73 | 39 | 9.924 |
| 95. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.034086 | 8.280 | 0.28 | 140.760 | 5 | 17 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.037164 | 15.080 | 0.56 | 256.870 | 10 | 17.034 |
| 95. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.037164 | 93.88 | 3.49 | 890.86 | 33 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.56 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 95. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000798 | 126.43 | 0.10 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 95. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000228 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.80 | 81% | 12 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.36 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.09 |  | 56 |  |
| 96. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0724 | 2 520.14 | 182.46 | 17 348.53 | 1 256 | 6.884 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.2+38*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.138128 | 8.510 | 9.69 | 144.650 | 165 | 16.998 |
| 96. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.004912 | 14.301 | 14.37 | 243.333 | 245 | 17.015 |
| 96. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.310596 | 102.57 | 31.86 | 835.60 | 260 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.49 | 191.22 | 59 | 17.028 |
| 96. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.128148 | 139.36 | 17.86 | 1 430.52 | 183 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.93 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 96. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.512592 | 223.58 | 114.61 | 1 170.91 | 600 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.26 | 273.99 | 140 | 17.007 |
| 96. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.053576 | 133.41 | 7.15 | 763.85 | 41 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.69 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 96. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.362 | 3.60 | 1.30 | 20.52 | 7 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 34.17 | 121% | 496 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19.49 | 65% | 267 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 236.11 |  | 2 019 |  |
| 97. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 7.96 | 104.66 | 833.09 | 516.66 | 4 113 | 4.937 |
|  |  | Объем: 7.24*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.03 | 5 013.40 | 5 163.80 | 32 447.66 | 33 421 | 6.472 |
| 98. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 78.3624 | 8.970 | 702.91 | 152.560 | 11 955 | 17.008 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.7004 | 15.080 | 10.56 | 256.870 | 180 | 17.034 |
| 98. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.7004 | 113.70 | 79.64 | 810.77 | 568 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.56 | 256.87 | 180 | 17.034 |
| 98. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0412 | 101.31 | 4.17 | 999.00 | 41 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.53 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 98. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00103 | 10 705.00 | 11.03 | 54 434.60 | 56 | 5.085 |
| 98. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1751 | 960.26 | 168.14 | 3 126.47 | 547 | 3.256 |
| 98. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 6.077 | 685.00 | 4 162.75 | 3 302.36 | 20 068 | 4.821 |
| 98. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0618 | 569.06 | 35.17 | 2 995.86 | 185 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 013.13 | 121% | 14 683 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 577.91 | 65% | 7 888 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 754.84 |  | 55 992 |  |
| 99. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 103 | 76.13 | 7 841.39 | 342.67 | 35 295 | 4.501 |
| 100. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.38 | 937.76 | 356.35 | 12 783.98 | 4 858 | 13.633 |
| 100. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 28.9104 | 8.970 | 259.33 | 152.560 | 4 411 | 17.008 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.2584 | 15.080 | 3.90 | 256.870 | 66 | 17.034 |
| 100. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2584 | 113.70 | 29.38 | 810.77 | 210 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.90 | 256.87 | 66 | 17.034 |
| 100. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0152 | 101.31 | 1.54 | 999.00 | 15 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.20 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 100. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00038 | 10 705.00 | 4.07 | 54 434.60 | 21 | 5.085 |
| 100. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0646 | 960.26 | 62.03 | 3 126.47 | 202 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 373.79 | 121% | 5 417 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 213.22 | 65% | 2 910 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.35 |  | 13 185 |  |
| 101. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0075 | 569.06 | 4.27 | 2 995.86 | 22 | 5.152 |
|  |  | Объем: (0.38)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.9281 | 685.00 | 1 320.75 | 3 302.36 | 6 367 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.38)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 38 | 34.14 | 1 297.32 | 185.77 | 7 059 | 5.441 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 109 446.11 |  | 782 353 | 7.148 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 104 238.21 |  | 735 923 | 7.06 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 64 585.44 |  | 364 670 | 5.646 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 69; %=81 - по стр. 72, 74, 83, 85, 93, 95; %=121 - по стр. 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100) |  |  |  |  | 10 704.97 |  | 155 173 | 14.495 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69; %=34 - по стр. 72, 74, 83, 85, 93, 95; %=65 - по стр. 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100) |  |  |  |  | 6 091.29 |  | 83 148 | 13.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 121 034.47 |  | 974 244 | 8.049 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 207.90 |  | 46 430 | 8.915 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 207.90 |  | 46 430 | 8.915 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 126 242.37 |  | 1 020 674 | 8.085 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 701.59 | 2.14 | 21 842 | 8.085 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 128 943.96 |  | 1 042 516 | 8.085 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 578.88 | 2 | 20 850 | 8.085 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 131 522.84 |  | 1 063 366 | 8.085 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 23 674.11 | 18 | 191 406 | 8.085 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 155 196.95 |  | 1 254 772 | 8.085 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 704.97 |  | 155 173 | 14.495 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 091.29 |  | 83 148 | 13.65 |
|  | Раздел 4. Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 104. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.026 | 4 846.79 | 126.02 | 49 459.80 | 1 286 | 10.205 |
|  |  | Объем: 65*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.39208 | 8.280 | 3.25 | 140.760 | 55 | 17 |
| 104. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.13412 | 15.080 | 17.10 | 256.870 | 291 | 17.034 |
| 104. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.86528 | 112.40 | 97.26 | 1 144.08 | 990 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.05 | 256.87 | 222 | 17.034 |
| 104. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.26884 | 93.88 | 25.24 | 890.86 | 239 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.05 | 256.87 | 69 | 17.034 |
| 104. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00104 | 263.51 | 0.27 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.33 | 81% | 280 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.75 | 34% | 118 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154.10 |  | 1 684 |  |
| 105. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 41.6 | 16.40 | 682.24 | 145.95 | 6 072 | 8.9 |
|  |  | Объем: 26*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.026 | 344.93 | 8.97 | 3 421.73 | 89 | 9.922 |
| 106. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.07774 | 8.280 | 0.64 | 140.760 | 11 | 17 |
| 106. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.08476 | 15.080 | 1.28 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 106. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.08476 | 93.88 | 7.96 | 890.86 | 76 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.28 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 106. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00182 | 126.43 | 0.23 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 106. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00052 | 263.51 | 0.14 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.82 | 81% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.83 | 34% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.62 |  | 127 |  |
| 107. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.13 | 2 520.14 | 327.62 | 17 348.53 | 2 255 | 6.883 |
|  |  | Объем: 65*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.0436 | 8.510 | 17.39 | 144.650 | 296 | 16.998 |
| 107. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.8044 | 14.301 | 25.81 | 243.333 | 439 | 17.015 |
| 107. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.5577 | 102.57 | 57.20 | 835.60 | 466 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.26 | 191.22 | 107 | 17.028 |
| 107. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.2301 | 139.36 | 32.07 | 1 430.52 | 329 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.47 | 256.87 | 59 | 17.034 |
| 107. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.9204 | 223.58 | 205.78 | 1 170.91 | 1 078 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 14.83 | 273.99 | 252 | 17.007 |
| 107. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0962 | 133.41 | 12.83 | 763.85 | 73 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.24 | 219.76 | 21 | 16.983 |
| 107. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.65 | 3.60 | 2.34 | 20.52 | 13 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 61.34 | 121% | 889 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 34.99 | 65% | 478 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 423.96 |  | 3 622 |  |
| 108. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 14.3 | 104.66 | 1 496.64 | 516.66 | 7 388 | 4.936 |
|  |  | Объем: 13*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.065 | 61 088.01 | 3 970.72 | 523 248.53 | 34 011 | 8.565 |
| 109. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 2.4024 | 8.670 | 20.83 | 147.370 | 354 | 16.998 |
| 109. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 2.72675 | 14.601 | 39.81 | 248.282 | 677 | 17.005 |
| 109. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.2587 | 102.57 | 26.53 | 835.60 | 216 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.91 | 191.22 | 49 | 17.028 |
| 109. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.16835 | 93.88 | 15.80 | 890.86 | 150 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.54 | 256.87 | 43 | 17.034 |
| 109. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.02665 | 139.36 | 3.71 | 1 430.52 | 38 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.40 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 109. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 0.6305 | 76.06 | 47.96 | 517.81 | 326 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.16 | 219.76 | 139 | 16.983 |
| 109. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 1.4079 | 110.81 | 156.01 | 779.38 | 1 097 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 22.68 | 273.99 | 386 | 17.007 |
| 109. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.1924 | 133.41 | 25.67 | 763.85 | 147 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.49 | 219.76 | 42 | 16.983 |
| 109. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.04225 | 127.56 | 5.39 | 698.95 | 30 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.64 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 109. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 0.975 | 400.56 | 390.55 | 3 333.65 | 3 250 | 8.322 |
| 109. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 12.285 | 266.28 | 3 271.25 | 2 308.69 | 28 362 | 8.67 |
| 109. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 1.95 | 3.60 | 7.02 | 20.52 | 40 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 86.11 | 121% | 1 248 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 49.12 | 65% | 670 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 105.95 |  | 35 929 |  |
| 110. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0325 | 14 953.22 | 485.98 | 73 400.04 | 2 386 | 4.91 |
|  |  | Объем: 65*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.160225 | 11.972 | 1.92 | 203.871 | 33 | 17.029 |
| 110. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.12935 | 102.57 | 13.27 | 835.60 | 108 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.45 | 191.22 | 25 | 17.028 |
| 110. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.030875 | 139.36 | 4.30 | 1 430.52 | 44 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 110. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 3.315 | 141.30 | 468.41 | 673.68 | 2 233 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.73 | 121% | 40 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.56 | 65% | 21 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 490.26 |  | 2 447 |  |
| 111. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -3.315 | 141.30 | -468.41 | 673.68 | -2 233 | 4.767 |
|  |  | Объем: (0.0325)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 3.315 | 280.61 | 930.22 | 2 121.17 | 7 032 | 7.56 |
|  |  | Объем: (0.0325)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.5 | 144.07 | 936.42 | 2 196.06 | 14 274 | 15.243 |
| 113. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 76.7 | 10.360 | 794.61 | 176.300 | 13 522 | 17.017 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.39 | 12.085 | 4.71 | 205.490 | 80 | 17.004 |
| 113. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 102.57 | 20.00 | 835.60 | 163 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.19 | 191.22 | 37 | 17.028 |
| 113. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 133.41 | 26.01 | 763.85 | 149 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.52 | 219.76 | 43 | 16.983 |
| 113. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.705 | 10.08 | 37.35 | 13.73 | 51 | 1.362 |
| 113. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 101.31 | 19.76 | 999.00 | 195 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.52 | 219.76 | 43 | 16.983 |
| 113. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.325 | 104.66 | 34.01 | 516.66 | 168 | 4.937 |
| 113. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.3 | 3.60 | 4.68 | 20.52 | 27 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 135.03 | 121% | 16 458 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 647.45 | 65% | 8 841 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 718.90 |  | 39 574 |  |
| 114. | С7. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 66.3 | 82.62 | 5 477.71 | 480.02 | 31 825 | 5.81 |
|  |  | Объем: 65*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00198 | 4 846.79 | 9.60 | 49 459.80 | 98 | 10.208 |
|  |  | Объем: 22*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0298584 | 8.280 | 0.25 | 140.760 | 4 | 17 |
| 115. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0863676 | 15.080 | 1.30 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 115. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0658944 | 112.40 | 7.41 | 1 144.08 | 75 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.99 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 115. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0204732 | 93.88 | 1.92 | 890.86 | 18 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.31 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 115. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000792 | 263.51 | 0.02 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.47 | 81% | 21 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.67 | 34% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.74 |  | 128 |  |
| 116. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 3.168 | 16.40 | 51.96 | 145.95 | 462 | 8.891 |
|  |  | Объем: 1.98*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00198 | 344.93 | 0.68 | 3 421.73 | 7 | 10.294 |
| 117. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0059202 | 8.280 | 0.05 | 140.760 | 1 | 17 |
| 117. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0064548 | 15.080 | 0.10 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 117. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0064548 | 93.88 | 0.61 | 890.86 | 6 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.10 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 117. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0001386 | 126.43 | 0.02 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 117. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000396 | 263.51 | 0.01 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.14 | 81% | 2 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.06 | 34% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.89 |  | 10 |  |
| 118. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0132 | 2 520.14 | 33.27 | 17 348.53 | 229 | 6.883 |
|  |  | Объем: 22*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.207504 | 8.510 | 1.77 | 144.650 | 30 | 16.998 |
| 118. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.183216 | 14.301 | 2.62 | 243.333 | 45 | 17.015 |
| 118. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.056628 | 102.57 | 5.81 | 835.60 | 47 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.64 | 191.22 | 11 | 17.028 |
| 118. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.023364 | 139.36 | 3.26 | 1 430.52 | 33 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.35 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 118. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.093456 | 223.58 | 20.89 | 1 170.91 | 109 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 1.51 | 273.99 | 26 | 17.007 |
| 118. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.009768 | 133.41 | 1.30 | 763.85 | 7 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.13 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 118. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.066 | 3.60 | 0.24 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6.23 | 121% | 91 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3.56 | 65% | 49 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.06 |  | 369 |  |
| 119. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 1.45 | 104.66 | 151.76 | 516.66 | 749 | 4.935 |
|  |  | Объем: 1.32*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.22 | 5 013.40 | 1 102.95 | 32 447.66 | 7 138 | 6.472 |
| 120. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 16.7376 | 8.970 | 150.14 | 152.560 | 2 553 | 17.008 |
| 120. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.1496 | 15.080 | 2.26 | 256.870 | 38 | 17.034 |
| 120. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1496 | 113.70 | 17.01 | 810.77 | 121 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.26 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 120. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0088 | 101.31 | 0.89 | 999.00 | 9 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.11 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 120. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00022 | 10 705.00 | 2.36 | 54 434.60 | 12 | 5.085 |
| 120. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0374 | 960.26 | 35.91 | 3 126.47 | 117 | 3.256 |
| 120. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 1.298 | 685.00 | 889.13 | 3 302.36 | 4 286 | 4.821 |
| 120. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0132 | 569.06 | 7.51 | 2 995.86 | 40 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 216.41 | 121% | 3 135 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 123.44 | 65% | 1 684 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 442.80 |  | 11 957 |  |
| 121. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 22 | 76.13 | 1 674.86 | 342.67 | 7 539 | 4.501 |
| 122. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны)) | 1 т конструкций |  | 0.225 | 1 237.01 | 278.33 | 11 645.94 | 2 620 | 9.413 |
| 122. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 7.28325 | 9.980 | 72.69 | 169.690 | 1 236 | 17.003 |
| 122. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 1.269 | 15.106 | 19.17 | 257.313 | 327 | 17.033 |
| 122. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01575 | 134.97 | 2.13 | 2 085.69 | 33 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.27 | 292.54 | 5 | 16.998 |
| 122. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.027 | 113.70 | 3.07 | 810.77 | 22 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.41 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 122. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.22625 | 109.83 | 134.68 | 770.83 | 945 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.49 | 256.87 | 315 | 17.034 |
| 122. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.216 | 1.86 | 0.40 | 6.99 | 2 | 3.758 |
| 122. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.378 | 1.52 | 0.57 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 122. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 2.1645 | 14.19 | 30.71 | 96.41 | 209 | 6.794 |
| 122. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.08775 | 7.34 | 0.64 | 42.71 | 4 | 5.819 |
| 122. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.06525 | 5.85 | 0.38 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 122. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.04275 | 101.31 | 4.33 | 999.00 | 43 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.55 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 122. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000225 | 42 199.00 | 0.95 | 204 231.36 | 5 | 4.84 |
| 122. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.30825 | 13.15 | 4.05 | 51.59 | 16 | 3.923 |
| 122. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000675 | 5 233.80 | 0.04 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 122. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.0004365 | 5 919.30 | 2.58 | 38 886.83 | 17 | 6.569 |
| 122. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.0009 | 13 134.00 | 11.82 | 48 876.68 | 44 | 3.721 |
| 122. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000225 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 122. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.09225 | 8.54 | 0.79 | 47.09 | 4 | 5.514 |
| 122. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000135 | 14 737.00 | 1.99 | 79 545.15 | 11 | 5.398 |
| 122. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00023175 | 2 214.00 | 0.51 | 9 095.06 | 2 | 4.108 |
| 122. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00006975 | 20 496.00 | 1.43 | 72 156.04 | 5 | 3.52 |
| 122. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000225 | 18 473.00 | 4.16 | 92 065.62 | 21 | 4.984 |
| 122. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0042075 | 89.00 | 0.37 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 82.67 | 77% | 1 204 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 66.14 | 58% | 907 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 427.14 |  | 4 730 |  |
| 123. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0036 | 78 519.04 | 282.67 | 461 141.02 | 1 660 | 5.873 |
| 123. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 2.153736 | 9.050 | 19.49 | 154.380 | 332 | 17.059 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.067032 | 15.024 | 1.01 | 255.918 | 17 | 17.034 |
| 123. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.063396 | 97.19 | 6.16 | 1 104.78 | 70 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.96 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 123. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.002664 | 113.70 | 0.30 | 810.77 | 2 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 123. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.000972 | 102.57 | 0.10 | 835.60 | 1 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.01 | 191.22 |  | 17.028 |
| 123. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.104976 | 2.21 | 0.23 | 10.22 | 1 | 4.624 |
| 123. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.003096 | 3.42 | 0.01 | 13.62 |  | 3.982 |
| 123. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.003888 | 101.31 | 0.39 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 123. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00027432 | 5 233.80 | 1.44 | 51 322.60 | 14 | 9.806 |
| 123. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 0.27 | 34.52 | 9.32 | 146.02 | 39 | 4.23 |
| 123. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.000108 | 10 705.00 | 1.16 | 54 434.60 | 6 | 5.085 |
| 123. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.00252 | 1 373.00 | 3.46 | 6 009.15 | 15 | 4.377 |
| 123. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.23436 | 33.38 | 7.82 | 226.78 | 53 | 6.794 |
| 123. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 0.3672 | 632.95 | 232.42 | 3 046.19 | 1 119 | 4.813 |
| 123. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0002952 | 1 208.60 | 0.36 | 11 305.46 | 3 | 9.354 |
| 123. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.0015264 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 21.53 | 89% | 311 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 11.28 | 44% | 154 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315.47 |  | 2 124 |  |
| 124. | С8.Цена поставщ | Диван на мет.ножках | шт. |  | 2 | 1 900.17 | 3 800.34 | 11 039.99 | 22 080 | 5.81 |
| 125. | С9.Цена поставщ | Урна ж/б + вставка | шт. |  | 1 | 619.62 | 619.62 | 3 599.99 | 3 600 | 5.81 |
| 126. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.7 | 2 168.55 | 1 517.99 | 14 380.30 | 10 066 | 6.631 |
| 126. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 28 | 8.430 | 236.04 | 143.350 | 4 014 | 17.005 |
| 126. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 10.5 | 122.09 | 1 281.95 | 576.42 | 6 052 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 271.45 | 98% | 3 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 181.75 | 61% | 2 449 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 971.19 |  | 16 448 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 127. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0406 | 4 846.79 | 196.78 | 49 459.80 | 2 008 | 10.204 |
|  |  | Объем: 11.7+28.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.612248 | 8.280 | 5.07 | 140.760 | 86 | 17 |
| 127. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.770972 | 15.080 | 26.71 | 256.870 | 455 | 17.034 |
| 127. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.351168 | 112.40 | 151.87 | 1 144.08 | 1 546 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20.38 | 256.87 | 347 | 17.034 |
| 127. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.419804 | 93.88 | 39.41 | 890.86 | 374 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.33 | 256.87 | 108 | 17.034 |
| 127. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001624 | 263.51 | 0.43 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 30.19 | 81% | 438 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 13.67 | 34% | 184 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 240.64 |  | 2 630 |  |
| 128. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 64.96 | 16.40 | 1 065.34 | 145.95 | 9 481 | 8.9 |
|  |  | Объем: 40.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0406 | 344.93 | 14.00 | 3 421.73 | 139 | 9.929 |
| 129. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.121394 | 8.280 | 1.01 | 140.760 | 17 | 17 |
| 129. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.132356 | 15.080 | 2.00 | 256.870 | 34 | 17.034 |
| 129. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.132356 | 93.88 | 12.43 | 890.86 | 118 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.00 | 256.87 | 34 | 17.034 |
| 129. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.002842 | 126.43 | 0.36 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 129. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000812 | 263.51 | 0.21 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.86 | 81% | 41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.29 | 34% | 17 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.15 |  | 198 |  |
| 130. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.308 | 1 275.59 | 392.88 | 7 478.89 | 2 303 | 5.862 |
|  |  | Объем: (24.05+2.25*3)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.1416 | 8.670 | 27.24 | 147.370 | 463 | 16.998 |
| 130. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.1078 | 11.230 | 1.21 | 191.220 | 21 | 17.028 |
| 130. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.1078 | 102.57 | 11.06 | 835.60 | 90 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.21 | 191.22 | 21 | 17.028 |
| 130. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 3.388 | 104.66 | 354.59 | 516.66 | 1 750 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 36.99 | 111% | 537 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 21.62 | 61% | 295 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 451.49 |  | 3 135 |  |
| 131. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.37 | 4 720.75 | 1 746.68 | 33 246.27 | 12 301 | 7.043 |
|  |  | Объем: 8+29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 12.7761 | 9.980 | 127.51 | 169.690 | 2 168 | 17.003 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 5.1837 | 16.090 | 83.40 | 273.642 | 1 418 | 17.007 |
| 131. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0333 | 99.46 | 3.31 | 642.01 | 21 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.43 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 131. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 5.1504 | 260.34 | 1 340.86 | 1 752.75 | 9 027 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 82.97 | 273.99 | 1 411 | 17.007 |
| 131. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 3.5964 | 74.38 | 267.50 | 285.73 | 1 028 | 3.841 |
| 131. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0333 | 101.31 | 3.37 | 999.00 | 33 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.43 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 131. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 1.147 | 3.60 | 4.13 | 20.52 | 24 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 274.18 | 111% | 3 980 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 160.29 | 61% | 2 187 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 181.15 |  | 18 469 |  |
| 132. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 37.37 | 99.74 | 3 727.28 | 632.54 | 23 638 | 6.342 |
|  |  | Объем: 37*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 3 | 272.74 | 818.23 | 3 241.81 | 9 725 | 11.885 |
| 133. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 51.03 | 9.630 | 491.42 | 163.850 | 8 361 | 17.015 |
| 133. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.003 | 43 816.00 | 131.45 | 137 492.94 | 412 | 3.138 |
| 133. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.003 | 658.11 | 1.97 | 6 047.99 | 18 | 9.19 |
| 133. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.195 | 660.97 | 128.89 | 3 151.63 | 615 | 4.768 |
| 133. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.003 | 569.06 | 1.71 | 2 995.86 | 9 | 5.265 |
| 133. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.6 | 104.66 | 62.80 | 516.66 | 310 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 638.85 | 111% | 9 281 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 373.48 | 61% | 5 100 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 830.56 |  | 24 106 |  |
| 134. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.06 | 25 012.57 | 1 500.75 | 175 879.77 | 10 553 | 7.032 |
| 134. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 10.2678 | 9.160 | 94.05 | 155.940 | 1 601 | 17.024 |
| 134. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.596 | 15.080 | 24.07 | 256.870 | 410 | 17.034 |
| 134. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.596 | 113.70 | 181.47 | 810.77 | 1 294 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.07 | 256.87 | 410 | 17.034 |
| 134. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0228 | 35.39 | 0.81 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 134. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0492 | 101.31 | 4.98 | 999.00 | 49 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.64 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 134. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.003 | 2 391.70 | 7.18 | 17 963.39 | 54 | 7.511 |
| 134. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0012 | 43 816.00 | 52.58 | 137 492.94 | 165 | 3.138 |
| 134. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00054 | 4 680.00 | 2.53 | 33 391.91 | 18 | 7.135 |
| 134. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000426 | 987.52 | 0.42 | 6 638.00 | 3 | 6.722 |
| 134. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000012 | 10 705.00 | 0.13 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 134. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00096 | 1 507.80 | 1.45 | 5 982.82 | 6 | 3.968 |
| 134. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.0846 | 592.90 | 50.16 | 2 889.07 | 244 | 4.873 |
| 134. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.054 | 685.00 | 36.99 | 3 302.36 | 178 | 4.821 |
| 134. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.024 | 569.06 | 13.66 | 2 995.86 | 72 | 5.265 |
| 134. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0027 | 4 284.77 | 11.57 | 17 505.91 | 47 | 4.086 |
| 134. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.164 | 547.15 | 636.88 | 3 003.58 | 3 496 | 5.49 |
| 134. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1656 | 1 876.90 | 310.81 | 17 020.17 | 2 819 | 9.068 |
| 134. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000015 | 1 208.60 | 0.02 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 134. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0144 | 609.46 | 8.78 | 4 883.09 | 70 | 8.012 |
| 134. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000042 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 134. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 2.328 | 37.07 | 86.30 | 185.97 | 433 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 153.56 | 111% | 2 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 89.77 | 61% | 1 227 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744.08 |  | 14 012 |  |
| 135. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.164 | 547.15 | -636.88 | 3 003.58 | -3 496 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1656 | 1 876.90 | -310.81 | 17 020.17 | -2 819 | 9.07 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 138. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 139. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132.49 | 789.54 | 790 | 5.963 |
| 140. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264.06 | 2 070.08 | 2 070 | 7.839 |
| 141. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 142. | Е23-03-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0.14 | 24 124.43 | 3 377.42 | 160 213.48 | 22 430 | 6.641 |
|  |  | Объем: 0.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 158.68 | 22.2152 | 9.630 | 213.93 | 163.850 | 3 640 | 17.015 |
| 142. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.61 | 2.7454 | 15.080 | 41.40 | 256.870 | 705 | 17.034 |
| 142. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 19.61 | 2.7454 | 113.70 | 312.15 | 810.77 | 2 226 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 41.40 | 256.87 | 705 | 17.034 |
| 142. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.76 | 0.1064 | 35.39 | 3.77 | 101.14 | 11 | 2.858 |
| 142. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8 | 0.672 | 101.31 | 68.08 | 999.00 | 671 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.70 | 219.76 | 148 | 16.983 |
| 142. 6. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.1 | 0.014 | 2 447.30 | 34.26 | 24 380.60 | 341 | 9.962 |
| 142. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.072 | 0.01008 | 43 816.00 | 441.67 | 137 492.94 | 1 386 | 3.138 |
| 142. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.018 | 0.00252 | 4 680.00 | 11.79 | 33 391.91 | 84 | 7.135 |
| 142. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.008 | 0.00112 | 987.52 | 1.11 | 6 638.00 | 7 | 6.722 |
| 142. 10. | С101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.017 | 0.00238 | 14 000.00 | 33.32 | 76 014.03 | 181 | 5.43 |
| 142. 11. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.25 | 0.175 | 592.90 | 103.76 | 2 889.07 | 506 | 4.873 |
| 142. 12. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.1 | 0.574 | 685.00 | 393.19 | 3 302.36 | 1 896 | 4.821 |
| 142. 13. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.72 | 0.1008 | 512.30 | 51.64 | 2 666.65 | 269 | 5.205 |
| 142. 14. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0445 | 0.00623 | 4 284.77 | 26.69 | 17 505.91 | 109 | 4.086 |
| 142. 15. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 15.07 | 2.1098 | 547.15 | 1 154.38 | 3 003.58 | 6 337 | 5.49 |
| 142. 16. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.94 | 0.2716 | 1 876.90 | 509.77 | 17 020.17 | 4 623 | 9.068 |
| 142. 17. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.21 | 0.0294 | 609.46 | 17.92 | 4 883.09 | 144 | 8.012 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 331.93 | 111% | 4 823 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 194.05 | 61% | 2 650 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 903.40 |  | 29 903 |  |
| 143. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -2.1098 | 547.15 | -1 154.38 | 3 003.58 | -6 337 | 5.49 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-15.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.2716 | 1 876.90 | -509.77 | 17 020.17 | -4 623 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-1.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 345.39 | 690.78 | 2 374.46 | 4 749 | 6.875 |
| 146. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 361.29 | 722.58 | 2 601.60 | 5 203 | 7.201 |
| 147. | С403-8271 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 254.91 | 509.82 | 1 806.42 | 3 613 | 7.087 |
| 148. | С403-8228 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 340.73 | 681.46 | 2 460.77 | 4 922 | 7.223 |
| 149. | С403-8296 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 86.83 | 173.66 | 673.99 | 1 348 | 7.762 |
| 150. | С101-2536 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные тяжелые | шт. |  | 2 | 669.54 | 1 339.08 | 5 249.16 | 10 498 | 7.84 |
| 151. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.3056 | 704.46 | 215.28 | 11 963.43 | 3 656 | 16.983 |
|  |  | Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 27.0456 | 7.960 | 215.28 | 135.180 | 3 656 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 172.22 | 68% | 2 486 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 81.81 | 31% | 1 133 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 469.31 |  | 7 275 |  |
| 152. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 30.564 | 104.66 | 3 198.83 | 516.66 | 15 791 | 4.936 |
|  |  | Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 43 201.88 |  | 298 499 | 6.909 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 396.73 |  | 256 226 | 6.852 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 23 412.07 |  | 139 120 | 5.942 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 104, 106, 115, 117, 127, 129; %=121 - по стр. 107, 109, 110, 113, 118, 120; %=89 - по стр. 123; %=98 - по стр. 126; %=111 - по стр. 130, 131, 133, 134, 142; %=68 - по стр. 151) |  |  |  |  | 3 464.37 |  | 50 255 | 14.506 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 104, 106, 115, 117, 127, 129; %=65 - по стр. 107, 109, 110, 113, 118, 120; %=44 - по стр. 123; %=61 - по стр. 126, 130, 131, 133, 134, 142; %=31 - по стр. 151) |  |  |  |  | 1 999.43 |  | 27 279 | 13.643 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 860.53 |  | 333 760 | 7.787 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 278.33 |  | 2 620 | 9.413 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 122) |  |  |  |  | 82.67 |  | 1 204 | 14.564 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 122) |  |  |  |  | 66.14 |  | 907 | 13.713 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 427.14 |  | 4 731 | 11.076 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 727.28 |  | 23 638 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 727.28 |  | 23 638 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 799.54 |  | 16 015 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 799.54 |  | 16 015 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 48 814.49 |  | 378 144 | 7.747 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 044.63 | 2.14 | 8 092 | 7.746 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 49 859.12 |  | 386 236 | 7.747 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 997.18 | 2 | 7 725 | 7.747 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 50 856.30 |  | 393 961 | 7.747 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 154.13 | 18 | 70 913 | 7.747 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 60 010.43 |  | 464 874 | 7.747 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 547.04 |  | 51 459 | 14.508 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 065.57 |  | 28 186 | 13.646 |
|  | Раздел 5. ул. Комсомольская 82-82а |
| 153. | Е68-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания |  | 0.54 | 151.12 | 81.61 | 2 566.26 | 1 386 | 16.983 |
| 153. 1. | З1-100-17 | Рабочий среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 10.0872 | 8.090 | 81.61 | 137.380 | 1 386 | 16.981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 84.87 | 88% | 1 220 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 48.97 | 48% | 665 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.45 |  | 3 271 |  |
| 154. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 3.89 | 3.71 | 14.43 | 36.66 | 143 | 9.91 |
|  |  | Объем: 54*0.04*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 3.89 | 16.40 | 63.80 | 145.95 | 568 | 8.903 |
|  |  | Объем: 54*0.04*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 156. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0436 | 4 846.79 | 211.32 | 49 459.80 | 2 156 | 10.203 |
|  |  | Объем: 109*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.657488 | 8.280 | 5.44 | 140.760 | 93 | 17 |
| 156. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.901832 | 15.080 | 28.68 | 256.870 | 489 | 17.034 |
| 156. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.451008 | 112.40 | 163.09 | 1 144.08 | 1 660 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 21.88 | 256.87 | 373 | 17.034 |
| 156. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.450824 | 93.88 | 42.32 | 890.86 | 402 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.80 | 256.87 | 116 | 17.034 |
| 156. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001744 | 263.51 | 0.46 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 32.41 | 81% | 471 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 14.67 | 34% | 198 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 258.41 |  | 2 825 |  |
| 157. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 69.76 | 16.40 | 1 144.06 | 145.95 | 10 181 | 8.899 |
|  |  | Объем: 43.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0436 | 344.93 | 15.04 | 3 421.73 | 149 | 9.907 |
| 158. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.130364 | 8.280 | 1.08 | 140.760 | 18 | 17 |
| 158. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.142136 | 15.080 | 2.14 | 256.870 | 37 | 17.034 |
| 158. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.142136 | 93.88 | 13.34 | 890.86 | 127 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.14 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 158. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.003052 | 126.43 | 0.39 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 158. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000872 | 263.51 | 0.23 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.06 | 81% | 45 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.38 | 34% | 19 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19.48 |  | 212 |  |
| 159. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.218 | 2 520.14 | 549.39 | 17 348.53 | 3 782 | 6.884 |
|  |  | Объем: 109*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.42696 | 8.510 | 29.16 | 144.650 | 496 | 16.998 |
| 159. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.02584 | 14.301 | 43.27 | 243.333 | 736 | 17.015 |
| 159. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.93522 | 102.57 | 95.93 | 835.60 | 781 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10.50 | 191.22 | 179 | 17.028 |
| 159. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.38586 | 139.36 | 53.77 | 1 430.52 | 552 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.82 | 256.87 | 99 | 17.034 |
| 159. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.54344 | 223.58 | 345.08 | 1 170.91 | 1 807 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 24.86 | 273.99 | 423 | 17.007 |
| 159. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.16132 | 133.41 | 21.52 | 763.85 | 123 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.09 | 219.76 | 35 | 16.983 |
| 159. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.09 | 3.60 | 3.92 | 20.52 | 22 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 102.85 | 121% | 1 491 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 58.67 | 65% | 801 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710.91 |  | 6 074 |  |
| 160. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 23.98 | 104.66 | 2 509.75 | 516.66 | 12 390 | 4.937 |
|  |  | Объем: 21.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.109 | 61 088.01 | 6 658.59 | 523 248.53 | 57 034 | 8.565 |
| 161. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 4.02864 | 8.670 | 34.93 | 147.370 | 594 | 16.998 |
| 161. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 4.57255 | 14.601 | 66.76 | 248.282 | 1 135 | 17.005 |
| 161. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.43382 | 102.57 | 44.50 | 835.60 | 362 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.87 | 191.22 | 83 | 17.028 |
| 161. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.28231 | 93.88 | 26.50 | 890.86 | 251 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.26 | 256.87 | 73 | 17.034 |
| 161. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.04469 | 139.36 | 6.23 | 1 430.52 | 64 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.67 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 161. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 1.0573 | 76.06 | 80.42 | 517.81 | 547 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 13.68 | 219.76 | 232 | 16.983 |
| 161. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 2.36094 | 110.81 | 261.62 | 779.38 | 1 840 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 38.03 | 273.99 | 647 | 17.007 |
| 161. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.32264 | 133.41 | 43.04 | 763.85 | 246 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.17 | 219.76 | 71 | 16.983 |
| 161. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.07085 | 127.56 | 9.04 | 698.95 | 50 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.07 | 256.87 | 18 | 17.034 |
| 161. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 1.635 | 400.56 | 654.92 | 3 333.65 | 5 451 | 8.322 |
| 161. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 20.601 | 266.28 | 5 485.63 | 2 308.69 | 47 561 | 8.67 |
| 161. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 3.27 | 3.60 | 11.77 | 20.52 | 67 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 144.40 | 121% | 2 092 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 82.37 | 65% | 1 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 885.36 |  | 60 250 |  |
| 162. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0545 | 14 953.22 | 814.95 | 73 400.04 | 4 000 | 4.908 |
|  |  | Объем: 109*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.268685 | 11.972 | 3.22 | 203.871 | 55 | 17.029 |
| 162. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.21691 | 102.57 | 22.25 | 835.60 | 181 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.44 | 191.22 | 41 | 17.028 |
| 162. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.051775 | 139.36 | 7.22 | 1 430.52 | 74 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.78 | 256.87 | 13 | 17.034 |
| 162. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 5.559 | 141.30 | 785.49 | 673.68 | 3 745 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4.57 | 121% | 67 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2.61 | 65% | 36 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 822.13 |  | 4 102 |  |
| 163. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -5.559 | 141.30 | -785.49 | 673.68 | -3 745 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.0545)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 5.559 | 280.61 | 1 559.91 | 2 121.17 | 11 792 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.0545)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 10.9 | 144.07 | 1 570.31 | 2 196.06 | 23 937 | 15.243 |
| 165. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 128.62 | 10.360 | 1 332.50 | 176.300 | 22 676 | 17.017 |
| 165. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.654 | 12.085 | 7.90 | 205.490 | 134 | 17.004 |
| 165. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.327 | 102.57 | 33.54 | 835.60 | 273 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.67 | 191.22 | 63 | 17.028 |
| 165. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.327 | 133.41 | 43.63 | 763.85 | 250 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.23 | 219.76 | 72 | 16.983 |
| 165. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.213 | 10.08 | 62.63 | 13.73 | 85 | 1.362 |
| 165. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.327 | 101.31 | 33.13 | 999.00 | 327 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.23 | 219.76 | 72 | 16.983 |
| 165. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.545 | 104.66 | 57.04 | 516.66 | 282 | 4.937 |
| 165. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.18 | 3.60 | 7.85 | 20.52 | 45 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 903.37 | 121% | 27 600 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 085.72 | 65% | 14 827 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 559.40 |  | 66 364 |  |
| 166. | С10. Цена постав | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 111.18 | 82.62 | 9 185.69 | 480.02 | 53 369 | 5.81 |
|  |  | Объем: 109*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 167. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0163 | 4 846.79 | 79.00 | 49 459.80 | 806 | 10.203 |
|  |  | Объем: 65*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.245804 | 8.280 | 2.04 | 140.760 | 35 | 17 |
| 167. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.711006 | 15.080 | 10.72 | 256.870 | 183 | 17.034 |
| 167. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.542464 | 112.40 | 60.97 | 1 144.08 | 621 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.18 | 256.87 | 139 | 17.034 |
| 167. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.168542 | 93.88 | 15.82 | 890.86 | 150 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.54 | 256.87 | 43 | 17.034 |
| 167. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000652 | 263.51 | 0.17 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12.12 | 81% | 177 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.49 | 34% | 74 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96.61 |  | 1 057 |  |
| 168. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 26.08 | 16.40 | 427.71 | 145.95 | 3 806 | 8.899 |
|  |  | Объем: 16.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0163 | 344.93 | 5.62 | 3 421.73 | 56 | 9.964 |
| 169. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.048737 | 8.280 | 0.40 | 140.760 | 7 | 17 |
| 169. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.053138 | 15.080 | 0.80 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 169. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.053138 | 93.88 | 4.99 | 890.86 | 47 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.80 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 169. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001141 | 126.43 | 0.14 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 169. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000326 | 263.51 | 0.09 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.14 | 81% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.52 | 34% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.28 |  | 80 |  |
| 170. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.13 | 2 520.14 | 327.62 | 17 348.53 | 2 255 | 6.883 |
|  |  | Объем: 65*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.0436 | 8.510 | 17.39 | 144.650 | 296 | 16.998 |
| 170. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.8044 | 14.301 | 25.81 | 243.333 | 439 | 17.015 |
| 170. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.5577 | 102.57 | 57.20 | 835.60 | 466 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.26 | 191.22 | 107 | 17.028 |
| 170. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.2301 | 139.36 | 32.07 | 1 430.52 | 329 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.47 | 256.87 | 59 | 17.034 |
| 170. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.9204 | 223.58 | 205.78 | 1 170.91 | 1 078 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 14.83 | 273.99 | 252 | 17.007 |
| 170. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0962 | 133.41 | 12.83 | 763.85 | 73 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.24 | 219.76 | 21 | 16.983 |
| 170. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.65 | 3.60 | 2.34 | 20.52 | 13 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 61.34 | 121% | 889 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 34.99 | 65% | 478 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 423.96 |  | 3 622 |  |
| 171. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 14.3 | 104.66 | 1 496.64 | 516.66 | 7 388 | 4.936 |
|  |  | Объем: 13*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0325 | 14 953.22 | 485.98 | 73 400.04 | 2 386 | 4.91 |
|  |  | Объем: 65*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.160225 | 11.972 | 1.92 | 203.871 | 33 | 17.029 |
| 172. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.12935 | 102.57 | 13.27 | 835.60 | 108 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.45 | 191.22 | 25 | 17.028 |
| 172. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.030875 | 139.36 | 4.30 | 1 430.52 | 44 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 172. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 3.315 | 141.30 | 468.41 | 673.68 | 2 233 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.73 | 121% | 40 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.56 | 65% | 21 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 490.26 |  | 2 447 |  |
| 173. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -3.315 | 141.30 | -468.41 | 673.68 | -2 233 | 4.767 |
|  |  | Объем: (0.0325)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 3.315 | 280.61 | 930.22 | 2 121.17 | 7 032 | 7.56 |
|  |  | Объем: (0.0325)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.5 | 144.07 | 936.42 | 2 196.06 | 14 274 | 15.243 |
| 175. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 76.7 | 10.360 | 794.61 | 176.300 | 13 522 | 17.017 |
| 175. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.39 | 12.085 | 4.71 | 205.490 | 80 | 17.004 |
| 175. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 102.57 | 20.00 | 835.60 | 163 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.19 | 191.22 | 37 | 17.028 |
| 175. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 133.41 | 26.01 | 763.85 | 149 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.52 | 219.76 | 43 | 16.983 |
| 175. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.705 | 10.08 | 37.35 | 13.73 | 51 | 1.362 |
| 175. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.195 | 101.31 | 19.76 | 999.00 | 195 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.52 | 219.76 | 43 | 16.983 |
| 175. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.325 | 104.66 | 34.01 | 516.66 | 168 | 4.937 |
| 175. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.3 | 3.60 | 4.68 | 20.52 | 27 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 135.03 | 121% | 16 458 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 647.45 | 65% | 8 841 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 718.90 |  | 39 574 |  |
| 176. | С11. Цена постав | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 66.3 | 63.68 | 4 221.98 | 369.98 | 24 530 | 5.81 |
|  |  | Объем: 65*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 177. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00923 | 4 846.79 | 44.74 | 49 459.80 | 457 | 10.215 |
|  |  | Объем: 64*0.3*0.3+62*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1391884 | 8.280 | 1.15 | 140.760 | 20 | 17 |
| 177. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4026126 | 15.080 | 6.07 | 256.870 | 103 | 17.034 |
| 177. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3071744 | 112.40 | 34.53 | 1 144.08 | 351 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.63 | 256.87 | 79 | 17.034 |
| 177. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0954382 | 93.88 | 8.96 | 890.86 | 85 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.44 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 177. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003692 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6.86 | 81% | 100 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.10 | 34% | 42 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.70 |  | 598 |  |
| 178. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 14.768 | 16.40 | 242.20 | 145.95 | 2 155 | 8.898 |
|  |  | Объем: 9.23*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00923 | 344.93 | 3.18 | 3 421.73 | 32 | 10.063 |
| 179. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0275977 | 8.280 | 0.23 | 140.760 | 4 | 17 |
| 179. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0300898 | 15.080 | 0.45 | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 179. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0300898 | 93.88 | 2.82 | 890.86 | 27 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.45 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 179. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0006461 | 126.43 | 0.08 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 179. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0001846 | 263.51 | 0.05 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.65 | 81% | 10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.29 | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.12 |  | 46 |  |
| 180. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0558 | 2 520.14 | 140.62 | 17 348.53 | 968 | 6.884 |
|  |  | Объем: 64*0.3*0.2+62*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.877176 | 8.510 | 7.46 | 144.650 | 127 | 16.998 |
| 180. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.774504 | 14.301 | 11.08 | 243.333 | 188 | 17.015 |
| 180. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.239382 | 102.57 | 24.55 | 835.60 | 200 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.69 | 191.22 | 46 | 17.028 |
| 180. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.098766 | 139.36 | 13.76 | 1 430.52 | 141 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.49 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 180. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.395064 | 223.58 | 88.33 | 1 170.91 | 463 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 6.36 | 273.99 | 108 | 17.007 |
| 180. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.041292 | 133.41 | 5.51 | 763.85 | 32 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.53 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 180. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.279 | 3.60 | 1.00 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26.33 | 121% | 381 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15.02 | 65% | 205 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181.96 |  | 1 554 |  |
| 181. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 6.14 | 104.66 | 642.61 | 516.66 | 3 172 | 4.936 |
|  |  | Объем: 5.58*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.64 | 5 013.40 | 3 208.58 | 32 447.66 | 20 767 | 6.472 |
| 182. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 48.6912 | 8.970 | 436.76 | 152.560 | 7 428 | 17.008 |
| 182. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.4352 | 15.080 | 6.56 | 256.870 | 112 | 17.034 |
| 182. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4352 | 113.70 | 49.48 | 810.77 | 353 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.56 | 256.87 | 112 | 17.034 |
| 182. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0256 | 101.31 | 2.59 | 999.00 | 26 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.33 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 182. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00064 | 10 705.00 | 6.85 | 54 434.60 | 35 | 5.085 |
| 182. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1088 | 960.26 | 104.48 | 3 126.47 | 340 | 3.256 |
| 182. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 3.776 | 685.00 | 2 586.56 | 3 302.36 | 12 470 | 4.821 |
| 182. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0384 | 569.06 | 21.85 | 2 995.86 | 115 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 629.51 | 121% | 9 123 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 359.09 | 65% | 4 901 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 197.18 |  | 34 791 |  |
| 183. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 64 | 76.13 | 4 872.32 | 342.67 | 21 931 | 4.501 |
| 184. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.62 | 937.76 | 581.41 | 12 783.98 | 7 926 | 13.632 |
| 184. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 47.1696 | 8.970 | 423.11 | 152.560 | 7 196 | 17.008 |
| 184. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.4216 | 15.080 | 6.36 | 256.870 | 108 | 17.034 |
| 184. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4216 | 113.70 | 47.94 | 810.77 | 342 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.36 | 256.87 | 108 | 17.034 |
| 184. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0248 | 101.31 | 2.51 | 999.00 | 25 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.32 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 184. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00062 | 10 705.00 | 6.64 | 54 434.60 | 34 | 5.085 |
| 184. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1054 | 960.26 | 101.21 | 3 126.47 | 330 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 609.85 | 121% | 8 838 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 347.87 | 65% | 4 748 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 539.13 |  | 21 511 |  |
| 185. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0123 | 569.06 | 7.00 | 2 995.86 | 37 | 5.286 |
|  |  | Объем: (0.62)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 3.1459 | 685.00 | 2 154.94 | 3 302.36 | 10 389 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.62)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 62 | 34.14 | 2 116.68 | 185.77 | 11 518 | 5.442 |
| 188. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 2 | 198.52 | 397.03 | 1 671.00 | 3 342 | 8.417 |
| 188. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 3.48 | 8.670 | 30.17 | 147.370 | 513 | 16.998 |
| 188. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.1 | 101.31 | 10.13 | 999.00 | 100 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.29 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 188. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.016 | 588.14 | 9.41 | 2 080.79 | 33 | 3.538 |
| 188. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 4 | 86.83 | 347.32 | 673.99 | 2 696 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 31.38 | 88% | 451 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 18.10 | 48% | 246 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.51 |  | 4 040 |  |
| 189. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.2 | 466.00 | 93.20 | 5 151.65 | 1 030 | 11.052 |
| 189. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 3.682 | 8.970 | 33.03 | 152.560 | 562 | 17.008 |
| 189. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.11 | 15.080 | 1.66 | 256.870 | 28 | 17.034 |
| 189. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.11 | 113.70 | 12.51 | 810.77 | 89 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.66 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 189. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.236 | 101.31 | 23.91 | 999.00 | 236 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.05 | 219.76 | 52 | 16.983 |
| 189. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.016 | 839.12 | 13.43 | 5 438.81 | 87 | 6.482 |
| 189. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00144 | 1 548.45 | 2.23 | 21 024.29 | 30 | 13.578 |
| 189. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 2 | 4.05 | 8.10 | 13.18 | 26 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 49.26 | 121% | 714 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 28.10 | 65% | 384 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170.56 |  | 2 127 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 46 540.65 |  | 321 166 | 6.901 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 44 648.45 |  | 304 313 | 6.816 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 29 697.74 |  | 163 548 | 5.507 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 153, 188; %=81 - по стр. 156, 158, 167, 169, 177, 179; %=121 - по стр. 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189) |  |  |  |  | 4 841.74 |  | 70 183 | 14.495 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 153, 188; %=34 - по стр. 156, 158, 167, 169, 177, 179; %=65 - по стр. 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189) |  |  |  |  | 2 755.97 |  | 37 620 | 13.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 52 246.16 |  | 412 116 | 7.888 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 892.20 |  | 16 853 | 8.907 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 892.20 |  | 16 853 | 8.907 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 54 138.36 |  | 428 969 | 7.924 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 158.56 | 2.14 | 9 180 | 7.924 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 55 296.92 |  | 438 149 | 7.924 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 105.94 | 2 | 8 763 | 7.924 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 56 402.86 |  | 446 912 | 7.924 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 10 152.51 | 18 | 80 444 | 7.924 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 66 555.37 |  | 527 356 | 7.924 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 841.74 |  | 70 183 | 14.495 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 755.97 |  | 37 620 | 13.65 |
|  | Раздел 6. Дополнительные работы |
| 190. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.7 | 2 168.55 | 1 517.99 | 14 380.30 | 10 066 | 6.631 |
| 190. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 28 | 8.430 | 236.04 | 143.350 | 4 014 | 17.005 |
| 190. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 10.5 | 122.09 | 1 281.95 | 576.42 | 6 052 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 271.45 | 98% | 3 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 181.75 | 61% | 2 449 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 971.19 |  | 16 448 |  |
| 191. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0273 | 4 846.79 | 132.32 | 49 459.80 | 1 350 | 10.203 |
|  |  | Объем: 3.9+23.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.411684 | 8.280 | 3.41 | 140.760 | 58 | 17 |
| 191. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.190826 | 15.080 | 17.96 | 256.870 | 306 | 17.034 |
| 191. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.908544 | 112.40 | 102.12 | 1 144.08 | 1 039 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.70 | 256.87 | 233 | 17.034 |
| 191. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.282282 | 93.88 | 26.50 | 890.86 | 251 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.26 | 256.87 | 73 | 17.034 |
| 191. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001092 | 263.51 | 0.29 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 20.30 | 81% | 295 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 9.19 | 34% | 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.81 |  | 1 769 |  |
| 192. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 43.68 | 16.40 | 716.35 | 145.95 | 6 375 | 8.899 |
|  |  | Объем: 27.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0273 | 344.93 | 9.42 | 3 421.73 | 93 | 9.873 |
| 193. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.081627 | 8.280 | 0.68 | 140.760 | 11 | 17 |
| 193. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.088998 | 15.080 | 1.34 | 256.870 | 23 | 17.034 |
| 193. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.088998 | 93.88 | 8.36 | 890.86 | 79 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.34 | 256.87 | 23 | 17.034 |
| 193. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001911 | 126.43 | 0.24 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 193. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000546 | 263.51 | 0.14 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.92 | 81% | 28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.87 | 34% | 12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12.21 |  | 132 |  |
| 194. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.2175 | 1 275.59 | 277.44 | 7 478.89 | 1 627 | 5.864 |
|  |  | Объем: (19.5+2.25*1)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.2185 | 8.670 | 19.23 | 147.370 | 327 | 16.998 |
| 194. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.076125 | 11.230 | 0.85 | 191.220 | 15 | 17.028 |
| 194. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.076125 | 102.57 | 7.81 | 835.60 | 64 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.85 | 191.22 | 15 | 17.028 |
| 194. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 2.3925 | 104.66 | 250.40 | 516.66 | 1 236 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 26.10 | 111% | 380 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 15.26 | 61% | 209 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.80 |  | 2 215 |  |
| 195. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 30.3 | 99.74 | 3 022.12 | 632.54 | 19 166 | 6.342 |
|  |  | Объем: 30*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 272.74 | 3 241.81 | 3 242 | 11.887 |
| 196. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 163.81 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 196. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 43.82 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 196. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 0.66 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 196. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 42.96 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 196. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 0.57 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 196. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 20.93 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 212.95 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 124.50 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.19 |  | 8 036 |  |
| 197. | Е23-03-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0.07 | 24 124.43 | 1 688.71 | 160 213.48 | 11 215 | 6.641 |
| 197. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 158.68 | 11.1076 | 9.630 | 106.97 | 163.850 | 1 820 | 17.015 |
| 197. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.61 | 1.3727 | 15.080 | 20.70 | 256.870 | 353 | 17.034 |
| 197. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 19.61 | 1.3727 | 113.70 | 156.08 | 810.77 | 1 113 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20.70 | 256.87 | 353 | 17.034 |
| 197. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.76 | 0.0532 | 35.39 | 1.88 | 101.14 | 5 | 2.858 |
| 197. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8 | 0.336 | 101.31 | 34.04 | 999.00 | 336 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.35 | 219.76 | 74 | 16.983 |
| 197. 6. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.1 | 0.007 | 2 447.30 | 17.13 | 24 380.60 | 171 | 9.962 |
| 197. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.072 | 0.00504 | 43 816.00 | 220.83 | 137 492.94 | 693 | 3.138 |
| 197. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.018 | 0.00126 | 4 680.00 | 5.90 | 33 391.91 | 42 | 7.135 |
| 197. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.008 | 0.00056 | 987.52 | 0.55 | 6 638.00 | 4 | 6.722 |
| 197. 10. | С101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.017 | 0.00119 | 14 000.00 | 16.66 | 76 014.03 | 90 | 5.43 |
| 197. 11. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.25 | 0.0875 | 592.90 | 51.88 | 2 889.07 | 253 | 4.873 |
| 197. 12. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.1 | 0.287 | 685.00 | 196.60 | 3 302.36 | 948 | 4.821 |
| 197. 13. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.72 | 0.0504 | 512.30 | 25.82 | 2 666.65 | 134 | 5.205 |
| 197. 14. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0445 | 0.003115 | 4 284.77 | 13.35 | 17 505.91 | 55 | 4.086 |
| 197. 15. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 15.07 | 1.0549 | 547.15 | 577.19 | 3 003.58 | 3 168 | 5.49 |
| 197. 16. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.94 | 0.1358 | 1 876.90 | 254.88 | 17 020.17 | 2 311 | 9.068 |
| 197. 17. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.21 | 0.0147 | 609.46 | 8.96 | 4 883.09 | 72 | 8.012 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 165.97 | 111% | 2 412 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 97.03 | 61% | 1 326 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 951.71 |  | 14 953 |  |
| 198. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.0549 | 547.15 | -577.19 | 3 003.58 | -3 168 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.07)*(-15.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1358 | 1 876.90 | -254.88 | 17 020.17 | -2 311 | 9.067 |
|  |  | Объем: (0.07)*(-1.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 201. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 202. | С403-8271 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 254.91 | 254.91 | 1 806.42 | 1 806 | 7.085 |
| 203. | С403-8228 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 340.73 | 340.73 | 2 460.77 | 2 461 | 7.223 |
| 204. | С403-8296 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 86.83 | 86.83 | 673.99 | 674 | 7.762 |
| 205. | С101-2536 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные тяжелые | шт. |  | 1 | 669.54 | 669.54 | 5 249.16 | 5 249 | 7.84 |
| 206. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.224 | 704.46 | 157.80 | 11 963.43 | 2 680 | 16.984 |
|  |  | Объем: 27.3-(2.26*1+30*0.038)-(30*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 19.824 | 7.960 | 157.80 | 135.180 | 2 680 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 126.24 | 68% | 1 822 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 59.96 | 31% | 831 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344.00 |  | 5 333 |  |
| 207. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 22.4 | 104.66 | 2 344.38 | 516.66 | 11 573 | 4.936 |
|  |  | Объем: 27.3-(2.26*1+30*0.038)-(30*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 11 365.89 |  | 77 074 | 6.781 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 627.42 |  | 51 533 | 6.756 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 403.07 |  | 26 739 | 6.073 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 190; %=81 - по стр. 191, 193; %=111 - по стр. 194, 196, 197; %=68 - по стр. 206) |  |  |  |  | 824.93 |  | 11 964 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 190, 194, 196, 197; %=34 - по стр. 191, 193; %=31 - по стр. 206) |  |  |  |  | 488.56 |  | 6 649 | 13.609 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 940.91 |  | 70 146 | 7.846 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 022.12 |  | 19 166 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 022.12 |  | 19 166 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 716.35 |  | 6 375 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 716.35 |  | 6 375 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 12 679.38 |  | 95 687 | 7.547 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 271.34 | 2.14 | 2 048 | 7.548 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 12 950.72 |  | 97 735 | 7.547 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 259.01 | 2 | 1 955 | 7.548 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 13 209.73 |  | 99 690 | 7.547 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 377.75 | 18 | 17 944 | 7.547 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 15 587.48 |  | 117 634 | 7.547 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 824.93 |  | 11 964 | 14.503 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 488.56 |  | 6 649 | 13.609 |
|  | Раздел 7. ул. Комсомольская 84-88 |
|  | Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы |
| 208. | Е69-19-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 бетона |  | 13.9 | 353.23 | 4 909.93 | 3 625.38 | 50 393 | 10.263 |
|  |  | Объем: 139*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 17.49 | 243.111 | 9.050 | 2 200.15 | 154.380 | 37 531 | 17.059 |
| 208. 2. | Х05-0402 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 8.15 | 113.285 | 11.86 | 1 343.56 | 95.55 | 10 824 | 8.056 |
| 208. 3. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 16.3 | 226.57 | 6.03 | 1 366.22 | 8.99 | 2 037 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 716.12 | 66% | 24 770 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 100.08 | 40% | 15 012 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 726.12 |  | 90 176 |  |
| 209. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 30.58 | 3.71 | 113.45 | 36.66 | 1 121 | 9.881 |
|  |  | Объем: 13.9*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 30.58 | 16.40 | 501.51 | 145.95 | 4 463 | 8.899 |
|  |  | Объем: 13.9*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=410м2) |
| 211. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.164 | 4 846.79 | 794.87 | 49 459.80 | 8 111 | 10.204 |
|  |  | Объем: 410*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.47312 | 8.280 | 20.48 | 140.760 | 348 | 17 |
| 211. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.15368 | 15.080 | 107.88 | 256.870 | 1 838 | 17.034 |
| 211. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 5.45792 | 112.40 | 613.47 | 1 144.08 | 6 244 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 82.31 | 256.87 | 1 402 | 17.034 |
| 211. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.69576 | 93.88 | 159.20 | 890.86 | 1 511 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 25.57 | 256.87 | 436 | 17.034 |
| 211. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00656 | 263.51 | 1.73 | 1 266.59 | 8 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 121.94 | 81% | 1 771 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 55.19 | 34% | 743 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 972.01 |  | 10 625 |  |
| 212. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 262.4 | 16.40 | 4 303.36 | 145.95 | 38 297 | 8.899 |
|  |  | Объем: 164*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.164 | 344.93 | 56.57 | 3 421.73 | 561 | 9.917 |
| 213. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.49036 | 8.280 | 4.06 | 140.760 | 69 | 17 |
| 213. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.53464 | 15.080 | 8.06 | 256.870 | 137 | 17.034 |
| 213. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.53464 | 93.88 | 50.19 | 890.86 | 476 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.06 | 256.87 | 137 | 17.034 |
| 213. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01148 | 126.43 | 1.45 | 1 018.85 | 12 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.15 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 213. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00328 | 263.51 | 0.86 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 11.51 | 81% | 167 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.21 | 34% | 70 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73.30 |  | 798 |  |
| 214. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.82 | 2 520.14 | 2 066.51 | 17 348.53 | 14 226 | 6.884 |
|  |  | Объем: 410*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 12.8904 | 8.510 | 109.70 | 144.650 | 1 865 | 16.998 |
| 214. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 11.3816 | 14.301 | 162.77 | 243.333 | 2 770 | 17.015 |
| 214. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.5178 | 102.57 | 360.82 | 835.60 | 2 939 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 39.50 | 191.22 | 673 | 17.028 |
| 214. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.4514 | 139.36 | 202.27 | 1 430.52 | 2 076 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 21.89 | 256.87 | 373 | 17.034 |
| 214. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.8056 | 223.58 | 1 298.02 | 1 170.91 | 6 798 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 93.53 | 273.99 | 1 591 | 17.007 |
| 214. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.6068 | 133.41 | 80.95 | 763.85 | 464 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.85 | 219.76 | 133 | 16.983 |
| 214. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.1 | 3.60 | 14.76 | 20.52 | 84 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 386.91 | 121% | 5 608 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 220.70 | 65% | 3 013 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 674.12 |  | 22 847 |  |
| 215. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 90.2 | 104.66 | 9 440.33 | 516.66 | 46 603 | 4.937 |
|  |  | Объем: 82*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.41 | 61 088.01 | 25 046.09 | 523 248.53 | 214 532 | 8.565 |
| 216. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 15.1536 | 8.670 | 131.38 | 147.370 | 2 233 | 16.998 |
| 216. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 17.1995 | 14.601 | 251.13 | 248.282 | 4 270 | 17.005 |
| 216. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.6318 | 102.57 | 167.37 | 835.60 | 1 364 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 18.33 | 191.22 | 312 | 17.028 |
| 216. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.0619 | 93.88 | 99.69 | 890.86 | 946 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.01 | 256.87 | 273 | 17.034 |
| 216. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.1681 | 139.36 | 23.43 | 1 430.52 | 240 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.53 | 256.87 | 43 | 17.034 |
| 216. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.977 | 76.06 | 302.49 | 517.81 | 2 059 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 51.46 | 219.76 | 874 | 16.983 |
| 216. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 8.8806 | 110.81 | 984.06 | 779.38 | 6 921 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 143.07 | 273.99 | 2 433 | 17.007 |
| 216. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.2136 | 133.41 | 161.91 | 763.85 | 927 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 15.70 | 219.76 | 267 | 16.983 |
| 216. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.2665 | 127.56 | 33.99 | 698.95 | 186 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.02 | 256.87 | 68 | 17.034 |
| 216. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 6.15 | 400.56 | 2 463.44 | 3 333.65 | 20 502 | 8.322 |
| 216. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 77.49 | 266.28 | 20 634.04 | 2 308.69 | 178 900 | 8.67 |
| 216. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 12.3 | 3.60 | 44.28 | 20.52 | 252 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 543.16 | 121% | 7 869 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 309.83 | 65% | 4 227 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 899.09 |  | 226 628 |  |
| 217. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.205 | 14 953.22 | 3 065.41 | 73 400.04 | 15 047 | 4.909 |
|  |  | Объем: 410*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.01065 | 11.972 | 12.10 | 203.871 | 206 | 17.029 |
| 217. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.8159 | 102.57 | 83.69 | 835.60 | 682 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.16 | 191.22 | 156 | 17.028 |
| 217. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.19475 | 139.36 | 27.14 | 1 430.52 | 279 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.94 | 256.87 | 50 | 17.034 |
| 217. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 20.91 | 141.30 | 2 954.58 | 673.68 | 14 087 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17.18 | 121% | 249 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9.80 | 65% | 134 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 092.39 |  | 15 430 |  |
| 218. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -20.91 | 141.30 | -2 954.58 | 673.68 | -14 087 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.205)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 20.91 | 280.61 | 5 867.56 | 2 121.17 | 44 354 | 7.559 |
|  |  | Объем: 20.5*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 41 | 144.07 | 5 906.68 | 2 196.06 | 90 038 | 15.243 |
| 220. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 483.8 | 10.360 | 5 012.17 | 176.300 | 85 294 | 17.017 |
| 220. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 2.46 | 12.085 | 29.73 | 205.490 | 506 | 17.004 |
| 220. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.23 | 102.57 | 126.16 | 835.60 | 1 028 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 13.81 | 191.22 | 235 | 17.028 |
| 220. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.23 | 133.41 | 164.09 | 763.85 | 940 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 15.92 | 219.76 | 270 | 16.983 |
| 220. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 23.37 | 10.08 | 235.57 | 13.73 | 321 | 1.362 |
| 220. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.23 | 101.31 | 124.61 | 999.00 | 1 229 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 15.92 | 219.76 | 270 | 16.983 |
| 220. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.05 | 104.66 | 214.55 | 516.66 | 1 059 | 4.937 |
| 220. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.2 | 3.60 | 29.52 | 20.52 | 168 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 159.50 | 121% | 103 818 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 083.94 | 65% | 55 770 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 150.12 |  | 249 626 |  |
| 221. | С12. Цена постав | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 |  | 418.2 | 82.62 | 34 551.68 | 480.02 | 200 744 | 5.81 |
|  |  | Объем: 410*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 6 см Тип 2 (S=597м2) |
| 222. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1493 | 4 846.79 | 723.63 | 49 459.80 | 7 384 | 10.204 |
|  |  | Объем: 597*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.251444 | 8.280 | 18.64 | 140.760 | 317 | 17 |
| 222. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.512466 | 15.080 | 98.21 | 256.870 | 1 673 | 17.034 |
| 222. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.968704 | 112.40 | 558.48 | 1 144.08 | 5 685 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 74.93 | 256.87 | 1 276 | 17.034 |
| 222. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.543762 | 93.88 | 144.93 | 890.86 | 1 375 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.28 | 256.87 | 397 | 17.034 |
| 222. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.005972 | 263.51 | 1.57 | 1 266.59 | 8 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 111.01 | 81% | 1 612 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 50.25 | 34% | 677 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 884.88 |  | 9 673 |  |
| 223. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 238.88 | 16.40 | 3 917.63 | 145.95 | 34 865 | 8.9 |
|  |  | Объем: 149.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1493 | 344.93 | 51.50 | 3 421.73 | 511 | 9.922 |
| 224. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.446407 | 8.280 | 3.70 | 140.760 | 63 | 17 |
| 224. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.486718 | 15.080 | 7.34 | 256.870 | 125 | 17.034 |
| 224. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.486718 | 93.88 | 45.69 | 890.86 | 434 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.34 | 256.87 | 125 | 17.034 |
| 224. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.010451 | 126.43 | 1.32 | 1 018.85 | 11 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.14 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 224. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.002986 | 263.51 | 0.79 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.49 | 81% | 152 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.75 | 34% | 64 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66.74 |  | 727 |  |
| 225. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.194 | 2 520.14 | 3 009.05 | 17 348.53 | 20 714 | 6.884 |
|  |  | Объем: 597*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 18.76968 | 8.510 | 159.73 | 144.650 | 2 715 | 16.998 |
| 225. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 16.57272 | 14.301 | 237.01 | 243.333 | 4 033 | 17.015 |
| 225. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.12226 | 102.57 | 525.39 | 835.60 | 4 280 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 57.52 | 191.22 | 979 | 17.028 |
| 225. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.11338 | 139.36 | 294.52 | 1 430.52 | 3 023 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 31.87 | 256.87 | 543 | 17.034 |
| 225. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 8.45352 | 223.58 | 1 890.04 | 1 170.91 | 9 898 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 136.19 | 273.99 | 2 316 | 17.007 |
| 225. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.88356 | 133.41 | 117.88 | 763.85 | 675 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 11.43 | 219.76 | 194 | 16.983 |
| 225. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 5.97 | 3.60 | 21.49 | 20.52 | 123 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 563.37 | 121% | 8 165 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 321.36 | 65% | 4 386 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 893.78 |  | 33 265 |  |
| 226. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 131.34 | 104.66 | 13 746.04 | 516.66 | 67 858 | 4.937 |
|  |  | Объем: 119.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.2985 | 14 953.22 | 4 463.54 | 73 400.04 | 21 910 | 4.909 |
|  |  | Объем: 597*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.471605 | 11.972 | 17.62 | 203.871 | 300 | 17.029 |
| 227. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.18803 | 102.57 | 121.86 | 835.60 | 993 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 13.34 | 191.22 | 227 | 17.028 |
| 227. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.283575 | 139.36 | 39.52 | 1 430.52 | 406 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.28 | 256.87 | 73 | 17.034 |
| 227. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 30.447 | 141.30 | 4 302.16 | 673.68 | 20 512 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 25.02 | 121% | 363 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.27 | 65% | 195 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 502.83 |  | 22 468 |  |
| 228. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -30.447 | 141.30 | -4 302.16 | 673.68 | -20 512 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.2985)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 30.447 | 280.61 | 8 543.73 | 2 121.17 | 64 583 | 7.559 |
|  |  | Объем: 29.85*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 59.7 | 144.07 | 8 600.70 | 2 196.06 | 131 105 | 15.244 |
| 230. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 704.46 | 10.360 | 7 298.21 | 176.300 | 124 196 | 17.017 |
| 230. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 3.582 | 12.085 | 43.29 | 205.490 | 736 | 17.004 |
| 230. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.791 | 102.57 | 183.70 | 835.60 | 1 497 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 20.11 | 191.22 | 342 | 17.028 |
| 230. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.791 | 133.41 | 238.94 | 763.85 | 1 368 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 23.18 | 219.76 | 394 | 16.983 |
| 230. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 34.029 | 10.08 | 343.01 | 13.73 | 467 | 1.362 |
| 230. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.791 | 101.31 | 181.45 | 999.00 | 1 789 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 23.18 | 219.76 | 394 | 16.983 |
| 230. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.985 | 104.66 | 312.41 | 516.66 | 1 542 | 4.937 |
| 230. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 11.94 | 3.60 | 42.98 | 20.52 | 245 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 424.93 | 121% | 151 168 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 946.62 | 65% | 81 206 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 972.25 |  | 363 479 |  |
| 231. | С13.Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 608.94 | 63.68 | 38 777.30 | 369.98 | 225 296 | 5.81 |
|  |  | Объем: 597*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 232. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.03802 | 4 846.79 | 184.28 | 49 459.80 | 1 880 | 10.202 |
|  |  | Объем: 214*0.3*0.3+335*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.5733416 | 8.280 | 4.75 | 140.760 | 81 | 17 |
| 232. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.6584324 | 15.080 | 25.01 | 256.870 | 426 | 17.034 |
| 232. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.2653056 | 112.40 | 142.22 | 1 144.08 | 1 448 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19.08 | 256.87 | 325 | 17.034 |
| 232. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3931268 | 93.88 | 36.91 | 890.86 | 350 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.93 | 256.87 | 101 | 17.034 |
| 232. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0015208 | 263.51 | 0.40 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 28.27 | 81% | 411 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 12.80 | 34% | 172 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225.35 |  | 2 463 |  |
| 233. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 60.832 | 16.40 | 997.64 | 145.95 | 8 878 | 8.899 |
|  |  | Объем: 38.02*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.03802 | 344.93 | 13.11 | 3 421.73 | 130 | 9.916 |
| 234. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.1136798 | 8.280 | 0.94 | 140.760 | 16 | 17 |
| 234. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.1239452 | 15.080 | 1.87 | 256.870 | 32 | 17.034 |
| 234. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.1239452 | 93.88 | 11.64 | 890.86 | 110 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.87 | 256.87 | 32 | 17.034 |
| 234. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0026614 | 126.43 | 0.34 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 234. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0007604 | 263.51 | 0.20 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.67 | 81% | 39 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.21 | 34% | 16 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.99 |  | 185 |  |
| 235. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.2222 | 2 520.14 | 559.97 | 17 348.53 | 3 855 | 6.884 |
|  |  | Объем: 214*0.3*0.2+335*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.492984 | 8.510 | 29.73 | 144.650 | 505 | 16.998 |
| 235. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.084136 | 14.301 | 44.11 | 243.333 | 750 | 17.015 |
| 235. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.953238 | 102.57 | 97.77 | 835.60 | 797 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10.70 | 191.22 | 182 | 17.028 |
| 235. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.393294 | 139.36 | 54.81 | 1 430.52 | 563 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.93 | 256.87 | 101 | 17.034 |
| 235. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.573176 | 223.58 | 351.73 | 1 170.91 | 1 842 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 25.34 | 273.99 | 431 | 17.007 |
| 235. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.164428 | 133.41 | 21.94 | 763.85 | 126 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.13 | 219.76 | 36 | 16.983 |
| 235. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.111 | 3.60 | 4.00 | 20.52 | 23 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 104.85 | 121% | 1 519 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 59.81 | 65% | 816 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 724.63 |  | 6 189 |  |
| 236. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 24.44 | 104.66 | 2 557.89 | 516.66 | 12 627 | 4.936 |
|  |  | Объем: 22.22*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.14 | 5 013.40 | 10 728.67 | 32 447.66 | 69 438 | 6.472 |
| 237. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 162.8112 | 8.970 | 1 460.42 | 152.560 | 24 838 | 17.008 |
| 237. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.4552 | 15.080 | 21.94 | 256.870 | 374 | 17.034 |
| 237. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.4552 | 113.70 | 165.46 | 810.77 | 1 180 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 21.94 | 256.87 | 374 | 17.034 |
| 237. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0856 | 101.31 | 8.67 | 999.00 | 86 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.11 | 219.76 | 19 | 16.983 |
| 237. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00214 | 10 705.00 | 22.91 | 54 434.60 | 116 | 5.085 |
| 237. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3638 | 960.26 | 349.34 | 3 126.47 | 1 137 | 3.256 |
| 237. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 12.626 | 685.00 | 8 648.81 | 3 302.36 | 41 696 | 4.821 |
| 237. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1284 | 569.06 | 73.07 | 2 995.86 | 385 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 104.95 | 121% | 30 507 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 200.71 | 65% | 16 388 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 034.33 |  | 116 332 |  |
| 238. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 214 | 76.13 | 16 291.82 | 342.67 | 73 331 | 4.501 |
| 239. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 3.35 | 937.76 | 3 141.48 | 12 783.98 | 42 826 | 13.632 |
| 239. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 254.868 | 8.970 | 2 286.17 | 152.560 | 38 883 | 17.008 |
| 239. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 2.278 | 15.080 | 34.35 | 256.870 | 585 | 17.034 |
| 239. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.278 | 113.70 | 259.01 | 810.77 | 1 847 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 34.35 | 256.87 | 585 | 17.034 |
| 239. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.134 | 101.31 | 13.58 | 999.00 | 134 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.73 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 239. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00335 | 10 705.00 | 35.86 | 54 434.60 | 182 | 5.085 |
| 239. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.5695 | 960.26 | 546.87 | 3 126.47 | 1 781 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 295.14 | 121% | 47 756 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 879.62 | 65% | 25 654 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 316.24 |  | 116 236 |  |
| 240. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0663 | 569.06 | 37.73 | 2 995.86 | 199 | 5.274 |
|  |  | Объем: (3.35)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 16.9979 | 685.00 | 11 643.56 | 3 302.36 | 56 133 | 4.821 |
|  |  | Объем: (3.35)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 335 | 34.14 | 11 436.90 | 185.77 | 62 233 | 5.441 |
| 243. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 3 | 198.52 | 595.55 | 1 671.00 | 5 013 | 8.417 |
| 243. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 8.670 | 45.26 | 147.370 | 769 | 16.998 |
| 243. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 101.31 | 15.20 | 999.00 | 150 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.94 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 243. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 588.14 | 14.12 | 2 080.79 | 50 | 3.538 |
| 243. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 6 | 86.83 | 520.98 | 673.99 | 4 044 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 47.07 | 88% | 677 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 27.16 | 48% | 369 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.78 |  | 6 059 |  |
| 244. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.3 | 466.00 | 139.80 | 5 151.65 | 1 545 | 11.052 |
| 244. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 5.523 | 8.970 | 49.54 | 152.560 | 843 | 17.008 |
| 244. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.165 | 15.080 | 2.49 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 244. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.165 | 113.70 | 18.76 | 810.77 | 134 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.49 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 244. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.354 | 101.31 | 35.86 | 999.00 | 354 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.58 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 244. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.024 | 839.12 | 20.14 | 5 438.81 | 131 | 6.482 |
| 244. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00216 | 1 548.45 | 3.34 | 21 024.29 | 45 | 13.578 |
| 244. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 3 | 4.05 | 12.15 | 13.18 | 40 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73.88 | 121% | 1 071 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42.14 | 65% | 575 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.83 |  | 3 191 |  |
| 245. | С403-0003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 |  | -0.024 | 839.12 | -20.14 | 5 438.81 | -131 | 6.504 |
|  |  | Объем: (0.3)*(-0.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. | С403-1213 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 |  | -0.0022 | 1 548.45 | -3.41 | 21 024.29 | -46 | 13.49 |
|  |  | Объем: (0.3)*(-0.0072) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. | С501-0575 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м |  | -3 | 4.05 | -12.15 | 13.18 | -40 | 3.292 |
|  |  | Объем: (0.3)*(-10.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 229 493.03 |  | 1 605 988 | 6.998 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 219 659.44 |  | 1 518 364 | 6.912 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 152 894.54 |  | 853 961 | 5.585 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 208; %=81 - по стр. 211, 213, 222, 224, 232, 234; %=121 - по стр. 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244; %=88 - по стр. 243) |  |  |  |  | 26 747.98 |  | 387 691 | 14.494 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 208; %=34 - по стр. 211, 213, 222, 224, 232, 234; %=65 - по стр. 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244; %=48 - по стр. 243) |  |  |  |  | 15 345.44 |  | 209 488 | 13.651 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 261 752.86 |  | 2 115 543 | 8.082 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 9 833.59 |  | 87 624 | 8.911 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 9 833.59 |  | 87 624 | 8.911 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 271 586.45 |  | 2 203 167 | 8.112 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 5 811.95 | 2.14 | 47 148 | 8.112 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 277 398.40 |  | 2 250 315 | 8.112 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 5 547.97 | 2 | 45 006 | 8.112 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 282 946.37 |  | 2 295 321 | 8.112 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 50 930.35 | 18 | 413 158 | 8.112 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 333 876.72 |  | 2 708 479 | 8.112 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 26 747.98 |  | 387 691 | 14.494 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 15 345.44 |  | 209 488 | 13.651 |
|  | Раздел 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=277м2) |
| 248. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1108 | 4 846.79 | 537.02 | 49 459.80 | 5 480 | 10.204 |
|  |  | Объем: 277*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.670864 | 8.280 | 13.83 | 140.760 | 235 | 17 |
| 248. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.833096 | 15.080 | 72.88 | 256.870 | 1 241 | 17.034 |
| 248. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.687424 | 112.40 | 414.47 | 1 144.08 | 4 219 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 55.61 | 256.87 | 947 | 17.034 |
| 248. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.145672 | 93.88 | 107.56 | 890.86 | 1 021 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 17.28 | 256.87 | 294 | 17.034 |
| 248. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.004432 | 263.51 | 1.17 | 1 266.59 | 6 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 82.37 | 81% | 1 196 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 37.29 | 34% | 502 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 656.68 |  | 7 177 |  |
| 249. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 177.28 | 16.40 | 2 907.39 | 145.95 | 25 874 | 8.899 |
|  |  | Объем: 110.8*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1108 | 344.93 | 38.22 | 3 421.73 | 379 | 9.916 |
| 250. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.331292 | 8.280 | 2.74 | 140.760 | 47 | 17 |
| 250. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.361208 | 15.080 | 5.45 | 256.870 | 93 | 17.034 |
| 250. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.361208 | 93.88 | 33.91 | 890.86 | 322 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.45 | 256.87 | 93 | 17.034 |
| 250. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.007756 | 126.43 | 0.98 | 1 018.85 | 8 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.10 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 250. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.002216 | 263.51 | 0.58 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.78 | 81% | 113 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.52 | 34% | 48 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49.52 |  | 540 |  |
| 251. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.554 | 2 520.14 | 1 396.16 | 17 348.53 | 9 611 | 6.884 |
|  |  | Объем: 277*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.70888 | 8.510 | 74.11 | 144.650 | 1 260 | 16.998 |
| 251. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.68952 | 14.301 | 109.97 | 243.333 | 1 871 | 17.015 |
| 251. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.37666 | 102.57 | 243.77 | 835.60 | 1 986 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 26.69 | 191.22 | 454 | 17.028 |
| 251. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.98058 | 139.36 | 136.65 | 1 430.52 | 1 403 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.79 | 256.87 | 252 | 17.034 |
| 251. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.92232 | 223.58 | 876.95 | 1 170.91 | 4 593 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 63.19 | 273.99 | 1 075 | 17.007 |
| 251. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.40996 | 133.41 | 54.69 | 763.85 | 313 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.30 | 219.76 | 90 | 16.983 |
| 251. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.77 | 3.60 | 9.97 | 20.52 | 57 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 261.39 | 121% | 3 789 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 149.10 | 65% | 2 035 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 806.66 |  | 15 435 |  |
| 252. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 60.94 | 104.66 | 6 377.98 | 516.66 | 31 485 | 4.937 |
|  |  | Объем: 55.4*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.277 | 61 088.01 | 16 921.38 | 523 248.53 | 144 940 | 8.565 |
| 253. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 10.23792 | 8.670 | 88.76 | 147.370 | 1 509 | 16.998 |
| 253. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 11.62015 | 14.601 | 169.66 | 248.282 | 2 885 | 17.005 |
| 253. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.10246 | 102.57 | 113.08 | 835.60 | 921 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 12.38 | 191.22 | 211 | 17.028 |
| 253. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.71743 | 93.88 | 67.35 | 890.86 | 639 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.82 | 256.87 | 184 | 17.034 |
| 253. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.11357 | 139.36 | 15.83 | 1 430.52 | 162 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.71 | 256.87 | 29 | 17.034 |
| 253. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 2.6869 | 76.06 | 204.37 | 517.81 | 1 391 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 34.77 | 219.76 | 590 | 16.983 |
| 253. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 5.99982 | 110.81 | 664.84 | 779.38 | 4 676 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 96.66 | 273.99 | 1 644 | 17.007 |
| 253. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.81992 | 133.41 | 109.39 | 763.85 | 626 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.61 | 219.76 | 180 | 16.983 |
| 253. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.18005 | 127.56 | 22.97 | 698.95 | 126 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.72 | 256.87 | 46 | 17.034 |
| 253. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 4.155 | 400.56 | 1 664.33 | 3 333.65 | 13 851 | 8.322 |
| 253. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 52.353 | 266.28 | 13 940.56 | 2 308.69 | 120 867 | 8.67 |
| 253. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 8.31 | 3.60 | 29.92 | 20.52 | 171 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 366.96 | 121% | 5 317 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 209.32 | 65% | 2 856 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 497.66 |  | 153 113 |  |
| 254. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1385 | 14 953.22 | 2 071.02 | 73 400.04 | 10 166 | 4.909 |
|  |  | Объем: 277*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.682805 | 11.972 | 8.17 | 203.871 | 139 | 17.029 |
| 254. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.55123 | 102.57 | 56.54 | 835.60 | 461 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.19 | 191.22 | 105 | 17.028 |
| 254. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.131575 | 139.36 | 18.34 | 1 430.52 | 188 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.98 | 256.87 | 34 | 17.034 |
| 254. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 14.127 | 141.30 | 1 996.15 | 673.68 | 9 517 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11.60 | 121% | 168 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6.62 | 65% | 90 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 089.24 |  | 10 425 |  |
| 255. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -14.127 | 141.30 | -1 996.15 | 673.68 | -9 517 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.1385)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 14.127 | 280.61 | 3 964.18 | 2 121.17 | 29 966 | 7.559 |
|  |  | Объем: 13.85*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 27.7 | 144.07 | 3 990.61 | 2 196.06 | 60 831 | 15.244 |
| 257. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 326.86 | 10.360 | 3 386.27 | 176.300 | 57 625 | 17.017 |
| 257. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.662 | 12.085 | 20.09 | 205.490 | 342 | 17.004 |
| 257. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.831 | 102.57 | 85.24 | 835.60 | 694 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.33 | 191.22 | 159 | 17.028 |
| 257. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.831 | 133.41 | 110.86 | 763.85 | 635 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.75 | 219.76 | 183 | 16.983 |
| 257. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 15.789 | 10.08 | 159.15 | 13.73 | 217 | 1.362 |
| 257. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.831 | 101.31 | 84.19 | 999.00 | 830 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.75 | 219.76 | 183 | 16.983 |
| 257. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.385 | 104.66 | 144.95 | 516.66 | 716 | 4.937 |
| 257. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.54 | 3.60 | 19.94 | 20.52 | 114 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 837.03 | 121% | 70 140 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 759.15 | 65% | 37 679 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 586.79 |  | 168 650 |  |
| 258. | С14. Цена постав | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 |  | 282.54 | 82.62 | 23 343.45 | 480.02 | 135 625 | 5.81 |
|  |  | Объем: 277*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 259. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00648 | 4 846.79 | 31.41 | 49 459.80 | 320 | 10.188 |
|  |  | Объем: 72*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0977184 | 8.280 | 0.81 | 140.760 | 14 | 17 |
| 259. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2826576 | 15.080 | 4.26 | 256.870 | 73 | 17.034 |
| 259. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2156544 | 112.40 | 24.24 | 1 144.08 | 247 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.25 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 259. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0670032 | 93.88 | 6.29 | 890.86 | 60 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.01 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 259. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002592 | 263.51 | 0.07 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.82 | 81% | 70 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.18 | 34% | 30 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38.41 |  | 420 |  |
| 260. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 10.368 | 16.40 | 170.04 | 145.95 | 1 513 | 8.898 |
|  |  | Объем: 6.48*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00648 | 344.93 | 2.24 | 3 421.73 | 22 | 9.821 |
| 261. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0193752 | 8.280 | 0.16 | 140.760 | 3 | 17 |
| 261. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0211248 | 15.080 | 0.32 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 261. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0211248 | 93.88 | 1.98 | 890.86 | 19 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.32 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 261. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0004536 | 126.43 | 0.06 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 261. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0001296 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.46 | 81% | 6 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.21 | 34% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.90 |  | 31 |  |
| 262. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0432 | 2 520.14 | 108.87 | 17 348.53 | 749 | 6.88 |
|  |  | Объем: 72*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.679104 | 8.510 | 5.78 | 144.650 | 98 | 16.998 |
| 262. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.599616 | 14.301 | 8.58 | 243.333 | 146 | 17.015 |
| 262. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.185328 | 102.57 | 19.01 | 835.60 | 155 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.08 | 191.22 | 35 | 17.028 |
| 262. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.076464 | 139.36 | 10.66 | 1 430.52 | 109 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.15 | 256.87 | 20 | 17.034 |
| 262. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.305856 | 223.58 | 68.38 | 1 170.91 | 358 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 4.93 | 273.99 | 84 | 17.007 |
| 262. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.031968 | 133.41 | 4.26 | 763.85 | 24 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.41 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 262. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.216 | 3.60 | 0.78 | 20.52 | 4 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 20.39 | 121% | 295 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11.63 | 65% | 159 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140.89 |  | 1 203 |  |
| 263. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.75 | 104.66 | 497.14 | 516.66 | 2 454 | 4.936 |
|  |  | Объем: 4.32*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.72 | 5 013.40 | 3 609.65 | 32 447.66 | 23 362 | 6.472 |
| 264. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 54.7776 | 8.970 | 491.36 | 152.560 | 8 357 | 17.008 |
| 264. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.4896 | 15.080 | 7.38 | 256.870 | 126 | 17.034 |
| 264. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4896 | 113.70 | 55.67 | 810.77 | 397 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.38 | 256.87 | 126 | 17.034 |
| 264. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0288 | 101.31 | 2.92 | 999.00 | 29 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.37 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 264. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00072 | 10 705.00 | 7.71 | 54 434.60 | 39 | 5.085 |
| 264. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1224 | 960.26 | 117.54 | 3 126.47 | 383 | 3.256 |
| 264. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 4.248 | 685.00 | 2 909.88 | 3 302.36 | 14 028 | 4.821 |
| 264. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0432 | 569.06 | 24.58 | 2 995.86 | 129 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 708.21 | 121% | 10 264 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 403.98 | 65% | 5 514 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 721.84 |  | 39 140 |  |
| 265. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 72 | 76.13 | 5 481.36 | 342.67 | 24 672 | 4.501 |
| 266. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 2 | 2 168.55 | 4 337.10 | 14 380.30 | 28 761 | 6.631 |
| 266. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 80 | 8.430 | 674.40 | 143.350 | 11 468 | 17.005 |
| 266. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 30 | 122.09 | 3 662.70 | 576.42 | 17 293 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 775.56 | 98% | 11 239 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 519.29 | 61% | 6 995 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 631.95 |  | 46 995 |  |
|  | Устройство дождеприемных колодцев |
|  | Земляные работы |
| 267. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00571 | 4 846.79 | 27.68 | 49 459.80 | 282 | 10.188 |
|  |  | Объем: 2.59+(8*0.5*0.78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0861068 | 8.280 | 0.71 | 140.760 | 12 | 17 |
| 267. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2490702 | 15.080 | 3.76 | 256.870 | 64 | 17.034 |
| 267. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1900288 | 112.40 | 21.36 | 1 144.08 | 217 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.87 | 256.87 | 49 | 17.034 |
| 267. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0590414 | 93.88 | 5.54 | 890.86 | 53 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.89 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 267. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002284 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.25 | 81% | 62 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.92 | 34% | 26 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.85 |  | 369 |  |
| 268. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 9.136 | 16.40 | 149.83 | 145.95 | 1 333 | 8.897 |
|  |  | Объем: 5.71*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00571 | 344.93 | 1.97 | 3 421.73 | 20 | 10.152 |
| 269. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0170729 | 8.280 | 0.14 | 140.760 | 2 | 17 |
| 269. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0186146 | 15.080 | 0.28 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 269. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0186146 | 93.88 | 1.75 | 890.86 | 17 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 269. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0003997 | 126.43 | 0.05 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 269. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0001142 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.40 | 81% | 6 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.18 | 34% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.55 |  | 28 |  |
|  | Монтаж трубопроводов |
| 270. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 основания |  | 0.04 | 1 275.59 | 51.02 | 7 478.89 | 299 | 5.86 |
|  |  | Объем: 8*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.408 | 8.670 | 3.54 | 147.370 | 60 | 16.998 |
| 270. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.014 | 11.230 | 0.16 | 191.220 | 3 | 17.028 |
| 270. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.014 | 102.57 | 1.44 | 835.60 | 12 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.16 | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 270. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 0.44 | 104.66 | 46.05 | 516.66 | 227 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4.81 | 111% | 70 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2.81 | 61% | 38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58.64 |  | 407 |  |
| 271. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.08 | 699.80 | 55.98 | 7 346.76 | 588 | 10.504 |
| 271. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 2.1696 | 9.740 | 21.13 | 165.790 | 360 | 17.022 |
| 271. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 0.324 | 12.940 | 4.19 | 219.760 | 71 | 16.983 |
| 271. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.324 | 99.46 | 32.23 | 642.01 | 208 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.19 | 219.76 | 71 | 16.983 |
| 271. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.012 | 101.31 | 1.22 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 271. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.392 | 3.60 | 1.41 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 32.92 | 111% | 478 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 19.24 | 61% | 263 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108.14 |  | 1 329 |  |
| 272. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 8 | 99.74 | 797.92 | 632.54 | 5 060 | 6.341 |
| 273. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 272.74 | 3 241.81 | 3 242 | 11.887 |
| 273. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 163.81 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 273. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 43.82 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 273. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 0.66 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 273. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 42.96 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 273. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 0.57 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 273. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 20.93 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 212.95 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 124.50 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.19 |  | 8 036 |  |
| 274. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.014 | 704.46 | 9.86 | 11 963.43 | 167 | 16.937 |
|  |  | Объем: 8*0.5*0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 1.239 | 7.960 | 9.86 | 135.180 | 167 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 7.89 | 68% | 114 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 3.75 | 31% | 52 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.49 |  | 332 |  |
| 275. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.54 | 104.66 | 161.18 | 516.66 | 796 | 4.939 |
|  |  | Объем: 1.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж колодцев |
| 276. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.128 | 25 012.57 | 3 201.61 | 175 879.77 | 22 513 | 7.032 |
|  |  | Объем: 0.1+0.2+0.21+0.27+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 21.90464 | 9.160 | 200.65 | 155.940 | 3 416 | 17.024 |
| 276. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 3.4048 | 15.080 | 51.34 | 256.870 | 875 | 17.034 |
| 276. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 3.4048 | 113.70 | 387.13 | 810.77 | 2 761 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 51.34 | 256.87 | 875 | 17.034 |
| 276. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.04864 | 35.39 | 1.72 | 101.14 | 5 | 2.858 |
| 276. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.10496 | 101.31 | 10.63 | 999.00 | 105 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.36 | 219.76 | 23 | 16.983 |
| 276. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0064 | 2 391.70 | 15.31 | 17 963.39 | 115 | 7.511 |
| 276. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.00256 | 43 816.00 | 112.17 | 137 492.94 | 352 | 3.138 |
| 276. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001152 | 4 680.00 | 5.39 | 33 391.91 | 38 | 7.135 |
| 276. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0009088 | 987.52 | 0.90 | 6 638.00 | 6 | 6.722 |
| 276. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000256 | 10 705.00 | 0.27 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 276. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002048 | 1 507.80 | 3.09 | 5 982.82 | 12 | 3.968 |
| 276. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.18048 | 592.90 | 107.01 | 2 889.07 | 521 | 4.873 |
| 276. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1152 | 685.00 | 78.91 | 3 302.36 | 380 | 4.821 |
| 276. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.0512 | 569.06 | 29.14 | 2 995.86 | 153 | 5.265 |
| 276. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.00576 | 4 284.77 | 24.68 | 17 505.91 | 101 | 4.086 |
| 276. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 2.4832 | 547.15 | 1 358.68 | 3 003.58 | 7 458 | 5.49 |
| 276. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.35328 | 1 876.90 | 663.07 | 17 020.17 | 6 013 | 9.068 |
| 276. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000032 | 1 208.60 | 0.04 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 276. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.03072 | 609.46 | 18.72 | 4 883.09 | 150 | 8.012 |
| 276. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0000896 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 276. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 4.9664 | 37.07 | 184.10 | 185.97 | 924 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 327.59 | 111% | 4 763 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 191.51 | 61% | 2 618 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 720.71 |  | 29 894 |  |
| 277. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 278. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0109 | 704.46 | 7.68 | 11 963.43 | 130 | 16.927 |
|  |  | Объем: (2.59)-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 0.96465 | 7.960 | 7.68 | 135.180 | 130 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6.14 | 68% | 88 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2.92 | 31% | 40 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.74 |  | 259 |  |
| 279. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.2 | 104.66 | 125.59 | 516.66 | 620 | 4.937 |
|  |  | Объем: 1.09*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |
| 280. | Е47-01-110-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | 1 дерево |  | 1 | 296.22 | 296.22 | 2 448.27 | 2 448 | 8.264 |
| 280. 1. | З1-100-50 | Рабочий среднего разряда 5,0 | чел.-ч | 4.07 | 4.07 | 11.770 | 47.90 | 199.780 | 813 | 16.974 |
| 280. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.98 | 1.98 | 11.230 | 22.24 | 191.220 | 379 | 17.028 |
| 280. 3. | Х03-1002 | Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м | маш.-ч | 1.98 | 1.98 | 125.41 | 248.31 | 825.84 | 1 635 | 6.585 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 22.24 | 191.22 | 379 | 17.028 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 80.66 | 98% | 1 168 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 54.01 | 61% | 727 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.89 |  | 4 343 |  |
| 281. | С113-8029 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Эмаль ПФ-115 цветная | кг |  | 0.06 | 33.94 | 2.04 | 87.87 | 5 | 2.451 |
|  |  | Объем: (1.0)*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282. | Т01-01-01-008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза |  | 1.47 | 12.09 | 17.77 | 126.28 | 186 | 10.467 |
|  |  | Объем: 2.1*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 1.47 | 16.40 | 24.11 | 145.95 | 215 | 8.917 |
|  |  | Объем: 2.1*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |
| 284. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.03 | 2 318.40 | 69.55 | 39 412.80 | 1 182 | 16.995 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 8.4 | 8.280 | 69.55 | 140.760 | 1 182 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 55.64 | 68% | 804 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 26.43 | 31% | 366 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151.62 |  | 2 352 |  |
| 285. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.03 | 426.34 | 12.79 | 7 240.24 | 217 | 16.966 |
| 285. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.6068 | 7.960 | 12.79 | 135.180 | 217 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 10.23 | 68% | 148 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 4.86 | 31% | 67 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.88 |  | 432 |  |
| 286. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 4.8 | 16.40 | 78.72 | 145.95 | 701 | 8.905 |
|  |  | Объем: 3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство бетонного фундамента под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.03 | 75 738.95 | 2 272.17 | 395 878.41 | 11 876 | 5.227 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 180 | 5.4 | 8.280 | 44.71 | 140.760 | 760 | 17 |
| 287. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 0.54 | 15.080 | 8.14 | 256.870 | 139 | 17.034 |
| 287. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18 | 0.54 | 97.19 | 52.48 | 1 104.78 | 597 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.14 | 256.87 | 139 | 17.034 |
| 287. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 1.44 | 0.62 | 0.89 | 2.92 | 4 | 4.71 |
| 287. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0039 | 101.31 | 0.40 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.05 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 287. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 7.5 | 34.52 | 258.90 | 146.02 | 1 095 | 4.23 |
| 287. 7. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 3.06 | 625.74 | 1 914.76 | 3 077.22 | 9 416 | 4.918 |
| 287. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.006 | 3.60 | 0.02 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 55.49 | 89% | 800 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 29.07 | 44% | 396 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 356.73 |  | 13 072 |  |
| 288. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж скамейки | 1 т конструкций |  | 0.204 | 1 237.01 | 252.35 | 11 645.94 | 2 376 | 9.415 |
|  |  | Объем: 4*51/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 6.60348 | 9.980 | 65.90 | 169.690 | 1 121 | 17.003 |
| 288. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 1.15056 | 15.106 | 17.38 | 257.313 | 296 | 17.033 |
| 288. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01428 | 134.97 | 1.93 | 2 085.69 | 30 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.25 | 292.54 | 4 | 16.998 |
| 288. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.02448 | 113.70 | 2.78 | 810.77 | 20 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.37 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 288. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.1118 | 109.83 | 122.11 | 770.83 | 857 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.77 | 256.87 | 286 | 17.034 |
| 288. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.19584 | 1.86 | 0.36 | 6.99 | 1 | 3.758 |
| 288. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.34272 | 1.52 | 0.52 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 288. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.96248 | 14.19 | 27.85 | 96.41 | 189 | 6.794 |
| 288. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.07956 | 7.34 | 0.58 | 42.71 | 3 | 5.819 |
| 288. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.05916 | 5.85 | 0.35 | 8.46 | 1 | 1.446 |
| 288. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.03876 | 101.31 | 3.93 | 999.00 | 39 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.50 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 288. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000204 | 42 199.00 | 0.86 | 204 231.36 | 4 | 4.84 |
| 288. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.27948 | 13.15 | 3.68 | 51.59 | 14 | 3.923 |
| 288. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000612 | 5 233.80 | 0.03 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 288. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00039576 | 5 919.30 | 2.34 | 38 886.83 | 15 | 6.569 |
| 288. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000816 | 13 134.00 | 10.72 | 48 876.68 | 40 | 3.721 |
| 288. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000204 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 288. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.08364 | 8.54 | 0.71 | 47.09 | 4 | 5.514 |
| 288. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0001224 | 14 737.00 | 1.80 | 79 545.15 | 10 | 5.398 |
| 288. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00021012 | 2 214.00 | 0.47 | 9 095.06 | 2 | 4.108 |
| 288. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00006324 | 20 496.00 | 1.30 | 72 156.04 | 5 | 3.52 |
| 288. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000204 | 18 473.00 | 3.77 | 92 065.62 | 19 | 4.984 |
| 288. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0038148 | 89.00 | 0.34 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 74.95 | 77% | 1 091 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 59.96 | 58% | 822 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 387.26 |  | 4 289 |  |
| 289. | С101-1019 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т |  | -0.0004 | 5 919.30 | -2.37 | 38 886.83 | -16 | 6.751 |
|  |  | Объем: (0.204)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290. | С15. Цена постав | Скамейка со спинкой 1950х675мм, h=820мм | шт |  | 4 | 1 900.17 | 7 600.68 | 11 039.99 | 44 160 | 5.81 |
| 291. | С16. Цена постав | Урна ж/б 440х440мм, h=580мм | шт |  | 2 | 619.62 | 1 239.24 | 3 599.99 | 7 200 | 5.81 |
|  | Резиновое покрытие типа "ГАМБИТ" |
| 292. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.504 | 2 520.14 | 1 270.15 | 17 348.53 | 8 744 | 6.884 |
|  |  | Объем: 252*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.92288 | 8.510 | 67.42 | 144.650 | 1 146 | 16.998 |
| 292. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.99552 | 14.301 | 100.05 | 243.333 | 1 702 | 17.015 |
| 292. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.16216 | 102.57 | 221.77 | 835.60 | 1 807 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 24.28 | 191.22 | 413 | 17.028 |
| 292. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.89208 | 139.36 | 124.32 | 1 430.52 | 1 276 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.45 | 256.87 | 229 | 17.034 |
| 292. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.56832 | 223.58 | 797.80 | 1 170.91 | 4 178 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 57.49 | 273.99 | 978 | 17.007 |
| 292. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.37296 | 133.41 | 49.76 | 763.85 | 285 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.83 | 219.76 | 82 | 16.983 |
| 292. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.52 | 3.60 | 9.07 | 20.52 | 52 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 237.81 | 121% | 3 446 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 135.65 | 65% | 1 851 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 643.61 |  | 14 041 |  |
| 293. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 55.44 | 104.66 | 5 802.35 | 516.66 | 28 644 | 4.937 |
|  |  | Объем: 50.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 25.2 | 725.26 | 18 276.52 | 3 827.43 | 96 451 | 5.277 |
|  |  | Объем: 252*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 92.232 | 8.900 | 820.86 | 151.270 | 13 952 | 16.997 |
| 294. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 12.096 | 0.62 | 7.50 | 2.92 | 35 | 4.71 |
| 294. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0504 | 8 095.10 | 407.99 | 23 453.30 | 1 182 | 2.897 |
| 294. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0252 | 747.34 | 18.83 | 3 626.06 | 91 | 4.852 |
| 294. 5. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 25.704 | 660.97 | 16 989.57 | 3 151.63 | 81 009 | 4.768 |
| 294. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 8.82 | 3.60 | 31.75 | 20.52 | 181 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 1 009.66 | 105% | 14 650 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 525.35 | 51% | 7 116 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 811.53 |  | 118 216 |  |
| 295. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.2016 | 6 050.46 | 1 219.77 | 37 496.19 | 7 559 | 6.197 |
|  |  | Объем: 252*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 2.548224 | 9.400 | 23.95 | 159.830 | 407 | 17.003 |
| 295. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.032256 | 15.080 | 0.49 | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 295. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.032256 | 113.70 | 3.67 | 810.77 | 26 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.49 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 295. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.044352 | 101.31 | 4.49 | 999.00 | 44 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.57 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 295. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0056448 | 9 906.00 | 55.92 | 49 384.46 | 279 | 4.985 |
| 295. 6. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 1 | 0.2016 | 5 613.80 | 1 131.74 | 33 743.67 | 6 803 | 6.011 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 25.66 | 89% | 369 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 13.44 | 44% | 183 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 258.87 |  | 8 111 |  |
| 296. | С204-0100 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т |  | 0.2016 | 5 613.80 | 1 131.74 | 33 743.67 | 6 803 | 6.011 |
|  |  | Объем: (0.2016)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297. | С204-0096 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т |  | 0.2016 | 8 902.52 | 1 794.75 | 62 801.67 | 12 661 | 7.054 |
|  |  | Объем: (0.2016)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298. | Е11-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора типа "Гамбит" | 100 м2 покрытия |  | 2.52 | 63 832.98 | 160 859.11 | 298 431.64 | 752 048 | 4.675 |
| 298. 1. | З1-100-56 | Рабочий среднего разряда 5,6 | чел.-ч | 109.39 | 275.6628 | 12.930 | 3 564.32 | 219.890 | 60 615 | 17.006 |
| 298. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.02 | 68.0904 | 11.318 | 770.67 | 192.726 | 13 123 | 17.028 |
| 298. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.62 | 1.5624 | 32.61 | 50.95 | 300.82 | 470 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.56 | 256.87 | 401 | 17.034 |
| 298. 4. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 26.4 | 66.528 | 15.46 | 1 028.52 | 213.92 | 14 232 | 13.837 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 747.11 | 191.22 | 12 721 | 17.028 |
| 298. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 2.1924 | 101.31 | 222.11 | 999.00 | 2 190 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 28.37 | 219.76 | 482 | 16.983 |
| 298. 6. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.087 | 0.21924 | 3 786.40 | 830.13 | 33 151.43 | 7 268 | 8.755 |
| 298. 7. | С101-2352 | Спирт фуриловый, сорт I | т | 0.052 | 0.13104 | 74 741.00 | 9 794.06 | 193 271.44 | 25 326 | 2.586 |
| 298. 8. | С113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.019 | 0.04788 | 23 630.00 | 1 131.40 | 87 804.32 | 4 204 | 3.716 |
| 298. 9. | С113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0.116 | 0.29232 | 56 621.00 | 16 551.45 | 371 099.89 | 108 480 | 6.554 |
| 298. 10. | С113-0163 | Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т | 0.062 | 0.15624 | 51 191.00 | 7 998.08 | 292 920.13 | 45 766 | 5.722 |
| 298. 11. | С113-0308 | Порошок кварцевый | т | 0.683 | 1.72116 | 2 480.32 | 4 269.03 | 12 178.64 | 20 961 | 4.91 |
| 298. 12. | С113-0312 | Графит измельченный | т | 0.683 | 1.72116 | 8 329.50 | 14 336.40 | 90 536.44 | 155 828 | 10.869 |
| 298. 13. | С113-0313 | Смола ФАЭД-8Ф | т | 0.522 | 1.31544 | 76 560.00 | 100 710.09 | 231 047.60 | 303 929 | 3.018 |
| 298. 14. | С506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.002 | 0.00504 | 73 920.00 | 372.56 | 551 144.78 | 2 778 | 7.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 5 332.04 | 105% | 77 425 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 774.39 | 51% | 37 606 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168 965.54 |  | 867 079 |  |
| 299. | С101-0009 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т |  | -0.2192 | 3 786.40 | -829.98 | 33 151.43 | -7 267 | 8.756 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300. | С101-2352 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Спирт фуриловый, сорт I | т |  | -0.131 | 74 741.00 | -9 791.07 | 193 271.44 | -25 319 | 2.586 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.052) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | С113-0003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Ацетон технический, сорт I | т |  | -0.0479 | 23 630.00 | -1 131.88 | 87 804.32 | -4 206 | 3.716 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.019) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302. | С113-0152 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т |  | -0.2923 | 56 621.00 | -16 550.32 | 371 099.89 | -108 472 | 6.554 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | С113-0163 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т |  | -0.1562 | 51 191.00 | -7 996.03 | 292 920.13 | -45 754 | 5.722 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.062) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304. | С113-0308 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Порошок кварцевый | т |  | -1.7212 | 2 480.32 | -4 269.13 | 12 178.64 | -20 962 | 4.91 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.683) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. | С113-0312 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Графит измельченный | т |  | -1.7212 | 8 329.50 | -14 336.74 | 90 536.44 | -155 831 | 10.869 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.683) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306. | С113-0313 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смола ФАЭД-8Ф | т |  | -1.3154 | 76 560.00 | -100 707.02 | 231 047.60 | -303 920 | 3.018 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.522) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307. | С506-0855 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т |  | -0.005 | 73 920.00 | -369.60 | 551 144.78 | -2 756 | 7.457 |
|  |  | Объем: (2.52)*(-0.002) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308. | С17. Цена постав | Резиновое покрытие типа "Гамбит" т.10мм | м2 |  | 252 | 223.75 | 56 385.00 | 1 299.99 | 327 597 | 5.81 |
|  | Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой. |
| 309. | Е09-08-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов |  | 0.35 | 8 651.11 | 3 027.89 | 49 110.28 | 17 189 | 5.677 |
| 309. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 12.474 | 9.050 | 112.89 | 154.380 | 1 926 | 17.059 |
| 309. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.67 | 7.5845 | 14.001 | 106.19 | 238.152 | 1 806 | 17.01 |
| 309. 3. | Х11-0054 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 3.759 | 185.34 | 696.69 | 949.18 | 3 568 | 5.121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 56.69 | 256.87 | 966 | 17.034 |
| 309. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 3.8255 | 155.44 | 594.64 | 956.83 | 3 660 | 6.156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 49.50 | 219.76 | 841 | 16.983 |
| 309. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.2835 | 101.31 | 28.72 | 999.00 | 283 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.67 | 219.76 | 62 | 16.983 |
| 309. 6. | С201-0832 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 19.565 | 3.83 | 74.93 | 21.64 | 423 | 5.65 |
| 309. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.34 | 2.219 | 685.00 | 1 520.02 | 3 302.36 | 7 328 | 4.821 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 197.17 | 77% | 2 874 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 157.74 | 58% | 2 165 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 382.80 |  | 22 227 |  |
| 310. | Е09-08-002-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 панелей |  | 3.3 | 108.32 | 357.46 | 1 589.20 | 5 244 | 14.67 |
| 310. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 7.69 | 25.377 | 9.050 | 229.66 | 154.380 | 3 918 | 17.059 |
| 310. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 2.475 | 12.940 | 32.03 | 219.760 | 544 | 16.983 |
| 310. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.75 | 2.475 | 24.80 | 61.38 | 276.85 | 685 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 32.03 | 219.76 | 544 | 16.983 |
| 310. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.75 | 2.475 | 1.17 | 2.90 | 6.10 | 15 | 5.214 |
| 310. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.627 | 101.31 | 63.52 | 999.00 | 626 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.11 | 219.76 | 138 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 235.52 | 77% | 3 436 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 188.42 | 58% | 2 588 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 781.40 |  | 11 268 |  |
| 311. | Е09-08-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток |  | 0.1 | 49.38 | 4.94 | 710.10 | 71 | 14.372 |
| 311. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 3.31 | 0.331 | 9.050 | 3.00 | 154.380 | 51 | 17.059 |
| 311. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.28 | 0.028 | 12.940 | 0.36 | 219.760 | 6 | 16.983 |
| 311. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 24.80 | 0.69 | 276.85 | 8 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.36 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 311. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 1.17 | 0.03 | 6.10 |  | 5.214 |
| 311. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.012 | 101.31 | 1.22 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3.02 | 77% | 44 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2.42 | 58% | 33 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.38 |  | 148 |  |
| 312. | С18. Цена постав | Ограждение сварное Н=3000м. | м.п. |  | 66 | 1 092.94 | 72 134.04 | 6 349.98 | 419 099 | 5.81 |
| 313. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 Разборка (демонтаж) металлических конструкций) | Демонтаж металлоконструкций | 1 т конструкций |  | 2.3 | 904.20 | 2 079.65 | 8 320.24 | 19 137 | 9.202 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 |
| 313. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 52.1157 | 9.980 | 520.11 | 169.690 | 8 844 | 17.003 |
| 313. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.948 | 9.0804 | 15.106 | 137.17 | 257.313 | 2 337 | 17.033 |
| 313. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.1127 | 134.97 | 15.21 | 2 085.69 | 235 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 1.94 | 292.54 | 33 | 16.998 |
| 313. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.1932 | 113.70 | 21.97 | 810.77 | 157 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.91 | 256.87 | 50 | 17.034 |
| 313. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 8.7745 | 109.83 | 963.70 | 770.83 | 6 764 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 132.32 | 256.87 | 2 254 | 17.034 |
| 313. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 1.5456 | 1.86 | 2.87 | 6.99 | 11 | 3.758 |
| 313. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 2.7048 | 1.52 | 4.11 | 3.21 | 9 | 2.112 |
| 313. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 15.4882 | 14.19 | 219.78 | 96.41 | 1 493 | 6.794 |
| 313. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.273 | 0.6279 | 7.34 | 4.61 | 42.71 | 27 | 5.819 |
| 313. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.203 | 0.4669 | 5.85 | 2.73 | 8.46 | 4 | 1.446 |
| 313. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.3059 | 101.31 | 30.99 | 999.00 | 306 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.96 | 219.76 | 67 | 16.983 |
| 313. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00023 | 42 199.00 | 9.71 | 204 231.36 | 47 | 4.84 |
| 313. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 3.151 | 13.15 | 41.44 | 51.59 | 163 | 3.923 |
| 313. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000069 | 5 233.80 | 0.36 | 51 322.60 | 4 | 9.806 |
| 313. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.004462 | 5 919.30 | 26.41 | 38 886.83 | 174 | 6.569 |
| 313. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.0092 | 13 134.00 | 120.83 | 48 876.68 | 450 | 3.721 |
| 313. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000023 | 10 705.00 | 0.25 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 313. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.943 | 8.54 | 8.05 | 47.09 | 44 | 5.514 |
| 313. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00138 | 14 737.00 | 20.34 | 79 545.15 | 110 | 5.398 |
| 313. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.002369 | 2 214.00 | 5.24 | 9 095.06 | 22 | 4.108 |
| 313. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000713 | 20 496.00 | 14.61 | 72 156.04 | 51 | 3.52 |
| 313. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.0023 | 18 473.00 | 42.49 | 92 065.62 | 212 | 4.984 |
| 313. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.04301 | 89.00 | 3.83 | 283.65 | 12 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 591.55 | 77% | 8 609 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 473.24 | 58% | 6 485 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 144.44 |  | 34 231 |  |
| 314. | С508-0097 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м |  | -0.043 | 89.00 | -3.83 | 283.65 | -12 | 3.133 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.0187) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315. | С101-1805 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Гвозди строительные | т |  | -0.00002 | 10 705.00 | -0.21 | 54 434.60 | -1 | 4.762 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.00001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316. | С101-2278 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  | -0.943 | 8.54 | -8.05 | 47.09 | -44 | 5.466 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.41) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | С101-2467 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Растворитель марки: Р-4 | т |  | -0.0014 | 14 737.00 | -20.63 | 79 545.15 | -111 | 5.381 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.0006) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318. | С102-0023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 |  | -0.0024 | 2 214.00 | -5.31 | 9 095.06 | -22 | 4.143 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.00103) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | С113-0021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т |  | -0.0007 | 20 496.00 | -14.35 | 72 156.04 | -51 | 3.554 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.00031) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320. | С201-0756 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  | -0.0023 | 18 473.00 | -42.49 | 92 065.62 | -212 | 4.989 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | С101-0309 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Канаты пеньковые пропитанные | т |  | -0.0002 | 42 199.00 | -8.44 | 204 231.36 | -41 | 4.858 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.0001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322. | С101-0324 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кислород технический: газообразный | м3 |  | -3.151 | 13.15 | -41.44 | 51.59 | -163 | 3.933 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-1.37) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323. | С101-0797 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | -0.0001 | 5 233.80 | -0.52 | 51 322.60 | -5 | 9.615 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.00003) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324. | С101-1019 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т |  | -0.0045 | 5 919.30 | -26.64 | 38 886.83 | -175 | 6.569 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325. | С101-1515 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т |  | -0.0092 | 13 134.00 | -120.83 | 48 876.68 | -450 | 3.724 |
|  |  | Объем: (2.3)*(-0.004) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства. (оборудование детских, спортивных площадок) | 1 т конструкций |  | 1.254 | 1 237.01 | 1 551.21 | 11 645.94 | 14 604 | 9.415 |
|  |  | Объем: (64+290+64+51+175+610)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 40.59198 | 9.980 | 405.11 | 169.690 | 6 888 | 17.003 |
| 326. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 7.07256 | 15.106 | 106.84 | 257.313 | 1 820 | 17.033 |
| 326. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.08778 | 134.97 | 11.85 | 2 085.69 | 183 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 1.51 | 292.54 | 26 | 16.998 |
| 326. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.15048 | 113.70 | 17.11 | 810.77 | 122 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.27 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 326. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 6.8343 | 109.83 | 750.61 | 770.83 | 5 268 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 103.06 | 256.87 | 1 756 | 17.034 |
| 326. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.20384 | 1.86 | 2.24 | 6.99 | 8 | 3.758 |
| 326. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 2.10672 | 1.52 | 3.20 | 3.21 | 7 | 2.112 |
| 326. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 12.06348 | 14.19 | 171.18 | 96.41 | 1 163 | 6.794 |
| 326. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.48906 | 7.34 | 3.59 | 42.71 | 21 | 5.819 |
| 326. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.36366 | 5.85 | 2.13 | 8.46 | 3 | 1.446 |
| 326. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.23826 | 101.31 | 24.14 | 999.00 | 238 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.08 | 219.76 | 52 | 16.983 |
| 326. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0001254 | 42 199.00 | 5.29 | 204 231.36 | 26 | 4.84 |
| 326. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 1.71798 | 13.15 | 22.59 | 51.59 | 89 | 3.923 |
| 326. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00003762 | 5 233.80 | 0.20 | 51 322.60 | 2 | 9.806 |
| 326. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00243276 | 5 919.30 | 14.40 | 38 886.83 | 95 | 6.569 |
| 326. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.005016 | 13 134.00 | 65.88 | 48 876.68 | 245 | 3.721 |
| 326. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00001254 | 10 705.00 | 0.13 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 326. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.51414 | 8.54 | 4.39 | 47.09 | 24 | 5.514 |
| 326. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0007524 | 14 737.00 | 11.09 | 79 545.15 | 60 | 5.398 |
| 326. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00129162 | 2 214.00 | 2.86 | 9 095.06 | 12 | 4.108 |
| 326. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00038874 | 20 496.00 | 7.97 | 72 156.04 | 28 | 3.52 |
| 326. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.001254 | 18 473.00 | 23.17 | 92 065.62 | 115 | 4.984 |
| 326. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0234498 | 89.00 | 2.09 | 283.65 | 7 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 460.76 | 77% | 6 705 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 368.60 | 58% | 5 051 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 380.57 |  | 26 360 |  |
| 327. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудование детских, спортивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0538 | 78 519.04 | 4 224.32 | 461 141.02 | 24 809 | 5.873 |
|  |  | Объем: 0.5*0.5*0.5*43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 32.186388 | 9.050 | 291.29 | 154.380 | 4 969 | 17.059 |
| 327. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 1.001756 | 15.024 | 15.05 | 255.918 | 256 | 17.034 |
| 327. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.947418 | 97.19 | 92.08 | 1 104.78 | 1 047 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.29 | 256.87 | 243 | 17.034 |
| 327. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.039812 | 113.70 | 4.53 | 810.77 | 32 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.60 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 327. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.014526 | 102.57 | 1.49 | 835.60 | 12 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.16 | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 327. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 1.568808 | 2.21 | 3.47 | 10.22 | 16 | 4.624 |
| 327. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.046268 | 3.42 | 0.16 | 13.62 | 1 | 3.982 |
| 327. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.058104 | 101.31 | 5.89 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.75 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 327. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00409956 | 5 233.80 | 21.46 | 51 322.60 | 210 | 9.806 |
| 327. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 4.035 | 34.52 | 139.29 | 146.02 | 589 | 4.23 |
| 327. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.001614 | 10 705.00 | 17.28 | 54 434.60 | 88 | 5.085 |
| 327. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.03766 | 1 373.00 | 51.71 | 6 009.15 | 226 | 4.377 |
| 327. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 3.50238 | 33.38 | 116.91 | 226.78 | 794 | 6.794 |
| 327. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 5.4876 | 632.95 | 3 473.38 | 3 046.19 | 16 716 | 4.813 |
| 327. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0044116 | 1 208.60 | 5.33 | 11 305.46 | 50 | 9.354 |
| 327. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.0228112 | 3.60 | 0.08 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 321.66 | 89% | 4 650 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 168.49 | 44% | 2 299 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 714.46 |  | 31 758 |  |
| 328. | С19. Цена постав | Гимнастический городок | шт. |  | 1 | 14 068.85 | 14 068.85 | 81 740.02 | 81 740 | 5.81 |
| 329. | С20. Цена постав | Детский игровой комплекс "Крепость" 4930х3150 | шт. |  | 1 | 24 574.87 | 24 574.87 | 142 779.99 | 142 780 | 5.81 |
| 330. | С21. Цена постав | Качалка на пружинке "Дельфин" | шт. |  | 1 | 3 086.06 | 3 086.06 | 17 930.01 | 17 930 | 5.81 |
| 331. | С22. Цена постав | Качели на металлических стойках без подвески с оцинк балкой | шт. |  | 1 | 3 881.24 | 3 881.24 | 22 550.00 | 22 550 | 5.81 |
| 332. | С23. Цена постав | Сиденье для качелей резиновое | шт. |  | 1 | 1 079.17 | 1 079.17 | 6 269.98 | 6 270 | 5.81 |
| 333. | С24. Цена постав | Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.) | шт. |  | 1 | 1 834.77 | 1 834.77 | 10 660.01 | 10 660 | 5.81 |
| 334. | С25. Цена постав | Качалка-балансир 3110х420 | шт. |  | 1 | 2 065.40 | 2 065.40 | 11 999.97 | 12 000 | 5.81 |
| 335. | С26.Цена постав | Карусель с рулем | шт. |  | 1 | 5 414.80 | 5 414.80 | 31 459.99 | 31 460 | 5.81 |
| 336. | С27. Цена постав | Песочница с крышкой (2000*2000) | шт. |  | 1 | 4 006.88 | 4 006.88 | 23 279.97 | 23 280 | 5.81 |
| 337. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.792 | 104.66 | 82.89 | 516.66 | 409 | 4.934 |
|  |  | Объем: 0.72*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 325 296.20 |  | 2 051 205 | 6.306 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 314 422.01 |  | 1 961 365 | 6.238 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 245 845.39 |  | 1 419 010 | 5.772 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 248, 250, 259, 261, 267, 269; %=121 - по стр. 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292; %=98 - по стр. 266, 280; %=111 - по стр. 270, 271, 273, 276; %=68 - по стр. 274, 278, 284, 285; %=89 - по стр. 287, 295, 327; %=77 - по стр. 288; %=105 - по стр. 294, 298) |  |  |  |  | 14 877.32 |  | 215 823 | 14.507 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 248, 250, 259, 261, 267, 269; %=65 - по стр. 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292; %=61 - по стр. 266, 270, 271, 273, 276, 280; %=31 - по стр. 274, 278, 284, 285; %=44 - по стр. 287, 295, 327; %=58 - по стр. 288; %=51 - по стр. 294, 298) |  |  |  |  | 8 240.77 |  | 112 082 | 13.601 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 337 540.10 |  | 2 289 270 | 6.782 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 728.41 |  | 54 958 | 8.168 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 309-311, 313, 326) |  |  |  |  | 1 488.02 |  | 21 668 | 14.562 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 309-311, 313, 326) |  |  |  |  | 1 190.42 |  | 16 321 | 13.71 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 406.85 |  | 92 947 | 9.881 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 797.92 |  | 5 060 | 6.341 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 797.92 |  | 5 060 | 6.341 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 347.86 |  | 29 822 | 8.908 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 347.86 |  | 29 822 | 8.908 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 351 092.73 |  | 2 417 099 | 6.885 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 7 513.38 | 2.14 | 51 726 | 6.885 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 358 606.11 |  | 2 468 825 | 6.885 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 7 172.12 | 2 | 49 377 | 6.885 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 365 778.23 |  | 2 518 202 | 6.885 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 65 840.08 | 18 | 453 276 | 6.884 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 431 618.31 |  | 2 971 478 | 6.885 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 16 365.34 |  | 237 491 | 14.512 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 431.19 |  | 128 403 | 13.615 |
|  | Раздел 9. ул. Комсомольская. д.90 |
|  | Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы |
| 338. | Е69-19-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 бетона |  | 1.2 | 353.23 | 423.88 | 3 625.38 | 4 350 | 10.262 |
|  |  | Объем: 12*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 17.49 | 20.988 | 9.050 | 189.94 | 154.380 | 3 240 | 17.059 |
| 338. 2. | Х05-0402 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 8.15 | 9.78 | 11.86 | 115.99 | 95.55 | 934 | 8.056 |
| 338. 3. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 16.3 | 19.56 | 6.03 | 117.95 | 8.99 | 176 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 148.15 | 66% | 2 138 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 94.97 | 40% | 1 296 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 667.00 |  | 7 784 |  |
| 339. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.0112 | 6 900.71 | 77.29 | 59 048.03 | 661 | 8.552 |
|  |  | Объем: 16*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 2.72552 | 8.820 | 24.04 | 149.970 | 409 | 17.003 |
| 339. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 0.463568 | 11.429 | 5.30 | 194.614 | 90 | 17.028 |
| 339. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 0.4396 | 95.16 | 41.83 | 468.45 | 206 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.94 | 191.22 | 84 | 17.028 |
| 339. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.014448 | 8.58 | 0.12 | 35.88 | 1 | 4.182 |
| 339. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.023968 | 139.36 | 3.34 | 1 430.52 | 34 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.36 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 339. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 1.3188 | 6.03 | 7.95 | 8.99 | 12 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 30.51 | 88% | 439 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 17.60 | 48% | 240 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 125.41 |  | 1 340 |  |
| 340. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.13 | 1 689.81 | 219.68 | 15 301.41 | 1 989 | 9.054 |
| 340. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 8.8738 | 9.160 | 81.28 | 155.940 | 1 384 | 17.024 |
| 340. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 1.222 | 11.230 | 13.72 | 191.220 | 234 | 17.028 |
| 340. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 1.222 | 95.16 | 116.29 | 468.45 | 572 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 13.72 | 191.22 | 234 | 17.028 |
| 340. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 3.666 | 6.03 | 22.11 | 8.99 | 33 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 98.80 | 88% | 1 424 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 57.00 | 48% | 777 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375.48 |  | 4 189 |  |
| 341. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 5.943 | 3.71 | 22.05 | 36.66 | 218 | 9.887 |
|  |  | Объем: 1.2*2.2+1.12*1.8+13*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 5.943 | 16.40 | 97.47 | 145.95 | 867 | 8.895 |
|  |  | Объем: 1.2*2.2+1.12*1.8+13*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=83м2) |
| 343. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0332 | 4 846.79 | 160.91 | 49 459.80 | 1 642 | 10.204 |
|  |  | Объем: 83*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.500656 | 8.280 | 4.15 | 140.760 | 70 | 17 |
| 343. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.448184 | 15.080 | 21.84 | 256.870 | 372 | 17.034 |
| 343. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.104896 | 112.40 | 124.19 | 1 144.08 | 1 264 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.66 | 256.87 | 284 | 17.034 |
| 343. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.343288 | 93.88 | 32.23 | 890.86 | 306 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.18 | 256.87 | 88 | 17.034 |
| 343. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001328 | 263.51 | 0.35 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 24.69 | 81% | 358 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 11.18 | 34% | 150 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196.78 |  | 2 150 |  |
| 344. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 53.12 | 16.40 | 871.17 | 145.95 | 7 753 | 8.9 |
|  |  | Объем: 33.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0332 | 344.93 | 11.45 | 3 421.73 | 114 | 9.956 |
| 345. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.099268 | 8.280 | 0.82 | 140.760 | 14 | 17 |
| 345. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.108232 | 15.080 | 1.63 | 256.870 | 28 | 17.034 |
| 345. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.108232 | 93.88 | 10.16 | 890.86 | 96 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.63 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 345. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.002324 | 126.43 | 0.29 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 345. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000664 | 263.51 | 0.17 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.33 | 81% | 34 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.05 | 34% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.83 |  | 162 |  |
| 346. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.166 | 2 520.14 | 418.34 | 17 348.53 | 2 880 | 6.884 |
|  |  | Объем: 83*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.60952 | 8.510 | 22.21 | 144.650 | 377 | 16.998 |
| 346. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.30408 | 14.301 | 32.95 | 243.333 | 561 | 17.015 |
| 346. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.71214 | 102.57 | 73.04 | 835.60 | 595 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.00 | 191.22 | 136 | 17.028 |
| 346. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.29382 | 139.36 | 40.95 | 1 430.52 | 420 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.43 | 256.87 | 75 | 17.034 |
| 346. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.17528 | 223.58 | 262.77 | 1 170.91 | 1 376 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 18.93 | 273.99 | 322 | 17.007 |
| 346. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.12284 | 133.41 | 16.39 | 763.85 | 94 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.59 | 219.76 | 27 | 16.983 |
| 346. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.83 | 3.60 | 2.99 | 20.52 | 17 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 78.33 | 121% | 1 135 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 44.68 | 65% | 610 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541.35 |  | 4 625 |  |
| 347. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 18.26 | 104.66 | 1 911.09 | 516.66 | 9 434 | 4.936 |
|  |  | Объем: 16.6*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.083 | 61 088.01 | 5 070.31 | 523 248.53 | 43 430 | 8.566 |
| 348. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 3.06768 | 8.670 | 26.60 | 147.370 | 452 | 16.998 |
| 348. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 3.48185 | 14.601 | 50.84 | 248.282 | 864 | 17.005 |
| 348. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.33034 | 102.57 | 33.88 | 835.60 | 276 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.71 | 191.22 | 63 | 17.028 |
| 348. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.21497 | 93.88 | 20.18 | 890.86 | 192 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.24 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 348. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.03403 | 139.36 | 4.74 | 1 430.52 | 49 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.51 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 348. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 0.8051 | 76.06 | 61.24 | 517.81 | 417 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.42 | 219.76 | 177 | 16.983 |
| 348. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 1.79778 | 110.81 | 199.21 | 779.38 | 1 401 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 28.96 | 273.99 | 493 | 17.007 |
| 348. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.24568 | 133.41 | 32.78 | 763.85 | 188 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.18 | 219.76 | 54 | 16.983 |
| 348. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.05395 | 127.56 | 6.88 | 698.95 | 38 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.81 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 348. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 1.245 | 400.56 | 498.70 | 3 333.65 | 4 150 | 8.322 |
| 348. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 15.687 | 266.28 | 4 177.13 | 2 308.69 | 36 216 | 8.67 |
| 348. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 2.49 | 3.60 | 8.96 | 20.52 | 51 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 109.96 | 121% | 1 592 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 62.73 | 65% | 855 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 243.00 |  | 45 878 |  |
| 349. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0415 | 14 953.22 | 620.56 | 73 400.04 | 3 046 | 4.908 |
|  |  | Объем: 83*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.204595 | 11.972 | 2.45 | 203.871 | 42 | 17.029 |
| 349. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.16517 | 102.57 | 16.94 | 835.60 | 138 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.85 | 191.22 | 32 | 17.028 |
| 349. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.039425 | 139.36 | 5.49 | 1 430.52 | 56 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.59 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 349. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 4.233 | 141.30 | 598.12 | 673.68 | 2 852 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.48 | 121% | 51 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.98 | 65% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 626.02 |  | 3 124 |  |
| 350. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -4.233 | 141.30 | -598.12 | 673.68 | -2 852 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.0415)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.233 | 280.61 | 1 187.82 | 2 121.17 | 8 979 | 7.559 |
|  |  | Объем: 4.15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 8.3 | 144.07 | 1 195.74 | 2 196.06 | 18 227 | 15.243 |
| 352. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 97.94 | 10.360 | 1 014.66 | 176.300 | 17 267 | 17.017 |
| 352. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.498 | 12.085 | 6.02 | 205.490 | 102 | 17.004 |
| 352. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.249 | 102.57 | 25.54 | 835.60 | 208 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.80 | 191.22 | 48 | 17.028 |
| 352. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.249 | 133.41 | 33.22 | 763.85 | 190 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.22 | 219.76 | 55 | 16.983 |
| 352. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 4.731 | 10.08 | 47.69 | 13.73 | 65 | 1.362 |
| 352. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.249 | 101.31 | 25.23 | 999.00 | 249 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.22 | 219.76 | 55 | 16.983 |
| 352. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.415 | 104.66 | 43.43 | 516.66 | 214 | 4.937 |
| 352. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.66 | 3.60 | 5.98 | 20.52 | 34 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 449.37 | 121% | 21 016 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 826.75 | 65% | 11 290 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 471.86 |  | 50 533 |  |
| 353. | С28. Цена постав | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 |  | 84.66 | 82.62 | 6 994.61 | 480.02 | 40 638 | 5.81 |
|  |  | Объем: 83*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 6 см Тип 2 (S=38м2) |
| 354. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0095 | 4 846.79 | 46.04 | 49 459.80 | 470 | 10.209 |
|  |  | Объем: 38*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.14326 | 8.280 | 1.19 | 140.760 | 20 | 17 |
| 354. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.41439 | 15.080 | 6.25 | 256.870 | 106 | 17.034 |
| 354. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.31616 | 112.40 | 35.54 | 1 144.08 | 362 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.77 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 354. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.09823 | 93.88 | 9.22 | 890.86 | 88 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.48 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 354. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00038 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.07 | 81% | 102 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.20 | 34% | 43 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.31 |  | 615 |  |
| 355. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 15.2 | 16.40 | 249.28 | 145.95 | 2 218 | 8.898 |
|  |  | Объем: 9.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0095 | 344.93 | 3.28 | 3 421.73 | 33 | 10.061 |
| 356. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.028405 | 8.280 | 0.24 | 140.760 | 4 | 17 |
| 356. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.03097 | 15.080 | 0.47 | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 356. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.03097 | 93.88 | 2.91 | 890.86 | 28 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 356. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000665 | 126.43 | 0.08 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 356. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00019 | 263.51 | 0.05 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.67 | 81% | 10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.31 | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.26 |  | 47 |  |
| 357. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.076 | 2 520.14 | 191.53 | 17 348.53 | 1 318 | 6.881 |
|  |  | Объем: 38*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.19472 | 8.510 | 10.17 | 144.650 | 173 | 16.998 |
| 357. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.05488 | 14.301 | 15.09 | 243.333 | 257 | 17.015 |
| 357. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.32604 | 102.57 | 33.44 | 835.60 | 272 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.66 | 191.22 | 62 | 17.028 |
| 357. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13452 | 139.36 | 18.75 | 1 430.52 | 192 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.03 | 256.87 | 35 | 17.034 |
| 357. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.53808 | 223.58 | 120.30 | 1 170.91 | 630 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.67 | 273.99 | 147 | 17.007 |
| 357. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05624 | 133.41 | 7.50 | 763.85 | 43 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.73 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 357. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.38 | 3.60 | 1.37 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 35.87 | 121% | 520 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20.46 | 65% | 280 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247.86 |  | 2 118 |  |
| 358. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.36 | 104.66 | 874.96 | 516.66 | 4 319 | 4.936 |
|  |  | Объем: 7.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.019 | 14 953.22 | 284.11 | 73 400.04 | 1 395 | 4.91 |
|  |  | Объем: 38*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.09367 | 11.972 | 1.12 | 203.871 | 19 | 17.029 |
| 359. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.07562 | 102.57 | 7.76 | 835.60 | 63 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.85 | 191.22 | 14 | 17.028 |
| 359. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01805 | 139.36 | 2.52 | 1 430.52 | 26 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.27 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 359. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 1.938 | 141.30 | 273.84 | 673.68 | 1 306 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.59 | 121% | 23 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.91 | 65% | 12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286.61 |  | 1 430 |  |
| 360. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -1.938 | 141.30 | -273.84 | 673.68 | -1 306 | 4.769 |
|  |  | Объем: (0.019)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.938 | 280.61 | 543.82 | 2 121.17 | 4 111 | 7.559 |
|  |  | Объем: 1.9*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 3.8 | 144.07 | 547.45 | 2 196.06 | 8 345 | 15.243 |
| 362. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 44.84 | 10.360 | 464.54 | 176.300 | 7 905 | 17.017 |
| 362. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.228 | 12.085 | 2.76 | 205.490 | 47 | 17.004 |
| 362. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.114 | 102.57 | 11.69 | 835.60 | 95 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.28 | 191.22 | 22 | 17.028 |
| 362. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.114 | 133.41 | 15.21 | 763.85 | 87 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.48 | 219.76 | 25 | 16.983 |
| 362. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.166 | 10.08 | 21.83 | 13.73 | 30 | 1.362 |
| 362. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.114 | 101.31 | 11.55 | 999.00 | 114 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.48 | 219.76 | 25 | 16.983 |
| 362. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.19 | 104.66 | 19.89 | 516.66 | 98 | 4.937 |
| 362. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.76 | 3.60 | 2.74 | 20.52 | 16 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 663.57 | 121% | 9 622 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 378.51 | 65% | 5 169 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 589.53 |  | 23 136 |  |
| 363. | С29. Цена постав | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 38.76 | 63.68 | 2 468.24 | 369.98 | 14 340 | 5.81 |
|  |  | Объем: 38*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 364. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00317 | 4 846.79 | 15.36 | 49 459.80 | 157 | 10.221 |
|  |  | Объем: 11*0.3*0.3+39*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0478036 | 8.280 | 0.40 | 140.760 | 7 | 17 |
| 364. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1382754 | 15.080 | 2.09 | 256.870 | 36 | 17.034 |
| 364. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1054976 | 112.40 | 11.86 | 1 144.08 | 121 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.59 | 256.87 | 27 | 17.034 |
| 364. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0327778 | 93.88 | 3.08 | 890.86 | 29 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.49 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 364. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001268 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.37 | 81% | 35 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.07 | 34% | 15 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.80 |  | 206 |  |
| 365. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 5.072 | 16.40 | 83.18 | 145.95 | 740 | 8.896 |
|  |  | Объем: 3.17*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00317 | 344.93 | 1.09 | 3 421.73 | 11 | 10.092 |
| 366. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0094783 | 8.280 | 0.08 | 140.760 | 1 | 17 |
| 366. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0103342 | 15.080 | 0.16 | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 366. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0103342 | 93.88 | 0.97 | 890.86 | 9 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.16 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 366. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0002219 | 126.43 | 0.03 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 366. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000634 | 263.51 | 0.02 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.23 | 81% | 3 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.10 | 34% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.42 |  | 16 |  |
| 367. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0175 | 2 520.14 | 44.10 | 17 348.53 | 304 | 6.893 |
|  |  | Объем: 11*0.3*0.2+39*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.2751 | 8.510 | 2.34 | 144.650 | 40 | 16.998 |
| 367. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.2429 | 14.301 | 3.47 | 243.333 | 59 | 17.015 |
| 367. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.075075 | 102.57 | 7.70 | 835.60 | 63 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.84 | 191.22 | 14 | 17.028 |
| 367. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.030975 | 139.36 | 4.32 | 1 430.52 | 44 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 367. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.1239 | 223.58 | 27.70 | 1 170.91 | 145 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 2.00 | 273.99 | 34 | 17.007 |
| 367. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01295 | 133.41 | 1.73 | 763.85 | 10 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 367. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.0875 | 3.60 | 0.32 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8.25 | 121% | 120 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4.71 | 65% | 64 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.06 |  | 488 |  |
| 368. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.93 | 104.66 | 201.99 | 516.66 | 997 | 4.936 |
|  |  | Объем: 1.75*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.11 | 5 013.40 | 551.47 | 32 447.66 | 3 569 | 6.472 |
| 369. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 8.3688 | 8.970 | 75.07 | 152.560 | 1 277 | 17.008 |
| 369. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.0748 | 15.080 | 1.13 | 256.870 | 19 | 17.034 |
| 369. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0748 | 113.70 | 8.50 | 810.77 | 61 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.13 | 256.87 | 19 | 17.034 |
| 369. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0044 | 101.31 | 0.45 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 369. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00011 | 10 705.00 | 1.18 | 54 434.60 | 6 | 5.085 |
| 369. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0187 | 960.26 | 17.96 | 3 126.47 | 58 | 3.256 |
| 369. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 0.649 | 685.00 | 444.57 | 3 302.36 | 2 143 | 4.821 |
| 369. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0066 | 569.06 | 3.76 | 2 995.86 | 20 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 108.20 | 121% | 1 568 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 61.72 | 65% | 842 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 721.40 |  | 5 980 |  |
| 370. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 11 | 76.13 | 837.43 | 342.67 | 3 769 | 4.501 |
| 371. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.39 | 937.76 | 365.72 | 12 783.98 | 4 986 | 13.633 |
| 371. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 29.6712 | 8.970 | 266.15 | 152.560 | 4 527 | 17.008 |
| 371. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.2652 | 15.080 | 4.00 | 256.870 | 68 | 17.034 |
| 371. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2652 | 113.70 | 30.15 | 810.77 | 215 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.00 | 256.87 | 68 | 17.034 |
| 371. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0156 | 101.31 | 1.58 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.20 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 371. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00039 | 10 705.00 | 4.17 | 54 434.60 | 21 | 5.085 |
| 371. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0663 | 960.26 | 63.67 | 3 126.47 | 207 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 383.61 | 121% | 5 560 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 218.82 | 65% | 2 987 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 968.15 |  | 13 533 |  |
| 372. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0077 | 569.06 | 4.38 | 2 995.86 | 23 | 5.251 |
|  |  | Объем: (0.39)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.9789 | 685.00 | 1 355.55 | 3 302.36 | 6 535 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.39)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 39 | 34.14 | 1 331.46 | 185.77 | 7 245 | 5.441 |
| 375. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 3 | 198.52 | 595.55 | 1 671.00 | 5 013 | 8.417 |
| 375. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 8.670 | 45.26 | 147.370 | 769 | 16.998 |
| 375. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 101.31 | 15.20 | 999.00 | 150 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.94 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 375. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 588.14 | 14.12 | 2 080.79 | 50 | 3.538 |
| 375. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 6 | 86.83 | 520.98 | 673.99 | 4 044 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 47.07 | 88% | 677 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 27.16 | 48% | 369 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.78 |  | 6 059 |  |
| 376. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.2 | 466.00 | 93.20 | 5 151.65 | 1 030 | 11.052 |
| 376. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 3.682 | 8.970 | 33.03 | 152.560 | 562 | 17.008 |
| 376. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.11 | 15.080 | 1.66 | 256.870 | 28 | 17.034 |
| 376. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.11 | 113.70 | 12.51 | 810.77 | 89 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.66 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 376. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.236 | 101.31 | 23.91 | 999.00 | 236 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.05 | 219.76 | 52 | 16.983 |
| 376. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.016 | 839.12 | 13.43 | 5 438.81 | 87 | 6.482 |
| 376. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00144 | 1 548.45 | 2.23 | 21 024.29 | 30 | 13.578 |
| 376. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 2 | 4.05 | 8.10 | 13.18 | 26 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 49.26 | 121% | 714 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 28.10 | 65% | 384 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170.56 |  | 2 127 |  |
| 377. | С403-0003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 |  | -0.016 | 839.12 | -13.43 | 5 438.81 | -87 | 6.478 |
|  |  | Объем: (0.2)*(-0.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378. | С403-1213 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 |  | -0.0014 | 1 548.45 | -2.17 | 21 024.29 | -29 | 13.364 |
|  |  | Объем: (0.2)*(-0.0072) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379. | С501-0575 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м |  | -2 | 4.05 | -8.10 | 13.18 | -26 | 3.21 |
|  |  | Объем: (0.2)*(-10.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 29 075.90 |  | 210 856 | 7.252 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 752.75 |  | 199 060 | 7.173 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 17 711.35 |  | 100 390 | 5.668 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 338; %=88 - по стр. 339, 340, 375; %=81 - по стр. 343, 345, 354, 356, 364, 366; %=121 - по стр. 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376) |  |  |  |  | 3 253.38 |  | 47 142 | 14.49 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 338; %=48 - по стр. 339, 340, 375; %=34 - по стр. 343, 345, 354, 356, 364, 366; %=65 - по стр. 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376) |  |  |  |  | 1 863.01 |  | 25 429 | 13.649 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 869.14 |  | 271 631 | 8.264 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 323.15 |  | 11 796 | 8.915 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 323.15 |  | 11 796 | 8.915 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 34 192.29 |  | 283 427 | 8.289 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 731.72 | 2.14 | 6 065 | 8.289 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 34 924.01 |  | 289 492 | 8.289 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 698.48 | 2 | 5 790 | 8.289 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 35 622.49 |  | 295 282 | 8.289 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 412.05 | 18 | 53 151 | 8.289 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 42 034.54 |  | 348 433 | 8.289 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 253.38 |  | 47 142 | 14.49 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 863.01 |  | 25 429 | 13.649 |
|  | Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=46м2) |
| 380. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0184 | 4 846.79 | 89.18 | 49 459.80 | 910 | 10.204 |
|  |  | Объем: 46*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.277472 | 8.280 | 2.30 | 140.760 | 39 | 17 |
| 380. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.802608 | 15.080 | 12.10 | 256.870 | 206 | 17.034 |
| 380. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.612352 | 112.40 | 68.83 | 1 144.08 | 701 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.23 | 256.87 | 157 | 17.034 |
| 380. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.190256 | 93.88 | 17.86 | 890.86 | 169 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.87 | 256.87 | 49 | 17.034 |
| 380. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000736 | 263.51 | 0.19 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13.68 | 81% | 198 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6.19 | 34% | 83 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.05 |  | 1 192 |  |
| 381. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 29.44 | 16.40 | 482.82 | 145.95 | 4 297 | 8.9 |
|  |  | Объем: 18.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0184 | 344.93 | 6.35 | 3 421.73 | 63 | 9.921 |
| 382. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.055016 | 8.280 | 0.46 | 140.760 | 8 | 17 |
| 382. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.059984 | 15.080 | 0.90 | 256.870 | 15 | 17.034 |
| 382. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.059984 | 93.88 | 5.63 | 890.86 | 53 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.90 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 382. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001288 | 126.43 | 0.16 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 382. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000368 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.29 | 81% | 19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.58 | 34% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.23 |  | 89 |  |
| 383. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.092 | 2 520.14 | 231.85 | 17 348.53 | 1 596 | 6.884 |
|  |  | Объем: 46*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.44624 | 8.510 | 12.31 | 144.650 | 209 | 16.998 |
| 383. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.27696 | 14.301 | 18.26 | 243.333 | 311 | 17.015 |
| 383. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.39468 | 102.57 | 40.48 | 835.60 | 330 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.43 | 191.22 | 75 | 17.028 |
| 383. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.16284 | 139.36 | 22.69 | 1 430.52 | 233 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.46 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 383. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.65136 | 223.58 | 145.63 | 1 170.91 | 763 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 10.49 | 273.99 | 178 | 17.007 |
| 383. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.06808 | 133.41 | 9.08 | 763.85 | 52 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.88 | 219.76 | 15 | 16.983 |
| 383. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.46 | 3.60 | 1.66 | 20.52 | 9 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 43.41 | 121% | 629 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 24.76 | 65% | 338 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 300.02 |  | 2 563 |  |
| 384. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 10.12 | 104.66 | 1 059.16 | 516.66 | 5 229 | 4.937 |
|  |  | Объем: 9.2*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.046 | 61 088.01 | 2 810.05 | 523 248.53 | 24 069 | 8.565 |
| 385. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 1.70016 | 8.670 | 14.74 | 147.370 | 251 | 16.998 |
| 385. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 1.9297 | 14.601 | 28.18 | 248.282 | 479 | 17.005 |
| 385. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.18308 | 102.57 | 18.78 | 835.60 | 153 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.06 | 191.22 | 35 | 17.028 |
| 385. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.11914 | 93.88 | 11.18 | 890.86 | 106 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.80 | 256.87 | 31 | 17.034 |
| 385. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.01886 | 139.36 | 2.63 | 1 430.52 | 27 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 385. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 0.4462 | 76.06 | 33.94 | 517.81 | 231 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.77 | 219.76 | 98 | 16.983 |
| 385. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 0.99636 | 110.81 | 110.41 | 779.38 | 777 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 16.05 | 273.99 | 273 | 17.007 |
| 385. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.13616 | 133.41 | 18.17 | 763.85 | 104 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.76 | 219.76 | 30 | 16.983 |
| 385. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.0299 | 127.56 | 3.81 | 698.95 | 21 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.45 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 385. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 0.69 | 400.56 | 276.39 | 3 333.65 | 2 300 | 8.322 |
| 385. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 8.694 | 266.28 | 2 315.04 | 2 308.69 | 20 072 | 8.67 |
| 385. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 1.38 | 3.60 | 4.97 | 20.52 | 28 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 60.95 | 121% | 883 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 34.77 | 65% | 475 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 905.76 |  | 25 427 |  |
| 386. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.023 | 14 953.22 | 343.92 | 73 400.04 | 1 688 | 4.908 |
|  |  | Объем: 46*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.11339 | 11.972 | 1.36 | 203.871 | 23 | 17.029 |
| 386. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.09154 | 102.57 | 9.39 | 835.60 | 76 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.03 | 191.22 | 18 | 17.028 |
| 386. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.02185 | 139.36 | 3.05 | 1 430.52 | 31 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.33 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 386. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 2.346 | 141.30 | 331.49 | 673.68 | 1 580 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.93 | 121% | 28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.10 | 65% | 15 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 346.95 |  | 1 731 |  |
| 387. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -2.346 | 141.30 | -331.49 | 673.68 | -1 580 | 4.766 |
|  |  | Объем: (0.023)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 2.346 | 280.61 | 658.31 | 2 121.17 | 4 976 | 7.559 |
|  |  | Объем: 2.3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 4.6 | 144.07 | 662.70 | 2 196.06 | 10 102 | 15.244 |
| 389. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 54.28 | 10.360 | 562.34 | 176.300 | 9 570 | 17.017 |
| 389. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.276 | 12.085 | 3.34 | 205.490 | 57 | 17.004 |
| 389. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.138 | 102.57 | 14.15 | 835.60 | 115 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.55 | 191.22 | 26 | 17.028 |
| 389. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.138 | 133.41 | 18.41 | 763.85 | 105 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.79 | 219.76 | 30 | 16.983 |
| 389. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.622 | 10.08 | 26.43 | 13.73 | 36 | 1.362 |
| 389. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.138 | 101.31 | 13.98 | 999.00 | 138 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.79 | 219.76 | 30 | 16.983 |
| 389. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.23 | 104.66 | 24.07 | 516.66 | 119 | 4.937 |
| 389. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.92 | 3.60 | 3.31 | 20.52 | 19 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 803.27 | 121% | 11 649 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 458.20 | 65% | 6 258 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 924.17 |  | 28 008 |  |
| 390. | С30. Цена постав | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 |  | 46.92 | 82.62 | 3 876.53 | 480.02 | 22 523 | 5.81 |
|  |  | Объем: 46*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 391. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00099 | 4 846.79 | 4.80 | 49 459.80 | 49 | 10.208 |
|  |  | Объем: 11*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0149292 | 8.280 | 0.12 | 140.760 | 2 | 17 |
| 391. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0431838 | 15.080 | 0.65 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 391. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0329472 | 112.40 | 3.70 | 1 144.08 | 38 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.50 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 391. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0102366 | 93.88 | 0.96 | 890.86 | 9 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.15 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 391. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000396 | 263.51 | 0.01 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.73 | 81% | 11 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.33 | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.86 |  | 64 |  |
| 392. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 1.584 | 16.40 | 25.98 | 145.95 | 231 | 8.891 |
|  |  | Объем: 0.99*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00099 | 344.93 | 0.34 | 3 421.73 | 3 | 8.824 |
| 393. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0029601 | 8.280 | 0.02 | 140.760 |  | 17 |
| 393. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0032274 | 15.080 | 0.05 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 393. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0032274 | 93.88 | 0.30 | 890.86 | 3 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.05 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 393. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0000693 | 126.43 | 0.01 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 393. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000198 | 263.51 | 0.01 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.07 | 81% | 1 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.03 | 34% |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.44 |  | 4 |  |
| 394. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0066 | 2 520.14 | 16.63 | 17 348.53 | 115 | 6.915 |
|  |  | Объем: 11*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.103752 | 8.510 | 0.88 | 144.650 | 15 | 16.998 |
| 394. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.091608 | 14.301 | 1.31 | 243.333 | 22 | 17.015 |
| 394. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.028314 | 102.57 | 2.90 | 835.60 | 24 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.32 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 394. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.011682 | 139.36 | 1.63 | 1 430.52 | 17 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.18 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 394. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.046728 | 223.58 | 10.45 | 1 170.91 | 55 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 0.75 | 273.99 | 13 | 17.007 |
| 394. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.004884 | 133.41 | 0.65 | 763.85 | 4 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 394. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.033 | 3.60 | 0.12 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.11 | 121% | 45 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.77 | 65% | 24 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.51 |  | 184 |  |
| 395. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.73 | 104.66 | 76.40 | 516.66 | 377 | 4.935 |
|  |  | Объем: 0.66*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.11 | 5 013.40 | 551.47 | 32 447.66 | 3 569 | 6.472 |
| 396. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 8.3688 | 8.970 | 75.07 | 152.560 | 1 277 | 17.008 |
| 396. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.0748 | 15.080 | 1.13 | 256.870 | 19 | 17.034 |
| 396. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0748 | 113.70 | 8.50 | 810.77 | 61 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.13 | 256.87 | 19 | 17.034 |
| 396. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0044 | 101.31 | 0.45 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 396. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00011 | 10 705.00 | 1.18 | 54 434.60 | 6 | 5.085 |
| 396. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0187 | 960.26 | 17.96 | 3 126.47 | 58 | 3.256 |
| 396. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 0.649 | 685.00 | 444.57 | 3 302.36 | 2 143 | 4.821 |
| 396. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0066 | 569.06 | 3.76 | 2 995.86 | 20 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 108.20 | 121% | 1 568 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 61.72 | 65% | 842 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 721.40 |  | 5 980 |  |
| 397. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 11 | 76.13 | 837.43 | 342.67 | 3 769 | 4.501 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 3 (Автостоянка S=178м2) |
| 398. | Е27-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.089 | 2 637.87 | 234.77 | 18 240.34 | 1 623 | 6.913 |
|  |  | Объем: 178*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.39908 | 8.510 | 11.91 | 144.650 | 202 | 16.998 |
| 398. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.81 | 1.31809 | 14.185 | 18.70 | 241.348 | 318 | 17.015 |
| 398. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.76 | 0.42364 | 102.57 | 43.45 | 835.60 | 354 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.76 | 191.22 | 81 | 17.028 |
| 398. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.93 | 0.17177 | 139.36 | 23.94 | 1 430.52 | 246 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.59 | 256.87 | 44 | 17.034 |
| 398. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.63012 | 223.58 | 140.88 | 1 170.91 | 738 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 10.15 | 273.99 | 173 | 17.007 |
| 398. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.04 | 0.09256 | 133.41 | 12.35 | 763.85 | 71 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.20 | 219.76 | 20 | 16.983 |
| 398. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 7 | 0.623 | 3.60 | 2.24 | 20.52 | 13 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 43.47 | 121% | 629 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 24.79 | 65% | 338 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 303.03 |  | 2 590 |  |
| 399. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 9.078 | 280.61 | 2 547.38 | 2 121.17 | 19 256 | 7.559 |
|  |  | Объем: 8.9*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 17.8 | 144.07 | 2 564.36 | 2 196.06 | 39 090 | 15.244 |
| 400. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 210.04 | 10.360 | 2 176.01 | 176.300 | 37 030 | 17.017 |
| 400. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.068 | 12.085 | 12.91 | 205.490 | 219 | 17.004 |
| 400. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.534 | 102.57 | 54.77 | 835.60 | 446 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.00 | 191.22 | 102 | 17.028 |
| 400. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.534 | 133.41 | 71.24 | 763.85 | 408 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6.91 | 219.76 | 117 | 16.983 |
| 400. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 10.146 | 10.08 | 102.27 | 13.73 | 139 | 1.362 |
| 400. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.534 | 101.31 | 54.10 | 999.00 | 533 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6.91 | 219.76 | 117 | 16.983 |
| 400. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.89 | 104.66 | 93.15 | 516.66 | 460 | 4.937 |
| 400. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.56 | 3.60 | 12.82 | 20.52 | 73 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 108.27 | 121% | 45 071 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 773.03 | 65% | 24 212 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 445.65 |  | 108 373 |  |
| 401. | С31. Цена постав | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 |  | 181.56 | 82.62 | 15 000.49 | 480.02 | 87 152 | 5.81 |
|  |  | Объем: 178*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 402. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00351 | 4 846.79 | 17.01 | 49 459.80 | 174 | 10.229 |
|  |  | Объем: 39*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0529308 | 8.280 | 0.44 | 140.760 | 7 | 17 |
| 402. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1531062 | 15.080 | 2.31 | 256.870 | 39 | 17.034 |
| 402. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1168128 | 112.40 | 13.13 | 1 144.08 | 134 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.76 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 402. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0362934 | 93.88 | 3.41 | 890.86 | 32 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.55 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 402. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001404 | 263.51 | 0.04 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.61 | 81% | 37 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.18 | 34% | 16 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.81 |  | 227 |  |
| 403. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 5.616 | 16.40 | 92.10 | 145.95 | 820 | 8.903 |
|  |  | Объем: 3.51*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00351 | 344.93 | 1.21 | 3 421.73 | 12 | 9.917 |
| 404. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0104949 | 8.280 | 0.09 | 140.760 | 1 | 17 |
| 404. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0114426 | 15.080 | 0.17 | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 404. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0114426 | 93.88 | 1.07 | 890.86 | 10 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.17 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 404. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0002457 | 126.43 | 0.03 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 404. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000702 | 263.51 | 0.02 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.25 | 81% | 3 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.11 | 34% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.57 |  | 17 |  |
| 405. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0234 | 2 520.14 | 58.97 | 17 348.53 | 406 | 6.885 |
|  |  | Объем: 39*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.367848 | 8.510 | 3.13 | 144.650 | 53 | 16.998 |
| 405. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.324792 | 14.301 | 4.64 | 243.333 | 79 | 17.015 |
| 405. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.100386 | 102.57 | 10.30 | 835.60 | 84 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.13 | 191.22 | 19 | 17.028 |
| 405. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.041418 | 139.36 | 5.77 | 1 430.52 | 59 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.62 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 405. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.165672 | 223.58 | 37.04 | 1 170.91 | 194 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 2.67 | 273.99 | 45 | 17.007 |
| 405. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.017316 | 133.41 | 2.31 | 763.85 | 13 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.22 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 405. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.117 | 3.60 | 0.42 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11.03 | 121% | 160 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6.29 | 65% | 86 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76.30 |  | 652 |  |
| 406. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.57 | 104.66 | 268.98 | 516.66 | 1 328 | 4.937 |
|  |  | Объем: 2.34*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.39 | 5 013.40 | 1 955.23 | 32 447.66 | 12 655 | 6.472 |
| 407. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 29.6712 | 8.970 | 266.15 | 152.560 | 4 527 | 17.008 |
| 407. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.2652 | 15.080 | 4.00 | 256.870 | 68 | 17.034 |
| 407. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2652 | 113.70 | 30.15 | 810.77 | 215 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.00 | 256.87 | 68 | 17.034 |
| 407. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0156 | 101.31 | 1.58 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.20 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 407. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00039 | 10 705.00 | 4.17 | 54 434.60 | 21 | 5.085 |
| 407. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0663 | 960.26 | 63.67 | 3 126.47 | 207 | 3.256 |
| 407. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 2.301 | 685.00 | 1 576.19 | 3 302.36 | 7 599 | 4.821 |
| 407. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0234 | 569.06 | 13.32 | 2 995.86 | 70 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 383.61 | 121% | 5 560 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 218.82 | 65% | 2 987 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 557.66 |  | 21 202 |  |
| 408. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 39 | 76.13 | 2 969.07 | 342.67 | 13 364 | 4.501 |
| 409. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 2 168.55 | 3 252.83 | 14 380.30 | 21 570 | 6.631 |
| 409. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 60 | 8.430 | 505.80 | 143.350 | 8 601 | 17.005 |
| 409. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.5 | 122.09 | 2 747.03 | 576.42 | 12 969 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 581.67 | 98% | 8 429 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 389.47 | 61% | 5 247 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 223.97 |  | 35 246 |  |
|  | Устройство дождеприемных колодцев |
|  | Земляные работы |
| 410. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00571 | 4 846.79 | 27.68 | 49 459.80 | 282 | 10.188 |
|  |  | Объем: 2.59+(8*0.5*0.78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0861068 | 8.280 | 0.71 | 140.760 | 12 | 17 |
| 410. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2490702 | 15.080 | 3.76 | 256.870 | 64 | 17.034 |
| 410. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1900288 | 112.40 | 21.36 | 1 144.08 | 217 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.87 | 256.87 | 49 | 17.034 |
| 410. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0590414 | 93.88 | 5.54 | 890.86 | 53 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.89 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 410. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002284 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.25 | 81% | 62 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.92 | 34% | 26 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.85 |  | 369 |  |
| 411. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 9.136 | 16.40 | 149.83 | 145.95 | 1 333 | 8.897 |
|  |  | Объем: 5.71*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00571 | 344.93 | 1.97 | 3 421.73 | 20 | 10.152 |
| 412. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0170729 | 8.280 | 0.14 | 140.760 | 2 | 17 |
| 412. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0186146 | 15.080 | 0.28 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 412. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0186146 | 93.88 | 1.75 | 890.86 | 17 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 412. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0003997 | 126.43 | 0.05 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 412. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0001142 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.40 | 81% | 6 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.18 | 34% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.55 |  | 28 |  |
|  | Монтаж трубопроводов |
| 413. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 основания |  | 0.04 | 1 275.59 | 51.02 | 7 478.89 | 299 | 5.86 |
|  |  | Объем: 8*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.408 | 8.670 | 3.54 | 147.370 | 60 | 16.998 |
| 413. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.014 | 11.230 | 0.16 | 191.220 | 3 | 17.028 |
| 413. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.014 | 102.57 | 1.44 | 835.60 | 12 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.16 | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 413. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 0.44 | 104.66 | 46.05 | 516.66 | 227 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4.81 | 111% | 70 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2.81 | 61% | 38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58.64 |  | 407 |  |
| 414. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.08 | 699.80 | 55.98 | 7 346.76 | 588 | 10.504 |
| 414. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 2.1696 | 9.740 | 21.13 | 165.790 | 360 | 17.022 |
| 414. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 0.324 | 12.940 | 4.19 | 219.760 | 71 | 16.983 |
| 414. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.324 | 99.46 | 32.23 | 642.01 | 208 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.19 | 219.76 | 71 | 16.983 |
| 414. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.012 | 101.31 | 1.22 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 414. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.392 | 3.60 | 1.41 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 32.92 | 111% | 478 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 19.24 | 61% | 263 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108.14 |  | 1 329 |  |
| 415. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 8 | 99.74 | 797.92 | 632.54 | 5 060 | 6.341 |
| 416. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 272.74 | 3 241.81 | 3 242 | 11.887 |
| 416. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 163.81 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 416. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 43.82 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 416. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 0.66 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 416. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 42.96 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 416. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 0.57 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 416. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 20.93 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 212.95 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 124.50 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.19 |  | 8 036 |  |
| 417. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.014 | 704.46 | 9.86 | 11 963.43 | 167 | 16.937 |
|  |  | Объем: 8*0.5*0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 1.239 | 7.960 | 9.86 | 135.180 | 167 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 7.89 | 68% | 114 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 3.75 | 31% | 52 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.49 |  | 332 |  |
| 418. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.54 | 104.66 | 161.18 | 516.66 | 796 | 4.939 |
|  |  | Объем: 1.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ |
|  | Дождеприемные колодцы |
| 419. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.128 | 25 012.57 | 3 201.61 | 175 879.77 | 22 513 | 7.032 |
|  |  | Объем: 0.1+0.2+0.21+0.27+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 21.90464 | 9.160 | 200.65 | 155.940 | 3 416 | 17.024 |
| 419. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 3.4048 | 15.080 | 51.34 | 256.870 | 875 | 17.034 |
| 419. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 3.4048 | 113.70 | 387.13 | 810.77 | 2 761 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 51.34 | 256.87 | 875 | 17.034 |
| 419. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.04864 | 35.39 | 1.72 | 101.14 | 5 | 2.858 |
| 419. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.10496 | 101.31 | 10.63 | 999.00 | 105 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.36 | 219.76 | 23 | 16.983 |
| 419. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0064 | 2 391.70 | 15.31 | 17 963.39 | 115 | 7.511 |
| 419. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.00256 | 43 816.00 | 112.17 | 137 492.94 | 352 | 3.138 |
| 419. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001152 | 4 680.00 | 5.39 | 33 391.91 | 38 | 7.135 |
| 419. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0009088 | 987.52 | 0.90 | 6 638.00 | 6 | 6.722 |
| 419. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000256 | 10 705.00 | 0.27 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 419. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002048 | 1 507.80 | 3.09 | 5 982.82 | 12 | 3.968 |
| 419. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.18048 | 592.90 | 107.01 | 2 889.07 | 521 | 4.873 |
| 419. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1152 | 685.00 | 78.91 | 3 302.36 | 380 | 4.821 |
| 419. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.0512 | 569.06 | 29.14 | 2 995.86 | 153 | 5.265 |
| 419. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.00576 | 4 284.77 | 24.68 | 17 505.91 | 101 | 4.086 |
| 419. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 2.4832 | 547.15 | 1 358.68 | 3 003.58 | 7 458 | 5.49 |
| 419. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.35328 | 1 876.90 | 663.07 | 17 020.17 | 6 013 | 9.068 |
| 419. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000032 | 1 208.60 | 0.04 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 419. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.03072 | 609.46 | 18.72 | 4 883.09 | 150 | 8.012 |
| 419. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0000896 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 419. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 4.9664 | 37.07 | 184.10 | 185.97 | 924 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 327.59 | 111% | 4 763 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 191.51 | 61% | 2 618 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 720.71 |  | 29 894 |  |
| 420. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 421. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0109 | 704.46 | 7.68 | 11 963.43 | 130 | 16.927 |
|  |  | Объем: (2.59)-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 0.96465 | 7.960 | 7.68 | 135.180 | 130 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6.14 | 68% | 88 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2.92 | 31% | 40 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.74 |  | 259 |  |
| 422. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.2 | 104.66 | 125.59 | 516.66 | 620 | 4.937 |
|  |  | Объем: 1.09*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец |
|  | Земляные работы |
| 423. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00571 | 4 846.79 | 27.68 | 49 459.80 | 282 | 10.188 |
|  |  | Объем: 2.59+(8*0.5*0.78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0861068 | 8.280 | 0.71 | 140.760 | 12 | 17 |
| 423. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2490702 | 15.080 | 3.76 | 256.870 | 64 | 17.034 |
| 423. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1900288 | 112.40 | 21.36 | 1 144.08 | 217 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.87 | 256.87 | 49 | 17.034 |
| 423. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0590414 | 93.88 | 5.54 | 890.86 | 53 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.89 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 423. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002284 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.25 | 81% | 62 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.92 | 34% | 26 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.85 |  | 369 |  |
| 424. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 9.136 | 16.40 | 149.83 | 145.95 | 1 333 | 8.897 |
|  |  | Объем: 5.71*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00571 | 344.93 | 1.97 | 3 421.73 | 20 | 10.152 |
| 425. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0170729 | 8.280 | 0.14 | 140.760 | 2 | 17 |
| 425. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0186146 | 15.080 | 0.28 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 425. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0186146 | 93.88 | 1.75 | 890.86 | 17 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 425. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0003997 | 126.43 | 0.05 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 425. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0001142 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.40 | 81% | 6 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.18 | 34% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.55 |  | 28 |  |
|  | Монтаж трубопроводов |
| 426. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 основания |  | 0.015 | 1 275.59 | 19.13 | 7 478.89 | 112 | 5.855 |
|  |  | Объем: 3*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.153 | 8.670 | 1.33 | 147.370 | 23 | 16.998 |
| 426. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.00525 | 11.230 | 0.06 | 191.220 | 1 | 17.028 |
| 426. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.00525 | 102.57 | 0.54 | 835.60 | 4 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.06 | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 426. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 0.165 | 104.66 | 17.27 | 516.66 | 85 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1.81 | 111% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1.06 | 61% | 15 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.99 |  | 153 |  |
| 427. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.03 | 699.80 | 20.99 | 7 346.76 | 220 | 10.481 |
| 427. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 0.8136 | 9.740 | 7.92 | 165.790 | 135 | 17.022 |
| 427. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 0.1215 | 12.940 | 1.57 | 219.760 | 27 | 16.983 |
| 427. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.1215 | 99.46 | 12.08 | 642.01 | 78 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.57 | 219.76 | 27 | 16.983 |
| 427. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0045 | 101.31 | 0.46 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 427. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.147 | 3.60 | 0.53 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 12.34 | 111% | 180 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 7.21 | 61% | 99 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.54 |  | 499 |  |
| 428. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 3 | 99.74 | 299.22 | 632.54 | 1 898 | 6.343 |
| 429. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 272.74 | 3 241.81 | 3 242 | 11.887 |
| 429. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 163.81 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 429. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 43.82 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 429. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 0.66 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 429. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 42.96 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 429. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 0.57 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 429. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 20.93 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 212.95 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 124.50 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.19 |  | 8 036 |  |
| 430. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.014 | 704.46 | 9.86 | 11 963.43 | 167 | 16.937 |
|  |  | Объем: 8*0.5*0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 1.239 | 7.960 | 9.86 | 135.180 | 167 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 7.89 | 68% | 114 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 3.75 | 31% | 52 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.49 |  | 332 |  |
| 431. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.54 | 104.66 | 161.18 | 516.66 | 796 | 4.939 |
|  |  | Объем: 1.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432. | Е23-03-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0.139 | 24 124.43 | 3 353.30 | 160 213.48 | 22 270 | 6.641 |
|  |  | Объем: 0.1+0.2+0.06+0.1+0.27+0.21+0.1+0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 158.68 | 22.05652 | 9.630 | 212.40 | 163.850 | 3 614 | 17.015 |
| 432. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.61 | 2.72579 | 15.080 | 41.10 | 256.870 | 700 | 17.034 |
| 432. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 19.61 | 2.72579 | 113.70 | 309.92 | 810.77 | 2 210 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 41.10 | 256.87 | 700 | 17.034 |
| 432. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.76 | 0.10564 | 35.39 | 3.74 | 101.14 | 11 | 2.858 |
| 432. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8 | 0.6672 | 101.31 | 67.59 | 999.00 | 667 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.63 | 219.76 | 147 | 16.983 |
| 432. 6. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.1 | 0.0139 | 2 447.30 | 34.02 | 24 380.60 | 339 | 9.962 |
| 432. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.072 | 0.010008 | 43 816.00 | 438.51 | 137 492.94 | 1 376 | 3.138 |
| 432. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.018 | 0.002502 | 4 680.00 | 11.71 | 33 391.91 | 84 | 7.135 |
| 432. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.008 | 0.001112 | 987.52 | 1.10 | 6 638.00 | 7 | 6.722 |
| 432. 10. | С101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.017 | 0.002363 | 14 000.00 | 33.08 | 76 014.03 | 180 | 5.43 |
| 432. 11. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.25 | 0.17375 | 592.90 | 103.02 | 2 889.07 | 502 | 4.873 |
| 432. 12. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.1 | 0.5699 | 685.00 | 390.38 | 3 302.36 | 1 882 | 4.821 |
| 432. 13. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.72 | 0.10008 | 512.30 | 51.27 | 2 666.65 | 267 | 5.205 |
| 432. 14. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0445 | 0.0061855 | 4 284.77 | 26.50 | 17 505.91 | 108 | 4.086 |
| 432. 15. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 15.07 | 2.09473 | 547.15 | 1 146.13 | 3 003.58 | 6 292 | 5.49 |
| 432. 16. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.94 | 0.26966 | 1 876.90 | 506.12 | 17 020.17 | 4 590 | 9.068 |
| 432. 17. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.21 | 0.02919 | 609.46 | 17.79 | 4 883.09 | 143 | 8.012 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 329.55 | 111% | 4 789 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 192.66 | 61% | 2 632 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 875.51 |  | 29 690 |  |
| 433. | С101-2536 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные тяжелые | шт. |  | 1 | 669.54 | 669.54 | 5 249.16 | 5 249 | 7.84 |
| 434. | С201-0650 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0.027 | 14 187.00 | 383.05 | 93 924.27 | 2 536 | 6.621 |
|  | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |
| 435. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.0225 | 2 318.40 | 52.16 | 39 412.80 | 887 | 17.005 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*3*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 6.3 | 8.280 | 52.16 | 140.760 | 887 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 41.73 | 68% | 603 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 19.82 | 31% | 275 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.71 |  | 1 765 |  |
| 436. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0225 | 426.34 | 9.59 | 7 240.24 | 163 | 16.997 |
| 436. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.2051 | 7.960 | 9.59 | 135.180 | 163 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 7.67 | 68% | 111 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 3.64 | 31% | 51 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.91 |  | 324 |  |
| 437. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 3.6 | 16.40 | 59.04 | 145.95 | 525 | 8.892 |
|  |  | Объем: 2.25*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство бетонного фундамента под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0225 | 75 738.95 | 1 704.13 | 395 878.41 | 8 907 | 5.227 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.5)*3*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 180 | 4.05 | 8.280 | 33.53 | 140.760 | 570 | 17 |
| 438. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 0.405 | 15.080 | 6.11 | 256.870 | 104 | 17.034 |
| 438. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18 | 0.405 | 97.19 | 39.36 | 1 104.78 | 447 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.11 | 256.87 | 104 | 17.034 |
| 438. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 1.08 | 0.62 | 0.67 | 2.92 | 3 | 4.71 |
| 438. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.002925 | 101.31 | 0.30 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 438. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 5.625 | 34.52 | 194.18 | 146.02 | 821 | 4.23 |
| 438. 7. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 2.295 | 625.74 | 1 436.07 | 3 077.22 | 7 062 | 4.918 |
| 438. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0045 | 3.60 | 0.02 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 41.62 | 89% | 600 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 21.80 | 44% | 297 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 767.55 |  | 9 803 |  |
| 439. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж скамейки | 1 т конструкций |  | 0.153 | 1 237.01 | 189.26 | 11 645.94 | 1 782 | 9.416 |
|  |  | Объем: 3*51/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 4.95261 | 9.980 | 49.43 | 169.690 | 840 | 17.003 |
| 439. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 0.86292 | 15.106 | 13.04 | 257.313 | 222 | 17.033 |
| 439. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01071 | 134.97 | 1.45 | 2 085.69 | 22 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.18 | 292.54 | 3 | 16.998 |
| 439. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01836 | 113.70 | 2.09 | 810.77 | 15 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 439. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.83385 | 109.83 | 91.58 | 770.83 | 643 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.57 | 256.87 | 214 | 17.034 |
| 439. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.14688 | 1.86 | 0.27 | 6.99 | 1 | 3.758 |
| 439. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.25704 | 1.52 | 0.39 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 439. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.47186 | 14.19 | 20.89 | 96.41 | 142 | 6.794 |
| 439. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.05967 | 7.34 | 0.44 | 42.71 | 3 | 5.819 |
| 439. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.04437 | 5.85 | 0.26 | 8.46 |  | 1.446 |
| 439. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02907 | 101.31 | 2.95 | 999.00 | 29 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.38 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 439. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000153 | 42 199.00 | 0.65 | 204 231.36 | 3 | 4.84 |
| 439. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.20961 | 13.15 | 2.76 | 51.59 | 11 | 3.923 |
| 439. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000459 | 5 233.80 | 0.02 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 439. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00029682 | 5 919.30 | 1.76 | 38 886.83 | 12 | 6.569 |
| 439. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000612 | 13 134.00 | 8.04 | 48 876.68 | 30 | 3.721 |
| 439. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000153 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 439. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.06273 | 8.54 | 0.54 | 47.09 | 3 | 5.514 |
| 439. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0000918 | 14 737.00 | 1.35 | 79 545.15 | 7 | 5.398 |
| 439. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00015759 | 2 214.00 | 0.35 | 9 095.06 | 1 | 4.108 |
| 439. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00004743 | 20 496.00 | 0.97 | 72 156.04 | 3 | 3.52 |
| 439. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000153 | 18 473.00 | 2.83 | 92 065.62 | 14 | 4.984 |
| 439. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0028611 | 89.00 | 0.25 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 56.22 | 77% | 818 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 44.98 | 58% | 616 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 290.46 |  | 3 216 |  |
| 440. | С101-1019 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т |  | -0.0003 | 5 919.30 | -1.78 | 38 886.83 | -12 | 6.742 |
|  |  | Объем: (0.153)*(-0.00194) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441. | С32. Цена постав | Скамейка со спинкой 1950х675мм, h=820мм | шт |  | 3 | 1 900.17 | 5 700.51 | 11 039.99 | 33 120 | 5.81 |
| 442. | С33. Цена постав | Урна ж/б 440х440мм, h=580мм | шт |  | 2 | 619.62 | 1 239.24 | 3 599.99 | 7 200 | 5.81 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 60 390.01 |  | 410 130 | 6.791 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 57 950.22 |  | 392 097 | 6.766 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 36 192.47 |  | 210 702 | 5.822 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425; %=121 - по стр. 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407; %=98 - по стр. 409; %=111 - по стр. 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432; %=68 - по стр. 417, 421, 430, 435, 436; %=89 - по стр. 438; %=77 - по стр. 439) |  |  |  |  | 6 480.91 |  | 93 995 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425; %=65 - по стр. 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407; %=61 - по стр. 409, 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432; %=31 - по стр. 417, 421, 430, 435, 436; %=44 - по стр. 438; %=58 - по стр. 439) |  |  |  |  | 3 771.51 |  | 51 436 | 13.638 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 68 202.64 |  | 537 528 | 7.881 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 383.05 |  | 2 536 | 6.621 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 383.05 |  | 2 536 | 6.621 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 097.14 |  | 6 958 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 097.14 |  | 6 958 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 959.60 |  | 8 539 | 8.898 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 959.60 |  | 8 539 | 8.898 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 70 642.43 |  | 555 561 | 7.864 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 511.75 | 2.14 | 11 889 | 7.864 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 72 154.18 |  | 567 450 | 7.864 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 443.08 | 2 | 11 349 | 7.864 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 73 597.26 |  | 578 799 | 7.864 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 13 247.51 | 18 | 104 184 | 7.864 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 86 844.77 |  | 682 983 | 7.864 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 480.91 |  | 93 995 | 14.503 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 771.51 |  | 51 436 | 13.638 |
|  | Раздел 11. МКД по ул.Комсомольской,92 - ул.Молочинского,51-53 |
|  | Демонтажные работы |
| 443. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см | 100 м3 конструкций |  | 0.1211 | 6 900.71 | 835.68 | 59 048.03 | 7 151 | 8.557 |
|  |  | Объем: 173*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 29.469685 | 8.820 | 259.92 | 149.970 | 4 420 | 17.003 |
| 443. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 5.012329 | 11.429 | 57.29 | 194.614 | 975 | 17.028 |
| 443. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 4.753175 | 95.16 | 452.31 | 468.45 | 2 227 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 53.38 | 191.22 | 909 | 17.028 |
| 443. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.156219 | 8.58 | 1.34 | 35.88 | 6 | 4.182 |
| 443. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.259154 | 139.36 | 36.12 | 1 430.52 | 371 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.91 | 256.87 | 67 | 17.034 |
| 443. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 14.259525 | 6.03 | 85.98 | 8.99 | 128 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 329.90 | 88% | 4 748 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 190.33 | 48% | 2 590 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 355.90 |  | 14 488 |  |
| 444. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м |  | 0.24 | 1 689.81 | 405.55 | 15 301.41 | 3 672 | 9.054 |
| 444. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 16.3824 | 9.160 | 150.06 | 155.940 | 2 555 | 17.024 |
| 444. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 2.256 | 11.230 | 25.33 | 191.220 | 431 | 17.028 |
| 444. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 2.256 | 95.16 | 214.68 | 468.45 | 1 057 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 25.33 | 191.22 | 431 | 17.028 |
| 444. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 6.768 | 6.03 | 40.81 | 8.99 | 61 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 182.41 | 88% | 2 628 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 105.23 | 48% | 1 433 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 693.19 |  | 7 733 |  |
| 445. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 29.02 | 3.71 | 107.66 | 36.66 | 1 064 | 9.883 |
|  |  | Объем: 12.11*2.2+(24*0.3*0.15*2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 29.02 | 16.40 | 475.93 | 145.95 | 4 235 | 8.898 |
|  | Монтажные работы |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |
| 447. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1736 | 4 846.79 | 841.40 | 49 459.80 | 8 586 | 10.204 |
|  |  | Объем: 434*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.617888 | 8.280 | 21.68 | 140.760 | 368 | 17 |
| 447. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.572432 | 15.080 | 114.19 | 256.870 | 1 945 | 17.034 |
| 447. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 5.777408 | 112.40 | 649.38 | 1 144.08 | 6 610 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 87.12 | 256.87 | 1 484 | 17.034 |
| 447. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.795024 | 93.88 | 168.52 | 890.86 | 1 599 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 27.07 | 256.87 | 461 | 17.034 |
| 447. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.006944 | 263.51 | 1.83 | 1 266.59 | 9 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 129.08 | 81% | 1 874 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 58.42 | 34% | 786 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 028.90 |  | 11 246 |  |
| 448. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 277.76 | 16.40 | 4 555.26 | 145.95 | 40 539 | 8.899 |
|  |  | Объем: 173.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1736 | 344.93 | 59.88 | 3 421.73 | 594 | 9.92 |
| 449. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.519064 | 8.280 | 4.30 | 140.760 | 73 | 17 |
| 449. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.565936 | 15.080 | 8.53 | 256.870 | 145 | 17.034 |
| 449. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.565936 | 93.88 | 53.13 | 890.86 | 504 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.53 | 256.87 | 145 | 17.034 |
| 449. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.012152 | 126.43 | 1.54 | 1 018.85 | 12 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 449. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003472 | 263.51 | 0.91 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 12.19 | 81% | 177 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.52 | 34% | 74 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.59 |  | 845 |  |
| 450. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.868 | 2 520.14 | 2 187.48 | 17 348.53 | 15 059 | 6.884 |
|  |  | Объем: 434*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 13.64496 | 8.510 | 116.12 | 144.650 | 1 974 | 16.998 |
| 450. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 12.04784 | 14.301 | 172.30 | 243.333 | 2 932 | 17.015 |
| 450. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.72372 | 102.57 | 381.94 | 835.60 | 3 112 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 41.82 | 191.22 | 712 | 17.028 |
| 450. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.53636 | 139.36 | 214.11 | 1 430.52 | 2 198 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 23.17 | 256.87 | 395 | 17.034 |
| 450. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.14544 | 223.58 | 1 374.00 | 1 170.91 | 7 196 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 99.00 | 273.99 | 1 684 | 17.007 |
| 450. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.64232 | 133.41 | 85.69 | 763.85 | 491 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.31 | 219.76 | 141 | 16.983 |
| 450. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.34 | 3.60 | 15.62 | 20.52 | 89 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 409.56 | 121% | 5 936 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 233.62 | 65% | 3 189 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 830.66 |  | 24 184 |  |
| 451. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 95.48 | 104.66 | 9 992.94 | 516.66 | 49 331 | 4.937 |
|  |  | Объем: 86.8*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.434 | 61 088.01 | 26 512.20 | 523 248.53 | 227 090 | 8.565 |
| 452. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 16.04064 | 8.670 | 139.07 | 147.370 | 2 364 | 16.998 |
| 452. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 18.2063 | 14.601 | 265.83 | 248.282 | 4 520 | 17.005 |
| 452. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.72732 | 102.57 | 177.17 | 835.60 | 1 443 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 19.40 | 191.22 | 330 | 17.028 |
| 452. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.12406 | 93.88 | 105.53 | 890.86 | 1 001 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.95 | 256.87 | 289 | 17.034 |
| 452. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.17794 | 139.36 | 24.80 | 1 430.52 | 255 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.68 | 256.87 | 46 | 17.034 |
| 452. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 4.2098 | 76.06 | 320.20 | 517.81 | 2 180 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 54.47 | 219.76 | 925 | 16.983 |
| 452. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 9.40044 | 110.81 | 1 041.66 | 779.38 | 7 327 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 151.44 | 273.99 | 2 576 | 17.007 |
| 452. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.28464 | 133.41 | 171.38 | 763.85 | 981 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 16.62 | 219.76 | 282 | 16.983 |
| 452. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.2821 | 127.56 | 35.98 | 698.95 | 197 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.25 | 256.87 | 72 | 17.034 |
| 452. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 6.51 | 400.56 | 2 607.65 | 3 333.65 | 21 702 | 8.322 |
| 452. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 82.026 | 266.28 | 21 841.88 | 2 308.69 | 189 373 | 8.67 |
| 452. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 13.02 | 3.60 | 46.87 | 20.52 | 267 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 574.96 | 121% | 8 330 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 327.97 | 65% | 4 475 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 415.13 |  | 239 894 |  |
| 453. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.217 | 14 953.22 | 3 244.85 | 73 400.04 | 15 928 | 4.909 |
|  |  | Объем: 434*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.06981 | 11.972 | 12.81 | 203.871 | 218 | 17.029 |
| 453. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.86366 | 102.57 | 88.59 | 835.60 | 722 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.70 | 191.22 | 165 | 17.028 |
| 453. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.20615 | 139.36 | 28.73 | 1 430.52 | 295 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.11 | 256.87 | 53 | 17.034 |
| 453. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 22.134 | 141.30 | 3 127.53 | 673.68 | 14 911 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 18.19 | 121% | 264 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 10.38 | 65% | 142 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 273.42 |  | 16 333 |  |
| 454. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -22.13 | 141.30 | -3 126.97 | 673.68 | -14 909 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.217)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 22.13 | 280.61 | 6 209.90 | 2 121.17 | 46 941 | 7.559 |
|  |  | Объем: 21.7*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 43.4 | 144.07 | 6 252.43 | 2 196.06 | 95 309 | 15.244 |
| 456. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 512.12 | 10.360 | 5 305.56 | 176.300 | 90 287 | 17.017 |
| 456. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 2.604 | 12.085 | 31.47 | 205.490 | 535 | 17.004 |
| 456. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.302 | 102.57 | 133.55 | 835.60 | 1 088 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 14.62 | 191.22 | 249 | 17.028 |
| 456. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.302 | 133.41 | 173.70 | 763.85 | 995 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 16.85 | 219.76 | 286 | 16.983 |
| 456. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 24.738 | 10.08 | 249.36 | 13.73 | 340 | 1.362 |
| 456. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.302 | 101.31 | 131.91 | 999.00 | 1 301 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 16.85 | 219.76 | 286 | 16.983 |
| 456. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.17 | 104.66 | 227.11 | 516.66 | 1 121 | 4.937 |
| 456. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.68 | 3.60 | 31.25 | 20.52 | 178 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 578.58 | 121% | 109 895 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 322.99 | 65% | 59 034 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 154.01 |  | 264 238 |  |
| 457. | С34. Цена постав | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 442.68 | 82.62 | 36 574.22 | 480.02 | 212 495 | 5.81 |
|  |  | Объем: (43.4)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 60мм |
| 458. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0455 | 4 846.79 | 220.53 | 49 459.80 | 2 250 | 10.203 |
|  |  | Объем: 182*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.68614 | 8.280 | 5.68 | 140.760 | 97 | 17 |
| 458. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.98471 | 15.080 | 29.93 | 256.870 | 510 | 17.034 |
| 458. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.51424 | 112.40 | 170.20 | 1 144.08 | 1 732 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 22.83 | 256.87 | 389 | 17.034 |
| 458. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.47047 | 93.88 | 44.17 | 890.86 | 419 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.09 | 256.87 | 121 | 17.034 |
| 458. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00182 | 263.51 | 0.48 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 33.83 | 81% | 492 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 15.31 | 34% | 206 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269.67 |  | 2 948 |  |
| 459. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 72.8 | 16.40 | 1 193.92 | 145.95 | 10 625 | 8.899 |
|  |  | Объем: 45.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0455 | 344.93 | 15.69 | 3 421.73 | 156 | 9.943 |
| 460. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.136045 | 8.280 | 1.13 | 140.760 | 19 | 17 |
| 460. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.14833 | 15.080 | 2.24 | 256.870 | 38 | 17.034 |
| 460. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.14833 | 93.88 | 13.93 | 890.86 | 132 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.24 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 460. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.003185 | 126.43 | 0.40 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 460. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00091 | 263.51 | 0.24 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.20 | 81% | 46 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.45 | 34% | 19 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.34 |  | 222 |  |
| 461. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.364 | 2 520.14 | 917.33 | 17 348.53 | 6 315 | 6.884 |
|  |  | Объем: 182*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.72208 | 8.510 | 48.69 | 144.650 | 828 | 16.998 |
| 461. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.05232 | 14.301 | 72.25 | 243.333 | 1 229 | 17.015 |
| 461. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.56156 | 102.57 | 160.17 | 835.60 | 1 305 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 17.54 | 191.22 | 299 | 17.028 |
| 461. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.64428 | 139.36 | 89.79 | 1 430.52 | 922 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.72 | 256.87 | 165 | 17.034 |
| 461. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.57712 | 223.58 | 576.19 | 1 170.91 | 3 018 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 41.52 | 273.99 | 706 | 17.007 |
| 461. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.26936 | 133.41 | 35.94 | 763.85 | 206 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.49 | 219.76 | 59 | 16.983 |
| 461. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.82 | 3.60 | 6.55 | 20.52 | 37 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 171.73 | 121% | 2 489 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 97.96 | 65% | 1 337 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 187.03 |  | 10 141 |  |
| 462. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 40.04 | 104.66 | 4 190.59 | 516.66 | 20 687 | 4.937 |
|  |  | Объем: 36.4*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.091 | 14 953.22 | 1 360.74 | 73 400.04 | 6 679 | 4.908 |
|  |  | Объем: 182*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.44863 | 11.972 | 5.37 | 203.871 | 91 | 17.029 |
| 463. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.36218 | 102.57 | 37.15 | 835.60 | 303 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.07 | 191.22 | 69 | 17.028 |
| 463. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.08645 | 139.36 | 12.05 | 1 430.52 | 124 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.30 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 463. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 9.282 | 141.30 | 1 311.55 | 673.68 | 6 253 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7.63 | 121% | 110 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4.35 | 65% | 59 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 372.72 |  | 6 848 |  |
| 464. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -9.28 | 141.30 | -1 311.26 | 673.68 | -6 252 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.091)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 9.28 | 280.61 | 2 604.06 | 2 121.17 | 19 684 | 7.559 |
|  |  | Объем: 9.1*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 18.2 | 144.07 | 2 621.99 | 2 196.06 | 39 968 | 15.243 |
| 466. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 214.76 | 10.360 | 2 224.91 | 176.300 | 37 862 | 17.017 |
| 466. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.092 | 12.085 | 13.20 | 205.490 | 224 | 17.004 |
| 466. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.546 | 102.57 | 56.00 | 835.60 | 456 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.13 | 191.22 | 104 | 17.028 |
| 466. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.546 | 133.41 | 72.84 | 763.85 | 417 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.07 | 219.76 | 120 | 16.983 |
| 466. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 10.374 | 10.08 | 104.57 | 13.73 | 142 | 1.362 |
| 466. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.546 | 101.31 | 55.32 | 999.00 | 545 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.07 | 219.76 | 120 | 16.983 |
| 466. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.91 | 104.66 | 95.24 | 516.66 | 470 | 4.937 |
| 466. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.64 | 3.60 | 13.10 | 20.52 | 75 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 178.12 | 121% | 46 084 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 812.87 | 65% | 24 756 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 612.98 |  | 110 808 |  |
| 467. | С35. Цена постав | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 185.64 | 63.68 | 11 821.56 | 369.98 | 68 683 | 5.81 |
|  |  | Объем: (18.2)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 468. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01937 | 4 846.79 | 93.88 | 49 459.80 | 958 | 10.205 |
|  |  | Объем: 125*0.3*0.3+145*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2920996 | 8.280 | 2.42 | 140.760 | 41 | 17 |
| 468. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.8449194 | 15.080 | 12.74 | 256.870 | 217 | 17.034 |
| 468. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.6446336 | 112.40 | 72.46 | 1 144.08 | 738 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.72 | 256.87 | 166 | 17.034 |
| 468. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2002858 | 93.88 | 18.80 | 890.86 | 178 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.02 | 256.87 | 51 | 17.034 |
| 468. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0007748 | 263.51 | 0.20 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 14.40 | 81% | 209 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6.52 | 34% | 88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114.80 |  | 1 255 |  |
| 469. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 30.99 | 16.40 | 508.24 | 145.95 | 4 523 | 8.899 |
|  |  | Объем: 19.37*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01937 | 344.93 | 6.68 | 3 421.73 | 66 | 9.88 |
| 470. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0579163 | 8.280 | 0.48 | 140.760 | 8 | 17 |
| 470. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0631462 | 15.080 | 0.95 | 256.870 | 16 | 17.034 |
| 470. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0631462 | 93.88 | 5.93 | 890.86 | 56 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.95 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 470. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0013559 | 126.43 | 0.17 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 470. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0003874 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.36 | 81% | 19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.61 | 34% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.65 |  | 94 |  |
| 471. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1156 | 2 520.14 | 291.33 | 17 348.53 | 2 005 | 6.882 |
|  |  | Объем: 125*0.3*0.2+145*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.817232 | 8.510 | 15.46 | 144.650 | 263 | 16.998 |
| 471. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.604528 | 14.301 | 22.95 | 243.333 | 390 | 17.015 |
| 471. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.495924 | 102.57 | 50.87 | 835.60 | 414 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.57 | 191.22 | 95 | 17.028 |
| 471. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.204612 | 139.36 | 28.51 | 1 430.52 | 293 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.09 | 256.87 | 53 | 17.034 |
| 471. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.818448 | 223.58 | 182.99 | 1 170.91 | 958 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 13.19 | 273.99 | 224 | 17.007 |
| 471. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.085544 | 133.41 | 11.41 | 763.85 | 65 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.11 | 219.76 | 19 | 16.983 |
| 471. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.578 | 3.60 | 2.08 | 20.52 | 12 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 54.54 | 121% | 790 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 31.11 | 65% | 424 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.98 |  | 3 220 |  |
| 472. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 12.72 | 104.66 | 1 331.28 | 516.66 | 6 572 | 4.937 |
|  |  | Объем: 11.56*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.25 | 5 013.40 | 6 266.75 | 32 447.66 | 40 560 | 6.472 |
| 473. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 95.1 | 8.970 | 853.05 | 152.560 | 14 508 | 17.008 |
| 473. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.85 | 15.080 | 12.82 | 256.870 | 218 | 17.034 |
| 473. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.85 | 113.70 | 96.65 | 810.77 | 689 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.82 | 256.87 | 218 | 17.034 |
| 473. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.05 | 101.31 | 5.07 | 999.00 | 50 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.65 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 473. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00125 | 10 705.00 | 13.38 | 54 434.60 | 68 | 5.085 |
| 473. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2125 | 960.26 | 204.06 | 3 126.47 | 664 | 3.256 |
| 473. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.375 | 685.00 | 5 051.88 | 3 302.36 | 24 355 | 4.821 |
| 473. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.075 | 569.06 | 42.68 | 2 995.86 | 225 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 229.54 | 121% | 17 818 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 701.35 | 65% | 9 572 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 197.64 |  | 67 950 |  |
| 474. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 125 | 76.13 | 9 516.25 | 342.67 | 42 834 | 4.501 |
| 475. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 1.45 | 937.76 | 1 359.75 | 12 783.98 | 18 537 | 13.633 |
| 475. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 110.316 | 8.970 | 989.53 | 152.560 | 16 830 | 17.008 |
| 475. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.986 | 15.080 | 14.87 | 256.870 | 253 | 17.034 |
| 475. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.986 | 113.70 | 112.11 | 810.77 | 799 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.87 | 256.87 | 253 | 17.034 |
| 475. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.058 | 101.31 | 5.88 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.75 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 475. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00145 | 10 705.00 | 15.52 | 54 434.60 | 79 | 5.085 |
| 475. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2465 | 960.26 | 236.70 | 3 126.47 | 771 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 426.25 | 121% | 20 670 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 813.56 | 65% | 11 104 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 599.56 |  | 50 311 |  |
| 476. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0287 | 569.06 | 16.33 | 2 995.86 | 86 | 5.266 |
|  |  | Объем: (1.45)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 7.3573 | 685.00 | 5 039.75 | 3 302.36 | 24 296 | 4.821 |
|  |  | Объем: (1.45)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 145 | 34.14 | 4 950.30 | 185.77 | 26 937 | 5.441 |
|  | Прочие работы |
| 479. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 3 | 198.52 | 595.55 | 1 671.00 | 5 013 | 8.417 |
| 479. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 8.670 | 45.26 | 147.370 | 769 | 16.998 |
| 479. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 101.31 | 15.20 | 999.00 | 150 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.94 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 479. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 588.14 | 14.12 | 2 080.79 | 50 | 3.538 |
| 479. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 6 | 86.83 | 520.98 | 673.99 | 4 044 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 47.07 | 88% | 677 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 27.16 | 48% | 369 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.78 |  | 6 059 |  |
| 480. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.3 | 466.00 | 139.80 | 5 151.65 | 1 545 | 11.052 |
| 480. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 5.523 | 8.970 | 49.54 | 152.560 | 843 | 17.008 |
| 480. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.165 | 15.080 | 2.49 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 480. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.165 | 113.70 | 18.76 | 810.77 | 134 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.49 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 480. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.354 | 101.31 | 35.86 | 999.00 | 354 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.58 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 480. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.024 | 839.12 | 20.14 | 5 438.81 | 131 | 6.482 |
| 480. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00216 | 1 548.45 | 3.34 | 21 024.29 | 45 | 13.578 |
| 480. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 3 | 4.05 | 12.15 | 13.18 | 40 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73.88 | 121% | 1 071 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42.14 | 65% | 575 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.83 |  | 3 191 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 148 879.45 |  | 1 055 812 | 7.092 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 142 038.44 |  | 994 826 | 7.004 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 92 247.18 |  | 518 546 | 5.621 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 443, 444, 479; %=81 - по стр. 447, 449, 458, 460, 468, 470; %=121 - по стр. 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480) |  |  |  |  | 15 476.40 |  | 224 326 | 14.495 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 443, 444, 479; %=34 - по стр. 447, 449, 458, 460, 468, 470; %=65 - по стр. 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480) |  |  |  |  | 8 808.87 |  | 120 241 | 13.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 166 323.71 |  | 1 339 393 | 8.053 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 841.01 |  | 60 986 | 8.915 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 841.01 |  | 60 986 | 8.915 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 173 164.72 |  | 1 400 379 | 8.087 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 705.73 | 2.14 | 29 968 | 8.087 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 176 870.45 |  | 1 430 347 | 8.087 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 537.41 | 2 | 28 607 | 8.087 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 180 407.86 |  | 1 458 954 | 8.087 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 32 473.41 | 18 | 262 612 | 8.087 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 212 881.27 |  | 1 721 566 | 8.087 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 15 476.40 |  | 224 326 | 14.495 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 8 808.87 |  | 120 241 | 13.65 |
|  | Раздел 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |
| 481. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0312 | 4 846.79 | 151.22 | 49 459.80 | 1 543 | 10.204 |
|  |  | Объем: 78*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.470496 | 8.280 | 3.90 | 140.760 | 66 | 17 |
| 481. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.360944 | 15.080 | 20.52 | 256.870 | 350 | 17.034 |
| 481. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.038336 | 112.40 | 116.71 | 1 144.08 | 1 188 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.66 | 256.87 | 267 | 17.034 |
| 481. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.322608 | 93.88 | 30.29 | 890.86 | 287 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.86 | 256.87 | 83 | 17.034 |
| 481. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001248 | 263.51 | 0.33 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 23.20 | 81% | 337 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 10.50 | 34% | 141 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.92 |  | 2 021 |  |
| 482. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 49.92 | 16.40 | 818.69 | 145.95 | 7 286 | 8.9 |
|  |  | Объем: 31.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0312 | 344.93 | 10.76 | 3 421.73 | 107 | 9.944 |
| 483. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.093288 | 8.280 | 0.77 | 140.760 | 13 | 17 |
| 483. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.101712 | 15.080 | 1.53 | 256.870 | 26 | 17.034 |
| 483. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.101712 | 93.88 | 9.55 | 890.86 | 91 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.53 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 483. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.002184 | 126.43 | 0.28 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 |  | 16.983 |
| 483. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000624 | 263.51 | 0.16 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.19 | 81% | 32 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.99 | 34% | 13 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.93 |  | 152 |  |
| 484. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.156 | 2 520.14 | 393.14 | 17 348.53 | 2 706 | 6.883 |
|  |  | Объем: 78*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.45232 | 8.510 | 20.87 | 144.650 | 355 | 16.998 |
| 484. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.16528 | 14.301 | 30.97 | 243.333 | 527 | 17.015 |
| 484. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.66924 | 102.57 | 68.64 | 835.60 | 559 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7.52 | 191.22 | 128 | 17.028 |
| 484. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.27612 | 139.36 | 38.48 | 1 430.52 | 395 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.16 | 256.87 | 71 | 17.034 |
| 484. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.10448 | 223.58 | 246.94 | 1 170.91 | 1 293 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 17.79 | 273.99 | 303 | 17.007 |
| 484. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.11544 | 133.41 | 15.40 | 763.85 | 88 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.49 | 219.76 | 25 | 16.983 |
| 484. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.78 | 3.60 | 2.81 | 20.52 | 16 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73.61 | 121% | 1 067 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 41.99 | 65% | 573 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 508.74 |  | 4 347 |  |
| 485. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 17.16 | 104.66 | 1 795.97 | 516.66 | 8 866 | 4.937 |
|  |  | Объем: 15.6*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.078 | 61 088.01 | 4 764.86 | 523 248.53 | 40 813 | 8.565 |
| 486. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 2.88288 | 8.670 | 24.99 | 147.370 | 425 | 16.998 |
| 486. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 3.2721 | 14.601 | 47.78 | 248.282 | 812 | 17.005 |
| 486. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.31044 | 102.57 | 31.84 | 835.60 | 259 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.49 | 191.22 | 59 | 17.028 |
| 486. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.20202 | 93.88 | 18.97 | 890.86 | 180 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.05 | 256.87 | 52 | 17.034 |
| 486. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.03198 | 139.36 | 4.46 | 1 430.52 | 46 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.48 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 486. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 0.7566 | 76.06 | 57.55 | 517.81 | 392 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.79 | 219.76 | 166 | 16.983 |
| 486. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 1.68948 | 110.81 | 187.21 | 779.38 | 1 317 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 27.22 | 273.99 | 463 | 17.007 |
| 486. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.23088 | 133.41 | 30.80 | 763.85 | 176 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.99 | 219.76 | 51 | 16.983 |
| 486. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.0507 | 127.56 | 6.47 | 698.95 | 35 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.76 | 256.87 | 13 | 17.034 |
| 486. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 1.17 | 400.56 | 468.66 | 3 333.65 | 3 900 | 8.322 |
| 486. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 14.742 | 266.28 | 3 925.50 | 2 308.69 | 34 035 | 8.67 |
| 486. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 2.34 | 3.60 | 8.42 | 20.52 | 48 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 103.33 | 121% | 1 497 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 58.94 | 65% | 804 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 927.14 |  | 43 114 |  |
| 487. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.039 | 14 953.22 | 583.18 | 73 400.04 | 2 863 | 4.909 |
|  |  | Объем: 78*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.19227 | 11.972 | 2.30 | 203.871 | 39 | 17.029 |
| 487. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.15522 | 102.57 | 15.92 | 835.60 | 130 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.74 | 191.22 | 30 | 17.028 |
| 487. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.03705 | 139.36 | 5.16 | 1 430.52 | 53 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.56 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 487. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 3.978 | 141.30 | 562.09 | 673.68 | 2 680 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.27 | 121% | 47 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.86 | 65% | 25 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 588.31 |  | 2 936 |  |
| 488. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -3.98 | 141.30 | -562.37 | 673.68 | -2 681 | 4.767 |
|  |  | Объем: (0.039)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 3.98 | 280.61 | 1 116.83 | 2 121.17 | 8 442 | 7.559 |
|  |  | Объем: 3.9*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 7.8 | 144.07 | 1 123.71 | 2 196.06 | 17 129 | 15.243 |
| 490. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 92.04 | 10.360 | 953.53 | 176.300 | 16 227 | 17.017 |
| 490. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.468 | 12.085 | 5.66 | 205.490 | 96 | 17.004 |
| 490. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.234 | 102.57 | 24.00 | 835.60 | 196 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.63 | 191.22 | 45 | 17.028 |
| 490. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.234 | 133.41 | 31.22 | 763.85 | 179 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.03 | 219.76 | 51 | 16.983 |
| 490. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 4.446 | 10.08 | 44.82 | 13.73 | 61 | 1.362 |
| 490. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.234 | 101.31 | 23.71 | 999.00 | 234 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.03 | 219.76 | 51 | 16.983 |
| 490. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.39 | 104.66 | 40.82 | 516.66 | 201 | 4.937 |
| 490. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.56 | 3.60 | 5.62 | 20.52 | 32 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 362.05 | 121% | 19 751 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 776.94 | 65% | 10 610 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 262.70 |  | 47 490 |  |
| 491. | С36. Цена постав | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 79.56 | 82.62 | 6 573.25 | 480.02 | 38 190 | 5.81 |
|  |  | Объем: (7.8)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 492. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00261 | 4 846.79 | 12.65 | 49 459.80 | 129 | 10.198 |
|  |  | Объем: 29*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0393588 | 8.280 | 0.33 | 140.760 | 6 | 17 |
| 492. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1138482 | 15.080 | 1.72 | 256.870 | 29 | 17.034 |
| 492. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0868608 | 112.40 | 9.76 | 1 144.08 | 99 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.31 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 492. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0269874 | 93.88 | 2.53 | 890.86 | 24 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.41 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 492. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001044 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.95 | 81% | 28 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.88 | 34% | 12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.48 |  | 169 |  |
| 493. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 4.18 | 16.40 | 68.55 | 145.95 | 610 | 8.899 |
|  |  | Объем: 2.61*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00261 | 344.93 | 0.90 | 3 421.73 | 9 | 10 |
| 494. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0078039 | 8.280 | 0.06 | 140.760 | 1 | 17 |
| 494. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0085086 | 15.080 | 0.13 | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 494. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0085086 | 93.88 | 0.80 | 890.86 | 8 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.13 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 494. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0001827 | 126.43 | 0.02 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 494. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000522 | 263.51 | 0.01 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.18 | 81% | 2 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.08 | 34% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.16 |  | 12 |  |
| 495. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0174 | 2 520.14 | 43.85 | 17 348.53 | 302 | 6.887 |
|  |  | Объем: 29*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.273528 | 8.510 | 2.33 | 144.650 | 40 | 16.998 |
| 495. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.241512 | 14.301 | 3.45 | 243.333 | 59 | 17.015 |
| 495. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.074646 | 102.57 | 7.66 | 835.60 | 62 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.84 | 191.22 | 14 | 17.028 |
| 495. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.030798 | 139.36 | 4.29 | 1 430.52 | 44 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.46 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 495. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.123192 | 223.58 | 27.54 | 1 170.91 | 144 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 1.98 | 273.99 | 34 | 17.007 |
| 495. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.012876 | 133.41 | 1.72 | 763.85 | 10 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 495. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.087 | 3.60 | 0.31 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8.21 | 121% | 120 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4.68 | 65% | 64 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.74 |  | 486 |  |
| 496. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 1.91 | 104.66 | 199.90 | 516.66 | 987 | 4.937 |
|  |  | Объем: 1.74*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.29 | 5 013.40 | 1 453.89 | 32 447.66 | 9 410 | 6.472 |
| 497. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 22.0632 | 8.970 | 197.91 | 152.560 | 3 366 | 17.008 |
| 497. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.1972 | 15.080 | 2.97 | 256.870 | 51 | 17.034 |
| 497. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1972 | 113.70 | 22.42 | 810.77 | 160 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.97 | 256.87 | 51 | 17.034 |
| 497. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0116 | 101.31 | 1.18 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.15 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 497. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00029 | 10 705.00 | 3.10 | 54 434.60 | 16 | 5.085 |
| 497. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0493 | 960.26 | 47.34 | 3 126.47 | 154 | 3.256 |
| 497. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 1.711 | 685.00 | 1 172.04 | 3 302.36 | 5 650 | 4.821 |
| 497. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0174 | 569.06 | 9.90 | 2 995.86 | 52 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 285.25 | 121% | 4 135 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 162.71 | 65% | 2 221 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 901.85 |  | 15 766 |  |
| 498. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 29 | 76.13 | 2 207.77 | 342.67 | 9 937 | 4.501 |
| 499. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1655 | 14 953.22 | 2 474.76 | 73 400.04 | 12 148 | 4.909 |
|  |  | Объем: 331*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.815915 | 11.972 | 9.77 | 203.871 | 166 | 17.029 |
| 499. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.65869 | 102.57 | 67.56 | 835.60 | 550 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7.40 | 191.22 | 126 | 17.028 |
| 499. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.157225 | 139.36 | 21.91 | 1 430.52 | 225 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.37 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 499. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 16.881 | 141.30 | 2 385.29 | 673.68 | 11 372 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13.87 | 121% | 201 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7.91 | 65% | 108 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 496.55 |  | 12 457 |  |
| 500. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -16.88 | 141.30 | -2 385.14 | 673.68 | -11 372 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.1655)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 16.88 | 280.61 | 4 736.70 | 2 121.17 | 35 805 | 7.559 |
|  |  | Объем: 16.55*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 33.1 | 144.07 | 4 768.56 | 2 196.06 | 72 689 | 15.243 |
| 502. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 390.58 | 10.360 | 4 046.41 | 176.300 | 68 859 | 17.017 |
| 502. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.986 | 12.085 | 24.00 | 205.490 | 408 | 17.004 |
| 502. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.993 | 102.57 | 101.85 | 835.60 | 830 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 11.15 | 191.22 | 190 | 17.028 |
| 502. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.993 | 133.41 | 132.48 | 763.85 | 759 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.85 | 219.76 | 218 | 16.983 |
| 502. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 18.867 | 10.08 | 190.18 | 13.73 | 259 | 1.362 |
| 502. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.993 | 101.31 | 100.60 | 999.00 | 992 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.85 | 219.76 | 218 | 16.983 |
| 502. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.655 | 104.66 | 173.21 | 516.66 | 855 | 4.937 |
| 502. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.62 | 3.60 | 23.83 | 20.52 | 136 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 779.98 | 121% | 83 813 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 297.03 | 65% | 45 024 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 845.57 |  | 201 526 |  |
| 503. | С37. Цена постав | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 |  | 337.62 | 82.62 | 27 894.16 | 480.02 | 162 064 | 5.81 |
|  |  | Объем: (33.1)*10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00495 | 4 846.79 | 23.99 | 49 459.80 | 245 | 10.213 |
|  |  | Объем: 55*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.074646 | 8.280 | 0.62 | 140.760 | 11 | 17 |
| 504. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.215919 | 15.080 | 3.26 | 256.870 | 55 | 17.034 |
| 504. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.164736 | 112.40 | 18.52 | 1 144.08 | 188 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.48 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 504. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.051183 | 93.88 | 4.81 | 890.86 | 46 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.77 | 256.87 | 13 | 17.034 |
| 504. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000198 | 263.51 | 0.05 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.69 | 81% | 53 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.67 | 34% | 22 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.34 |  | 321 |  |
| 505. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 7.92 | 16.40 | 129.89 | 145.95 | 1 156 | 8.9 |
|  |  | Объем: 4.95*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00495 | 344.93 | 1.71 | 3 421.73 | 17 | 9.942 |
| 506. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0148005 | 8.280 | 0.12 | 140.760 | 2 | 17 |
| 506. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.016137 | 15.080 | 0.24 | 256.870 | 4 | 17.034 |
| 506. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.016137 | 93.88 | 1.51 | 890.86 | 14 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.24 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 506. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0003465 | 126.43 | 0.04 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 506. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000099 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.34 | 81% | 5 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.15 | 34% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.21 |  | 24 |  |
| 507. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.033 | 2 520.14 | 83.16 | 17 348.53 | 573 | 6.89 |
|  |  | Объем: 55*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.51876 | 8.510 | 4.41 | 144.650 | 75 | 16.998 |
| 507. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.45804 | 14.301 | 6.55 | 243.333 | 111 | 17.015 |
| 507. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.14157 | 102.57 | 14.52 | 835.60 | 118 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.59 | 191.22 | 27 | 17.028 |
| 507. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.05841 | 139.36 | 8.14 | 1 430.52 | 84 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.88 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 507. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.23364 | 223.58 | 52.24 | 1 170.91 | 274 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 3.76 | 273.99 | 64 | 17.007 |
| 507. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02442 | 133.41 | 3.26 | 763.85 | 19 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.32 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 507. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.165 | 3.60 | 0.59 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15.56 | 121% | 225 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8.88 | 65% | 121 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107.60 |  | 919 |  |
| 508. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 3.63 | 104.66 | 379.92 | 516.66 | 1 875 | 4.935 |
|  |  | Объем: 3.3*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.55 | 5 013.40 | 2 757.37 | 32 447.66 | 17 846 | 6.472 |
| 509. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 41.844 | 8.970 | 375.34 | 152.560 | 6 384 | 17.008 |
| 509. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.374 | 15.080 | 5.64 | 256.870 | 96 | 17.034 |
| 509. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.374 | 113.70 | 42.52 | 810.77 | 303 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.64 | 256.87 | 96 | 17.034 |
| 509. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.022 | 101.31 | 2.23 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.28 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 509. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00055 | 10 705.00 | 5.89 | 54 434.60 | 30 | 5.085 |
| 509. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0935 | 960.26 | 89.78 | 3 126.47 | 292 | 3.256 |
| 509. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 3.245 | 685.00 | 2 222.83 | 3 302.36 | 10 716 | 4.821 |
| 509. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.033 | 569.06 | 18.78 | 2 995.86 | 99 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 540.99 | 121% | 7 841 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 308.59 | 65% | 4 212 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 606.96 |  | 29 899 |  |
| 510. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 55 | 76.13 | 4 187.15 | 342.67 | 18 847 | 4.501 |
| 511. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 2 168.55 | 3 252.83 | 14 380.30 | 21 570 | 6.631 |
| 511. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 60 | 8.430 | 505.80 | 143.350 | 8 601 | 17.005 |
| 511. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.5 | 122.09 | 2 747.03 | 576.42 | 12 969 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 581.67 | 98% | 8 429 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 389.47 | 61% | 5 247 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 223.97 |  | 35 246 |  |
| 512. | Е01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.0058 | 2 318.40 | 13.45 | 39 412.80 | 229 | 17.026 |
|  |  | Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 280 | 1.624 | 8.280 | 13.45 | 140.760 | 229 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 10.76 | 68% | 156 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5.11 | 31% | 71 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.32 |  | 456 |  |
| 513. | Е06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство бетонного фун-та под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0058 | 75 738.95 | 439.29 | 395 878.41 | 2 296 | 5.227 |
|  |  | Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 180 | 1.044 | 8.280 | 8.64 | 140.760 | 147 | 17 |
| 513. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 | 0.1044 | 15.080 | 1.57 | 256.870 | 27 | 17.034 |
| 513. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18 | 0.1044 | 97.19 | 10.15 | 1 104.78 | 115 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.57 | 256.87 | 27 | 17.034 |
| 513. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.2784 | 0.62 | 0.17 | 2.92 | 1 | 4.71 |
| 513. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000754 | 101.31 | 0.08 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 513. 6. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 1.45 | 34.52 | 50.05 | 146.02 | 212 | 4.23 |
| 513. 7. | С401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 0.5916 | 625.74 | 370.19 | 3 077.22 | 1 820 | 4.918 |
| 513. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00116 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 10.72 | 89% | 155 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 5.62 | 44% | 77 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 455.63 |  | 2 527 |  |
| 514. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Монтаж скамейки | 1 т конструкций |  | 0.153 | 1 237.01 | 189.26 | 11 645.94 | 1 782 | 9.416 |
|  |  | Объем: (51/1000)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 4.95261 | 9.980 | 49.43 | 169.690 | 840 | 17.003 |
| 514. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 0.86292 | 15.106 | 13.04 | 257.313 | 222 | 17.033 |
| 514. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01071 | 134.97 | 1.45 | 2 085.69 | 22 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.18 | 292.54 | 3 | 16.998 |
| 514. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01836 | 113.70 | 2.09 | 810.77 | 15 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 514. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.83385 | 109.83 | 91.58 | 770.83 | 643 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.57 | 256.87 | 214 | 17.034 |
| 514. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.14688 | 1.86 | 0.27 | 6.99 | 1 | 3.758 |
| 514. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.25704 | 1.52 | 0.39 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 514. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.47186 | 14.19 | 20.89 | 96.41 | 142 | 6.794 |
| 514. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.05967 | 7.34 | 0.44 | 42.71 | 3 | 5.819 |
| 514. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.04437 | 5.85 | 0.26 | 8.46 |  | 1.446 |
| 514. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02907 | 101.31 | 2.95 | 999.00 | 29 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.38 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 514. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000153 | 42 199.00 | 0.65 | 204 231.36 | 3 | 4.84 |
| 514. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.20961 | 13.15 | 2.76 | 51.59 | 11 | 3.923 |
| 514. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000459 | 5 233.80 | 0.02 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 514. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00029682 | 5 919.30 | 1.76 | 38 886.83 | 12 | 6.569 |
| 514. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000612 | 13 134.00 | 8.04 | 48 876.68 | 30 | 3.721 |
| 514. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000153 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 514. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.06273 | 8.54 | 0.54 | 47.09 | 3 | 5.514 |
| 514. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0000918 | 14 737.00 | 1.35 | 79 545.15 | 7 | 5.398 |
| 514. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00015759 | 2 214.00 | 0.35 | 9 095.06 | 1 | 4.108 |
| 514. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00004743 | 20 496.00 | 0.97 | 72 156.04 | 3 | 3.52 |
| 514. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000153 | 18 473.00 | 2.83 | 92 065.62 | 14 | 4.984 |
| 514. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0028611 | 89.00 | 0.25 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 56.22 | 77% | 818 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 44.98 | 58% | 616 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 290.46 |  | 3 216 |  |
| 515. | С38. Цена постав | Скамейка со спинкой 1860х530мм, h=815мм | шт |  | 3 | 1 900.17 | 5 700.51 | 11 039.99 | 33 120 | 5.81 |
| 516. | С39. Цена постав | Урна ж/б 440х440мм, h=580мм | шт |  | 2 | 619.62 | 1 239.24 | 3 599.99 | 7 200 | 5.81 |
|  | Дождеприемные колодцы (1 шт); смотровые колодцы (2шт) |
| 517. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.06511 | 4 846.79 | 315.57 | 49 459.80 | 3 220 | 10.204 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(69*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.9818588 | 8.280 | 8.13 | 140.760 | 138 | 17 |
| 517. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.8400982 | 15.080 | 42.83 | 256.870 | 730 | 17.034 |
| 517. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.1668608 | 112.40 | 243.56 | 1 144.08 | 2 479 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 32.68 | 256.87 | 557 | 17.034 |
| 517. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.6732374 | 93.88 | 63.20 | 890.86 | 600 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.15 | 256.87 | 173 | 17.034 |
| 517. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0026044 | 263.51 | 0.69 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 48.41 | 81% | 703 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 21.91 | 34% | 295 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.89 |  | 4 218 |  |
| 518. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 104.18 | 16.40 | 1 708.55 | 145.95 | 15 205 | 8.899 |
|  |  | Объем: 65.11*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.06511 | 344.93 | 22.46 | 3 421.73 | 223 | 9.929 |
| 519. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.1946789 | 8.280 | 1.61 | 140.760 | 27 | 17 |
| 519. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.2122586 | 15.080 | 3.20 | 256.870 | 55 | 17.034 |
| 519. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.2122586 | 93.88 | 19.93 | 890.86 | 189 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.20 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 519. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0045577 | 126.43 | 0.58 | 1 018.85 | 5 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 519. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0013022 | 263.51 | 0.34 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.57 | 81% | 66 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.07 | 34% | 28 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.10 |  | 317 |  |
| 520. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.345 | 1 275.59 | 440.08 | 7 478.89 | 2 580 | 5.863 |
|  |  | Объем: 69*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 3.519 | 8.670 | 30.51 | 147.370 | 519 | 16.998 |
| 520. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.12075 | 11.230 | 1.36 | 191.220 | 23 | 17.028 |
| 520. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.12075 | 102.57 | 12.39 | 835.60 | 101 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.36 | 191.22 | 23 | 17.028 |
| 520. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 3.795 | 104.66 | 397.18 | 516.66 | 1 961 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 41.43 | 111% | 602 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 24.22 | 61% | 331 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 505.73 |  | 3 512 |  |
| 521. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.69 | 699.80 | 482.86 | 7 346.76 | 5 069 | 10.498 |
| 521. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 18.7128 | 9.740 | 182.26 | 165.790 | 3 102 | 17.022 |
| 521. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 2.7945 | 12.940 | 36.16 | 219.760 | 614 | 16.983 |
| 521. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 2.7945 | 99.46 | 277.94 | 642.01 | 1 794 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 36.16 | 219.76 | 614 | 16.983 |
| 521. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.1035 | 101.31 | 10.49 | 999.00 | 103 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.34 | 219.76 | 23 | 16.983 |
| 521. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 3.381 | 3.60 | 12.17 | 20.52 | 69 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 283.95 | 111% | 4 125 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 166.00 | 61% | 2 267 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 932.81 |  | 11 461 |  |
| 522. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 69.69 | 99.74 | 6 950.88 | 632.54 | 44 082 | 6.342 |
|  |  | Объем: 69*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 2 | 272.74 | 545.49 | 3 241.81 | 6 484 | 11.887 |
| 523. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 34.02 | 9.630 | 327.61 | 163.850 | 5 574 | 17.015 |
| 523. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.002 | 43 816.00 | 87.63 | 137 492.94 | 275 | 3.138 |
| 523. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.002 | 658.11 | 1.32 | 6 047.99 | 12 | 9.19 |
| 523. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.13 | 660.97 | 85.93 | 3 151.63 | 410 | 4.768 |
| 523. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.002 | 569.06 | 1.14 | 2 995.86 | 6 | 5.265 |
| 523. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.4 | 104.66 | 41.86 | 516.66 | 207 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 425.89 | 111% | 6 187 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 248.98 | 61% | 3 400 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 220.37 |  | 16 071 |  |
| 524. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.06 | 25 012.57 | 1 500.75 | 175 879.77 | 10 553 | 7.032 |
|  |  | Объем: 0.6*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 10.2678 | 9.160 | 94.05 | 155.940 | 1 601 | 17.024 |
| 524. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.596 | 15.080 | 24.07 | 256.870 | 410 | 17.034 |
| 524. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.596 | 113.70 | 181.47 | 810.77 | 1 294 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.07 | 256.87 | 410 | 17.034 |
| 524. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0228 | 35.39 | 0.81 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 524. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0492 | 101.31 | 4.98 | 999.00 | 49 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.64 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 524. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.003 | 2 391.70 | 7.18 | 17 963.39 | 54 | 7.511 |
| 524. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0012 | 43 816.00 | 52.58 | 137 492.94 | 165 | 3.138 |
| 524. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00054 | 4 680.00 | 2.53 | 33 391.91 | 18 | 7.135 |
| 524. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000426 | 987.52 | 0.42 | 6 638.00 | 3 | 6.722 |
| 524. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000012 | 10 705.00 | 0.13 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 524. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00096 | 1 507.80 | 1.45 | 5 982.82 | 6 | 3.968 |
| 524. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.0846 | 592.90 | 50.16 | 2 889.07 | 244 | 4.873 |
| 524. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.054 | 685.00 | 36.99 | 3 302.36 | 178 | 4.821 |
| 524. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.024 | 569.06 | 13.66 | 2 995.86 | 72 | 5.265 |
| 524. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0027 | 4 284.77 | 11.57 | 17 505.91 | 47 | 4.086 |
| 524. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.164 | 547.15 | 636.88 | 3 003.58 | 3 496 | 5.49 |
| 524. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1656 | 1 876.90 | 310.81 | 17 020.17 | 2 819 | 9.068 |
| 524. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000015 | 1 208.60 | 0.02 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 524. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0144 | 609.46 | 8.78 | 4 883.09 | 70 | 8.012 |
| 524. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000042 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 524. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 2.328 | 37.07 | 86.30 | 185.97 | 433 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 153.56 | 111% | 2 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 89.77 | 61% | 1 227 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744.08 |  | 14 012 |  |
| 525. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.164 | 547.15 | -636.88 | 3 003.58 | -3 496 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1656 | 1 876.90 | -310.81 | 17 020.17 | -2 819 | 9.07 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 528. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 529. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132.49 | 789.54 | 790 | 5.963 |
| 530. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264.06 | 2 070.08 | 2 070 | 7.839 |
| 531. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 532. | Е23-03-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство смотровых круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0.14 | 24 124.43 | 3 377.42 | 160 213.48 | 22 430 | 6.641 |
|  |  | Объем: 0.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 158.68 | 22.2152 | 9.630 | 213.93 | 163.850 | 3 640 | 17.015 |
| 532. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.61 | 2.7454 | 15.080 | 41.40 | 256.870 | 705 | 17.034 |
| 532. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 19.61 | 2.7454 | 113.70 | 312.15 | 810.77 | 2 226 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 41.40 | 256.87 | 705 | 17.034 |
| 532. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.76 | 0.1064 | 35.39 | 3.77 | 101.14 | 11 | 2.858 |
| 532. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.8 | 0.672 | 101.31 | 68.08 | 999.00 | 671 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.70 | 219.76 | 148 | 16.983 |
| 532. 6. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.1 | 0.014 | 2 447.30 | 34.26 | 24 380.60 | 341 | 9.962 |
| 532. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.072 | 0.01008 | 43 816.00 | 441.67 | 137 492.94 | 1 386 | 3.138 |
| 532. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.018 | 0.00252 | 4 680.00 | 11.79 | 33 391.91 | 84 | 7.135 |
| 532. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.008 | 0.00112 | 987.52 | 1.11 | 6 638.00 | 7 | 6.722 |
| 532. 10. | С101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.017 | 0.00238 | 14 000.00 | 33.32 | 76 014.03 | 181 | 5.43 |
| 532. 11. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.25 | 0.175 | 592.90 | 103.76 | 2 889.07 | 506 | 4.873 |
| 532. 12. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.1 | 0.574 | 685.00 | 393.19 | 3 302.36 | 1 896 | 4.821 |
| 532. 13. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.72 | 0.1008 | 512.30 | 51.64 | 2 666.65 | 269 | 5.205 |
| 532. 14. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0445 | 0.00623 | 4 284.77 | 26.69 | 17 505.91 | 109 | 4.086 |
| 532. 15. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 15.07 | 2.1098 | 547.15 | 1 154.38 | 3 003.58 | 6 337 | 5.49 |
| 532. 16. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.94 | 0.2716 | 1 876.90 | 509.77 | 17 020.17 | 4 623 | 9.068 |
| 532. 17. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.21 | 0.0294 | 609.46 | 17.92 | 4 883.09 | 144 | 8.012 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 331.93 | 111% | 4 823 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 194.05 | 61% | 2 650 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 903.40 |  | 29 903 |  |
| 533. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -2.1098 | 547.15 | -1 154.38 | 3 003.58 | -6 337 | 5.49 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-15.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.2716 | 1 876.90 | -509.77 | 17 020.17 | -4 623 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.14)*(-1.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 345.39 | 690.78 | 2 374.46 | 4 749 | 6.875 |
| 536. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 361.29 | 722.58 | 2 601.60 | 5 203 | 7.201 |
| 537. | С403-8271 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 254.91 | 509.82 | 1 806.42 | 3 613 | 7.087 |
| 538. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 132.49 | 264.98 | 789.54 | 1 579 | 5.959 |
| 539. | С403-8228 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 340.73 | 681.46 | 2 460.77 | 4 922 | 7.223 |
| 540. | С403-8296 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 86.83 | 173.66 | 673.99 | 1 348 | 7.762 |
| 541. | С101-2536 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные тяжелые | шт. |  | 2 | 669.54 | 1 339.08 | 5 249.16 | 10 498 | 7.84 |
| 542. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.5226 | 704.46 | 368.15 | 11 963.43 | 6 252 | 16.982 |
|  |  | Объем: 65.11-(2.26*3+69*0.038)-(69*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 46.2501 | 7.960 | 368.15 | 135.180 | 6 252 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 294.52 | 68% | 4 251 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 139.90 | 31% | 1 938 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 802.57 |  | 12 441 |  |
| 543. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 57.486 | 104.66 | 6 016.48 | 516.66 | 29 701 | 4.937 |
|  |  | Объем: 52.26*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 102 087.48 |  | 697 957 | 6.837 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 92 410.92 |  | 629 618 | 6.813 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 68 374.95 |  | 399 729 | 5.846 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=121 - по стр. 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=98 - по стр. 511; %=68 - по стр. 512, 542; %=89 - по стр. 513; %=77 - по стр. 514; %=111 - по стр. 520, 521, 523, 524, 532) |  |  |  |  | 10 461.30 |  | 151 701 | 14.501 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=65 - по стр. 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=61 - по стр. 511, 520, 521, 523, 524, 532; %=31 - по стр. 512, 542; %=44 - по стр. 513; %=58 - по стр. 514) |  |  |  |  | 6 015.90 |  | 82 100 | 13.647 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 108 888.12 |  | 863 419 | 7.929 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 950.88 |  | 44 082 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 950.88 |  | 44 082 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 725.68 |  | 24 257 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 725.68 |  | 24 257 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 118 564.68 |  | 931 758 | 7.859 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 537.28 | 2.14 | 19 940 | 7.859 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 121 101.96 |  | 951 698 | 7.859 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 422.04 | 2 | 19 034 | 7.859 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 123 524.00 |  | 970 732 | 7.859 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 22 234.32 | 18 | 174 732 | 7.859 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 145 758.32 |  | 1 145 464 | 7.859 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 461.30 |  | 151 701 | 14.501 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 015.90 |  | 82 100 | 13.647 |
|  |  |  |  |  |  | 1 271 401.80 |  | 8 689 619 | 6.835 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 199 502.56 |  | 8 109 021 | 6.76 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 828 383.66 |  | 4 729 225 | 5.709 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36, 69, 153, 188, 243, 339, 340, 375, 443, 444, 479; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 43, 45, 72, 74, 83, 85, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 127, 129, 156, 158, 167, 169, 177, 179, 191, 193, 211, 213, 222, 224, 232, 234, 248, 250, 259, 261, 267, 269, 343, 345, 354, 356, 364, 366, 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425, 447, 449, 458, 460, 468, 470, 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189, 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244, 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292, 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376, 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407, 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480, 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=89 - по стр. 39, 123, 287, 295, 327, 438, 513; %=98 - по стр. 42, 126, 190, 266, 280, 409, 511; %=111 - по стр. 46, 47, 49, 50, 58, 130, 131, 133, 134, 142, 194, 196, 197, 270, 271, 273, 276, 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432, 520, 521, 523, 524, 532; %=68 - по стр. 67, 151, 206, 274, 278, 284, 285, 417, 421, 430, 435, 436, 512, 542; %=66 - по стр. 208, 338; %=77 - по стр. 288, 439, 514; %=105 - по стр. 294, 298) |  |  |  |  | 112 767.83 |  | 1 634 868 | 14.498 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36, 69, 153, 188, 243, 339, 340, 375, 443, 444, 479; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 43, 45, 72, 74, 83, 85, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 127, 129, 156, 158, 167, 169, 177, 179, 191, 193, 211, 213, 222, 224, 232, 234, 248, 250, 259, 261, 267, 269, 343, 345, 354, 356, 364, 366, 380, 382, 391, 393, 402, 404, 410, 412, 423, 425, 447, 449, 458, 460, 468, 470, 481, 483, 492, 494, 504, 506, 517, 519; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 75, 77, 78, 81, 86, 88, 91, 96, 98, 100, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 159, 161, 162, 165, 170, 172, 175, 180, 182, 184, 189, 214, 216, 217, 220, 225, 227, 230, 235, 237, 239, 244, 251, 253, 254, 257, 262, 264, 292, 346, 348, 349, 352, 357, 359, 362, 367, 369, 371, 376, 383, 385, 386, 389, 394, 396, 398, 400, 405, 407, 450, 452, 453, 456, 461, 463, 466, 471, 473, 475, 480, 484, 486, 487, 490, 495, 497, 499, 502, 507, 509; %=44 - по стр. 39, 123, 287, 295, 327, 438, 513; %=61 - по стр. 42, 46, 47, 49, 50, 58, 126, 130, 131, 133, 134, 142, 190, 194, 196, 197, 266, 270, 271, 273, 276, 280, 409, 413, 414, 416, 419, 426, 427, 429, 432, 511, 520, 521, 523, 524, 532; %=31 - по стр. 67, 151, 206, 274, 278, 284, 285, 417, 421, 430, 435, 436, 512, 542; %=40 - по стр. 208, 338; %=58 - по стр. 288, 439, 514; %=51 - по стр. 294, 298) |  |  |  |  | 64 303.16 |  | 877 246 | 13.642 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 376 573.55 |  | 10 621 135 | 7.716 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 668.12 |  | 62 734 | 8.181 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38, 122, 309-311, 313, 326) |  |  |  |  | 1 653.36 |  | 24 076 | 14.562 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 122, 309-311, 313, 326) |  |  |  |  | 1 322.70 |  | 18 135 | 13.711 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 644.18 |  | 104 945 | 9.859 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 236.63 |  | 134 680 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 236.63 |  | 134 680 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 42 994.49 |  | 383 184 | 8.912 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 42 994.49 |  | 383 184 | 8.912 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 451 448.85 |  | 11 243 944 | 7.747 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 31 061.01 | 2.14 | 240 620 | 7.747 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 482 509.86 |  | 11 484 564 | 7.747 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 29 650.20 | 2 | 229 691 | 7.747 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 512 160.06 |  | 11 714 255 | 7.747 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 272 188.81 | 18 | 2 108 566 | 7.747 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 784 348.87 |  | 13 822 821 | 7.747 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 114 421.19 |  | 1 658 944 | 14.499 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 65 625.86 |  | 895 381 | 13.644 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Дятлова Т.А. Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Липовская О.А Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД" Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |