«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	743 045	руб.	Смета на сумму:	743 045	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «Северо-Западная Управляющая Компания»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Т.К. Казакова /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного  дома  по адресу:   ул. Банковская,  д.№3-13,  в  г. Калининграде 
 (во исполнение решения суда)	
Сметная стоимость:	743.045	тыс. руб.	
монтажных работ:	447.518	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.804	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	134.754	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.6	53.31	52.33	0.98	31.99	31.40	0.59	16.9	9.35	536	531	5	
					0.45			0.27	1	17			5	
	Накладные расходы		85%			26.92				72%	386			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.59				52%	279			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.50					1 201			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.3	48.36	48.36		14.51	14.51		16.9	1	245	245		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			12.33				72%	176			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.43				52%	127			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.28					549			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	1.5	19.51	19.51		29.27	29.27		16.9	1	495	495		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			24.88				72%	356			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.03				52%	257			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.18					1 109			
	
	Строительные и отделочные работы	
	
4.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.36	2 312.45	625.61	1 686.84	832.48	225.22	607.26	16.91	5.19	6 960	3 808	3 152	
					176.68			63.60	1	16.9			1 075	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			285.93				84%	4 102			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			173.29				48%	2 344			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 291.70					13 406			
	
5.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	1.5	1 747.93	460.22	1 287.71	2 621.90	690.33	1 931.57	16.91	5.19	21 698	11 673	10 025	
					134.87			202.31	1	16.9			3 419	
	Накладные расходы		99%			883.71				84%	12 677			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			535.58				48%	7 244			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 041.20					41 619			
	
6.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.36	1 530.34	460.28	1 070.06	550.92	165.70	385.22	16.91	5.19	4 801	2 802	1 999	
					112.08			40.35	1	16.9			682	
	Объем: (0.6*0.4)*6+ (0.4*0.3)*18													
	Накладные расходы		99%			203.99				84%	2 927			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			123.63				48%	1 672			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					878.54					9 400			
	
7.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	1 944.70	473.27	25.13	388.94	94.65	5.03	16.91	9.18	3 061	1 601	46	
				1 446.30			289.26		4.89	1		1 414		
	Накладные расходы		99%			93.70				84%	1 345			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.79				48%	768			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.43					5 174			
	
8.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.45	2 702.63	1 182.22	191.18	1 216.19	532.00	86.03	16.9	12.15	12 219	8 991	1 045	
				1 329.24	100.40		598.16	45.18	3.65	16.9		2 183	764	
	Объем: 150*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			548.32				80%	7 804			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			271.27				37%	3 609			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 035.79					23 632			
	
9.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.45	596.97	260.90	10.44	268.64	117.41	4.70	16.9	9.36	2 510	1 984	44	
				325.63	4.83		146.53	2.17	3.29	16.89		482	37	
	Объем: 150*0.3													
	Накладные расходы		79%			94.47				67%	1 354			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.79				40%	808			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.90					4 672			
	
10.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.75	1 745.74	557.85	23.67	1 309.31	418.39	17.75	16.9	9.26	10 422	7 071	164	
				1 164.22	0.39		873.17	0.29	3.65	16.85		3 187	5	
	Объем: 150*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			397.75				80%	5 661			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			196.78				37%	2 618			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 903.84					18 701			
	
11.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	11.448	48.13	4.41	36.66	550.95	50.49	419.68	16.9	8.6	5 827	853	3 609	
									1	1				
	Объем: 6.36*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			50.49				100%	853			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			30.29				60%	512			
	
12.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	11.448	16.40		16.40	187.75		187.75		9.25	1 737		1 737	
														
	Объем: 6.36*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	Вводно-распределительное устройство (6 подъездов)	
	
13.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	6	235.54	29.29	35.20	1 413.23	175.75	211.18	16.9	7.12	10 344	2 970	1 504	
				171.05	1.81		1 026.30	10.87	5.72	16.88		5 870	184	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			177.29				81%	2 555			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.30				52%	1 640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 711.82					14 539			
	
14.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 48 Z  IP44, шт	6	795.62			4 773.70					22 866			
				795.62			4 773.70		4.79			22 866		
	Поправки: М: =3700*1.03/4.79	
	
15.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	6	90.76	28.09	4.84	544.55	168.55	29.02	16.91	6.33	5 105	2 850	184	
				57.83	0.18		346.98	1.08	5.97	17		2 071	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			161.15				81%	2 323			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.26				52%	1 491			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.96					8 919			
	
16.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   GLS6 -С50/3 (С) 50A 3-pol. 6 кА, шт	6	245.14			1 470.81					7 045			
				245.14			1 470.81		4.79			7 045		
	Поправки: М: =1140*1.03/4.79	
	
17.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	12	52.94	18.89	1.54	635.33	226.66	18.43	16.91	4.64	6 556	3 833	86	
				32.52			390.24		6.76	1		2 638		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			215.33				81%	3 105			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.33				52%	1 993			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					997.99					11 654			
	
18.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель    GLS6 -С10/2 (С) 10A 2-pol. 6 кА, шт	12	116.98			1 403.72					6 724			
				116.98			1 403.72		4.79			6 724		
	Поправки: М: =544*1.03/4.79	
	
19.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.024	990.94	643.24	202.99	23.78	15.44	4.87	16.9	10.11	326	261	49	
				144.71	80.64		3.47	1.94	4.48	16.91		16	33	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.51				81%	238			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.30				52%	153			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.59					717			
	
20.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая щина 8х12 14/2, шт	6	124.72			748.31					3 584			
				124.72			748.31		4.79			3 584		
	Поправки: М: =580*1.03/4.79	
	
21.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	6	14.62			87.73					420			
				14.62			87.73		4.79			420		
	Поправки: М: =68*1.03/4.79	
	
22.	ТЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.3	1 713.08	212.09	2.96	513.92	63.63	0.89	16.91	7.56	2 606	1 076	7	
				1 498.03	0.18		449.41	0.05	3.39	17		1 523	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			60.50				81%	872			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.39				52%	560			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.81					4 038			
	
23.	ТССЦ 502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.031	2 670.90			82.80					566			
				2 670.90			82.80		18 254.83			566		
	Объем: 30*1.02													
	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
	
24.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	18	235.54	29.29	35.20	4 239.68	527.26	633.53	16.9	7.12	31 033	8 911	4 511	
				171.05	1.81		3 078.90	32.62	5.72	16.88		17 611	551	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			531.89				81%	7 664			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			363.92				52%	4 920			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 135.49					43 617			
	
25.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 24Z  IP44, шт	18	365.55			6 579.96					31 518			
				365.55			6 579.96		4.79			31 518		
	Поправки: М: =1700*1.03/4.79	
	
26.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	30	52.94	18.89	1.54	1 588.32	566.64	46.08	16.91	4.64	16 391	9 582	214	
				32.52			975.60		6.76	1		6 595		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			538.31				81%	7 761			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			368.32				52%	4 983			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 494.94					29 135			
	
27.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт	30	102.35			3 070.65					14 708			
				102.35			3 070.65		4.79			14 708		
	Поправки: М: =476*1.03/4.79	
	
28.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 ( подключение квартир), 100 шт.	0.6	151.46	148.98		90.88	89.39		16.9	1	1 536	1 511		
				2.48			1.49		16.92	1		25		
	Объем: 30*2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			84.92				81%	1 224			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.10				52%	786			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.90					3 546			
	
29.	ТССЦ 509-1264 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	36	3.07			110.52					653			
				3.07			110.52		18.15			653		
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
30.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	4.2	314.15	228.02	61.33	1 319.41	957.70	257.59	16.9	5.38	18 207	16 185	1 386	
				24.79	1.63		104.12	6.85	6.11	16.87		636	116	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			916.32				81%	13 204			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			626.96				52%	8 477			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 862.69					39 887			
	
31.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	428.4	4.58			1 962.07					9 155			
				4.58			1 962.07		21.37			9 155		
	Объем: 420*1.02													
	
32.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	250	0.84			210.00					1 115			
				0.84			210.00		4.46			1 115		
	
33.	ТССЦ 301-5804 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, шт.	420	3.99			1 675.80					8 081			
				3.99			1 675.80		19.24			8 081		
	
34.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	2.1	103.59	64.55	5.93	217.53	135.55	12.45	16.9	7.56	2 602	2 291	94	
				33.11	0.36		69.53	0.76	3.12	17		217	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.49				81%	1 866			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.60				52%	1 198			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					435.63					5 666			
	
35.	ТЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.9	51.18	21.91	2.96	46.06	19.72	2.67	16.91	7.56	415	333	20	
				26.30	0.18		23.67	0.16	2.6	17		62	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.89				81%	272			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.92				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.87					862			
	
36.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	1.2	142.70	75.32	8.89	171.24	90.39	10.67	16.9	7.56	1 823	1 528	81	
				58.48	0.54		70.18	0.65	3.06	17		215	11	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			86.49				81%	1 247			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.18				52%	800			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.90					3 870			
	
37.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.306	3 697.14			1 131.32					9 412			
				3 697.14			1 131.32		30 757.6			9 412		
	Объем: 300*1.02													
	
38.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.1224	7 877.29			964.18					9 560			
				7 877.29			964.18		78 101.18			9 560		
	Объем: 120*1.02													
	
39.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.9	200.48	107.30	17.77	180.43	96.57	15.99	16.9	7.57	1 990	1 632	121	
				75.40	1.08		67.86	0.97	3.49	17		237	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			92.66				81%	1 336			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.40				52%	857			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.49					4 183			
	
40.	ТССЦ 501-8509 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0918	19 185.32			1 761.21					18 503			
				19 185.32			1 761.21		201 555.87			18 503		
	Объем: 90*1.02													
	
41.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44, шт	24	37.85			908.29					4 351			
				37.85			908.29		4.79			4 351		
	Поправки: М: =176*1.03/4.79	
	
42.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  для открытой  проводки  ip44, шт	24	9.46			227.07					1 088			
				9.46			227.07		4.79			1 088		
	Поправки: М: =44*1.03/4.79	
	
43.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.6	2 495.42	891.76	346.73	1 497.25	535.05	208.04	16.91	6.66	12 764	9 048	1 386	
				1 256.94	15.92		754.16	9.55	3.09	16.91		2 330	162	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			517.37				81%	7 460			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			353.99				52%	4 789			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 368.61					25 013			
	
44.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	6	83.86			503.17					2 410			
				83.86			503.17		4.79			2 410		
	Поправки: М: =390*1.03/4.79	
	
45.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP44, шт	54	80.64			4 354.38					20 858			
				80.64			4 354.38		4.79			20 858		
	Поправки: М: =375*1.03/4.79	
	
46.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	60	27.95			1 677.24					8 034			
				27.95			1 677.24		4.79			8 034		
	Поправки: М: =130*1.03/4.79	
	
47.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.06	672.68	398.92	29.52	40.36	23.93	1.77	16.91	4.84	444	405	9	
				244.24	0.54		14.65	0.03	2.1	17		31	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			22.76				81%	329			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.57				52%	211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.70					984			
	
48.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP44, шт.	6	18.28			109.67					525			
				18.28			109.67		4.79			525		
	Поправки: М: =85*1.03/4.79	
	
49.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.06	400.92	331.25	7.67	24.05	19.87	0.46	16.91	7.3	355	336	3	
				62.00	0.54		3.72	0.03	4.29	17		16	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.91				81%	273			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.94				52%	175			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.89					803			
	
50.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	6	25.80			154.82					742			
				25.80			154.82		4.79			742		
	Поправки: М: =120*1.03/4.79	
	
51.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	18	22.08	21.72		397.44	390.96		16.9	1	6 717	6 607		
				0.36			6.48		17	1		110		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			312.77				68%	4 493			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			234.58				48%	3 171			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					944.78					14 381			
	
52.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК, шт	18	92.46			1 664.34					7 972			
				92.46			1 664.34		4.79			7 972		
	Поправки: М: =430*1.03/4.79	
	
	устройство контура заземления  (для 6 подъездов)	
	
53.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.095	1 275.12	1 275.12		121.14	121.14		16.9	1	2 047	2 047		
									1	1				
	Объем: (0.7*0.5*4.5)*6													
	Накладные расходы		72%			87.22				61%	1 249			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			46.03				31%	635			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.39					3 930			
	
54.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.095	704.46	704.46		66.92	66.92		16.9	1	1 131	1 131		
									1	1				
	Объем: (0.7*0.5*4.5)*6													
	Накладные расходы		72%			48.18				61%	690			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			25.43				31%	351			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.53					2 172			
	
55.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.095	419.01	113.40	305.61	39.81	10.77	29.03	16.9	5.52	342	182	160	
					34.14			3.24	1	16.9			55	
	Объем: (0.7*0.5*4.5)*6													
	Накладные расходы		86%			12.05				73%	173			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.02				34%	81			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.88					596			
	
56.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	1.8	246.51	106.79	61.69	443.72	192.22	111.04	16.9	6.9	4 553	3 249	766	
				78.03	2.87		140.45	5.17	3.83	16.88		538	87	
	Накладные расходы		95%			187.52				81%	2 702			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.30				52%	1 735			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					759.54					8 990			
	
57.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.204	5 326.70			1 086.65					5 854			
				5 326.70			1 086.65		28 696.08			5 854		
	
58.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.6	385.74	165.67	80.76	231.44	99.40	48.46	16.9	6.65	2 316	1 680	322	
				139.31	3.32		83.59	1.99	3.75	16.89		313	34	
	Объем: 10*6													
	Накладные расходы		95%			96.32				81%	1 388			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.90				52%	891			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.66					4 596			
	
59.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.094	7 160.12			673.05					2 943			
				7 160.12			673.05		31 308.97			2 943		
	Объем: 60*1.57/1000													
	
60.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	1.8	850.42	320.96	64.24	1 530.76	577.73	115.63	16.9	4.39	11 787	9 764	508	
				465.22	0.45		837.40	0.81	1.81	17		1 516	14	
	Объем: 30*6													
	Накладные расходы		95%			549.61				81%	7 920			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.05				52%	5 085			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 456.42					24 792			
	
61.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.184	21 635.60			3 980.95					21 813			
				21 635.60			3 980.95		118 550.51			21 813		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	64 752.51	7 540.61	5 403.38			432 401	127 466	33 237	
			51 727.73	430.94				270 336	7 288	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	51 199.99	5 047.59	1 729.36			333 613	85 323	11 256	
			44 423.04	73.80				237 037	1 251	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	35 974.84					194 467			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 34-36, 39, 43, 47, 49, 56, 58, 60; %=68 - по стр. 51)	4 799.13					69 151			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 34-36, 39, 43, 47, 49, 56, 58, 60; %=48 - по стр. 51)	3 309.36					44 754			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	59 308.48					447 518			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 175.95	2 442.53	3 066.59			73 988	41 290	16 635	
			3 666.82	357.14				16 063	6 037	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 759.70					8 797			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4-7; %=80 - по стр. 8, 10; %=67 - по стр. 9; %=61 - по стр. 53, 54; %=73 - по стр. 55)	2 655.33					37 981			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4-7; %=37 - по стр. 8, 10; %=40 - по стр. 9; %=31 - по стр. 53, 54; %=34 - по стр. 55)	1 494.63					20 130			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 325.91					132 099			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 637.87					17 236			
			3 637.87					17 236		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 637.87					17 236			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	738.70	50.49	607.43			7 564	853	5 346	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)	50.49					853			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)	30.29					512			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	738.70					7 564			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	77 010.96					604 417			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 648.03					12 935			
	ИТОГО	78 658.99					617 352			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 573.18					12 347			
	ИТОГО	80 232.17					629 699			
	НДС 18%	14 441.79					113 346			
	ВСЕГО С НДС	94 673.96					743 045			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 454.46					107 132			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 803.99					64 884			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)