| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 508 530 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 508 530 | руб. |  |  |
|  |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |  |  |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Капитальный ремонт системы газопотребления |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №34-40 по ул. 9 Апреля в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 508.530 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 2.606 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 367.570 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е19-01-016-01 Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, 1 обрезка | 144 | 191.89 | 25.12 | 155.85 | 27 631.58 | 3 616.70 | 22 442.40 | 13.67 | 4.25 | 155 293 | 49 440 | 95 380 |
|  |  |  |  | 10.92 | 15.51 |  | 1 572.48 | 2 233.44 | 6.66 | 13.66 |  | 10 473 | 30 509 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 6 727.66 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 78 350 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4 153.60 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 44 771 |  |  |
| 2. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 5.91 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 2 312.17 | 1 806.69 | 48.93 | 13.67 | 4.39 | 26 487 | 24 697 | 215 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 456.55 | 7.62 | 3.45 | 13.71 |  | 1 575 | 105 |
|  | Объем: 75+123.5+318.5+74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 342.59 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 15 625 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 907.16 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 9 921 |  |  |
| 3. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 1.3002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.45 |  |  |  |  |
|  | Объем: (5.91)*0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.32 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 215.42 | 168.27 | 4.55 | 13.67 | 4.37 | 2 467 | 2 300 | 20 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 42.60 | 0.70 | 3.45 | 13.67 |  | 147 | 10 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 125.04 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 1 455 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 84.49 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 924 |  |  |
| 5. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.1088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.45 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.32)*0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е65-3-1 (Применительно) Снятие газовых кранов, 100 шт. арматуры | 0.16 | 51.92 | 51.59 | 0.33 | 8.31 | 8.25 | 0.05 | 13.67 | 6.94 | 113 | 113 |  |
|  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.02 | 1 | 13.62 |  |  |  |
|  | Объем: 4+8+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 6.12 |  |  |  | =(74* (0.85)) | 71 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4.14 |  |  |  | =(50* (0.8)) | 45 |  |  |
| 7. | С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.16)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е24-02-100-01 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений | 0.4 | 1 116.55 | 320.47 | 379.03 | 446.62 | 128.19 | 151.61 | 13.67 | 4.76 | 3 093 | 1 752 | 722 |
|  |  |  |  | 417.05 |  |  | 166.82 |  | 3.71 | 1 |  | 619 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 149.98 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 1 734 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 97.42 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 1 069 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 30 614.10 | 5 728.10 | 22 647.54 |  |  | 187 453 | 78 302 | 96 337 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 238.45 | 2 241.78 |  |  |  | 12 814 | 30 624 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 078.20 | 3 744.89 | 22 594.01 |  |  | 158 386 | 51 192 | 96 102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 739.30 | 2 233.44 |  |  |  | 11 092 | 30 509 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1; %=99 - по стр. 8) |  |  |  |  | 6 877.64 |  |  |  |  | 80 085 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1; %=61 - по стр. 8) |  |  |  |  | 4 251.02 |  |  |  |  | 45 840 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 39 206.86 |  |  |  |  | 284 311 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 535.90 | 1 983.21 | 53.53 |  |  | 29 067 | 27 110 | 235 |
|  |  |  |  |  |  |  | 499.15 | 8.34 |  |  |  | 1 722 | 115 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6) |  |  |  |  | 1 473.75 |  |  |  |  | 17 152 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6) |  |  |  |  | 995.78 |  |  |  |  | 10 890 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 005.43 |  |  |  |  | 57 109 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 44 212.29 |  |  |  |  | 341 420 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 946.14 |  |  |  |  | 7 306 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем |  |  |  |  | 45 158.43 |  |  |  |  | 348 726 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 903.17 |  |  |  |  | 6 975 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами |  |  |  |  | 46 061.60 |  |  |  |  | 355 701 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 8 291.09 |  |  |  |  | 64 026 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 54 352.69 |  |  |  |  | 419 727 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 351.39 |  |  |  |  | 97 237 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 246.80 |  |  |  |  | 56 730 |  |  |
|  | Раздел 2. Внутреннее газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е19-01-006-01 Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм, 1 клапан | 144 | 53.46 | 30.58 | 14.58 | 7 698.36 | 4 403.64 | 2 099.52 | 13.67 | 6.73 | 77 566 | 60 198 | 14 130 |
|  |  |  |  | 8.30 |  |  | 1 195.20 |  | 2.71 | 1 |  | 3 239 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2575:[ М-(35.19=23463.00*0.0015) ]; С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5 064.19 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 58 994 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3 126.58 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 33 711 |  |  |
| 10. | С301-0730 Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-15, шт. | 144 | 39.48 |  |  | 5 685.58 |  |  |  |  | 28 712 |  |  |
|  |  |  |  | 39.48 |  |  | 5 685.58 |  | 5.05 |  |  | 28 712 |  |
|  | Поправки: М: =199.39/5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е16-05-001-01 Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 134 | 34.18 | 19.54 | 5.96 | 4 579.56 | 2 618.47 | 797.97 | 13.67 | 5.67 | 43 355 | 35 794 | 4 524 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 1 163.12 |  | 2.61 | 1 |  | 3 036 |  |
|  | Объем: 122+4+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2575:[ М-(25.81=23463.00*0.0011) ]; С507-0980:[ М-(60.00=30.00*2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3 011.24 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 35 078 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 859.11 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 20 045 |  |  |
| 12. | С302-1483 Кран шаровой В-В размером 1/2", шт. | 122 | 74.66 |  |  | 9 108.52 |  |  |  |  | 11 092 |  |  |
|  |  |  |  | 74.66 |  |  | 9 108.52 |  | 90.92 |  |  | 11 092 |  |
| 13. | С302-1484 Кран шаровой В-В размером 3/4", шт. | 4 | 94.90 |  |  | 379.60 |  |  |  |  | 572 |  |  |
|  |  |  |  | 94.90 |  |  | 379.60 |  | 142.98 |  |  | 572 |  |
| 14. | С302-1485 Кран шаровой В-В размером 1", шт. | 8 | 142.75 |  |  | 1 142.00 |  |  |  |  | 1 553 |  |  |
|  |  |  |  | 142.75 |  |  | 1 142.00 |  | 194.1 |  |  | 1 553 |  |
| 15. | Е16-05-001-02 Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 4 | 35.69 | 19.54 | 7.47 | 142.76 | 78.16 | 29.88 | 13.67 | 6.12 | 1 346 | 1 068 | 183 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 34.72 |  | 2.73 | 1 |  | 95 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ]; С507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 89.88 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 047 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 55.49 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 598 |  |  |
| 16. | С302-3237 Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, шт. | 4 | 93.28 |  |  | 373.12 |  |  |  |  | 1 338 |  |  |
|  |  |  |  | 93.28 |  |  | 373.12 |  | 334.42 |  |  | 1 338 |  |
| 17. | Е22-03-014-01 (Применительно) Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, 1 фланец | 4 | 122.33 | 6.00 | 53.93 | 489.31 | 24.01 | 215.70 | 13.68 | 4.53 | 2 004 | 328 | 977 |
|  |  |  |  | 62.40 | 5.67 |  | 249.60 | 22.68 | 2.8 | 13.64 |  | 699 | 309 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 631 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 35.48 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 389 |  |  |
| 18. | Прайс-лист. Соединение изолирующее сварное DN40, СИ-40с, ООО "Вектор-Р", шт. | 4 | 450.82 |  |  | 1 803.28 |  |  | 1 | 1 | 6 636 |  |  |
|  |  |  |  | 450.82 |  |  | 1 803.28 |  | 3.68 | 1 |  | 6 636 |  |
|  | Поправки: М: =1610.7*1.03/3.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е16-02-003-01 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0.75 | 3 402.25 | 435.51 | 99.99 | 2 551.69 | 326.64 | 74.99 | 13.67 | 7.09 | 13 554 | 4 465 | 532 |
|  |  |  |  | 2 866.75 | 3.41 |  | 2 150.06 | 2.55 | 3.98 | 13.63 |  | 8 557 | 35 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 378.57 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 4 410 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 233.72 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 2 520 |  |  |
| 20. | Е16-02-003-02 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 1.235 | 4 053.94 | 435.51 | 99.99 | 5 006.62 | 537.86 | 123.49 | 13.67 | 7.09 | 23 132 | 7 353 | 876 |
|  |  |  |  | 3 518.44 | 3.41 |  | 4 345.27 | 4.21 | 3.43 | 13.63 |  | 14 904 | 57 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 623.38 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 7 262 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 384.87 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 4 150 |  |  |
| 21. | Е16-02-003-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 3.185 | 4 338.84 | 435.51 | 99.99 | 13 819.22 | 1 387.11 | 318.47 | 13.67 | 7.09 | 65 556 | 18 962 | 2 258 |
|  |  |  |  | 3 803.34 | 3.41 |  | 12 113.64 | 10.84 | 3.66 | 13.63 |  | 44 336 | 148 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 607.64 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 18 728 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 992.54 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 10 702 |  |  |
| 22. | Е16-02-003-04 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.74 | 4 628.43 | 435.51 | 99.99 | 3 425.04 | 322.28 | 73.99 | 13.67 | 7.09 | 16 409 | 4 406 | 525 |
|  |  |  |  | 4 092.93 | 3.41 |  | 3 028.77 | 2.52 | 3.79 | 13.63 |  | 11 479 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 373.52 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 4 351 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 230.61 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 2 486 |  |  |
| 23. | Е16-02-003-05 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.32 | 5 286.71 | 435.51 | 99.99 | 1 691.75 | 139.36 | 32.00 | 13.67 | 7.09 | 7 955 | 1 905 | 227 |
|  |  |  |  | 4 751.21 | 3.41 |  | 1 520.39 | 1.09 | 3.83 | 13.63 |  | 5 823 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 161.52 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 882 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 99.72 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 1 075 |  |  |
| 24. | Е22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных (переход), 1 т фасонных частей | 0.0008 | 29 489.45 | 5 746.64 | 22 584.42 | 23.59 | 4.60 | 18.07 | 13.67 | 4.58 | 150 | 63 | 83 |
|  |  |  |  | 1 158.39 | 2 336.58 |  | 0.93 | 1.87 | 4.68 | 13.66 |  | 4 | 26 |
|  | Объем: (4*0.2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 7.57 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 88 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 4.92 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 54 |  |  |
| 25. | Прайс-лист. Переход К Д38х3,0-32х3,0, шт. | 4 | 9.66 |  |  | 38.65 |  |  | 1 | 1 | 131 |  |  |
|  |  |  |  | 9.66 |  |  | 38.65 |  | 3.39 | 1 |  | 131 |  |
|  | Поправки: М: =31.8*1.03/3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е22-03-014-01 (Применительно) Приварка в существующий стальной трубопровод диаметром до 50 мм, 1 шт. | 144 | 61.33 | 6.00 | 53.93 | 8 831.23 | 864.43 | 7 765.20 | 13.68 | 4.53 | 47 566 | 11 825 | 35 176 |
|  |  |  |  | 1.40 | 5.67 |  | 201.60 | 816.48 | 2.8 | 13.64 |  | 564 | 11 137 |
|  | Вычт.ресурсы: С507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1 966.66 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 22 732 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1 277.49 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 14 007 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду25/20 в футляре через перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е46-03-009-07 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. | 0.84 | 3 160.84 | 728.55 | 2 432.29 | 2 655.11 | 611.98 | 2 043.12 | 13.68 | 4.17 | 16 892 | 8 372 | 8 520 |
|  |  |  |  |  | 237.28 |  |  | 199.32 | 1 | 13.66 |  |  | 2 723 |
|  | Объем: 48+36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 803.19 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 9 320 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 486.78 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 5 326 |  |  |
| 28. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.2856 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 1 691.20 | 157.58 | 52.81 | 13.67 | 7.04 | 8 064 | 2 154 | 372 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 1 480.81 | 1.23 | 3.74 | 13.65 |  | 5 538 | 17 |
|  | Объем: 0.34*(48+36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 182.63 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 2 128 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 112.76 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 1 216 |  |  |
| 29. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.84 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 1 812.82 | 502.40 | 0.85 | 13.67 | 7.86 | 17 377 | 6 868 | 7 |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 1 309.57 |  | 8.02 | 1 |  | 10 503 |  |
|  | Объем: 48+36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 467.23 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 5 426 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 376.80 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 4 121 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду32 в футляре через перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.04 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 69.96 | 14.11 | 55.85 | 13.68 | 4.28 | 432 | 193 | 239 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 5.11 | 1 | 13.66 |  |  | 70 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 19.03 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 221 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 11.53 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 126 |  |  |
| 31. | Е16-02-004-03 (Применительно) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.0136 | 8 817.24 | 1 140.17 | 348.78 | 119.91 | 15.51 | 4.74 | 13.67 | 6.52 | 772 | 212 | 31 |
|  |  |  |  | 7 328.29 | 8.39 |  | 99.66 | 0.11 | 5.31 | 13.65 |  | 529 | 2 |
|  | Объем: 0.34*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 17.96 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 210 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 11.09 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 120 |  |  |
| 32. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.04 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 86.32 | 23.92 | 0.04 | 13.67 | 7.86 | 827 | 327 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 62.36 |  | 8.02 | 1 |  | 500 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 22.25 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 258 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 17.94 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 196 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду15 в футляре через перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е46-03-009-07 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт. | 0.16 | 3 160.84 | 728.55 | 2 432.29 | 505.73 | 116.57 | 389.17 | 13.68 | 4.17 | 3 217 | 1 595 | 1 623 |
|  |  |  |  |  | 237.28 |  |  | 37.96 | 1 | 13.66 |  |  | 519 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 152.98 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 1 776 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 92.72 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 1 015 |  |  |
| 34. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0544 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 322.13 | 30.02 | 10.06 | 13.67 | 7.04 | 1 536 | 410 | 71 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 282.06 | 0.23 | 3.74 | 13.65 |  | 1 055 | 3 |
|  | Объем: 0.34*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 34.79 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 405 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 21.48 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 231 |  |  |
| 35. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.16 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 345.30 | 95.70 | 0.16 | 13.67 | 7.86 | 3 310 | 1 308 | 1 |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 249.44 |  | 8.02 | 1 |  | 2 001 |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 89.00 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 1 033 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 71.78 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 785 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду25/20 в футляре через стену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е46-03-009-08 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. | 0.2 | 4 220.60 | 946.05 | 3 274.55 | 844.12 | 189.21 | 654.91 | 13.68 | 4.17 | 5 319 | 2 588 | 2 731 |
|  |  |  |  |  | 319.44 |  |  | 63.89 | 1 | 13.66 |  |  | 873 |
|  | Объем: 16+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 250.57 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 2 907 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 151.86 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 1 661 |  |  |
| 37. | Е16-02-003-06 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.08 | 5 921.58 | 551.75 | 184.92 | 473.73 | 44.14 | 14.79 | 13.67 | 7.04 | 2 259 | 603 | 104 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 4.31 |  | 414.79 | 0.34 | 3.74 | 13.65 |  | 1 551 | 5 |
|  | Объем: 0.4*(16+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 51.15 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 596 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31.58 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 340 |  |  |
| 38. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.2 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 431.62 | 119.62 | 0.20 | 13.67 | 7.86 | 4 137 | 1 635 | 2 |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 311.80 |  | 8.02 | 1 |  | 2 501 |  |
|  | Объем: 16+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 111.25 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 1 292 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 89.72 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 981 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду40/32 в футляре через стену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.16 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 279.83 | 56.43 | 223.40 | 13.68 | 4.28 | 1 728 | 772 | 956 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 20.45 | 1 | 13.66 |  |  | 279 |
|  | Объем: 8+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 76.11 |  |  |  | =(99* (0.85)) | 883 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 46.13 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 504 |  |  |
| 40. | Е16-02-004-03 (Применительно) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.096 | 8 817.24 | 1 140.17 | 348.78 | 846.46 | 109.46 | 33.48 | 13.67 | 6.52 | 5 450 | 1 496 | 218 |
|  |  |  |  | 7 328.29 | 8.39 |  | 703.52 | 0.80 | 5.31 | 13.65 |  | 3 736 | 11 |
|  | Объем: 0.6*(8+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 126.80 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 1 477 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 78.28 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 844 |  |  |
| 41. | Е52-15-1 Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.16 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 345.30 | 95.70 | 0.16 | 13.67 | 7.86 | 3 310 | 1 308 | 1 |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 249.44 |  | 8.02 | 1 |  | 2 001 |  |
|  | Объем: 8+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 89.00 |  |  |  | =(93* (0.85)) | 1 033 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 71.78 |  |  |  | =(75* (0.8)) | 785 |  |  |
|  | Испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Е19-01-015-01 Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода | 6.23 | 641.35 | 576.01 |  | 3 995.62 | 3 588.55 |  | 13.68 | 1 | 50 215 | 49 091 |  |
|  |  |  |  | 65.34 |  |  | 407.07 |  | 2.76 | 1 |  | 1 124 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4 126.83 |  |  |  | =(115.2* (0.85)) | 48 109 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2 547.87 |  |  |  | =(70.55* (0.8)) | 27 491 |  |  |
| 43. | Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.95 | 1 443.24 | 921.78 | 5.06 | 1 371.08 | 875.70 | 4.80 | 13.67 | 7.75 | 13 225 | 11 971 | 37 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.20 |  | 490.58 | 0.19 | 2.48 | 13.62 |  | 1 217 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 832.10 |  |  |  | =(94.5* (0.85)) | 9 579 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 411.67 |  |  |  | =(46.75* (0.8)) | 4 430 |  |  |
| 44. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 128.93 | 82.80 | 15.62 | 1.55 | 0.99 | 0.19 | 13.67 | 2.67 | 15 | 14 | 1 |
|  |  |  |  | 30.51 | 0.17 |  | 0.37 |  | 2.83 | 14 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: С113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  | =(81* (0.85)) | 10 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 7 |  |  |
| 45. | Е13-03-004-05 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 839.70 | 32.83 | 11.88 | 10.08 | 0.39 | 0.14 | 13.67 | 3.71 | 36 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | 794.99 | 0.17 |  | 9.54 |  | 3.15 | 14 |  | 30 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  | =(81* (0.85)) | 3 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  | =(59.5* (0.8)) | 2 |  |  |
| 46. | Е24-02-090-01 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок | 0.4 | 1 417.20 | 490.99 | 509.93 | 566.88 | 196.40 | 203.97 | 13.67 | 4.67 | 4 273 | 2 685 | 953 |
|  |  |  |  | 416.28 |  |  | 166.51 |  | 3.82 | 1 |  | 636 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 229.79 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 2 658 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 149.26 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 1 638 |  |  |
| 47. | Е24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 4 | 151.29 | 43.97 | 47.18 | 605.17 | 175.87 | 188.70 | 13.67 | 6.03 | 4 430 | 2 404 | 1 138 |
|  |  |  |  | 60.15 |  |  | 240.60 |  | 3.69 | 1 |  | 888 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 205.77 |  |  |  | =(117* (0.85)) | 2 380 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 133.66 |  |  |  | =(75.65* (0.8)) | 1 466 |  |  |
| 48. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.417 | 7.60 |  | 7.60 | 10.77 |  | 10.77 |  | 5.78 | 62 |  | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 1.417 | 27.76 |  | 27.76 | 39.33 |  | 39.33 |  | 5.78 | 227 |  | 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 84 219.90 | 17 726.81 | 15 480.92 |  |  | 495 740 | 242 378 | 76 786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 012.17 | 1 191.87 |  |  |  | 176 581 | 16 266 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 861.01 | 11 960.22 | 13 914.25 |  |  | 263 085 | 163 550 | 66 865 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 986.54 | 1 167.95 |  |  |  | 32 675 | 15 939 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 841.93 |  |  |  |  | 6 767 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 9, 42; %=99 - по стр. 17, 24, 26, 46, 47; %=84 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39; %=79 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=80 - по стр. 43; %=69 - по стр. 44, 45) |  |  |  |  | 14 569.26 |  |  |  |  | 169 334 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 9, 42; %=61 - по стр. 17, 24, 26, 46, 47; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39, 44, 45; %=60 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=37 - по стр. 43) |  |  |  |  | 9 104.79 |  |  |  |  | 98 695 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 535.06 |  |  |  |  | 531 114 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 51 358.89 | 5 766.59 | 1 566.67 |  |  | 232 655 | 78 828 | 9 921 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 025.63 | 23.92 |  |  |  | 143 906 | 327 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40) |  |  |  |  | 6 659.09 |  |  |  |  | 77 572 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40) |  |  |  |  | 4 111.26 |  |  |  |  | 44 327 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 62 129.24 |  |  |  |  | 354 554 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 118 664.30 |  |  |  |  | 885 668 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 2 539.42 |  |  |  |  | 18 953 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем |  |  |  |  | 121 203.72 |  |  |  |  | 904 621 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 2 424.07 |  |  |  |  | 18 092 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами |  |  |  |  | 123 627.79 |  |  |  |  | 922 713 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 22 253.00 |  |  |  |  | 166 088 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 145 880.79 |  |  |  |  | 1 088 801 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 21 228.35 |  |  |  |  | 246 906 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 216.05 |  |  |  |  | 143 022 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 114 834.00 | 23 454.91 | 38 128.46 |  |  | 683 193 | 320 680 | 173 123 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 250.62 | 3 433.65 |  |  |  | 189 395 | 46 890 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 60 939.21 | 15 705.11 | 36 508.26 |  |  | 421 471 | 214 742 | 162 967 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 725.84 | 3 401.39 |  |  |  | 43 767 | 46 448 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 841.93 |  |  |  |  | 6 767 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 9, 42; %=99 - по стр. 8, 17, 24, 26, 46, 47; %=84 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39; %=79 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=80 - по стр. 43; %=69 - по стр. 44, 45) |  |  |  |  | 21 446.90 |  |  |  |  | 249 419 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 9, 42; %=61 - по стр. 8, 17, 24, 26, 46, 47; %=48 - по стр. 27, 30, 33, 36, 39, 44, 45; %=60 - по стр. 29, 32, 35, 38, 41; %=37 - по стр. 43) |  |  |  |  | 13 355.81 |  |  |  |  | 144 535 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 95 741.92 |  |  |  |  | 815 425 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 53 894.79 | 7 749.80 | 1 620.20 |  |  | 261 722 | 105 938 | 10 156 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44 524.78 | 32.26 |  |  |  | 145 628 | 442 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 4, 6; %=98 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40) |  |  |  |  | 8 132.84 |  |  |  |  | 94 724 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 4, 6; %=56 - по стр. 11, 15, 19-23, 28, 31, 34, 37, 40) |  |  |  |  | 5 107.04 |  |  |  |  | 55 217 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 67 134.67 |  |  |  |  | 411 663 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 162 876.59 |  |  |  |  | 1 227 088 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 3 485.56 |  |  |  |  | 26 260 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем |  |  |  |  | 166 362.15 |  |  |  |  | 1 253 348 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 3 327.24 |  |  |  |  | 25 067 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами |  |  |  |  | 169 689.39 |  |  |  |  | 1 278 415 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 30 544.09 |  |  |  |  | 230 115 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 200 233.48 |  |  |  |  | 1 508 530 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 29 579.74 |  |  |  |  | 344 143 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 18 462.85 |  |  |  |  | 199 752 |  |  |

| Составил: | Инженер сметчик ООО «Проектное бюро» Менчева Н.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: | Директор ООО «Проектное бюро» Сабадаш И.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Применение сметных нормативов проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |