| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 453 607 | руб. | Смета на сумму: | 453 607 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Заслонова д.18 |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 453.607 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.694 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 77.092 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 1.464 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 810.05 | 673.02 | 137.03 | 12.51 | 4.4 | 9 022 | 8 419 | 603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 666.29 |  |  |  | 84% | 7 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 403.81 |  |  |  | 48% | 4 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 880.15 |  |  |  |  | 20 135 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.464 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 252.55 | 187.10 | 65.46 | 12.51 | 7.12 | 2 807 | 2 341 | 466 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 10.17 | 1 | 12.49 |  |  | 127 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 163.73 |  |  |  | 71% | 1 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 128.23 |  |  |  | 52% | 1 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 544.51 |  |  |  |  | 5 843 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.3176 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 7 250.66 | 1 062.87 | 106.25 | 12.51 | 7.11 | 33 452 | 13 296 | 755 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 6 081.54 |  | 3.19 | 1 |  | 19 400 |  |
|  | Объем: 146.4*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 882.18 |  |  |  | 71% | 9 440 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 690.87 |  |  |  | 52% | 6 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 823.71 |  |  |  |  | 49 806 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.385 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 739.88 | 138.92 | 14.11 | 12.51 | 7.07 | 8 344 | 1 738 | 100 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 1 586.85 |  | 4.1 | 1 |  | 6 506 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 115.30 |  |  |  | 71% | 1 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 90.30 |  |  |  | 52% | 904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 945.48 |  |  |  |  | 10 482 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.63 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 853.52 | 855.74 | 21.80 | 12.51 | 6.98 | 25 586 | 10 705 | 152 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 4 975.98 |  | 2.96 | 1 |  | 14 729 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 710.26 |  |  |  | 71% | 7 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 556.23 |  |  |  | 52% | 5 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 120.02 |  |  |  |  | 38 753 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.37 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 507.02 | 536.46 | 24.86 | 12.51 | 7.02 | 14 863 | 6 711 | 175 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 945.69 |  | 4.1 | 1 |  | 7 977 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 445.26 |  |  |  | 71% | 4 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 348.70 |  |  |  | 52% | 3 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 300.98 |  |  |  |  | 23 118 |  |  |
| 7. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.464 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 419.77 | 179.54 | 1.85 | 12.51 | 7.2 | 2 915 | 2 246 | 13 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 238.38 |  | 2.75 | 1 |  | 656 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 166.97 |  |  |  | 79% | 1 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 114.91 |  |  |  | 51% | 1 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 701.65 |  |  |  |  | 5 835 |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 183 | 13.13 |  |  | 2 402.79 |  |  |  |  | 7 832 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 2 402.79 |  | 42.8 |  |  | 7 832 |  |
|  | Объем: 1.464*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 1.464 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 3 972.20 | 263.49 | 43.45 | 12.51 | 6.93 | 15 839 | 3 296 | 301 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 3 665.26 | 6.05 | 3.34 | 12.55 |  | 12 242 | 76 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 223.72 |  |  |  | 71% | 2 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 175.20 |  |  |  | 52% | 1 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 371.12 |  |  |  |  | 19 987 |  |  |
| 10. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 1.464 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 11 962.43 | 594.19 | 243.01 | 12.52 | 6.6 | 59 997 | 7 439 | 1 604 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 11 125.23 | 21.83 | 4.58 | 12.5 |  | 50 954 | 273 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 665.30 |  |  |  | 92% | 7 095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 338.81 |  |  |  | 44% | 3 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 966.54 |  |  |  |  | 70 485 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 24.24 | 137.86 |  |  | 3 341.73 |  |  |  |  | 14 538 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 341.73 |  | 599.75 |  |  | 14 538 |  |
|  | Объем: ((2.1+3.6)*4+2.3*4+2.8*4+3.2*2+11)*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.28208 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 948.98 | 435.91 | 439.72 | 12.51 | 3.39 | 7 074 | 5 453 | 1 491 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 73.35 | 6.21 | 1.78 | 12.56 |  | 131 | 78 |
|  | Объем: 131.76*2+102.48+0.248*38.5+0.46*63+0.64*37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 397.91 |  |  |  | 77% | 4 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 265.27 |  |  |  | 48% | 2 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 612.16 |  |  |  |  | 13 988 |  |  |
| 13. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 88.6374 | 36.04 |  |  | 3 194.49 |  |  |  |  | 13 341 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 194.49 |  | 150.51 |  |  | 13 341 |  |
|  | Объем: (4.282)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал ( В-1 ), 100 м труб | 0.026 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 222.88 | 143.35 | 6.56 | 12.51 | 6.18 | 2 188 | 1 793 | 41 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 72.97 | 1.56 | 4.86 | 12.52 |  | 355 | 20 |
|  | Объем: 0.5+2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 113.03 |  |  |  | 66% | 1 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 91.29 |  |  |  | 50% | 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 427.20 |  |  |  |  | 4 291 |  |  |
| 15. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.1092 | 3 086.00 |  |  | 336.99 |  |  |  |  | 1 275 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 336.99 |  | 11 673.25 |  |  | 1 275 |  |
|  | Объем: 0.026*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( В - 1 ), 100 м труб | 0.026 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 362.19 | 237.44 | 7.39 | 12.51 | 6.18 | 3 586 | 2 970 | 46 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 117.36 | 1.76 | 4.86 | 12.52 |  | 570 | 22 |
|  | Объем: 0.5+2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 186.58 |  |  |  | 66% | 1 975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 150.70 |  |  |  | 50% | 1 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 699.46 |  |  |  |  | 7 057 |  |  |
| 17. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.1716 | 3 086.00 |  |  | 529.56 |  |  |  |  | 2 003 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 529.56 |  | 11 673.25 |  |  | 2 003 |  |
|  | Объем: 0.026*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.056 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 135.12 | 72.55 | 0.11 | 12.51 | 4.04 | 1 172 | 908 |  |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 62.45 |  | 4.23 | 1 |  | 264 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 57.31 |  |  |  | 67% | 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 36.28 |  |  |  | 40% | 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228.71 |  |  |  |  | 2 144 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.056 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 128.33 | 6.39 | 0.80 | 12.51 | 7.11 | 419 | 80 | 6 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 121.14 |  | 2.75 | 1 |  | 333 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6.07 |  |  |  | 80% | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3.00 |  |  |  | 37% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137.40 |  |  |  |  | 513 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.3498 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 26.43 | 26.36 | 0.08 | 12.51 | 4.09 | 330 | 330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.88 |  |  |  | 71% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 17.13 |  |  |  | 52% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.44 |  |  |  |  | 736 |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.3498 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 082.84 | 114.35 | 11.15 | 12.51 | 6.89 | 10 853 | 1 431 | 77 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 2 957.35 | 1.06 | 3.16 | 12.48 |  | 9 345 | 13 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 124.64 |  |  |  | 92% | 1 328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 63.48 |  |  |  | 44% | 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 270.96 |  |  |  |  | 12 817 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.564 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 182.49 | 187.83 | 7.43 | 12.51 | 7.18 | 12 810 | 2 350 | 53 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 3 987.23 |  | 2.61 | 1 |  | 10 407 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 155.90 |  |  |  | 71% | 1 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 122.09 |  |  |  | 52% | 1 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 460.48 |  |  |  |  | 15 701 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.24 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 375.56 | 138.79 | 1.94 | 12.51 | 7.18 | 4 627 | 1 736 | 14 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 234.82 |  | 2.33 | 1 |  | 2 877 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 115.20 |  |  |  | 71% | 1 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 90.21 |  |  |  | 52% | 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 580.97 |  |  |  |  | 6 762 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 289 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 |  | 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 1 881 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.38 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 516.01 | 124.54 | 0.38 | 12.51 | 7.2 | 3 215 | 1 558 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 391.09 |  | 4.23 | 1 |  | 1 654 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 103.37 |  |  |  | 71% | 1 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 80.95 |  |  |  | 52% | 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 700.33 |  |  |  |  | 5 131 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 309 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегодержателей, 100 м ограждения | 0.225 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 118.70 | 16.22 | 16.92 | 12.51 | 6.29 | 4 076 | 203 | 106 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 1 085.56 | 1.23 | 3.47 | 12.5 |  | 3 767 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 18.85 |  |  |  | 92% | 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 9.60 |  |  |  | 44% | 96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 147.14 |  |  |  |  | 4 372 |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак | 2 | 536.67 | 20.09 | 1.26 | 1 073.35 | 40.18 | 2.53 | 12.51 | 7.2 | 3 180 | 503 | 18 |
|  |  |  |  | 515.32 |  |  | 1 030.64 |  | 2.58 | 1 |  | 2 659 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 43.39 |  |  |  | 92% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 22.10 |  |  |  | 44% | 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 138.84 |  |  |  |  | 3 864 |  |  |
| 29. | Х311-1037 Погрузка мусора, т | 23.423 | 7.34 |  | 7.34 | 171.83 |  | 171.83 |  | 5.54 | 952 |  | 952 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 16.91+5.867+0.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 30. | Х403-1-15 Перевозка мусора, т | 23.423 | 26.50 |  | 26.50 | 620.71 |  | 620.71 |  | 5.54 | 3 439 |  | 3 439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 16.91+5.867+0.646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 59 605.02 | 6 112.12 | 1 946.67 |  |  | 272 333 | 76 468 | 10 425 |
|  |  |  | 51 546.23 | 49.87 |  |  |  | 185 441 | 624 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 59 605.02 | 6 112.12 | 1 946.67 |  |  | 272 333 | 76 468 | 10 425 |
|  |  |  | 51 546.23 | 49.87 |  |  |  | 185 441 | 624 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 9 805.56 |  |  |  |  | 38 989 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4, 6, 7, 9, 13, 26, 29-32, 34; %=79 - по стр. 11; %=92 - по стр. 14, 28, 35, 36; %=77 - по стр. 16; %=66 - по стр. 18, 21; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25) | 5 446.96 |  |  |  |  | 58 146 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16; %=52 - по стр. 2, 4, 6, 7, 9, 13, 26, 29-32, 34; %=51 - по стр. 11; %=44 - по стр. 14, 28, 35, 36; %=50 - по стр. 18, 21; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25) | 3 849.12 |  |  |  |  | 38 500 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 68 901.10 |  |  |  |  | 368 979 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 68 901.10 |  |  |  |  | 368 979 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 474.48 |  |  |  |  | 7 896 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 70 375.58 |  |  |  |  | 376 875 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 1 407.51 |  |  |  |  | 7 538 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 71 783.09 |  |  |  |  | 384 413 |  |  |
|  | НДС 18% | 12 920.96 |  |  |  |  | 69 194 |  |  |
|  | Всего с НДС | 84 704.05 |  |  |  |  | 453 607 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 446.96 |  |  |  |  | 58 146 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 849.12 |  |  |  |  | 38 500 |  |  |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |