| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 716 733 | руб. | Смета на сумму: | 2 716 733 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ________________ /С.Б. Русович / «______»____________________ 2015г. | ________________ /И. А. Макарова / «______»____________________ 2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (подвал и чердак) МКД расположенного по адресу: г. Калининград, ул. В. Дубинина, д.33 |
| Сметная стоимость: | 2 716.733 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 15.840 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.771 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 591.410 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ПОДВАЛ |
|  | ПОТОЛОК |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, прим, 100 м2 | 0.41 | 188.95 | 188.95 |  | 77.47 | 77.47 |  | 16.9 | 1 | 1 309 | 1 309 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 76.70 |  |  |  | 84% | 1 100 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 46.48 |  |  |  | 48% | 628 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200.65 |  |  |  |  | 3 037 |  |  |
| 2. | ТЕР 13-06-003-01 Очистка поверхности щетками (балки перекрытия), 1 м2 очищаемой поверхности | 0.8 | 9.78 | 9.78 |  | 7.82 | 7.82 |  | 16.89 | 1 | 132 | 132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 6.33 |  |  |  | 69% | 91 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.69 |  |  |  | 48% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.85 |  |  |  |  | 286 |  |  |
| 3. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки перекрытия), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.008 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 2.89 | 0.58 | 0.10 | 16.9 | 3.08 | 17 | 10 |  |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 2.21 |  | 2.96 | 17.27 |  | 7 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 0.47 |  |  |  | 69% | 7 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.35 |  |  |  | 48% | 5 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.71 |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 4. | ТЕР 15-02-015-02 Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.41 | 1 835.90 | 794.94 | 113.87 | 752.72 | 325.93 | 46.69 | 16.9 | 12.63 | 7 709 | 5 508 | 590 |
|  |  |  |  | 927.09 | 61.08 |  | 380.11 | 25.04 | 4.24 | 16.88 |  | 1 612 | 423 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 333.42 |  |  |  | 80% | 4 745 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 164.96 |  |  |  | 37% | 2 194 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 251.10 |  |  |  |  | 14 648 |  |  |
| 5. | ТЕРр 62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 0.41 | 57.10 | 31.22 |  | 23.41 | 12.80 |  | 16.89 | 1 | 267 | 216 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 10.61 |  | 4.78 | 1 |  | 51 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 10.24 |  |  |  | 68% | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 6.40 |  |  |  | 40% | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.05 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 6. | ТЕРр 62-1-5 Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.41 | 147.79 | 90.17 | 6.30 | 60.59 | 36.97 | 2.58 | 16.89 | 9.5 | 783 | 624 | 25 |
|  |  |  |  | 51.32 | 1.51 |  | 21.04 | 0.62 | 6.38 | 16.88 |  | 134 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 30.07 |  |  |  | 68% | 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 18.80 |  |  |  | 40% | 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.46 |  |  |  |  | 1 468 |  |  |
|  | СТЕНЫ |
| 7. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, прим, 100 м2 | 0.773 | 188.95 | 188.95 |  | 146.06 | 146.06 |  | 16.9 | 1 | 2 468 | 2 468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 54.4+3.6+8.1+3.6+7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 144.60 |  |  |  | 84% | 2 073 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 87.64 |  |  |  | 48% | 1 185 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 378.30 |  |  |  |  | 5 726 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 484.58 | 90.35 | 9.07 | 16.89 | 7.92 | 3 393 | 1 526 | 72 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 6.48 |  | 385.16 | 1.94 | 4.66 | 16.91 |  | 1 795 | 33 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 79.37 |  |  |  | 73% | 1 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 64.60 |  |  |  | 56% | 873 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 628.55 |  |  |  |  | 5 404 |  |  |
| 9. | ТЕРр 62-42-1 Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 0.773 | 57.10 | 31.22 |  | 44.14 | 24.13 |  | 16.89 | 1 | 503 | 408 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 20.01 |  | 4.78 | 1 |  | 96 |  |
|  | Объем: 54.4+3.6+8.1+3.6+7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 19.30 |  |  |  | 68% | 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 12.07 |  |  |  | 40% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.51 |  |  |  |  | 944 |  |  |
| 10. | ТЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим, 100 м2 поверхности | 0.773 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 806.88 | 522.28 | 10.33 | 16.9 | 9.61 | 10 563 | 8 826 | 99 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 274.28 |  | 5.97 | 1 |  | 1 637 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 412.60 |  |  |  | 67% | 5 913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 261.14 |  |  |  | 40% | 3 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 480.62 |  |  |  |  | 20 007 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 85.03 | 12.74 |  |  | 1 083.28 |  |  |  |  | 2 171 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 1 083.28 |  | 25.53 |  |  | 2 171 |  |
|  | Объем: 77.3*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.773 | 2 036.55 | 871.32 | 144.34 | 1 574.25 | 673.53 | 111.57 | 16.9 | 12.31 | 15 589 | 11 383 | 1 373 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 76.33 |  | 789.15 | 59.00 | 3.59 | 16.9 |  | 2 833 | 997 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 695.90 |  |  |  | 80% | 9 904 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 344.29 |  |  |  | 37% | 4 581 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 614.44 |  |  |  |  | 30 074 |  |  |
| 13. | ТЕРр 62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.773 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 137.66 | 95.84 | 4.87 | 16.9 | 9.5 | 1 894 | 1 620 | 46 |
|  |  |  |  | 47.81 | 1.51 |  | 36.96 | 1.17 | 6.18 | 16.88 |  | 228 | 20 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 77.61 |  |  |  | 68% | 1 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 48.51 |  |  |  | 40% | 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 263.77 |  |  |  |  | 3 665 |  |  |
|  | ПОЛЫ |
| 14. | ТЕР 46-04-009-02 Разборка бетонных оснований под полы , прим, 1 м3 | 4.095 | 274.54 | 75.11 | 199.43 | 1 124.24 | 307.58 | 816.67 | 16.9 | 5 | 9 281 | 5 198 | 4 083 |
|  |  |  |  |  | 20.89 |  |  | 85.54 | 1 | 16.9 |  |  | 1 446 |
|  | Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 389.19 |  |  |  | 84% | 5 581 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 235.87 |  |  |  | 48% | 3 189 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 749.30 |  |  |  |  | 18 051 |  |  |
| 15. | ТЕРр 51-3-2 Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта | 0.102375 | 5 332.86 | 5 125.32 | 2.03 | 545.95 | 524.70 | 0.21 | 16.9 | 9.65 | 8 950 | 8 868 | 2 |
|  |  |  |  | 205.51 |  |  | 21.04 |  | 3.83 | 1 |  | 81 |  |
|  | Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 75% |  |  | 393.53 |  |  |  | 64% | 5 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 236.12 |  |  |  | 36% | 3 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 175.59 |  |  |  |  | 17 818 |  |  |
| 16. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.095 | 199.29 | 37.49 | 35.68 | 816.11 | 153.51 | 146.09 | 16.9 | 5.85 | 5 882 | 2 594 | 855 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.04 |  | 516.50 | 16.56 | 4.71 | 16.89 |  | 2 433 | 280 |
|  | Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 188.78 |  |  |  | 94% | 2 702 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 108.84 |  |  |  | 51% | 1 466 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 113.73 |  |  |  |  | 10 049 |  |  |
| 17. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.095 | 402.39 | 42.07 | 65.10 | 1 647.80 | 172.28 | 266.58 | 16.9 | 5.64 | 10 871 | 2 912 | 1 504 |
|  |  |  |  | 295.22 | 7.42 |  | 1 208.93 | 30.37 | 5.34 | 16.89 |  | 6 456 | 513 |
|  | Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 224.94 |  |  |  | 94% | 3 220 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 129.70 |  |  |  | 51% | 1 747 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 002.44 |  |  |  |  | 15 837 |  |  |
| 18. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.095 | 731.83 | 39.08 | 0.36 | 2 996.86 | 160.05 | 1.47 | 16.89 | 5.97 | 15 783 | 2 703 | 9 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 2 835.34 |  | 4.61 | 1 |  | 13 071 |  |
|  | Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 177.66 |  |  |  | 94% | 2 541 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 102.43 |  |  |  | 51% | 1 379 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 276.95 |  |  |  |  | 19 702 |  |  |
| 19. | ТЕР 11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.41 | 3 012.70 | 662.77 | 439.01 | 1 235.21 | 271.74 | 179.99 | 16.9 | 4.6 | 10 059 | 4 592 | 828 |
|  |  |  |  | 1 910.92 | 7.06 |  | 783.48 | 2.89 | 5.92 | 16.9 |  | 4 638 | 49 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 304.84 |  |  |  | 94% | 4 363 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 175.76 |  |  |  | 51% | 2 367 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 715.81 |  |  |  |  | 16 788 |  |  |
| 20. | ТССЦ 101-1564 Гидроизол, м2 | 47.56 | 33.27 |  |  | 1 582.32 |  |  |  |  | 3 010 |  |  |
|  |  |  |  | 33.27 |  |  | 1 582.32 |  | 63.28 |  |  | 3 010 |  |
|  | Объем: 0.41*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.04095 | 1 735.75 | 399.68 | 56.45 | 71.08 | 16.37 | 2.31 | 16.9 | 8.95 | 569 | 277 | 21 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 22.98 |  | 52.40 | 0.94 | 5.19 | 16.9 |  | 272 | 16 |
|  | Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 19.21 |  |  |  | 94% | 275 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 11.08 |  |  |  | 51% | 149 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101.37 |  |  |  |  | 994 |  |  |
| 22. | ТЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм), 100 м2 стяжки | 0.04095 | 1 990.63 | 30.38 | 59.69 | 81.52 | 1.24 | 2.44 | 16.88 | 8.77 | 447 | 21 | 21 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 22.82 |  | 77.83 | 0.93 | 5.2 | 16.88 |  | 405 | 16 |
|  | Объем: (6*4.5+3.1*4.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2.41 |  |  |  | 94% | 35 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1.39 |  |  |  | 51% | 19 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.32 |  |  |  |  | 501 |  |  |
| 23. | ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.08159 | 6 082.33 | 142.58 | 48.58 | 496.26 | 11.63 | 3.96 | 16.9 | 8.66 | 2 673 | 197 | 34 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 2.89 |  | 480.66 | 0.24 | 5.08 | 16.92 |  | 2 442 | 4 |
|  | Объем: 41*0.12/1000+41*1.87/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11.28 |  |  |  | 80% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 6.53 |  |  |  | 44% | 88 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 514.07 |  |  |  |  | 2 922 |  |  |
| 24. | ТССЦ 204-0096 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т | 0.00492 | 8 902.52 |  |  | 43.80 |  |  |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  |  | 8 902.52 |  |  | 43.80 |  | 37 528.29 |  |  | 185 |  |
|  | Объем: 41*0.12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦ 204-0097 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 0.07667 | 5 486.84 |  |  | 420.68 |  |  |  |  | 1 777 |  |  |
|  |  |  |  | 5 486.84 |  |  | 420.68 |  | 23 182.39 |  |  | 1 777 |  |
|  | Объем: 41*1.87/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ |
| 26. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.021 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 24.02 | 18.72 | 5.30 | 16.91 | 9.36 | 366 | 317 | 50 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 2.45 | 1 | 16.9 |  |  | 41 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 20.96 |  |  |  | 84% | 301 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 12.70 |  |  |  | 48% | 172 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.68 |  |  |  |  | 839 |  |  |
| 27. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2.1 | 91.25 | 30.30 | 26.20 | 191.62 | 63.63 | 55.01 | 16.9 | 8.51 | 1 845 | 1 075 | 468 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 72.97 |  | 4.13 | 1 |  | 301 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 51.54 |  |  |  | 69% | 742 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 45.81 |  |  |  | 58% | 624 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288.97 |  |  |  |  | 3 210 |  |  |
| 28. | Цена поставщика. Дверь металлическая, м2 | 2.1 | 1 383.69 |  |  | 2 905.75 |  |  | 1 | 1 | 13 541 |  |  |
|  |  |  |  | 1 383.69 |  |  | 2 905.75 |  | 4.66 | 1 |  | 13 541 |  |
|  | Поправки: М: =6200*1.04/4.66 |
| 29. | ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0129 | 5 091.02 | 2 414.44 | 80.62 | 65.67 | 31.15 | 1.04 | 16.9 | 9.36 | 672 | 526 | 10 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 37.27 |  | 33.49 | 0.48 | 4.06 | 16.9 |  | 136 | 8 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 30.05 |  |  |  | 80% | 427 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 14.87 |  |  |  | 37% | 198 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.58 |  |  |  |  | 1 297 |  |  |
| 30. | ТЕРр 62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.0129 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 2.30 | 1.60 | 0.08 | 16.9 | 9.5 | 32 | 27 | 1 |
|  |  |  |  | 47.81 | 1.51 |  | 0.62 | 0.02 | 6.18 | 16.88 |  | 4 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 1.30 |  |  |  | 68% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 0.81 |  |  |  | 40% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.41 |  |  |  |  | 61 |  |  |
|  | ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ПОДВАЛЕ |
| 31. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.03 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 52.04 | 44.47 | 7.57 | 16.91 | 9.36 | 823 | 752 | 71 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 3.50 | 1 | 16.9 |  |  | 59 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 47.49 |  |  |  | 84% | 681 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.78 |  |  |  | 48% | 389 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128.31 |  |  |  |  | 1 894 |  |  |
| 32. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.03 | 21 294.18 | 2 406.26 | 712.94 | 638.83 | 72.19 | 21.39 | 16.9 | 7.55 | 3 023 | 1 220 | 161 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 31.85 |  | 545.25 | 0.96 | 3.01 | 16.9 |  | 1 641 | 16 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 77.54 |  |  |  | 90% | 1 112 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 39.50 |  |  |  | 43% | 531 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 755.87 |  |  |  |  | 4 667 |  |  |
| 33. | ТССЦ 203-0954 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1 | 3 070.76 |  |  | 3 070.76 |  |  |  |  | 5 555 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 3 070.76 |  | 5 554.97 |  |  | 5 555 |  |
| 34. | ТССЦ 203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1 | 2 460.30 |  |  | 2 460.30 |  |  |  |  | 4 454 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 2 460.30 |  | 4 453.59 |  |  | 4 454 |  |
| 35. | ТССЦ 203-0956 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 1 | 2 102.05 |  |  | 2 102.05 |  |  |  |  | 3 421 |  |  |
|  |  |  |  | 2 102.05 |  |  | 2 102.05 |  | 3 420.53 |  |  | 3 421 |  |
| 36. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.99016 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 577.05 | 52.88 | 439.56 | 16.89 | 8.48 | 6 050 | 893 | 3 727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 41*0.014*1.8+77.3*0.014*1.8+4.095*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 52.88 |  |  |  | 100% | 893 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 31.73 |  |  |  | 60% | 536 |  |  |
| 37. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.99016 | 16.40 |  | 16.40 | 196.64 |  | 196.64 |  | 8.87 | 1 744 |  | 1 744 |
|  | Объем: 41*0.014*1.8+77.3*0.014*1.8+4.095*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 28 550.61 | 3 917.50 | 2 331.52 |  |  | 157 811 | 66 202 | 15 794 |
|  |  |  | 22 216.98 | 232.65 |  |  |  | 74 387 | 3 931 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 27 585.30 | 3 800.99 | 1 640.31 |  |  | 148 172 | 64 234 | 9 855 |
|  |  |  | 22 144.01 | 232.65 |  |  |  | 74 086 | 3 931 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 13 668.94 |  |  |  |  | 34 114 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 14, 26, 31; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 4, 12, 23, 29; %=68 - по стр. 5, 6, 9, 13, 30; %=73 - по стр. 8; %=67 - по стр. 10; %=64 - по стр. 15; %=94 - по стр. 16-19, 21, 22; %=90 - по стр. 32) | 3 775.78 |  |  |  |  | 54 033 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 7, 14, 26, 31; %=37 - по стр. 4, 12, 29; %=40 - по стр. 5, 6, 9, 10, 13, 30; %=56 - по стр. 8; %=36 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16-19, 21, 22; %=44 - по стр. 23; %=43 - по стр. 32) | 2 164.29 |  |  |  |  | 29 116 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 33 525.37 |  |  |  |  | 231 321 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 191.62 | 63.63 | 55.01 |  |  | 1 845 | 1 075 | 468 |
|  |  |  | 72.97 |  |  |  |  | 301 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27) | 51.54 |  |  |  |  | 742 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27) | 45.81 |  |  |  |  | 624 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 288.97 |  |  |  |  | 3 211 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 773.69 | 52.88 | 636.20 |  |  | 7 794 | 893 | 5 471 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 36) | 52.88 |  |  |  |  | 893 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36) | 31.73 |  |  |  |  | 536 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 773.69 |  |  |  |  | 7 794 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 34 588.03 |  |  |  |  | 242 326 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39) | 178.47 |  |  |  |  | 1 250 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 34 766.50 |  |  |  |  | 243 576 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 744.00 |  |  |  |  | 5 213 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 35 510.50 | 35 510.50 |  |  |  | 248 789 | 248 789 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 710.21 |  |  |  |  | 4 976 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 36 220.71 |  |  |  |  | 253 765 |  |  |
|  | НДС 18% | 6 519.73 |  |  |  |  | 45 678 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 42 740.44 |  |  |  |  | 299 443 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 827.32 |  |  |  |  | 54 775 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 210.10 |  |  |  |  | 29 740 |  |  |
|  | Раздел 2. Фасад |
| 38. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.2 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 4 838.74 | 1 673.53 | 29.78 | 16.91 | 9.66 | 44 296 | 28 299 | 288 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 3 135.43 |  | 5.01 | 1 |  | 15 708 |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 1 840.88 |  |  |  | 93% | 26 318 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 1 138.00 |  |  |  | 54% | 15 281 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 817.62 |  |  |  |  | 85 896 |  |  |
| 39. | ТЕРр 69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.42 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 26.57 | 20.87 | 5.71 | 16.9 | 1.99 | 364 | 353 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 16.28 |  |  |  | 66% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 10.44 |  |  |  | 40% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.28 |  |  |  |  | 738 |  |  |
| 40. | ТЕРр 69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.42 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 969.37 | 83.08 | 1 783.47 | 16.91 | 4.64 | 10 024 | 1 405 | 8 275 |
|  |  |  |  | 244.81 | 134.04 |  | 102.82 | 56.30 | 3.34 | 16.9 |  | 343 | 951 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 108.72 |  |  |  | 66% | 1 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 69.69 |  |  |  | 40% | 942 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 147.78 |  |  |  |  | 12 521 |  |  |
| 41. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 3.8 | 188.95 | 188.95 |  | 718.01 | 718.01 |  | 16.9 | 1 | 12 134 | 12 134 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 710.83 |  |  |  | 84% | 10 193 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 430.81 |  |  |  | 48% | 5 824 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 859.65 |  |  |  |  | 28 151 |  |  |
| 42. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 4.5 | 37.19 | 25.77 |  | 167.36 | 115.97 |  | 16.91 | 1 | 2 229 | 1 961 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 51.39 |  | 5.21 | 1 |  | 268 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 99.73 |  |  |  | 73% | 1 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 81.18 |  |  |  | 56% | 1 098 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.27 |  |  |  |  | 4 759 |  |  |
| 43. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 4 845.81 | 903.51 | 90.72 | 16.89 | 7.92 | 33 927 | 15 260 | 719 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 6.48 |  | 3 851.58 | 19.44 | 4.66 | 16.91 |  | 17 948 | 329 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 793.74 |  |  |  | 73% | 11 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 646.07 |  |  |  | 56% | 8 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 285.61 |  |  |  |  | 54 037 |  |  |
| 44. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0209 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 36.25 | 30.98 | 5.28 | 16.91 | 9.36 | 573 | 524 | 49 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 2.44 | 1 | 16.9 |  |  | 41 |
|  | Объем: 0.85*1.05+0.8*0.75+0.8*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 33.09 |  |  |  | 84% | 475 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 20.05 |  |  |  | 48% | 271 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89.39 |  |  |  |  | 1 319 |  |  |
| 45. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0209 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 434.18 | 41.91 | 12.42 | 16.9 | 7.55 | 1 945 | 708 | 94 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 379.86 | 0.55 | 3.01 | 16.9 |  | 1 143 | 9 |
|  | Объем: 0.85*1.05+0.8*0.75+0.8*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 45.01 |  |  |  | 90% | 645 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 22.93 |  |  |  | 43% | 308 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.12 |  |  |  |  | 2 899 |  |  |
| 46. | ТССЦ 203-0954 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 2.0925 | 3 070.76 |  |  | 6 425.57 |  |  |  |  | 11 624 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 6 425.57 |  | 5 554.97 |  |  | 11 624 |  |
|  | Объем: 0.85*1.05+0.8*0.75+0.8*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 3.8 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 265.73 | 254.14 | 5.09 | 16.9 | 9.58 | 4 365 | 4 295 | 49 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 6.50 | 0.57 | 3.23 | 17 |  | 21 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 241.97 |  |  |  | 80% | 3 444 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 119.71 |  |  |  | 37% | 1 593 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 627.42 |  |  |  |  | 9 402 |  |  |
| 48. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 49.4 | 15.82 |  |  | 781.51 |  |  |  |  | 3 053 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 781.51 |  | 61.81 |  |  | 3 053 |  |
|  | Объем: 1000*3.8*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 15-02-001-01 (Прим) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.8 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 7 405.40 | 2 749.98 | 255.09 | 16.9 | 10.42 | 63 830 | 46 475 | 2 658 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 4 400.32 | 105.22 | 3.34 | 16.89 |  | 14 697 | 1 777 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 712.44 |  |  |  | 80% | 38 602 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 341.94 |  |  |  | 37% | 17 853 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 459.78 |  |  |  |  | 120 285 |  |  |
| 50. | ТЕРр 61-28-1 Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности | 3.8 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 2 620.67 | 2 567.47 | 50.77 | 16.9 | 9.61 | 43 893 | 43 390 | 488 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 2.43 |  | 5.97 | 1 |  | 15 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 2 028.30 |  |  |  | 67% | 29 071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 283.74 |  |  |  | 40% | 17 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 932.71 |  |  |  |  | 90 320 |  |  |
| 51. | ТССЦ 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 418 | 12.74 |  |  | 5 325.32 |  |  |  |  | 10 672 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 5 325.32 |  | 25.53 |  |  | 10 672 |  |
|  | Объем: 380*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТССЦ 113-8075 Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 950 | 9.39 |  |  | 8 920.50 |  |  |  |  | 15 761 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 8 920.50 |  | 16.59 |  |  | 15 761 |  |
|  | Объем: 380*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 3.8 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 9 929.55 | 2 606.38 | 190.27 | 16.9 | 8.85 | 71 695 | 44 048 | 1 684 |
|  |  |  |  | 1 877.08 |  |  | 7 132.90 |  | 3.64 | 1 |  | 25 964 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 476.06 |  |  |  | 80% | 35 238 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 225.00 |  |  |  | 37% | 16 298 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 630.61 |  |  |  |  | 123 231 |  |  |
| 54. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.8 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 8 640.67 | 377.30 | 43.28 | 16.9 | 9.59 | 31 945 | 6 376 | 415 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 8 220.08 |  | 3.06 | 1 |  | 25 153 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 358.44 |  |  |  | 80% | 5 101 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 177.33 |  |  |  | 37% | 2 359 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 176.44 |  |  |  |  | 39 405 |  |  |
| 55. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м , прим, 100 м | 0.1495 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 441.97 | 56.03 | 1.00 | 16.9 | 9.54 | 2 107 | 947 | 9 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 384.94 | 0.18 | 2.99 | 16.85 |  | 1 151 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 46.65 |  |  |  | 71% | 675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36.54 |  |  |  | 52% | 494 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525.16 |  |  |  |  | 3 276 |  |  |
|  | ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ |
| 56. | ТЕРр 67-3-1 Демонтаж кабеля, 100 м | 0.2 | 80.15 | 79.82 | 0.33 | 16.03 | 15.96 | 0.07 | 16.9 | 9.24 | 270 | 270 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.03 | 1 | 17 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 13.59 |  |  |  | 72% | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10.39 |  |  |  | 52% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.02 |  |  |  |  | 606 |  |  |
| 57. | ТЕРм 08-02-390-02 Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м | 0.2 | 292.68 | 185.56 | 42.71 | 58.54 | 37.11 | 8.54 | 16.91 | 2.77 | 708 | 628 | 24 |
|  |  |  |  | 64.41 | 0.15 |  | 12.88 | 0.03 | 4.44 | 17 |  | 57 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 35.28 |  |  |  | 81% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.14 |  |  |  | 52% | 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117.96 |  |  |  |  | 1 545 |  |  |
| 58. | С509-1836 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм, 100 м | 0.204 | 1 874.64 |  |  | 382.43 |  |  |  |  | 1 782 |  |  |
|  |  |  |  | 1 874.64 |  |  | 382.43 |  | 4.66 |  |  | 1 782 |  |
|  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8735.81/4.66 |
| 59. | ТЕРм 08-02-399-02 Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.2 | 72.53 | 37.52 | 2.47 | 14.51 | 7.50 | 0.49 | 16.9 | 7.65 | 150 | 127 | 4 |
|  |  |  |  | 32.54 | 0.15 |  | 6.51 | 0.03 | 2.98 | 17 |  | 19 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.15 |  |  |  | 81% | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4.89 |  |  |  | 52% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.56 |  |  |  |  | 320 |  |  |
|  | ОТМОСТКА |
| 60. | ТЕР 46-04-009-01 Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 4.345 | 328.32 | 86.00 | 242.32 | 1 426.55 | 373.67 | 1 052.88 | 16.9 | 5 | 11 579 | 6 315 | 5 264 |
|  |  |  |  |  | 25.38 |  |  | 110.28 | 1 | 16.9 |  |  | 1 864 |
|  | Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 479.11 |  |  |  | 84% | 6 870 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 290.37 |  |  |  | 48% | 3 926 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 196.03 |  |  |  |  | 22 375 |  |  |
| 61. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0869 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 110.81 | 110.81 |  | 16.9 | 1 | 1 873 | 1 873 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 79.78 |  |  |  | 61% | 1 143 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 42.11 |  |  |  | 31% | 581 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 232.70 |  |  |  |  | 3 596 |  |  |
| 62. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.0869 | 426.34 | 426.34 |  | 37.05 | 37.05 |  | 16.89 | 1 | 626 | 626 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 26.68 |  |  |  | 61% | 382 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 14.08 |  |  |  | 31% | 194 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.81 |  |  |  |  | 1 202 |  |  |
| 63. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.13035 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 384.19 | 27.88 | 11.64 | 16.91 | 4.81 | 1 751 | 472 | 56 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 344.67 |  | 3.55 | 1 |  | 1 224 |  |
|  | Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 30.67 |  |  |  | 93% | 439 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 18.96 |  |  |  | 54% | 255 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 433.82 |  |  |  |  | 2 445 |  |  |
| 64. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.345 | 384.53 | 35.06 | 54.25 | 1 670.78 | 152.34 | 235.72 | 16.9 | 5.64 | 10 754 | 2 574 | 1 329 |
|  |  |  |  | 295.22 | 6.18 |  | 1 282.73 | 26.85 | 5.34 | 16.89 |  | 6 850 | 454 |
|  | Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 198.90 |  |  |  | 94% | 2 846 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 114.68 |  |  |  | 51% | 1 544 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 984.36 |  |  |  |  | 15 145 |  |  |
| 65. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.345 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 812.95 | 135.74 | 129.18 | 16.9 | 5.85 | 5 631 | 2 294 | 756 |
|  |  |  |  | 126.13 | 3.37 |  | 548.03 | 14.64 | 4.71 | 16.89 |  | 2 581 | 247 |
|  | Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 166.92 |  |  |  | 94% | 2 389 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 96.24 |  |  |  | 51% | 1 296 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 076.12 |  |  |  |  | 9 315 |  |  |
| 66. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.345 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 3 151.25 | 141.52 | 1.30 | 16.89 | 5.97 | 16 267 | 2 390 | 8 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 3 008.43 |  | 4.61 | 1 |  | 13 869 |  |
|  | Объем: (17+10.2+6.7+2.4+3.75+1+2.4)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 157.09 |  |  |  | 94% | 2 247 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 90.57 |  |  |  | 51% | 1 219 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 398.91 |  |  |  |  | 19 733 |  |  |
| 67. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 19.168 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 922.48 | 84.53 | 702.70 | 16.89 | 8.48 | 9 672 | 1 428 | 5 959 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 380*0.014*1.8+0.033+4.345*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 84.53 |  |  |  | 100% | 1 428 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 50.72 |  |  |  | 60% | 857 |  |  |
| 68. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 19.168 | 16.40 |  | 16.40 | 314.36 |  | 314.36 |  | 8.87 | 2 788 |  | 2 788 |
|  | Объем: 380*0.014*1.8+0.033+4.345*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 73 095.11 | 13 323.27 | 4 929.76 |  |  | 428 288 | 225 172 | 30 928 |
|  |  |  | 54 706.83 | 336.56 |  |  |  | 169 903 | 5 688 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 471.51 | 60.57 | 9.10 |  |  | 2 910 | 1 025 | 29 |
|  |  |  | 401.82 | 0.09 |  |  |  | 1 858 | 3 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 382.43 |  |  |  |  | 1 782 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56; %=81 - по стр. 57, 59) | 56.03 |  |  |  |  | 808 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 57, 59) | 39.43 |  |  |  |  | 535 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 566.97 |  |  |  |  | 4 253 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 71 386.76 | 13 178.17 | 3 903.60 |  |  | 412 918 | 222 719 | 22 152 |
|  |  |  | 54 305.01 | 336.47 |  |  |  | 168 045 | 5 685 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 21 452.90 |  |  |  |  | 41 110 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 38, 63; %=66 - по стр. 39, 40; %=84 - по стр. 41, 44, 60; %=73 - по стр. 42, 43; %=90 - по стр. 45; %=80 - по стр. 47, 49, 53, 54; %=67 - по стр. 50; %=71 - по стр. 55; %=61 - по стр. 61, 62; %=94 - по стр. 64-66) | 12 651.29 |  |  |  |  | 180 676 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 38, 63; %=40 - по стр. 39, 40, 50; %=48 - по стр. 41, 44, 60; %=56 - по стр. 42, 43; %=43 - по стр. 45; %=37 - по стр. 47, 49, 53, 54; %=52 - по стр. 55; %=31 - по стр. 61, 62; %=51 - по стр. 64-66) | 7 270.43 |  |  |  |  | 97 564 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 91 308.48 |  |  |  |  | 691 158 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 236.84 | 84.53 | 1 017.06 |  |  | 12 460 | 1 428 | 8 747 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67) | 84.53 |  |  |  |  | 1 428 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67) | 50.72 |  |  |  |  | 857 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 236.84 |  |  |  |  | 12 460 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 93 112.29 |  |  |  |  | 707 871 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п. 39) | 480.46 |  |  |  |  | 3 653 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 93 592.75 |  |  |  |  | 711 524 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 002.88 |  |  |  |  | 15 227 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 95 595.63 | 95 595.63 |  |  |  | 726 751 | 726 751 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 1 911.91 |  |  |  |  | 14 535 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 97 507.54 |  |  |  |  | 741 286 |  |  |
|  | НДС 18% | 17 551.36 |  |  |  |  | 133 431 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 115 058.90 |  |  |  |  | 874 717 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 707.32 |  |  |  |  | 181 484 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 309.86 |  |  |  |  | 98 099 |  |  |
|  | Раздел 3. Кровля |
| 69. | ТЕР 46-04-008-03 Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.5424 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 960.05 | 1 628.48 | 331.57 | 16.9 | 6.16 | 29 564 | 27 521 | 2 042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 7.78+22.46+162*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 612.20 |  |  |  | 84% | 23 118 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 977.09 |  |  |  | 48% | 13 210 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 549.33 |  |  |  |  | 65 892 |  |  |
| 70. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.5424 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 611.10 | 452.72 | 158.38 | 16.9 | 10.52 | 9 317 | 7 651 | 1 666 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 24.58 | 1 | 16.89 |  |  | 415 |
|  | Объем: 7.78+22.46+162*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 396.16 |  |  |  | 71% | 5 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 310.25 |  |  |  | 52% | 4 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 317.50 |  |  |  |  | 19 238 |  |  |
| 71. | ТЕРр 58-1-1 (прим) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | 1.021 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 176.13 | 130.48 | 45.65 | 16.9 | 10.52 | 2 685 | 2 205 | 480 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 7.09 | 1 | 16.89 |  |  | 120 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 114.18 |  |  |  | 71% | 1 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 89.42 |  |  |  | 52% | 1 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 379.73 |  |  |  |  | 5 545 |  |  |
| 72. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 3.5424 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 9 611.42 | 637.56 | 105.14 | 16.9 | 9.56 | 41 135 | 10 775 | 1 005 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.83 |  | 8 868.72 | 17.11 | 3.31 | 16.89 |  | 29 355 | 289 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 543.38 |  |  |  | 71% | 7 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 425.54 |  |  |  | 52% | 5 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 580.33 |  |  |  |  | 54 744 |  |  |
| 73. | ТЕРр 58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.5214 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 13 875.09 | 2 033.94 | 203.33 | 16.9 | 9.6 | 76 825 | 34 374 | 1 952 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 11 637.82 |  | 3.48 | 1 |  | 40 500 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 688.17 |  |  |  | 71% | 24 406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 322.06 |  |  |  | 52% | 17 874 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 885.32 |  |  |  |  | 119 105 |  |  |
| 74. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.2 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 1 352.09 | 289.98 | 13.44 | 16.9 | 9.5 | 10 817 | 4 901 | 128 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 1 048.67 |  | 5.52 | 1 |  | 5 789 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 240.68 |  |  |  | 71% | 3 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 188.49 |  |  |  | 52% | 2 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 781.26 |  |  |  |  | 16 845 |  |  |
| 75. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.08 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 10 034.60 | 1 466.97 | 37.38 | 16.9 | 9.46 | 52 272 | 24 792 | 354 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 8 530.25 |  | 3.18 | 1 |  | 27 126 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 217.59 |  |  |  | 71% | 17 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 953.53 |  |  |  | 52% | 12 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 205.72 |  |  |  |  | 82 766 |  |  |
| 76. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.08 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 4 880.69 | 389.69 | 39.58 | 16.9 | 9.56 | 23 969 | 6 586 | 378 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 4 451.43 |  | 3.82 | 1 |  | 17 004 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 323.44 |  |  |  | 71% | 4 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 253.30 |  |  |  | 52% | 3 425 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 457.43 |  |  |  |  | 32 070 |  |  |
| 77. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.352 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 26.60 | 26.52 | 0.08 | 16.9 | 6.55 | 449 | 448 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 22.01 |  |  |  | 71% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 17.24 |  |  |  | 52% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.85 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 78. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.8554 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 1 663.04 | 783.88 | 727.47 | 16.9 | 4.04 | 16 678 | 13 248 | 2 939 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 151.69 | 10.27 | 3.24 | 16.97 |  | 491 | 174 |
|  | Объем: 318.8*2+354.2*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 714.74 |  |  |  | 77% | 10 335 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 476.49 |  |  |  | 48% | 6 443 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 854.27 |  |  |  |  | 33 456 |  |  |
| 79. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 183.30678 | 36.04 |  |  | 6 606.38 |  |  |  |  | 36 055 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 6 606.38 |  | 196.69 |  |  | 36 055 |  |
|  | Объем: 8.8554*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка люка выхода на крышу, прим, 100 м2 | 0.008732 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 15.15 | 12.94 | 2.20 | 16.91 | 9.36 | 239 | 219 | 21 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 1.02 | 1 | 16.9 |  |  | 17 |
|  | Объем: 0.74*1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 13.82 |  |  |  | 84% | 198 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8.38 |  |  |  | 48% | 113 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.35 |  |  |  |  | 551 |  |  |
| 81. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.008732 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 181.40 | 17.51 | 5.19 | 16.9 | 7.55 | 813 | 296 | 39 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 158.70 | 0.23 | 3.01 | 16.9 |  | 478 | 4 |
|  | Объем: 0.74*1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 18.80 |  |  |  | 90% | 270 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 9.58 |  |  |  | 43% | 129 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209.78 |  |  |  |  | 1 212 |  |  |
| 82. | Цена поставщика. Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18), м2 | 0.8732 | 2 541.04 |  |  | 2 218.83 |  |  | 1 | 1 | 10 340 |  |  |
|  |  |  |  | 2 541.04 |  |  | 2 218.83 |  | 4.66 | 1 |  | 10 340 |  |
|  | Объем: 0.74*1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11724*1.01/4.66 |
| 83. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон), 100 м2 | 0.0218 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 37.82 | 32.31 | 5.50 | 16.91 | 9.36 | 598 | 546 | 52 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 2.54 | 1 | 16.9 |  |  | 43 |
|  | Объем: 0.84*1+0.82*0.82*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 34.50 |  |  |  | 84% | 495 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 20.91 |  |  |  | 48% | 283 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93.23 |  |  |  |  | 1 375 |  |  |
| 84. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (фронтон), 100 м2 проемов | 0.0218 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 452.88 | 43.71 | 12.95 | 16.9 | 7.55 | 2 029 | 739 | 98 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 396.21 | 0.58 | 3.01 | 16.9 |  | 1 193 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 46.95 |  |  |  | 90% | 674 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 23.92 |  |  |  | 43% | 322 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 523.74 |  |  |  |  | 3 025 |  |  |
| 85. | ТССЦ 203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 2.18 | 2 460.30 |  |  | 5 363.45 |  |  |  |  | 9 709 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 5 363.45 |  | 4 453.59 |  |  | 9 709 |  |
| 86. | ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.02 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 93.50 | 40.24 | 1.34 | 16.9 | 9.36 | 903 | 680 | 13 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 31.06 |  | 51.92 | 0.62 | 4.06 | 16.9 |  | 211 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 38.82 |  |  |  | 80% | 552 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 19.20 |  |  |  | 37% | 255 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151.52 |  |  |  |  | 1 710 |  |  |
| 87. | ТЕРр 62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке (откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.02 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 3.56 | 2.48 | 0.13 | 16.9 | 9.5 | 49 | 42 | 1 |
|  |  |  |  | 47.81 | 1.51 |  | 0.96 | 0.03 | 6.18 | 16.88 |  | 6 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 2.01 |  |  |  | 68% | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1.26 |  |  |  | 40% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.82 |  |  |  |  | 95 |  |  |
| 88. | ТЕРр 53-1-5 Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 1.57884 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 798.01 | 1 075.03 | 722.98 | 16.9 | 7.37 | 23 496 | 18 168 | 5 328 |
|  |  |  |  |  | 59.57 |  |  | 94.05 | 1 | 16.9 |  |  | 1 589 |
|  | Объем: 7.8+22.46+150-(8*0.05*4.32+6*0.05*2.16+5*40*0.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 005.41 |  |  |  | 73% | 14 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 818.36 |  |  |  | 56% | 11 064 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 621.77 |  |  |  |  | 48 983 |  |  |
| 89. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.5214 | 270.48 | 106.64 | 1.01 | 681.99 | 268.88 | 2.55 | 16.9 | 9.69 | 5 973 | 4 544 | 25 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 410.56 |  | 3.42 | 1 |  | 1 404 |  |
|  | Объем: 7.8+22.46+150+(8*0.25*4.32+6*0.25*2.16+5*40*0.30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 250.06 |  |  |  | 79% | 3 590 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 172.08 |  |  |  | 51% | 2 317 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 104.13 |  |  |  |  | 11 880 |  |  |
| 90. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 315.175 | 7.04 |  |  | 2 218.83 |  |  |  |  | 9 260 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 2 218.83 |  | 29.38 |  |  | 9 260 |  |
|  | Объем: 252.14*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 23.6826 | 170.63 | 104.32 | 66.31 | 4 040.96 | 2 470.57 | 1 570.39 | 16.9 | 9.37 | 56 467 | 41 753 | 14 715 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.88 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 157.884*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 223.51 |  |  |  | 77% | 32 150 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 482.34 |  |  |  | 48% | 20 041 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 746.82 |  |  |  |  | 108 658 |  |  |
| 92. | ТССЦ 104-0097 Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 483.12504 | 26.54 |  |  | 12 822.14 |  |  |  |  | 42 244 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 12 822.14 |  | 87.44 |  |  | 42 244 |  |
|  | Объем: 157.884*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.5424 | 270.48 | 106.64 | 1.01 | 958.15 | 377.76 | 3.58 | 16.9 | 9.69 | 8 392 | 6 384 | 35 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 576.81 |  | 3.42 | 1 |  | 1 973 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 351.32 |  |  |  | 79% | 5 043 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 241.77 |  |  |  | 51% | 3 256 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 551.23 |  |  |  |  | 16 691 |  |  |
| 94. | ТССЦ 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 442.8 | 13.13 |  |  | 5 813.96 |  |  |  |  | 18 775 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 5 813.96 |  | 42.4 |  |  | 18 775 |  |
|  | Объем: 354.24*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | ТЕР 12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 3.5424 | 8 084.92 | 352.93 | 132.79 | 28 640.02 | 1 250.22 | 470.40 | 16.91 | 8.97 | 178 263 | 21 141 | 4 219 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 11.91 |  | 26 919.41 | 42.19 | 5.68 | 16.91 |  | 152 902 | 713 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 395.80 |  |  |  | 92% | 20 106 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 710.83 |  |  |  | 44% | 9 616 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 746.65 |  |  |  |  | 207 984 |  |  |
| 96. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 28.24 | 137.86 |  |  | 3 893.17 |  |  |  |  | 15 215 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 893.17 |  | 538.77 |  |  | 15 215 |  |
|  | Объем: 23*0.4+2.6*0.2*2+3.6*0.2+43.2*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ТЕР 12-01-012-01 Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.32 | 4 947.55 | 62.70 | 60.16 | 1 583.22 | 20.06 | 19.25 | 16.9 | 8.22 | 9 159 | 339 | 158 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 4.37 |  | 1 543.90 | 1.40 | 5.61 | 16.91 |  | 8 661 | 24 |
|  | Объем: 4+28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 23.18 |  |  |  | 92% | 334 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 11.80 |  |  |  | 44% | 160 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 618.20 |  |  |  |  | 9 653 |  |  |
| 98. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.1704 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 503.75 | 63.86 | 1.13 | 16.9 | 9.54 | 2 402 | 1 079 | 11 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 438.76 | 0.21 | 2.99 | 16.85 |  | 1 312 | 3 |
|  | Объем: 3.6+8.64+2+2+0.4+0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 53.18 |  |  |  | 71% | 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41.65 |  |  |  | 52% | 563 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 598.57 |  |  |  |  | 3 733 |  |  |
| 99. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.352 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 3 084.98 | 100.06 | 8.97 | 16.9 | 9.53 | 12 163 | 1 691 | 86 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 2 975.95 | 0.85 | 3.49 | 16.92 |  | 10 386 | 14 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 108.98 |  |  |  | 92% | 1 569 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 55.50 |  |  |  | 44% | 750 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 249.46 |  |  |  |  | 14 482 |  |  |
| 100. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м | 0.388 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 147.04 | 145.41 | 2.58 | 16.9 | 9.54 | 5 469 | 2 457 | 25 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 999.05 | 0.47 | 2.99 | 16.85 |  | 2 987 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 121.08 |  |  |  | 71% | 1 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94.82 |  |  |  | 52% | 1 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 362.94 |  |  |  |  | 8 501 |  |  |
| 101. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.325 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 410.13 | 108.24 | 4.28 | 16.9 | 9.66 | 11 015 | 1 829 | 41 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 297.61 |  | 3.98 | 1 |  | 9 144 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 89.84 |  |  |  | 71% | 1 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.36 |  |  |  | 52% | 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 570.33 |  |  |  |  | 13 265 |  |  |
| 102. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.18 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 031.67 | 104.09 | 1.46 | 16.9 | 9.67 | 5 024 | 1 759 | 14 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 926.12 |  | 3.51 | 1 |  | 3 251 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.39 |  |  |  | 71% | 1 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.66 |  |  |  | 52% | 915 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 185.72 |  |  |  |  | 7 188 |  |  |
| 103. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.09 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 784.78 | 43.25 | 0.73 | 16.9 | 9.67 | 1 620 | 731 | 7 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 740.80 |  | 1.19 | 1 |  | 882 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848.79 |  |  |  |  | 2 519 |  |  |
| 104. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.09 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 414.43 | 43.25 | 0.73 | 16.9 | 9.67 | 1 664 | 731 | 7 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 370.45 |  | 2.5 | 1 |  | 926 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.90 |  |  |  | 71% | 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 28.11 |  |  |  | 52% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 478.44 |  |  |  |  | 2 563 |  |  |
| 105. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.28 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 380.22 | 91.76 | 0.28 | 16.89 | 9.69 | 2 844 | 1 550 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 288.17 |  | 4.48 | 1 |  | 1 291 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76.16 |  |  |  | 71% | 1 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 59.64 |  |  |  | 52% | 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 516.02 |  |  |  |  | 4 751 |  |  |
| 106. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.03 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 257.17 | 165.40 | 7.57 | 16.9 | 8.21 | 3 263 | 2 795 | 62 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 84.20 | 2.00 | 4.82 | 16.9 |  | 406 | 34 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 130.57 |  |  |  | 66% | 1 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 105.46 |  |  |  | 50% | 1 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493.20 |  |  |  |  | 6 545 |  |  |
| 107. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.126 | 3 086.00 |  |  | 388.84 |  |  |  |  | 1 951 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 388.84 |  | 15 480.35 |  |  | 1 951 |  |
|  | Объем: 0.03*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб | 0.03 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 139.30 | 91.32 | 2.84 | 16.9 | 8.21 | 1 784 | 1 543 | 23 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 25.03 |  | 45.14 | 0.75 | 4.82 | 16.9 |  | 218 | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 71.81 |  |  |  | 66% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 58.00 |  |  |  | 50% | 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269.12 |  |  |  |  | 3 589 |  |  |
| 109. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.33 | 3 086.00 |  |  | 1 018.38 |  |  |  |  | 5 109 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 1 018.38 |  | 15 480.35 |  |  | 5 109 |  |
|  | Объем: 0.03*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | ТЕР 46-01-008-01 Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3 | 0.041 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 61.81 | 11.41 | 1.94 | 16.9 | 6.98 | 434 | 193 | 14 |
|  |  |  |  | 1 181.80 | 1.96 |  | 48.45 | 0.08 | 4.7 | 16.9 |  | 228 | 1 |
|  | Объем: 0.4*2.05*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 11.38 |  |  |  | 84% | 163 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6.89 |  |  |  | 48% | 93 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80.08 |  |  |  |  | 690 |  |  |
| 111. | ТЕР 46-02-009-02 (прим) Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2 | 0.336 | 188.95 | 188.95 |  | 63.49 | 63.49 |  | 16.9 | 1 | 1 073 | 1 073 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 62.86 |  |  |  | 84% | 901 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 38.09 |  |  |  | 48% | 515 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.44 |  |  |  |  | 2 489 |  |  |
| 112. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.336 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 810.70 | 435.32 | 0.69 | 16.9 | 6.43 | 8 613 | 7 357 | 4 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 374.69 |  | 3.34 | 1 |  | 1 251 |  |
|  | Объем: 2*3*2+0.4*3*2+4*2*2+4*0.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 343.90 |  |  |  | 67% | 4 929 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 217.66 |  |  |  | 40% | 2 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 372.26 |  |  |  |  | 16 485 |  |  |
| 113. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.336 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 23.50 | 22.47 | 0.45 | 16.9 | 9.58 | 386 | 380 | 4 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 0.57 | 0.05 | 3.23 | 17 |  | 2 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 21.39 |  |  |  | 80% | 305 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 10.58 |  |  |  | 37% | 141 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.48 |  |  |  |  | 832 |  |  |
| 114. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 4.368 | 15.82 |  |  | 69.10 |  |  |  |  | 270 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 69.10 |  | 61.81 |  |  | 270 |  |
|  | Объем: 1000*0.336*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | ТЕРр 62-19-1 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (дымоходы), 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.336 | 316.92 | 160.05 | 3.23 | 106.49 | 53.78 | 1.09 | 16.89 | 9.46 | 1 202 | 908 | 10 |
|  |  |  |  | 153.64 |  |  | 51.62 |  | 5.5 | 1 |  | 284 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 43.02 |  |  |  | 68% | 617 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 26.89 |  |  |  | 40% | 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 176.40 |  |  |  |  | 2 183 |  |  |
| 116. | ТЕРр 54-3-1 (прим) Разборка карниза, 100 м2 подшивки | 0.2 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 51.53 | 46.31 | 5.22 | 16.9 | 9.36 | 831 | 783 | 49 |
|  |  |  |  |  | 12.06 |  |  | 2.41 | 1 | 16.91 |  |  | 41 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 41.41 |  |  |  | 72% | 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 38.98 |  |  |  | 64% | 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.92 |  |  |  |  | 1 952 |  |  |
| 117. | ТЕР 10-01-022-02 Подшивка потолков под штукатурку (карниз), 100 м2 потолка | 0.2 | 4 531.37 | 368.51 | 93.91 | 906.27 | 73.70 | 18.78 | 16.91 | 8.92 | 4 254 | 1 246 | 168 |
|  |  |  |  | 4 068.95 | 4.07 |  | 813.79 | 0.81 | 3.49 | 16.91 |  | 2 840 | 14 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 78.98 |  |  |  | 90% | 1 134 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 40.24 |  |  |  | 43% | 542 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 025.49 |  |  |  |  | 5 930 |  |  |
| 118. | ТЕР 15-04-024-02 (прим) Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1 269.84 | 302.16 | 5.39 | 253.97 | 60.43 | 1.08 | 16.9 | 9.65 | 1 532 | 1 021 | 10 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.15 |  | 192.46 | 0.03 | 2.6 | 17 |  | 500 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 57.44 |  |  |  | 80% | 818 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 28.42 |  |  |  | 37% | 378 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 339.82 |  |  |  |  | 2 728 |  |  |
|  | ЧЕРДАК |
| 119. | ТЕРр 57-1-3 Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания | 0.78 | 144.40 | 144.40 |  | 112.63 | 112.63 |  | 16.9 | 1 | 1 903 | 1 903 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 90.10 |  |  |  | 68% | 1 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 76.59 |  |  |  | 54% | 1 028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279.32 |  |  |  |  | 4 225 |  |  |
| 120. | ТЕР 11-01-008-03 (прим) Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции | 11.7 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 500.48 | 186.36 | 314.12 | 16.9 | 7.62 | 5 543 | 3 149 | 2 394 |
|  |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 53.82 | 2.82 | 16.89 |  |  | 909 |
|  | Объем: 78*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 266.60 |  |  |  | 94% | 3 815 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 153.72 |  |  |  | 51% | 2 070 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 920.80 |  |  |  |  | 11 427 |  |  |
| 121. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 0.78 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 25.94 | 24.35 | 1.58 | 16.9 | 9.65 | 427 | 412 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 27.03 |  |  |  | 94% | 387 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 15.58 |  |  |  | 51% | 210 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.55 |  |  |  |  | 1 024 |  |  |
| 122. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 95.472 | 7.04 |  |  | 672.12 |  |  |  |  | 2 805 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 672.12 |  | 29.38 |  |  | 2 805 |  |
|  | Объем: 78*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ТЕР 11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2 Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.78 | 750.08 | 539.78 | 210.30 | 585.06 | 421.03 | 164.03 | 16.91 | 9.65 | 8 703 | 7 120 | 1 583 |
|  |  |  |  |  | 5.42 |  |  | 4.23 | 5.33 | 16.93 |  |  | 72 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ] |
|  | Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 472.04 |  |  |  | 94% | 6 760 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 272.17 |  |  |  | 51% | 3 668 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 329.27 |  |  |  |  | 19 131 |  |  |
| 124. | ТЕР 11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-ий слой), 100 м2 изолируемой поверхности | 0.78 | 375.04 | 269.89 | 105.15 | 292.53 | 210.51 | 82.02 | 16.91 | 9.65 | 4 351 | 3 560 | 791 |
|  |  |  |  |  | 2.71 |  |  | 2.11 | 5.33 | 16.93 |  |  | 36 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 236.01 |  |  |  | 94% | 3 380 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 136.08 |  |  |  | 51% | 1 834 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 664.62 |  |  |  |  | 9 565 |  |  |
| 125. | ТССЦ 104-0097 Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 241.02 | 26.54 |  |  | 6 396.67 |  |  |  |  | 21 075 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 6 396.67 |  | 87.44 |  |  | 21 075 |  |
|  | Объем: 78*3*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 0.78 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 25.94 | 24.35 | 1.58 | 16.9 | 9.65 | 427 | 412 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 27.03 |  |  |  | 94% | 387 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 15.58 |  |  |  | 51% | 210 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.55 |  |  |  |  | 1 024 |  |  |
| 127. | ТССЦ 101-5833 Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 95.472 | 15.27 |  |  | 1 457.86 |  |  |  |  | 5 009 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 1 457.86 |  | 52.47 |  |  | 5 009 |  |
|  | Объем: 78*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | ТЕР 10-01-083-03 (Прим) Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия | 0.78 | 5 550.53 | 274.57 | 106.59 | 4 329.41 | 214.16 | 83.14 | 16.9 | 8.26 | 19 023 | 3 619 | 687 |
|  |  |  |  | 5 169.37 | 8.90 |  | 4 032.11 | 6.94 | 3.65 | 16.9 |  | 14 717 | 117 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 234.37 |  |  |  | 90% | 3 362 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 119.39 |  |  |  | 43% | 1 606 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 683.17 |  |  |  |  | 23 992 |  |  |
| 129. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.56 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 292.97 | 138.09 | 128.15 | 16.9 | 4.04 | 2 938 | 2 334 | 518 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 26.72 | 1.81 | 3.24 | 16.97 |  | 87 | 31 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 125.91 |  |  |  | 77% | 1 821 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 83.94 |  |  |  | 48% | 1 135 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.82 |  |  |  |  | 5 894 |  |  |
| 130. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 32.292 | 36.04 |  |  | 1 163.80 |  |  |  |  | 6 352 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 163.80 |  | 196.69 |  |  | 6 352 |  |
|  | Объем: 1.56*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 50.50796 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 430.74 | 222.74 | 1 851.62 | 16.89 | 8.48 | 25 483 | 3 762 | 15 702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 354.24*0.014+4.959+0.254+1.048+0.042+15.473+0.038+0.087+3.64+11.7*1.2+33.6*0.02*1.8+4.28+0.478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 222.74 |  |  |  | 100% | 3 762 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 133.64 |  |  |  | 60% | 2 257 |  |  |
| 132. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 50.50796 | 16.40 |  | 16.40 | 828.33 |  | 828.33 |  | 8.87 | 7 347 |  | 7 347 |
|  | Объем: 354.24*0.014+4.959+0.254+1.048+0.042+15.473+0.038+0.087+3.64+11.7*1.2+33.6*0.02*1.8+4.28+0.478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 154 636.26 | 16 729.70 | 7 992.87 |  |  | 875 979 | 282 749 | 65 239 |
|  |  |  | 129 557.24 | 278.28 |  |  |  | 521 974 | 4 704 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 151 377.19 | 16 506.96 | 5 312.92 |  |  | 843 149 | 278 987 | 42 190 |
|  |  |  | 129 557.24 | 278.28 |  |  |  | 521 974 | 4 704 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 50 103.53 |  |  |  |  | 184 169 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 69, 80, 83, 110, 111; %=71 - по стр. 70-77, 98, 100-105; %=77 - по стр. 78, 91, 129; %=90 - по стр. 81, 84, 117, 128; %=80 - по стр. 86, 113, 118; %=68 - по стр. 87, 115, 119; %=73 - по стр. 88; %=79 - по стр. 89, 93; %=92 - по стр. 95, 97, 99; %=66 - по стр. 106, 108; %=67 - по стр. 112; %=72 - по стр. 116; %=94 - по стр. 120, 121, 123, 124, 126) | 15 226.00 |  |  |  |  | 219 366 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 69, 78, 80, 83, 91, 110, 111, 129; %=52 - по стр. 70-77, 98, 100-105; %=43 - по стр. 81, 84, 117, 128; %=37 - по стр. 86, 113, 118; %=40 - по стр. 87, 112, 115; %=56 - по стр. 88; %=51 - по стр. 89, 93, 120, 121, 123, 124, 126; %=44 - по стр. 95, 97, 99; %=50 - по стр. 106, 108; %=64 - по стр. 116; %=54 - по стр. 119) | 10 423.93 |  |  |  |  | 140 838 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 177 027.12 |  |  |  |  | 1 203 353 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 3 259.07 | 222.74 | 2 679.95 |  |  | 32 830 | 3 762 | 23 049 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 131) | 222.74 |  |  |  |  | 3 762 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 131) | 133.64 |  |  |  |  | 2 257 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 3 259.07 |  |  |  |  | 32 830 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 180 286.19 |  |  |  |  | 1 236 183 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39) | 930.28 |  |  |  |  | 6 379 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 181 216.47 |  |  |  |  | 1 242 562 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 878.03 |  |  |  |  | 26 591 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 185 094.50 | 185 094.50 |  |  |  | 1 269 153 | 1 269 153 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 3 701.89 |  |  |  |  | 25 383 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 188 796.39 |  |  |  |  | 1 294 536 |  |  |
|  | НДС 18% | 33 983.35 |  |  |  |  | 233 016 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 222 779.74 |  |  |  |  | 1 527 552 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 15 226.00 |  |  |  |  | 219 366 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 423.93 |  |  |  |  | 140 838 |  |  |
|  | Раздел 4. Замена внутридомовых сетей электроснабжения (замена электропроводки в подвале и чердаке) |
| 133. | ТЕРм 08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 672.68 | 398.92 | 29.52 | 13.45 | 7.98 | 0.59 | 16.9 | 4.82 | 148 | 135 | 3 |
|  |  |  |  | 244.24 | 0.54 |  | 4.88 | 0.01 | 2.08 | 17 |  | 10 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.59 |  |  |  | 81% | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5.19 |  |  |  | 52% | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.23 |  |  |  |  | 328 |  |  |
| 134. | С Цена поставщик. Выключатель одноклавишный наружной установки, шт | 2 | 17.77 |  |  | 35.54 |  |  |  |  | 166 |  |  |
|  |  |  |  | 17.77 |  |  | 35.54 |  | 4.66 |  |  | 166 |  |
|  | Поправки: М: =80.4*1.03/4.66 |
| 135. | ТЕРм 08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.08 | 2 495.42 | 891.76 | 346.73 | 199.63 | 71.34 | 27.74 | 16.9 | 6.71 | 1 698 | 1 206 | 186 |
|  |  |  |  | 1 256.94 | 15.92 |  | 100.56 | 1.27 | 3.05 | 16.9 |  | 307 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 68.98 |  |  |  | 81% | 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 47.20 |  |  |  | 52% | 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315.81 |  |  |  |  | 3 331 |  |  |
| 136. | С Цена поставщик. Светильник потолочный IP44, шт | 8 | 70.73 |  |  | 565.84 |  |  |  |  | 2 637 |  |  |
|  |  |  |  | 70.73 |  |  | 565.84 |  | 4.66 |  |  | 2 637 |  |
|  | Поправки: М: =320*1.03/4.66 |
| 137. | С Цена поставщик. Лампы энергосберегающие для светильников, шт | 8 | 26.52 |  |  | 212.19 |  |  |  |  | 989 |  |  |
|  |  |  |  | 26.52 |  |  | 212.19 |  | 4.66 |  |  | 989 |  |
|  | Поправки: М: =120*1.03/4.66 |
| 138. | ТЕРм 08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.3215 | 314.15 | 228.02 | 61.33 | 101.00 | 73.31 | 19.72 | 16.9 | 5.54 | 1 397 | 1 239 | 109 |
|  |  |  |  | 24.79 | 1.63 |  | 7.97 | 0.52 | 6.11 | 16.87 |  | 49 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 70.14 |  |  |  | 81% | 1 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 47.99 |  |  |  | 52% | 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219.13 |  |  |  |  | 3 057 |  |  |
| 139. | ТССЦ 103-1393 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м | 32.793 | 4.58 |  |  | 150.19 |  |  |  |  | 571 |  |  |
|  |  |  |  | 4.58 |  |  | 150.19 |  | 17.4 |  |  | 571 |  |
|  | Объем: 32.15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | ТЕРм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.3215 | 103.59 | 64.55 | 5.93 | 33.30 | 20.75 | 1.91 | 16.9 | 7.65 | 396 | 351 | 15 |
|  |  |  |  | 33.11 | 0.36 |  | 10.64 | 0.12 | 2.9 | 17 |  | 31 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 19.83 |  |  |  | 81% | 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 13.57 |  |  |  | 52% | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66.69 |  |  |  |  | 865 |  |  |
| 141. | ТССЦ 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0328 | 4 756.58 |  |  | 156.02 |  |  |  |  | 156 |  |  |
|  |  |  |  | 4 756.58 |  |  | 156.02 |  | 25 632.92 |  |  | 156 |  |
|  | Объем: 32.15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =21785.12/4.58 |
| 142. | ТССЦ 503-0538 Разветвительная коробка КЭМ-4, шт. | 2 | 8.20 |  |  | 16.40 |  |  |  |  | 58 |  |  |
|  |  |  |  | 8.20 |  |  | 16.40 |  | 29.23 |  |  | 58 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 1 483.56 | 173.38 | 49.96 |  |  | 8 216 | 2 931 | 313 |
|  |  |  | 1 260.23 | 1.92 |  |  |  | 4 974 | 33 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 333.37 | 173.38 | 49.96 |  |  | 7 645 | 2 931 | 313 |
|  |  |  | 1 110.04 | 1.92 |  |  |  | 4 403 | 33 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 985.99 |  |  |  |  | 4 006 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 133, 135, 138, 140) | 166.54 |  |  |  |  | 2 401 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 133, 135, 138, 140) | 113.95 |  |  |  |  | 1 541 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 613.86 |  |  |  |  | 11 587 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 150.19 |  |  |  |  | 571 |  |  |
|  |  |  | 150.19 |  |  |  |  | 571 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 150.19 |  |  |  |  | 571 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 1 764.05 |  |  |  |  | 12 158 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39) | 9.10 |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 1 773.15 |  |  |  |  | 12 221 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 37.95 |  |  |  |  | 262 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 1 811.10 | 1 811.10 |  |  |  | 12 483 | 12 483 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 36.22 |  |  |  |  | 250 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 1 847.32 |  |  |  |  | 12 733 |  |  |
|  | НДС 18% | 332.52 |  |  |  |  | 2 292 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 2 179.84 |  |  |  |  | 15 025 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 166.54 |  |  |  |  | 2 401 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 113.95 |  |  |  |  | 1 541 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 257 765.54 | 34 143.85 | 15 304.11 |  |  | 1 470 294 | 577 054 | 112 274 |
|  |  |  | 207 741.28 | 849.41 |  |  |  | 771 238 | 14 356 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 804.88 | 233.95 | 59.06 |  |  | 10 555 | 3 956 | 342 |
|  |  |  | 1 511.86 | 2.01 |  |  |  | 6 261 | 36 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 1 368.42 |  |  |  |  | 5 788 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56; %=81 - по стр. 57, 59, 133, 135, 138, 140) | 222.57 |  |  |  |  | 3 209 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 57, 59, 133, 135, 138, 140) | 153.38 |  |  |  |  | 2 076 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 180.83 |  |  |  |  | 15 840 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 250 349.25 | 33 486.12 | 10 856.83 |  |  | 1 404 239 | 565 940 | 74 197 |
|  |  |  | 206 006.26 | 847.40 |  |  |  | 764 105 | 14 320 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 85 225.37 |  |  |  |  | 259 393 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 14, 26, 31, 41, 44, 60, 69, 80, 83, 110, 111; %=69 - по стр. 2, 3; %=80 - по стр. 4, 12, 23, 29, 47, 49, 53, 54, 86, 113, 118; %=68 - по стр. 5, 6, 9, 13, 30, 87, 115, 119; %=73 - по стр. 8, 42, 43, 88; %=67 - по стр. 10, 50, 112; %=64 - по стр. 15; %=94 - по стр. 16-19, 21, 22, 64-66, 120, 121, 123, 124, 126; %=90 - по стр. 32, 45, 81, 84, 117, 128; %=93 - по стр. 38, 63; %=66 - по стр. 39, 40, 106, 108; %=71 - по стр. 55, 70-77, 98, 100-105; %=61 - по стр. 61, 62; %=77 - по стр. 78, 91, 129; %=79 - по стр. 89, 93; %=92 - по стр. 95, 97, 99; %=72 - по стр. 116) | 31 653.07 |  |  |  |  | 454 075 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 7, 14, 26, 31, 41, 44, 60, 69, 78, 80, 83, 91, 110, 111, 129; %=37 - по стр. 4, 12, 29, 47, 49, 53, 54, 86, 113, 118; %=40 - по стр. 5, 6, 9, 10, 13, 30, 39, 40, 50, 87, 112, 115; %=56 - по стр. 8, 42, 43, 88; %=36 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16-19, 21, 22, 64-66, 89, 93, 120, 121, 123, 124, 126; %=44 - по стр. 23, 95, 97, 99; %=43 - по стр. 32, 45, 81, 84, 117, 128; %=54 - по стр. 38, 63, 119; %=52 - по стр. 55, 70-77, 98, 100-105; %=31 - по стр. 61, 62; %=50 - по стр. 106, 108; %=64 - по стр. 116) | 19 858.65 |  |  |  |  | 267 518 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 301 860.97 |  |  |  |  | 2 125 832 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 191.62 | 63.63 | 55.01 |  |  | 1 845 | 1 075 | 468 |
|  |  |  | 72.97 |  |  |  |  | 301 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27) | 51.54 |  |  |  |  | 742 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27) | 45.81 |  |  |  |  | 624 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 288.97 |  |  |  |  | 3 211 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 150.19 |  |  |  |  | 571 |  |  |
|  |  |  | 150.19 |  |  |  |  | 571 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 150.19 |  |  |  |  | 571 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 5 269.60 | 360.15 | 4 333.21 |  |  | 53 084 | 6 083 | 37 267 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 36, 67, 131) | 360.15 |  |  |  |  | 6 083 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36, 67, 131) | 216.09 |  |  |  |  | 3 650 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 5 269.60 |  |  |  |  | 53 084 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 309 750.56 |  |  |  |  | 2 198 538 |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,516%(ГСНр 81-05-02-2001 табл.2 п.1.1; табл.3 п.39) | 1 598.31 |  |  |  |  | 11 344 |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ | 311 348.87 |  |  |  |  | 2 209 882 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 6 662.87 |  |  |  |  | 47 291 |  |  |
|  | ИТОГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 318 011.74 | 318 011.74 |  |  |  | 2 257 173 | 2 257 173 |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 6 360.23 |  |  |  |  | 45 143 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 324 371.97 |  |  |  |  | 2 302 316 |  |  |
|  | НДС 18% | 58 386.95 |  |  |  |  | 414 417 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 382 758.92 |  |  |  |  | 2 716 733 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 31 927.18 |  |  |  |  | 458 026 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 20 057.84 |  |  |  |  | 270 218 |  |  |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Липовская О.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Замначальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |