«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	

«______»____________________ 2015г.	

	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на пусконаладочные работы при капитальном  ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. В. Котика, д. 1-23, Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	61	
2.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.28	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)