| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 862 369 | руб. | Смета на сумму: | 1 862 369 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /О.Б. Манойло / |
| «______»____________________ 2017г. | «______»____________________ 2017г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Березовая, д. №10-24 |
| Сметная стоимость: | 1 862.369 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 691.581 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.167 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 374.186 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Водоснабжение |
| 1. | Е46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий |  | 0.47 | 2 312.44 | 1 086.85 | 18 302.31 | 8 602 | 7.915 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 1. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 29.141175 | 10.090 | 294.03 | 171.760 | 5 005 | 17.023 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7325 | 7.394275 | 11.230 | 83.04 | 191.220 | 1 414 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 7.394275 | 95.16 | 703.64 | 468.45 | 3 464 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 83.04 | 191.22 | 1 414 | 17.028 |
| 1. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 14.78855 | 6.03 | 89.17 | 8.99 | 133 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 373.30 | 84% | 5 392 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 226.24 | 48% | 3 081 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 686.39 |  | 17 075 |  |
| 2. | Е46-03-017-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.2 | 2 646.84 | 529.37 | 21 775.27 | 4 355 | 8.227 |
| 2. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 15.116 | 8.580 | 129.70 | 145.950 | 2 206 | 17.01 |
| 2. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.046 | 1.86 | 0.09 | 10.30 |  | 5.538 |
| 2. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.086 | 101.31 | 8.71 | 999.00 | 86 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.11 | 219.76 | 19 | 16.983 |
| 2. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0019 | 5 233.80 | 9.94 | 51 322.60 | 98 | 9.806 |
| 2. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.0001 | 9 906.00 | 0.99 | 49 384.46 | 5 | 4.985 |
| 2. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00118 | 10 705.00 | 12.63 | 54 434.60 | 64 | 5.085 |
| 2. 7. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.042 | 1 603.30 | 67.34 | 5 828.56 | 245 | 3.635 |
| 2. 8. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.036 | 1 507.80 | 54.28 | 5 982.82 | 215 | 3.968 |
| 2. 9. | С204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.07 | 0.014 | 6 683.04 | 93.56 | 49 728.97 | 696 | 7.441 |
| 2. 10. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.208 | 725.63 | 150.93 | 3 501.34 | 728 | 4.825 |
| 2. 11. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00098 | 1 208.60 | 1.18 | 11 305.46 | 11 | 9.354 |
| 2. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00274 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 128.40 | 84% | 1 853 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 77.82 | 48% | 1 059 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 735.59 |  | 7 267 |  |
| 3. | Е65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 2.4 | 391.22 | 938.94 | 5 573.01 | 13 375 | 14.245 |
| 3. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 83.184 | 8.820 | 733.68 | 149.970 | 12 475 | 17.003 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.24 | 15.080 | 3.62 | 256.870 | 62 | 17.034 |
| 3. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.24 | 32.61 | 7.83 | 300.82 | 72 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.62 | 256.87 | 62 | 17.034 |
| 3. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 7.92 | 1.52 | 12.04 | 3.21 | 25 | 2.112 |
| 3. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 6.576 | 13.15 | 86.47 | 51.59 | 339 | 3.923 |
| 3. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 1.032 | 95.85 | 98.92 | 448.87 | 463 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 545.60 | 63% | 7 898 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 368.65 | 40% | 5 015 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 853.19 |  | 26 288 |  |
| 4. | Е65-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 0.5 | 673.18 | 336.59 | 9 586.83 | 4 793 | 14.24 |
| 4. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 29.81 | 8.820 | 262.92 | 149.970 | 4 471 | 17.003 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.085 | 15.080 | 1.28 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 4. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.085 | 32.61 | 2.77 | 300.82 | 26 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.28 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 4. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 2.85 | 1.52 | 4.33 | 3.21 | 9 | 2.112 |
| 4. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 2.365 | 13.15 | 31.10 | 51.59 | 122 | 3.923 |
| 4. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.37 | 95.85 | 35.46 | 448.87 | 166 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 195.51 | 63% | 2 831 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 132.10 | 40% | 1 797 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 664.20 |  | 9 421 |  |
| 5. | Е16-04-002-01 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0.11 | 4 168.59 | 458.54 | 52 026.29 | 5 723 | 12.481 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 5. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 228.288 | 25.11168 | 10.520 | 264.17 | 179.030 | 4 496 | 17.018 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.104 | 1.77144 | 15.080 | 26.71 | 256.870 | 455 | 17.034 |
| 5. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0066 | 97.19 | 0.64 | 1 104.78 | 7 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.10 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 5. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00396 | 113.70 | 0.45 | 810.77 | 3 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.06 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 5. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.008 | 1.76088 | 101.37 | 178.50 | 620.67 | 1 093 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 26.55 | 256.87 | 452 | 17.034 |
| 5. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.02904 | 101.31 | 2.94 | 999.00 | 29 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.38 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 5. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00085 | 0.0000935 | 23 035.00 | 2.15 | 95 085.64 | 9 | 4.128 |
| 5. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.25 | 0.0275 | 48.92 | 1.35 | 232.15 | 6 | 4.746 |
| 5. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.1 | 0.011 | 458.52 | 5.04 | 3 875.13 | 43 | 8.451 |
| 5. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.55 | 0.0605 | 27.44 | 1.66 | 563.77 | 34 | 20.546 |
| 5. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.25 | 0.0275 | 52.58 | 1.45 | 59.35 | 2 | 1.129 |
| 5. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 | 0.000176 | 4.80 |  | 43.58 |  | 9.079 |
| 5. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.47 | 0.0517 | 3.60 | 0.19 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 334.51 | 98% | 4 852 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 206.52 | 56% | 2 773 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 999.58 |  | 13 348 |  |
| 6. | С507-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба из полипропилена PN 10/20 | м |  | 9.89 | 11.39 | 112.65 | 27.82 | 275 | 2.441 |
|  |  | Объем: (0.11)*89.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С301-5601 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм | 10 шт. |  | 1.8 | 37.40 | 67.32 | 165.77 | 298 | 4.427 |
|  |  | Объем: 11/0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С302-1831 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 15 мм | шт. |  | 48 | 17.28 | 829.44 | 112.64 | 5 407 | 6.519 |
| 9. | С507-5028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. |  | 4.8 | 101.50 | 487.20 | 572.13 | 2 746 | 5.636 |
| 10. | Е16-04-002-03 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 2.4 | 2 210.22 | 5 304.54 | 30 525.51 | 73 261 | 13.811 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 10. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 146.16 | 350.784 | 10.520 | 3 690.25 | 179.030 | 62 801 | 17.018 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.664 | 13.5936 | 15.080 | 204.99 | 256.870 | 3 492 | 17.034 |
| 10. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.144 | 97.19 | 14.00 | 1 104.78 | 159 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.17 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 10. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0864 | 113.70 | 9.82 | 810.77 | 70 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.30 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 10. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.568 | 13.3632 | 101.37 | 1 354.63 | 620.67 | 8 294 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 201.52 | 256.87 | 3 433 | 17.034 |
| 10. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.6336 | 101.31 | 64.19 | 999.00 | 633 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.20 | 219.76 | 139 | 16.983 |
| 10. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00051 | 0.001224 | 23 035.00 | 28.19 | 95 085.64 | 116 | 4.128 |
| 10. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.17 | 0.408 | 48.92 | 19.96 | 232.15 | 95 | 4.746 |
| 10. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.06 | 0.144 | 458.52 | 66.03 | 3 875.13 | 558 | 8.451 |
| 10. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.33 | 0.792 | 27.44 | 21.73 | 563.77 | 447 | 20.546 |
| 10. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.2 | 0.48 | 52.58 | 25.24 | 59.35 | 28 | 1.129 |
| 10. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.0096 | 4.80 | 0.05 | 43.58 |  | 9.079 |
| 10. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.21 | 2.904 | 3.60 | 10.45 | 20.52 | 60 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 4 479.53 | 98% | 64 967 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2 765.62 | 56% | 37 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 549.69 |  | 175 352 |  |
| 11. | С507-3338 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/32 | м |  | 225.12 | 29.31 | 6 598.27 | 65.87 | 14 829 | 2.247 |
|  |  | Объем: 2.4*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С301-5603 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм | 10 шт. |  | 24 | 49.00 | 1 176.00 | 195.67 | 4 696 | 3.993 |
| 13. | С302-1833 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный, PN16"), диаметром 25 мм | шт. |  | 48 | 36.62 | 1 757.76 | 277.84 | 13 336 | 7.587 |
| 14. | С507-5036 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. |  | 4.8 | 264.50 | 1 269.60 | 1 813.93 | 8 707 | 6.858 |
| 15. | С507-5024 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. |  | 4.8 | 325.90 | 1 564.32 | 1 383.97 | 6 643 | 4.247 |
| 16. | С302-1239 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. |  | 48 | 15.74 | 755.52 | 113.24 | 5 436 | 7.195 |
| 17. | С507-5003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | 10 шт. |  | 2.2 | 40.20 | 88.44 | 145.93 | 321 | 3.63 |
| 18. | С1. Цена поставщ | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | шт |  | 192 | 2.41 | 462.72 | 13.88 | 2 665 | 5.759 |
| 19. | С507-5009 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. |  | 11.2 | 24.90 | 278.88 | 103.45 | 1 159 | 4.156 |
| 20. | С507-3297 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 10 шт. |  | 4.8 | 36.50 | 175.20 | 167.61 | 805 | 4.595 |
| 21. | Е16-04-002-06 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017 прим.) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода |  | 1.02 | 3 526.30 | 3 596.82 | 40 543.71 | 41 355 | 11.498 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 21. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 169.824 | 173.22048 | 10.090 | 1 747.79 | 171.760 | 29 752 | 17.023 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.152 | 16.47504 | 15.080 | 248.44 | 256.870 | 4 232 | 17.034 |
| 21. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.084 | 0.08568 | 97.19 | 8.33 | 1 104.78 | 95 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.29 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 21. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0612 | 113.70 | 6.96 | 810.77 | 50 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.92 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 21. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.008 | 16.32816 | 101.37 | 1 655.19 | 620.67 | 10 134 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 246.23 | 256.87 | 4 194 | 17.034 |
| 21. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.408 | 0.41616 | 101.31 | 42.16 | 999.00 | 416 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.39 | 219.76 | 91 | 16.983 |
| 21. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00072 | 0.0007344 | 23 035.00 | 16.92 | 95 085.64 | 70 | 4.128 |
| 21. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.43 | 0.4386 | 48.92 | 21.46 | 232.15 | 102 | 4.746 |
| 21. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.085 | 0.0867 | 458.52 | 39.75 | 3 875.13 | 336 | 8.451 |
| 21. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.47 | 0.4794 | 27.44 | 13.15 | 563.77 | 270 | 20.546 |
| 21. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.52 | 0.5304 | 52.58 | 27.89 | 59.35 | 31 | 1.129 |
| 21. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0156 | 0.015912 | 4.80 | 0.08 | 43.58 | 1 | 9.079 |
| 21. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.67 | 4.7634 | 3.60 | 17.15 | 20.52 | 98 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 295.66 | 98% | 33 304 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 417.32 | 56% | 19 031 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 309.81 |  | 93 690 |  |
| 22. | С507-3341 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/63 | м |  | 95.68 | 71.43 | 6 834.42 | 253.92 | 24 295 | 3.555 |
|  |  | Объем: 1.02*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С507-3342 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/75 (гильзы) | м |  | 19 | 97.11 | 1 845.09 | 378.86 | 7 198 | 3.901 |
| 24. | С301-5606 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм | 10 шт. |  | 7.3 | 68.10 | 497.13 | 244.75 | 1 787 | 3.595 |
| 25. | С507-4305 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 10 шт. |  | 2.8 | 226.60 | 634.48 | 1 028.84 | 2 881 | 4.541 |
| 26. | С507-5006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 10 шт. |  | 2.4 | 227.40 | 545.76 | 898.51 | 2 156 | 3.95 |
| 27. | С507-3311 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 10 шт. |  | 4.6 | 206.90 | 951.74 | 1 022.99 | 4 706 | 4.945 |
| 28. | С507-5012 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 10 шт. |  | 4.8 | 116.20 | 557.76 | 522.27 | 2 507 | 4.495 |
| 29. | С507-5027 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2" | 10 шт. |  | 2.8 | 1 085.60 | 3 039.68 | 6 168.56 | 17 272 | 5.682 |
| 30. | С507-5040 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2" | 10 шт. |  | 2.4 | 1 776.40 | 4 263.36 | 7 727.55 | 18 546 | 4.35 |
| 31. | С2. Цена поставщ | Переход полипропиленовый диаметром 63х50 мм | шт |  | 1 | 8.68 | 8.68 | 50.00 | 50 | 5.76 |
| 32. | Е16-04-002-05 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленоых труб наружным диаметром 50 мм (лежак) | 100 м трубопровода |  | 0.37 | 3 593.06 | 1 329.43 | 41 742.58 | 15 445 | 11.618 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 32. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 169.824 | 62.83488 | 10.520 | 661.02 | 179.030 | 11 249 | 17.018 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.152 | 5.97624 | 15.080 | 90.12 | 256.870 | 1 535 | 17.034 |
| 32. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.084 | 0.03108 | 97.19 | 3.02 | 1 104.78 | 34 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 32. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0222 | 113.70 | 2.52 | 810.77 | 18 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.33 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 32. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.008 | 5.92296 | 101.37 | 600.41 | 620.67 | 3 676 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 89.32 | 256.87 | 1 521 | 17.034 |
| 32. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.408 | 0.15096 | 101.31 | 15.29 | 999.00 | 151 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.95 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 32. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00072 | 0.0002664 | 23 035.00 | 6.14 | 95 085.64 | 25 | 4.128 |
| 32. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.43 | 0.1591 | 48.92 | 7.78 | 232.15 | 37 | 4.746 |
| 32. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.085 | 0.03145 | 458.52 | 14.42 | 3 875.13 | 122 | 8.451 |
| 32. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.47 | 0.1739 | 27.44 | 4.77 | 563.77 | 98 | 20.546 |
| 32. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.52 | 0.1924 | 52.58 | 10.12 | 59.35 | 11 | 1.129 |
| 32. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0099 | 0.003663 | 4.80 | 0.02 | 43.58 |  | 9.079 |
| 32. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 2.94 | 1.0878 | 3.60 | 3.92 | 20.52 | 22 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 863.81 | 98% | 12 528 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 533.31 | 56% | 7 159 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 726.55 |  | 35 132 |  |
| 33. | С507-3340 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/50 | м |  | 35 | 45.47 | 1 591.45 | 159.54 | 5 584 | 3.509 |
|  |  | Объем: 0.37*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С301-5605 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. |  | 3.1 | 57.90 | 179.49 | 217.43 | 674 | 3.755 |
| 35. | С507-3176 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | 10 шт. |  | 0.6 | 119.00 | 71.40 | 503.87 | 302 | 4.23 |
| 36. | С507-5005 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | 10 шт. |  | 0.8 | 123.30 | 98.64 | 503.70 | 403 | 4.086 |
| 37. | С507-3307 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм | 10 шт. |  | 1.6 | 129.90 | 207.84 | 594.28 | 951 | 4.576 |
| 38. | С507-5011 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | 10 шт. |  | 11.2 | 65.60 | 734.72 | 270.64 | 3 031 | 4.125 |
| 39. | С507-5038 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2" | 10 шт. |  | 0.2 | 796.70 | 159.34 | 5 230.09 | 1 046 | 6.565 |
| 40. | С3. Цена поставщ | Муфта (адаптер) полипропиленовая , с внутренней резьбой диаметром 50х1 1/2" | шт |  | 2 | 80.21 | 160.42 | 462.01 | 924 | 5.76 |
| 41. | Е26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 37.9 | 1 021.54 | 38 716.55 | 5 194.48 | 196 871 | 5.085 |
|  |  | Объем: 240+37+102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 41. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.224 | 160.0896 | 10.520 | 1 684.14 | 179.030 | 28 661 | 17.018 |
| 41. 2. | Х33-2101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.468 | 17.7372 | 2.30 | 40.80 | 4.29 | 76 | 1.865 |
| 41. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 11.37 | 101.31 | 1 151.89 | 999.00 | 11 359 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 147.13 | 219.76 | 2 499 | 16.983 |
| 41. 4. | С101-2466 | Краска "Армофиниш" | л | 1.438 | 54.5002 | 559.64 | 30 500.49 | 2 047.63 | 111 596 | 3.659 |
| 41. 5. | С101-2481 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м | 1.5 | 56.85 | 57.80 | 3 285.93 | 676.20 | 38 442 | 11.699 |
| 41. 6. | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 11.37 | 118.00 | 1 341.66 | 183.11 | 2 082 | 1.552 |
| 41. 7. | С113-0393 | Клей "Армофлекс" 520 | л | 0.143 | 5.4197 | 89.01 | 482.41 | 715.85 | 3 880 | 8.042 |
| 41. 8. | С113-0394 | Очиститель для клея "Армофлекс" | л | 0.02 | 0.758 | 198.53 | 150.49 | 808.65 | 613 | 4.073 |
| 41. 9. | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0.033 | 1.2507 | 62.96 | 78.74 | 129.83 | 162 | 2.062 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 515.73 | 77% | 22 069 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 010.48 | 48% | 13 757 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 242.76 |  | 232 697 |  |
| 42. | С113-0393 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Клей "Армофлекс" 520 | л |  | -5.4197 | 89.01 | -482.41 | 715.85 | -3 880 | 8.043 |
|  |  | Объем: (37.9)*(-0.143) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С113-0394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Очиститель для клея "Армофлекс" | л |  | -0.758 | 198.53 | -150.49 | 808.65 | -613 | 4.073 |
|  |  | Объем: (37.9)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С506-0879 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг |  | -1.2507 | 62.96 | -78.74 | 129.83 | -162 | 2.057 |
|  |  | Объем: (37.9)*(-0.033) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С101-2466 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Краска "Армофиниш" | л |  | -54.5002 | 559.64 | -30 500.49 | 2 047.63 | -111 596 | 3.659 |
|  |  | Объем: (37.9)*(-1.438) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С101-2481 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м |  | -56.85 | 57.80 | -3 285.93 | 676.20 | -38 442 | 11.699 |
|  |  | Объем: (37.9)*(-1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С104-0865 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм | 10 м |  | 11.22 | 135.30 | 1 518.07 | 823.89 | 9 244 | 6.089 |
|  |  | Объем: 102*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С104-0847 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм | 10 м |  | 4.07 | 109.10 | 444.04 | 714.65 | 2 909 | 6.551 |
|  |  | Объем: 37*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С104-0844 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м |  | 26.4 | 78.00 | 2 059.20 | 506.59 | 13 374 | 6.495 |
|  |  | Объем: 240*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е16-07-003-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка |  | 1 | 473.50 | 473.50 | 3 471.59 | 3 472 | 7.333 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.587 |
| 50. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 10.20441 | 10.20441 | 10.210 | 104.19 | 173.840 | 1 774 | 17.026 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01875 | 0.01875 | 15.080 | 0.28 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 50. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.01875 | 0.01875 | 97.19 | 1.82 | 1 104.78 | 21 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 50. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.05 | 1.05 | 8.45 | 8.87 | 38.16 | 40 | 4.516 |
| 50. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.14375 | 1.14375 | 1.52 | 1.74 | 3.21 | 4 | 2.112 |
| 50. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01875 | 0.01875 | 101.31 | 1.90 | 999.00 | 19 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.24 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 50. 7. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.042 | 0.042 | 13.15 | 0.55 | 51.59 | 2 | 3.923 |
| 50. 8. | С101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 0.0002 | 12 927.00 | 2.59 | 48 109.45 | 10 | 3.722 |
| 50. 9. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0105 | 0.0105 | 95.85 | 1.01 | 448.87 | 5 | 4.683 |
| 50. 10. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 0.0006 | 20 580.00 | 12.35 | 161 788.18 | 97 | 7.861 |
| 50. 11. | С103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 45.80 | 18.32 | 271.12 | 108 | 5.92 |
| 50. 12. | С302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 1 | 255.73 | 255.73 | 1 188.64 | 1 189 | 4.648 |
| 50. 13. | С507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 | 61.00 | 61.00 | 186.47 | 186 | 3.057 |
| 50. 14. | С509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.001 | 0.001 | 3 435.20 | 3.44 | 17 338.03 | 17 | 5.047 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 120.14 | 98% | 1 743 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 74.17 | 56% | 996 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 667.81 |  | 6 212 |  |
| 51. | С302-1175 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. |  | -1 | 255.73 | -255.73 | 1 188.64 | -1 189 | 4.649 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С507-0983 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. |  | -1 | 61.00 | -61.00 | 186.47 | -186 | 3.049 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 59 982.37 |  | 398 347 | 6.641 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 235.04 |  | 48 076 | 5.206 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 9 235.04 |  | 48 076 | 5.206 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 235.04 |  | 48 076 | 5.206 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 856.02 |  | 80 662 | 8.184 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 021.31 |  | 25 527 | 6.348 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=77 - по стр. 41) |  |  |  |  | 2 017.43 |  | 29 314 | 14.53 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 41) |  |  |  |  | 1 314.55 |  | 17 897 | 13.615 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 188.00 |  | 127 873 | 9.696 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 891.31 |  | 269 609 | 6.593 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 10, 21, 32, 50) |  |  |  |  | 8 834.76 |  | 128 124 | 14.502 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 10, 21, 32, 50) |  |  |  |  | 5 497.70 |  | 73 895 | 13.441 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 223.77 |  | 471 628 | 8.54 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 77 646.81 |  | 647 577 | 8.34 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 661.64 | 2.14 | 13 858 | 8.34 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 79 308.45 |  | 661 435 | 8.34 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 586.17 | 2 | 13 229 | 8.34 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 80 894.62 |  | 674 664 | 8.34 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 14 561.03 | 18 | 121 440 | 8.34 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 95 455.65 |  | 796 104 | 8.34 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 852.19 |  | 157 438 | 14.507 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 812.25 |  | 91 792 | 13.475 |
|  | Раздел 2. Электроснабжение |
|  | демонтажные работы |
| 53. | Е67-4-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.8 | 53.31 | 42.65 | 898.63 | 719 | 16.858 |
| 53. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 5.056 | 8.280 | 41.86 | 140.760 | 712 | 17 |
| 53. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.024 | 15.080 | 0.36 | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 53. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.024 | 32.61 | 0.78 | 300.82 | 7 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.36 | 256.87 | 6 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 35.89 | 72% | 517 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 27.44 | 52% | 373 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105.98 |  | 1 609 |  |
| 54. | Е67-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. |  | 0.56 | 48.36 | 27.08 | 822.04 | 460 | 16.987 |
| 54. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 3.2704 | 8.280 | 27.08 | 140.760 | 460 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 23.02 | 72% | 331 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 17.60 | 52% | 239 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.70 |  | 1 030 |  |
| 55. | Е67-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 2.5 | 19.51 | 48.77 | 331.58 | 829 | 16.998 |
| 55. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.25 | 5.625 | 8.670 | 48.77 | 147.370 | 829 | 16.998 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 41.45 | 72% | 597 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 31.70 | 52% | 431 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 121.93 |  | 1 857 |  |
|  | общестроительные работы |
| 56. | Е46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий |  | 0.32 | 2 312.44 | 739.98 | 18 302.31 | 5 857 | 7.915 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 56. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 19.8408 | 10.090 | 200.19 | 171.760 | 3 408 | 17.023 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7325 | 5.0344 | 11.230 | 56.54 | 191.220 | 963 | 17.028 |
| 56. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 5.0344 | 95.16 | 479.07 | 468.45 | 2 358 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 56.54 | 191.22 | 963 | 17.028 |
| 56. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 10.0688 | 6.03 | 60.71 | 8.99 | 91 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 254.16 | 84% | 3 672 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 154.04 | 48% | 2 098 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 148.18 |  | 11 627 |  |
| 57. | Е46-03-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд |  | 2.16 | 1 747.93 | 3 775.52 | 13 675.60 | 29 539 | 7.824 |
| 57. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 47.25 | 102.06 | 9.740 | 994.06 | 165.790 | 16 921 | 17.022 |
| 57. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.01 | 25.9416 | 11.230 | 291.32 | 191.220 | 4 961 | 17.028 |
| 57. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 12.01 | 25.9416 | 95.16 | 2 468.60 | 468.45 | 12 152 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 291.32 | 191.22 | 4 961 | 17.028 |
| 57. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 24.02 | 51.8832 | 6.03 | 312.86 | 8.99 | 466 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 272.53 | 84% | 18 381 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 771.23 | 48% | 10 503 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 819.27 |  | 58 423 |  |
| 58. | Е46-03-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. |  | 0.56 | 1 571.78 | 880.20 | 11 533.97 | 6 459 | 7.338 |
| 58. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 36.21 | 20.2776 | 9.740 | 197.50 | 165.790 | 3 362 | 17.022 |
| 58. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.37 | 6.3672 | 11.230 | 71.50 | 191.220 | 1 218 | 17.028 |
| 58. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 11.37 | 6.3672 | 95.16 | 605.90 | 468.45 | 2 983 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 71.50 | 191.22 | 1 218 | 17.028 |
| 58. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22.74 | 12.7344 | 6.03 | 76.79 | 8.99 | 114 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 266.31 | 84% | 3 847 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 161.40 | 48% | 2 198 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 307.91 |  | 12 505 |  |
| 59. | Е46-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см | 10 м2 ниш |  | 0.48 | 1 530.34 | 734.56 | 12 684.24 | 6 088 | 8.288 |
|  |  | Объем: (0.3*0.5)*32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 48.4 | 23.232 | 9.510 | 220.94 | 161.770 | 3 758 | 17.011 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.98 | 4.7904 | 11.230 | 53.80 | 191.220 | 916 | 17.028 |
| 59. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.98 | 4.7904 | 95.16 | 455.85 | 468.45 | 2 244 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 53.80 | 191.22 | 916 | 17.028 |
| 59. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 19.96 | 9.5808 | 6.03 | 57.77 | 8.99 | 86 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 271.99 | 84% | 3 926 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 164.84 | 48% | 2 244 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 171.40 |  | 12 258 |  |
| 60. | Е46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.2 | 1 944.71 | 388.94 | 16 643.83 | 3 329 | 8.559 |
| 60. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 11.032 | 8.580 | 94.65 | 145.950 | 1 610 | 17.01 |
| 60. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.088 | 1.86 | 0.16 | 10.30 | 1 | 5.538 |
| 60. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.048 | 101.31 | 4.86 | 999.00 | 48 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.62 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 60. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0019 | 5 233.80 | 9.94 | 51 322.60 | 98 | 9.806 |
| 60. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.0001 | 9 906.00 | 0.99 | 49 384.46 | 5 | 4.985 |
| 60. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0006 | 10 705.00 | 6.42 | 54 434.60 | 33 | 5.085 |
| 60. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.018 | 1 507.80 | 27.14 | 5 982.82 | 108 | 3.968 |
| 60. 8. | С204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.07 | 0.014 | 6 683.04 | 93.56 | 49 728.97 | 696 | 7.441 |
| 60. 9. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.208 | 725.63 | 150.93 | 3 501.34 | 728 | 4.825 |
| 60. 10. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.00022 | 1 208.60 | 0.27 | 11 305.46 | 2 | 9.354 |
| 60. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00064 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 93.70 | 84% | 1 352 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 56.79 | 48% | 773 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 539.43 |  | 5 454 |  |
| 61. | Е15-02-016-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.648 | 2 510.21 | 1 626.62 | 24 474.17 | 15 859 | 9.75 |
|  |  | Объем: 216*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 61. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 66.749184 | 9.980 | 666.16 | 169.690 | 11 327 | 17.003 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 4.891104 | 10.644 | 52.06 | 181.445 | 887 | 17.047 |
| 61. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.653184 | 32.61 | 21.30 | 300.82 | 196 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.85 | 256.87 | 168 | 17.034 |
| 61. 4. | Х11-1500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 4.23792 | 18.36 | 77.81 | 241.94 | 1 025 | 13.178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.96 | 42.21 | 169.82 | 720 | 17.05 |
| 61. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.00007776 | 10 947.00 | 0.85 | 69 468.96 | 5 | 6.346 |
| 61. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 3.58992 | 31.58 | 113.37 | 215.71 | 774 | 6.831 |
| 61. 7. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 1.21176 | 612.02 | 741.62 | 2 053.44 | 2 488 | 3.355 |
| 61. 8. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.003888 | 1 416.70 | 5.51 | 10 988.26 | 43 | 7.756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 682.31 | 80% | 9 771 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 337.56 | 37% | 4 519 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 646.49 |  | 30 149 |  |
| 62. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.648 | 1 668.24 | 1 081.02 | 13 256.60 | 8 590 | 7.946 |
|  |  | Объем: 216*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 62. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 33.872256 | 9.280 | 314.33 | 157.880 | 5 348 | 17.013 |
| 62. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.015552 | 12.940 | 0.20 | 219.760 | 3 | 16.983 |
| 62. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.015552 | 29.03 | 0.45 | 258.03 | 4 | 8.888 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.20 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 62. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.11664 | 101.31 | 11.82 | 999.00 | 117 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.51 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 62. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.54432 | 63.37 | 34.49 | 238.39 | 130 | 3.762 |
| 62. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.20088 | 17.11 | 3.44 | 51.45 | 10 | 3.007 |
| 62. 7. | С101-3512 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.01944 | 6 835.05 | 132.87 | 38 259.92 | 744 | 5.598 |
| 62. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.033048 | 11 024.26 | 364.33 | 33 315.43 | 1 101 | 3.022 |
| 62. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 12.96 | 16.92 | 219.28 | 87.74 | 1 137 | 5.186 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 298.80 | 80% | 4 281 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 147.83 | 37% | 1 980 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 527.65 |  | 14 851 |  |
|  | монтажные работы |
|  | Вводно-распределительное устройство (8 подъездов) |
| 63. | Ц08-03-572-08 (Приказ № 138/пр от 28.02.2017) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. |  | 8 | 235.53 | 1 884.25 | 1 865.43 | 14 923 | 7.92 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 63. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.784 | 22.272 | 10.520 | 234.30 | 179.030 | 3 987 | 17.018 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.96 | 15.080 | 14.48 | 256.870 | 247 | 17.034 |
| 63. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.96 | 145.54 | 139.72 | 810.77 | 778 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.48 | 256.87 | 247 | 17.034 |
| 63. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.66 | 5.28 | 8.45 | 44.62 | 38.16 | 201 | 4.516 |
| 63. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.96 | 101.31 | 97.26 | 999.00 | 959 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.42 | 219.76 | 211 | 16.983 |
| 63. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.3 | 2.4 | 14.56 | 34.94 | 54.15 | 130 | 3.719 |
| 63. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 | 1.36 | 16.15 | 21.96 | 120.13 | 163 | 7.438 |
| 63. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.03 | 0.24 | 33.42 | 8.02 | 104.14 | 25 | 3.116 |
| 63. 9. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.01 | 0.08 | 16 244.00 | 1 299.52 | 107 655.65 | 8 612 | 6.627 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 236.34 | 81% | 3 430 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 161.71 | 52% | 2 202 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 282.30 |  | 20 554 |  |
| 64. | С509-6322 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм | шт. |  | 8 | 276.59 | 2 212.72 | 980.89 | 7 847 | 3.546 |
| 65. | Ц08-03-526-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 8 | 90.76 | 726.06 | 895.90 | 7 167 | 9.871 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 65. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2.784 | 22.272 | 10.090 | 224.72 | 171.760 | 3 825 | 17.023 |
| 65. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.096 | 15.080 | 1.45 | 256.870 | 25 | 17.034 |
| 65. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.096 | 145.54 | 13.97 | 810.77 | 78 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.45 | 256.87 | 25 | 17.034 |
| 65. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 1.248 | 8.45 | 10.55 | 38.16 | 48 | 4.516 |
| 65. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.384 | 4.44 | 1.70 | 6.48 | 2 | 1.459 |
| 65. 6. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.24 | 1.92 | 1.45 | 2.78 | 5.02 | 10 | 3.462 |
| 65. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.096 | 101.31 | 9.73 | 999.00 | 96 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.24 | 219.76 | 21 | 16.983 |
| 65. 8. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.014 | 0.112 | 38.55 | 4.32 | 100.02 | 11 | 2.595 |
| 65. 9. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.56 | 14.56 | 8.15 | 54.15 | 30 | 3.719 |
| 65. 10. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.032 | 19.01 | 0.61 | 162.85 | 5 | 8.567 |
| 65. 11. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 | 3.04 | 16.15 | 49.10 | 120.13 | 365 | 7.438 |
| 65. 12. | С101-2143 | Краска | кг | 0.047 | 0.376 | 33.42 | 12.57 | 104.14 | 39 | 3.116 |
| 65. 13. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.016 | 160.32 | 2.57 | 396.44 | 6 | 2.473 |
| 65. 14. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.036 | 0.288 | 104.50 | 30.10 | 367.31 | 106 | 3.515 |
| 65. 15. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.112 | 212.90 | 23.84 | 437.95 | 49 | 2.057 |
| 65. 16. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.016 | 16 244.00 | 259.90 | 107 655.65 | 1 722 | 6.627 |
| 65. 17. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.8 | 80.00 | 64.00 | 878.46 | 703 | 10.981 |
| 65. 18. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.009 | 0.072 | 51.48 | 3.71 | 97.26 | 7 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 214.86 | 81% | 3 119 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 147.01 | 52% | 2 002 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 087.93 |  | 12 288 |  |
| 66. | С1.Цена поставщи | Автоматический выключатель GLS6 -В50/3 | шт |  | 8 | 169.79 | 1 358.32 | 977.99 | 7 824 | 5.76 |
| 67. | Ц08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 16 | 52.95 | 847.14 | 554.37 | 8 870 | 10.471 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 67. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 29.952 | 10.090 | 302.22 | 171.760 | 5 145 | 17.023 |
| 67. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 2.496 | 8.45 | 21.09 | 38.16 | 95 | 4.516 |
| 67. 3. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.768 | 4.44 | 3.41 | 6.48 | 5 | 1.459 |
| 67. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.096 | 38.55 | 3.70 | 100.02 | 10 | 2.595 |
| 67. 5. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 1.12 | 14.56 | 16.31 | 54.15 | 61 | 3.719 |
| 67. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.016 | 19.01 | 0.30 | 162.85 | 3 | 8.567 |
| 67. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.784 | 16.15 | 12.66 | 120.13 | 94 | 7.438 |
| 67. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.036 | 0.576 | 33.42 | 19.25 | 104.14 | 60 | 3.116 |
| 67. 9. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.016 | 160.32 | 2.57 | 396.44 | 6 | 2.473 |
| 67. 10. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.192 | 104.50 | 20.06 | 367.31 | 71 | 3.515 |
| 67. 11. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.224 | 212.90 | 47.69 | 437.95 | 98 | 2.057 |
| 67. 12. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.016 | 16 244.00 | 259.90 | 107 655.65 | 1 722 | 6.627 |
| 67. 13. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 1.6 | 80.00 | 128.00 | 878.46 | 1 406 | 10.981 |
| 67. 14. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.096 | 51.48 | 4.94 | 97.26 | 9 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 287.11 | 81% | 4 167 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 196.44 | 52% | 2 675 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 330.69 |  | 15 713 |  |
| 68. | С2 .Цена поставщ | Автоматический выключатель GLS6 -В10/2 | шт |  | 16 | 64.76 | 1 036.16 | 373.02 | 5 968 | 5.76 |
| 69. | Ц08-01-068-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м |  | 0.04 | 990.93 | 39.64 | 13 804.37 | 552 | 13.925 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 69. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 63 | 2.52 | 10.210 | 25.73 | 173.840 | 438 | 17.026 |
| 69. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.092 | 0.28368 | 11.373 | 3.23 | 193.664 | 55 | 17.028 |
| 69. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.264 | 0.01056 | 145.54 | 1.54 | 810.77 | 9 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.16 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 69. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.352 | 0.09408 | 8.45 | 0.79 | 38.16 | 4 | 4.516 |
| 69. 5. | Х33-1002 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 1.2 | 0.048 | 2.87 | 0.14 | 9.98 |  | 3.477 |
| 69. 6. | Х35-1201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 6.828 | 0.27312 | 16.77 | 4.58 | 212.57 | 58 | 12.676 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.07 | 191.22 | 52 | 17.028 |
| 69. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.01056 | 101.31 | 1.07 | 999.00 | 11 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.14 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 69. 8. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.88 | 0.1152 | 16.15 | 1.86 | 120.13 | 14 | 7.438 |
| 69. 9. | С101-2143 | Краска | кг | 1.74 | 0.0696 | 33.42 | 2.33 | 104.14 | 7 | 3.116 |
| 69. 10. | С101-2175 | Шайбы пружинные | т | 0.00012 | 0.0000048 | 31 879.00 | 0.15 | 69 635.50 |  | 2.184 |
| 69. 11. | С101-2272 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.31 | 0.0124 | 64.28 | 0.80 | 227.84 | 3 | 3.544 |
| 69. 12. | С506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.00006 | 0.0000024 | 52 873.00 | 0.13 | 282 141.38 | 1 | 5.336 |
| 69. 13. | С506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00003 | 0.0000012 | 80 117.00 | 0.10 | 529 534.61 | 1 | 6.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 27.51 | 81% | 399 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 18.82 | 52% | 256 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.98 |  | 1 208 |  |
| 70. | С3.Цена поставщи | Шина медь, М1Т 5х50 мм | шт |  | 8 | 83.33 | 666.64 | 479.98 | 3 840 | 5.76 |
| 71. | С4.Цена поставщи | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК | 1шт |  | 8 | 11.81 | 94.48 | 68.03 | 544 | 5.758 |
| 72. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.22 | 1 713.08 | 376.88 | 10 323.26 | 2 271 | 6.026 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 72. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 4.4352 | 10.520 | 46.66 | 179.030 | 794 | 17.018 |
| 72. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.00264 | 15.080 | 0.04 | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 72. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00264 | 145.54 | 0.38 | 810.77 | 2 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.04 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 72. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00264 | 101.31 | 0.27 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 72. 5. | С101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.0001 | 0.000022 | 70 944.00 | 1.56 | 219 021.91 | 5 | 3.087 |
| 72. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.02 | 0.0044 | 19.01 | 0.08 | 162.85 | 1 | 8.567 |
| 72. 7. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.01 | 0.0022 | 160.32 | 0.35 | 396.44 | 1 | 2.473 |
| 72. 8. | С101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.1 | 0.022 | 243.56 | 5.36 | 795.93 | 18 | 3.268 |
| 72. 9. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.2 | 0.044 | 104.50 | 4.60 | 367.31 | 16 | 3.515 |
| 72. 10. | С111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.02 | 0.2244 | 1 400.61 | 314.30 | 6 267.25 | 1 406 | 4.475 |
| 72. 11. | С506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.08 | 0.0176 | 79.91 | 1.41 | 595.55 | 10 | 7.453 |
| 72. 12. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.1 | 0.022 | 51.48 | 1.13 | 97.26 | 2 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 44.37 | 81% | 644 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 30.36 | 52% | 413 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 451.60 |  | 3 328 |  |
| 73. | С502-0499 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м |  | 0.022 | 2 670.90 | 58.76 | 17 240.24 | 379 | 6.45 |
|  | Распределительные устройства ( щиты этажные ) |
| 74. | Ц08-03-572-08 (Приказ № 138/пр от 28.02.2017) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. |  | 24 | 235.53 | 5 652.74 | 1 865.43 | 44 770 | 7.92 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 74. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.784 | 66.816 | 10.520 | 702.90 | 179.030 | 11 962 | 17.018 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 2.88 | 15.080 | 43.43 | 256.870 | 740 | 17.034 |
| 74. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 2.88 | 145.54 | 419.16 | 810.77 | 2 335 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 43.43 | 256.87 | 740 | 17.034 |
| 74. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.66 | 15.84 | 8.45 | 133.85 | 38.16 | 604 | 4.516 |
| 74. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 2.88 | 101.31 | 291.77 | 999.00 | 2 877 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37.27 | 219.76 | 633 | 16.983 |
| 74. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.3 | 7.2 | 14.56 | 104.83 | 54.15 | 390 | 3.719 |
| 74. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 | 4.08 | 16.15 | 65.89 | 120.13 | 490 | 7.438 |
| 74. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.03 | 0.72 | 33.42 | 24.06 | 104.14 | 75 | 3.116 |
| 74. 9. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.01 | 0.24 | 16 244.00 | 3 898.56 | 107 655.65 | 25 837 | 6.627 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 709.01 | 81% | 10 289 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 485.11 | 52% | 6 605 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 846.87 |  | 61 664 |  |
| 75. | С509-6322 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм | шт. |  | 24 | 276.59 | 6 638.16 | 980.89 | 23 541 | 3.546 |
| 76. | Ц08-03-526-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 24 | 90.76 | 2 178.18 | 895.90 | 21 502 | 9.872 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 76. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2.784 | 66.816 | 10.090 | 674.17 | 171.760 | 11 476 | 17.023 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.288 | 15.080 | 4.34 | 256.870 | 74 | 17.034 |
| 76. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.288 | 145.54 | 41.92 | 810.77 | 234 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.34 | 256.87 | 74 | 17.034 |
| 76. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 3.744 | 8.45 | 31.64 | 38.16 | 143 | 4.516 |
| 76. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 1.152 | 4.44 | 5.11 | 6.48 | 7 | 1.459 |
| 76. 6. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.24 | 5.76 | 1.45 | 8.35 | 5.02 | 29 | 3.462 |
| 76. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.288 | 101.31 | 29.18 | 999.00 | 288 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.73 | 219.76 | 63 | 16.983 |
| 76. 8. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.014 | 0.336 | 38.55 | 12.95 | 100.02 | 34 | 2.595 |
| 76. 9. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 1.68 | 14.56 | 24.46 | 54.15 | 91 | 3.719 |
| 76. 10. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.096 | 19.01 | 1.82 | 162.85 | 16 | 8.567 |
| 76. 11. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 | 9.12 | 16.15 | 147.29 | 120.13 | 1 096 | 7.438 |
| 76. 12. | С101-2143 | Краска | кг | 0.047 | 1.128 | 33.42 | 37.70 | 104.14 | 117 | 3.116 |
| 76. 13. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.048 | 160.32 | 7.70 | 396.44 | 19 | 2.473 |
| 76. 14. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.036 | 0.864 | 104.50 | 90.29 | 367.31 | 317 | 3.515 |
| 76. 15. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.336 | 212.90 | 71.53 | 437.95 | 147 | 2.057 |
| 76. 16. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.048 | 16 244.00 | 779.71 | 107 655.65 | 5 167 | 6.627 |
| 76. 17. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 2.4 | 80.00 | 192.00 | 878.46 | 2 108 | 10.981 |
| 76. 18. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.009 | 0.216 | 51.48 | 11.12 | 97.26 | 21 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 644.58 | 81% | 9 356 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 441.03 | 52% | 6 006 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 263.80 |  | 36 864 |  |
| 77. | С5.Цена поставщи | Автоматический выключатель GLS6 -В32/3 | шт |  | 24 | 74.31 | 1 783.44 | 428.03 | 10 273 | 5.76 |
| 78. | Ц08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 72 | 52.95 | 3 812.14 | 554.37 | 39 914 | 10.47 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 78. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 134.784 | 10.090 | 1 359.97 | 171.760 | 23 150 | 17.023 |
| 78. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 11.232 | 8.45 | 94.91 | 38.16 | 429 | 4.516 |
| 78. 3. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 3.456 | 4.44 | 15.34 | 6.48 | 22 | 1.459 |
| 78. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.432 | 38.55 | 16.65 | 100.02 | 43 | 2.595 |
| 78. 5. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 5.04 | 14.56 | 73.38 | 54.15 | 273 | 3.719 |
| 78. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.072 | 19.01 | 1.37 | 162.85 | 12 | 8.567 |
| 78. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 3.528 | 16.15 | 56.98 | 120.13 | 424 | 7.438 |
| 78. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.036 | 2.592 | 33.42 | 86.62 | 104.14 | 270 | 3.116 |
| 78. 9. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.072 | 160.32 | 11.54 | 396.44 | 29 | 2.473 |
| 78. 10. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.864 | 104.50 | 90.29 | 367.31 | 317 | 3.515 |
| 78. 11. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 1.008 | 212.90 | 214.60 | 437.95 | 441 | 2.057 |
| 78. 12. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.072 | 16 244.00 | 1 169.57 | 107 655.65 | 7 751 | 6.627 |
| 78. 13. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 7.2 | 80.00 | 576.00 | 878.46 | 6 325 | 10.981 |
| 78. 14. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.432 | 51.48 | 22.24 | 97.26 | 42 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 291.97 | 81% | 18 752 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 883.98 | 52% | 12 038 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 988.09 |  | 70 704 |  |
| 79. | С6.Цена поставщи | Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 | шт |  | 72 | 66.32 | 4 775.04 | 382.00 | 27 504 | 5.76 |
| 80. | Ц08-02-144-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир) | 100 шт. |  | 1.44 | 151.47 | 218.11 | 2 578.95 | 3 714 | 17.028 |
|  |  | Объем: 72*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 80. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 14.592 | 21.01248 | 10.210 | 214.54 | 173.840 | 3 653 | 17.026 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 203.81 | 81% | 2 959 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 139.45 | 52% | 1 900 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 561.37 |  | 8 572 |  |
| 81. | С509-1263 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2") | 100 шт. |  | 0.72 | 307.00 | 221.04 | 1 708.33 | 1 230 | 5.565 |
|  | Электроснабжение подъездов (стояки, подвал) |
| 82. | Ц08-02-409-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 6 | 314.15 | 1 884.89 | 4 344.34 | 26 066 | 13.829 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 82. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 22.848 | 137.088 | 9.980 | 1 368.14 | 169.690 | 23 262 | 17.003 |
| 82. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.648 | 15.080 | 9.77 | 256.870 | 166 | 17.034 |
| 82. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.648 | 145.54 | 94.31 | 810.77 | 525 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.77 | 256.87 | 166 | 17.034 |
| 82. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 15.552 | 8.45 | 131.41 | 38.16 | 593 | 4.516 |
| 82. 5. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 4.644 | 27.864 | 2.75 | 76.63 | 4.66 | 130 | 1.695 |
| 82. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.648 | 101.31 | 65.65 | 999.00 | 647 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.39 | 219.76 | 142 | 16.983 |
| 82. 7. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 5.76 | 14.56 | 83.87 | 54.15 | 312 | 3.719 |
| 82. 8. | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 1.2 | 35.07 | 42.08 | 173.26 | 208 | 4.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 309.01 | 81% | 18 977 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 895.64 | 52% | 12 183 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 089.55 |  | 57 225 |  |
| 83. | С103-1394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм | м |  | 612 | 5.85 | 3 580.20 | 18.71 | 11 451 | 3.198 |
|  |  | Объем: 600*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | С507-5008 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 33 | 13.70 | 452.10 | 59.56 | 1 965 | 4.346 |
| 85. | С301-7352 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм | 10 шт. |  | 60 | 122.10 | 7 326.00 | 621.79 | 37 307 | 5.092 |
| 86. | Ц08-02-412-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.8 | 103.58 | 186.44 | 1 266.31 | 2 279 | 12.224 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 86. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 11.6424 | 9.980 | 116.19 | 169.690 | 1 976 | 17.003 |
| 86. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0432 | 15.080 | 0.65 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 86. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0432 | 145.54 | 6.29 | 810.77 | 35 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.65 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 86. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0432 | 101.31 | 4.38 | 999.00 | 43 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.56 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 86. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00108 | 11 582.00 | 12.51 | 13 654.32 | 15 | 1.179 |
| 86. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.036 | 33.42 | 1.20 | 104.14 | 4 | 3.116 |
| 86. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.288 | 104.50 | 30.10 | 367.31 | 106 | 3.515 |
| 86. 8. | С509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.02196 | 130.35 | 2.86 | 852.91 | 19 | 6.543 |
| 86. 9. | С509-1652 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.09 | 122.00 | 10.98 | 551.59 | 50 | 4.521 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 111.00 | 81% | 1 609 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 75.95 | 52% | 1 033 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 373.38 |  | 4 922 |  |
| 87. | Ц08-02-412-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 2.4 | 51.17 | 122.81 | 480.02 | 1 152 | 9.38 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 87. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 2.196 | 5.2704 | 9.980 | 52.60 | 169.690 | 894 | 17.003 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0288 | 15.080 | 0.43 | 256.870 | 7 | 17.034 |
| 87. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0288 | 145.54 | 4.19 | 810.77 | 23 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.43 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 87. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0288 | 101.31 | 2.92 | 999.00 | 29 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.37 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 87. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00144 | 11 582.00 | 16.68 | 13 654.32 | 20 | 1.179 |
| 87. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.048 | 33.42 | 1.60 | 104.14 | 5 | 3.116 |
| 87. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.384 | 104.50 | 40.13 | 367.31 | 141 | 3.515 |
| 87. 8. | С509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.02928 | 130.35 | 3.82 | 852.91 | 25 | 6.543 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 50.38 | 81% | 730 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 34.47 | 52% | 469 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.66 |  | 2 350 |  |
| 88. | Ц08-02-412-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 1.8 | 142.69 | 256.85 | 1 565.90 | 2 819 | 10.975 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 88. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 7.548 | 13.5864 | 9.980 | 135.59 | 169.690 | 2 305 | 17.003 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.0648 | 15.080 | 0.98 | 256.870 | 17 | 17.034 |
| 88. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0648 | 145.54 | 9.43 | 810.77 | 53 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.98 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 88. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0648 | 101.31 | 6.56 | 999.00 | 65 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.84 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 88. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.00189 | 11 582.00 | 21.89 | 13 654.32 | 26 | 1.179 |
| 88. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.036 | 33.42 | 1.20 | 104.14 | 4 | 3.116 |
| 88. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.576 | 104.50 | 60.19 | 367.31 | 212 | 3.515 |
| 88. 8. | С509-1654 | Гильза кабельная: медная ГМ 16 | 100 шт. | 0.05 | 0.09 | 172.00 | 15.48 | 1 012.08 | 91 | 5.884 |
| 88. 9. | С509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.02196 | 192.97 | 4.24 | 1 148.64 | 25 | 5.952 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 129.74 | 81% | 1 881 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 88.77 | 52% | 1 207 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 475.36 |  | 5 907 |  |
| 89. | Ц08-02-412-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м |  | 2.4 | 200.48 | 481.15 | 2 280.30 | 5 473 | 11.375 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 89. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.752 | 25.8048 | 9.980 | 257.53 | 169.690 | 4 379 | 17.003 |
| 89. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.072 | 0.1728 | 15.080 | 2.61 | 256.870 | 44 | 17.034 |
| 89. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.072 | 0.1728 | 145.54 | 25.15 | 810.77 | 140 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.61 | 256.87 | 44 | 17.034 |
| 89. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.072 | 0.1728 | 101.31 | 17.51 | 999.00 | 173 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.24 | 219.76 | 38 | 16.983 |
| 89. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00116 | 0.002784 | 11 582.00 | 32.24 | 13 654.32 | 38 | 1.179 |
| 89. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.048 | 33.42 | 1.60 | 104.14 | 5 | 3.116 |
| 89. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.768 | 104.50 | 80.26 | 367.31 | 282 | 3.515 |
| 89. 8. | С509-0779 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.02928 | 308.94 | 9.05 | 2 294.63 | 67 | 7.427 |
| 89. 9. | С509-1656 | Гильза кабельная: медная ГМ 35 | 100 шт. | 0.05 | 0.12 | 446.00 | 53.52 | 2 632.61 | 316 | 5.903 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 247.13 | 81% | 3 583 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 169.09 | 52% | 2 300 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 897.37 |  | 11 356 |  |
| 90. | С501-8482 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.428 | 3 697.14 | 1 582.38 | 30 383.11 | 13 004 | 8.218 |
|  |  | Объем: 420*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | С501-8484 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м |  | 0.184 | 7 877.29 | 1 449.42 | 69 542.93 | 12 796 | 8.828 |
|  |  | Объем: 180*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | С501-8509 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м |  | 0.245 | 19 185.32 | 4 700.40 | 174 351.22 | 42 716 | 9.088 |
|  |  | Объем: 240*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | С503-0657 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Коробка установочная ip44 | 10 шт. |  | 5.6 | 91.00 | 509.60 | 53.14 | 298 | 0.585 |
| 94. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.8 | 2 495.43 | 1 996.34 | 21 616.77 | 17 293 | 8.662 |
|  |  | Объем: 16+64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 94. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 67.8144 | 10.520 | 713.41 | 179.030 | 12 141 | 17.018 |
| 94. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.8448 | 15.080 | 12.74 | 256.870 | 217 | 17.034 |
| 94. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.8448 | 145.54 | 122.95 | 810.77 | 685 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.74 | 256.87 | 217 | 17.034 |
| 94. 4. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 19.656 | 15.7248 | 4.44 | 69.82 | 6.48 | 102 | 1.459 |
| 94. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.8352 | 101.31 | 84.61 | 999.00 | 834 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.81 | 219.76 | 184 | 16.983 |
| 94. 6. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.002448 | 14 454.00 | 35.38 | 132 862.52 | 325 | 9.192 |
| 94. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.248 | 104.50 | 25.92 | 367.31 | 91 | 3.515 |
| 94. 8. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 3.264 | 212.90 | 694.91 | 437.95 | 1 429 | 2.057 |
| 94. 9. | С509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.816 | 291.00 | 237.46 | 1 817.71 | 1 483 | 6.246 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 689.84 | 81% | 10 010 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 472.00 | 52% | 6 426 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 158.18 |  | 33 729 |  |
| 95. | С7.Цена поставщи | Светильник настенный IP54 | шт |  | 16 | 71.53 | 1 144.48 | 412.01 | 6 592 | 5.76 |
| 96. | С8.Цена поставщи | Светильник потолочный IP44 | шт |  | 64 | 65.97 | 4 222.08 | 379.99 | 24 319 | 5.76 |
| 97. | С9.Цена поставщи | Лампы энергосберегающие для светильников | шт |  | 80 | 22.57 | 1 805.60 | 130.00 | 10 400 | 5.76 |
| 98. | Ц08-03-591-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.56 | 394.77 | 221.07 | 5 855.16 | 3 279 | 14.832 |
|  |  | Объем: 16+40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 98. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 17.31072 | 10.520 | 182.11 | 179.030 | 3 099 | 17.018 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.02016 | 15.080 | 0.30 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 98. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.02016 | 145.54 | 2.93 | 810.77 | 16 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.30 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 98. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.01344 | 101.31 | 1.36 | 999.00 | 13 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 98. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.001764 | 1 416.70 | 2.50 | 10 988.26 | 19 | 7.756 |
| 98. 6. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.05712 | 510.00 | 29.13 | 1 382.07 | 79 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 173.29 | 81% | 2 514 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 118.57 | 52% | 1 614 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 512.93 |  | 7 407 |  |
| 99. | С509-1201 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 5.6 | 71.50 | 400.40 | 837.35 | 4 689 | 11.711 |
| 100. | Ц10-01-039-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. |  | 40 | 22.08 | 883.28 | 376.69 | 15 067 | 17.058 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 100. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 2.4 | 96 | 9.050 | 868.80 | 154.380 | 14 820 | 17.059 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 695.04 | 68% | 10 078 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 521.28 | 48% | 7 114 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 099.60 |  | 32 258 |  |
| 101. | С10.Цена поставщ | Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44. | шт |  | 40 | 72.05 | 2 882.00 | 415.01 | 16 600 | 5.76 |
|  | устройство контура заземления (8) |
| 102. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.151 | 1 275.12 | 192.54 | 21 677.04 | 3 273 | 16.999 |
|  |  | Объем: 21.6*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 23.254 | 8.280 | 192.54 | 140.760 | 3 273 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 138.63 | 61% | 1 997 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 73.17 | 31% | 1 015 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 404.33 |  | 6 284 |  |
| 103. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.151 | 704.46 | 106.37 | 11 963.43 | 1 806 | 16.978 |
|  |  | Объем: 21.6*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 13.3635 | 7.960 | 106.37 | 135.180 | 1 806 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 76.59 | 61% | 1 102 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 40.42 | 31% | 560 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223.38 |  | 3 468 |  |
| 104. | Ц08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. |  | 2.4 | 246.50 | 591.61 | 2 563.79 | 6 153 | 10.4 |
|  |  | Объем: 3*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 104. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.7 | 25.68 | 9.980 | 256.29 | 169.690 | 4 358 | 17.003 |
| 104. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.456 | 15.080 | 6.88 | 256.870 | 117 | 17.034 |
| 104. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.456 | 145.54 | 66.37 | 810.77 | 370 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.88 | 256.87 | 117 | 17.034 |
| 104. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.75 | 4.2 | 8.45 | 35.49 | 38.16 | 160 | 4.516 |
| 104. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.456 | 101.31 | 46.20 | 999.00 | 456 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.90 | 219.76 | 100 | 16.983 |
| 104. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.65 | 1.56 | 14.56 | 22.71 | 54.15 | 84 | 3.719 |
| 104. 7. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.002 | 0.0048 | 33 215.00 | 159.43 | 132 978.10 | 638 | 4.004 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 250.01 | 81% | 3 625 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 171.06 | 52% | 2 327 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 012.68 |  | 12 105 |  |
| 105. | С101-1641 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т |  | 0.271 | 5 326.70 | 1 443.54 | 39 491.28 | 10 702 | 7.414 |
|  |  | Объем: (3*3*3.77/1000)*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0.8 | 385.74 | 308.59 | 3 931.54 | 3 145 | 10.192 |
|  |  | Объем: 10*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 106. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 16.6 | 13.28 | 9.980 | 132.53 | 169.690 | 2 253 | 17.003 |
| 106. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22 | 0.176 | 15.080 | 2.65 | 256.870 | 45 | 17.034 |
| 106. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.176 | 145.54 | 25.62 | 810.77 | 143 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.65 | 256.87 | 45 | 17.034 |
| 106. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 2.504 | 8.45 | 21.16 | 38.16 | 96 | 4.516 |
| 106. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.176 | 101.31 | 17.83 | 999.00 | 176 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.28 | 219.76 | 39 | 16.983 |
| 106. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 0.72 | 14.56 | 10.48 | 54.15 | 39 | 3.719 |
| 106. 7. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0037 | 0.00296 | 33 215.00 | 98.32 | 132 978.10 | 394 | 4.004 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 128.42 | 81% | 1 861 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 87.87 | 52% | 1 195 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 524.88 |  | 6 201 |  |
| 107. | С101-1638 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т |  | 0.126 | 7 160.12 | 902.18 | 43 683.29 | 5 504 | 6.101 |
|  |  | Объем: (10*1.57/1000)*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Ц08-02-472-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 0.48 | 850.41 | 408.20 | 6 629.08 | 3 182 | 7.795 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 108. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.16 | 15.4368 | 9.980 | 154.06 | 169.690 | 2 619 | 17.003 |
| 108. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0144 | 15.080 | 0.22 | 256.870 | 4 | 17.034 |
| 108. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0144 | 145.54 | 2.10 | 810.77 | 12 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.22 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 108. 4. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 12.8 | 6.144 | 4.44 | 27.28 | 6.48 | 40 | 1.459 |
| 108. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0144 | 101.31 | 1.46 | 999.00 | 14 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.19 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 108. 6. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 2.04 | 0.9792 | 212.90 | 208.47 | 437.95 | 429 | 2.057 |
| 108. 7. | С101-4621 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 2.04 | 0.9792 | 12.00 | 11.75 | 15.71 | 15 | 1.309 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 146.57 | 81% | 2 125 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 100.28 | 52% | 1 364 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655.05 |  | 6 671 |  |
| 109. | С502-0524 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 | 1000 м |  | 0.048 | 21 635.60 | 1 038.51 | 117 781.49 | 5 654 | 5.444 |
|  | прочие |
| 110. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 6.048 | 48.13 | 291.09 | 490.34 | 2 966 | 10.189 |
|  |  | Объем: 3.36*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.048 | 16.40 | 99.19 | 145.95 | 883 | 8.902 |
|  |  | Объем: 3.36*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 85 394.55 |  | 609 195 | 7.134 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 62 226.60 |  | 459 582 | 7.386 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 39 031.73 |  | 227 983 | 5.841 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 53-55; %=81 - по стр. 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86-89, 94, 98, 104, 106, 108; %=68 - по стр. 100) |  |  |  |  | 7 690.37 |  | 111 550 | 14.505 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 53-55, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86-89, 94, 98, 104, 106, 108; %=48 - по стр. 100) |  |  |  |  | 5 315.63 |  | 72 373 | 13.615 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 75 232.60 |  | 643 505 | 8.554 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 871.47 |  | 97 006 | 8.171 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 345.72 |  | 16 206 | 6.909 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 56-60; %=80 - по стр. 61, 62; %=61 - по стр. 102, 103) |  |  |  |  | 3 355.02 |  | 48 328 | 14.405 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 56-60; %=37 - по стр. 61, 62; %=31 - по стр. 102, 103) |  |  |  |  | 1 907.28 |  | 25 890 | 13.574 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 133.77 |  | 171 224 | 9.993 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 906.20 |  | 48 758 | 4.471 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 906.20 |  | 48 758 | 4.471 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 390.28 |  | 3 849 | 9.862 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 390.28 |  | 3 849 | 9.862 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 103 662.85 |  | 867 336 | 8.367 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 218.38 | 2.14 | 18 561 | 8.367 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 105 881.23 |  | 885 897 | 8.367 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 117.62 | 2 | 17 718 | 8.367 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 107 998.85 |  | 903 615 | 8.367 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 19 439.79 | 18 | 162 651 | 8.367 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 127 438.64 |  | 1 066 266 | 8.367 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11 045.39 |  | 159 878 | 14.475 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 222.91 |  | 98 263 | 13.604 |
|  |  |  |  |  |  | 145 376.92 |  | 1 007 542 | 6.931 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 71 461.64 |  | 507 658 | 7.104 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 48 266.77 |  | 276 059 | 5.719 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 53-55; %=81 - по стр. 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86-89, 94, 98, 104, 106, 108; %=68 - по стр. 100) |  |  |  |  | 7 690.37 |  | 111 550 | 14.505 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 53-55, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86-89, 94, 98, 104, 106, 108; %=48 - по стр. 100) |  |  |  |  | 5 315.63 |  | 72 373 | 13.615 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 84 467.64 |  | 691 581 | 8.188 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 727.49 |  | 177 668 | 8.177 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 367.03 |  | 41 733 | 6.555 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 56-60; %=77 - по стр. 41; %=80 - по стр. 61, 62; %=61 - по стр. 102, 103) |  |  |  |  | 5 372.45 |  | 77 642 | 14.452 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 41, 56-60; %=37 - по стр. 61, 62; %=31 - по стр. 102, 103) |  |  |  |  | 3 221.83 |  | 43 787 | 13.591 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 30 321.77 |  | 299 097 | 9.864 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 51 797.51 |  | 318 367 | 6.146 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 3, 4; %=98 - по стр. 5, 10, 21, 32, 50) |  |  |  |  | 8 834.76 |  | 128 124 | 14.502 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3, 4; %=56 - по стр. 5, 10, 21, 32, 50) |  |  |  |  | 5 497.70 |  | 73 895 | 13.441 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 66 129.97 |  | 520 386 | 7.869 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 390.28 |  | 3 849 | 9.862 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 390.28 |  | 3 849 | 9.862 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 181 309.66 |  | 1 514 913 | 8.355 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 880.03 | 2.14 | 32 419 | 8.355 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 185 189.69 |  | 1 547 332 | 8.355 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 703.79 | 2 | 30 947 | 8.355 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 188 893.48 |  | 1 578 279 | 8.355 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 34 000.83 | 18 | 284 090 | 8.355 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 222 894.31 |  | 1 862 369 | 8.355 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 21 897.58 |  | 317 316 | 14.491 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 14 035.16 |  | 190 055 | 13.541 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР «МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |