|  |
| --- |
|  |
|  |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 513 163 | руб. | Смета на сумму: | 513 163 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Ю. Емельянова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | ул.Невского,133  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт вентилируемого фасада МКД №133 по ул. А. Невского в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | **513.163** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.134** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **20.633** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 15-01-061-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки | 0.22 | 930.08 | 784.14 | 145.94 | 204.62 | 172.51 | 32.11 | 16.12 | 4.74 | 2 933 | 2 781 | 152 |
|  |  |  |  | 3.74 | 16.09 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 021141:[ ЭМ-(32.97=113.70\*0.29), ЗПМ-(4.38=15.10\*0.29) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 163.88 |  |  |  | 80% | 2 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 81.08 |  |  |  | 37% | 1 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 449.58 |  |  |  |  | 6 187 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕР 15-01-061-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки | 0.62 | 25 240.52 | 1 288.23 | 260.60 | 15 649.12 | 798.70 | 161.57 | 16.12 | 4.74 | 68 577 | 12 875 | 766 |
| 23 691.69 |  | 14 688.85 |  | 3.74 | 16.09 | 54 936 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 021141:[ ЭМ-(32.97=113.70\*0.29), ЗПМ-(4.38=15.10\*0.29) ]; 201-1300:[ М-(9913.36=85.46\*116) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 758.77 |  |  |  | 80% | 10 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 375.39 |  |  |  | 37% | 4 764 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 783.27 |  |  |  |  | 83 641 |  |  |
|  |
| 3. | С Цена поставщик. Фасадная панель, м2 | 71.92 | 945.15 |  |  | 67 975.23 |  |  |  |  | 290 254 |  |  |
| 945.15 |  | 67 975.23 |  | 4.27 |  | 290 254 |  |
|  | Объем: 62\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =3880.57\*1.04/4.27* |
|  |
| 4. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (угол), 100 м2 покрытия | 0.12 | 11 883.67 | 1 173.45 | 8.86 | 1 426.04 | 140.81 | 1.06 | 16.11 | 9.53 | 5 759 | 2 269 | 10 |
| 10 701.36 |  | 1 284.16 |  | 2.71 | 16.09 | 3 480 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 020129:[ ЭМ-(19.44=97.19\*0.2), ЗПМ-(3.02=15.10\*0.2) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 152.07 |  |  |  | 92% | 2 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 77.45 |  |  |  | 44% | 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 655.56 |  |  |  |  | 8 845 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕР 09-03-050-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Монтаж цокольной планки из гнутого профиля, 100 м | 0.22 | 215.47 | 145.14 | 57.95 | 47.40 | 31.93 | 12.75 | 16.11 | 4 | 575 | 514 | 51 |
| 12.38 |  | 2.72 |  | 3.43 | 1 | 9 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 201-9002* |
|  | *Вычт.ресурсы: 201-0822:[ М-(43.59=10897.91\*0.004) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 25.86 |  |  |  | 69% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 22.99 |  |  |  | 58% | 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 96.25 |  |  |  |  | 1 228 |  |  |
|  |
| 6. | С Цена поставщик. Переходная планка, м | 22 | 9.50 |  |  | 208.97 |  |  |  |  | 892 |  |  |
| 9.50 |  | 208.97 |  | 4.27 |  | 892 |  |
|  | *Поправки: М: =39.00\*1.04/4.27* |
|  |
| 7. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.015 | 11 883.67 | 1 173.45 | 8.86 | 178.26 | 17.60 | 0.13 | 16.11 | 9.53 | 720 | 284 | 1 |
| 10 701.36 |  | 160.52 |  | 2.71 | 16.09 | 435 |  |
|  | Объем: 2\*0.25\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 020129:[ ЭМ-(19.44=97.19\*0.2), ЗПМ-(3.02=15.10\*0.2) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 19.01 |  |  |  | 92% | 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 9.68 |  |  |  | 44% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 206.95 |  |  |  |  | 1 106 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 58-20-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.185 | 6 344.45 | 635.76 | 7.09 | 1 173.72 | 117.62 | 1.31 | 16.11 | 9.23 | 4 797 | 1 895 | 12 |
| 5 701.60 |  | 1 054.80 |  | 2.74 | 18.77 | 2 890 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* |
|  | *Вычт.ресурсы: 030954:[ ЭМ-(5.87=32.61\*0.18), ЗПМ-(2.33=12.92\*0.18) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 97.62 |  |  |  | 71% | 1 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 76.45 |  |  |  | 52% | 985 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 347.80 |  |  |  |  | 7 128 |  |  |
|  |
| 9. | 031910 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Люлька, маш.-ч | 72 | 56.84 |  | 56.84 | 4 092.48 |  | 4 092.48 |  | 249.84 | 17 988 |  | 17 988 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.214 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 10.29 | 0.94 | 7.85 | 16.1 | 7.59 | 99 | 15 | 60 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.123+0.091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 0.94 |  |  |  | 100% | 15 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 0.56 |  |  |  | 60% | 9 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦпг 03-02-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.214 | 29.08 |  | 29.08 | 6.22 |  | 6.22 | 1 | 9.13 | 57 |  | 57 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **90 972.35** | **1 280.11** | **4 315.48** |  |  | **392 651** | **20 633** | **19 097** |
| **85 375.25** |  |  |  | **352 896** |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **90 908.44** | **1 247.24** | **4 288.66** |  |  | **391 920** | **20 104** | **18 929** |
| **85 372.53** |  |  |  | **352 887** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **68 184.20** |  |  |  |  | **291 146** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=92 - по стр. 4, 7; %=71 - по стр. 8)** | **1 191.36** |  |  |  |  | **16 219** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 1, 2; %=44 - по стр. 4, 7; %=52 - по стр. 8)** | **620.05** |  |  |  |  | **7 901** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **92 719.85** |  |  |  |  | **416 040** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **47.40** | **31.93** | **12.75** |  |  | **575** | **514** | **51** |
| **2.72** |  |  |  | **9** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 5)** | **25.86** |  |  |  |  | **355** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5)** | **22.99** |  |  |  |  | **298** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **96.25** |  |  |  |  | **1 228** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **16.51** | **0.94** | **14.07** |  |  | **156** | **15** | **117** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10)** | **0.94** |  |  |  |  | **15** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)** | **0.56** |  |  |  |  | **9** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **16.51** |  |  |  |  | **156** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **92 832.61** |  |  |  |  | **417 424** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **1 986.62** |  |  |  |  | **8 933** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **94 819.23** |  |  |  |  | **426 357** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **1 896.38** |  |  |  |  | **8 527** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **96 715.61** |  |  |  |  | **434 884** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **17 408.81** |  |  |  |  | **78 279** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **114 124.42** |  |  |  |  | **513 163** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **1 217.22** |  |  |  |  | **16 574** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **643.04** |  |  |  |  | **8 199** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |