| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Директор ООО «ЖЭУ-23» | Директор МКУ «КР МКД» |
| ________________ /И.Г. Ярмошик / | ________________ /С.Б. Русович / |
| «______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| Объект: | Озерная, 21-23 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт фасада без утепления МКД № 21-23 по ул. Озерной в г. Калининграде |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.6 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.46 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.46 |
| 4. | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.355 |
| 5. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов | 100 м2 | 2.95 |
| 6. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2.1 |
| 7. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.12 |
| 8. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.95 |
| 9. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 38.73 |
| 10. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.95 |
| 11. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 2.95 |
| 12. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 324.5 |
| 13. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 737.5 |
| 14. | Установка уголка перфорированного. | 100 м жилок | 1.7 |
| 15. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.95 |
| 16. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.95 |
| 17. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.46 |
| 18. | Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм | м2 | 9.2 |
|  | Цоколь |
| 19. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.63 |
| 20. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.25 |
| 21. | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0.18 |
| 22. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.63 |
| 23. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 8.27 |
| 24. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.63 |
| 25. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 504.35 |
| 26. | Установка перфорированного уголка на углы и откосов | 100 м жилок | 0.4 |
| 27. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.63 |
|  | карниз, декоративный пояс |
| 28. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.85 |
| 29. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.03 |
| 30. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.85 |
| 31. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 11.16 |
| 32. | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.85 |
| 33. | Установка перфорированного уголка на углы и откосов | 100 м жилок | 1 |
| 34. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.67 |
| 35. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.85 |
|  | перенавеска кабеля |
| 36. | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.25 |
| 37. | Короба пластмассовые шириной до 63 мм | 100 м | 0.25 |
| 38. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм | 100 м | 0.25 |
| 39. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.25 |
|  | Окна, двери |
| 40. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1625 |
| 41. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.1409 |
| 42. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 8.09 |
| 43. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 6.55 |
| 44. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0216 |
| 45. | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.04 |
| 46. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с глухой створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм)полукруглый, индивидуального изготовления. | м2 | 1.12 |
| 47. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.0825 |
| 48. | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 8.25 |
| 49. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.09 |
| 50. | Установка перфорированного уголка на откосы | 100 м жилок | 0.225 |
| 51. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 |
| 52. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 |
| 53. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0528 |
| 54. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5.28 |
| 55. | Блоки дверные металлические утепленные | м2 | 5.28 |
| 56. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.019 |
| 57. | Установка перфорированного уголка на откосы | 100 м жилок | 0.107 |
| 58. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.019 |
| 59. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.019 |
|  | отмостка |
| 60. | Разборка бетонной отмостки | 1 м3 | 6.5 |
| 61. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.13 |
| 62. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.13 |
| 63. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14.3 |
| 64. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 35.1 |
| 65. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.195 |
| 66. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.5 |
| 67. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.5 |
| 68. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.5 |
| 69. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.047 |
| 70. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 11.047 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» М.В. Белоусов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |