|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  |  |  | Смета на сумму: | 1 899 971 | руб. |
|  | Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
|  | ____________________________/С.Б. Русович / |
|  | «______»__________________________ 2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши (дополнительные работы) многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда. |
| Сметная стоимость: | 1 899.971 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.855 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 286.299 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чердачное перекрытие |
| 1. | ТЕР 10-01-023-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Разборка ходовых досок, 100 м ходов | 2.15 | 37.58 | 27.06 | 10.52 | 81 | 58 | 23 | 16.11 | 7.44 | 1 105 | 937 | 168 |
|  |  |  |  |  | 0.97 |  |  | 2 | 3.11 | 16.07 |  |  | 33 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 64 |  |  |  | 90% | 873 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 32 |  |  |  | 43% | 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 2 395 |  |  |
| 2. | ТЕР 11-01-008-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции | 210 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 8 983 | 3 345 | 5 638 | 16.11 | 6.72 | 91 774 | 53 886 | 37 888 |
|  |  |  |  |  | 4.29 |  |  | 900 | 10.78 | 17.28 |  |  | 15 560 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 4 712 |  |  |  | 94% | 65 279 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 2 717 |  |  |  | 51% | 35 417 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 412 |  |  |  |  | 192 471 |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-050-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 14 | 38.44 | 35.90 | 2.54 | 538 | 503 | 36 | 16.11 | 9.11 | 8 421 | 8 098 | 324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.07 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 558 |  |  |  | 94% | 7 612 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 322 |  |  |  | 51% | 4 130 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 418 |  |  |  |  | 20 163 |  |  |
| 4. | 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1713.6 | 7.04 |  |  | 12 064 |  |  |  |  | 40 921 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 12 064 |  | 23.88 |  |  | 40 921 |  |
|  | Объем: 1400*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 11-01-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности | 14 | 640.63 | 450.04 | 190.58 | 8 969 | 6 301 | 2 668 | 16.12 | 9.14 | 125 953 | 101 565 | 24 387 |
|  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 59 | 5.14 | 18.77 |  |  | 1 110 |
|  | Вычт.ресурсы: 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.45, Н4= 1.25*1.45, Н5= 1.15*1.45, Н48= 1.45 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 7 060 |  |  |  | 94% | 96 515 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 4 070 |  |  |  | 51% | 52 364 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 099 |  |  |  |  | 274 832 |  |  |
| 6. | 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 4326 | 26.54 |  |  | 114 812 |  |  |  |  | 372 901 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 114 812 |  | 86.2 |  |  | 372 901 |  |
|  | Объем: 1400*1.03*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 11-01-050-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 14 | 38.44 | 35.90 | 2.54 | 538 | 503 | 36 | 16.11 | 9.11 | 8 421 | 8 098 | 324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.07 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 558 |  |  |  | 94% | 7 612 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 322 |  |  |  | 51% | 4 130 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 418 |  |  |  |  | 20 163 |  |  |
| 8. | 101-5833 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 1713.6 | 15.27 |  |  | 26 167 |  |  |  |  | 85 954 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 26 167 |  | 50.16 |  |  | 85 954 |  |
|  | Объем: 1400*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-083-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия | 14 | 5 618.36 | 315.76 | 133.24 | 78 657 | 4 421 | 1 865 | 16.11 | 7.6 | 324 941 | 71 215 | 14 176 |
|  |  |  |  | 5 169.37 | 11.14 |  | 72 371 | 156 | 3.31 | 16.09 |  | 239 549 | 2 509 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 4 852 |  |  |  | 90% | 66 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 2 472 |  |  |  | 43% | 31 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 980 |  |  |  |  | 422 994 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 14 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 103 | 1 425 | 1 438 | 16.11 | 3.72 | 28 941 | 22 960 | 5 348 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 240 | 20 | 2.64 | 16.18 |  | 633 | 328 |
|  | Удал.ресурсы: 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 301 |  |  |  | 77% | 17 932 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 867 |  |  |  | 48% | 11 178 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 271 |  |  |  |  | 58 051 |  |  |
| 11. | 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 289.8 | 36.04 |  |  | 10 444 |  |  |  |  | 54 656 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 10 444 |  | 188.6 |  |  | 54 656 |  |
|  | Объем: 14*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 264 356 | 16 556 | 11 704 |  |  | 1 143 988 | 266 759 | 82 615 |
|  |  |  | 236 098 | 1 137 |  |  |  | 794 614 | 19 540 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 264 356 | 16 556 | 11 704 |  |  | 1 143 988 | 266 759 | 82 615 |
|  |  |  | 236 098 | 1 137 |  |  |  | 794 614 | 19 540 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 163 487 |  |  |  |  | 554 432 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 9; %=94 - по стр. 2, 3, 5, 7; %=77 - по стр. 10) | 19 104 |  |  |  |  | 262 174 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 9; %=51 - по стр. 2, 3, 5, 7; %=48 - по стр. 10) | 10 802 |  |  |  |  | 139 338 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 294 262 |  |  |  |  | 1 545 500 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 294 262 |  |  |  |  | 1 545 500 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 6 297 |  |  |  |  | 33 074 |  |  |
|  | ИТОГО | 300 559 |  |  |  |  | 1 578 574 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 6 011 |  |  |  |  | 31 571 |  |  |
|  | ИТОГО | 306 570 |  |  |  |  | 1 610 145 |  |  |
|  | НДС 18% | 55 183 |  |  |  |  | 289 826 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 361 753 |  |  |  |  | 1 899 971 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 19 104 |  |  |  |  | 262 174 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 802 |  |  |  |  | 139 338 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |