«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «ЖЭУ №14» И.Г. Бородавко

_________________

«___»____________2012г

Техническое задание

На разработку проектно – сметной документации на  капитальный ремонт внутридомовых сетей отопления

МКД № 202 по Советскому пр – ту  в Центральном районе

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом 126 квартир |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.Советский пр-т, дом №202 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ №14» |
| 4 | Подрядчик |  |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт системы отопления |
| 6 | Сроки начала и окончания работ |  |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 202 по Советскому пр-ту необходимо Разработать ПСД на капитальный ремонт внутридомовой системы отопления. |
| --- | --- |
|  | Цена : _____________ рублей в том числе НДС 18% |
| 3. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: календарных дней но не позднее 01.12.2012 года |

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту внутридомовой отопления

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена старого трубопровода на ППР армированных алюминием без занижения внутреннего диаметра |  |  |
| 2. | При монтаже трубопроводов в цокольном этаже предусмотреть утепление. При прохождении стен и этажных перекрытий гильзовка обязательна. |  |  |
| 3. | В цокольном этаже здания предусмотреть балансировочные краны. |  |  |
| 4. | Замена отопительных приборов во всех помещениях, схему обвязки отопительных приборов применить существующую. |  |  |

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Представитель администрации Центрального района ГО «Город Калининград» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» А.Г. Амбарцумов |