| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмлшик/ |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 2 |
| на капитальный ремонт по решению суда МКД ул. А. Невского д. 179Б в г. Калининграде |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ремонт фасада |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.07 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.3 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.3 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов | 100 м2 | 2.88 |
| 5. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1.5 |
| 6. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.01 |
| 7. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (пилоны) | 100 м2 покрытия | 2.88 |
| 8. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 37.8 |
| 9. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям+цоколь+откосы | 100 м2 поверхности | 3.487 |
| 10. | Сетка стеклянная строительная СС-1(прим) | м2 | 383.57 |
| 11. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.487 |
| 12. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.487 |
|  | проемы |
| 13. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.02821 |
| 14. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.821 |
| 15. | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1400х2100 мм (прим) | шт. | 1 |
|  | крылечко |
| 16. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.02 |
|  | отмостка |
| 17. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.0559 |
| 18. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.8385 |
| 19. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.8385 |
| 20. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.585 |
| 21. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.585 |
| 22. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.585 |
| 23. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.6708 |
|  | прочие работы |
| 24. | Погрузка мусора в автотранспортые средства | т | 34.986 |
| 25. | Перевозка грузов автомобилями (работающими вне карьеров) на расстоляние 15 км. (класс груза1) | т | 34.986 |
|  | Раздел 2. ремонт крыши |
| 26. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 2.28 |
| 27. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.28 |
| 28. | Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата) | 1 м3 | 1.44 |
| 29. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.34 |
| 30. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда) | 100 м2 стен | 0.3745 |
| 31. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.7 |
| 32. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 33. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.21 |
| 34. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен( для смены мауэрлата ) | 100 м3 кладки | 0.0144 |
| 35. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.56 |
| 36. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 94.392 |
| 37. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (1 канал) | 100 м труб | 0.0312 |
| 38. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.13104 |
| 39. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.0152 |
| 40. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 3.344 |
| 41. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала) | 100 м труб | 0.008 |
| 42. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.528 |
| 43. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов) | 100 м труб | 0.008 |
| 44. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.88 |
| 45. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0543 |
| 46. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0543 |
| 47. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.3745 |
| 48. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 46.8125 |
| 49. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды) | 1 м3 изоляции | 3.745 |
| 50. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 3.8199 |
| 51. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.3745 |
| 52. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 46.8125 |
| 53. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб) | 100 м2 покрытия | 0.06272 |
| 54. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством(этернит) прим. | 100 м2 кровли | 2.28 |
| 55. | Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит | м2 | 291.84 |
| 56. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник) | 100 м | 0.34 |
| 57. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.34 |
| 58. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.26 |
| 59. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 60. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 61. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 62. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.28 |
| 63. | Устройство снегозадержателей(прим) | 100 м ограждения | 0.42 |
| 64. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 8.36 |
| 65. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 8.36 |
|  | Раздел 3. ремонт чердачного перекрытия с заменой утеплителя |
| 66. | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных | 100 м2 | 0.405 |
| 67. | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0.405 |
| 68. | Вата каменная 100 мм Parok FAS 37 | м3 | 4.131 |
| 69. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 44.955 |
| 70. | Подшивка потолков под штукатурку | 100 м2 потолка | 0.405 |
| 71. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.1 |
| 72. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.5 |
| 73. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.5 |
| 74. |
|  | Раздел 4. ремонт подвала |
|  | Полы |
| 75. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 10.3 |
| 76. | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2 | 100 м3 грунта | 0.103 |
| 77. | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.12 |
| 78. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 10.3 |
| 79. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.03 |
| 80. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.2369 |
| 81. | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.2369 |
| 82. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.03 |
| 83. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм) | 100 м2 стяжки | 1.03 |
|  | Стены |
| 84. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.7 |
| 85. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.5 |
| 86. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.63 |
| 87. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.63 |
|  | потолок |
| 88. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.03 |
| 89. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.03 |
| 90. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.03 |
| 91. | Подшивка потолков под штукатурку | 100 м2 потолка | 0.03 |
| 92. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 3.36 |
| 93. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0336 |
| 94. | Устройство покрытий из плит древесностружечных (ступеньки на л/к) | 100 м2 покрытия | 0.04 |
| 95. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 41.38 |
| 96. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 41.38 |
|  | Раздел 5. ремонт сетей электроснабжения |
| 97. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 |
| 98. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 |
| 99. | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.2 |
| 100. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм (под электропроводку) | м | 20 |
| 101. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.2 |
| 102. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0204 |
| 103. | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.02 |
| 104. | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 2 |
| 105. | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. | 0.2 |
| 106. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 107. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |
|  | Раздел 6. ремонт сетей канализации |
| 108. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 |
| 109. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
| 110. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.42 |
| 111. | Ревизия ПВХ 110 | шт | 3 |
| 112. | Тройник ПВХ 110*110 | шт | 2 |
| 113. | Колено ППР 110 | шт | 6 |
|  | Раздел 7. ремонт трубопровода ХВС с заменой прибора учета. |
| 114. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.143 |
| 115. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.143 |
| 116. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 |
| 117. | Труба из полипропилена PN 10/25 | м | 13.28 |
| 118. | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
| 119. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм | шт. | 2 |
| 120. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 1.43 |
| 121. | Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм | м | 15.73 |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |