| «УТВЕРЖДАЮ» |  | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- | --- |
| Директор ООО «ЖЭУ-23» |  | Директор МКУ «КР МКД» |
| ________________ /И.Г. Ярмошик / |  | ________________ /С.Б. Русович / |
| «______»____________________ 2017г. |  | «______»____________________ 2017г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений, чердачного перекрытия, внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения, электроснабжения МКД № 21-23 по ул. Озерной в г. Калининграде |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Чердачное перекрытие |  |  |
| 1. | Разборка досчатого настила | 100 м2 основания | 1 |
| 2. | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой | 1 м3 изоляции | 13.5 |
| 3. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.108 |
| 4. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 43.64 |
| 5. | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 0.27 |
| 6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 1.25 |
| 7. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 153 |
| 8. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых . | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.9 |
| 9. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 278.1 |
| 10. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 1 |
| 11. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | м2 | 122.4 |
| 12. | Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 1 |
|  | окна, двери |  |  |
| 13. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0113 |
| 14. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0113 |
| 15. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) полукруглый, индивидуального изготовления. | м2 | 1.13 |
| 16. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0361 |
| 17. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (для подъезда) | 1 м2 проема | 3.61 |
| 18. | Блоки дверные металлические индивидуального исполнения с утеплением. | м2 | 3.61 |
| 19. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0143 |
| 20. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0143 |
| 21. | Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных | 100 м2 | 0.1385 |
| 22. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.1385 |
| 23. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под кровлей) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1385 |
| 24. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14.12 |
| 25. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 14.12 |
|  | Раздел 2. Подвал |  |  |
| 26. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.2 |
| 27. | Устройство бетонного сапожка. | 1 м3 подстилающего слоя | 0.75 |
| 28. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.8 |
| 29. | Гидроизол | м2 | 208.8 |
| 30. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1.035 |
| 31. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 1.035 |
| 32. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.6 |
| 33. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(до 50 мм) | 100 м2 стяжки | 1.6 |
| 34. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 1.6 |
| 35. | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте | 100 полотен | 0.07 |
|  | двери |  |  |
| 36. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.036 |
| 37. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.6 |
| 38. | Блоки дверные металлические индивидуального исполнения с утеплением. | м2 | 3.6 |
| 39. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0147 |
| 40. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0147 |
|  | потолки |  |  |
| 41. | Очистка вручную поверхности потолков. | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.18 |
| 42. | Очистка поверхности металлических балок щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1.2 |
| 43. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 |
| 44. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 |
| 45. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.18 |
| 46. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 |
|  | стены |  |  |
| 47. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1 |
| 48. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 |
| 49. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
|  | Раздел 3. Холодное водоснабжение |  |  |
| 50. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий | 0.06 |
| 51. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.05 |
| 52. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.28 |
| 53. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 54. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 18.76 |
| 55. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 22 |
| 56. | Редукция ППР 32*20 | шт | 1 |
| 57. | ППР колено ф 32 *90 | шт | 16 |
| 58. | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в | шт. | 4 |
| 59. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 2 |
| 60. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм | шт. | 2 |
| 61. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 5 |
| 62. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | шт. | 3 |
| 63. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4" | шт. | 4 |
| 64. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 65. | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 7.192 |
| 66. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 8 |
| 67. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х20х20 мм | 10 шт. | 0.2 |
| 68. | ППР колено ф 20 *90 | шт | 6 |
| 69. | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4" | 10 шт. | 0.2 |
| 70. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 2.8 |
| 71. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м | 22 |
| 72. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм | м | 8.8 |
| 73. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 2 |
|  | Раздел 4. ЭЛЕKТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 74. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.12 |
| 75. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 |
| 76. | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 0.4 |
|  | Строительные работы |  |  |
| 77. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25 | 100 отверстий | 0.07 |
| 78. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0.28 |
| 79. | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш | 0.045 |
| 80. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.02 |
| 81. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.084 |
| 82. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.084 |
| 83. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.3 |
| 84. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.3 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство ( существ) |  |  |
| 85. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 3 |
| 86. | Автоматический выключатель PLHT -В100/3 (В) 100A 3-pol. 6 кА | шт | 1 |
| 87. | Автоматический выключатель GLS6 -В50/3 (В) 50A 3-pol. 6 кА | шт | 2 |
| 88. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 89. | Электросчетчик трехфазный CE 301 230/380В, 10-100А, | шт | 1 |
| 90. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 91. | Автоматический выключатель GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА | шт | 2 |
| 92. | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.006 |
| 93. | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм | шт. | 2 |
| 94. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0.003 |
| 95. | Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепление по краям (YNN21-14-100) | шт | 1 |
| 96. | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК | 1шт | 1 |
| 97. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил | 0.15 |
| 98. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.015 |
|  | Распределительные устройства ( щиты этажные ) |  |  |
| 99. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 6 |
| 100. | Шкаф встраиваемый типа RP 12Z IP44 | шт | 6 |
| 101. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 |
| 102. | Автоматический выключатель GLS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА | шт | 6 |
| 103. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0.12 |
| 104. | Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2") | шт. | 6 |
|  | Электроснабжение подъездов (стояки, подвал) |  |  |
| 105. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.28 |
| 106. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм | м | 28.56 |
| 107. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 16 |
| 108. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм | шт. | 28 |
| 109. | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.4 |
| 110. | Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 25 мм | 10 м | 4.08 |
| 111. | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм | шт. | 40 |
| 112. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.1 |
| 113. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.4 |
| 114. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.18 |
| 115. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0.4 |
| 116. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.051 |
| 117. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.018 |
| 118. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.0408 |
| 119. | Коробка распределительная клемная для скрытой проводки ip44 | шт | 8 |
| 120. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.12 |
| 121. | Светильник настенный IP54 | шт | 2 |
| 122. | Светильник потолочный IP44 | шт | 10 |
| 123. | Лампы энергосберегающие для светильников | шт | 12 |
| 124. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
| 125. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 10 |
| 126. | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 10 |
| 127. | кнопка звонка для скрытой установки | шт. | 10 |
| 128. | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 |
| 129. | Реле времени для лестничного освещения | шт. | 1 |
|  | устройство контура заземления |  |  |
| 130. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.018 |
| 131. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.018 |
| 132. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 133. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.012 |
| 134. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.1 |
| 135. | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0.016 |
| 136. | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.04 |
| 137. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.004 |

| Составил: | Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД» Белоусов М.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
|  | Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД» Герасименко И.Л. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника ОК «МКУ КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |