| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 403 485 | руб. | Смета на сумму: | 1 403 485 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «11» марта 2014г. | «11» марта 2014г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД №22 по ул. Лесная, г. Калининград. |
| Сметная стоимость: | 1 403.485 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.990 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 257.392 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 5.15 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 849.55 | 2 367.51 | 482.04 | 14.4 | 6.14 | 37 052 | 34 092 | 2 960 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 343.83 |  |  |  | 84% | 28 637 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 420.51 |  |  |  | 48% | 16 364 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 613.89 |  |  |  |  | 82 053 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 5.15 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 888.43 | 658.17 | 230.26 | 14.41 | 7.71 | 11 260 | 9 484 | 1 775 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 35.79 | 1 | 14.38 |  |  | 515 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 575.99 |  |  |  | 71% | 7 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 451.07 |  |  |  | 52% | 5 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 915.49 |  |  |  |  | 23 559 |  |  |
| 3. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3 | 2.48 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 542.33 | 192.10 | 350.23 | 14.4 | 4.42 | 4 314 | 2 766 | 1 548 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 32.07 | 1 | 14.39 |  |  | 461 |
|  | Объем: 0.31*0.32*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 221.93 |  |  |  | 84% | 2 711 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 134.50 |  |  |  | 48% | 1 549 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 898.76 |  |  |  |  | 8 574 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 5.15 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 13 973.24 | 926.90 | 152.85 | 14.41 | 7.81 | 56 583 | 13 357 | 1 194 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 12 893.49 | 21.27 | 3.26 | 14.44 |  | 42 033 | 307 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 786.98 |  |  |  | 71% | 9 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 616.31 |  |  |  | 52% | 7 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 376.53 |  |  |  |  | 73 390 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2.66 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 24 714.86 | 3 613.10 | 92.06 | 14.4 | 7.89 | 115 784 | 52 029 | 726 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 21 009.69 |  | 3 | 1 |  | 63 029 |  |
|  | Объем: 38*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 998.87 |  |  |  | 71% | 36 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 348.52 |  |  |  | 52% | 27 055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 062.25 |  |  |  |  | 179 780 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(смена кобылок), 100 м | 1.33 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 4 225.26 | 1 603.86 | 26.89 | 14.4 | 7.93 | 34 050 | 23 096 | 213 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 594.51 |  | 4.14 | 1 |  | 10 741 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 331.20 |  |  |  | 71% | 16 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 042.51 |  |  |  | 52% | 12 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 598.97 |  |  |  |  | 62 458 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.56 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 530.73 | 202.06 | 20.52 | 14.4 | 7.97 | 12 767 | 2 910 | 164 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 308.15 |  | 4.2 | 1 |  | 9 694 |  |
|  | Объем: 8*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 167.71 |  |  |  | 71% | 2 066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 131.34 |  |  |  | 52% | 1 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 829.78 |  |  |  |  | 16 346 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.25 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 693.93 | 362.48 | 16.80 | 14.4 | 7.93 | 10 914 | 5 220 | 133 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 314.66 |  | 4.23 | 1 |  | 5 561 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 300.86 |  |  |  | 71% | 3 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 235.61 |  |  |  | 52% | 2 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 230.40 |  |  |  |  | 17 335 |  |  |
| 9. | ТЕРр 53-20-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки | 0.0248 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 3 387.15 | 147.88 | 94.00 | 14.4 | 7.71 | 15 310 | 2 130 | 725 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.90 |  | 3 145.26 | 14.60 | 3.96 | 14.39 |  | 12 455 | 210 |
|  | Объем: 0.31*0.32*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 139.73 |  |  |  | 73% | 1 708 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 113.74 |  |  |  | 56% | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 640.62 |  |  |  |  | 18 329 |  |  |
| 10. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.01 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 85.72 | 55.13 | 2.52 | 14.4 | 6.63 | 951 | 794 | 17 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 28.07 | 0.60 | 5.01 | 14.42 |  | 141 | 9 |
|  | Объем: 0.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 43.47 |  |  |  | 66% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 35.11 |  |  |  | 50% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.30 |  |  |  |  | 1 882 |  |  |
| 11. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.042 | 3 086.00 |  |  | 129.61 |  |  |  |  | 551 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 129.61 |  | 13 114.42 |  |  | 551 |  |
|  | Объем: 1*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб | 0.005 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 116.09 | 76.10 | 2.37 | 14.4 | 6.63 | 1 300 | 1 096 | 16 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 37.62 | 0.56 | 5.01 | 14.41 |  | 188 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 59.79 |  |  |  | 66% | 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 48.30 |  |  |  | 50% | 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 224.18 |  |  |  |  | 2 581 |  |  |
| 13. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.055 | 3 086.00 |  |  | 169.73 |  |  |  |  | 721 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 169.73 |  | 13 114.42 |  |  | 721 |  |
|  | Объем: 0.5*22*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб | 0.005 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 69.65 | 45.66 | 1.42 | 14.4 | 6.63 | 780 | 658 | 9 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 22.57 | 0.34 | 5.01 | 14.41 |  | 113 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 35.88 |  |  |  | 66% | 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 28.98 |  |  |  | 50% | 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.51 |  |  |  |  | 1 549 |  |  |
| 15. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.033 | 3 086.00 |  |  | 101.84 |  |  |  |  | 433 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 101.84 |  | 13 114.42 |  |  | 433 |  |
|  | Объем: 0.5*22*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.106 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 255.76 | 137.33 | 0.22 | 14.4 | 5.48 | 2 473 | 1 978 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 118.20 |  | 4.18 | 1 |  | 494 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 108.49 |  |  |  | 67% | 1 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 68.67 |  |  |  | 40% | 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 432.92 |  |  |  |  | 4 589 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.106 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 242.91 | 12.10 | 1.51 | 14.4 | 8 | 833 | 174 | 12 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 229.30 |  | 2.82 | 1 |  | 647 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11.50 |  |  |  | 80% | 139 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5.69 |  |  |  | 37% | 64 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260.09 |  |  |  |  | 1 037 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оголовки вент. каналов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.0332 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 395.34 | 38.96 | 1.10 | 14.4 | 7.8 | 1 511 | 561 | 9 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 355.29 | 0.13 | 2.65 | 14.39 |  | 942 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 42.22 |  |  |  | 92% | 518 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 21.50 |  |  |  | 44% | 248 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 459.06 |  |  |  |  | 2 277 |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.8347 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 736.29 | 797.56 | 804.53 | 14.4 | 3.55 | 14 635 | 11 485 | 2 856 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 134.21 | 11.36 | 2.19 | 14.47 |  | 294 | 164 |
|  | Объем: 515+266*0.5+133*0.5+56*0.3+25*0.6+185.85*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 728.03 |  |  |  | 77% | 8 970 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 485.35 |  |  |  | 48% | 5 592 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 949.67 |  |  |  |  | 29 196 |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 162.17829 | 36.04 |  |  | 5 844.91 |  |  |  |  | 29 160 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 5 844.91 |  | 179.8 |  |  | 29 160 |  |
|  | Объем: (7.8347)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 5.15 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 476.65 | 631.58 | 6.50 | 14.4 | 8.08 | 11 537 | 9 095 | 53 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 838.57 |  | 2.85 | 1 |  | 2 390 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 587.37 |  |  |  | 79% | 7 185 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 404.21 |  |  |  | 51% | 4 638 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 468.23 |  |  |  |  | 23 361 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 643.75 | 13.13 |  |  | 8 452.44 |  |  |  |  | 27 707 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 8 452.44 |  | 43.04 |  |  | 27 707 |  |
|  | Объем: 515*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 5.15 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 42 080.94 | 2 090.23 | 854.84 | 14.41 | 7.09 | 222 468 | 30 120 | 6 061 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 39 135.88 | 76.80 | 4.76 | 14.39 |  | 186 287 | 1 105 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 340.39 |  |  |  | 92% | 28 727 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 191.87 |  |  |  | 44% | 13 739 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 613.20 |  |  |  |  | 264 934 |  |  |
| 24. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 22.53 | 137.86 |  |  | 3 105.99 |  |  |  |  | 12 236 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 105.99 |  | 543.11 |  |  | 12 236 |  |
|  | Объем: 112.65*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.75 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 729.00 | 54.08 | 56.40 | 14.4 | 6.73 | 14 655 | 779 | 380 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 618.52 | 4.11 | 3.73 | 14.38 |  | 13 497 | 59 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 62.85 |  |  |  | 92% | 771 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 32.00 |  |  |  | 44% | 369 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 823.85 |  |  |  |  | 15 795 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 104.75 | 104.30 | 0.45 | 14.41 | 5.49 | 1 505 | 1 503 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.57 |  |  |  | 71% | 1 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.80 |  |  |  | 52% | 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 259.11 |  |  |  |  | 3 354 |  |  |
| 27. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.01716 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 364.20 | 39.57 | 12.74 | 14.4 | 6.38 | 1 518 | 570 | 81 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 311.88 | 0.49 | 2.78 | 14.43 |  | 867 | 7 |
|  | Объем: 0.55*0.78*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 42.46 |  |  |  | 90% | 519 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 21.63 |  |  |  | 43% | 248 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 428.30 |  |  |  |  | 2 285 |  |  |
| 28. | Цена поставщика. Люк выхода на кровлю (размером 0,55*0,78; 4шт), м2 | 1.716 | 2 481.07 |  |  | 4 257.51 |  |  | 1 | 1 | 18 989 |  |  |
|  |  |  |  | 2 481.07 |  |  | 4 257.51 |  | 4.46 | 1 |  | 18 989 |  |
|  | Объем: 0.55*0.78*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =10956*1.01/4.46 |
| 29. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.012 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 20.82 | 17.79 | 3.03 | 14.41 | 7.36 | 279 | 256 | 22 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 1.20 | 1 | 14.43 |  |  | 17 |
|  | Объем: 1.2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 18.80 |  |  |  | 84% | 229 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11.39 |  |  |  | 48% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51.01 |  |  |  |  | 639 |  |  |
| 30. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.012 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 254.68 | 27.67 | 8.91 | 14.4 | 6.38 | 1 062 | 398 | 57 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 218.10 | 0.34 | 2.78 | 14.43 |  | 606 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 29.69 |  |  |  | 90% | 363 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 15.13 |  |  |  | 43% | 173 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 299.50 |  |  |  |  | 1 598 |  |  |
| 31. | ТССЦ 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 1.2 | 2 102.05 |  |  | 2 522.46 |  |  |  |  | 4 077 |  |  |
|  |  |  |  | 2 102.05 |  |  | 2 522.46 |  | 3 397.91 |  |  | 4 077 |  |
| 32. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.1272 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 47.51 | 42.70 | 3.38 | 14.41 | 8.05 | 648 | 615 | 27 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.43 |  | 4.11 | 1 |  | 6 |  |
|  | Объем: 9.36+3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 45.26 |  |  |  | 90% | 554 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 23.06 |  |  |  | 43% | 264 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.83 |  |  |  |  | 1 466 |  |  |
| 33. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.055968 | 23 811.97 |  |  | 1 332.71 |  |  |  |  | 2 582 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 332.71 |  | 46 126.25 |  |  | 2 582 |  |
|  | Объем: 0.1272*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.75 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 56.68 | 56.51 | 0.17 | 14.4 | 5.59 | 815 | 814 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 46.90 |  |  |  | 71% | 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36.73 |  |  |  | 52% | 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140.31 |  |  |  |  | 1 816 |  |  |
| 35. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия | 0.225 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 679.29 | 264.03 | 7.46 | 14.4 | 7.8 | 10 241 | 3 802 | 58 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 2 407.81 | 0.85 | 2.65 | 14.39 |  | 6 381 | 12 |
|  | Объем: 75*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 286.07 |  |  |  | 92% | 3 509 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 145.68 |  |  |  | 44% | 1 678 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 111.04 |  |  |  |  | 15 428 |  |  |
| 36. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.75 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 609.87 | 245.17 | 23.90 | 14.4 | 7.48 | 23 746 | 3 531 | 179 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 6 340.80 | 2.27 | 3.16 | 14.36 |  | 20 037 | 33 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 267.24 |  |  |  | 92% | 3 279 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 136.09 |  |  |  | 44% | 1 568 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 013.20 |  |  |  |  | 28 593 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.39 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 892.15 | 129.89 | 5.14 | 14.4 | 8.06 | 9 246 | 1 870 | 41 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 757.13 |  | 2.66 | 1 |  | 7 334 |  |
|  | Объем: 6*6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 107.81 |  |  |  | 71% | 1 328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.43 |  |  |  | 52% | 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 084.39 |  |  |  |  | 11 546 |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 14.4 | 8.06 | 2 440 | 999 | 8 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.32 | 1 |  | 1 432 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 669 |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 14.4 | 8.06 | 1 036 | 415 | 4 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.25 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 546 |  |  |
| 40. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 14.4 | 8.06 | 1 037 | 415 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 547 |  |  |
| 41. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.63 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 855.50 | 206.47 | 0.64 | 14.4 | 8.08 | 5 643 | 2 973 | 5 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 648.39 |  | 4.11 | 1 |  | 2 665 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 171.37 |  |  |  | 71% | 2 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 134.21 |  |  |  | 52% | 1 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 161.08 |  |  |  |  | 9 300 |  |  |
|  | утепление мансарды |
| 42. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 0.752 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 856.39 | 512.04 | 344.36 | 14.4 | 6.09 | 9 470 | 7 373 | 2 097 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 44.86 | 1 | 14.39 |  |  | 645 |
|  | Объем: 65.2+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 478.93 |  |  |  | 73% | 5 853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 389.83 |  |  |  | 56% | 4 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 725.15 |  |  |  |  | 19 813 |  |  |
| 43. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 11.28 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 288.21 | 1 353.24 | 934.97 | 14.4 | 7.9 | 26 873 | 19 487 | 7 386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (9.15+4.15+3+2.5)*4*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 217.92 |  |  |  | 77% | 15 005 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 811.94 |  |  |  | 48% | 9 354 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 318.07 |  |  |  |  | 51 232 |  |  |
| 44. | ТССЦ 104-0098 Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм (150 мм), м2 | 230.112 | 26.54 |  |  | 6 107.17 |  |  |  |  | 20 314 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 6 107.17 |  | 88.28 |  |  | 20 314 |  |
|  | Объем: 75.2*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.752 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 215.62 | 92.22 | 0.95 | 14.4 | 8.08 | 1 685 | 1 328 | 8 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 122.45 |  | 2.85 | 1 |  | 349 |  |
|  | Объем: (9.15+4.15+3+2.5)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 85.76 |  |  |  | 79% | 1 049 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 59.02 |  |  |  | 51% | 677 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 360.41 |  |  |  |  | 3 411 |  |  |
| 46. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 94 | 13.13 |  |  | 1 234.22 |  |  |  |  | 4 046 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 1 234.22 |  | 43.04 |  |  | 4 046 |  |
|  | Объем: 75.2*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | боковые стороны мансардных окон |
| 47. | ТЕРр 53-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.0936 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 14.02 | 9.23 | 4.79 | 14.4 | 6.14 | 162 | 133 | 29 |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 0.64 | 1 | 14.38 |  |  | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 8.49 |  |  |  | 73% | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 6.91 |  |  |  | 56% | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.42 |  |  |  |  | 345 |  |  |
| 48. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 0.0936 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 106.59 | 63.73 | 42.86 | 14.4 | 6.09 | 1 179 | 918 | 261 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 5.58 | 1 | 14.39 |  |  | 80 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 59.61 |  |  |  | 73% | 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 48.52 |  |  |  | 56% | 559 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 214.71 |  |  |  |  | 2 466 |  |  |
| 49. | ТЕР 10-01-012-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0936 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 290.59 | 21.57 | 8.80 | 14.4 | 8.04 | 1 206 | 311 | 71 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 260.22 |  | 3.17 | 1 |  | 825 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 22.86 |  |  |  | 90% | 280 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 11.65 |  |  |  | 43% | 134 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 325.10 |  |  |  |  | 1 620 |  |  |
| 50. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.0936 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 26.84 | 11.48 | 0.12 | 14.4 | 8.08 | 210 | 165 | 1 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 15.24 |  | 2.85 | 1 |  | 43 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 10.68 |  |  |  | 79% | 130 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 7.35 |  |  |  | 51% | 84 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.86 |  |  |  |  | 425 |  |  |
| 51. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 11.7 | 7.04 |  |  | 82.37 |  |  |  |  | 269 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 82.37 |  | 23.01 |  |  | 269 |  |
|  | Объем: 9.36*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 1.404 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 284.81 | 168.44 | 116.37 | 14.4 | 7.9 | 3 345 | 2 425 | 919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 9.36*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 151.60 |  |  |  | 77% | 1 867 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 101.06 |  |  |  | 48% | 1 164 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 537.47 |  |  |  |  | 6 376 |  |  |
| 53. | ТССЦ 104-0004 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 1.43208 | 671.40 |  |  | 961.50 |  |  |  |  | 5 331 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 961.50 |  | 3 722.66 |  |  | 5 331 |  |
|  | Объем: 1.404*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.0936 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 26.84 | 11.48 | 0.12 | 14.4 | 8.08 | 210 | 165 | 1 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 15.24 |  | 2.85 | 1 |  | 43 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 10.68 |  |  |  | 79% | 130 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 7.35 |  |  |  | 51% | 84 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.86 |  |  |  |  | 425 |  |  |
| 55. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 11.7 | 13.13 |  |  | 153.62 |  |  |  |  | 504 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 153.62 |  | 43.04 |  |  | 504 |  |
|  | Объем: 9.36*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 10-01-012-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0936 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 290.59 | 21.57 | 8.80 | 14.4 | 8.04 | 1 206 | 311 | 71 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 260.22 |  | 3.17 | 1 |  | 825 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 22.86 |  |  |  | 90% | 280 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 11.65 |  |  |  | 43% | 134 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 325.10 |  |  |  |  | 1 620 |  |  |
|  | Прочие работы |
| 57. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 23.27 | 22.95 | 0.31 | 14.41 | 7.36 | 333 | 331 | 2 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.12 | 1 | 14.44 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 17.07 |  |  |  | 63% | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 11.54 |  |  |  | 40% | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51.88 |  |  |  |  | 676 |  |  |
| 58. | ТЕР 16-04-004-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 4 380.84 | 640.76 | 58.05 | 131.43 | 19.22 | 1.74 | 14.4 | 6.98 | 740 | 277 | 12 |
|  |  |  |  | 3 682.03 | 4.80 |  | 110.46 | 0.14 | 4.08 | 14.4 |  | 451 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 22.26 |  |  |  | 98% | 273 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 13.75 |  |  |  | 56% | 156 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167.44 |  |  |  |  | 1 170 |  |  |
| 59. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 3 | 88.07 | 12.17 |  | 264.21 | 36.51 |  | 14.41 | 1 | 1 150 | 526 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 227.70 |  | 2.74 | 1 |  | 624 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 37.61 |  |  |  | 88% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.91 |  |  |  | 48% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.72 |  |  |  |  | 1 865 |  |  |
| 60. | Цена поставщика. Вент выход Корнопласт холодный МЧ Д-110мм., шт. | 3 | 536.32 |  |  | 1 608.97 |  |  | 1 | 1 | 7 176 |  |  |
|  |  |  |  | 536.32 |  |  | 1 608.97 |  | 4.46 | 1 |  | 7 176 |  |
|  | Поправки: М: =2300*1.04/4.46 |
| 61. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 20.09 | 7.56 |  | 7.56 | 151.92 |  | 151.92 |  | 6.07 | 922 |  | 922 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 19.77+0.2+0.1242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 62. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 20.09 | 27.63 |  | 27.63 | 555.04 |  | 555.04 |  | 6.07 | 3 369 |  | 3 369 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 19.77+0.2+0.1242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 161 957.95 | 17 617.63 | 5 435.98 |  |  | 814 549 | 253 735 | 34 490 |
|  |  |  | 138 904.36 | 254.12 |  |  |  | 526 324 | 3 657 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 161 539.04 | 17 538.95 | 5 433.93 |  |  | 812 326 | 252 601 | 34 476 |
|  |  |  | 138 566.20 | 253.86 |  |  |  | 525 249 | 3 653 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 36 065.05 |  |  |  |  | 134 096 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 29; %=71 - по стр. 2, 4-8, 26, 34, 37-41; %=73 - по стр. 9, 42, 47, 48; %=66 - по стр. 10, 12, 14; %=67 - по стр. 16; %=80 - по стр. 17; %=92 - по стр. 18, 23, 25, 35, 36; %=77 - по стр. 19, 43, 52; %=79 - по стр. 21, 45, 50, 54; %=90 - по стр. 27, 30, 32, 49, 56) | 16 164.11 |  |  |  |  | 198 561 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 19, 29, 43, 52; %=52 - по стр. 2, 4-8, 26, 34, 37-41; %=56 - по стр. 9, 42, 47, 48; %=50 - по стр. 10, 12, 14; %=40 - по стр. 16; %=37 - по стр. 17; %=44 - по стр. 18, 23, 25, 35, 36; %=51 - по стр. 21, 45, 50, 54; %=43 - по стр. 27, 30, 32, 49, 56) | 11 029.79 |  |  |  |  | 127 044 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 188 732.94 |  |  |  |  | 1 137 931 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 418.91 | 78.68 | 2.05 |  |  | 2 223 | 1 134 | 14 |
|  |  |  | 338.16 | 0.26 |  |  |  | 1 075 | 4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 57; %=98 - по стр. 58; %=88 - по стр. 59) | 76.94 |  |  |  |  | 946 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 57; %=56 - по стр. 58; %=48 - по стр. 59) | 47.19 |  |  |  |  | 542 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 543.04 |  |  |  |  | 3 711 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 189 275.98 |  |  |  |  | 1 141 642 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14% | 4 050.51 |  |  |  |  | 24 431 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 193 326.49 |  |  |  |  | 1 166 073 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 3 866.53 |  |  |  |  | 23 321 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 197 193.02 |  |  |  |  | 1 189 394 |  |  |
|  | НДС 18% | 35 494.74 |  |  |  |  | 214 091 |  |  |
|  |  |  | 35 494.74 |  |  |  |  | 214 091 |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 232 687.76 |  |  |  |  | 1 403 485 |  |  |
|  |  |  | 232 687.76 |  |  |  |  | 1 403 485 |  |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Ягимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |