| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 43 135 | руб. | Смета на сумму: | 43 135 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт перекрытия по ул. Тихоненко 14 |
| Сметная стоимость: | 43.135 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.079 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.017 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт. | 0.08 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 139.91 | 28.22 | 111.70 | 12.52 | 4.41 | 846 | 353 | 493 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 10.22 | 1 | 12.5 |  |  | 128 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 38.06 |  |  |  | 84% | 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23.06 |  |  |  | 48% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201.03 |  |  |  |  | 1 481 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2 | 0.0896 | 1 290.63 | 975.86 | 314.77 | 115.64 | 87.44 | 28.20 | 12.51 | 6.42 | 1 275 | 1 094 | 181 |
|  |  |  |  |  | 123.13 |  |  | 11.03 | 1 | 12.53 |  |  | 138 |
|  | Объем: 1.60*5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 97.49 |  |  |  | 84% | 1 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 59.08 |  |  |  | 48% | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272.21 |  |  |  |  | 2 901 |  |  |
| 3. | ТЕР 10-01-021-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий | 0.0896 | 8 598.10 | 1 303.72 | 450.61 | 770.39 | 116.81 | 40.37 | 12.52 | 6.43 | 3 819 | 1 463 | 260 |
|  |  |  |  | 6 843.77 | 37.38 |  | 613.20 | 3.35 | 3.42 | 12.5 |  | 2 097 | 42 |
|  | Объем: 1.60*5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-0004; ТССЦ 203-9063 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 127.37 |  |  |  | 90% | 1 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 64.89 |  |  |  | 43% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 962.65 |  |  |  |  | 5 821 |  |  |
| 4. | ТССЦ 203-0429 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3 | 0.078 | 2 827.80 |  |  | 220.57 |  |  |  |  | 625 |  |  |
|  |  |  |  | 2 827.80 |  |  | 220.57 |  | 8 012.56 |  |  | 625 |  |
|  | Объем: 0.15*0.05*(3.8+2.2*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2 | 9.9456 | 7.04 |  |  | 70.02 |  |  |  |  | 216 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 70.02 |  | 21.68 |  |  | 216 |  |
|  | Объем: 8.96*1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 27.418 | 26.54 |  |  | 727.67 |  |  |  |  | 2 389 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 727.67 |  | 87.13 |  |  | 2 389 |  |
|  | Объем: 8.96*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.36 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 581.50 | 108.42 | 10.89 | 12.51 | 6.11 | 3 161 | 1 356 | 67 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 462.19 | 2.16 | 3.76 | 12.52 |  | 1 738 | 27 |
|  | Объем: 8*0.15*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 95.10 |  |  |  | 73% | 1 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 77.41 |  |  |  | 56% | 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.00 |  |  |  |  | 4 945 |  |  |
| 8. | ТЕРр 54-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.04 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 1 731.21 | 343.78 | 103.58 | 12.51 | 6.38 | 9 969 | 4 301 | 661 |
|  |  |  |  | 32 096.27 | 229.52 |  | 1 283.85 | 9.18 | 3.9 | 12.5 |  | 5 007 | 115 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 300.02 |  |  |  | 72% | 3 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 282.37 |  |  |  | 64% | 2 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 313.59 |  |  |  |  | 15 975 |  |  |
| 9. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 3.92 | 7.34 |  | 7.34 | 28.76 |  | 28.76 |  | 5.54 | 159 |  | 159 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 10. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 3.92 | 26.50 |  | 26.50 | 103.88 |  | 103.88 |  | 5.54 | 575 |  | 575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 4 489.55 | 684.67 | 427.38 |  |  | 23 034 | 8 567 | 2 396 |
|  |  |  | 3 377.50 | 35.94 |  |  |  | 12 072 | 450 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 489.55 | 684.67 | 427.38 |  |  | 23 034 | 8 567 | 2 396 |
|  |  |  | 3 377.50 | 35.94 |  |  |  | 12 072 | 450 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 1 018.26 |  |  |  |  | 3 230 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3; %=73 - по стр. 7; %=72 - по стр. 8) | 658.03 |  |  |  |  | 6 983 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 3; %=56 - по стр. 7; %=64 - по стр. 8) | 506.81 |  |  |  |  | 5 070 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 654.39 |  |  |  |  | 35 087 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 5 654.39 |  |  |  |  | 35 087 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 121.00 |  |  |  |  | 751 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 5 775.39 |  |  |  |  | 35 838 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 115.51 |  |  |  |  | 717 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 5 890.90 |  |  |  |  | 36 555 |  |  |
|  | НДС | 1 060.36 |  |  |  |  | 6 580 |  |  |
|  | Всего с НДС | 6 951.26 |  |  |  |  | 43 135 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 658.03 |  |  |  |  | 6 983 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 506.81 |  |  |  |  | 5 070 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |