| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 83 027 |  | руб. | Смета на сумму: | 83 027 | руб. |  |  |
|  |  |  |  | Директор ООО «УК Старый Город» |  |  |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода по ул. Гагарина, дом №82 в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 83.027 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 2.547 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.101 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 12.904 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 24-02-100-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений | 0.1 | 1 116.55 | 320.47 | 379.03 | 111.66 | 32.05 | 37.90 | 13.67 | 4.76 | 773 | 438 | 180 |
|  |  |  |  | 417.05 |  |  | 41.71 |  | 3.71 | 1 |  | 155 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 41.67 |  |  |  | 111% | 486 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 28.52 |  |  |  | 71% | 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181.85 |  |  |  |  | 1 570 |  |  |
| 2. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0432 | 377.81 | 76.46 | 301.35 | 16.32 | 3.30 | 13.02 | 13.68 | 6.09 | 124 | 45 | 79 |
|  |  |  |  |  | 37.75 |  |  | 1.63 | 4.09 | 13.65 |  |  | 22 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 6.41 |  |  |  | 111% | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 4.39 |  |  |  | 71% | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.12 |  |  |  |  | 246 |  |  |
| 3. | ТЕР 24-02-060-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.1 | 582.89 | 349.12 | 233.77 | 58.29 | 34.91 | 23.38 | 13.67 | 6.1 | 620 | 477 | 143 |
|  |  |  |  |  | 4.28 |  |  | 0.43 | 3.65 | 13.67 |  |  | 6 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 45.94 |  |  |  | 111% | 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 31.45 |  |  |  | 71% | 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135.68 |  |  |  |  | 1 499 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 186.27 | 70.26 | 74.30 |  |  | 1 517 | 960 | 402 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41.71 | 2.06 |  |  |  | 155 | 28 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 186.27 | 70.26 | 74.30 |  |  | 1 517 | 960 | 402 |
|  |  |  |  |  |  |  | 41.71 | 2.06 |  |  |  | 155 | 28 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111) |  |  |  |  | 94.02 |  |  |  |  | 1 097 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71) |  |  |  |  | 64.36 |  |  |  |  | 701 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 344.65 |  |  |  |  | 3 315 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 344.65 |  |  |  |  | 3 315 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 7.38 |  |  |  |  | 71 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем |  |  |  |  | 352.03 |  |  |  |  | 3 386 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 7.04 |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами |  |  |  |  | 359.07 |  |  |  |  | 3 454 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 64.63 |  |  |  |  | 622 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 423.70 |  |  |  |  | 4 076 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 94.02 |  |  |  |  | 1 097 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 64.36 |  |  |  |  | 701 |  |  |
|  | Раздел 2. Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.0722 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 105.87 | 105.87 |  | 13.67 | 1 | 1 447 | 1 447 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 84.70 |  |  |  | 68% | 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 47.64 |  |  |  | 36% | 521 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 238.21 |  |  |  |  | 2 952 |  |  |
| 5. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство песчаной подушки толщой 10см и обратная присыпка 20см,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания | 0.428 | 124.33 | 88.43 | 35.90 | 53.21 | 37.85 | 15.37 | 13.67 | 4.6 | 588 | 517 | 71 |
|  |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 1.68 | 7.4 | 13.67 |  |  | 23 |
|  | Объем: 2.08+1.6+0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 51.39 |  |  |  | 111% | 599 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 35.18 |  |  |  | 71% | 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.78 |  |  |  |  | 1 571 |  |  |
| 6. | ТССЦ 408-0121 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 4.708 | 110.43 |  |  | 519.90 |  |  |  |  | 4 435 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 519.90 |  | 942.07 |  |  | 4 435 |  |
|  | Объем: 4.28*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0352 | 704.46 | 704.46 |  | 24.80 | 24.80 |  | 13.67 | 1 | 339 | 339 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 19.84 |  |  |  | 68% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 11.16 |  |  |  | 36% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.80 |  |  |  |  | 692 |  |  |
| 8. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.043 | 426.34 | 426.34 |  | 18.33 | 18.33 |  | 13.67 | 1 | 251 | 251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 14.66 |  |  |  | 68% | 171 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 8.25 |  |  |  | 36% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.24 |  |  |  |  | 512 |  |  |
| 9. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 7.31 | 27.76 |  | 27.76 | 202.90 |  | 202.90 |  | 5.78 | 1 173 |  | 1 173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4.3*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 22-06-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба | 1 | 142.08 | 11.58 | 33.44 | 142.08 | 11.58 | 33.44 | 13.67 | 7.05 | 772 | 158 | 236 |
|  |  |  |  | 97.06 | 1.77 |  | 97.06 | 1.77 | 3.89 | 13.69 |  | 378 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 17.36 |  |  |  | 111% | 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 11.88 |  |  |  | 71% | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171.32 |  |  |  |  | 1 103 |  |  |
|  | Устройство приямка под врезку газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта | 0.029 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 36.98 | 36.98 |  | 13.67 | 1 | 505 | 505 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 29.58 |  |  |  | 68% | 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 16.64 |  |  |  | 36% | 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.21 |  |  |  |  | 1 030 |  |  |
| 12. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка среднезернистым песком места врезки на полную глубину траншеи, 10 м3 основания | 0.29 | 124.33 | 88.43 | 35.90 | 36.06 | 25.64 | 10.41 | 13.67 | 4.6 | 398 | 351 | 48 |
|  |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 1.14 | 7.4 | 13.67 |  |  | 16 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 34.81 |  |  |  | 111% | 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 23.83 |  |  |  | 71% | 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.71 |  |  |  |  | 1 066 |  |  |
| 13. | ТССЦ 408-0121 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 3.19 | 110.43 |  |  | 352.27 |  |  |  |  | 3 005 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 352.27 |  | 942.07 |  |  | 3 005 |  |
|  | Объем: 2.9*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 492.40 | 261.05 | 262.12 |  |  | 12 913 | 3 568 | 1 528 |
|  |  |  |  |  |  |  | 969.23 | 4.59 |  |  |  | 7 818 | 63 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 492.40 | 261.05 | 262.12 |  |  | 12 913 | 3 568 | 1 528 |
|  |  |  |  |  |  |  | 969.23 | 4.59 |  |  |  | 7 818 | 63 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 872.17 |  |  |  |  | 7 440 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=111 - по стр. 5, 10, 12) |  |  |  |  | 252.34 |  |  |  |  | 2 937 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=71 - по стр. 5, 10, 12) |  |  |  |  | 154.59 |  |  |  |  | 1 688 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 899.33 |  |  |  |  | 17 538 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 899.33 |  |  |  |  | 17 538 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 40.65 |  |  |  |  | 375 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем |  |  |  |  | 1 939.98 |  |  |  |  | 17 913 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 38.80 |  |  |  |  | 358 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами |  |  |  |  | 1 978.78 |  |  |  |  | 18 271 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 356.18 |  |  |  |  | 3 289 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 2 334.96 |  |  |  |  | 21 560 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 252.34 |  |  |  |  | 2 937 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 154.59 |  |  |  |  | 1 688 |  |  |
|  | Раздел 3. Наружные газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 24-02-032-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы | 0.0115 | 166.50 | 41.61 | 124.43 | 1.91 | 0.48 | 1.43 | 13.68 | 5.17 | 14 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.01 |  | 6.96 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 0.62 |  |  |  | 111% | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 0.43 |  |  |  | 71% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.96 |  |  |  |  | 27 |  |  |
| 15. | ТССЦ 507-3726 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 4.6 | 24.94 |  |  | 114.72 |  |  |  |  | 490 |  |  |
|  |  |  |  | 24.94 |  |  | 114.72 |  | 106.57 |  |  | 490 |  |
| 16. | ТЕР 24-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов | 0.1 | 3 521.04 | 1 186.15 | 1 567.82 | 352.10 | 118.62 | 156.78 | 13.67 | 3.45 | 2 308 | 1 621 | 541 |
|  |  |  |  | 767.07 |  |  | 76.71 |  | 1.9 | 1 |  | 146 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ]; ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ]; ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ]; ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ]; ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ]; ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ]; ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 154.21 |  |  |  | 111% | 1 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 105.57 |  |  |  | 71% | 1 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611.88 |  |  |  |  | 5 258 |  |  |
| 17. | С ценапоставщика. Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт. | 1 | 759.59 |  |  | 759.59 |  |  |  |  | 2 575 |  |  |
|  |  |  |  | 759.59 |  |  | 759.59 |  | 3.39 |  |  | 2 575 |  |
|  | Поправки: М: =2500*1.03/3.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 103-0018 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 0.15 | 35.37 |  |  | 5.31 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 35.37 |  |  | 5.31 |  | 122.22 |  |  | 18 |  |
| 19. | ТЕР 16-05-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 27.82 | 14.16 | 4.98 | 27.82 | 14.16 | 4.98 | 13.67 | 6.12 | 248 | 194 | 30 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 8.68 |  | 2.73 | 1 |  | 24 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 128% |  |  | 18.12 |  |  |  | 109% | 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(128* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 83% |  |  | 11.75 |  |  |  | 66% | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.70 |  |  |  |  | 588 |  |  |
| 20. | ТССЦ 302-3227 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт. | 1 | 819.10 |  |  | 819.10 |  |  |  |  | 2 879 |  |  |
|  |  |  |  | 819.10 |  |  | 819.10 |  | 2 879.45 |  |  | 2 879 |  |
| 21. | ТССЦ 302-1241 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 27.31 |  |  | 27.31 |  |  |  |  | 189 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 27.31 |  | 189.25 |  |  | 189 |  |
| 22. | ТССЦ 507-0817 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 1 | 326.13 |  |  | 326.13 |  |  |  |  | 557 |  |  |
|  |  |  |  | 326.13 |  |  | 326.13 |  | 557.33 |  |  | 557 |  |
| 23. | ТЕР 24-01-028-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор | 1 | 377.60 | 29.88 | 29.17 | 377.60 | 29.88 | 29.17 | 13.67 | 6.76 | 5 002 | 408 | 197 |
|  |  |  |  | 318.55 | 4.13 |  | 318.55 | 4.13 | 13.8 | 13.71 |  | 4 396 | 57 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 44.21 |  |  |  | 111% | 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 30.27 |  |  |  | 71% | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 452.08 |  |  |  |  | 5 848 |  |  |
| 24. | ТЕР 16-02-003-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.06 | 5 708.01 | 399.82 | 123.28 | 342.48 | 23.99 | 7.40 | 13.67 | 7.04 | 1 543 | 328 | 52 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 2.87 |  | 311.09 | 0.17 | 3.74 | 13.65 |  | 1 163 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 27.78 |  |  |  | 98% | 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 17.15 |  |  |  | 56% | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 387.42 |  |  |  |  | 2 051 |  |  |
| 25. | ТЕР 22-03-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 Применительно) Приварка в существующий стальной трубопровод диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 41.70 | 4.35 | 35.95 | 41.70 | 4.35 | 35.95 | 13.68 | 4.53 | 226 | 60 | 163 |
|  |  |  |  | 1.40 | 3.78 |  | 1.40 | 3.78 | 2.8 | 13.64 |  | 4 | 52 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 9.51 |  |  |  | 99% | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 6.18 |  |  |  | 61% | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.39 |  |  |  |  | 405 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду50 в футляре через стену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.01 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 17.49 | 3.53 | 13.96 | 13.68 | 4.28 | 108 | 48 | 60 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 1.28 | 1 | 13.66 |  |  | 17 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4.76 |  |  |  | 84% | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.89 |  |  |  | 48% | 31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.14 |  |  |  |  | 194 |  |  |
| 27. | ТЕР 16-02-004-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.006 | 8 387.02 | 826.21 | 232.52 | 50.32 | 4.96 | 1.40 | 13.67 | 6.52 | 310 | 68 | 9 |
|  |  |  |  | 7 328.29 | 5.59 |  | 43.97 | 0.03 | 5.31 | 13.65 |  | 233 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 5.74 |  |  |  | 98% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 3.54 |  |  |  | 56% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.60 |  |  |  |  | 415 |  |  |
| 28. | ТЕРр 52-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.01 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 21.58 | 5.98 | 0.01 | 13.67 | 7.86 | 207 | 82 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 15.59 |  | 8.02 | 1 |  | 125 |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 5.56 |  |  |  | 79% | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 4.49 |  |  |  | 60% | 49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.63 |  |  |  |  | 321 |  |  |
| 29. | ТЕР 22-03-001-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка фасонных частей стальных сварных (отвод), 1 т фасонных частей | 0.0006 | 20 378.90 | 4 164.23 | 15 056.28 | 12.23 | 2.50 | 9.03 | 13.67 | 4.58 | 79 | 34 | 41 |
|  |  |  |  | 1 158.39 | 1 557.72 |  | 0.70 | 0.93 | 4.68 | 13.66 |  | 3 | 13 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 4.01 |  |  |  | 99% | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 2.61 |  |  |  | 61% | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.85 |  |  |  |  | 154 |  |  |
| 30. | Прайс-лист. Отвод 60гр. Д57х3,0 мм, шт. | 1 | 12.88 |  |  | 12.88 |  |  | 1 | 1 | 47 |  |  |
|  |  |  |  | 12.88 |  |  | 12.88 |  | 3.68 | 1 |  | 47 |  |
|  | Поправки: М: =46*1.03/3.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.008 | 8 552.90 | 191.15 | 753.37 | 68.42 | 1.53 | 6.03 | 13.68 | 6.09 | 307 | 21 | 37 |
|  |  |  |  | 7 608.38 | 94.38 |  | 60.87 | 0.76 | 4.09 | 13.65 |  | 249 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 2.98 |  |  |  | 111% | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 2.04 |  |  |  | 71% | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73.44 |  |  |  |  | 363 |  |  |
| 32. | ТЕР 24-02-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 45.38 | 13.89 | 21.37 | 45.38 | 13.89 | 21.37 | 13.66 | 2.62 | 261 | 190 | 56 |
|  |  |  |  | 10.12 |  |  | 10.12 |  | 1.49 | 1 |  | 15 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 18.06 |  |  |  | 111% | 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 12.36 |  |  |  | 71% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.80 |  |  |  |  | 607 |  |  |
| 33. | ТССЦ 507-0778 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. | 1 | 302.25 |  |  | 302.25 |  |  |  |  | 385 |  |  |
|  |  |  |  | 302.25 |  |  | 302.25 |  | 385.07 |  |  | 385 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕР 22-02-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0008 | 35 910.54 | 2 024.86 | 1 174.84 | 28.73 | 1.62 | 0.94 | 13.68 | 3.88 | 81 | 22 | 4 |
|  |  |  |  | 32 710.84 | 67.42 |  | 26.17 | 0.05 | 2.12 | 13.67 |  | 55 | 1 |
|  | Объем: 0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 2.17 |  |  |  | 111% | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1.49 |  |  |  | 71% | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32.39 |  |  |  |  | 123 |  |  |
| 35. | ТЕР 22-02-013-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0006 | 5 947.57 | 614.47 | 1 038.18 | 3.57 | 0.37 | 0.62 | 13.67 | 4.78 | 13 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 4 294.92 | 141.33 |  | 2.58 | 0.08 | 2.09 | 13.68 |  | 5 | 1 |
|  | Объем: 0.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 0.59 |  |  |  | 111% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 0.40 |  |  |  | 71% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 36. | ТЕРм 08-02-177-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка опозновательных табличек, 1 шт. | 2 | 29.54 | 6.53 |  | 59.08 | 13.06 |  | 13.68 | 1 | 371 | 179 |  |
|  |  |  |  | 23.01 |  |  | 46.02 |  | 4.19 | 1 |  | 193 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.41 |  |  |  | 81% | 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8.49 |  |  |  | 52% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.98 |  |  |  |  | 609 |  |  |
| 37. | ТЕРм 10-06-048-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км | 0.0045 | 811.55 | 73.62 | 736.46 | 3.65 | 0.33 | 3.31 | 13.68 | 3.66 | 17 | 5 | 12 |
|  |  |  |  | 1.47 | 37.91 |  | 0.01 | 0.17 | 13.67 | 13.68 |  |  | 2 |
|  | Объем: 4.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.0*0.3, Н4= 1.0*0.3, Н5= 1.0*0.3, Н48= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 0.50 |  |  |  | 85% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(100* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 0.33 |  |  |  | 52% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.48 |  |  |  |  | 27 |  |  |
| 38. | ТССЦ 507-3538 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 4.5 | 0.82 |  |  | 3.69 |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  | 0.82 |  |  | 3.69 |  | 4.63 |  |  | 21 |  |
| 39. | ТЕРр 52-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт. | 0.02 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 43.16 | 11.96 | 0.02 | 13.67 | 7.86 | 414 | 164 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 31.18 |  | 8.02 | 1 |  | 250 |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 11.12 |  |  |  | 79% | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 8.97 |  |  |  | 60% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63.25 |  |  |  |  | 642 |  |  |
| 40. | ТЕРм 39-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 1 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 13.67 | 3.46 | 205 | 187 | 7 |
|  |  |  |  | 3.18 |  |  | 3.18 |  | 3.58 | 1 |  | 11 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 10.97 |  |  |  | 68% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8.23 |  |  |  | 48% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.96 |  |  |  |  | 422 |  |  |
| 41. | ТЕРм 39-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Контроль снимков на АПК, 1 снимок | 1 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 13.67 | 3.46 | 205 | 187 | 7 |
|  |  |  |  | 3.18 |  |  | 3.18 |  | 3.58 | 1 |  | 11 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 10.97 |  |  |  | 68% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8.23 |  |  |  | 48% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.96 |  |  |  |  | 422 |  |  |
| 42. | ТЕР 24-02-090-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок | 0.1 | 1 112.02 | 355.79 | 339.95 | 111.20 | 35.58 | 34.00 | 13.67 | 4.67 | 804 | 486 | 159 |
|  |  |  |  | 416.28 |  |  | 41.63 |  | 3.82 | 1 |  | 159 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 46.25 |  |  |  | 111% | 539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 31.67 |  |  |  | 71% | 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189.12 |  |  |  |  | 1 689 |  |  |
|  | Узел продувки газопровода Ду 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ТЕР 24-02-050-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм, 1 узел газового крана | 1 | 54.59 | 24.85 | 24.79 | 54.59 | 24.85 | 24.79 | 13.67 | 6.6 | 521 | 340 | 164 |
|  |  |  |  | 4.95 |  |  | 4.95 |  | 3.5 | 1 |  | 17 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 32.31 |  |  |  | 111% | 377 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 22.12 |  |  |  | 71% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.01 |  |  |  |  | 1 140 |  |  |
| 44. | ТССЦ 302-1483 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кран шаровой В-В размером 1/2", шт. | 1 | 74.66 |  |  | 74.66 |  |  |  |  | 91 |  |  |
|  |  |  |  | 74.66 |  |  | 74.66 |  | 90.92 |  |  | 91 |  |
| 45. | ТССЦ 302-1484 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кран шаровой В-В размером 3/4", шт. | 1 | 94.90 |  |  | 94.90 |  |  |  |  | 143 |  |  |
|  |  |  |  | 94.90 |  |  | 94.90 |  | 142.98 |  |  | 143 |  |
| 46. | ТССЦ 302-3227 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт. | 1 | 819.10 |  |  | 819.10 |  |  |  |  | 2 879 |  |  |
|  |  |  |  | 819.10 |  |  | 819.10 |  | 2 879.45 |  |  | 2 879 |  |
| 47. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.005 | 949.62 | 191.15 | 753.37 | 4.75 | 0.96 | 3.77 | 13.68 | 6.09 | 36 | 13 | 23 |
|  |  |  |  | 5.10 | 94.38 |  | 0.03 | 0.47 | 4.09 | 13.65 |  |  | 6 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-8007:[ М-(7603.28=75.28*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1.86 |  |  |  | 111% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 1.27 |  |  |  | 71% | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.88 |  |  |  |  | 71 |  |  |
| 48. | ТССЦ 103-0138 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м | 0.505 | 33.80 |  |  | 17.07 |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  | 33.80 |  |  | 17.07 |  | 127.81 |  |  | 65 |  |
|  | Объем: 0.5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытание газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 24-02-121-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 123.46 | 31.86 | 31.45 | 123.46 | 31.86 | 31.45 | 13.67 | 6.03 | 847 | 436 | 190 |
|  |  |  |  | 60.15 |  |  | 60.15 |  | 3.69 | 1 |  | 222 |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 41.42 |  |  |  | 111% | 484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 28.36 |  |  |  | 71% | 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 193.23 |  |  |  |  | 1 641 |  |  |
| 50. | ТЕР 24-02-120-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.0766 | 26.34 | 4.19 | 22.15 | 2.02 | 0.32 | 1.70 | 13.66 | 4.24 | 12 | 4 | 7 |
|  |  |  |  |  | 2.25 |  |  | 0.17 | 1 | 13.65 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 0.64 |  |  |  | 111% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 0.44 |  |  |  | 71% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 51. | ТЕР 24-02-122-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.0766 | 8.54 | 0.82 | 7.72 | 0.65 | 0.06 | 0.59 | 13.62 | 4.76 | 4 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.03 | 1 | 13.64 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 0.12 |  |  |  | 111% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 0.08 |  |  |  | 71% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 52. | ТЕР 24-02-124-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 1 378.10 | 142.94 | 1 235.16 | 1 378.10 | 142.94 | 1 235.16 | 13.67 | 4.69 | 7 747 | 1 954 | 5 793 |
|  |  |  |  |  | 78.68 |  |  | 78.68 | 1 | 13.66 |  |  | 1 075 |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 288.11 |  |  |  | 111% | 3 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 89% |  |  | 197.24 |  |  |  | 71% | 2 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(89* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 863.45 |  |  |  |  | 13 260 |  |  |
| 53. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.002 | 128.93 | 82.80 | 15.62 | 0.26 | 0.17 | 0.03 | 13.67 | 2.67 | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  | 30.51 | 0.17 |  | 0.06 |  | 2.83 | 14 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 113-0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 0.15 |  |  |  | 77% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 0.12 |  |  |  | 56% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 54. | ТЕР 13-03-004-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.002 | 1 653.40 | 47.58 | 15.84 | 3.31 | 0.10 | 0.03 | 13.67 | 3.71 | 11 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 589.98 | 0.22 |  | 3.18 |  | 3.15 | 14 |  | 10 |  |
|  | Начисления: Н1= 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 0.09 |  |  |  | 77% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 0.07 |  |  |  | 56% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.47 |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 6 589.81 | 515.47 | 1 627.68 |  |  | 32 243 | 7 047 | 7 565 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 446.72 | 90.73 |  |  |  | 17 630 | 1 238 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 544.81 | 40.81 | 7.07 |  |  | 1 866 | 558 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 496.93 | 0.17 |  |  |  | 1 283 | 2 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 444.54 |  |  |  |  | 1 068 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36; %=85 - по стр. 37; %=68 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 34.84 |  |  |  |  | 405 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36, 37; %=48 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 25.27 |  |  |  |  | 276 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 604.92 |  |  |  |  | 2 547 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 766.93 | 431.55 | 1 606.83 |  |  | 22 012 | 5 899 | 7 448 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 728.60 | 90.36 |  |  |  | 8 663 | 1 234 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 074.72 |  |  |  |  | 3 007 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=99 - по стр. 25, 29; %=84 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28, 39; %=77 - по стр. 53, 54) |  |  |  |  | 668.74 |  |  |  |  | 7 801 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=61 - по стр. 25, 29; %=48 - по стр. 26; %=60 - по стр. 28, 39; %=56 - по стр. 53, 54) |  |  |  |  | 459.04 |  |  |  |  | 5 006 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 894.71 |  |  |  |  | 34 819 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 278.07 | 43.11 | 13.78 |  |  | 8 365 | 590 | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 221.19 | 0.20 |  |  |  | 7 684 | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 19; %=98 - по стр. 24, 27) |  |  |  |  | 51.65 |  |  |  |  | 602 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 19; %=56 - по стр. 24, 27) |  |  |  |  | 32.45 |  |  |  |  | 351 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 362.17 |  |  |  |  | 9 318 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 7 861.80 |  |  |  |  | 46 684 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 168.24 |  |  |  |  | 999 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем |  |  |  |  | 8 030.04 |  |  |  |  | 47 683 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 160.60 |  |  |  |  | 954 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами |  |  |  |  | 8 190.64 |  |  |  |  | 48 637 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1 474.32 |  |  |  |  | 8 755 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 9 664.96 |  |  |  |  | 57 392 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 755.23 |  |  |  |  | 8 808 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 516.76 |  |  |  |  | 5 633 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 8 268.48 | 846.78 | 1 964.10 |  |  | 46 673 | 11 575 | 9 495 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 457.66 | 97.38 |  |  |  | 25 603 | 1 329 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 544.81 | 40.81 | 7.07 |  |  | 1 866 | 558 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 496.93 | 0.17 |  |  |  | 1 283 | 2 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 444.54 |  |  |  |  | 1 068 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36; %=85 - по стр. 37; %=68 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 34.84 |  |  |  |  | 405 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36, 37; %=48 - по стр. 40, 41) |  |  |  |  | 25.27 |  |  |  |  | 276 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 604.92 |  |  |  |  | 2 547 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 445.60 | 762.86 | 1 943.25 |  |  | 36 442 | 10 427 | 9 378 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 739.54 | 97.01 |  |  |  | 16 636 | 1 325 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 946.89 |  |  |  |  | 10 447 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1-3, 5, 10, 12, 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=68 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=99 - по стр. 25, 29; %=84 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28, 39; %=77 - по стр. 53, 54) |  |  |  |  | 1 015.10 |  |  |  |  | 11 835 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1-3, 5, 10, 12, 14, 16, 23, 31, 32, 34, 35, 42, 43, 47, 49-52; %=36 - по стр. 4, 7, 8, 11; %=61 - по стр. 25, 29; %=48 - по стр. 26; %=60 - по стр. 28, 39; %=56 - по стр. 53, 54) |  |  |  |  | 677.99 |  |  |  |  | 7 395 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 138.69 |  |  |  |  | 55 672 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 278.07 | 43.11 | 13.78 |  |  | 8 365 | 590 | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 221.19 | 0.20 |  |  |  | 7 684 | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 19; %=98 - по стр. 24, 27) |  |  |  |  | 51.65 |  |  |  |  | 602 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 19; %=56 - по стр. 24, 27) |  |  |  |  | 32.45 |  |  |  |  | 351 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 362.17 |  |  |  |  | 9 318 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 10 105.78 |  |  |  |  | 67 537 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 216.26 |  |  |  |  | 1 445 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем |  |  |  |  | 10 322.04 |  |  |  |  | 68 982 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 206.44 |  |  |  |  | 1 380 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами |  |  |  |  | 10 528.48 |  |  |  |  | 70 362 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 1 895.13 |  |  |  |  | 12 665 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 12 423.61 |  |  |  |  | 83 027 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 101.59 |  |  |  |  | 12 842 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 735.71 |  |  |  |  | 8 022 |  |  |

| Составил: | Инженер сметчик Менчева Н.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: | Директор Сабадаш И.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Применение сметных нормативов проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |