| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Химическая 2 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.1 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.1 |
| 3. | Разборка обрешетки сплошной из досок (прим.) | 100 м2 кровли | 3.1 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.19 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.21 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.23 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (кобылок) | 1 шт. | 2 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок (прим.) | 100 м | 0.48 |
| 9. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.17 |
| 10. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 65.619 |
| 11. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз) | 100 м2 подшивки | 0.46 |
| 12. | Подшивка потолков под штукатурку (карниз) | 100 м2 потолка | 0.46 |
| 13. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.46 |
| 14. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 |
| 15. | Устройство слуховых окон 1х0.7 | 1 слуховое окно | 2 |
| 16. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.4 |
| 17. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку (прим.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.08 |
| 18. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0352 |
| 19. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 3.1 |
| 20. | Безасбестовый лист типа Этернит | м2 | 396.8 |
| 21. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.62 |
| 22. | Ограждение кровель снегозадержателями | 100 м ограждения | 0.62 |
| 23. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.62 |
| 24. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.62 |
| 25. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.53 |
| 26. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.28 |
| 27. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.07 |
| 28. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.07 |
| 29. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.4 |
| 30. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 и 4 канала) | 100 м труб | 0.078 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.3276 |
| 32. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.06 |
| 33. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.264 |
| 34. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.018 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0396 |
| 36. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2862 |
| 37. | Устройство бетонных оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.377 |
| 38. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2862 |
| 39. | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 2 |
| 40. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 1 |
| 41. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 18.68 |
| 42. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 18.68 |

| Составил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Щемелинина Т.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО "ЖЭУ Вагоностроитель" Яровикова С. А. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |