«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	498 823	руб.	
	Директор МКУ «КРМКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«03»сентября 2015г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на доп.работы по МКД № 14 по ул. Коммунистической, г. Калининград.	
Сметная стоимость:	498.823	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.826	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	134.628	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Заделка швов в кирпичных стенах цементным раствором на глубину до 40мм, 10 м трещин	550	7.44	5.15		4 090.90	2 834.70		16.91	1	54 429	47 935		
				2.28			1 256.20		5.17	1		6 495		
	Начисления: Н5= 0.2, Н48= 0.2	
	Накладные расходы		86%			2 437.84				73%	34 993			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 984.29				56%	26 844			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 513.03					116 265			
2.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
(усиление перемычек)) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций	0.02319	1 517.37	587.24	527.10	35.19	13.62	12.22	16.9	9.02	376	230	110	
				403.03	57.83		9.35	1.34	3.79	16.9		35	23	
	Объем: 23.19/1000													
	Накладные расходы		81%			12.12				69%	175			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			10.77				58%	147			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.08					697			
	
3.	ТССЦ 101-1844 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая, т	0.02319	5 438.10			126.11					693			
				5 438.10			126.11		29 879.8			693		
	Объем: 23.19/1000													
	
4.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.02	63.27	49.68	13.59	1.27	0.99	0.27	16.9	1.98	17	17	1	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			0.77				66%	11			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			0.50				40%	7			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.54					35			
	
5.	ТССЦ 101-2797 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х150 мм, 10 шт.	0.2	8.37			1.67					12			
				8.37			1.67		59.56			12		
6.	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.1	3 332.53	1 265.71	56.75	10 330.84	3 923.70	175.93	16.91	8.95	100 451	66 350	1 575	
				2 010.07	21.18		6 231.22	65.66	5.22	16.9		32 527	1 110	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]	
	Накладные расходы		95%			3 789.89				80%	53 968			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 875.00				37%	24 960			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 995.73					179 379			
7.	ТССЦ 101-3889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм, м2	341	14.87			5 070.67					19 918			
				14.87			5 070.67		58.41			19 918		
	Объем: 310*1.1													
	
8.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	7.2	200.76	77.46	123.30	1 445.47	557.71	887.76	16.9	4.94	13 811	9 425	4 386	
					12.91			92.95	1	16.9			1 571	
	Накладные расходы		99%			644.15				84%	9 237			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			390.40				48%	5 278			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 480.02					28 326			
9.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.072	136 578.60	5 963.00	3 790.41	9 833.66	429.34	272.91	16.89	9.99	50 156	7 251	2 726	
				126 825.19	588.12		9 131.41	42.34	4.4	16.9		40 178	716	
	Накладные расходы		86%			405.64				73%	5 816			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			330.18				56%	4 462			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 569.48					60 433			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	30 935.78	7 760.06	1 349.09			239 863	131 208	8 798	
			21 826.63	202.29				99 858	3 420	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 900.59	7 746.44	1 336.87			239 487	130 978	8 688	
			21 817.28	200.95				99 823	3 397	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 198.45					20 623			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1, 9; %=66 - по стр. 4; %=80 - по стр. 6; %=84 - по стр. 8)	7 278.30					104 024			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 9; %=40 - по стр. 4; %=37 - по стр. 6; %=48 - по стр. 8)	4 580.36					61 550			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 759.25					405 061			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	35.19	13.62	12.22			376	230	110	
			9.35	1.34				35	23	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	12.12					175			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	10.77					147			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	58.08					698			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	42 817.33					405 759			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	916.29					8 683			
	ИТОГО	43 733.62					414 442			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	874.67					8 289			
	ИТОГО	44 608.29					422 731			
	НДС 18%	8 029.49					76 092			
	ВСЕГО С НДС	52 637.78					498 823			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 290.42					104 199			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 591.13					61 697			

Составил:	Ведущий ниженер СО МКУ «КРМКД»                                                             Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КРМКД»                                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)