«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	129 413	руб.	Смета на сумму:	129 413	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО«МУП РСУ -24»	
		
________________ / Русович С.Б./	________________ / Тихонова Н.В./	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	

Объект:	 Капитальный ремонт перекрытия кв.5,6 по пл. Калинина, 37 многоквартирного дома по ул. Ольштынская, 2-4, площадь Калинина, 29-37, проспект Калинина, 1-5 в г. Калининграде	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт перекрытия над квартирами 5 и 6	
Сметная стоимость:	129.413	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.198	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	22.914	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-007-01 
Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2	0.303	1 434.48	1 125.66	308.82	434.65	341.07	93.57	12.51	6.42	4 868	4 267	601	
					120.80			36.60	1	12.53			459	
	Накладные расходы		99%			373.89				84%	3 970			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			226.60				48%	2 268			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 035.15					11 106			
	
2.	ТЕР 10-01-021-01 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов, 100 м2 перекрытий	0.303	10 724.40	1 258.41	888.20	3 249.49	381.30	269.12	12.51	6.43	14 662	4 770	1 730	
				8 577.80	74.07		2 599.07	22.44	3.14	12.5		8 161	281	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			427.96				90%	4 546			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			218.02				43%	2 172			
										=(53.55*0.8)				
	Всего с НР и СП					3 895.47					21 380			
	
3.	ТССЦ 104-0004 (576224)  
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	3.995	671.40			2 682.24					14 785			
				671.40			2 682.24		3 700.98			14 785		
	Объем: 30.3*0.15-0.55													
	
4.	ТССЦ 203-0429 (536625)  
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	1.1	2 827.80			3 110.58					8 814			
				2 827.80			3 110.58		8 012.56			8 814		
	
5.	ТССЦ 101-4135 (224510)  
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	33.633	7.04			236.78					729			
				7.04			236.78		21.68			729		
	Объем: 30.3*1.11													
	
6.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.1	2 835.95	177.01	15.67	283.60	17.70	1.57	12.51	6.93	1 173	221	11	
				2 643.27	2.20		264.33	0.22	3.56	12.51		941	3	
	Накладные расходы		78%			13.98				66%	148			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			8.96				40%	90			
										=(50*0.8)				
	Всего с НР и СП					306.54					1 410			
	
7.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.02	2 167.90	645.39	40.91	43.36	12.91	0.82	12.52	7.15	295	162	6	
				1 481.60			29.63		4.32	1		128		
	Объем: 0.002*10													
	Накладные расходы		99%			12.78				84%	136			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			7.75				48%	78			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					63.89					509			
	
8.	ТЕР 10-06-040-02 
Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213), 100 м2 потолка	0.303	12 221.40	1 395.39	32.64	3 703.08	422.80	9.89	12.51	2.81	18 072	5 289	28	
				10 793.37			3 270.39		3.9	1		12 755		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			448.17				90%	4 760			
										=(106.2*0.85)				
	Сметная прибыль		54%			228.31				43%	2 274			
										=(53.55*0.8)				
	Всего с НР и СП					4 379.56					25 106			
	
9.	ТЕР 15-04-005-06 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.303	1 528.53	375.35	15.69	463.14	113.73	4.75	12.52	7.15	2 482	1 424	34	
				1 137.49	0.20		344.66	0.06	2.97	12.46		1 024	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			108.10				80%	1 140			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			53.48				37%	527			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					624.72					4 149			
	
10.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.3	1 213.62	458.23	8.86	364.09	137.47	2.66	12.52	7.18	2 726	1 721	19	
				746.53			223.96		4.4	1		985		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			151.22				93%	1 601			
										=(109.8*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			93.48				54%	929			
										=(68*0.8)				
	Всего с НР и СП					608.79					5 256			
	
11.	ТЕРр 61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	3 222.10	1 873.08	1.32	193.33	112.38	0.08	12.51	4.05	1 748	1 406		
				1 347.70			80.86		4.23	1		342		
	Накладные расходы		79%			88.78				67%	942			
										=(79*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			56.19				40%	562			
										=(50*0.8)				
	Всего с НР и СП					338.30					3 252			
	
12.	ТЕРр 61-22-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.04	8 972.85	5 418.56	3.31	358.91	216.74	0.13	12.51	4.05	3 313	2 711	1	
				3 550.98			142.04		4.23	1		601		
	Накладные расходы		79%			171.22				67%	1 816			
										=(79*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			108.37				40%	1 084			
										=(50*0.8)				
	Всего с НР и СП					638.50					6 214			
	
13.	ТЕР 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	2 512.50	159.37	15.75	251.25	15.94	1.58	12.51	7.07	919	199	11	
				2 337.38			233.74		3.03	1		708		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15.14				80%	159			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			7.49				37%	74			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					273.88					1 152			
	
14.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7.5	7.34		7.34	55.02		55.02		5.54	305		305	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
15.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7.5	26.50		26.50	198.75		198.75		5.54	1 101		1 101	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	15 628.27	1 772.04	637.94			75 992	22 170	3 847	
			13 218.28	59.32				49 973	744	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 628.27	1 772.04	637.94			75 992	22 170	3 847	
			13 218.28	59.32				49 973	744	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 029.60					24 328			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7; %=90 - по стр. 2, 8; %=66 - по стр. 6; %=80 - по стр. 9, 13; %=93 - по стр. 10; %=67 - по стр. 11, 12)	1 811.25					19 218			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=43 - по стр. 2, 8; %=40 - по стр. 6, 11, 12; %=37 - по стр. 9, 13; %=54 - по стр. 10)	1 008.65					10 059			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 448.17					105 269			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	18 448.17					105 269			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	394.79					2 253			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	18 842.96					107 522			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	376.86					2 150			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	19 219.82					109 672			
	НДС 18%	3 459.57					19 741			
	Всего с НДС	22 679.39					129 413			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 811.25					19 218			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 008.65					10 059			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)