| «УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» Глава администрации Центрального района ГО «Город Калининград» Нач. ОКП и ОР жилищного фонда администрации Центрального района ГО «Город Калининград» Директор ООО «ЖЭУ - 18» _________________________ /Лебедев А.А. / _________________________ /Козаченко М. Н./ ________________ /Шешеловская С. Я./ «______»____________________ 2012 г. «______»____________________ 2012 г. «______»____________________ 2012 г. |
| --- |
| Объект: | Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Гостинная дом №16-18 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Гостинная дом №16-18 |
| Сметная стоимость: | 1 200.000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.681 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 186.214 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли | 6.101 | 203.12 | 201.95 | 1.17 | 1 239.24 | 1 232.10 | 7.14 | 12.14 | 3.9 | 14 985 | 14 958 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 022.64 |  |  |  | 71% | 10 620 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 800.87 |  |  |  | 52% | 7 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 062.75 |  |  |  |  | 33 383 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 6.101 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 052.48 | 779.71 | 272.78 | 12.14 | 6.42 | 11 217 | 9 466 | 1 751 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 42.40 | 1 | 12.12 |  |  | 514 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 682.35 |  |  |  | 71% | 7 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 534.37 |  |  |  | 52% | 5 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 269.20 |  |  |  |  | 23 492 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.05 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 338.79 | 72.50 | 3.36 | 12.14 | 6.42 | 1 875 | 880 | 22 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 262.93 |  | 3.7 | 1 |  | 973 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 60.18 |  |  |  | 71% | 625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 47.13 |  |  |  | 52% | 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.09 |  |  |  |  | 2 957 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.15 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 677.87 | 54.12 | 5.50 | 12.14 | 6.47 | 3 166 | 657 | 36 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 618.25 |  | 4 | 1 |  | 2 473 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 44.92 |  |  |  | 71% | 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 35.18 |  |  |  | 52% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 757.97 |  |  |  |  | 3 974 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.02 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 9 477.13 | 1 385.48 | 35.30 | 12.14 | 6.39 | 41 375 | 16 820 | 226 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 8 056.35 |  | 3.02 | 1 |  | 24 330 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 149.95 |  |  |  | 71% | 11 942 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 900.56 |  |  |  | 52% | 8 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 527.64 |  |  |  |  | 62 064 |  |  |
| 6. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки | 0.188 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 48.43 | 43.53 | 4.90 | 12.14 | 6.48 | 560 | 528 | 32 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 1.94 | 1 | 12.12 |  |  | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 38.65 |  |  |  | 72% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 36.38 |  |  |  | 64% | 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.46 |  |  |  |  | 1 311 |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.188 | 10 055.13 | 1 488.27 | 115.81 | 1 890.36 | 279.80 | 21.77 | 12.14 | 6.53 | 9 338 | 3 397 | 142 |
|  |  |  |  | 8 451.04 |  |  | 1 588.80 |  | 3.65 | 1 |  | 5 799 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 296.59 |  |  |  | 90% | 3 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 151.09 |  |  |  | 43% | 1 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 338.04 |  |  |  |  | 13 856 |  |  |
| 8. | ФЕР 15-04-024-02 (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Простая окраска по дереву: карниза (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.188 | 1 292.49 | 327.26 | 5.84 | 242.99 | 61.52 | 1.10 | 12.89 | 7.56 | 1 202 | 793 | 8 |
|  |  |  |  | 959.40 | 0.15 |  | 180.37 | 0.03 | 2.22 | 13.08 |  | 400 |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1032; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-0426; ССЦ 101-0627; ССЦ 101-1596; ССЦ 101-1667; ССЦ 101-1757; ССЦ 409-0639 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 58.47 |  |  |  | 80% | 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 28.93 |  |  |  | 37% | 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 330.39 |  |  |  |  | 2 130 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-083-02 Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного, 100 м2 покрытия | 6.101 | 4 493.89 | 252.20 | 105.90 | 27 417.19 | 1 538.64 | 646.10 | 12.14 | 5.87 | 100 188 | 18 679 | 3 793 |
|  |  |  |  | 4 135.79 | 8.69 |  | 25 232.45 | 53.00 | 3.08 | 12.12 |  | 77 716 | 642 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 687.14 |  |  |  | 90% | 17 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 859.49 |  |  |  | 43% | 8 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 963.81 |  |  |  |  | 125 885 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 104.75 | 104.30 | 0.45 | 12.14 | 3.89 | 1 268 | 1 266 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.57 |  |  |  | 71% | 899 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.80 |  |  |  | 52% | 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 259.11 |  |  |  |  | 2 825 |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 12.14 | 5.96 | 7 433 | 3 351 | 710 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 183.36 | 8.30 | 2.85 | 12.13 |  | 3 373 | 101 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 12 024 |  |  |
| 12. | СЦена поставщика. Окно пластиковое, шт | 4 | 1 010.00 |  |  | 4 040.00 |  |  | 1 | 1 | 16 968 |  |  |
|  |  |  |  | 1 010.00 |  |  | 4 040.00 |  | 4.2 | 1 |  | 16 968 |  |
|  | Поправки: М: =4200*1.01/4.2 |
| 13. | ТЕР 20-02-003-02 Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка | 8 | 85.20 | 12.80 | 4.04 | 681.58 | 102.40 | 32.30 | 12.14 | 5.04 | 6 153 | 1 243 | 163 |
|  |  |  |  | 68.36 |  |  | 546.88 |  | 8.68 | 1 |  | 4 747 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 117.76 |  |  |  | 98% | 1 218 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 72.70 |  |  |  | 56% | 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872.04 |  |  |  |  | 8 067 |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-089-03 Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 16.9803 | 211.61 | 46.85 | 7.91 | 3 593.26 | 795.54 | 134.36 | 12.14 | 6.15 | 17 542 | 9 658 | 826 |
|  |  |  |  | 156.85 | 0.38 |  | 2 663.36 | 6.37 | 2.65 | 12.2 |  | 7 058 | 78 |
|  | Объем: (610.1+18.8)*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 850.02 |  |  |  | 90% | 8 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 433.03 |  |  |  | 43% | 4 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 876.32 |  |  |  |  | 30 491 |  |  |
| 15. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.101 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 352.08 | 621.07 | 626.50 | 12.14 | 3.75 | 10 046 | 7 540 | 2 349 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 104.51 | 8.85 | 1.5 | 12.16 |  | 157 | 108 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 566.93 |  |  |  | 77% | 5 889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 377.95 |  |  |  | 48% | 3 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 296.96 |  |  |  |  | 19 606 |  |  |
| 16. | ТССЦ 113-0530 Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг | 126.2907 | 62.53 |  |  | 7 896.96 |  |  |  |  | 49 387 |  |  |
|  |  |  |  | 62.53 |  |  | 7 896.96 |  | 391.06 |  |  | 49 387 |  |
|  | Объем: 6.101*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 6.101 | 110.62 | 83.67 | 26.95 | 674.92 | 510.50 | 164.42 | 12.14 | 4.71 | 6 972 | 6 197 | 774 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 14.95 | 2.96 | 12.15 |  |  | 182 |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 567.49 |  |  |  | 92% | 5 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 289.00 |  |  |  | 44% | 2 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 531.40 |  |  |  |  | 15 647 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 622.302 | 13.13 |  |  | 8 170.83 |  |  |  |  | 23 529 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 8 170.83 |  | 37.81 |  |  | 23 529 |  |
|  | Объем: 610.1*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 6.101 | 2 154.50 | 352.93 | 132.79 | 13 144.60 | 2 153.23 | 810.15 | 12.14 | 6.02 | 75 611 | 26 140 | 4 877 |
|  |  |  |  | 1 668.78 | 11.93 |  | 10 181.23 | 72.78 | 4.38 | 12.13 |  | 44 594 | 883 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-4136:[ М-(5930.42=48.61*122) ] |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 404.09 |  |  |  | 92% | 24 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 224.31 |  |  |  | 44% | 11 890 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 773.00 |  |  |  |  | 112 362 |  |  |
| 20. | С1Цена поставщик. Металлочерепица в комплекте, м2 | 744.322 | 47.35 |  |  | 35 242.25 |  |  |  |  | 148 017 |  |  |
|  |  |  |  | 47.35 |  |  | 35 242.25 |  | 4.2 |  |  | 148 017 |  |
|  | Объем: 6.101*122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =193.07*1.03/4.20 |
| 21. | ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.86 | 175.90 | 72.11 | 75.20 | 151.27 | 62.01 | 64.67 | 12.14 | 5.82 | 1 210 | 753 | 376 |
|  |  |  |  | 28.59 | 5.48 |  | 24.59 | 4.71 | 3.27 | 12.12 |  | 80 | 57 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 72.06 |  |  |  | 92% | 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 36.70 |  |  |  | 44% | 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 260.02 |  |  |  |  | 2 312 |  |  |
| 22. | СЦена поставщика. Снегозадерживающие устройства, м | 86 | 31.88 |  |  | 2 741.76 |  |  | 1 | 1 | 11 515 |  |  |
|  |  |  |  | 31.88 |  |  | 2 741.76 |  | 4.2 | 1 |  | 11 515 |  |
|  | Поправки: М: =130*1.03/4.2 |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.941 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 781.88 | 352.65 | 6.27 | 12.14 | 6.53 | 10 670 | 4 281 | 41 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 422.96 | 0.97 | 2.62 | 12.17 |  | 6 348 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 293.50 |  |  |  | 71% | 3 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 229.85 |  |  |  | 52% | 2 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 305.24 |  |  |  |  | 15 950 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.941 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 8 293.18 | 307.61 | 29.98 | 12.14 | 6.25 | 28 664 | 3 734 | 187 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 7 955.59 | 2.85 | 3.11 | 12.11 |  | 24 742 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 335.30 |  |  |  | 92% | 3 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 170.75 |  |  |  | 44% | 1 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 799.23 |  |  |  |  | 33 788 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.12 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 889.89 | 39.96 | 1.58 | 12.14 | 6.56 | 2 879 | 485 | 10 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 848.35 |  | 2.81 | 1 |  | 2 384 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 33.17 |  |  |  | 71% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 25.97 |  |  |  | 52% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 949.03 |  |  |  |  | 3 476 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-2 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 0.7 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 5 515.64 | 561.28 | 5.67 | 12.14 | 6.56 | 20 757 | 6 814 | 37 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 948.69 |  | 2.81 | 1 |  | 13 906 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 465.86 |  |  |  | 71% | 4 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 364.83 |  |  |  | 52% | 3 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 346.33 |  |  |  |  | 29 138 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-4 Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.12 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 764.02 | 145.63 | 0.97 | 12.14 | 6.56 | 3 299 | 1 768 | 6 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.47 | 1 |  | 1 525 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 120.87 |  |  |  | 71% | 1 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94.66 |  |  |  | 52% | 919 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 979.55 |  |  |  |  | 5 474 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-7 Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.06 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 559.35 | 65.00 | 0.49 | 12.14 | 6.56 | 1 395 | 789 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 |  | 603 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 53.95 |  |  |  | 71% | 560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 42.25 |  |  |  | 52% | 410 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 655.55 |  |  |  |  | 2 365 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 12.14 | 6.56 | 963 | 350 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.47 | 1 |  | 610 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 394 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.7 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 950.55 | 229.41 | 0.71 | 12.14 | 6.57 | 5 758 | 2 785 | 5 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 720.43 |  | 4.12 | 1 |  | 2 968 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 190.41 |  |  |  | 71% | 1 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 149.12 |  |  |  | 52% | 1 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 290.08 |  |  |  |  | 9 184 |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-044-12 Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно), 100 м2 проемов | 0.264 | 8 588.02 | 795.55 | 23.88 | 2 267.24 | 210.02 | 6.30 | 12.14 | 6.09 | 9 274 | 2 550 | 38 |
|  |  |  |  | 7 768.60 | 1.33 |  | 2 050.91 | 0.35 | 3.26 | 12.09 |  | 6 686 | 4 |
|  | Объем: 12.0+14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 222.99 |  |  |  | 90% | 2 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 113.60 |  |  |  | 43% | 1 098 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 603.83 |  |  |  |  | 12 671 |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.11 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 942.94 | 606.47 | 27.75 | 12.14 | 5.85 | 8 957 | 7 363 | 162 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 308.72 | 6.61 | 4.64 | 12.13 |  | 1 432 | 80 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 478.20 |  |  |  | 66% | 4 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 386.24 |  |  |  | 50% | 3 722 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 807.38 |  |  |  |  | 17 591 |  |  |
| 33. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5-ти каналов), 100 м труб | 0.08 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 1 485.90 | 974.13 | 30.30 | 12.14 | 5.85 | 14 237 | 11 826 | 177 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 90.16 |  | 481.48 | 7.21 | 4.64 | 12.13 |  | 2 234 | 87 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Начисления: Н3= 1*4, Н4= 1*4, Н5= 1*4, Н48= 1*4 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 765.45 |  |  |  | 66% | 7 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 618.24 |  |  |  | 50% | 5 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 869.59 |  |  |  |  | 28 056 |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов), 100 м труб | 0.03 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 696.52 | 456.62 | 14.20 | 12.14 | 5.85 | 6 674 | 5 543 | 83 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 225.69 | 3.38 | 4.64 | 12.13 |  | 1 047 | 41 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |
|  | Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 358.80 |  |  |  | 66% | 3 685 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 289.80 |  |  |  | 50% | 2 792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 345.12 |  |  |  |  | 13 151 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0008 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 3.05 | 3 259.00 |  |  | 9 939.95 |  |  |  |  | 35 438 |  |  |
|  |  |  |  | 3 259.00 |  |  | 9 939.95 |  | 11 618.93 |  |  | 35 438 |  |
|  | Объем: 8500*0.11+4500*4*0.08+4500*5*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕР 06-01-030-02 Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле | 0.005 | 127 683.65 | 18 677.84 | 11 570.81 | 638.42 | 93.39 | 57.85 | 12.14 | 6.36 | 3 889 | 1 134 | 368 |
|  |  |  |  | 97 435.00 | 1 741.76 |  | 487.18 | 8.71 | 4.9 | 12.13 |  | 2 387 | 106 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 97.00 |  |  |  | 80% | 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 56.16 |  |  |  | 44% | 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 791.57 |  |  |  |  | 5 427 |  |  |
| 37. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.358 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 863.78 | 463.82 | 0.73 | 12.14 | 3.88 | 7 310 | 5 631 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 399.22 |  | 4.2 | 1 |  | 1 677 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 366.42 |  |  |  | 67% | 3 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 231.91 |  |  |  | 40% | 2 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 462.11 |  |  |  |  | 13 335 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (дымоходов), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.358 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 820.39 | 40.88 | 5.10 | 12.14 | 6.5 | 2 597 | 496 | 33 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 774.42 |  | 2.67 | 1 |  | 2 068 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 38.84 |  |  |  | 80% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 19.21 |  |  |  | 37% | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 878.44 |  |  |  |  | 3 177 |  |  |
|  | Фановые стояки |
| 39. | ТЕРр 65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 202.68 | 161.68 | 4.41 | 12.14 | 4.38 | 2 094 | 1 963 | 19 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 36.60 | 0.81 | 3.07 | 12.12 |  | 112 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 120.24 |  |  |  | 63% | 1 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 81.25 |  |  |  | 40% | 789 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 404.17 |  |  |  |  | 4 126 |  |  |
| 40. | ТЕР 16-02-002-10 Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных из нержавеющей стали труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.24 | 1 414.78 | 857.89 | 286.95 | 339.55 | 205.89 | 68.87 | 12.14 | 6.32 | 3 121 | 2 500 | 435 |
|  |  |  |  | 269.94 | 9.25 |  | 64.79 | 2.22 | 2.88 | 12.13 |  | 187 | 27 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9013 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-0895:[ М-(23488.00=234.88*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 239.33 |  |  |  | 98% | 2 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 147.76 |  |  |  | 56% | 1 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 726.63 |  |  |  |  | 7 013 |  |  |
| 41. | СЦена поставщика. Труба диаметром 100 мм из нержавеющей стали, м | 24 | 165.02 |  |  | 3 960.56 |  |  | 1 | 1 | 16 634 |  |  |
|  |  |  |  | 165.02 |  |  | 3 960.56 |  | 4.2 | 1 |  | 16 634 |  |
|  | Поправки: М: =672.91*1.03/4.2 |
| 42. | ТЕРр 65-38-2 Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 6 | 88.07 | 12.17 |  | 528.42 | 73.02 |  | 12.14 | 1 | 2 093 | 886 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 455.40 |  | 2.65 | 1 |  | 1 207 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 75.21 |  |  |  | 88% | 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43.81 |  |  |  | 48% | 425 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60*0.8) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647.44 |  |  |  |  | 3 298 |  |  |
|  | Прочие работы |
| 43. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 25.556 | 7.57 |  | 7.57 | 193.56 |  | 193.56 |  | 5.21 | 1 008 |  | 1 008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.46/5.21 |
| 44. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 25.556 | 27.35 |  | 27.35 | 698.94 |  | 698.94 |  | 5.21 | 3 641 |  | 3 641 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =142.49/5.21 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 165 366.85 | 15 088.74 | 4 104.07 |  |  | 750 909 | 183 224 | 22 374 |
|  |  |  | 146 174.07 | 246.44 |  |  |  | 545 311 | 2 990 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 163 614.62 | 14 545.75 | 3 998.49 |  |  | 737 448 | 176 632 | 21 757 |
|  |  |  | 145 070.40 | 243.41 |  |  |  | 539 058 | 2 953 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 71 992.31 |  |  |  |  | 301 488 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-5, 10, 23, 25-30; %=72 - по стр. 6; %=90 - по стр. 7, 9, 11, 14, 31; %=80 - по стр. 8, 36, 38; %=77 - по стр. 15; %=92 - по стр. 17, 19, 21, 24; %=66 - по стр. 32-34; %=67 - по стр. 37) | 13 734.08 |  |  |  |  | 142 008 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 10, 23, 25-30; %=64 - по стр. 6; %=43 - по стр. 7, 9, 11, 14, 31; %=37 - по стр. 8, 38; %=48 - по стр. 15; %=44 - по стр. 17, 19, 21, 24, 36; %=50 - по стр. 32-34; %=40 - по стр. 37) | 8 787.62 |  |  |  |  | 85 178 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 186 136.32 |  |  |  |  | 964 634 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 752.23 | 542.99 | 105.58 |  |  | 13 461 | 6 592 | 617 |
|  |  |  | 1 103.67 | 3.03 |  |  |  | 6 253 | 37 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13, 40; %=63 - по стр. 39; %=88 - по стр. 42) | 552.54 |  |  |  |  | 5 717 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13, 40; %=40 - по стр. 39; %=48 - по стр. 42) | 345.52 |  |  |  |  | 3 326 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 650.29 |  |  |  |  | 22 504 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 188 786.61 |  |  |  |  | 987 138 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1% | 1 887.87 |  |  |  |  | 9 871 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 190 674.48 |  |  |  |  | 997 009 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 3 813.49 |  |  |  |  | 19 940 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 194 487.97 |  |  |  |  | 1 016 949 |  |  |
|  | НДС | 35 007.83 |  |  |  |  | 183 051 |  |  |
|  | Всего с НДС | 229 495.80 |  |  |  |  | 1 200 000 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Ведущий инженер сметчик МКУ ГДСР ГО «город Калининград» Ивкова О.А. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Согласовано: | Главный специалист отдела капитального ремонта муниципальной собственности КАиС администрации ГО «Город Калининград» Домовец Т.В. |