| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 837 055 | руб. | Смета на сумму: | 837 055 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт черепичной крыши по ул. Нарвская 84 |
| Сметная стоимость: | 837.055 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.198 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 130.945 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка черепицы, 100 м2 покрытия | 3 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 659.93 | 1 379.13 | 280.80 | 12.51 | 4.4 | 18 488 | 17 253 | 1 236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 365.34 |  |  |  | 84% | 14 493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 827.48 |  |  |  | 48% | 8 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 852.75 |  |  |  |  | 41 262 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 2 790.39 | 2 420.01 | 241.92 | 12.51 | 7.11 | 32 404 | 30 274 | 1 720 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 128.46 |  | 3.19 | 1 |  | 410 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 008.61 |  |  |  | 71% | 21 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 573.01 |  |  |  | 52% | 15 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 372.00 |  |  |  |  | 69 641 |  |  |
| 3. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 9.6 | 1 928.70 |  |  | 18 515.52 |  |  |  |  | 58 339 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 18 515.52 |  | 6 076.93 |  |  | 58 339 |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-2 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3 | 2 538.11 | 548.96 | 29.09 | 7 614.33 | 1 646.88 | 87.27 | 12.51 | 7.1 | 43 567 | 20 602 | 620 |
|  |  |  |  | 1 960.06 |  |  | 5 880.18 |  | 3.8 | 1 |  | 22 345 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 366.91 |  |  |  | 71% | 14 627 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 070.47 |  |  |  | 52% | 10 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 051.71 |  |  |  |  | 68 907 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.63 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 847.07 | 227.32 | 23.09 | 12.51 | 7.07 | 13 653 | 2 844 | 163 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 596.66 |  | 4.1 | 1 |  | 10 646 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 188.68 |  |  |  | 71% | 2 019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 147.76 |  |  |  | 52% | 1 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 183.50 |  |  |  |  | 17 151 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.21 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 951.17 | 285.25 | 7.27 | 12.51 | 6.98 | 8 529 | 3 568 | 51 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 658.66 |  | 2.96 | 1 |  | 4 910 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 236.76 |  |  |  | 71% | 2 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 185.41 |  |  |  | 52% | 1 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 373.34 |  |  |  |  | 12 918 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.12 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 813.09 | 173.99 | 8.06 | 12.51 | 7.02 | 4 820 | 2 177 | 57 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 631.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 587 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 144.41 |  |  |  | 71% | 1 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.09 |  |  |  | 52% | 1 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 070.60 |  |  |  |  | 7 498 |  |  |
| 8. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.03 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 257.17 | 165.40 | 7.57 | 12.51 | 6.18 | 2 525 | 2 069 | 47 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 84.20 | 1.80 | 4.86 | 12.52 |  | 409 | 23 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 130.42 |  |  |  | 66% | 1 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 105.34 |  |  |  | 50% | 1 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 492.92 |  |  |  |  | 4 952 |  |  |
| 9. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.126 | 6 499.70 |  |  | 818.96 |  |  |  |  | 2 637 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 818.96 |  | 20 929.74 |  |  | 2 637 |  |
|  | Объем: 0.03*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.03 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 1 532.34 | 1 004.57 | 31.24 | 12.51 | 6.18 | 15 173 | 12 567 | 193 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 496.52 | 7.44 | 4.86 | 12.52 |  | 2 413 | 93 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1*11, Н4= 1*11, Н5= 1*11, Н48= 1*11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 789.37 |  |  |  | 66% | 8 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 637.57 |  |  |  | 50% | 6 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 959.27 |  |  |  |  | 29 859 |  |  |
| 11. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.726 | 6 499.70 |  |  | 4 718.78 |  |  |  |  | 15 195 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 4 718.78 |  | 20 929.74 |  |  | 15 195 |  |
|  | Объем: 0.03*2200*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0969 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 233.80 | 125.54 | 0.20 | 12.51 | 4.04 | 2 028 | 1 571 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 108.06 |  | 4.23 | 1 |  | 457 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 99.18 |  |  |  | 67% | 1 053 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 62.77 |  |  |  | 40% | 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.75 |  |  |  |  | 3 709 |  |  |
| 13. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0969 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 222.06 | 11.06 | 1.38 | 12.51 | 7.11 | 725 | 138 | 10 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 209.61 |  | 2.75 | 1 |  | 576 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10.51 |  |  |  | 80% | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5.20 |  |  |  | 37% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 237.77 |  |  |  |  | 886 |  |  |
| 14. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 860.19 | 367.91 | 3.79 | 12.51 | 7.2 | 5 973 | 4 603 | 27 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 488.49 |  | 2.75 | 1 |  | 1 343 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 342.16 |  |  |  | 79% | 3 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 235.46 |  |  |  | 51% | 2 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 437.81 |  |  |  |  | 11 957 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 375 | 13.13 |  |  | 4 923.75 |  |  |  |  | 16 050 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 4 923.75 |  | 42.8 |  |  | 16 050 |  |
|  | Объем: 300*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 664.85 | 305.39 | 308.06 | 12.51 | 3.39 | 4 956 | 3 820 | 1 044 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 51.39 | 4.35 | 1.78 | 12.56 |  | 91 | 55 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 278.77 |  |  |  | 77% | 2 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 185.84 |  |  |  | 48% | 1 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 129.46 |  |  |  |  | 9 800 |  |  |
| 17. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 62.1 | 36.04 |  |  | 2 238.08 |  |  |  |  | 9 347 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 238.08 |  | 150.51 |  |  | 9 347 |  |
|  | Объем: 3*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 3 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 29 429.36 | 1 302.96 | 497.96 | 12.52 | 6.6 | 144 204 | 16 313 | 3 287 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 27 628.44 | 44.74 | 4.51 | 12.5 |  | 124 604 | 559 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 455.52 |  |  |  | 92% | 15 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 741.24 |  |  |  | 44% | 7 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 626.11 |  |  |  |  | 167 150 |  |  |
| 19. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 57.8 | 137.86 |  |  | 7 968.31 |  |  |  |  | 34 666 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 7 968.31 |  | 599.75 |  |  | 34 666 |  |
| 20. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.5 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 486.00 | 36.05 | 37.60 | 12.51 | 6.29 | 9 058 | 451 | 237 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 412.35 | 2.74 | 3.47 | 12.5 |  | 8 371 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 41.89 |  |  |  | 92% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 21.33 |  |  |  | 44% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 549.23 |  |  |  |  | 9 718 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.57 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 43.07 | 42.95 | 0.13 | 12.51 | 4.09 | 538 | 537 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 35.65 |  |  |  | 71% | 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 27.92 |  |  |  | 52% | 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.64 |  |  |  |  | 1 199 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.57 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 023.50 | 186.33 | 18.16 | 12.51 | 6.89 | 17 684 | 2 331 | 125 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 4 819.01 | 1.72 | 3.16 | 12.48 |  | 15 228 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 203.09 |  |  |  | 92% | 2 165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 103.43 |  |  |  | 44% | 1 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 330.02 |  |  |  |  | 20 884 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник), 100 м | 0.57 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 685.09 | 213.61 | 3.80 | 12.51 | 6.9 | 6 573 | 2 672 | 26 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 467.68 | 0.59 | 2.64 | 12.57 |  | 3 875 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 177.79 |  |  |  | 71% | 1 902 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 139.23 |  |  |  | 52% | 1 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 002.11 |  |  |  |  | 9 868 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.35 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 595.52 | 116.56 | 4.61 | 12.51 | 7.18 | 7 949 | 1 458 | 33 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 474.35 |  | 2.61 | 1 |  | 6 458 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.74 |  |  |  | 71% | 1 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.76 |  |  |  | 52% | 758 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 768.03 |  |  |  |  | 9 742 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 2 314 | 868 | 7 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.33 | 1 |  | 1 439 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 382 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 982 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 967 | 361 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 |  | 603 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 411 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.29 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 393.80 | 95.04 | 0.29 | 12.51 | 7.2 | 2 454 | 1 189 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 298.47 |  | 4.23 | 1 |  | 1 263 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 78.88 |  |  |  | 71% | 844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 61.78 |  |  |  | 52% | 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 534.46 |  |  |  |  | 3 916 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 104.75 | 104.30 | 0.45 | 12.51 | 4.05 | 1 307 | 1 305 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.57 |  |  |  | 71% | 927 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.80 |  |  |  | 52% | 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 259.11 |  |  |  |  | 2 912 |  |  |
| 30. | ТЕР 10-01-034-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов | 0.0136 | 16 895.19 | 1 822.24 | 617.63 | 229.77 | 24.78 | 8.40 | 12.51 | 6.44 | 893 | 310 | 54 |
|  |  |  |  | 14 455.32 | 28.43 |  | 196.59 | 0.39 | 2.69 | 12.53 |  | 529 | 5 |
|  | Объем: 0.34*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 26.68 |  |  |  | 90% | 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 13.59 |  |  |  | 43% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 270.04 |  |  |  |  | 1 312 |  |  |
| 31. | Цена поставщика. Люк выхода на кролю (0,47*0,73), м2 | 1.36 | 2 121.90 |  |  | 2 885.79 |  |  | 1 | 1 | 12 928 |  |  |
|  |  |  |  | 2 121.90 |  |  | 2 885.79 |  | 4.48 | 1 |  | 12 928 |  |
|  | Объем: 0.34*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9412*1.01/4.48 |
| 32. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.52 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 585.44 | 37.49 | 39.10 | 12.51 | 6.29 | 9 421 | 469 | 246 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 508.84 | 2.85 | 3.47 | 12.5 |  | 8 706 | 36 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 43.57 |  |  |  | 92% | 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 22.19 |  |  |  | 44% | 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 651.19 |  |  |  |  | 10 108 |  |  |
| 33. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 54.2 | 7.34 |  | 7.34 | 397.60 |  | 397.60 |  | 5.54 | 2 203 |  | 2 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 34. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 54.2 | 26.50 |  | 26.50 | 1 436.30 |  | 1 436.30 |  | 5.54 | 7 957 |  | 7 957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 111 413.03 | 10 399.58 | 3 447.00 |  |  | 516 507 | 130 111 | 19 355 |
|  |  |  | 97 566.44 | 66.62 |  |  |  | 367 042 | 834 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 111 413.03 | 10 399.58 | 3 447.00 |  |  | 516 507 | 130 111 | 19 355 |
|  |  |  | 97 566.44 | 66.62 |  |  |  | 367 042 | 834 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 42 069.19 |  |  |  |  | 149 162 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-7, 21, 23-29; %=66 - по стр. 8, 10; %=67 - по стр. 12; %=80 - по стр. 13; %=79 - по стр. 14; %=77 - по стр. 16; %=92 - по стр. 18, 20, 22, 32; %=90 - по стр. 30) | 9 312.93 |  |  |  |  | 99 332 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16; %=52 - по стр. 2, 4-7, 21, 23-29; %=50 - по стр. 8, 10; %=40 - по стр. 12; %=37 - по стр. 13; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 18, 20, 22, 32; %=43 - по стр. 30) | 6 506.24 |  |  |  |  | 65 050 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 127 232.20 |  |  |  |  | 680 889 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 127 232.20 |  |  |  |  | 680 889 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% | 2 722.77 |  |  |  |  | 14 571 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 129 954.97 |  |  |  |  | 695 460 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 599.10 |  |  |  |  | 13 909 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 132 554.07 |  |  |  |  | 709 369 |  |  |
|  | НДС | 23 859.73 |  |  |  |  | 127 686 |  |  |
|  | Всего с НДС | 156 413.80 |  |  |  |  | 837 055 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 312.93 |  |  |  |  | 99 332 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 506.24 |  |  |  |  | 65 050 |  |  |

| Составил: | Инженер – сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |