| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 695 959 | руб. | Смета на сумму: | 695 959 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград» | Председатель ТСЖ «Наш дом» |
| ________________ /____С. Б. Русович ___ / | ________________ / В. О. Никитин / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: МКД № 103-109 по ул. Киевской и №1-3 по ул. П. Морозова |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт оконных и дверных проемов с заменой оконных и дверных блоков |
| Сметная стоимость: | 695.959 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.682 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 80.066 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Проемы |
|  | ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ |
| 1. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.306948 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 574.01 | 496.54 | 77.47 | 12.52 | 6.47 | 6 718 | 6 217 | 501 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 30.69 | 1 | 12.53 |  |  | 385 |
|  | Объем: 1*1.1*6+1.62*1.1*3+1.5*1.0*3+1.55*1*6+0.99*1.12*1+1.6*1.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 521.96 |  |  |  | 84% | 5 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 316.34 |  |  |  | 48% | 3 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 412.31 |  |  |  |  | 15 433 |  |  |
| 2. | ТЕР 10-01-034-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.22986 | 18 151.76 | 2 401.83 | 853.67 | 4 172.36 | 552.09 | 196.22 | 12.51 | 5.97 | 17 391 | 6 907 | 1 171 |
|  |  |  |  | 14 896.26 | 34.11 |  | 3 424.05 | 7.84 | 2.72 | 12.53 |  | 9 313 | 98 |
|  | Объем: 1.62*1.1*3+1.5*1*3+1.55*1.0*6+1.6*1.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 593.53 |  |  |  | 90% | 6 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 302.36 |  |  |  | 43% | 3 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 068.25 |  |  |  |  | 26 708 |  |  |
| 3. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.077088 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 1 683.09 | 213.32 | 68.70 | 12.51 | 5.84 | 6 853 | 2 669 | 401 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 1 401.07 | 2.63 | 2.7 | 12.53 |  | 3 783 | 33 |
|  | Объем: 1.0*1.1*6+0.99*1.12*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 228.91 |  |  |  | 90% | 2 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 116.61 |  |  |  | 43% | 1 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 028.61 |  |  |  |  | 10 447 |  |  |
| 4. | ТССЦ 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 7.7088 | 2 102.05 |  |  | 16 204.28 |  |  |  |  | 28 312 |  |  |
|  |  |  |  | 2 102.05 |  |  | 16 204.28 |  | 3 672.65 |  |  | 28 312 |  |
| 5. | ТССЦ 203-0991 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2 | 22.986 | 2 223.50 |  |  | 51 109.37 |  |  |  |  | 82 809 |  |  |
|  |  |  |  | 2 223.50 |  |  | 51 109.37 |  | 3 602.57 |  |  | 82 809 |  |
| 6. | ТЕР 10-01-035-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 0.231 | 9 123.19 | 267.02 | 49.02 | 2 107.46 | 61.68 | 11.32 | 12.51 | 7.13 | 4 148 | 772 | 81 |
|  |  |  |  | 8 807.15 | 1.35 |  | 2 034.45 | 0.31 | 1.62 | 12.6 |  | 3 296 | 4 |
|  | Объем: 1.1*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 65.71 |  |  |  | 90% | 698 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 33.47 |  |  |  | 43% | 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 206.64 |  |  |  |  | 5 180 |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-2906 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 19.8 | 60.66 |  |  | 1 201.07 |  |  |  |  | 4 038 |  |  |
|  |  |  |  | 60.66 |  |  | 1 201.07 |  | 203.92 |  |  | 4 038 |  |
|  | Объем: 1.1*18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-2907 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 3.3 | 76.10 |  |  | 251.13 |  |  |  |  | 888 |  |  |
|  |  |  |  | 76.10 |  |  | 251.13 |  | 269.2 |  |  | 888 |  |
|  | Объем: 1.1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.219 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 647.43 | 82.07 | 1.46 | 12.51 | 6.9 | 2 525 | 1 027 | 10 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 563.90 | 0.23 | 2.64 | 12.57 |  | 1 489 | 3 |
|  | Объем: 1.1*9+1.0*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 68.31 |  |  |  | 71% | 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53.50 |  |  |  | 52% | 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 769.23 |  |  |  |  | 3 792 |  |  |
| 10. | ТЕР 15-02-024-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.2188 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 1 438.37 | 485.54 | 29.94 | 12.51 | 8.11 | 9 242 | 6 074 | 243 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 39.23 |  | 922.90 | 8.58 | 3.17 | 12.5 |  | 2 926 | 107 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 469.41 |  |  |  | 80% | 4 945 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 232.24 |  |  |  | 37% | 2 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 140.02 |  |  |  |  | 16 474 |  |  |
| 11. | ТЕР 11-01-018-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка перфоуголка (прим.), 100 м жилок | 0.76892 | 1 174.35 | 257.23 | 1.52 | 902.98 | 197.79 | 1.16 | 12.52 | 7.2 | 4 773 | 2 476 | 8 |
|  |  |  |  | 915.60 |  |  | 704.02 |  | 3.25 | 1 |  | 2 288 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 219.55 |  |  |  | 94% | 2 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 126.59 |  |  |  | 51% | 1 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 249.11 |  |  |  |  | 8 363 |  |  |
| 12. | ТЕР 15-04-027-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Шпатлевка сборным конструкциям откосов подготовленных под окраску (прим.), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2188 | 577.83 | 166.95 | 5.06 | 126.43 | 36.53 | 1.11 | 12.52 | 7.1 | 740 | 457 | 8 |
|  |  |  |  | 405.82 | 0.20 |  | 88.79 | 0.04 | 3.1 | 12.46 |  | 275 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34.74 |  |  |  | 80% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 17.19 |  |  |  | 37% | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178.36 |  |  |  |  | 1 276 |  |  |
| 13. | ТЕР 15-04-005-05 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2188 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 304.73 | 72.96 | 3.43 | 12.52 | 7.15 | 1 616 | 914 | 25 |
|  |  |  |  | 1 043.57 | 0.20 |  | 228.33 | 0.04 | 2.97 | 12.46 |  | 678 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 69.35 |  |  |  | 80% | 732 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 34.31 |  |  |  | 37% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 408.39 |  |  |  |  | 2 687 |  |  |
|  | Замена дверных блоков (входы в подвалы, в тамбурах подъездов №105, 107, 109, со стороны главного фасада по ул. Киевской, дворового фасада по ул. Киевской, П. Морозова) |
| 14. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.357777 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 409.28 | 318.98 | 90.30 | 12.52 | 6.47 | 4 578 | 3 994 | 584 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 35.78 | 1 | 12.53 |  |  | 448 |
|  | Объем: (0.9*2*8)+(1.35*2.25*3)+(1.36*2.19*3)+(0.9*1.85*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 351.21 |  |  |  | 84% | 3 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 212.86 |  |  |  | 48% | 2 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 973.35 |  |  |  |  | 10 441 |  |  |
| 15. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 16.1352 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 1 469.51 | 468.53 | 440.29 | 12.51 | 6.57 | 11 081 | 5 861 | 2 893 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 560.70 |  | 4.15 | 1 |  | 2 327 |  |
|  | Объем: 1.36*2.19*3+2*0.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 379.51 |  |  |  | 69% | 4 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 337.34 |  |  |  | 58% | 3 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 186.36 |  |  |  |  | 18 524 |  |  |
| 16. | Ц. Поставщика Блок металлический, м2 | 16.1352 | 1 183.93 |  |  | 19 102.92 |  |  | 1 | 1 | 85 581 |  |  |
|  |  |  |  | 1 183.93 |  |  | 19 102.92 |  | 4.48 | 1 |  | 85 581 |  |
|  | Объем: (1.36*2.19*3)+(2*0.9*4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5100/4.48*1.04 |
| 17. | ТЕР 10-01-039-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.196425 | 52 346.22 | 1 401.65 | 2 093.21 | 10 282.11 | 275.32 | 411.16 | 12.52 | 6.79 | 40 111 | 3 447 | 2 792 |
|  |  |  |  | 48 851.36 | 257.09 |  | 9 595.63 | 50.50 | 3.53 | 12.5 |  | 33 873 | 631 |
|  | Объем: (0.9*2.*4)+(1.35*2.25*3)+(0.9*1.85*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 345.37 |  |  |  | 90% | 3 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 175.94 |  |  |  | 43% | 1 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 803.42 |  |  |  |  | 45 535 |  |  |
| 18. | ТЕРр 61-7-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.036825 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 234.75 | 134.15 | 1.39 | 12.52 | 6.47 | 2 108 | 1 680 | 9 |
|  |  |  |  | 2 694.15 | 14.99 |  | 99.21 | 0.55 | 4.23 | 12.53 |  | 420 | 7 |
|  | Объем: (1.36+2.19+1.36)*0.25*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 106.41 |  |  |  | 67% | 1 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 67.35 |  |  |  | 40% | 675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 408.51 |  |  |  |  | 3 913 |  |  |
| 19. | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.039525 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 7.04 | 4.90 | 0.25 | 12.51 | 6.81 | 72 | 61 | 2 |
|  |  |  |  | 47.81 | 1.29 |  | 1.89 | 0.05 | 4.73 | 12.55 |  | 9 | 1 |
|  | Объем: (1.5+2.27+1.5)*0.25*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 3.96 |  |  |  | 68% | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2.48 |  |  |  | 40% | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.48 |  |  |  |  | 139 |  |  |
|  | Замена Оконных Блоков в Подвалах |
| 20. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.272493 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 472.69 | 403.91 | 68.78 | 12.52 | 6.47 | 5 502 | 5 057 | 445 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 27.25 | 1 | 12.53 |  |  | 341 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 426.85 |  |  |  | 84% | 4 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 258.70 |  |  |  | 48% | 2 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 158.23 |  |  |  |  | 12 627 |  |  |
| 21. | ТЕР 10-01-034-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.272493 | 18 151.76 | 2 401.83 | 853.67 | 4 946.23 | 654.48 | 232.62 | 12.51 | 5.97 | 20 617 | 8 188 | 1 389 |
|  |  |  |  | 14 896.26 | 34.11 |  | 4 059.13 | 9.29 | 2.72 | 12.53 |  | 11 041 | 116 |
|  | Объем: 1.37*1.17*17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 703.60 |  |  |  | 90% | 7 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 358.44 |  |  |  | 43% | 3 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 008.26 |  |  |  |  | 31 661 |  |  |
| 22. | ТССЦ 203-0991 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2 | 27.2493 | 2 223.50 |  |  | 60 588.82 |  |  |  |  | 98 168 |  |  |
|  |  |  |  | 2 223.50 |  |  | 60 588.82 |  | 3 602.57 |  |  | 98 168 |  |
|  | Объем: 1.37*1.17*17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 61-7-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.466344 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 2 972.89 | 1 698.84 | 17.64 | 12.52 | 6.47 | 26 698 | 21 270 | 114 |
|  |  |  |  | 2 694.15 | 14.99 |  | 1 256.40 | 6.99 | 4.23 | 12.53 |  | 5 315 | 88 |
|  | Объем: (1.37+1.17)*2*0.54*17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 347.61 |  |  |  | 67% | 14 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 852.92 |  |  |  | 40% | 8 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 173.41 |  |  |  |  | 49 551 |  |  |
| 24. | ТЕРр 62-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.466344 | 178.09 | 123.98 | 6.30 | 83.05 | 57.82 | 2.94 | 12.51 | 6.81 | 849 | 723 | 20 |
|  |  |  |  | 47.81 | 1.29 |  | 22.30 | 0.60 | 4.73 | 12.55 |  | 105 | 8 |
|  | Объем: (1.37+1.17)*2*0.54*17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 46.74 |  |  |  | 68% | 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 29.21 |  |  |  | 40% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.00 |  |  |  |  | 1 638 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 181 292.00 | 6 215.45 | 1 656.18 |  |  | 465 418 | 77 794 | 10 696 |
|  |  |  | 173 420.36 | 181.37 |  |  |  | 376 934 | 2 272 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 179 822.49 | 5 746.92 | 1 215.89 |  |  | 454 337 | 71 933 | 7 803 |
|  |  |  | 172 859.66 | 181.37 |  |  |  | 374 607 | 2 272 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 148 457.59 |  |  |  |  | 299 796 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 20; %=90 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=71 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 12, 13; %=94 - по стр. 11; %=67 - по стр. 18, 23; %=68 - по стр. 19, 24) | 5 603.20 |  |  |  |  | 59 471 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 20; %=43 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 12, 13; %=51 - по стр. 11; %=40 - по стр. 18, 19, 23, 24) | 3 190.48 |  |  |  |  | 31 853 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 188 616.17 |  |  |  |  | 545 661 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 469.51 | 468.53 | 440.29 |  |  | 11 081 | 5 861 | 2 893 |
|  |  |  | 560.70 |  |  |  |  | 2 327 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15) | 379.51 |  |  |  |  | 4 044 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15) | 337.34 |  |  |  |  | 3 399 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 186.36 |  |  |  |  | 18 524 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 190 802.53 |  |  |  |  | 564 185 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 4 083.17 |  |  |  |  | 12 074 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 194 885.70 |  |  |  |  | 576 259 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 897.71 |  |  |  |  | 11 525 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 198 783.41 |  |  |  |  | 587 784 |  |  |
|  | НДС | 35 781.01 |  |  |  |  | 105 801 |  |  |
|  | Всего с НДС | 234 564.42 |  |  |  |  | 693 585 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 982.71 |  |  |  |  | 63 515 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 527.82 |  |  |  |  | 35 252 |  |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы |
| 25. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 10.3 | 7.34 |  | 7.34 | 75.56 |  | 75.56 |  | 5.54 | 419 |  | 419 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 26. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 10.3 | 26.50 |  | 26.50 | 272.95 |  | 272.95 |  | 5.54 | 1 512 |  | 1 512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 348.51 |  | 348.51 |  |  | 1 931 |  | 1 931 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 348.51 |  | 348.51 |  |  | 1 931 |  | 1 931 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 348.51 |  |  |  |  | 1 931 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 348.51 |  |  |  |  | 1 931 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 7.46 |  |  |  |  | 41 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 355.97 |  |  |  |  | 1 972 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 7.12 |  |  |  |  | 39 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 363.09 |  |  |  |  | 2 011 |  |  |
|  | НДС | 65.36 |  |  |  |  | 362 |  |  |
|  | Всего с НДС | 428.45 |  |  |  |  | 2 373 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 181 640.51 | 6 215.45 | 2 004.69 |  |  | 467 349 | 77 794 | 12 627 |
|  |  |  | 173 420.36 | 181.37 |  |  |  | 376 934 | 2 272 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 180 171.00 | 5 746.92 | 1 564.40 |  |  | 456 268 | 71 933 | 9 734 |
|  |  |  | 172 859.66 | 181.37 |  |  |  | 374 607 | 2 272 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 148 457.59 |  |  |  |  | 299 796 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 20; %=90 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=71 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 12, 13; %=94 - по стр. 11; %=67 - по стр. 18, 23; %=68 - по стр. 19, 24) | 5 603.20 |  |  |  |  | 59 471 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 20; %=43 - по стр. 2, 3, 6, 17, 21; %=52 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 12, 13; %=51 - по стр. 11; %=40 - по стр. 18, 19, 23, 24) | 3 190.48 |  |  |  |  | 31 853 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 188 964.68 |  |  |  |  | 547 592 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 469.51 | 468.53 | 440.29 |  |  | 11 081 | 5 861 | 2 893 |
|  |  |  | 560.70 |  |  |  |  | 2 327 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15) | 379.51 |  |  |  |  | 4 044 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15) | 337.34 |  |  |  |  | 3 399 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 2 186.36 |  |  |  |  | 18 524 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 191 151.04 |  |  |  |  | 566 116 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 4 090.63 |  |  |  |  | 12 115 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 195 241.67 |  |  |  |  | 578 231 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 904.83 |  |  |  |  | 11 565 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 199 146.50 |  |  |  |  | 589 796 |  |  |
|  | НДС | 35 846.37 |  |  |  |  | 106 163 |  |  |
|  | Всего с НДС | 234 992.87 |  |  |  |  | 695 959 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 982.71 |  |  |  |  | 63 515 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 527.82 |  |  |  |  | 35 252 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "АСНОВА" Е.А. Богачев |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Председатель ТСЖ "Наш Дом" В.О. Никитин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |