«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	272 568	руб.	Смета на сумму:	272 568	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ /______________________ /	________________ /Русович С.Б. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт кровли МКД №№58-60 по ул. Космонавта Леонова	
Сметная стоимость:	272.568	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.249	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	37.336	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	2.65	164.91	119.07	45.84	437.01	315.54	121.48	16.11	6.86	5 917	5 083	833	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			312.38				84%	4 270			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			189.32				48%	2 440			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					938.72					12 627			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.31	2 603.14	1 221.06	143.55	806.97	378.53	44.50	16.11	4.94	8 268	6 098	220	
				1 238.53	15.51		383.94	4.81	5.08	16.1		1 950	77	
	Накладные расходы		83%			318.17				71%	4 384			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			249.17				52%	3 211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 374.31					15 863			
	
3.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.4588												
									5.08					
	Объем: (0.31)*1.48													
	
4.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	3.464	180.53	29.88	5.06	625.35	103.49	17.54	16.11	9.14	5 080	1 667	160	
				145.59			504.32		6.45	1		3 253		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			111.77				92%	1 534			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.92				44%	733			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					794.04					7 347			
	
5.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	3.464	478.96	164.81	58.46	1 659.11	570.89	202.51	16.11	6.33	14 536	9 197	1 282	
				255.69	3.78		885.71	13.08	4.58	16.09		4 057	210	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			630.69				92%	8 654			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			321.18				44%	4 139			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 610.98					27 330			
	
6.	ТССЦ 101-4736 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	394.9	30.20			11 925.98					47 890			
				30.20			11 925.98		121.27			47 890		
	Объем: 346.4*1.14													
	
7.	ТССЦ 101-3380 
Унифлекс ЭПП, м2	401.82	45.18			18 154.23					47 298			
				45.18			18 154.23		117.71			47 298		
	Объем: 346.4*1.16													
	
8.	ТЕР 12-01-004-05 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.42	4 664.36	584.81	128.31	1 959.03	245.62	53.89	16.12	8	9 253	3 959	431	
				3 951.24	12.65		1 659.52	5.31	2.93	16.09		4 862	85	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			271.00				92%	3 720			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			138.01				44%	1 779			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 368.05					14 753			
	
9.	ТССЦ 101-4736 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	39.69	30.20			1 198.64					4 813			
				30.20			1 198.64		121.27			4 813		
	Объем: 42*1.89/2													
	
10.	ТССЦ 101-3380 
Унифлекс ЭПП, м2	39.69	45.18			1 793.19					4 672			
				45.18			1 793.19		117.71			4 672		
	Объем: 42*1.89/2													
	
11.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.42	2 956.30	374.76	6.66	1 241.65	157.40	2.80	16.11	9.22	5 535	2 536	26	
				2 574.88	1.03		1 081.45	0.43	2.75	18.87		2 974	8	
	Накладные расходы		83%			131.00				71%	1 806			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			102.59				52%	1 323			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 475.24					8 664			
	
12.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0941												
									2.75					
	Объем: (0.42)*0.224													
	
13.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.25	6 350.32	635.76	12.96	1 587.58	158.94	3.24	16.11	9.23	6 496	2 561	30	
				5 701.60	2.33		1 425.40	0.58	2.74	18.77		3 906	11	
	Накладные расходы		83%			132.40				71%	1 826			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.69				52%	1 337			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 823.67					9 660			
	
14.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.123												
									2.74					
	Объем: (0.25)*0.492													
	
15.	ТЕР 20-02-012-01 
(прим.) 
Установка дефлекторов, 1 дефлектор	8	42.53	30.39	4.18	340.24	243.16	33.40	16.11	8.85	4 392	3 917	296	
				7.96			63.68		2.81	1		179		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			279.63				98%	3 839			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			172.64				56%	2 194			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.52					10 424			
	
16.	С Цена поставщик. 
Аэратор Поливент Супер, шт.	8	100.83			806.67					3 444			
				100.83			806.67		4.27			3 444		
	Поправки: М: =414*1.04/4.27	
	
17.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.02	9 322.48	1 083.29	8.10	186.45	21.67	0.16	16.11	9.14	535	349	1	
				8 231.09			164.62		1.12	1		184		
	Накладные расходы		83%			17.99				71%	248			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.09				52%	181			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.52					964			
	
18.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.04	6 366.80	1 213.61	8.10	254.67	48.54	0.32	16.11	9.14	1 308	782	3	
				5 145.09			205.80		2.54	1		523		
	Накладные расходы		83%			40.29				71%	555			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.55				52%	407			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.51					2 270			
	
19.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.05	7 879.49	801.83	8.10	393.97	40.09	0.41	16.11	9.14	1 653	646	4	
				7 069.56			353.48		2.84	1		1 004		
	Накладные расходы		83%			33.27				71%	459			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.06				52%	336			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.30					2 448			
	
20.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.11	48.13	4.41	36.66	101.56	9.31	77.35	16.1	7.59	977	150	587	
									1	1				
	Объем: (265*5.4)/1000+0.6759													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			9.31				100%	150			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.59				60%	90			
	
21.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.11	16.40		16.40	34.60		34.60	1	7.87	272		272	
									1	1				
	Объем: 265*5.4/1000+0.6759													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	43 506.90	2 293.18	592.20			172 339	36 945	4 145	
			40 606.63	24.21				131 009	391	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	43 030.50	2 040.71	446.85			166 698	32 878	2 990	
			40 542.95	24.21				130 830	391	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 878.71					108 117			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 11, 13, 17-19; %=92 - по стр. 4, 5, 8)	1 998.97					27 457			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2, 11, 13, 17-19; %=44 - по стр. 4, 5, 8)	1 232.58					15 887			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	46 262.05					210 042			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	340.24	243.16	33.40			4 392	3 917	296	
			63.68					179		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 15)	279.63					3 839			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 15)	172.64					2 194			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	792.51					10 425			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	136.16	9.31	111.95			1 249	150	859	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20)	9.31					150			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20)	5.59					90			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	136.16					1 249			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	47 190.72					221 716			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 009.88					4 745			
	ИТОГО	48 200.60					226 461			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	964.01					4 529			
	ИТОГО	49 164.61					230 990			
	НДС 18%	8 849.63					41 578			
	ВСЕГО С НДС	58 014.24					272 568			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 278.60					31 296			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 405.22					18 081			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)