| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 590 749 | руб. | Смета на сумму: | 590 749 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /Е.В. Шулепко/ |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Лейтенанта Князева, д.29-31 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 29-31 по ул. Лейтенанта Князева |
| Сметная стоимость: | 590.749 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.929 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 103.683 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 1.696 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 938.41 | 779.67 | 158.75 | 12.51 | 4.4 | 10 452 | 9 754 | 698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 771.87 |  |  |  | 84% | 8 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 467.80 |  |  |  | 48% | 4 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 178.09 |  |  |  |  | 23 327 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.696 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 292.58 | 216.75 | 75.83 | 12.51 | 7.12 | 3 251 | 2 712 | 540 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 11.79 | 1 | 12.49 |  |  | 147 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 189.69 |  |  |  | 71% | 2 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 148.55 |  |  |  | 52% | 1 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630.82 |  |  |  |  | 6 768 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 1.696 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 4 601.67 | 305.25 | 50.34 | 12.51 | 6.93 | 18 349 | 3 819 | 349 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 4 246.09 | 7.00 | 3.34 | 12.55 |  | 14 182 | 88 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 259.17 |  |  |  | 71% | 2 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 202.96 |  |  |  | 52% | 2 032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 063.80 |  |  |  |  | 23 155 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3 | 0.65 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 142.14 | 50.35 | 91.79 | 12.51 | 4.41 | 1 035 | 630 | 405 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 8.40 | 1 | 12.5 |  |  | 105 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 58.16 |  |  |  | 84% | 617 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 35.25 |  |  |  | 48% | 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.55 |  |  |  |  | 2 005 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.5264 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 8 399.67 | 1 231.30 | 123.09 | 12.51 | 7.11 | 38 753 | 15 404 | 875 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 7 045.28 |  | 3.19 | 1 |  | 22 474 |  |
|  | Объем: 169.6*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 021.98 |  |  |  | 71% | 10 937 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 800.35 |  |  |  | 52% | 8 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 221.99 |  |  |  |  | 57 700 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.4 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 716.52 | 543.32 | 13.84 | 12.51 | 6.98 | 16 245 | 6 797 | 97 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 159.35 |  | 2.96 | 1 |  | 9 352 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 450.96 |  |  |  | 71% | 4 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 353.16 |  |  |  | 52% | 3 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 520.63 |  |  |  |  | 24 605 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м | 0.355 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 298.41 | 482.20 | 12.29 | 12.51 | 6.98 | 14 418 | 6 032 | 86 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 803.92 |  | 2.96 | 1 |  | 8 300 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 400.23 |  |  |  | 71% | 4 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 313.43 |  |  |  | 52% | 3 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 012.07 |  |  |  |  | 21 837 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.4 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 807.66 | 144.33 | 14.66 | 12.51 | 7.07 | 8 669 | 1 806 | 104 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 1 648.68 |  | 4.1 | 1 |  | 6 760 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 119.79 |  |  |  | 71% | 1 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 93.81 |  |  |  | 52% | 939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 021.27 |  |  |  |  | 10 890 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.13 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 880.84 | 188.49 | 8.73 | 12.51 | 7.02 | 5 222 | 2 358 | 61 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 683.62 |  | 4.1 | 1 |  | 2 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 156.45 |  |  |  | 71% | 1 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 122.52 |  |  |  | 52% | 1 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 159.81 |  |  |  |  | 8 122 |  |  |
| 10. | ТЕРр 53-20-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки | 0.0065 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 887.76 | 38.76 | 24.64 | 12.51 | 7.12 | 3 752 | 485 | 175 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.90 |  | 824.36 | 3.83 | 3.75 | 12.5 |  | 3 091 | 48 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 36.63 |  |  |  | 73% | 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 29.81 |  |  |  | 56% | 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 954.20 |  |  |  |  | 4 440 |  |  |
| 11. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.02 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 171.44 | 110.27 | 5.05 | 12.51 | 6.18 | 1 683 | 1 379 | 31 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 56.13 | 1.20 | 4.86 | 12.52 |  | 273 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 86.95 |  |  |  | 66% | 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 70.23 |  |  |  | 50% | 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.61 |  |  |  |  | 3 300 |  |  |
| 12. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.084 | 2 934.00 |  |  | 246.46 |  |  |  |  | 944 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 246.46 |  | 11 241.04 |  |  | 944 |  |
|  | Объем: 2*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб | 0.02 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 650.08 | 426.18 | 13.26 | 12.51 | 6.18 | 6 437 | 5 332 | 82 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 210.65 | 3.16 | 4.86 | 12.52 |  | 1 024 | 40 |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 334.89 |  |  |  | 66% | 3 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 270.48 |  |  |  | 50% | 2 686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 255.45 |  |  |  |  | 12 669 |  |  |
| 14. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.308 | 2 934.00 |  |  | 903.67 |  |  |  |  | 3 462 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 903.67 |  | 11 241.04 |  |  | 3 462 |  |
|  | Объем: 1*2*22*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.068 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 164.07 | 88.10 | 0.14 | 12.51 | 4.04 | 1 423 | 1 102 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 75.83 |  | 4.23 | 1 |  | 321 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 69.60 |  |  |  | 67% | 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 44.05 |  |  |  | 40% | 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277.72 |  |  |  |  | 2 602 |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оголовков) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.03 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 357.24 | 35.20 | 0.99 | 12.51 | 7.14 | 1 285 | 440 | 7 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 321.04 | 0.11 | 2.61 | 12.5 |  | 838 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 38.13 |  |  |  | 92% | 406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 19.42 |  |  |  | 44% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 414.80 |  |  |  |  | 1 885 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 155.83 | 7.76 | 0.97 | 12.51 | 7.11 | 509 | 97 | 7 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 147.10 |  | 2.75 | 1 |  | 405 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.37 |  |  |  | 80% | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3.65 |  |  |  | 37% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166.85 |  |  |  |  | 622 |  |  |
| 18. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.696 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 375.86 | 172.65 | 174.16 | 12.51 | 3.39 | 2 802 | 2 160 | 590 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 29.05 | 2.46 | 1.78 | 12.56 |  | 52 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 157.60 |  |  |  | 77% | 1 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 105.07 |  |  |  | 48% | 1 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 638.53 |  |  |  |  | 5 541 |  |  |
| 19. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 35.1072 | 36.04 |  |  | 1 265.26 |  |  |  |  | 5 284 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 265.26 |  | 150.51 |  |  | 5 284 |  |
|  | Объем: 1.696*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.696 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 486.29 | 207.99 | 2.14 | 12.51 | 7.2 | 3 377 | 2 602 | 15 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 276.16 |  | 2.75 | 1 |  | 759 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 193.43 |  |  |  | 79% | 2 056 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 133.11 |  |  |  | 51% | 1 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 812.83 |  |  |  |  | 6 760 |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 212 | 13.13 |  |  | 2 783.56 |  |  |  |  | 9 074 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 2 783.56 |  | 42.8 |  |  | 9 074 |  |
|  | Объем: 169.6*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 1.696 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 13 858.11 | 688.35 | 281.51 | 12.52 | 6.6 | 69 504 | 8 618 | 1 858 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 12 888.24 | 25.29 | 4.58 | 12.5 |  | 59 028 | 316 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 770.73 |  |  |  | 92% | 8 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 392.50 |  |  |  | 44% | 3 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 021.34 |  |  |  |  | 81 654 |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 27.6 | 137.86 |  |  | 3 804.94 |  |  |  |  | 16 553 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 804.94 |  | 599.75 |  |  | 16 553 |  |
| 24. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.26 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 292.72 | 18.75 | 19.55 | 12.51 | 6.29 | 4 710 | 235 | 123 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 1 254.42 | 1.42 | 3.47 | 12.5 |  | 4 353 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 21.78 |  |  |  | 92% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 11.09 |  |  |  | 44% | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 325.60 |  |  |  |  | 5 054 |  |  |
| 25. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки | 0.039 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 10.05 | 9.03 | 1.02 | 12.51 | 6.47 | 120 | 113 | 7 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 0.40 | 1 | 12.53 |  |  | 5 |
|  | Объем: 26*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 8.02 |  |  |  | 72% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 7.54 |  |  |  | 64% | 76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.61 |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 26. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка | 0.039 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 400.12 | 23.55 | 3.31 | 12.52 | 6.76 | 1 586 | 295 | 22 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 373.26 | 0.15 | 3.4 | 12.5 |  | 1 269 | 2 |
|  | Объем: 26*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 25.12 |  |  |  | 90% | 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 12.80 |  |  |  | 43% | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438.04 |  |  |  |  | 1 981 |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.039 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 51.34 | 13.55 | 0.26 | 12.51 | 7.14 | 258 | 170 | 2 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 37.53 | 0.01 | 2.32 | 12.46 |  | 87 |  |
|  | Объем: 26*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.88 |  |  |  | 80% | 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6.37 |  |  |  | 37% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.60 |  |  |  |  | 457 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
| 29. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 12.51 | 6.53 | 3 807 | 1 726 | 389 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.86 | 12.51 |  | 1 692 | 52 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 172 |  |  |
| 30. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 0.6 | 3 070.76 |  |  | 1 842.46 |  |  |  |  | 3 153 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 1 842.46 |  | 5 255.58 |  |  | 3 153 |  |
|  | Объем: 0.5*0.6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
| 32. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0144 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 305.62 | 33.21 | 10.69 | 12.51 | 5.84 | 1 185 | 415 | 62 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 261.72 | 0.41 | 2.7 | 12.53 |  | 707 | 5 |
|  | Объем: 0.6*0.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 35.64 |  |  |  | 90% | 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 18.15 |  |  |  | 43% | 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 359.41 |  |  |  |  | 1 744 |  |  |
| 33. | Цена поставщика. Окна типа "Велюкс" 0,6 х 0,8, м2 | 1.44 | 1 953.12 |  |  | 2 812.50 |  |  | 1 | 1 | 12 600 |  |  |
|  |  |  |  | 1 953.12 |  |  | 2 812.50 |  | 4.48 | 1 |  | 12 600 |  |
|  | Объем: 0.6*0.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8333.33*1.05/4.48 |
| 34. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.03 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 11.21 | 10.07 | 0.80 | 12.52 | 7.17 | 133 | 126 | 6 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.34 |  | 4.14 | 1 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 10.67 |  |  |  | 90% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 5.44 |  |  |  | 43% | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.32 |  |  |  |  | 301 |  |  |
| 35. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0132 | 23 811.97 |  |  | 314.32 |  |  |  |  | 632 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 314.32 |  | 47 861.13 |  |  | 632 |  |
|  | Объем: 0.03*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 65-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 622.36 | 617.14 | 5.22 | 18.67 | 18.51 | 0.16 | 12.52 | 6.47 | 233 | 232 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2.07 |  |  | 0.06 | 1 | 12.52 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 13.74 |  |  |  | 63% | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 9.29 |  |  |  | 40% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.70 |  |  |  |  | 473 |  |  |
| 37. | ТЕР 16-04-001-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.03 | 5 880.96 | 777.17 | 3.90 | 176.43 | 23.32 | 0.12 | 12.51 | 6.73 | 546 | 292 | 1 |
|  |  |  |  | 5 099.89 | 0.38 |  | 153.00 | 0.01 | 1.66 | 12.57 |  | 254 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 26.83 |  |  |  | 98% | 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 16.56 |  |  |  | 56% | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219.82 |  |  |  |  | 996 |  |  |
| 38. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.42 | 27.31 |  |  | 11.47 |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 11.47 |  | 220.16 |  |  | 92 |  |
|  | Объем: 3/100*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Цена поставщика. Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт | 2 | 845.32 |  |  | 1 690.64 |  |  | 1 | 1 | 6 864 |  |  |
|  |  |  |  | 845.32 |  |  | 1 690.64 |  | 4.06 | 1 |  | 6 864 |  |
|  | Поправки: М: =3300.00*1.04/4.06 |
| 40. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 2 | 88.07 | 12.17 |  | 176.14 | 24.34 |  | 12.51 | 1 | 714 | 304 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 151.80 |  | 2.7 | 1 |  | 410 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 25.07 |  |  |  | 88% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 14.60 |  |  |  | 48% | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.81 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
| 41. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.26 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 19.65 | 19.59 | 0.06 | 12.51 | 4.09 | 245 | 245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 16.26 |  |  |  | 71% | 174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.73 |  |  |  | 52% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48.64 |  |  |  |  | 546 |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия | 0.078 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 928.82 | 91.53 | 2.59 | 12.51 | 7.14 | 3 342 | 1 145 | 18 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 834.71 | 0.29 | 2.61 | 12.5 |  | 2 179 | 4 |
|  | Объем: 26*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 99.17 |  |  |  | 92% | 1 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 50.50 |  |  |  | 44% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 078.49 |  |  |  |  | 4 905 |  |  |
| 43. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.26 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 291.42 | 84.99 | 8.28 | 12.51 | 6.89 | 8 066 | 1 063 | 57 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 2 198.14 | 0.79 | 3.16 | 12.48 |  | 6 946 | 10 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 92.64 |  |  |  | 92% | 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 47.18 |  |  |  | 44% | 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 431.24 |  |  |  |  | 9 525 |  |  |
| 44. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.26 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 928.10 | 86.59 | 3.42 | 12.51 | 7.18 | 5 905 | 1 083 | 25 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 838.09 |  | 2.61 | 1 |  | 4 797 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 71.87 |  |  |  | 71% | 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.28 |  |  |  | 52% | 563 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 056.25 |  |  |  |  | 7 237 |  |  |
| 45. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 542 | 579 | 5 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 411.61 |  | 2.33 | 1 |  | 959 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 254 |  |  |
| 46. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 644 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 329.24 |  | 1.22 | 1 |  | 402 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 939 |  |  |
| 47. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 654 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 949 |  |  |
| 48. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.28 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 380.22 | 91.76 | 0.28 | 12.51 | 7.2 | 2 369 | 1 148 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 288.17 |  | 4.23 | 1 |  | 1 219 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76.16 |  |  |  | 71% | 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 59.64 |  |  |  | 52% | 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 516.02 |  |  |  |  | 3 781 |  |  |
|  | Утепление мансардных помещений (кровельного скоса) |
| 49. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 0.6 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 683.29 | 408.54 | 274.75 | 12.51 | 5.93 | 6 740 | 5 111 | 1 629 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 35.79 | 1 | 12.5 |  |  | 447 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 382.12 |  |  |  | 73% | 4 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 311.03 |  |  |  | 56% | 3 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 376.44 |  |  |  |  | 13 910 |  |  |
| 50. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.6 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 172.04 | 73.58 | 0.76 | 12.51 | 7.2 | 1 195 | 921 | 5 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 97.70 |  | 2.75 | 1 |  | 269 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 68.43 |  |  |  | 79% | 728 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 47.09 |  |  |  | 51% | 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287.56 |  |  |  |  | 2 392 |  |  |
| 51. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 75 | 7.04 |  |  | 528.00 |  |  |  |  | 1 626 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 528.00 |  | 21.68 |  |  | 1 626 |  |
|  | Объем: 60.0*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 9 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 1 825.70 | 1 079.71 | 745.99 | 12.51 | 6.94 | 18 684 | 13 507 | 5 177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 60.0*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 971.74 |  |  |  | 77% | 10 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 647.83 |  |  |  | 48% | 6 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 445.27 |  |  |  |  | 35 568 |  |  |
| 53. | Цена поставщика. Аналог "ISOVER" КТ 40, м3 | 9.18 | 340.22 |  |  | 3 123.20 |  |  | 1 | 1 | 14 304 |  |  |
|  |  |  |  | 340.22 |  |  | 3 123.20 |  | 4.58 | 1 |  | 14 304 |  |
|  | Объем: 60.0*0.15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1470.00*1.06/4.58 |
|  | Прочие работы |
| 54. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 20.46 | 7.34 |  | 7.34 | 150.09 |  | 150.09 |  | 5.54 | 831 |  | 831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.0177+12.50074+1.1592+169.6*0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 55. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 20.46 | 26.50 |  | 26.50 | 542.19 |  | 542.19 |  | 5.54 | 3 004 |  | 3 004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.0177+12.50074+1.1592+169.6*0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 73 786.55 | 8 180.61 | 2 877.91 |  |  | 349 900 | 102 348 | 17 353 |
|  |  |  | 62 728.03 | 106.72 |  |  |  | 230 206 | 1 335 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 73 403.84 | 8 114.44 | 2 877.63 |  |  | 348 315 | 101 520 | 17 351 |
|  |  |  | 62 411.76 | 106.65 |  |  |  | 229 450 | 1 334 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 19 315.01 |  |  |  |  | 74 496 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 28, 31, 41, 44-48; %=73 - по стр. 10, 49; %=66 - по стр. 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 22, 24, 42, 43; %=80 - по стр. 17, 27; %=77 - по стр. 18, 52; %=79 - по стр. 20, 50; %=72 - по стр. 25; %=90 - по стр. 26, 29, 32, 34) | 7 345.31 |  |  |  |  | 78 365 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 18, 52; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 28, 31, 41, 44-48; %=56 - по стр. 10, 49; %=50 - по стр. 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=44 - по стр. 16, 22, 24, 42, 43; %=37 - по стр. 17, 27; %=51 - по стр. 20, 50; %=64 - по стр. 25; %=43 - по стр. 26, 29, 32, 34) | 5 116.40 |  |  |  |  | 51 168 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 85 865.55 |  |  |  |  | 477 848 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 382.71 | 66.17 | 0.28 |  |  | 1 585 | 828 | 2 |
|  |  |  | 316.27 | 0.07 |  |  |  | 756 | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 36; %=98 - по стр. 37; %=88 - по стр. 40) | 65.64 |  |  |  |  | 700 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 36; %=56 - по стр. 37; %=48 - по стр. 40) | 40.45 |  |  |  |  | 403 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 488.80 |  |  |  |  | 2 688 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 86 354.35 |  |  |  |  | 480 536 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 1 847.98 |  |  |  |  | 10 283 |  |  |
|  |  |  | 1 847.98 |  |  |  |  | 10 283 |  |
|  | Всего со строительным контролем | 88 202.33 |  |  |  |  | 490 819 |  |  |
|  |  |  | 88 202.33 |  |  |  |  | 490 819 |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 764.05 |  |  |  |  | 9 816 |  |  |
|  |  |  | 1 764.05 |  |  |  |  | 9 816 |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 89 966.38 |  |  |  |  | 500 635 |  |  |
|  |  |  | 89 966.38 |  |  |  |  | 500 635 |  |
|  | НДС 18% | 16 193.95 |  |  |  |  | 90 114 |  |  |
|  | Всего с НДС | 106 160.33 |  |  |  |  | 590 749 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 7 410.95 |  |  |  |  | 79 065 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 156.85 |  |  |  |  | 51 571 |  |  |

| Составил: | Инженер - сметчик И.С. Блинова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |