| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  |  |  | Смета на сумму: | 100 768 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /О.Б. Манойло / |
| «______»________________ 2015г. | «______»________________ 2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на ремонт лестниц в подъездах многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград д. №26-32 по ул. Беговая (во исполнение решения суда) |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 0.28 |
| 2. | Разборка поручней деревянных прямой части (с сохранением) | 100 м поручня | 0.3 |
| 3. | Ограждение лестничных маршей перилами (материал б/у) | 100 м перил | 0.3 |
| 4. | Установка ограждений 0,13*0,13 (прим) -40шт | 1 м3 древесины в конструкции | 0.85 |
| 5. | Демонтаж косоура | 1 м3 древесины в конструкции | 0.66 |
| 6. | Установка косоура (прим) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.66 |
| 7. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных площадок за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 |
| 8. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ограждения лестниц за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 |
| 9. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву косоуров (новые) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.053 |
| 10. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.132 |
| 11. | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 |
| 12. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.24 |
| 13. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 4.97 |
| 14. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.935 |
| 15. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.935 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ "КР МКД" Циглер Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника ОК МКУ "КР МКД" Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |