 «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ «КР МКД» Председатель ТСЖ «Борисово»

_______________ Русович С.Б. ________________ Михалишин Н.Н.

«____» ___________ 2013г. «____» ___________ 2013г.

Техническое задание
На капитальный ремонт плоской кровли дома по ул. Емельянова 258А в
г. Калининграде

Основные данные по объекту

№	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1	Наименование объекта и его мощность	Многоквартирный дом
2	Местоположение	Россия, Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 258А
3	Заказчик	ТСЖ «Борисово»
4	Подрядчик	Определяется на конкурсной основе
5	Вид строительства	Капитальный ремонт кровли
6	Сроки выполнения работ	Определяются по результатам конкурсного отбора
7	Особые условия ремонта	Эксплуатируемые, неосвобожденные здания
8	Требования к конструктивным решениям	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным документам для данной категории зданий

2.Технические условия и требования

1 В многоквартирном доме № 258А по улице Подполковника Емельянова
        необходимо выполнить капитальный ремонт мягкой кровли.
2 Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в
        условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно
       производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00,
       воскресенье — выходной. Очередность выполнения работ должна
        быть согласована с заказчиком.
3 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники
        безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на
       объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством
       работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
4 Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ,
       должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для
       применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться
      акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фото-
     фиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ
     в обязательном порядке согласовываются с КаиС администрации ГО
     «Город Калининград».

        5 Цена лота: согласно сметной стоимости.

        6 Особые условия:
        1) Сроки производства работ: 60 календарных дней.
        В случае срыва сроков производства работ по независящим от
        подрядчика причинам , Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и
        предоставить документы, подтверждающие необходимость продления
        сроков производства работ.
        2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер
        для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет
        ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в
        подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта
        баннер с указанием Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ и
        видом финансирования.
        7 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в
        одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных
        контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в
        случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не
        предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами
        предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в
        предусмотренной контрактом части работ, услуг.

  8 Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию на
       сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный
       срок от даты заключения контракта.
        9 Условия оплаты:
        1)Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных
       работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на
       выполнение подрядных работ выплачивается на основании Акта по
      форме КС-2 и справки по форме КС-3.
        2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту
       производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ,
       включая устранение выявленных дефектов, возмещение понесенных
       Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и
       третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и
       неустойки.
10 Все ремонтные работы производятся на основании:
        СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
        СНиП II-26-76 «Кровли»
        МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
        Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и
        Строительным контролем.
11 Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы
        применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР
        МКД».

12 Передача объекта Подрядчику производится по Акту с осмотром и
       фотофиксацией квартир верхних этажей.
13 Внимание! До начала работ Подрядчик обязан выполнить
       подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и
       прочих повреждений, связанных с производством работ.

        Ведомость объемов работ
        к дефектной ведомости №1 на ремонт кровли

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

        1 Е46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100м2 покрытия 15.72
        2 Е06-01-030-05 Разборка бетонных стяжек по плитам вентшахт 100м3 в деле 0.05268
        3 Е06-01-030-05 Устройство бетонной стяжки по плитам вентшахт 100м3 в деле 0.0345
        4 Е58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 100 мест 2.96
        5 Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований под водоизоляционный кро-
        вельный ковер готовой эмульсией битумной 100м2 кровли 15.72
        6 Е12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых
        материалов в два слоя 100м2 кровли 15.72
        7 С101-4702 Техноэласт ЭПП м2 1823.52
        8 С101-4703 Техноэласт ЭКП м2 1792.08
        9 Е12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых
        материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм
        без фартуков 100 м применений 1.76
        10 С101-4703 Техноэласт ЭКП м2 443.52
        11 Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (вентшахт) из
        листовой оцинкованной стали 100м2 покрытия 0.6908
        12 Е65-38-2 Смена частей канализационного стояка над кровлей
        флюгарки 1 шт 14
        13 Е58-23-1 Установка стальной гильзы и фартука при обделке
        мест примыкания мягкой кровли 1 место 6
        14 Е65-6-23 Смена водосточных воронок 100 приборов 0.06
        15 С301-3302 Воронка водосточная диаметром 100мм шт 6
        16 Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства т 28.05
        17 Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работа-
        тающими вне карьеров) на расстояние15км (класс груза 1) т 28.05

        Основные допустимые материалы:
1	Верхний слой техноэласта (либо аналог) ЭКП 4,5-5,0 на основе полиэстера. / (Внимание! Применение материала на других основах категорически запрещено)
2	Нижний слой техноэласта (либо аналог) ЭПП 4,0 на основе полиэстера. / (Внимание! Применение материала на других основах категорически запрещено)
3	Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ
4	Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже 100
5	Штукатурный раствор для наружных работ ( 1: 3 )
6	Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,5мм
7	Грунтовка: праймер битумный

Примечание: Наплавляемые кровельные материалы должны иметь следующие характеристики:
- Водопоглощение – (1,0%)
- Минимальная температура хрупкости – ( - 19 С)
- Теплостойкость – (+120 С)

Примеры узлов и технология:
	Цементно-песчаную стяжку устраивают, укладывая цементно-песчаный раствор по маячным рейкам полосами шириной до 2 м. Поверхность уложенного раствора выравнивают правилом или мастерком (см.рис). Следующую полосу цементно-песчаной стяжки укладывают после схватывания уложенных ранее полос. / Устройство стяжки по маячным рейкам: 1 – разравнивание раствора; 2 – свежая полоса стяжки; 3 – правило; 4 —ящик; 5 – готовая стяжка; 6 – промежуточные полосы.
	В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра. / Рис. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов: а – примыкание кровли к стенам; б – примыкание плоской кровли к парапету: 1 – рулонный гидроизоляционный ковер; 2 – стяжка; 3 – дополнительные слои ковра; 4 – борт из раствора; 5 – деревянная пробка (при необходимости); 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – стоячий хомут (при необходимости); 8 – защитный фартук; 9 – защитный гравийный слой (при необходимости)
	Разжелобки и ендовы имеют наименьший уклон, их покрывают в 4 или даже 5 слоев рулонного ковра, из которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же один за другим. Смежные полотнища в слое перекрывают друг друга на 100 мм (по направлению стока воды). Верхние слои наклеиваются чередуясь со скатными полотнищами. Узкие ендовы, до 600 мм шириной, обклеивают длинными кусками, а широкие (более 600 мм) – кусками произвольной длины, уложенными поперек ендовы. / Наносят мастику и ведут наклейку полотнищ по направлению от водоприемной воронки к водоразделу. / Покрытие ендов и разжелобков: а, б – ендовы и разжелобки с соединением дополнительных слоев на откосе и на скате.
Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на 500 мм / При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15 % наклеивают в направлении от нижних мест к повышенным с расположением их перпендикулярно стоку воды. На крышах с уклоном более 15 % полотна наклеивают от повышенных мест к пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал.
		Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться под торцевыми швами несущих плит и под температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. По ним укладываются полоски шириной 150-200 мм с посыпкой, обращенной вниз, и с точечной приклейкой с одной стороны, перекрывающие швы (рис.). Швы устраиваются толщиной 5-10мм не более чем через 6м стяжки.

  4. Качество работ и организационные вопросы.

 1. Снятие всех слоёв старого покрытия в полном объеме до основания.
 2. Выполнить ( с участием комиссии администрации ГО «Город Калининград»)
      проверку прочности приклейки (адгезия) нижнего слоя кровельного ковра к
      основанию. Согласно СниП 3.04.01-87 не менее 0,5МПа.
3. Срок предоставления гарантии качеств - не менее 5 лет.
4. Представить Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы
      (для организаций- Подрядчиков работающих на упрощенной системе налого-
      обложения). По окончании работ представить исполнительные схемы.
5. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы,
       указанные в смете как «Цена поставщика».
6. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.
7. Все работы выполнять в соответствии с данными проекта с соблюдением
      соответствующих глав строительных норм и правил по организации, произ-
      водству и приемке работ.
8. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ
      Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить Акт осмотра и
      принять решение о компенсации ущерба.
9. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган
      не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал
      (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».
10. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний
      комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: _______________________________________________________