|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 236 887 руб. | |  | Смета на сумму: | 236 887 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО УК «Мастер» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.Г. Бородавко / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164-172 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на дополнительные работы по устройству ливневой канализации в рамках капитального ремонта дворовой территории  многоквартирного дома №164-172 по ул. Машиностроительная г. Калининград | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **236.887** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.123** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **20.356** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 01-01-014-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0485 | 8 518.33 | 160.25 | 8 326.46 | 413 | 8 | 404 | 16.1 | 6.55 | 2 777 | 125 | 2 645 |
| 31.62 | 896.70 | 2 | 43 | 4.51 | 16.11 | 7 | 701 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 81% | 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 22 |  |  |  | 34% | 281 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  | 3 727 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 77.52 | 16.40 |  | 16.40 | 1 271 |  | 1 271 | 1 | 7.88 | 10 018 |  | 10 018 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 48.45\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0485 | 427.37 | 28.47 | 393.63 | 21 | 1 | 19 | 16.1 | 8.62 | 188 | 22 | 165 |
| 5.27 | 61.45 |  | 3 | 4.5 | 16.11 | 1 | 48 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 24 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 269 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.045 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 66 | 66 |  | 16.1 | 1 | 1 062 | 1 062 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 53 |  |  |  | 68% | 722 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 25 |  |  |  | 31% | 329 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 2 113 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 23-01-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.356 | 146.57 | 101.69 | 44.88 | 52 | 36 | 16 | 16.1 | 6.47 | 686 | 583 | 103 |
|  | 4.91 |  | 2 | 4.55 | 16.11 |  | 28 |
|  | Объем: 44.5\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66\*11) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 49 |  |  |  | 111% | 678 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 29 |  |  |  | 61% | 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 737 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.9 | 104.66 |  |  | 408 |  |  |  |  | 1 856 |  |  |
| 104.66 |  | 408 |  | 475.8 |  | 1 856 |  |
|  | Объем: 3.56\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 01-03-031-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.02918 | 780.56 |  | 780.56 | 23 |  | 23 | 1 | 8.54 | 195 |  | 195 |
|  | 143.48 |  | 4 | 1 | 16.11 |  | 67 |
|  | Объем: (24.8-4.5)+8.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 272 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 33 | 104.66 |  |  | 3 454 |  |  |  |  | 15 701 |  |  |
| 104.66 |  | 3 454 |  | 475.8 |  | 15 701 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта | 0.045 | 774.91 | 774.91 |  | 35 | 35 |  | 16.1 | 1 | 561 | 561 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 28 |  |  |  | 68% | 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 13 |  |  |  | 31% | 174 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1 116 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.9 | 104.66 |  |  | 513 |  |  |  |  | 2 331 |  |  |
| 104.66 |  | 513 |  | 475.8 |  | 2 331 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 01-02-005-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.3274 | 512.42 | 130.41 | 382.01 | 168 | 43 | 125 | 16.1 | 5.06 | 1 320 | 687 | 633 |
|  | 42.68 |  | 14 | 1 | 16.1 |  | 225 |
|  | Объем: 29.18+3.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 54 |  |  |  | 81% | 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 25 |  |  |  | 34% | 310 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 2 369 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ФЕР 01-02-068-01  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта | 0.00129 | 1 089.95 |  | 1 089.95 | 1 |  | 1 | 17.09 | 7.59 | 11 |  | 11 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: СЦЭСМ 310102* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 22-06-011-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба | 1 | 142.08 | 11.58 | 33.44 | 142 | 12 | 33 | 16.11 | 9.09 | 875 | 187 | 304 |
| 97.06 | 1.77 | 97 | 2 | 3.96 | 16.13 | 384 | 29 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 18 |  |  |  | 111% | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 11 |  |  |  | 61% | 132 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 247 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 23-04-008-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка | 1 | 297.32 | 188.38 |  | 297 | 188 |  | 16.1 | 1 | 3 419 | 3 033 |  |
| 108.94 |  | 109 |  | 3.54 | 1 | 386 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 244 |  |  |  | 111% | 3 367 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 143 |  |  |  | 61% | 1 850 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 684 |  |  |  |  | 8 636 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **6 864** | **389** | **1 892** |  |  | **41 000** | **6 260** | **14 074** |
| **4 583** | **68** |  |  | **20 666** | **1 098** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 593** | **389** | **621** |  |  | **30 982** | **6 260** | **4 056** |
| **4 583** | **68** |  |  | **20 666** | **1 098** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **4 375** |  |  |  |  | **19 888** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 7, 11; %=68 - по стр. 4, 9; %=111 - по стр. 5, 13, 14)** | | | | | **503** |  |  |  |  | **6 907** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 7, 11; %=31 - по стр. 4, 9; %=61 - по стр. 5, 13, 14)** | | | | | **271** |  |  |  |  | **3 495** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **6 367** |  |  |  |  | **41 384** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 271** |  | **1 271** |  |  | **10 018** |  | **10 018** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 271** |  |  |  |  | **10 018** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **7 638** |  |  |  |  | **51 402** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **163** |  |  |  |  | **1 100** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **7 801** |  |  |  |  | **52 502** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **156** |  |  |  |  | **1 050** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **7 957** |  |  |  |  | **53 552** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **1 432** |  |  |  |  | **9 639** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **9 389** |  |  |  |  | **63 191** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **503** |  |  |  |  | **6 907** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **271** |  |  |  |  | **3 495** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Монтаж трубопроводов** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 23-01-030-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов | 0.445 | 5 863.69 | 396.30 | 5 456.23 | 2 609 | 176 | 2 428 | 16.11 | 5.26 | 15 632 | 2 841 | 12 771 |
| 11.16 | 281.78 | 5 | 125 | 4.03 | 16.11 | 20 | 2 020 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9068* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 391 |  |  |  | 111% | 5 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 229 |  |  |  | 61% | 2 965 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 229 |  |  |  |  | 23 993 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 103-1331  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм, м | 44.945 | 99.74 |  |  | 4 483 |  |  |  |  | 21 073 |  |  |
| 99.74 |  | 4 483 |  | 468.86 |  | 21 073 |  |
|  | Объем: 44.5\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **7 092** | **176** | **2 428** |  |  | **36 705** | **2 841** | **12 771** |
| **4 488** | **125** |  |  | **21 093** | **2 020** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 609** | **176** | **2 428** |  |  | **15 632** | **2 841** | **12 771** |
| **5** | **125** |  |  | **20** | **2 020** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 15)** | | | | | **391** |  |  |  |  | **5 396** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 15)** | | | | | **229** |  |  |  |  | **2 965** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 229** |  |  |  |  | **23 993** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 483** |  |  |  |  | **21 073** |  |  |
| **4 483** |  |  |  | **21 073** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 483** |  |  |  |  | **21 073** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **7 712** |  |  |  |  | **45 066** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **165** |  |  |  |  | **964** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **7 877** |  |  |  |  | **46 030** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **158** |  |  |  |  | **921** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **8 035** |  |  |  |  | **46 951** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **1 446** |  |  |  |  | **8 451** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **9 481** |  |  |  |  | **55 402** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **391** |  |  |  |  | **5 396** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **229** |  |  |  |  | **2 965** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Монтаж колодцев** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 23-03-001-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.178 | 21 398.16 | 1 757.30 | 3 428.55 | 3 809 | 313 | 610 | 16.1 | 7.18 | 24 886 | 5 036 | 4 382 |
| 16 212.31 | 369.65 | 2 886 | 66 | 5.36 | 16.11 | 15 468 | 1 060 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9058; ТССЦ 201-0650* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-3120:[ М-(3641.19=1876.90\*1.94) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 493 |  |  |  | 111% | 6 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 288 |  |  |  | 61% | 3 719 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 590 |  |  |  |  | 35 371 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 403-8241  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт. | 3 | 345.39 |  |  | 1 036 |  |  |  |  | 7 107 |  |  |
| 345.39 |  | 1 036 |  | 2 368.88 |  | 7 107 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 403-8228  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт. | 3 | 340.73 |  |  | 1 022 |  |  |  |  | 6 681 |  |  |
| 340.73 |  | 1 022 |  | 2 226.98 |  | 6 681 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 403-8272  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), шт. | 3 | 361.29 |  |  | 1 084 |  |  |  |  | 7 481 |  |  |
| 361.29 |  | 1 084 |  | 2 493.78 |  | 7 481 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 403-8271  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14), шт. | 1 | 254.91 |  |  | 255 |  |  |  |  | 1 684 |  |  |
| 254.91 |  | 255 |  | 1 683.81 |  | 1 684 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 201-0650  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянок С1) прим., т | 0.0115 | 14 187.00 |  |  | 163 |  |  |  |  | 985 |  |  |
| 14 187.00 |  | 163 |  | 85 611.42 |  | 985 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 101-2536  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Люки чугунные тяжелые, шт. | 3 | 669.54 |  |  | 2 009 |  |  |  |  | 13 499 |  |  |
| 669.54 |  | 2 009 |  | 4 499.76 |  | 13 499 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 23-03-007-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.055 | 20 847.69 | 1 802.68 | 3 901.18 | 1 147 | 99 | 215 | 16.11 | 6.83 | 8 060 | 1 597 | 1 465 |
| 15 143.83 | 501.41 | 833 | 28 | 6 | 16.11 | 4 997 | 444 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-2537* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-3120:[ М-(5180.24=1876.90\*2.76) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 165 |  |  |  | 111% | 2 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 97 |  |  |  | 61% | 1 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 409 |  |  |  |  | 11 571 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 403-8241  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт. | 1 | 345.39 |  |  | 345 |  |  |  |  | 2 369 |  |  |
| 345.39 |  | 345 |  | 2 368.88 |  | 2 369 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 403-8272  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), шт. | 1 | 361.29 |  |  | 361 |  |  |  |  | 2 494 |  |  |
| 361.29 |  | 361 |  | 2 493.78 |  | 2 494 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦ 403-8228  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт. | 1 | 340.73 |  |  | 341 |  |  |  |  | 2 227 |  |  |
| 340.73 |  | 341 |  | 2 226.98 |  | 2 227 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦ 101-2537  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт. | 1 | 841.48 |  |  | 841 |  |  |  |  | 4 755 |  |  |
| 841.48 |  | 841 |  | 4 755.17 |  | 4 755 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **12 413** | **412** | **825** |  |  | **82 228** | **6 633** | **5 847** |
| **11 176** | **94** |  |  | **69 747** | **1 504** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 250** | **412** | **825** |  |  | **81 243** | **6 633** | **5 847** |
| **11 013** | **94** |  |  | **68 762** | **1 504** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **7 294** |  |  |  |  | **48 297** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 17, 24)** | | | | | **658** |  |  |  |  | **9 032** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 17, 24)** | | | | | **385** |  |  |  |  | **4 964** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 293** |  |  |  |  | **95 239** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **163** |  |  |  |  | **985** |  |  |
| **163** |  |  |  | **985** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **163** |  |  |  |  | **985** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **13 456** |  |  |  |  | **96 224** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **288** |  |  |  |  | **2 059** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **13 744** |  |  |  |  | **98 283** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **275** |  |  |  |  | **1 966** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **14 019** |  |  |  |  | **100 249** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 523** |  |  |  |  | **18 045** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **16 542** |  |  |  |  | **118 294** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **658** |  |  |  |  | **9 032** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **385** |  |  |  |  | **4 964** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **26 369** | **977** | **5 145** |  |  | **159 933** | **15 734** | **32 692** |
| **20 247** | **287** |  |  | **111 506** | **4 622** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **20 452** | **977** | **3 874** |  |  | **127 857** | **15 734** | **22 674** |
| **15 601** | **287** |  |  | **89 448** | **4 622** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **11 669** |  |  |  |  | **68 185** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 7, 11; %=68 - по стр. 4, 9; %=111 - по стр. 5, 13-15, 17, 24)** | | | | | **1 552** |  |  |  |  | **21 335** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 7, 11; %=31 - по стр. 4, 9; %=61 - по стр. 5, 13-15, 17, 24)** | | | | | **885** |  |  |  |  | **11 424** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **22 889** |  |  |  |  | **160 616** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **163** |  |  |  |  | **985** |  |  |
| **163** |  |  |  | **985** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **163** |  |  |  |  | **985** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 483** |  |  |  |  | **21 073** |  |  |
| **4 483** |  |  |  | **21 073** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 483** |  |  |  |  | **21 073** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 271** |  | **1 271** |  |  | **10 018** |  | **10 018** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 271** |  |  |  |  | **10 018** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **28 806** |  |  |  |  | **192 692** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **616** |  |  |  |  | **4 124** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **29 422** |  |  |  |  | **196 816** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **588** |  |  |  |  | **3 936** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **30 010** |  |  |  |  | **200 752** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **5 402** |  |  |  |  | **36 135** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **35 412** |  |  |  |  | **236 887** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 552** |  |  |  |  | **21 335** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **885** |  |  |  |  | **11 424** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |