| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 034 860 | руб. | Смета на сумму: | 1 034 860 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| _____________________ /РусовичС.Б./ | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2013 |
| Объект: | ООО «ЖЭУ – 18» |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №41 по ул. Каштановая аллея г. Калининграда |
| Сметная стоимость: | 1 034.860 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.648 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 184.160 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.8 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 629.09 | 500.27 | 128.82 | 12.51 | 4.4 | 6 825 | 6 258 | 567 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 495.27 |  |  |  | 84% | 5 257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 300.16 |  |  |  | 48% | 3 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 424.52 |  |  |  |  | 15 086 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.8 | 2 875.85 | 685.02 | 51.83 | 10 928.23 | 2 603.08 | 196.95 | 12.51 | 7.1 | 57 860 | 32 564 | 1 398 |
|  |  |  |  | 2 139.00 |  |  | 8 128.20 |  | 2.94 | 1 |  | 23 897 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 160.56 |  |  |  | 71% | 23 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 692.00 |  |  |  | 52% | 16 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 780.79 |  |  |  |  | 97 914 |  |  |
| 3. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 8.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.94 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.8)*2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.069 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 994.31 | 862.33 | 86.20 | 12.51 | 7.11 | 11 547 | 10 788 | 613 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 45.77 |  | 3.19 | 1 |  | 146 |  |
|  | Объем: (23*2+14.6*2+138.6)*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 715.73 |  |  |  | 71% | 7 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 560.51 |  |  |  | 52% | 5 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 270.56 |  |  |  |  | 24 816 |  |  |
| 5. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 3.4208 | 1 928.70 |  |  | 6 597.70 |  |  |  |  | 20 788 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 6 597.70 |  | 6 076.93 |  |  | 20 788 |  |
|  | Объем: 3.2*1.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.752 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 56.83 | 56.66 | 0.17 | 12.51 | 4.09 | 710 | 709 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (23*2+14.6*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 47.03 |  |  |  | 71% | 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36.83 |  |  |  | 52% | 369 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140.69 |  |  |  |  | 1 582 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 12.51 | 4.05 | 327 | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 12.51 | 6.53 | 3 807 | 1 726 | 389 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.86 | 12.51 |  | 1 692 | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 172 |  |  |
| 10. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.26 | 2 460.30 |  |  | 3 099.98 |  |  |  |  | 5 311 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 3 099.98 |  | 4 214.88 |  |  | 5 311 |  |
|  | Объем: (0.7*0.9)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен окое кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.076 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 28.39 | 25.51 | 2.02 | 12.52 | 7.17 | 337 | 319 | 14 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.85 |  | 4.14 | 1 |  | 4 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 27.04 |  |  |  | 90% | 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 13.78 |  |  |  | 43% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.21 |  |  |  |  | 761 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.03344 | 23 811.97 |  |  | 796.27 |  |  |  |  | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 796.27 |  | 47 861.13 |  |  | 1 600 |  |
|  | Объем: 0.076*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0056 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 118.85 | 12.91 | 4.16 | 12.51 | 5.84 | 461 | 162 | 24 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 101.78 | 0.16 | 2.7 | 12.53 |  | 275 | 2 |
|  | Объем: 0.7*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 13.85 |  |  |  | 90% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 7.06 |  |  |  | 43% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.76 |  |  |  |  | 679 |  |  |
| 14. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Люк пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.56 | 2 460.30 |  |  | 1 377.77 |  |  |  |  | 2 360 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 1 377.77 |  | 4 214.88 |  |  | 2 360 |  |
|  | Объем: 0.7*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.24 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 626.17 | 347.98 | 16.13 | 12.51 | 7.02 | 9 641 | 4 353 | 113 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 262.07 |  | 4.1 | 1 |  | 5 174 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 288.82 |  |  |  | 71% | 3 091 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 226.19 |  |  |  | 52% | 2 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 141.18 |  |  |  |  | 14 995 |  |  |
| 16. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(применительно), 1 м3 кладки | 0.252 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 407.05 | 75.89 | 7.62 | 12.51 | 6.11 | 2 212 | 949 | 47 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 323.53 | 1.51 | 3.76 | 12.52 |  | 1 216 | 19 |
|  | Объем: 10.5*0.2*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 66.56 |  |  |  | 73% | 707 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 54.18 |  |  |  | 56% | 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 527.79 |  |  |  |  | 3 461 |  |  |
| 17. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.2275 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 176.44 | 174.07 | 2.38 | 12.52 | 6.47 | 2 195 | 2 179 | 15 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.94 | 1 | 12.55 |  |  | 12 |
|  | Объем: 3.25*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 129.51 |  |  |  | 63% | 1 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 87.51 |  |  |  | 40% | 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393.45 |  |  |  |  | 4 452 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м | 0.984 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 126.06 | 1 186.62 | 19.90 | 12.51 | 7.02 | 22 739 | 14 845 | 140 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 919.55 |  | 4.04 | 1 |  | 7 755 |  |
|  | Объем: 42*1.2+48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 984.89 |  |  |  | 71% | 10 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 771.30 |  |  |  | 52% | 7 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 882.26 |  |  |  |  | 40 998 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая), 100 м | 0.104 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 966.30 | 141.26 | 3.60 | 12.51 | 6.98 | 4 224 | 1 767 | 25 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 821.43 |  | 2.96 | 1 |  | 2 431 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 117.25 |  |  |  | 71% | 1 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 91.82 |  |  |  | 52% | 919 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 175.36 |  |  |  |  | 6 397 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.455 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 227.54 | 618.03 | 15.75 | 12.51 | 6.98 | 18 479 | 7 732 | 110 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 593.76 |  | 2.96 | 1 |  | 10 638 |  |
|  | Объем: 2.7+2.5+1.4+2.7+1.5+3.6+2.3+4.8*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 512.96 |  |  |  | 71% | 5 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 401.72 |  |  |  | 52% | 4 021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 142.22 |  |  |  |  | 27 989 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 9 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 1 463.40 | 345.33 | 320.58 | 12.51 | 7.07 | 9 920 | 4 320 | 2 267 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 797.49 |  | 4.18 | 1 |  | 3 334 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 286.62 |  |  |  | 71% | 3 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 224.46 |  |  |  | 52% | 2 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 974.49 |  |  |  |  | 15 234 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.14 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 632.68 | 50.51 | 5.13 | 12.51 | 7.07 | 3 034 | 632 | 36 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 577.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 366 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 41.92 |  |  |  | 71% | 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 32.83 |  |  |  | 52% | 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 707.43 |  |  |  |  | 3 811 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежня из брусьев (прим.), 100 м | 0.105 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 975.59 | 142.62 | 3.63 | 12.51 | 6.98 | 4 264 | 1 784 | 25 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 829.33 |  | 2.96 | 1 |  | 2 455 |  |
|  | Объем: 6.5+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 118.37 |  |  |  | 71% | 1 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 92.70 |  |  |  | 52% | 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 186.67 |  |  |  |  | 6 458 |  |  |
| 24. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.798 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 284.93 | 590.22 | 595.38 | 12.51 | 3.39 | 9 579 | 7 384 | 2 018 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 99.32 | 8.41 | 1.78 | 12.56 |  | 177 | 106 |
|  | Объем: (380*0.7+106.9*2+50*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 538.77 |  |  |  | 77% | 5 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 359.18 |  |  |  | 48% | 3 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 182.88 |  |  |  |  | 18 942 |  |  |
| 25. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 120.0186 | 36.04 |  |  | 4 325.47 |  |  |  |  | 18 064 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 4 325.47 |  | 150.51 |  |  | 18 064 |  |
|  | Объем: 5.798*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.8 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 089.57 | 466.02 | 4.80 | 12.51 | 7.2 | 7 566 | 5 830 | 35 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 618.75 |  | 2.75 | 1 |  | 1 702 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 433.40 |  |  |  | 79% | 4 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 298.25 |  |  |  | 51% | 2 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 821.22 |  |  |  |  | 15 145 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 475 | 13.13 |  |  | 6 236.75 |  |  |  |  | 20 330 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 6 236.75 |  | 42.8 |  |  | 20 330 |  |
|  | Объем: 380*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 3.8 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 37 277.19 | 1 650.42 | 630.75 | 12.52 | 6.6 | 182 658 | 20 663 | 4 163 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 34 996.02 | 56.67 | 4.51 | 12.5 |  | 157 832 | 708 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-9496:[ ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 843.66 |  |  |  | 92% | 19 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 938.90 |  |  |  | 44% | 9 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 059.75 |  |  |  |  | 211 723 |  |  |
| 29. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 34.5 | 137.86 |  |  | 4 756.17 |  |  |  |  | 20 691 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 4 756.17 |  | 599.75 |  |  | 20 691 |  |
| 30. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.752 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 738.94 | 54.22 | 56.55 | 12.51 | 6.29 | 13 624 | 678 | 356 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 628.17 | 4.12 | 3.47 | 12.5 |  | 12 590 | 51 |
|  | Объем: 23*2+14.6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 63.01 |  |  |  | 92% | 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 32.09 |  |  |  | 44% | 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 834.03 |  |  |  |  | 14 615 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (капельники) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.752 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 223.14 | 281.82 | 5.01 | 12.51 | 6.9 | 8 672 | 3 526 | 35 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 936.31 | 0.77 | 2.64 | 12.57 |  | 5 112 | 10 |
|  | Объем: 23*2+14.6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 234.55 |  |  |  | 71% | 2 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 183.68 |  |  |  | 52% | 1 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 641.37 |  |  |  |  | 13 021 |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.752 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 627.50 | 245.83 | 23.96 | 12.51 | 6.89 | 23 331 | 3 075 | 165 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 6 357.71 | 2.27 | 3.16 | 12.48 |  | 20 090 | 28 |
|  | Объем: 23*2+14.6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 267.95 |  |  |  | 92% | 2 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 136.46 |  |  |  | 44% | 1 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 031.90 |  |  |  |  | 27 551 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.94 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 6 970.82 | 313.06 | 12.38 | 12.51 | 7.18 | 21 350 | 3 916 | 89 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 6 645.39 |  | 2.61 | 1 |  | 17 344 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 259.84 |  |  |  | 71% | 2 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 203.49 |  |  |  | 52% | 2 036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 434.15 |  |  |  |  | 26 167 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.2 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 146.30 | 115.66 | 1.62 | 12.51 | 7.18 | 3 856 | 1 447 | 12 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 029.02 |  | 2.33 | 1 |  | 2 398 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.00 |  |  |  | 71% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.18 |  |  |  | 52% | 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 317.48 |  |  |  |  | 5 636 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.1 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 871.98 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 611 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 823.11 |  | 1.22 | 1 |  | 1 004 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.11 |  |  |  |  | 2 350 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.1 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 460.48 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 636 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 411.61 |  | 2.5 | 1 |  | 1 029 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 531.61 |  |  |  |  | 2 375 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.8 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 086.34 | 262.18 | 0.81 | 12.51 | 7.2 | 6 769 | 3 280 | 6 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 823.35 |  | 4.23 | 1 |  | 3 483 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 217.61 |  |  |  | 71% | 2 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 170.42 |  |  |  | 52% | 1 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 474.37 |  |  |  |  | 10 803 |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов, 4 канала), 100 м труб | 0.112 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 960.09 | 617.50 | 28.26 | 12.51 | 6.18 | 9 427 | 7 725 | 175 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 314.33 | 6.73 | 4.86 | 12.52 |  | 1 528 | 84 |
|  | Объем: 1.3+1.4+2.1+1+0.7+1.2+1.1+1.2+1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 486.90 |  |  |  | 66% | 5 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 393.26 |  |  |  | 50% | 3 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 840.25 |  |  |  |  | 18 485 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.4704 | 3 649.31 |  |  | 1 716.64 |  |  |  |  | 6 483 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 716.64 |  | 13 782.4 |  |  | 6 483 |  |
|  | Объем: (0.112)*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.0305 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 141.62 | 92.85 | 2.89 | 12.51 | 6.18 | 1 402 | 1 162 | 18 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 45.89 | 0.69 | 4.86 | 12.52 |  | 223 | 9 |
|  | Объем: 0.7+1.25+1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 72.96 |  |  |  | 66% | 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 58.93 |  |  |  | 50% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273.51 |  |  |  |  | 2 760 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0671 | 3 649.31 |  |  | 244.87 |  |  |  |  | 925 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 244.87 |  | 13 782.4 |  |  | 925 |  |
|  | Объем: (0.0305)*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.01 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 92.87 | 60.88 | 1.89 | 12.51 | 6.18 | 920 | 762 | 12 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 30.09 | 0.45 | 4.86 | 12.52 |  | 146 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 47.84 |  |  |  | 66% | 507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 38.64 |  |  |  | 50% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179.35 |  |  |  |  | 1 811 |  |  |
| 43. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.044 | 3 649.31 |  |  | 160.57 |  |  |  |  | 606 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 160.57 |  | 13 782.4 |  |  | 606 |  |
|  | Объем: (0.01)*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб | 0.014 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 195.02 | 127.85 | 3.98 | 12.51 | 6.18 | 1 931 | 1 599 | 25 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 63.19 | 0.95 | 4.86 | 12.52 |  | 307 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 100.46 |  |  |  | 66% | 1 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 81.14 |  |  |  | 50% | 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.63 |  |  |  |  | 3 800 |  |  |
| 45. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0924 | 3 649.31 |  |  | 337.20 |  |  |  |  | 1 273 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 337.20 |  | 13 782.4 |  |  | 1 273 |  |
|  | Объем: (0.014)*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 канала), 100 м труб | 0.013 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 301.82 | 197.87 | 6.15 | 12.51 | 6.18 | 2 989 | 2 475 | 38 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 97.80 | 1.47 | 4.86 | 12.52 |  | 475 | 18 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 155.49 |  |  |  | 66% | 1 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 125.58 |  |  |  | 50% | 1 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 582.89 |  |  |  |  | 5 881 |  |  |
| 47. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.3355 | 3 649.31 |  |  | 1 224.34 |  |  |  |  | 4 624 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 224.34 |  | 13 782.4 |  |  | 4 624 |  |
|  | Объем: (0.0305)*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10 канала), 100 м труб | 0.033 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 1 379.10 | 904.11 | 28.12 | 12.51 | 6.18 | 13 656 | 11 310 | 174 |
|  |  |  |  | 13 541.49 | 202.86 |  | 446.87 | 6.69 | 4.86 | 12.52 |  | 2 172 | 84 |
|  | Объем: 2.1+1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 710.42 |  |  |  | 66% | 7 520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 573.80 |  |  |  | 50% | 5 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 663.33 |  |  |  |  | 26 873 |  |  |
| 49. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.6534 | 3 649.31 |  |  | 2 384.46 |  |  |  |  | 9 005 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 2 384.46 |  | 13 782.4 |  |  | 9 005 |  |
|  | Объем: (0.033)*2200*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (18 канала), 100 м труб | 0.012 | 78 938.48 | 51 750.55 | 1 609.56 | 947.26 | 621.01 | 19.31 | 12.51 | 6.18 | 9 380 | 7 769 | 119 |
|  |  |  |  | 25 578.37 | 383.18 |  | 306.94 | 4.60 | 4.86 | 12.52 |  | 1 492 | 58 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 17, Н4= 17, Н5= 17, Н48= 17 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 487.98 |  |  |  | 66% | 5 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 394.13 |  |  |  | 50% | 3 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 829.37 |  |  |  |  | 18 459 |  |  |
| 51. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.4488 | 3 649.31 |  |  | 1 637.81 |  |  |  |  | 6 186 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 637.81 |  | 13 782.4 |  |  | 6 186 |  |
|  | Объем: (0.012)*2200*17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 46-01-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Обетонирование оголовков труб, 1 м3 | 0.52 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 783.87 | 144.67 | 24.66 | 12.51 | 5.73 | 4 950 | 1 810 | 141 |
|  |  |  |  | 1 181.80 | 1.96 |  | 614.54 | 1.02 | 4.88 | 12.52 |  | 2 999 | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 144.23 |  |  |  | 84% | 1 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 87.41 |  |  |  | 48% | 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 015.52 |  |  |  |  | 7 356 |  |  |
| 53. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.2862 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 690.54 | 370.80 | 0.59 | 12.51 | 4.04 | 5 991 | 4 639 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 319.15 |  | 4.23 | 1 |  | 1 350 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 292.93 |  |  |  | 67% | 3 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 185.40 |  |  |  | 40% | 1 856 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 168.87 |  |  |  |  | 10 955 |  |  |
| 54. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2862 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 719.08 | 45.61 | 4.51 | 12.51 | 7.07 | 2 629 | 571 | 32 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 668.96 |  | 3.03 | 1 |  | 2 027 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 43.33 |  |  |  | 80% | 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 21.44 |  |  |  | 37% | 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 783.85 |  |  |  |  | 3 297 |  |  |
| 55. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 13.6 | 7.34 |  | 7.34 | 99.77 |  | 99.77 |  | 5.54 | 553 |  | 553 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 56. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 13.6 | 26.50 |  | 26.50 | 360.40 |  | 360.40 |  | 5.54 | 1 997 |  | 1 997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 131 569.36 | 14 617.99 | 2 786.34 |  |  | 613 958 | 182 888 | 15 962 |
|  |  |  | 114 165.00 | 101.60 |  |  |  | 415 109 | 1 272 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 131 392.92 | 14 443.92 | 2 783.96 |  |  | 611 763 | 180 709 | 15 947 |
|  |  |  | 114 165.00 | 100.66 |  |  |  | 415 109 | 1 260 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 34 896.00 |  |  |  |  | 118 246 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 52; %=71 - по стр. 2, 4, 6-8, 15, 18-23, 31, 33-37; %=90 - по стр. 9, 11, 13; %=73 - по стр. 16; %=77 - по стр. 24; %=79 - по стр. 26; %=92 - по стр. 28, 30, 32; %=66 - по стр. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; %=67 - по стр. 53; %=80 - по стр. 54) | 12 669.59 |  |  |  |  | 135 118 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 24, 52; %=52 - по стр. 2, 4, 6-8, 15, 18-23, 31, 33-37; %=43 - по стр. 9, 11, 13; %=56 - по стр. 16; %=51 - по стр. 26; %=44 - по стр. 28, 30, 32; %=50 - по стр. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; %=40 - по стр. 53; %=37 - по стр. 54) | 9 053.02 |  |  |  |  | 90 458 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 153 115.53 |  |  |  |  | 837 339 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 176.44 | 174.07 | 2.38 |  |  | 2 195 | 2 179 | 15 |
|  |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  | 12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 17) | 129.51 |  |  |  |  | 1 380 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 17) | 87.51 |  |  |  |  | 876 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 393.46 |  |  |  |  | 4 451 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 153 508.99 |  |  |  |  | 841 790 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 285.09 |  |  |  |  | 18 014 |  |  |
|  | СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 156 794.08 |  |  |  |  | 859 804 |  |  |
|  | НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ 2% | 3 135.88 |  |  |  |  | 17 196 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ | 159 929.96 |  |  |  |  | 877 000 |  |  |
|  | НДС 18% | 28 787.39 |  |  |  |  | 157 860 |  |  |
|  | Всего с НДС | 188 717.35 |  |  |  |  | 1 034 860 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 799.10 |  |  |  |  | 136 498 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 9 140.53 |  |  |  |  | 91 334 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |