| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор ООО МКУ «КРМКД» | ДИРЕКТОР ООО «ЖЭУ- 18» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | г. Калининград, ул.Чапаева,10 |
| Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №10 по ул. Чапаева г. Калининграда |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.002 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.002 |
| 3. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.498 |
| 4. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.3 |
| 5. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.065 |
| 6. | Е54-3-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.15 |
| 7. | Е10-01-022-01 | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.15 |
| 8. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 9. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.1034 |
| 10. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 105.64038 |
| 11. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.002 |
| 12. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 375.25 |
| 13. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.498 |
| 14. | Е12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 3.002 |
| 15. | СЦена поставщика. | Этернит в комплекте, 1,75*1,13 | м2 | 384.256 |
| 16. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.2 |
| 17. | Е10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен досками обшивки, ветровая доска | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.072 |
| 18. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 19. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 20. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.26 |
| 21. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.049 |
| 22. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.02156 |
| 23. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.498 |
| 24. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.27 |
| 25. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 26. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.07 |
| 27. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 28. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.38 |
| 29. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.048 |
| 30. | Е15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 |
| 31. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 65.45 |
| 32. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 65.45 |

| Составил: | инженер ООО "ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |