| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 336 837 | руб. | Смета на сумму: | 2 336 837 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Директор ООО «УК Управдом» |
| ____________________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /В.А. Тишковец/ |
| «______»__________________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома № 47 по ул. А.Суворова г.Калининграда |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 |
| Капитальный ремонт систем электроснабжения |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 409.434 | тыс. руб. | 2 336.837 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | 36.844 | тыс. руб. | 132.269 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 253.012 | тыс. руб. | 1 470.817 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.943 | тыс.чел.ч | 1.943 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 18.875 | тыс. руб. | 296.360 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 67-4-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.2 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 10.66 | 10.47 | 0.20 | 15.07 | 8.85 | 159 | 158 | 2 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.08 | 1 | 17.49 |  |  | 1 |
| 2. | ТЕРр 67-4-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. | 0.4 | 154.85 | 152.24 | 2.61 | 61.94 | 60.90 | 1.04 | 15.07 | 8.86 | 927 | 918 | 9 |
|  |  |  |  |  | 1.03 |  |  | 0.41 | 1 | 17.66 |  |  | 7 |
| 3. | ТЕРр 67-4-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж электросчетчиков, 100 шт. | 0.05 | 235.05 | 232.77 | 2.28 | 11.75 | 11.64 | 0.11 | 15.07 | 8.87 | 176 | 175 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.05 | 1 | 17.69 |  |  | 1 |
| 4. | ТЕРр 67-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.4 | 48.36 | 48.36 |  | 19.34 | 19.34 |  | 15.07 | 1 | 292 | 292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 1.64 | 687.25 | 153.07 | 534.18 | 1 127.09 | 251.03 | 876.06 | 15.08 | 3.97 | 7 264 | 3 786 | 3 478 |
|  |  |  |  |  | 48.89 |  |  | 80.18 | 1 | 15.06 |  |  | 1 208 |
| 6. | ТЕР 46-03-010-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.4 | 919.09 | 206.85 | 712.24 | 367.64 | 82.74 | 284.90 | 15.08 | 3.97 | 2 379 | 1 248 | 1 131 |
|  |  |  |  |  | 65.19 |  |  | 26.08 | 1 | 15.06 |  |  | 393 |
| 7. | ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.57 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 996.89 | 201.03 | 795.86 | 15.08 | 3.97 | 6 191 | 3 032 | 3 160 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 72.85 | 1 | 15.06 |  |  | 1 097 |
|  | Объем: 24+33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 46-03-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 26 | 650.90 | 152.33 | 498.57 | 16 923.40 | 3 960.58 | 12 962.82 | 15.08 | 3.97 | 111 188 | 59 726 | 51 462 |
|  |  |  |  |  | 45.63 |  |  | 1 186.38 | 1 | 15.06 |  |  | 17 867 |
| 9. | ТЕР 46-03-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см, 10 м2 ниш | 0.295836 | 986.09 | 252.97 | 733.12 | 291.72 | 74.84 | 216.88 | 15.08 | 3.97 | 1 990 | 1 129 | 861 |
|  |  |  |  |  | 67.10 |  |  | 19.85 | 1 | 15.06 |  |  | 299 |
|  | Объем: 0.505*0.565*2+0.684*0.560*3+0.585*0.275*2+0.203*0.405+0.23*0.275+0.36*0.275*3+0.575*0.275*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 46-03-008-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш | 0.0138875 | 1 685.82 | 460.28 | 1 225.54 | 23.41 | 6.39 | 17.02 | 15.08 | 3.97 | 164 | 96 | 68 |
|  |  |  |  |  | 112.18 |  |  | 1.56 | 1 | 15.06 |  |  | 23 |
|  | Объем: 0.505*0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 19 833.84 | 4 678.96 | 15 154.89 |  |  | 130 730 | 70 560 | 60 172 |
|  |  |  |  | 1 387.44 |  |  |  |  | 20 896 |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |
|  | ВРУ |
| 11. | ФЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 15.99 | 5.86 | 642 | 376 | 245 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 3.00 | 3.16 | 7.09 | 16.82 |  | 21 | 53 |
| 12. | C Цена поставщик. Щит распределительный, встраиваемый в нишу U42, шт. | 1 | 1 859.30 |  |  | 1 859.30 |  |  | 1 | 1 | 7 939 |  |  |
|  |  |  |  | 1 859.30 |  |  | 1 859.30 |  | 4.27 | 1 |  | 7 939 |  |
|  | Поправки: М: =7939.2/4.27 |
| 13. | ФЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 8 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 496.00 | 176.48 | 28.56 | 16 | 6.47 | 5 604 | 2 824 | 185 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.14 |  | 290.96 | 1.12 | 8.92 | 16.21 |  | 2 595 | 18 |
| 14. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель LZMC1-A50-I (40-50 A), шт. | 1 | 802.43 |  |  | 802.43 |  |  | 1 | 1 | 2 881 |  |  |
|  |  |  |  | 802.43 |  |  | 802.43 |  | 3.59 | 1 |  | 2 881 |  |
|  | Поправки: М: =2640/3,29 |
| 15. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 63А CLS6-C63/3 6кА, шт. | 1 | 283.59 |  |  | 283.59 |  |  | 1 | 1 | 1 018 |  |  |
|  |  |  |  | 283.59 |  |  | 283.59 |  | 3.59 | 1 |  | 1 018 |  |
|  | Поправки: М: =933/3,29 |
| 16. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 50А CLS6-C50/3 6кА, шт. | 4 | 244.68 |  |  | 978.72 |  |  | 1 | 1 | 3 514 |  |  |
|  |  |  |  | 244.68 |  |  | 978.72 |  | 3.59 | 1 |  | 3 514 |  |
|  | Поправки: М: =805/3,29 |
| 17. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА, шт. | 2 | 124.01 |  |  | 248.02 |  |  | 1 | 1 | 890 |  |  |
|  |  |  |  | 124.01 |  |  | 248.02 |  | 3.59 | 1 |  | 890 |  |
|  | Поправки: М: =408/3,29 |
| 18. | ФЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 2 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 72.16 | 29.68 | 2.26 | 16 | 5.32 | 908 | 475 | 12 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 40.22 |  | 10.46 | 1 |  | 421 |  |
| 19. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 6А CLS6-В6/2 6кА, шт. | 1 | 100.91 |  |  | 100.91 |  |  | 1 | 1 | 362 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 100.91 |  | 3.59 | 1 |  | 362 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 20. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель 1+N B10А/0.01 CKN6-10/1N/B001, шт. | 1 | 460.49 |  |  | 460.49 |  |  | 1 | 1 | 1 653 |  |  |
|  |  |  |  | 460.49 |  |  | 460.49 |  | 3.59 | 1 |  | 1 653 |  |
|  | Поправки: М: =1515/3,29 |
| 21. | ФЕРм 08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. | 1 | 9.67 | 6.94 | 2.22 | 9.67 | 6.94 | 2.22 | 16 | 7.31 | 132 | 111 | 16 |
|  |  |  |  | 0.51 | 0.14 |  | 0.51 | 0.14 | 9.71 | 16.21 |  | 5 | 2 |
| 22. | C Цена поставщик. Счетчик активной электрической энергии трехфазный ЦЭ6803В 230В 5-60А 3ф. 4пр. М7 Р32, шт. | 1 | 516.72 |  |  | 516.72 |  |  | 1 | 1 | 1 855 |  |  |
|  |  |  |  | 516.72 |  |  | 516.72 |  | 3.59 | 1 |  | 1 855 |  |
|  | Поправки: М: =1700/3,29 |
| 23. | ФЕРм 08-03-529-03 Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А, 1 шт. | 1 | 167.12 | 39.28 | 3.91 | 167.12 | 39.28 | 3.91 | 15.99 | 6.41 | 1 716 | 628 | 25 |
|  |  |  |  | 123.93 | 0.14 |  | 123.93 | 0.14 | 8.58 | 16.21 |  | 1 063 | 2 |
| 24. | C Цена поставщик. Пускатель Z-SCH230/25-22, шт. | 1 | 240.12 |  |  | 240.12 |  |  | 1 | 1 | 862 |  |  |
|  |  |  |  | 240.12 |  |  | 240.12 |  | 3.59 | 1 |  | 862 |  |
|  | Поправки: М: =790/3.29 |
| 25. | ТЕРм 10-01-039-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт. | 1 | 18.46 | 18.10 |  | 18.46 | 18.10 |  | 15.07 | 1 | 278 | 273 |  |
|  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 15.17 | 1 |  | 5 |  |
| 26. | C Цена поставщик. Таймер цифровой SA-TD/1W, шт. | 1 | 1 255.73 |  |  | 1 255.73 |  |  | 1 | 1 | 4 508 |  |  |
|  |  |  |  | 1 255.73 |  |  | 1 255.73 |  | 3.59 | 1 |  | 4 508 |  |
|  | Поправки: М: =4131.36/3.29 |
|  | ЩЭ1-1 |
| 27. | ФЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 15.99 | 5.86 | 642 | 376 | 245 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 3.00 | 3.16 | 7.09 | 16.82 |  | 21 | 53 |
| 28. | C Цена поставщик. Шкаф ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ, шт. | 1 | 484.48 |  |  | 484.48 |  |  | 1 | 1 | 2 069 |  |  |
|  |  |  |  | 484.48 |  |  | 484.48 |  | 4.27 | 1 |  | 2 069 |  |
|  | Поправки: М: =2068.75/4.27 |
| 29. | ФЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 1 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 16 | 6.47 | 700 | 353 | 23 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.14 |  | 36.37 | 0.14 | 8.92 | 16.21 |  | 324 | 2 |
| 30. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА, шт. | 1 | 124.01 |  |  | 124.01 |  |  | 1 | 1 | 445 |  |  |
|  |  |  |  | 124.01 |  |  | 124.01 |  | 3.59 | 1 |  | 445 |  |
|  | Поправки: М: =408/3,29 |
| 31. | ФЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 25 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 902.00 | 371.00 | 28.25 | 16 | 5.32 | 11 345 | 5 936 | 150 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 502.75 |  | 10.46 | 1 |  | 5 259 |  |
| 32. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА, шт. | 25 | 100.91 |  |  | 2 522.80 |  |  | 1 | 1 | 9 057 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 2 522.80 |  | 3.59 | 1 |  | 9 057 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 33. | ФЕРм 08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 9 | 5.43 | 2.78 | 2.22 | 48.87 | 25.02 | 19.98 | 15.97 | 7.31 | 578 | 400 | 146 |
|  |  |  |  | 0.43 | 0.14 |  | 3.87 | 1.26 | 8.42 | 16.21 |  | 33 | 20 |
| 34. | C Цена поставщик. Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5, шт. | 9 | 118.54 |  |  | 1 066.87 |  |  | 1 | 1 | 3 830 |  |  |
|  |  |  |  | 118.54 |  |  | 1 066.87 |  | 3.59 | 1 |  | 3 830 |  |
|  | Поправки: М: =390/3,29 |
|  | ЩЭ2-2 |
| 35. | ФЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 15.99 | 5.86 | 642 | 376 | 245 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 3.00 | 3.16 | 7.09 | 16.82 |  | 21 | 53 |
| 36. | C Цена поставщик. Щит распределительный, встраиваемый в нишу U42, шт. | 1 | 1 859.30 |  |  | 1 859.30 |  |  | 1 | 1 | 7 939 |  |  |
|  |  |  |  | 1 859.30 |  |  | 1 859.30 |  | 4.27 | 1 |  | 7 939 |  |
|  | Поправки: М: =7939.2/4.27 |
| 37. | ФЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 1 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 16 | 6.47 | 700 | 353 | 23 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.14 |  | 36.37 | 0.14 | 8.92 | 16.21 |  | 324 | 2 |
| 38. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА, шт. | 1 | 124.01 |  |  | 124.01 |  |  | 1 | 1 | 445 |  |  |
|  |  |  |  | 124.01 |  |  | 124.01 |  | 3.59 | 1 |  | 445 |  |
|  | Поправки: М: =408/3,29 |
| 39. | ФЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 26 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 938.08 | 385.84 | 29.38 | 16 | 5.32 | 11 799 | 6 173 | 156 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 522.86 |  | 10.46 | 1 |  | 5 469 |  |
| 40. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА, шт. | 26 | 100.91 |  |  | 2 623.71 |  |  | 1 | 1 | 9 419 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 2 623.71 |  | 3.59 | 1 |  | 9 419 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 41. | ФЕРм 08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 13 | 5.43 | 2.78 | 2.22 | 70.59 | 36.14 | 28.86 | 15.97 | 7.31 | 835 | 577 | 211 |
|  |  |  |  | 0.43 | 0.14 |  | 5.59 | 1.82 | 8.42 | 16.21 |  | 47 | 30 |
| 42. | C Цена поставщик. Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5, шт. | 13 | 118.54 |  |  | 1 541.03 |  |  | 1 | 1 | 5 532 |  |  |
|  |  |  |  | 118.54 |  |  | 1 541.03 |  | 3.59 | 1 |  | 5 532 |  |
|  | Поправки: М: =390/3,29 |
|  | ЩЭ3-1, ЩЭ3-2 |
| 43. | ФЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 2 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 136.50 | 47.02 | 83.48 | 15.99 | 5.86 | 1 284 | 752 | 489 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 6.00 | 6.32 | 7.09 | 16.82 |  | 43 | 106 |
| 44. | C Цена поставщик. Щит распределительный, встраиваемый в нишу U42, шт. | 2 | 1 859.30 |  |  | 3 718.59 |  |  | 1 | 1 | 15 878 |  |  |
|  |  |  |  | 1 859.30 |  |  | 3 718.59 |  | 4.27 | 1 |  | 15 878 |  |
|  | Поправки: М: =7939.2/4.27 |
| 45. | ФЕРм 08-03-526-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 2 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 124.00 | 44.12 | 7.14 | 16 | 6.47 | 1 401 | 706 | 46 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.14 |  | 72.74 | 0.28 | 8.92 | 16.21 |  | 649 | 5 |
| 46. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА, шт. | 2 | 124.01 |  |  | 248.02 |  |  | 1 | 1 | 890 |  |  |
|  |  |  |  | 124.01 |  |  | 248.02 |  | 3.59 | 1 |  | 890 |  |
|  | Поправки: М: =408/3,29 |
| 47. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 48 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 1 731.84 | 712.32 | 54.24 | 16 | 5.32 | 21 783 | 11 397 | 289 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 965.28 |  | 10.46 | 1 |  | 10 097 |  |
| 48. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА, шт. | 48 | 100.91 |  |  | 4 843.77 |  |  | 1 | 1 | 17 389 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 4 843.77 |  | 3.59 | 1 |  | 17 389 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 49. | ФЕРм 08-03-600-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 24 | 5.43 | 2.78 | 2.22 | 130.32 | 66.72 | 53.28 | 15.97 | 7.31 | 1 542 | 1 066 | 389 |
|  |  |  |  | 0.43 | 0.14 |  | 10.32 | 3.36 | 8.42 | 16.21 |  | 87 | 54 |
| 50. | C Цена поставщик. Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5, шт. | 24 | 118.54 |  |  | 2 844.98 |  |  | 1 | 1 | 10 213 |  |  |
|  |  |  |  | 118.54 |  |  | 2 844.98 |  | 3.59 | 1 |  | 10 213 |  |
|  | Поправки: М: =390/3,29 |
|  | ЩЭ2-4 |
| 51. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 15.99 | 5.86 | 642 | 376 | 245 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 3.00 | 3.16 | 7.09 | 16.82 |  | 21 | 53 |
| 52. | C Цена поставщик. Шкаф ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ, шт. | 1 | 484.48 |  |  | 484.48 |  |  | 1 | 1 | 2 069 |  |  |
|  |  |  |  | 484.48 |  |  | 484.48 |  | 4.27 | 1 |  | 2 069 |  |
|  | Поправки: М: =2068.75/4.27 |
| 53. | ФЕРм 08-03-526-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 1 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 16 | 6.47 | 700 | 353 | 23 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.14 |  | 36.37 | 0.14 | 8.92 | 16.21 |  | 324 | 2 |
| 54. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 40А CLS6-C40/3 6кА, шт. | 1 | 124.01 |  |  | 124.01 |  |  | 1 | 1 | 445 |  |  |
|  |  |  |  | 124.01 |  |  | 124.01 |  | 3.59 | 1 |  | 445 |  |
|  | Поправки: М: =408/3,29 |
| 55. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 10 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 360.80 | 148.40 | 11.30 | 16 | 5.32 | 4 538 | 2 374 | 60 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 201.10 |  | 10.46 | 1 |  | 2 104 |  |
| 56. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА, шт. | 10 | 100.91 |  |  | 1 009.12 |  |  | 1 | 1 | 3 623 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 1 009.12 |  | 3.59 | 1 |  | 3 623 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 57. | ФЕРм 08-03-600-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 20 | 5.43 | 2.78 | 2.22 | 108.60 | 55.60 | 44.40 | 15.97 | 7.31 | 1 285 | 888 | 325 |
|  |  |  |  | 0.43 | 0.14 |  | 8.60 | 2.80 | 8.42 | 16.21 |  | 72 | 45 |
| 58. | C Цена поставщик. Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5, шт. | 20 | 118.54 |  |  | 2 370.82 |  |  | 1 | 1 | 8 511 |  |  |
|  |  |  |  | 118.54 |  |  | 2 370.82 |  | 3.59 | 1 |  | 8 511 |  |
|  | Поправки: М: =390/3,29 |
|  | ЩЭ4-2, ЩЭ4-4 |
| 59. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 2 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 136.50 | 47.02 | 83.48 | 15.99 | 5.86 | 1 284 | 752 | 489 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 6.00 | 6.32 | 7.09 | 16.82 |  | 43 | 106 |
| 60. | C Цена поставщик. Шкаф ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ, шт. | 2 | 332.79 |  |  | 665.57 |  |  | 1 | 1 | 2 842 |  |  |
|  |  |  |  | 332.79 |  |  | 665.57 |  | 4.27 | 1 |  | 2 842 |  |
|  | Поправки: М: =1421/4.27 |
| 61. | ФЕРм 08-03-526-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 2 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 124.00 | 44.12 | 7.14 | 16 | 6.47 | 1 401 | 706 | 46 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.14 |  | 72.74 | 0.28 | 8.92 | 16.21 |  | 649 | 5 |
| 62. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 32А CLS6-C32/3 6кА, шт. | 2 | 119.15 |  |  | 238.30 |  |  | 1 | 1 | 855 |  |  |
|  |  |  |  | 119.15 |  |  | 238.30 |  | 3.59 | 1 |  | 855 |  |
|  | Поправки: М: =392/3,29 |
| 63. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 24 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 865.92 | 356.16 | 27.12 | 16 | 5.32 | 10 891 | 5 699 | 144 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 482.64 |  | 10.46 | 1 |  | 5 048 |  |
| 64. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА, шт. | 24 | 100.91 |  |  | 2 421.88 |  |  | 1 | 1 | 8 695 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 2 421.88 |  | 3.59 | 1 |  | 8 695 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 65. | ФЕРм 08-03-600-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 12 | 5.43 | 2.78 | 2.22 | 65.16 | 33.36 | 26.64 | 15.97 | 7.31 | 771 | 533 | 195 |
|  |  |  |  | 0.43 | 0.14 |  | 5.16 | 1.68 | 8.42 | 16.21 |  | 43 | 27 |
| 66. | C Цена поставщик. Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5, шт. | 12 | 118.54 |  |  | 1 422.49 |  |  | 1 | 1 | 5 107 |  |  |
|  |  |  |  | 118.54 |  |  | 1 422.49 |  | 3.59 | 1 |  | 5 107 |  |
|  | Поправки: М: =390/3,29 |
|  | ЩЭ1-3 |
| 67. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 2 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 136.50 | 47.02 | 83.48 | 15.99 | 5.86 | 1 284 | 752 | 489 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 6.00 | 6.32 | 7.09 | 16.82 |  | 43 | 106 |
| 68. | C Цена поставщик. Шкаф ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, шт. | 2 | 178.69 |  |  | 357.38 |  |  | 1 | 1 | 1 526 |  |  |
|  |  |  |  | 178.69 |  |  | 357.38 |  | 4.27 | 1 |  | 1 526 |  |
|  | Поправки: М: =763/4.27 |
| 69. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 10 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 360.80 | 148.40 | 11.30 | 16 | 5.32 | 4 538 | 2 374 | 60 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 201.10 |  | 10.46 | 1 |  | 2 104 |  |
| 70. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-С25/3 6кА, шт. | 2 | 106.38 |  |  | 212.77 |  |  | 1 | 1 | 764 |  |  |
|  |  |  |  | 106.38 |  |  | 212.77 |  | 3.59 | 1 |  | 764 |  |
|  | Поправки: М: =350/3,29 |
| 71. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-В25 6кА, шт. | 8 | 100.91 |  |  | 807.29 |  |  | 1 | 1 | 2 898 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 807.29 |  | 3.59 | 1 |  | 2 898 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 72. | ФЕРм 08-03-600-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 4 | 5.43 | 2.78 | 2.22 | 21.72 | 11.12 | 8.88 | 15.97 | 7.31 | 257 | 178 | 65 |
|  |  |  |  | 0.43 | 0.14 |  | 1.72 | 0.56 | 8.42 | 16.21 |  | 14 | 9 |
| 73. | C Цена поставщик. Счетчик ЦЭ6807П 1,0 220В 5-60А 1ф МР5, шт. | 4 | 118.54 |  |  | 474.16 |  |  | 1 | 1 | 1 702 |  |  |
|  |  |  |  | 118.54 |  |  | 474.16 |  | 3.59 | 1 |  | 1 702 |  |
|  | Поправки: М: =390/3,29 |
|  | ЩР-1 |
| 74. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 15.99 | 5.86 | 642 | 376 | 245 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 3.00 | 3.16 | 7.09 | 16.82 |  | 21 | 53 |
| 75. | C Цена поставщик. Шкаф ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ, шт. | 1 | 150.12 |  |  | 150.12 |  |  | 1 | 1 | 641 |  |  |
|  |  |  |  | 150.12 |  |  | 150.12 |  | 4.27 | 1 |  | 641 |  |
|  | Поправки: М: =641/4.27 |
| 76. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 16 | 5.32 | 454 | 237 | 6 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 20.11 |  | 10.46 | 1 |  | 210 |  |
| 77. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 10А CLS6-В10/2 6кА, шт. | 1 | 86.63 |  |  | 86.63 |  |  | 1 | 1 | 311 |  |  |
|  |  |  |  | 86.63 |  |  | 86.63 |  | 3.59 | 1 |  | 311 |  |
|  | Поправки: М: =285/3,29 |
|  | ЩР-2, 3, 4 |
| 78. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 3 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 204.75 | 70.53 | 125.22 | 15.99 | 5.86 | 1 925 | 1 128 | 734 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 9.00 | 9.48 | 7.09 | 16.82 |  | 64 | 159 |
| 79. | C Цена поставщик. Шкаф ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, шт. | 3 | 178.69 |  |  | 536.07 |  |  | 1 | 1 | 2 289 |  |  |
|  |  |  |  | 178.69 |  |  | 536.07 |  | 4.27 | 1 |  | 2 289 |  |
|  | Поправки: М: =763/4.27 |
| 80. | ФЕРм 08-03-526-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 6 | 62.00 | 22.06 | 3.57 | 372.00 | 132.36 | 21.42 | 16 | 6.47 | 4 203 | 2 118 | 139 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.14 |  | 218.22 | 0.84 | 8.92 | 16.21 |  | 1 947 | 14 |
| 81. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 32А CLS6-C32/3 6кА, шт. | 6 | 119.15 |  |  | 714.89 |  |  | 1 | 1 | 2 566 |  |  |
|  |  |  |  | 119.15 |  |  | 714.89 |  | 3.59 | 1 |  | 2 566 |  |
|  | Поправки: М: =392/3,29 |
| 82. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 3 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 108.24 | 44.52 | 3.39 | 16 | 5.32 | 1 361 | 712 | 18 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 60.33 |  | 10.46 | 1 |  | 631 |  |
| 83. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 10А CLS6-В10/2 6кА, шт. | 3 | 86.63 |  |  | 259.88 |  |  | 1 | 1 | 933 |  |  |
|  |  |  |  | 86.63 |  |  | 259.88 |  | 3.59 | 1 |  | 933 |  |
|  | Поправки: М: =285/3,29 |
|  | ЩС-2, 3, 4 |
| 84. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 3 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 204.75 | 70.53 | 125.22 | 15.99 | 5.86 | 1 925 | 1 128 | 734 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 9.00 | 9.48 | 7.09 | 16.82 |  | 64 | 159 |
| 85. | C Цена поставщик. Шкаф ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ, шт. | 3 | 178.69 |  |  | 536.07 |  |  | 1 | 1 | 2 289 |  |  |
|  |  |  |  | 178.69 |  |  | 536.07 |  | 4.27 | 1 |  | 2 289 |  |
|  | Поправки: М: =763/4.27 |
| 86. | ФЕРм 08-03-521-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А, 1 шт. | 3 | 18.57 | 12.57 | 0.23 | 55.71 | 37.71 | 0.69 | 15.99 | 5.74 | 702 | 603 | 4 |
|  |  |  |  | 5.77 |  |  | 17.31 |  | 5.5 | 1 |  | 95 |  |
| 87. | C Цена поставщик. Рубильник IS-32/3 3 п 32А, шт. | 3 | 100.30 |  |  | 300.91 |  |  | 1 | 1 | 1 080 |  |  |
|  |  |  |  | 100.30 |  |  | 300.91 |  | 3.59 | 1 |  | 1 080 |  |
|  | Поправки: М: =330/3,29 |
| 88. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 12 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 432.96 | 178.08 | 13.56 | 16 | 5.32 | 5 446 | 2 849 | 72 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 241.32 |  | 10.46 | 1 |  | 2 524 |  |
| 89. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель 1+N B25А/0.3 CKN6-25/1N/B03, шт. | 12 | 259.88 |  |  | 3 118.54 |  |  | 1 | 1 | 11 196 |  |  |
|  |  |  |  | 259.88 |  |  | 3 118.54 |  | 3.59 | 1 |  | 11 196 |  |
|  | Поправки: М: =855/3,29 |
|  | ППУ |
| 90. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 68.25 | 23.51 | 41.74 | 15.99 | 5.86 | 642 | 376 | 245 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.16 |  | 3.00 | 3.16 | 7.09 | 16.82 |  | 21 | 53 |
| 91. | C Цена поставщик. Шкаф ЩУРв-3-12з, шт. | 1 | 216.16 |  |  | 216.16 |  |  | 1 | 1 | 923 |  |  |
|  |  |  |  | 216.16 |  |  | 216.16 |  | 4.27 | 1 |  | 923 |  |
|  | Поправки: М: =923/4.27 |
| 92. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 5 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 180.40 | 74.20 | 5.65 | 16 | 5.32 | 2 269 | 1 187 | 30 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 100.55 |  | 10.46 | 1 |  | 1 052 |  |
| 93. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 25А CLS6-С25/3 6кА, шт. | 3 | 106.38 |  |  | 319.15 |  |  | 1 | 1 | 1 146 |  |  |
|  |  |  |  | 106.38 |  |  | 319.15 |  | 3.59 | 1 |  | 1 146 |  |
|  | Поправки: М: =350/3,29 |
| 94. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 20А CLS6-С20/3 6кА, шт. | 1 | 106.38 |  |  | 106.38 |  |  | 1 | 1 | 382 |  |  |
|  |  |  |  | 106.38 |  |  | 106.38 |  | 3.59 | 1 |  | 382 |  |
|  | Поправки: М: =350/3,29 |
| 95. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель B 6А CLS6-B6/2 6кА, шт. | 1 | 106.38 |  |  | 106.38 |  |  | 1 | 1 | 382 |  |  |
|  |  |  |  | 106.38 |  |  | 106.38 |  | 3.59 | 1 |  | 382 |  |
|  | Поправки: М: =350/3,29 |
|  | ВРУ кот. |
| 96. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 7 | 36.08 | 14.84 | 1.13 | 252.56 | 103.88 | 7.91 | 16 | 5.32 | 3 177 | 1 662 | 42 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 140.77 |  | 10.46 | 1 |  | 1 472 |  |
| 97. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 20А FAZ-C20/3 15кА, шт. | 1 | 163.53 |  |  | 163.53 |  |  | 1 | 1 | 587 |  |  |
|  |  |  |  | 163.53 |  |  | 163.53 |  | 3.59 | 1 |  | 587 |  |
|  | Поправки: М: =538/3,29 |
| 98. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель С 4A FAZ-С4/4 15кА, шт. | 2 | 308.51 |  |  | 617.02 |  |  | 1 | 1 | 2 215 |  |  |
|  |  |  |  | 308.51 |  |  | 617.02 |  | 3.59 | 1 |  | 2 215 |  |
|  | Поправки: М: =1015/3,29 |
| 99. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 10А FAZ-C10/2, шт. | 1 | 107.60 |  |  | 107.60 |  |  | 1 | 1 | 386 |  |  |
|  |  |  |  | 107.60 |  |  | 107.60 |  | 3.59 | 1 |  | 386 |  |
|  | Поправки: М: =354/3,29 |
| 100. | C Цена поставщик. Автоматический выключатель C 6А CLS6-C6/2 6кА, шт. | 3 | 100.91 |  |  | 302.74 |  |  | 1 | 1 | 1 087 |  |  |
|  |  |  |  | 100.91 |  |  | 302.74 |  | 3.59 | 1 |  | 1 087 |  |
|  | Поправки: М: =332/3,29 |
| 101. | ФЕРм 08-03-529-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А, 1 шт. | 3 | 167.12 | 39.28 | 3.91 | 501.36 | 117.84 | 11.73 | 15.99 | 6.41 | 5 149 | 1 884 | 75 |
|  |  |  |  | 123.93 | 0.14 |  | 371.79 | 0.42 | 8.58 | 16.21 |  | 3 190 | 7 |
| 102. | C Цена поставщик. Контактор DILM7-10 (230 В: 50 ГЦ), шт. | 3 | 244.68 |  |  | 734.04 |  |  | 1 | 1 | 2 635 |  |  |
|  |  |  |  | 244.68 |  |  | 734.04 |  | 3.59 | 1 |  | 2 635 |  |
|  | Поправки: М: =805/3.29 |
| 103. | ФЕРм 08-03-593-06 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.04 | 1 441.37 | 700.75 | 226.27 | 57.65 | 28.03 | 9.05 | 15.99 | 7.34 | 659 | 448 | 66 |
|  |  |  |  | 514.35 | 11.88 |  | 20.57 | 0.48 | 7.02 | 16.84 |  | 144 | 8 |
| 104. | C Цена поставщик. Светильник CD 160 УХЛ2, шт. | 4 | 336.00 |  |  | 1 343.98 |  |  | 1 | 1 | 5 739 |  |  |
|  |  |  |  | 336.00 |  |  | 1 343.98 |  | 4.27 | 1 |  | 5 739 |  |
|  | Поправки: М: =1434.7/4.27 |
| 105. | ФЕРм 08-03-594-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт. | 0.31 | 1 085.61 | 920.58 | 44.36 | 336.54 | 285.38 | 13.75 | 15.99 | 7.32 | 4 923 | 4 563 | 101 |
|  |  |  |  | 120.67 | 2.70 |  | 37.41 | 0.84 | 6.94 | 16.84 |  | 260 | 14 |
| 106. | C Цена поставщик. Светильник ALS. OPL 2x36, шт. | 4 | 385.91 |  |  | 1 543.64 |  |  | 1 | 1 | 6 591 |  |  |
|  |  |  |  | 385.91 |  |  | 1 543.64 |  | 4.27 | 1 |  | 6 591 |  |
|  | Поправки: М: =1647.84/4.27 |
| 107. | C Цена поставщик. Светильник ЛПО-2х36 Fortan T8 MS, шт. | 27 | 418.01 |  |  | 11 286.25 |  |  | 1 | 1 | 48 192 |  |  |
|  |  |  |  | 418.01 |  |  | 11 286.25 |  | 4.27 | 1 |  | 48 192 |  |
|  | Объем: 9+18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1784.9/4.27 |
| 108. | ФЕРм 08-03-594-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт. | 0.42 | 858.96 | 698.37 | 44.36 | 360.76 | 293.32 | 18.63 | 15.99 | 7.32 | 5 149 | 4 690 | 136 |
|  |  |  |  | 116.23 | 2.70 |  | 48.82 | 1.13 | 6.6 | 16.84 |  | 322 | 19 |
| 109. | C Цена поставщик. Светильник ЛПО-1х36 Fortan T8 MS, шт. | 33 | 372.37 |  |  | 12 288.06 |  |  | 1 | 1 | 52 470 |  |  |
|  |  |  |  | 372.37 |  |  | 12 288.06 |  | 4.27 | 1 |  | 52 470 |  |
|  | Объем: 28+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1590/4.27 |
| 110. | C Цена поставщик. Светильник ALS. OPL 1x36, шт. | 9 | 333.96 |  |  | 3 005.62 |  |  | 1 | 1 | 12 834 |  |  |
|  |  |  |  | 333.96 |  |  | 3 005.62 |  | 4.27 | 1 |  | 12 834 |  |
|  | Поправки: М: =1426/4.27 |
| 111. | ФЕРм 08-03-593-06 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.33 | 1 441.37 | 700.75 | 226.27 | 475.65 | 231.25 | 74.67 | 15.99 | 7.34 | 5 437 | 3 698 | 548 |
|  |  |  |  | 514.35 | 11.88 |  | 169.74 | 3.92 | 7.02 | 16.84 |  | 1 192 | 66 |
| 112. | C Цена поставщик. Светильник OTE 523, шт. | 11 | 219.20 |  |  | 2 411.24 |  |  | 1 | 1 | 10 296 |  |  |
|  |  |  |  | 219.20 |  |  | 2 411.24 |  | 4.27 | 1 |  | 10 296 |  |
|  | Поправки: М: =936/4.27 |
| 113. | C Цена поставщик. Светильник Omega 100, шт. | 22 | 1 370.02 |  |  | 30 140.52 |  |  | 1 | 1 | 128 700 |  |  |
|  |  |  |  | 1 370.02 |  |  | 30 140.52 |  | 4.27 | 1 |  | 128 700 |  |
|  | Поправки: М: =5850/4.27 |
| 114. | ТЕРм 10-08-001-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Приборы ПС на 1 луч, 1 шт. | 9 | 27.44 | 18.65 | 0.58 | 246.96 | 167.85 | 5.22 | 15.08 | 3.29 | 2 862 | 2 531 | 17 |
|  |  |  |  | 8.21 |  |  | 73.89 |  | 4.25 | 1 |  | 314 |  |
| 115. | C Цена поставщик. Датчик движения ДД 010, шт. | 9 | 59.95 |  |  | 539.58 |  |  | 1 | 1 | 2 304 |  |  |
|  |  |  |  | 59.95 |  |  | 539.58 |  | 4.27 | 1 |  | 2 304 |  |
|  | Поправки: М: =256/4.27 |
| 116. | ФЕРм 08-03-593-10 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Световые настенные указатели, 100 шт. | 0.55 | 1 344.09 | 779.32 | 44.36 | 739.25 | 428.63 | 24.40 | 15.99 | 7.32 | 8 412 | 6 854 | 179 |
|  |  |  |  | 520.41 | 2.70 |  | 286.23 | 1.49 | 4.82 | 16.84 |  | 1 380 | 25 |
| 117. | C Цена поставщик. Светильник BS-913-2х8, шт. | 48 | 749.19 |  |  | 35 961.13 |  |  | 1 | 1 | 153 554 |  |  |
|  |  |  |  | 749.19 |  |  | 35 961.13 |  | 4.27 | 1 |  | 153 554 |  |
|  | Поправки: М: =3774.87/1.18/4.27 |
| 118. | C Цена поставщик. Светильник BS-943-2x8 "Universal", шт. | 7 | 567.57 |  |  | 3 972.98 |  |  | 1 | 1 | 16 965 |  |  |
|  |  |  |  | 567.57 |  |  | 3 972.98 |  | 4.27 | 1 |  | 16 965 |  |
|  | Поправки: М: =2859.75/1.18/4.27 |
| 119. | C Цена поставщик. Пластина PP-32143.01"Выход", шт. | 14 | 38.59 |  |  | 540.32 |  |  | 1 | 1 | 2 307 |  |  |
|  |  |  |  | 38.59 |  |  | 540.32 |  | 4.27 | 1 |  | 2 307 |  |
|  | Поправки: М: =194.46/1.18/4.27 |
| 120. | C Цена поставщик. Пластина PP-32143.14"Пожарный кран", шт. | 14 | 38.59 |  |  | 540.32 |  |  | 1 | 1 | 2 307 |  |  |
|  |  |  |  | 38.59 |  |  | 540.32 |  | 4.27 | 1 |  | 2 307 |  |
|  | Поправки: М: =194.46/1.18/4.27 |
| 121. | C Цена поставщик. Лампа люминисцентная Т8 36Вт, шт. | 104 | 8.76 |  |  | 910.91 |  |  | 1 | 1 | 3 890 |  |  |
|  |  |  |  | 8.76 |  |  | 910.91 |  | 4.27 | 1 |  | 3 890 |  |
|  | Поправки: М: =37.4/4.27 |
| 122. | C Цена поставщик. Лампа люминисцентная G5 8Вт, шт. | 110 | 20.61 |  |  | 2 266.98 |  |  | 1 | 1 | 9 680 |  |  |
|  |  |  |  | 20.61 |  |  | 2 266.98 |  | 4.27 | 1 |  | 9 680 |  |
|  | Поправки: М: =88/4.27 |
| 123. | C Цена поставщик. Лампа люминисцентная компактная 15Вт, шт. | 18 | 45.36 |  |  | 816.53 |  |  | 1 | 1 | 3 487 |  |  |
|  |  |  |  | 45.36 |  |  | 816.53 |  | 4.27 | 1 |  | 3 487 |  |
|  | Поправки: М: =193.7/4.27 |
| 124. | C Цена поставщик. Лампа люминисцентная компактная 23Вт, шт. | 19 | 91.99 |  |  | 1 747.82 |  |  | 1 | 1 | 7 463 |  |  |
|  |  |  |  | 91.99 |  |  | 1 747.82 |  | 4.27 | 1 |  | 7 463 |  |
|  | Поправки: М: =392.8/4.27 |
| 125. | ФЕРм 08-03-591-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.27 | 433.08 | 313.47 | 13.78 | 116.93 | 84.64 | 3.72 | 15.99 | 7.28 | 1 514 | 1 353 | 27 |
|  |  |  |  | 105.83 | 0.41 |  | 28.57 | 0.11 | 4.67 | 16.63 |  | 133 | 2 |
| 126. | ФЕРм 08-03-591-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.12 | 296.27 | 255.54 | 5.78 | 35.55 | 30.66 | 0.69 | 15.99 | 6.93 | 525 | 490 | 5 |
|  |  |  |  | 34.95 | 0.41 |  | 4.19 | 0.05 | 7.13 | 16.63 |  | 30 | 1 |
| 127. | ФЕРм 08-03-591-05 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.21 | 301.13 | 260.30 | 5.78 | 63.24 | 54.66 | 1.21 | 15.99 | 6.93 | 935 | 874 | 8 |
|  |  |  |  | 35.05 | 0.41 |  | 7.36 | 0.09 | 7.16 | 16.63 |  | 53 | 1 |
| 128. | ТССЦ 509-1201 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. | 60 | 7.15 |  |  | 429.00 |  |  |  |  | 3 511 |  |  |
|  |  |  |  | 7.15 |  |  | 429.00 |  | 58.51 |  |  | 3 511 |  |
|  | Объем: 27+12+21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ФЕРм 08-03-591-08 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 463.04 | 342.84 | 13.78 | 4.63 | 3.43 | 0.14 | 15.99 | 7.28 | 61 | 55 | 1 |
|  |  |  |  | 106.42 | 0.41 |  | 1.06 |  | 4.73 | 16.63 |  | 5 |  |
| 130. | ФЕРм 08-03-591-09 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.24 | 370.36 | 302.36 | 5.78 | 88.89 | 72.57 | 1.39 | 15.99 | 6.93 | 1 276 | 1 160 | 10 |
|  |  |  |  | 62.22 | 0.41 |  | 14.93 | 0.10 | 7.09 | 16.63 |  | 106 | 2 |
| 131. | ТССЦ 503-0482 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт. | 25 | 21.72 |  |  | 543.00 |  |  |  |  | 1 273 |  |  |
|  |  |  |  | 21.72 |  |  | 543.00 |  | 50.93 |  |  | 1 273 |  |
|  | Объем: 24+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | C Цена поставщик. Коробка КМ 40002, шт. | 57 | 0.96 |  |  | 55.00 |  |  | 1 | 1 | 235 |  |  |
|  |  |  |  | 0.96 |  |  | 55.00 |  | 4.27 | 1 |  | 235 |  |
|  | Поправки: М: =4.12/4.27 |
| 133. | C Цена поставщик. Коробка КМ 41004, шт. | 146 | 2.42 |  |  | 353.89 |  |  | 1 | 1 | 1 511 |  |  |
|  |  |  |  | 2.42 |  |  | 353.89 |  | 4.27 | 1 |  | 1 511 |  |
|  | Поправки: М: =10.35/4.27 |
| 134. | C Цена поставщик. Коробка КМ 41234, шт. | 52 | 9.41 |  |  | 489.19 |  |  | 1 | 1 | 2 089 |  |  |
|  |  |  |  | 9.41 |  |  | 489.19 |  | 4.27 | 1 |  | 2 089 |  |
|  | Поправки: М: =40.17/4.27 |
| 135. | C Цена поставщик. Коробка КМ 41006, шт. | 6 | 6.63 |  |  | 39.81 |  |  | 1 | 1 | 170 |  |  |
|  |  |  |  | 6.63 |  |  | 39.81 |  | 4.27 | 1 |  | 170 |  |
|  | Поправки: М: =28.33/4.27 |
| 136. | C Цена поставщик. Пластиковый бокс КМПн 1/2 IP30, 125х44х58, шт. | 70 | 4.68 |  |  | 327.87 |  |  | 1 | 1 | 1 400 |  |  |
|  |  |  |  | 4.68 |  |  | 327.87 |  | 4.27 | 1 |  | 1 400 |  |
|  | Поправки: М: =20/4.27 |
| 137. | ТССЦ 503-0461 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разветвительная коробка У994, шт. | 2 | 22.81 |  |  | 45.62 |  |  |  |  | 145 |  |  |
|  |  |  |  | 22.81 |  |  | 45.62 |  | 72.38 |  |  | 145 |  |
| 138. | ФЕРм 08-03-603-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт. | 2 | 17.53 | 11.31 | 2.55 | 35.06 | 22.62 | 5.10 | 15.99 | 7.34 | 433 | 362 | 37 |
|  |  |  |  | 3.67 | 0.14 |  | 7.34 | 0.28 | 4.67 | 16.21 |  | 34 | 5 |
| 139. | C Цена поставщик. Ящик трансф. ЯТП-0,25 220/12 с автомат, шт. | 57 | 269.09 |  |  | 15 337.94 |  |  | 1 | 1 | 65 493 |  |  |
|  |  |  |  | 269.09 |  |  | 15 337.94 |  | 4.27 | 1 |  | 65 493 |  |
|  | Поправки: М: =1149/4.27 |
| 140. | ФЕРм 08-02-390-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.6 | 237.65 | 154.92 | 31.20 | 142.59 | 92.95 | 18.72 | 16 | 3.28 | 1 674 | 1 487 | 61 |
|  |  |  |  | 51.53 | 0.14 |  | 30.92 | 0.08 | 4.05 | 16.21 |  | 125 | 1 |
| 141. | C Цена поставщик. Короб 20х10 636301 Legrand, м | 61.8 | 8.67 |  |  | 535.50 |  |  | 1 | 1 | 2 287 |  |  |
|  |  |  |  | 8.67 |  |  | 535.50 |  | 4.27 | 1 |  | 2 287 |  |
|  | Объем: 60*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =37/4.27 |
| 142. | ФЕРм 08-02-472-07 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м | 0.02 | 389.46 | 200.22 | 82.67 | 7.79 | 4.00 | 1.65 | 16.01 | 6.6 | 84 | 64 | 11 |
|  |  |  |  | 106.57 | 3.38 |  | 2.13 | 0.07 | 4.41 | 16.82 |  | 9 | 1 |
| 143. | ФЕРм 08-02-410-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м | 10.54 | 230.88 | 125.58 | 21.32 | 2 433.48 | 1 323.61 | 224.71 | 16.01 | 7.01 | 36 929 | 21 191 | 1 575 |
|  |  |  |  | 83.98 | 1.22 |  | 885.15 | 12.86 | 16 | 16.77 |  | 14 162 | 216 |
|  | Объем: 20+960+74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | ТССЦ 103-1393 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м | 95.88 | 4.58 |  |  | 439.13 |  |  |  |  | 1 469 |  |  |
|  |  |  |  | 4.58 |  |  | 439.13 |  | 15.32 |  |  | 1 469 |  |
|  | Объем: 94*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | ТССЦ 103-1394 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м | 979.2 | 5.85 |  |  | 5 728.32 |  |  |  |  | 20 034 |  |  |
|  |  |  |  | 5.85 |  |  | 5 728.32 |  | 20.46 |  |  | 20 034 |  |
|  | Объем: 960*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | ФЕРм 08-02-410-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м | 2.52 | 262.68 | 143.63 | 26.13 | 661.95 | 361.95 | 65.85 | 16.01 | 7 | 9 726 | 5 795 | 461 |
|  |  |  |  | 92.92 | 1.49 |  | 234.16 | 3.75 | 14.82 | 16.79 |  | 3 470 | 63 |
| 147. | ТССЦ 103-1395 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м | 219.3 | 8.50 |  |  | 1 864.05 |  |  |  |  | 6 410 |  |  |
|  |  |  |  | 8.50 |  |  | 1 864.05 |  | 29.23 |  |  | 6 410 |  |
|  | Объем: 215*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | ТССЦ 103-1396 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м | 15.3 | 11.97 |  |  | 183.14 |  |  |  |  | 660 |  |  |
|  |  |  |  | 11.97 |  |  | 183.14 |  | 43.13 |  |  | 660 |  |
|  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | ТССЦ 103-1397 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м | 22.44 | 15.70 |  |  | 352.31 |  |  |  |  | 1 252 |  |  |
|  |  |  |  | 15.70 |  |  | 352.31 |  | 55.8 |  |  | 1 252 |  |
|  | Объем: 22*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | ФЕРм 08-02-410-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 63 мм, 100 м | 1.63 | 265.12 | 143.63 | 42.11 | 432.15 | 234.12 | 68.64 | 16.01 | 7.07 | 4 844 | 3 748 | 485 |
|  |  |  |  | 79.38 | 2.43 |  | 129.39 | 3.96 | 4.72 | 16.84 |  | 611 | 67 |
| 151. | ТССЦ 103-1398 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 63 мм, м | 158.1 | 27.29 |  |  | 4 314.55 |  |  |  |  | 16 199 |  |  |
|  |  |  |  | 27.29 |  |  | 4 314.55 |  | 102.46 |  |  | 16 199 |  |
|  | Объем: 155*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | ТССЦ 103-1400 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 90 мм, м | 8.16 | 55.11 |  |  | 449.70 |  |  |  |  | 1 689 |  |  |
|  |  |  |  | 55.11 |  |  | 449.70 |  | 207.02 |  |  | 1 689 |  |
|  | Объем: 8*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | ФЕРм 08-02-407-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.55 | 595.86 | 231.62 | 136.20 | 327.72 | 127.39 | 74.91 | 16.01 | 6.3 | 4 757 | 2 040 | 472 |
|  |  |  |  | 228.04 | 5.13 |  | 125.42 | 2.82 | 17.9 | 16.84 |  | 2 245 | 48 |
| 154. | ТССЦ 103-0002 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 56.65 | 11.44 |  |  | 648.08 |  |  |  |  | 2 213 |  |  |
|  |  |  |  | 11.44 |  |  | 648.08 |  | 39.06 |  |  | 2 213 |  |
|  | Объем: 55*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | ФЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 10.8 | 69.60 | 50.67 | 4.44 | 751.68 | 547.24 | 47.95 | 16 | 7.31 | 10 070 | 8 756 | 351 |
|  |  |  |  | 14.49 | 0.27 |  | 156.49 | 2.92 | 6.16 | 16.85 |  | 964 | 49 |
| 156. | ФЕРм 08-02-412-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 2.99 | 88.47 | 59.13 | 6.65 | 264.53 | 176.80 | 19.88 | 16 | 7.32 | 3 415 | 2 829 | 146 |
|  |  |  |  | 22.69 | 0.41 |  | 67.84 | 1.23 | 6.49 | 16.63 |  | 440 | 20 |
| 157. | ФЕРм 08-02-412-07 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2, 100 м | 12.25 | 373.94 | 202.29 | 53.24 | 4 580.77 | 2 478.05 | 652.19 | 16.01 | 7.31 | 52 245 | 39 674 | 4 768 |
|  |  |  |  | 118.41 | 3.24 |  | 1 450.52 | 39.69 | 5.38 | 16.84 |  | 7 804 | 668 |
| 158. | ФЕРм 08-02-402-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м | 14.54 | 205.77 | 115.06 | 45.42 | 2 991.90 | 1 672.97 | 660.41 | 16 | 5.88 | 34 424 | 26 768 | 3 883 |
|  |  |  |  | 45.29 | 1.35 |  | 658.52 | 19.63 | 5.73 | 16.84 |  | 3 773 | 331 |
| 159. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 2х1,5, м | 30.6 | 3.75 |  |  | 114.66 |  |  | 1 | 1 | 490 |  |  |
|  |  |  |  | 3.75 |  |  | 114.66 |  | 4.27 | 1 |  | 490 |  |
|  | Объем: 30*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =16/4.27 |
| 160. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 3х1,5, м | 438.6 | 5.32 |  |  | 2 331.67 |  |  | 1 | 1 | 9 956 |  |  |
|  |  |  |  | 5.32 |  |  | 2 331.67 |  | 4.27 | 1 |  | 9 956 |  |
|  | Объем: 430*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =22.7/4.27 |
| 161. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 4х1,5, м | 102 | 7.14 |  |  | 728.57 |  |  | 1 | 1 | 3 111 |  |  |
|  |  |  |  | 7.14 |  |  | 728.57 |  | 4.27 | 1 |  | 3 111 |  |
|  | Объем: 100*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =30.5/4.27 |
| 162. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 5х1,5, м | 25.5 | 8.67 |  |  | 220.96 |  |  | 1 | 1 | 944 |  |  |
|  |  |  |  | 8.67 |  |  | 220.96 |  | 4.27 | 1 |  | 944 |  |
|  | Объем: 25*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =37/4.27 |
| 163. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 3x2.5, м | 229.5 | 7.92 |  |  | 1 816.65 |  |  | 1 | 1 | 7 757 |  |  |
|  |  |  |  | 7.92 |  |  | 1 816.65 |  | 4.27 | 1 |  | 7 757 |  |
|  | Объем: 225*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =33.8/4.27 |
| 164. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 3x4, м | 285.6 | 12.41 |  |  | 3 544.92 |  |  | 1 | 1 | 15 137 |  |  |
|  |  |  |  | 12.41 |  |  | 3 544.92 |  | 4.27 | 1 |  | 15 137 |  |
|  | Объем: 280*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =53/4.27 |
| 165. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 3x6, м | 693.6 | 17.80 |  |  | 12 345.11 |  |  | 1 | 1 | 52 714 |  |  |
|  |  |  |  | 17.80 |  |  | 12 345.11 |  | 4.27 | 1 |  | 52 714 |  |
|  | Объем: 680*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =76/4.27 |
| 166. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 3x10, м | 219.3 | 22.95 |  |  | 5 033.11 |  |  | 1 | 1 | 21 491 |  |  |
|  |  |  |  | 22.95 |  |  | 5 033.11 |  | 4.27 | 1 |  | 21 491 |  |
|  | Объем: 215*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =98/4.27 |
| 167. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 5x10, м | 76.5 | 46.60 |  |  | 3 565.22 |  |  | 1 | 1 | 15 224 |  |  |
|  |  |  |  | 46.60 |  |  | 3 565.22 |  | 4.27 | 1 |  | 15 224 |  |
|  | Объем: 75*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =199/4.27 |
| 168. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 5x16, м | 15.3 | 54.33 |  |  | 831.29 |  |  | 1 | 1 | 3 550 |  |  |
|  |  |  |  | 54.33 |  |  | 831.29 |  | 4.27 | 1 |  | 3 550 |  |
|  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =232/4.27 |
| 169. | C Цена поставщик. Кабель YDY(ВВГ) 5x25, м | 22.44 | 104.68 |  |  | 2 349.11 |  |  | 1 | 1 | 10 031 |  |  |
|  |  |  |  | 104.68 |  |  | 2 349.11 |  | 4.27 | 1 |  | 10 031 |  |
|  | Объем: 22*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =447/4.27 |
| 170. | C Цена поставщик. Кабель YKY(ВВГ) 5x35, м | 142.8 | 127.40 |  |  | 18 192.79 |  |  | 1 | 1 | 77 683 |  |  |
|  |  |  |  | 127.40 |  |  | 18 192.79 |  | 4.27 | 1 |  | 77 683 |  |
|  | Объем: 140*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =544/4.27 |
| 171. | C Цена поставщик. Кабель YKY(ВВГ) 4x35, м | 15.3 | 128.81 |  |  | 1 970.73 |  |  | 1 | 1 | 8 415 |  |  |
|  |  |  |  | 128.81 |  |  | 1 970.73 |  | 4.27 | 1 |  | 8 415 |  |
|  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =550/4.27 |
| 172. | C Цена поставщик. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, м | 45.9 | 3.98 |  |  | 182.74 |  |  | 1 | 1 | 780 |  |  |
|  |  |  |  | 3.98 |  |  | 182.74 |  | 4.27 | 1 |  | 780 |  |
|  | Объем: 45*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =17/4.27 |
| 173. | С501-8442 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0459 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 139.66 |  |  | 1 246 |  |
| 174. | С501-8443; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.1071 | 8 123.28 |  |  | 870.00 |  |  |  |  | 3 814 |  |  |
|  |  |  |  | 8 123.28 |  |  | 870.00 |  | 35 609.12 |  |  | 3 814 |  |
|  | Объем: 105*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =34686.41/4.27 |
| 175. | С501-8447; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0051 | 6 306.97 |  |  | 32.17 |  |  |  |  | 148 |  |  |
|  |  |  |  | 6 306.97 |  |  | 32.17 |  | 29 037.5 |  |  | 148 |  |
|  | Объем: 5*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =26930.78/4.27 |
| 176. | С501-8448; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.0357 | 9 543.72 |  |  | 340.71 |  |  |  |  | 1 566 |  |  |
|  |  |  |  | 9 543.72 |  |  | 340.71 |  | 43 873.83 |  |  | 1 566 |  |
|  | Объем: 35*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =40751.69/4.27 |
| 177. | С501-8457; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.00714 | 13 740.62 |  |  | 98.11 |  |  |  |  | 429 |  |  |
|  |  |  |  | 13 740.62 |  |  | 98.11 |  | 60 078.62 |  |  | 429 |  |
|  | Объем: 7*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =58672.43/4.27 |
| 178. | C Цена поставщик. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, м | 8.16 | 395.78 |  |  | 3 229.60 |  |  | 1 | 1 | 13 790 |  |  |
|  |  |  |  | 395.78 |  |  | 3 229.60 |  | 4.27 | 1 |  | 13 790 |  |
|  | Объем: 8*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1690/4.27 |
| 179. | С501-8482; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0153 | 5 087.72 |  |  | 77.84 |  |  |  |  | 347 |  |  |
|  |  |  |  | 5 087.72 |  |  | 77.84 |  | 22 659.28 |  |  | 347 |  |
|  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =21724.56/4.27 |
| 180. | C Цена поставщик. Кабель силовой марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2, м | 418.2 | 15.46 |  |  | 6 463.98 |  |  | 1 | 1 | 27 601 |  |  |
|  |  |  |  | 15.46 |  |  | 6 463.98 |  | 4.27 | 1 |  | 27 601 |  |
|  | Объем: 410*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =66/4.27 |
| 181. | C Цена поставщик. Кабель силовой марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 5 и сечением 1.5 мм2, м | 21.42 | 17.56 |  |  | 376.23 |  |  | 1 | 1 | 1 607 |  |  |
|  |  |  |  | 17.56 |  |  | 376.23 |  | 4.27 | 1 |  | 1 607 |  |
|  | Объем: 21*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =75/4.27 |
| 182. | C Цена поставщик. Кабель силовой марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, м | 10.2 | 34.43 |  |  | 351.15 |  |  | 1 | 1 | 1 499 |  |  |
|  |  |  |  | 34.43 |  |  | 351.15 |  | 4.27 | 1 |  | 1 499 |  |
|  | Объем: 10*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =147/4.27 |
| 183. | C Цена поставщик. Кабель силовой марки ВВГнг, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, м | 15.3 | 49.41 |  |  | 756.04 |  |  | 1 | 1 | 3 228 |  |  |
|  |  |  |  | 49.41 |  |  | 756.04 |  | 4.27 | 1 |  | 3 228 |  |
|  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =211/4.27 |
| 184. | C Цена поставщик. Кабель силовой марки ВВГнг, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, м | 30.6 | 97.42 |  |  | 2 981.17 |  |  | 1 | 1 | 12 730 |  |  |
|  |  |  |  | 97.42 |  |  | 2 981.17 |  | 4.27 | 1 |  | 12 730 |  |
|  | Объем: 30*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =416/4.27 |
| 185. | ФЕРм 08-02-472-07 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м | 0.03 | 389.46 | 200.22 | 82.67 | 11.68 | 6.01 | 2.48 | 16.01 | 6.6 | 127 | 96 | 16 |
|  |  |  |  | 106.57 | 3.38 |  | 3.20 | 0.10 | 4.41 | 16.82 |  | 14 | 2 |
| 186. | ФЕРм 08-02-472-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м | 0.06 | 260.58 | 178.60 | 56.41 | 15.63 | 10.72 | 3.38 | 16.01 | 6.34 | 210 | 172 | 21 |
|  |  |  |  | 25.57 | 1.89 |  | 1.53 | 0.11 | 10.84 | 16.84 |  | 17 | 2 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 283 121.39 | 12 640.44 | 3 221.11 |  |  | 1 377 488 | 202 095 | 20 765 |
|  |  |  | 267 259.83 | 167.71 |  |  |  | 1 154 627 | 2 809 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 302 955.23 | 17 319.40 | 18 376.00 |  |  | 1 508 218 | 272 655 | 80 937 |
|  |  |  | 267 259.83 | 1 555.15 |  |  |  | 1 154 627 | 23 705 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | 36 844.46 |  |  |  |  | 132 269 |  |  |
|  |  |  | 36 844.46 |  |  |  |  | 132 269 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | 36 844.46 |  |  |  |  | 132 269 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 232 401.34 | 12 742.79 | 3 222.46 |  |  | 1 196 847 | 203 638 | 20 777 |
|  |  |  | 216 436.09 | 168.25 |  |  |  | 972 432 | 2 818 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 80 689.67 |  |  |  |  | 346 621 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 11, 13, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 101, 103, 105, 108, 111, 116, 125-127, 129, 130, 138, 140, 142, 143, 146, 150, 153, 155-158, 185, 186; %=68 - по стр. 25, 114) | 12 227.31 |  |  |  |  | 166 725 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 11, 13, 18, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 101, 103, 105, 108, 111, 116, 125-127, 129, 130, 138, 140, 142, 143, 146, 150, 153, 155-158, 185, 186; %=48 - по стр. 25, 114) | 8 382.88 |  |  |  |  | 107 245 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 253 011.53 |  |  |  |  | 1 470 817 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 19 730.15 | 4 576.61 | 15 153.54 |  |  | 129 176 | 69 017 | 60 160 |
|  |  |  |  | 1 386.90 |  |  |  |  | 20 887 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-10) | 5 903.87 |  |  |  |  | 75 519 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-10) | 3 578.11 |  |  |  |  | 43 154 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 29 212.13 |  |  |  |  | 247 849 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 13 979.28 |  |  |  |  | 49 926 |  |  |
|  |  |  | 13 979.28 |  |  |  |  | 49 926 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 13 979.28 |  |  |  |  | 49 926 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 333 047.40 |  |  |  |  | 1 900 861 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 7 127.21 |  |  |  |  | 40 678 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 340 174.61 |  |  |  |  | 1 941 539 |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты 2% | 6 803.49 |  |  |  |  | 38 831 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными работами | 346 978.10 |  |  |  |  | 1 980 370 |  |  |
|  | НДС | 62 456.06 |  |  |  |  | 356 467 |  |  |
|  | Всего с НДС | 409 434.16 |  |  |  |  | 2 336 837 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Проверил: |  |