| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 199 330 | руб. | Смета на сумму: | 3 199 330 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2014 г. |
| Объект: | кап.ремонт 2014г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши по адресу ул. Дорожная д. 23-33 |
| Сметная стоимость: | 3 199.330 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 4.629 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 593.701 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 9.2 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 5 090.45 | 4 229.33 | 861.12 | 14.4 | 6.14 | 66 190 | 60 902 | 5 287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4 187.04 |  |  |  | 84% | 51 158 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 537.60 |  |  |  | 48% | 29 233 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 815.08 |  |  |  |  | 146 581 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 9.2 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 587.09 | 1 175.76 | 411.33 | 14.41 | 7.71 | 20 114 | 16 943 | 3 171 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 63.94 | 1 | 14.38 |  |  | 919 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 028.95 |  |  |  | 71% | 12 682 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 805.80 |  |  |  | 52% | 9 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 421.85 |  |  |  |  | 42 084 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 9.2 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 24 961.90 | 1 655.82 | 273.06 | 14.41 | 7.81 | 101 081 | 23 860 | 2 133 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 23 033.03 | 38.00 | 3.26 | 14.44 |  | 75 088 | 549 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 405.87 |  |  |  | 71% | 17 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 100.98 |  |  |  | 52% | 12 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 468.75 |  |  |  |  | 131 104 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 9.2 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 50 626.96 | 7 421.36 | 741.89 | 14.41 | 8 | 253 007 | 106 942 | 5 935 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 42 463.70 |  | 3.3 | 1 |  | 140 130 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 6 159.73 |  |  |  | 71% | 75 929 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4 823.88 |  |  |  | 52% | 55 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 610.57 |  |  |  |  | 384 546 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.65 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 4 404.22 | 942.43 | 43.67 | 14.4 | 7.93 | 28 376 | 13 571 | 346 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 3 418.11 |  | 4.23 | 1 |  | 14 459 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 782.22 |  |  |  | 71% | 9 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 612.58 |  |  |  | 52% | 7 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 799.02 |  |  |  |  | 45 068 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 3.8 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 35 306.94 | 5 161.58 | 131.52 | 14.4 | 7.89 | 165 406 | 74 327 | 1 038 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 30 013.84 |  | 3 | 1 |  | 90 042 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 4 284.11 |  |  |  | 71% | 52 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 355.03 |  |  |  | 52% | 38 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 946.08 |  |  |  |  | 256 828 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кабылки), 100 м | 1.536 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 4 879.70 | 1 852.28 | 31.06 | 14.4 | 7.93 | 39 324 | 26 673 | 246 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 996.37 |  | 4.14 | 1 |  | 12 405 |  |
|  | Объем: 128*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 537.39 |  |  |  | 71% | 18 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 203.98 |  |  |  | 52% | 13 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 621.07 |  |  |  |  | 72 132 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.6 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 711.50 | 216.49 | 21.99 | 14.4 | 7.97 | 13 679 | 3 117 | 175 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 473.01 |  | 4.2 | 1 |  | 10 387 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 179.69 |  |  |  | 71% | 2 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 140.72 |  |  |  | 52% | 1 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 031.91 |  |  |  |  | 17 513 |  |  |
| 9. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАУЭРЛАТА), 1 м3 кладки | 3.9 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 6 299.55 | 1 174.56 | 117.94 | 14.4 | 6.44 | 37 551 | 16 914 | 760 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 5 007.05 | 23.36 | 3.97 | 14.41 |  | 19 878 | 337 |
|  | Объем: 65*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 030.21 |  |  |  | 73% | 12 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 838.54 |  |  |  | 56% | 9 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 168.31 |  |  |  |  | 59 805 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.2 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 523.75 | 521.48 | 2.27 | 14.41 | 5.49 | 7 527 | 7 515 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 432.83 |  |  |  | 71% | 5 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 338.96 |  |  |  | 52% | 3 908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 295.54 |  |  |  |  | 16 770 |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0842 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 1 787.03 | 194.17 | 62.53 | 14.4 | 6.38 | 7 449 | 2 796 | 399 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 1 530.33 | 2.39 | 2.78 | 14.43 |  | 4 254 | 35 |
|  | Объем: 0.54*0.78*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 208.35 |  |  |  | 90% | 2 548 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 106.14 |  |  |  | 43% | 1 217 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 101.53 |  |  |  |  | 11 214 |  |  |
| 12. | Цена поставщика. Люк выхода на кровлю (размером 0,54*0,78; 20шт), м2 | 8.42 | 2 547.77 |  |  | 21 452.20 |  |  | 1 | 1 | 95 677 |  |  |
|  |  |  |  | 2 547.77 |  |  | 21 452.20 |  | 4.46 | 1 |  | 95 677 |  |
|  | Объем: 0.54*0.78*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =10926*1.04/4.46 |
| 13. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 27.8944 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 6 181.83 | 2 839.59 | 2 864.41 | 14.4 | 3.55 | 52 105 | 40 890 | 10 169 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 477.83 | 40.45 | 2.19 | 14.47 |  | 1 046 | 585 |
|  | Объем: 920*2.7+65*0.6+380*0.5+153.6*0.4+60*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 2 592.04 |  |  |  | 77% | 31 936 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 728.02 |  |  |  | 48% | 19 908 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 501.89 |  |  |  |  | 103 949 |  |  |
| 14. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 577.41408 | 36.04 |  |  | 20 810.00 |  |  |  |  | 103 819 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 20 810.00 |  | 179.8 |  |  | 103 819 |  |
|  | Объем: 27.8944*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 9.2 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 637.90 | 1 128.25 | 11.62 | 14.4 | 8.08 | 20 610 | 16 247 | 94 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 498.04 |  | 2.85 | 1 |  | 4 269 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 049.27 |  |  |  | 79% | 12 835 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 722.08 |  |  |  | 51% | 8 286 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 409.25 |  |  |  |  | 41 731 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК 135), м2 | 1150 | 13.13 |  |  | 15 099.50 |  |  |  |  | 49 496 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 15 099.50 |  | 43.04 |  |  | 49 496 |  |
|  | Объем: 920*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | утепление над л/к. |
| 17. | ТЕР 12-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителч (прим)., 1 м3 утеплителя | 10.98 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 521.77 | 221.09 | 300.68 | 14.4 | 5.91 | 4 961 | 3 184 | 1 777 |
|  |  |  |  |  | 3.42 |  |  | 37.60 | 2.44 | 14.4 |  |  | 541 |
|  | Объем: 73.2*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 279.39 |  |  |  | 92% | 3 427 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 142.28 |  |  |  | 44% | 1 639 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 943.43 |  |  |  |  | 10 027 |  |  |
| 18. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (150 мм), 1 м3 изоляции | 10.98 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 227.35 | 1 317.25 | 910.10 | 14.4 | 7.9 | 26 158 | 18 968 | 7 190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (3.05*6)*4*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 185.53 |  |  |  | 77% | 14 605 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 790.35 |  |  |  | 48% | 9 105 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 203.23 |  |  |  |  | 49 868 |  |  |
| 19. | ТССЦ 104-0098 Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2 | 223.992 | 26.54 |  |  | 5 944.75 |  |  |  |  | 19 774 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 5 944.75 |  | 88.28 |  |  | 19 774 |  |
|  | Объем: 73.2*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 0.732 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 209.89 | 89.77 | 0.92 | 14.4 | 8.08 | 1 640 | 1 293 | 7 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 119.19 |  | 2.85 | 1 |  | 340 |  |
|  | Объем: (3.05*6)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 83.49 |  |  |  | 79% | 1 021 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 57.45 |  |  |  | 51% | 659 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350.83 |  |  |  |  | 3 321 |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 94 | 7.04 |  |  | 661.76 |  |  |  |  | 2 163 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 661.76 |  | 23.01 |  |  | 2 163 |  |
|  | Объем: 75.2*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 9.2 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 75 173.72 | 3 734.00 | 1 527.09 | 14.41 | 7.09 | 397 418 | 53 807 | 10 827 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 69 912.64 | 137.20 | 4.76 | 14.39 |  | 332 784 | 1 974 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 4 180.90 |  |  |  | 92% | 51 319 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 129.16 |  |  |  | 44% | 24 544 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 483.78 |  |  |  |  | 473 280 |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 46.64 | 137.86 |  |  | 6 429.79 |  |  |  |  | 25 331 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 6 429.79 |  | 543.11 |  |  | 25 331 |  |
| 24. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 1.392 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 921.02 | 100.37 | 104.68 | 14.4 | 6.73 | 27 200 | 1 445 | 704 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 6 715.97 | 7.62 | 3.73 | 14.38 |  | 25 051 | 110 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 116.63 |  |  |  | 92% | 1 431 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 59.39 |  |  |  | 44% | 684 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 097.04 |  |  |  |  | 29 315 |  |  |
| 25. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оголовки дымоходов.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.29435 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 3 505.11 | 345.40 | 9.76 | 14.4 | 7.8 | 13 397 | 4 974 | 76 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 3 149.95 | 1.11 | 2.65 | 14.39 |  | 8 347 | 16 |
|  | Объем: 84.1*0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 374.23 |  |  |  | 92% | 4 591 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 190.58 |  |  |  | 44% | 2 196 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 069.92 |  |  |  |  | 20 183 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 1.485 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 112.22 | 111.89 | 0.33 | 14.4 | 5.59 | 1 613 | 1 611 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 92.87 |  |  |  | 71% | 1 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 72.73 |  |  |  | 52% | 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277.82 |  |  |  |  | 3 595 |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.485 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 13 087.54 | 485.45 | 47.32 | 14.4 | 7.48 | 47 017 | 6 990 | 354 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 12 554.78 | 4.49 | 3.16 | 14.36 |  | 39 673 | 65 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 529.14 |  |  |  | 92% | 6 491 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 269.47 |  |  |  | 44% | 3 104 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 886.14 |  |  |  |  | 56 612 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник), 100 м | 1.485 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 390.11 | 556.52 | 9.89 | 14.4 | 7.79 | 18 377 | 8 014 | 77 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 3 823.70 | 1.53 | 2.69 | 14.48 |  | 10 286 | 22 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 463.18 |  |  |  | 71% | 5 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 362.73 |  |  |  | 52% | 4 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 216.02 |  |  |  |  | 28 261 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.6 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 449.46 | 199.82 | 7.90 | 14.4 | 8.06 | 14 224 | 2 877 | 64 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 241.74 |  | 2.66 | 1 |  | 11 283 |  |
|  | Объем: 9*6+6*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 165.85 |  |  |  | 71% | 2 043 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 129.88 |  |  |  | 52% | 1 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 745.19 |  |  |  |  | 17 763 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.3 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 719.45 | 173.49 | 2.43 | 14.4 | 8.06 | 6 099 | 2 498 | 20 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 543.53 |  | 2.32 | 1 |  | 3 581 |  |
|  | Объем: 9*2+6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 144.00 |  |  |  | 71% | 1 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 112.77 |  |  |  | 52% | 1 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 976.22 |  |  |  |  | 9 172 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.15 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 307.96 | 72.08 | 1.22 | 14.4 | 8.06 | 2 591 | 1 038 | 10 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 234.66 |  | 1.25 | 1 |  | 1 543 |  |
|  | Объем: 9+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 59.83 |  |  |  | 71% | 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 46.85 |  |  |  | 52% | 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 414.64 |  |  |  |  | 3 868 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.15 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 690.71 | 72.08 | 1.22 | 14.4 | 8.06 | 2 591 | 1 038 | 10 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 617.41 |  | 2.5 | 1 |  | 1 544 |  |
|  | Объем: 9+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 59.83 |  |  |  | 71% | 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 46.85 |  |  |  | 52% | 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 797.39 |  |  |  |  | 3 868 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.5 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 678.97 | 163.87 | 0.51 | 14.4 | 8.08 | 4 479 | 2 360 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 514.60 |  | 4.11 | 1 |  | 2 115 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 136.01 |  |  |  | 71% | 1 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 106.52 |  |  |  | 52% | 1 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 921.50 |  |  |  |  | 7 382 |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.17 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 1 457.27 | 937.27 | 42.89 | 14.4 | 6.63 | 16 171 | 13 497 | 284 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 477.11 | 10.22 | 5.01 | 14.42 |  | 2 390 | 147 |
|  | Объем: 4*0.6+1*0.6+4*1.2+4*0.6+6*0.9+2*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 739.04 |  |  |  | 66% | 9 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 596.92 |  |  |  | 50% | 6 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 793.23 |  |  |  |  | 31 998 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.714 | 3 649.31 |  |  | 2 605.61 |  |  |  |  | 10 909 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 2 605.61 |  | 15 278.49 |  |  | 10 909 |  |
|  | Объем: 0.17*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 3 каналов), 100 м труб | 0.024 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 222.89 | 146.12 | 4.54 | 14.4 | 6.63 | 2 496 | 2 104 | 30 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 72.22 | 1.08 | 5.01 | 14.41 |  | 362 | 16 |
|  | Объем: 4*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 114.82 |  |  |  | 66% | 1 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 92.74 |  |  |  | 50% | 1 060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.44 |  |  |  |  | 4 955 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.1584 | 3 649.31 |  |  | 578.05 |  |  |  |  | 2 420 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 578.05 |  | 15 278.49 |  |  | 2 420 |  |
|  | Объем: 0.024*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 12каналов), 100 м труб | 0.006 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 306.47 | 200.91 | 6.25 | 14.4 | 6.63 | 3 432 | 2 893 | 41 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 99.30 | 1.49 | 5.01 | 14.41 |  | 498 | 21 |
|  | Объем: 1*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 157.87 |  |  |  | 66% | 1 923 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 127.51 |  |  |  | 50% | 1 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 591.85 |  |  |  |  | 6 812 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.1452 | 3 649.31 |  |  | 529.88 |  |  |  |  | 2 218 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 529.88 |  | 15 278.49 |  |  | 2 218 |  |
|  | Объем: 0.006*2200*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов), 100 м труб | 0.048 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 114.43 | 730.60 | 22.72 | 14.4 | 6.63 | 12 480 | 10 521 | 151 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 361.11 | 5.41 | 5.01 | 14.41 |  | 1 809 | 78 |
|  | Объем: 4*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 574.09 |  |  |  | 66% | 6 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 463.69 |  |  |  | 50% | 5 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 152.20 |  |  |  |  | 24 775 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.528 | 3 649.31 |  |  | 1 926.84 |  |  |  |  | 8 067 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 926.84 |  | 15 278.49 |  |  | 8 067 |  |
|  | Объем: 0.048*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 2 каналов), 100 м труб | 0.024 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 111.44 | 73.06 | 2.27 | 14.4 | 6.63 | 1 248 | 1 052 | 15 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 36.11 | 0.54 | 5.01 | 14.41 |  | 181 | 8 |
|  | Объем: 4*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 57.41 |  |  |  | 66% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 46.37 |  |  |  | 50% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.22 |  |  |  |  | 2 478 |  |  |
| 43. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0528 | 3 649.31 |  |  | 192.68 |  |  |  |  | 807 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 192.68 |  | 15 278.49 |  |  | 807 |  |
|  | Объем: 0.024*2200*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов), 100 м труб | 0.054 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 253.73 | 821.92 | 25.56 | 14.4 | 6.63 | 14 040 | 11 836 | 169 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 406.24 | 6.09 | 5.01 | 14.41 |  | 2 035 | 88 |
|  | Объем: 6*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 645.85 |  |  |  | 66% | 7 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 521.65 |  |  |  | 50% | 5 962 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 421.22 |  |  |  |  | 27 872 |  |  |
| 45. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.594 | 3 649.31 |  |  | 2 167.69 |  |  |  |  | 9 075 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 2 167.69 |  | 15 278.49 |  |  | 9 075 |  |
|  | Объем: 0.054*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4 каналов), 100 м труб | 0.014 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 195.02 | 127.85 | 3.98 | 14.4 | 6.63 | 2 184 | 1 841 | 26 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 63.19 | 0.95 | 5.01 | 14.41 |  | 317 | 14 |
|  | Объем: 2*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 100.46 |  |  |  | 66% | 1 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 81.14 |  |  |  | 50% | 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.63 |  |  |  |  | 4 336 |  |  |
| 47. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0924 | 3 649.31 |  |  | 337.20 |  |  |  |  | 1 412 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 337.20 |  | 15 278.49 |  |  | 1 412 |  |
|  | Объем: 0.014*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.9403 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 2 268.75 | 1 218.25 | 1.93 | 14.4 | 5.48 | 21 936 | 17 543 | 11 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 048.57 |  | 4.18 | 1 |  | 4 383 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 962.42 |  |  |  | 67% | 11 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 609.13 |  |  |  | 40% | 7 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 840.29 |  |  |  |  | 40 707 |  |  |
| 49. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9403 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 2 154.79 | 107.37 | 13.39 | 14.4 | 8 | 7 389 | 1 546 | 107 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 2 034.04 |  | 2.82 | 1 |  | 5 736 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 102.00 |  |  |  | 80% | 1 237 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 50.46 |  |  |  | 37% | 572 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 307.26 |  |  |  |  | 9 198 |  |  |
|  | прочие работы |
| 50. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 93.07 | 91.82 | 1.25 | 14.41 | 7.36 | 1 332 | 1 323 | 9 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 0.50 | 1 | 14.44 |  |  | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 68.32 |  |  |  | 63% | 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 46.16 |  |  |  | 40% | 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207.55 |  |  |  |  | 2 702 |  |  |
| 51. | ТЕР 16-04-004-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.12 | 4 380.84 | 640.76 | 58.05 | 525.70 | 76.89 | 6.97 | 14.4 | 6.98 | 2 959 | 1 107 | 49 |
|  |  |  |  | 3 682.03 | 4.80 |  | 441.84 | 0.58 | 4.08 | 14.4 |  | 1 803 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 89.09 |  |  |  | 98% | 1 093 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 55.00 |  |  |  | 56% | 624 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 669.79 |  |  |  |  | 4 676 |  |  |
| 52. | Цена поставщика. Вент выход Корнопласт холодный МЧ Д-110мм., шт. | 12 | 500.18 |  |  | 6 002.15 |  |  | 1 | 1 | 26 770 |  |  |
|  |  |  |  | 500.18 |  |  | 6 002.15 |  | 4.46 | 1 |  | 26 770 |  |
|  | Поправки: М: =2145*1.04/4.46 |
| 53. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 12 | 88.07 | 12.17 |  | 1 056.84 | 146.04 |  | 14.41 | 1 | 4 600 | 2 104 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 910.80 |  | 2.74 | 1 |  | 2 496 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 150.42 |  |  |  | 88% | 1 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 87.62 |  |  |  | 48% | 1 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 294.89 |  |  |  |  | 7 461 |  |  |
| 54. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 143.71 | 7.56 |  | 7.56 | 1 086.70 |  | 1 086.70 |  | 6.07 | 6 596 |  | 6 596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 12.89+4.75+0.53+106.26+0.86+1.07+0.32+2.95+14.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 55. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 143.71 | 27.63 |  | 27.63 | 3 970.37 |  | 3 970.37 |  | 6.07 | 24 100 |  | 24 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 12.89+4.75+0.53+106.26+0.86+1.07+0.32+2.95+14.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 362 549.67 | 40 834.28 | 13 687.28 |  |  | 1 859 085 | 588 161 | 82 475 |
|  |  |  | 308 028.11 | 384.55 |  |  |  | 1 188 453 | 5 540 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 360 874.06 | 40 519.53 | 13 679.06 |  |  | 1 850 194 | 583 627 | 82 417 |
|  |  |  | 306 675.47 | 383.47 |  |  |  | 1 184 154 | 5 525 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 84 738.10 |  |  |  |  | 357 938 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 10, 26, 28-33; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11; %=77 - по стр. 13, 18; %=79 - по стр. 15, 20; %=92 - по стр. 17, 22, 24, 25, 27; %=66 - по стр. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; %=67 - по стр. 48; %=80 - по стр. 49) | 36 202.50 |  |  |  |  | 444 712 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 18; %=52 - по стр. 2-8, 10, 26, 28-33; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11; %=51 - по стр. 15, 20; %=44 - по стр. 17, 22, 24, 25, 27; %=50 - по стр. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; %=40 - по стр. 48; %=37 - по стр. 49) | 25 420.95 |  |  |  |  | 292 697 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 422 497.51 |  |  |  |  | 2 587 603 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 675.61 | 314.75 | 8.22 |  |  | 8 891 | 4 534 | 58 |
|  |  |  | 1 352.64 | 1.08 |  |  |  | 4 299 | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 50; %=98 - по стр. 51; %=88 - по стр. 53) | 307.83 |  |  |  |  | 3 782 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 50; %=56 - по стр. 51; %=48 - по стр. 53) | 188.79 |  |  |  |  | 2 166 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 172.23 |  |  |  |  | 14 839 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 424 669.74 |  |  |  |  | 2 602 442 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14% | 9 087.93 |  |  |  |  | 55 692 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 433 757.67 |  |  |  |  | 2 658 134 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 8 675.15 |  |  |  |  | 53 163 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 442 432.82 |  |  |  |  | 2 711 297 |  |  |
|  | НДС 18% | 79 637.91 |  |  |  |  | 488 033 |  |  |
|  |  |  | 79 637.91 |  |  |  |  | 488 033 |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 522 070.73 |  |  |  |  | 3 199 330 |  |  |
|  |  |  | 522 070.73 |  |  |  |  | 3 199 330 |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 36 510.33 |  |  |  |  | 448 494 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 25 609.74 |  |  |  |  | 294 863 |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |