| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 419 611 | руб. | Смета на сумму: | 1 419 611 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2013 |
| Объект: | ООО «ЖЭУ-18» |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 32 ул. Каштановая аллея г. Калининград |
| Сметная стоимость: | 1 419.611 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.760 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 199.915 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.2 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 529.76 | 421.28 | 108.48 | 12.51 | 4.4 | 5 748 | 5 270 | 477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 417.07 |  |  |  | 84% | 4 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 252.77 |  |  |  | 48% | 2 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 199.60 |  |  |  |  | 12 704 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.2 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 552.03 | 408.96 | 143.07 | 12.51 | 7.12 | 6 135 | 5 116 | 1 019 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 22.24 | 1 | 12.49 |  |  | 278 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 357.90 |  |  |  | 71% | 3 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 280.28 |  |  |  | 52% | 2 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 190.21 |  |  |  |  | 12 770 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.2 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 17 609.38 | 2 581.34 | 258.05 | 12.51 | 7.11 | 81 244 | 32 293 | 1 835 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 14 769.98 |  | 3.19 | 1 |  | 47 116 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 142.51 |  |  |  | 71% | 22 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 677.87 |  |  |  | 52% | 16 792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 429.76 |  |  |  |  | 120 964 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.6274 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 47.41 | 47.27 | 0.14 | 12.51 | 4.09 | 592 | 591 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 15.6+14.6*2+4.3+1.82+6.6+1.82+3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.23 |  |  |  | 71% | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.73 |  |  |  | 52% | 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117.37 |  |  |  |  | 1 319 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-2-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон | 0.03 | 1 174.67 | 1 166.71 | 7.96 | 35.24 | 35.00 | 0.24 | 12.51 | 4.05 | 439 | 438 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 29.05 |  |  |  | 71% | 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22.75 |  |  |  | 52% | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.04 |  |  |  |  | 978 |  |  |
| 6. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
| 7. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.89 | 2 460.30 |  |  | 4 649.97 |  |  |  |  | 7 966 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 4 649.97 |  | 4 214.88 |  |  | 7 966 |  |
|  | Объем: 0.7*0.9*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 12.51 | 4.05 | 327 | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0252 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 534.84 | 58.11 | 18.71 | 12.51 | 5.84 | 2 073 | 727 | 109 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 458.01 | 0.72 | 2.7 | 12.53 |  | 1 237 | 9 |
|  | Объем: 0.7*0.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 62.36 |  |  |  | 90% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 31.77 |  |  |  | 43% | 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 628.97 |  |  |  |  | 3 052 |  |  |
| 10. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.63 | 2 460.30 |  |  | 1 549.99 |  |  |  |  | 2 655 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 1 549.99 |  | 4 214.88 |  |  | 2 655 |  |
|  | Объем: 0.7*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной(применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.079 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 29.51 | 26.52 | 2.10 | 12.52 | 7.17 | 351 | 332 | 15 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.89 |  | 4.14 | 1 |  | 4 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 28.11 |  |  |  | 90% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.32 |  |  |  | 43% | 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.94 |  |  |  |  | 793 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.03476 | 23 811.97 |  |  | 827.70 |  |  |  |  | 1 664 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 827.70 |  | 47 861.13 |  |  | 1 664 |  |
|  | Объем: 0.44*0.079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.34 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 303.74 | 492.97 | 22.84 | 12.51 | 7.02 | 13 658 | 6 167 | 160 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 787.93 |  | 4.1 | 1 |  | 7 331 |  |
|  | Объем: 28+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 409.17 |  |  |  | 71% | 4 379 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 320.43 |  |  |  | 52% | 3 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 033.34 |  |  |  |  | 21 243 |  |  |
| 14. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(под мауэрлат), 1 м3 кладки | 2.1 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 3 392.07 | 632.46 | 63.50 | 12.51 | 6.11 | 18 437 | 7 912 | 388 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 2 696.11 | 12.58 | 3.76 | 12.52 |  | 10 137 | 157 |
|  | Объем: 10.5*0.4*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 554.73 |  |  |  | 73% | 5 890 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 451.53 |  |  |  | 56% | 4 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 398.33 |  |  |  |  | 28 846 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 36 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 5 853.60 | 1 381.32 | 1 282.32 | 12.51 | 7.07 | 39 680 | 17 280 | 9 066 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 3 189.96 |  | 4.18 | 1 |  | 13 334 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 146.50 |  |  |  | 71% | 12 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 897.86 |  |  |  | 52% | 8 986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 897.95 |  |  |  |  | 60 934 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.9 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 8 362.17 | 1 222.48 | 31.15 | 12.51 | 6.98 | 36 552 | 15 293 | 217 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 7 108.54 |  | 2.96 | 1 |  | 21 041 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 014.66 |  |  |  | 71% | 10 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 794.61 |  |  |  | 52% | 7 952 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 171.44 |  |  |  |  | 55 362 |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.48 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 6 688.36 | 534.01 | 54.24 | 12.51 | 7.07 | 32 074 | 6 681 | 383 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 6 100.10 |  | 4.1 | 1 |  | 25 010 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 443.23 |  |  |  | 71% | 4 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 347.11 |  |  |  | 52% | 3 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 478.69 |  |  |  |  | 40 292 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.028 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 265.84 | 1 239.68 | 20.79 | 12.51 | 7.02 | 23 756 | 15 508 | 146 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 005.38 |  | 4.04 | 1 |  | 8 102 |  |
|  | Объем: 56*1.3+7.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 028.93 |  |  |  | 71% | 11 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 805.79 |  |  |  | 52% | 8 064 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 100.57 |  |  |  |  | 42 831 |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.64 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 914.76 | 879.53 | 887.22 | 12.51 | 3.39 | 14 274 | 11 003 | 3 008 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 148.00 | 12.53 | 1.78 | 12.56 |  | 263 | 157 |
|  | Объем: (320*2+320*0.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 802.85 |  |  |  | 77% | 8 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 535.24 |  |  |  | 48% | 5 357 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 252.85 |  |  |  |  | 28 224 |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 178.848 | 36.04 |  |  | 6 445.68 |  |  |  |  | 26 918 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 6 445.68 |  | 150.51 |  |  | 26 918 |  |
|  | Объем: 8.64 * 20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.2 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 917.53 | 392.44 | 4.04 | 12.51 | 7.2 | 6 371 | 4 909 | 29 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 521.06 |  | 2.75 | 1 |  | 1 433 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 364.97 |  |  |  | 79% | 3 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 251.16 |  |  |  | 51% | 2 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 533.66 |  |  |  |  | 12 753 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 400 | 13.13 |  |  | 5 252.00 |  |  |  |  | 17 120 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 5 252.00 |  | 42.8 |  |  | 17 120 |  |
|  | Объем: 320*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.6274 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 854.78 | 235.12 | 4.18 | 12.51 | 6.9 | 7 235 | 2 941 | 29 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 615.48 | 0.65 | 2.64 | 12.57 |  | 4 265 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 195.69 |  |  |  | 71% | 2 094 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 153.25 |  |  |  | 52% | 1 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 203.72 |  |  |  |  | 10 862 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-007-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 3.2 | 29 858.10 | 1 069.80 | 288.58 | 95 545.93 | 3 423.36 | 923.44 | 12.51 | 6.94 | 480 607 | 42 826 | 6 409 |
|  |  |  |  | 28 499.73 | 32.46 |  | 91 199.14 | 103.88 | 4.73 | 12.5 |  | 431 372 | 1 299 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 809.42 |  |  |  | 92% | 40 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 939.98 |  |  |  | 44% | 19 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101 295.33 |  |  |  |  | 540 617 |  |  |
| 25. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения | 0.665 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 306.38 | 47.95 | 50.01 | 12.51 | 6.29 | 12 048 | 600 | 315 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 208.42 | 3.64 | 3.47 | 12.5 |  | 11 133 | 46 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 55.72 |  |  |  | 92% | 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 28.37 |  |  |  | 44% | 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 390.47 |  |  |  |  | 12 927 |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.6274 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 529.38 | 205.10 | 19.99 | 12.51 | 6.89 | 19 465 | 2 566 | 138 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 5 304.29 | 1.90 | 3.16 | 12.48 |  | 16 762 | 24 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 223.56 |  |  |  | 92% | 2 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 113.85 |  |  |  | 44% | 1 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 866.79 |  |  |  |  | 22 987 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.252 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 868.77 | 83.93 | 3.32 | 12.51 | 7.18 | 5 724 | 1 050 | 24 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 781.53 |  | 2.61 | 1 |  | 4 650 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 69.66 |  |  |  | 71% | 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 54.55 |  |  |  | 52% | 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 992.99 |  |  |  |  | 7 016 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 542 | 579 | 5 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 411.61 |  | 2.33 | 1 |  | 959 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 254 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 644 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 329.24 |  | 1.22 | 1 |  | 402 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 939 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 654 | 240 | 2 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 949 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.36 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 488.85 | 117.98 | 0.36 | 12.51 | 7.2 | 3 046 | 1 476 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 370.51 |  | 4.23 | 1 |  | 1 567 |  |
|  | Объем: 32+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 97.92 |  |  |  | 71% | 1 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 76.69 |  |  |  | 52% | 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 663.46 |  |  |  |  | 4 861 |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.051 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 437.18 | 281.18 | 12.87 | 12.51 | 6.18 | 4 293 | 3 518 | 80 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 143.13 | 3.07 | 4.86 | 12.52 |  | 696 | 38 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 221.72 |  |  |  | 66% | 2 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 179.08 |  |  |  | 50% | 1 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 837.97 |  |  |  |  | 8 418 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.2142 | 3 649.31 |  |  | 781.68 |  |  |  |  | 2 952 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 781.68 |  | 13 782.4 |  |  | 2 952 |  |
|  | Объем: 0.051*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.01 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 46.43 | 30.44 | 0.95 | 12.51 | 6.18 | 460 | 381 | 6 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 15.05 | 0.23 | 4.86 | 12.52 |  | 73 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 23.92 |  |  |  | 66% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 19.32 |  |  |  | 50% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89.67 |  |  |  |  | 905 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.022 | 3 649.31 |  |  | 80.28 |  |  |  |  | 303 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 80.28 |  | 13 782.4 |  |  | 303 |  |
|  | Объем: 0.01*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.021 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 195.02 | 127.85 | 3.98 | 12.51 | 6.18 | 1 931 | 1 599 | 25 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 63.19 | 0.95 | 4.86 | 12.52 |  | 307 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 100.46 |  |  |  | 66% | 1 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 81.14 |  |  |  | 50% | 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.63 |  |  |  |  | 3 800 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0924 | 3 649.31 |  |  | 337.20 |  |  |  |  | 1 273 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 337.20 |  | 13 782.4 |  |  | 1 273 |  |
|  | Объем: 0.021*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-79 (4 канала), 100 м труб | 0.01 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 139.30 | 91.32 | 2.84 | 12.51 | 6.18 | 1 379 | 1 142 | 18 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 45.14 | 0.68 | 4.86 | 12.52 |  | 219 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 71.76 |  |  |  | 66% | 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 57.96 |  |  |  | 50% | 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269.02 |  |  |  |  | 2 713 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.066 | 3 649.31 |  |  | 240.85 |  |  |  |  | 910 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 240.85 |  | 13 782.4 |  |  | 910 |  |
|  | Объем: 0.01*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов), 100 м труб | 0.01 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 232.17 | 152.21 | 4.73 | 12.51 | 6.18 | 2 299 | 1 904 | 29 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 75.23 | 1.13 | 4.86 | 12.52 |  | 366 | 14 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 119.61 |  |  |  | 66% | 1 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 96.60 |  |  |  | 50% | 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 448.38 |  |  |  |  | 4 524 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0009 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.11 | 3 649.31 |  |  | 401.42 |  |  |  |  | 1 516 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 401.42 |  | 13 782.4 |  |  | 1 516 |  |
|  | Объем: 0.01*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.243 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 586.31 | 314.83 | 0.50 | 12.51 | 4.04 | 5 087 | 3 939 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 270.98 |  | 4.23 | 1 |  | 1 146 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 248.72 |  |  |  | 67% | 2 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 157.42 |  |  |  | 40% | 1 576 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 992.44 |  |  |  |  | 9 302 |  |  |
| 43. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.243 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 556.86 | 27.75 | 3.46 | 12.51 | 7.11 | 1 817 | 347 | 25 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 525.65 |  | 2.75 | 1 |  | 1 446 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 26.36 |  |  |  | 80% | 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 13.04 |  |  |  | 37% | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596.27 |  |  |  |  | 2 223 |  |  |
| 44. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн. | 16.71 | 7.34 |  | 7.34 | 122.58 |  | 122.58 |  | 5.54 | 679 |  | 679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 45. | Х403-1-15 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн. | 16.71 | 26.50 |  | 26.50 | 442.82 |  | 442.82 |  | 5.54 | 2 453 |  | 2 453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 186 157.31 | 15 810.16 | 4 583.65 |  |  | 902 062 | 197 784 | 27 681 |
|  |  |  | 165 763.48 | 170.43 |  |  |  | 676 598 | 2 131 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 186 157.31 | 15 810.16 | 4 583.65 |  |  | 902 062 | 197 784 | 27 681 |
|  |  |  | 165 763.48 | 170.43 |  |  |  | 676 598 | 2 131 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 20 566.77 |  |  |  |  | 63 277 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 13, 15-18, 23, 27-31; %=90 - по стр. 6, 9, 11; %=73 - по стр. 14; %=77 - по стр. 19; %=79 - по стр. 21; %=92 - по стр. 24-26; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38, 40; %=67 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43) | 14 423.75 |  |  |  |  | 153 947 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19; %=52 - по стр. 2-5, 8, 13, 15-18, 23, 27-31; %=43 - по стр. 6, 9, 11; %=56 - по стр. 14; %=51 - по стр. 21; %=44 - по стр. 24-26; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38, 40; %=40 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43) | 9 872.62 |  |  |  |  | 98 750 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 210 453.68 |  |  |  |  | 1 154 759 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 210 453.68 |  |  |  |  | 1 154 759 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | 4 503.71 |  |  |  |  | 24 712 |  |  |
|  | СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 214 957.39 |  |  |  |  | 1 179 471 |  |  |
|  | НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ 2% | 4 299.15 |  |  |  |  | 23 589 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ | 219 256.54 |  |  |  |  | 1 203 060 |  |  |
|  | НДС | 39 466.18 |  |  |  |  | 216 551 |  |  |
|  | Всего с НДС | 258 722.72 |  |  |  |  | 1 419 611 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 14 423.75 |  |  |  |  | 153 947 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 9 872.62 |  |  |  |  | 98 750 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 186 157.31 | 15 810.16 | 4 583.65 |  |  | 902 062 | 197 784 | 27 681 |
|  |  |  | 165 763.48 | 170.43 |  |  |  | 676 598 | 2 131 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 186 157.31 | 15 810.16 | 4 583.65 |  |  | 902 062 | 197 784 | 27 681 |
|  |  |  | 165 763.48 | 170.43 |  |  |  | 676 598 | 2 131 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 20 566.77 |  |  |  |  | 63 277 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 13, 15-18, 23, 27-31; %=90 - по стр. 6, 9, 11; %=73 - по стр. 14; %=77 - по стр. 19; %=79 - по стр. 21; %=92 - по стр. 24-26; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38, 40; %=67 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43) | 14 423.75 |  |  |  |  | 153 947 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19; %=52 - по стр. 2-5, 8, 13, 15-18, 23, 27-31; %=43 - по стр. 6, 9, 11; %=56 - по стр. 14; %=51 - по стр. 21; %=44 - по стр. 24-26; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38, 40; %=40 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43) | 9 872.62 |  |  |  |  | 98 750 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 210 453.68 |  |  |  |  | 1 154 759 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 210 453.68 |  |  |  |  | 1 154 759 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | 4 503.71 |  |  |  |  | 24 712 |  |  |
|  | СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 214 957.39 |  |  |  |  | 1 179 471 |  |  |
|  | НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ 2% | 4 299.15 |  |  |  |  | 23 589 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ | 219 256.54 |  |  |  |  | 1 203 060 |  |  |
|  | НДС | 39 466.18 |  |  |  |  | 216 551 |  |  |
|  | Всего с НДС | 258 722.72 |  |  |  |  | 1 419 611 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 14 423.75 |  |  |  |  | 153 947 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 9 872.62 |  |  |  |  | 98 750 |  |  |

| Составил: | инженер ООО"ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |