| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /__Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 9-11 по ул. Генерала Соммера, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5.13 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5.13 |
| 3. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим) | 100 м | 0.3 |
| 4. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 2 |
| 5. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек из досок (прим) | 100 м | 0.5 |
| 6. | Е12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 5.13 |
| 7. | Цена поставщика. | Безасбестовый волнистый лист среднего профиля типа "Этернит" | м2 | 656.64 |
| 8. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.04 |
| 9. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 |
| 10. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 2.56 |
| 11. | Е10-01-008-08 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.088 |
| 12. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.8 |
| 13. | Е12-01-012-01 | Установка снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 0.74 |
| 14. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.91 |
| 15. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 122.337 |
| 16. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (отливов к стене) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.15 |
| 17. | Е12-01-009-01 | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 0.826 |
| 18. | Е58-10-2 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0.72 |
| 19. | Е58-10-4 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.12 |
| 20. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 21. | Е58-10-7 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.06 |
| 22. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.6 |
|  | Раздел 1. Вентиляционные каналы деревянные |
| 23. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вент каналов | 100 м труб и покрытий | 0.1056 |
| 24. | Е53-1-2 | Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.1824 |
| 25. | Е53-1-4 | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | 100 м2 стен | 0.2728 |
| 26. | Е10-01-014-02 | Устройство вентиляционных каналов деревянных | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.2728 |
| 27. | Е26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 0.912 |
| 28. | С104-0002 | Вата минеральная толщиной 50 мм. | м3 | 0.88464 |
| 29. | Е15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1824 |
| 30. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 покрытия | 0.1056 |
| 31. | Е58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.4 |
| 32. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.03 |
| 33. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.126 |
| 34. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять 3 канала к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.02 |
| 35. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.132 |
| 36. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять 7 каналов к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.01 |
| 37. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.154 |
| 38. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.3192 |
| 39. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3192 |
| 40. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (покрытие вент каналов) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0672 |
| 41. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 12.9 |
| 42. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 12.9 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ №7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО "ЖЭУ №7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |